## LV - Parametri
RIX parametru prasības | [8 empty] | Nodaļas
AR, Logi un Durvis | Logi | [7 empty] | Uzturēšana | IT | ETN | Finanses | Komerc | Drošības depart. | PRM | LDVD mehānika
| Atribūts LV | Atribūts ENG | Piemērs | Projekta posms |  |  |  | Apraksts
|  |  |  | Projektēšana | Būvniecība | Izpildmodelis | AIM | [10 empty] | Iekļauts MAF* , arī iekļaut izpildītāja kontakt informāciju
| Nosaukums | RIX-Name | Window | x | x | x | x | Elementa nosaukums/ Apraksts | - | - | x | x | - | - | - | - | ** | Pēc kā tiek definēta krāsa RAL vai RGB vai Pantone
| Marķējums | RIX-Mark | W01-101 | x | x | x | x | Elementa unikāls numurs būvprojektā | x | - | x | x | - | - | - | -
| Materiāls | RIX-Material | Wood | x | x | x | x | Elementa materiāls | x | - | x | x | x | - | x | -
| Tips | RIX-Type | WAF-001-01 | x | x | x | x | Elementa tips būvprojektā | x | - | x | x | - | - | - | -
| Augstums | RIX-Height | 1200 | x | x | x | x | Loga rāmja (atvēruma) augstums, mm | x | - | x | x | - | - | - | -
| Platums | RIX-Width | 600 | x | x | x | x | Loga rāmja (atvēruma) platums, mm | x | - | x | x | - | - | - | -
| Tonis | RIX-Colour | RAL? | x | x | x | x | Elementa krāsa/tonis. Ja krāsots, tad jānorāda arī ražotājs. | x | - | x | x | - | - | - | -
| Zona | RIX-Zone | Terminal H | x | x | x | x | Terminālis H - 6. kārtas jaunizbūvētais terminālis | x | - | x | x | - | - | - | -
| Stāvs | RIX-Level | L01 | x | x | x | x | 1. stāvs - Stāvs, kurā aktīvs atrodas | x | - | x | x | - | - | - | -
| Ugunsizturības klase | RIX-Fire_resistance | EI60 | x | x | x | x | Elementa ugunsizturības klase | x | - | x | x | - | - | - | -
| Siltumvadītspēja | RIX-Thermal conductivity | 1.9 W/m2k | x | x | x | x | Elementa siltumvadītspēja | x | - | x | x | - | - | - | -
| Furnitūra | RIX-Furniture |  | x | x | x | x | Elementa furnitūras ražotājs un modelis | x | - | x | x | - | - | - | -
| Ražotājs | RIX-Manufacturer name |  |  | x | x | x | Elementa ražotājs | x | - | x | x | - | - | - | -
| Uzstādīšanas datums | RIX-Installation date | 2023-11-01 |  | x | x | x | Segto darbu akta datums | x | - | x | x | - | - | - | -
| Garantijas sāk. datums | RIX-Warranty start date | 2023-11-09 |  | x | x | x | Garantijas sākuma datums | x | - | x | x | - | - | - | -
| Garantijas beig. datums | RIX-Warranty end date | 2026-11-01 |  | x | x | x | Garantijas beigu datums | x | - | x | x | - | - | - | -
| Garantijas nosacījumi | RIX-Warranty conditions |  |  | x | x | x | Īpaši garantijas nosacījumi, ja tādi pastāv | x | - | x | x | - | - | - | -
| Izpildītājs | RIX-Subcontractor |  |  | x | x | x | Apakšuzņemēja nosaukums kurš veica darbu | x | - | x | x | - | - | - | -
| MAF - Materiāla apstiprināšanas forma | RIX-Material reference | /relatīvā saite |  | x | x | x | Materiāla apstiprināšanas forma | x | - | x | x | - | - | - | -
| Lietošanas instrukcija | RIX-Instruction manual | /relatīvā saite |  | x | x | x | Iekārtas lietošanas instrukcija | x | - | x | x | - | - | - | -
| Spec_uzkopšanas pras. | RIX-Special cleaning requirments | /relatīvā saite |  | x | x | x | Specifiskas uzkopšanas prasības, ja tādas pastāv | x | - | x | x | - | - | - | -
| Apkopes nosacījumi | RIX-Maintenance conditions | /relatīvā saite |  | x | x | x | Apkopes nosacījumi - reglaments | x | - | x | x | - | - | - | -
| Uzkopšanas prasības | RIX-Cleaning requirments | /relatīvā saite |  | x | x | x | Īpaši uzkopšanas nosacījumi, ja tādas pastāv | x | - | x | x | - | - | - | -
| Ilgtermiņa procedūra | RIX-Long term procedure | YYYY |  | x | x | x | Sekot pēc RIX izveidotā dokumenta - FD 0229 P Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaites procedūra.docx | - | - | - | x | - | - | - | -
| Elementa cena | RIX-Price | 55000 |  |  | x | x | Norāda gala/ aktuālo cenu par elementu (darbs + materiāls+mehanismi, lai sakristu ar pozīciju no tames, attiecīgi jābūt iespējais elementus sagrupēt vai apvienot pēc tāmes pozīcijām ) |  |  |  | x | - | - | - | -
| BIS | RIX-BIS | /relatīvā saite |  | x | x | x | Būvniecības informācijas sistēma, norāda konkrētā objekta saiti iekš BIS-ā |  |  |  |  | - | - | - | -
Durvis
| Atribūts LV | Atribūts ENG | Piemērs | Projekta posms |  |  |  | Apraksts
|  |  |  | Projektēšana | Būvniecība | Izpildmodelis | AIM
| Nosaukums | RIX-Name | Door | x | x | x | x | Elementa nosaukums/ Apraksts | - | - | x | x | - | - | - | -
| Marķējums | RIX-Mark | D01-101 | x | x | x | x | Elementa unikāls numurs būvprojektā | x | - | x | x | - | - | - | -
| Materiāls | RIX-Material | Steel | x | x | x | x | Elementa materiāls | x | - | x | x | x | - | x | -
| Tips | RIX-Type | DA10A+ | x | x | x | x | Elementa tips būvprojektā | x | - | x | x | - | - | - | -
| Augstums | RIX-Height | 1200 | x | x | x | x | Loga rāmja (atvēruma) augstums, mm | x | - | x | x | - | - | - | -
| Platums | RIX-Width | 600 | x | x | x | x | Loga rāmja (atvēruma) platums, mm | x | - | x | x | - | - | - | -
| Tonis | RIX-Colour | RAL? | x | x | x | x | Elementa krāsa/tonis. Ja krāsots, tad jānorāda arī ražotājs. | x | - | x | x | - | - | - | -
| Zona | RIX-Zone | Terminal H | x | x | x | x | Terminālis H - 6. kārtas jaunizbūvētais terminālis | x | - | x | x | - | - | - | -
| Stāvs | RIX-Level | L01 | x | x | x | x | 1. stāvs - Stāvs, kurā aktīvs atrodas | x | - | x | x | - | - | - | -
| Ugunsizturības klase | RIX-Fire_resistance | EI60 | x | x | x | x | Elementa ugunsizturības klase | x | - | x | x | - | - | - | -
| Siltumvadītspēja | RIX-Thermal conductivity | 1.9 W/m2k | x | x | x | x | Elementa siltumvadītspēja | x | - | x | x | - | - | - | -
| Furnitūra | RIX-Furniture | Assa Abloy | x | x | x | x | Elementa furnitūras ražotājs un modelis | x | - | x | x | - | - | - | -
| Elektromagnētiskais durvju stopētājs | RIX-Electromagnetic door holder | X | x | x | x | x | Elementam ir (ar "X")vai nav šis atribūts (N/A) | x | - | - | - | - | - | - | -
| Piekļuves kontrole | RIX-Access control | X | x | x | x | x | Elementam ir vai nav šis atribūts | x | - | - | - | - | - | - | -
| Motorizēts gaisa ievadei | RIX-Motorized for air intake | X | x | x | x | x | Elementam ir vai nav šis atribūts | x | - | - | - | - | - | - | -
| Elektroniskais sprūds | RIX-Electrical strike | X | x | x | x | x | Elementam ir vai nav šis atribūts | x | - | - | - | - | - | - | -
| Elektroniskais cilindrs | RIX-Electrical cylinder | X | x | x | x | x | Elementam ir vai nav šis atribūts | x | - | - | - | - | - | - | -
| Atvēršanas stienis | RIX-Pushbar device | X | x | x | x | x | Elementam ir vai nav šis atribūts | x | - | - | - | - | - | - | -
| Pret ielaušanās slēdzene | RIX-Burglar proof locks | X | x | x | x | x | Elementam ir vai nav šis atribūts | x | - | - | - | - | - | - | -
| Ražotājs | RIX-Manufacturer name | Ponzio |  | x | x | x | Elementa ražotājs | x | - | x | x | - | - | - | -
| Uzstādīšanas datums | RIX-Installation date | 2023-11-01 |  | x | x | x | Segto darbu akta datums | x | - | x | x | - | - | - | -
| Garantijas sāk. datums | RIX-Warranty start date | 2023-11-09 |  | x | x | x | Garantijas sākuma datums | x | - | x | x | - | - | - | -
| Garantijas beig. datums | RIX-Warranty end date | 2026-11-01 |  | x | x | x | Garantijas beigu datums | x | - | x | x | - | - | - | -
| Garantijas nosacījumi | RIX-Warranty conditions | /relatīvā saite |  | x | x | x | Īpaši garantijas nosacījumi, ja tādi pastāv | x | - | x | x | - | - | - | -
| Izpildītājs | RIX-Subcontractor | SIA "Būvnieks" |  | x | x | x | Apakšuzņemēja nosaukums kurš veica darbu | x | - | x | x | - | - | - | -
| MAF - Materiāla apstiprināšanas forma | RIX-Material reference | /relatīvā saite |  | x | x | x | Materiāla apstiprināšanas forma | x | - | x | x | - | - | - | -
| Lietošanas instrukcija | RIX-Instruction manual | /relatīvā saite |  | x | x | x | Iekārtas lietošanas instrukcija | x | - | x | x | - | - | - | -
| Spec_uzkopšanas pras. | RIX-Special cleaning requirments | /relatīvā saite |  | x | x | x | Specifiskas uzkopšanas prasības, ja tādas pastāv | x | - | x | x | - | - | - | -
| Apkopes nosacījumi | RIX-Maintenance conditions | /relatīvā saite |  | x | x | x | Apkopes nosacījumi - reglaments | x | - | x | x | - | - | - | -
| Uzkopšanas prasības | RIX-Cleaning requirments | /relatīvā saite |  | x | x | x | Īpaši uzkopšanas nosacījumi, ja tādas pastāv | x | - | x | x | - | - | - | -
| Ilgtermiņa procedūra | RIX-Long term procedure | YYYY |  | x | x | x | Sekot pēc RIX izveidotā dokumenta - FD 0229 P Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaites procedūra.docx | - | - | - | x | - | - | - | -
| Elementa cena | RIX-Price | 55000 |  |  | x | x | Norāda gala/ aktuālo cenu par elementu (darbs + materiāls+mehanismi, lai sakristu ar pozīciju no tames, attiecīgi jābūt iespējais elementus sagrupēt vai apvienot pēc tāmes pozīcijām ) | - | - | - | x | - | - | - | -
| BIS | RIX-BIS | /relatīvā saite |  | x | x | x | Būvniecības informācijas sistēma, norāda konkrētā objekta saiti iekš BIS-ā |  |  |  |  | - | - | - | -
AR, Apdare | Griestu apdare
| Atribūts LV | Atribūts ENG | Piemērs | Projekta posms |  |  |  | Apraksts
|  |  |  | Projektēšana | Būvniecība | Izpildmodelis | AIM
| Nosaukums | RIX-Name | Door | x | x | x | x | Elementa nosaukums/ Apraksts | x | - | x | x | - | - | - | -
| Materiāls | RIX-Material | Steel | x | x | x | x | Elementa materiāls | x | - | x | x | x | - | x | -
| Tips | RIX-Type | DA10A+ | x | x | x | x | Elementa tips būvprojektā | x | - | x | x | - | - | - | -
| Biezums | RIX-Thickness | 32 | x | x | x | x | Griestu seguma biezums, mm | x | - | x | x | - | - | - | -
| Tonis | RIX-Colour | RAL? | x | x | x | x | Elementa krāsa/tonis. Ja krāsots, tad jānorāda arī ražotājs. | x | - | x | x | - | - | - | -
| Zona | RIX-Zone | Terminal H | x | x | x | x | Terminālis H - 6. kārtas jaunizbūvētais terminālis | x | - | x | x | - | - | - | -
| Stāvs | RIX-Level | L01 | x | x | x | x | 1. stāvs - Stāvs, kurā aktīvs atrodas | x | - | x | x | - | - | - | -
| Telpas nr. | RIX-Room number | Tiks precizēts | x | x | x | x | Telpas nr. - Aktīva precīza atrašanās vieta | x | - | x | x | - | - | - | -
| Ražotājs | RIX-Manufacturer name | SIA Ceiling |  | x | x | x | Elementa ražotājs | x | - | x | x | - | - | - | -
| Uzstādīšanas datums | RIX-Installation date | 2023-11-01 |  | x | x | x | Segto darbu akta datums | x | - | x | x | - | - | - | -
| Garantijas sāk. datums | RIX-Warranty start date | 2023-11-09 |  | x | x | x | Garantijas sākuma datums | x | - | x | x | - | - | - | -
| Garantijas beig. datums | RIX-Warranty end date | 2026-11-01 |  | x | x | x | Garantijas beigu datums | x | - | x | x | - | - | - | -
| Garantijas nosacījumi | RIX-Warranty conditions | /relatīvā saite |  | x | x | x | Īpaši garantijas nosacījumi, ja tādi pastāv | x | - | x | x | - | - | - | -
| Izpildītājs | RIX-Subcontractor | SIA "Būvnieks" |  | x | x | x | Apakšuzņemēja nosaukums kurš veica darbu | x | - | x | x | - | - | - | -
| MAF - Materiāla apstiprināšanas forma | RIX-Material reference | /relatīvā saite |  | x | x | x | Materiāla apstiprināšanas forma | x | - | x | x | - | - | - | -
| Lietošanas instrukcija | RIX-Instruction manual | /relatīvā saite |  | x | x | x | Iekārtas lietošanas instrukcija | x | - | x | x | - | - | - | -
| Spec_uzkopšanas pras. | RIX-Special cleaning requirments | /relatīvā saite |  | x | x | x | Specifiskas uzkopšanas prasības, ja tādas pastāv | x | - | x | x | - | - | - | -
| Apkopes nosacījumi | RIX-Maintenance conditions | /relatīvā saite |  | x | x | x | Apkopes nosacījumi - reglaments | x | - | x | x | - | - | - | -
| Uzkopšanas prasības | RIX-Cleaning requirments | /relatīvā saite |  | x | x | x | Īpaši uzkopšanas nosacījumi, ja tādas pastāv | x | - | x | x | - | - | - | -
| Ilgtermiņa procedūra | RIX-Long term procedure | YYYY |  | x | x | x | Sekot pēc RIX izveidotā dokumenta - FD 0229 P Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaites procedūra.docx | - | - | - | x | - | - | - | -
| Elementa cena | RIX-Price | 55000 |  |  | x | x | Norāda gala/ aktuālo cenu par elementu (darbs + materiāls+mehanismi, lai sakristu ar pozīciju no tames, attiecīgi jābūt iespējais elementus sagrupēt vai apvienot pēc tāmes pozīcijām ) | - | - | - | x | - | - | - | -
| BIS | RIX-BIS | /relatīvā saite |  | x | x | x | Būvniecības informācijas sistēma, norāda konkrētā objekta saiti iekš BIS-ā
Grīdu apdare
| Atribūts LV | Atribūts ENG | Piemērs | Projekta posms |  |  |  | Apraksts
|  |  |  | Projektēšana | Būvniecība | Izpildmodelis | AIM
| Nosaukums | RIX-Name | Tiles | x | x | x | x | Elementa nosaukums/ Apraksts | x | - | x | x | - | - | - | -
| Materiāls | RIX-Material | Ceramic | x | x | x | x | Elementa materiāls | x | - | x | x | - | - | x | -
| Tips | RIX-Type |  | x | x | x | x | Elementa tips būvprojektā | x | - | x | x | - | - | - | -
| Biezums | RIX-Thickness | 12 | x | x | x | x | Grīdas seguma biezums, mm | x | - | x | x | - | - | - | -
| Tonis | RIX-Colour | RAL? | x | x | x | x | Elementa krāsa/tonis. Ja krāsots, tad jānorāda arī ražotājs. | x | - | x | x | - | - | - | -
| Zona | RIX-Zone | Terminal H | x | x | x | x | Terminālis H - 6. kārtas jaunizbūvētais terminālis | x | - | x | x | - | - | - | -
| Stāvs | RIX-Level | L01 | x | x | x | x | 1. stāvs - Stāvs, kurā aktīvs atrodas | x | - | x | x | - | - | - | -
| Telpas nr. | RIX-Room number | Tiks precizēts | x | x | x | x | Telpas nr. - Aktīva precīza atrašanās vieta | x | - | x | x | - | - | - | -
| Ražotājs | RIX-Manufacturer name | SIA Floor |  | x | x | x | Elementa ražotājs | x | - | x | x | - | - | - | -
| Uzstādīšanas datums | RIX-Installation date | 2023-11-01 |  | x | x | x | Segto darbu akta datums | x | - | x | x | - | - | - | -
| Garantijas sāk. datums | RIX-Warranty start date | 2023-11-09 |  | x | x | x | Garantijas sākuma datums | x | - | x | x | - | - | - | -
| Garantijas beig. datums | RIX-Warranty end date | 2026-11-01 |  | x | x | x | Garantijas beigu datums | x | - | x | x | - | - | - | -
| Garantijas nosacījumi | RIX-Warranty conditions | /relatīvā saite |  | x | x | x | Īpaši garantijas nosacījumi, ja tādi pastāv | x | - | x | x | - | - | - | -
| Izpildītājs | RIX-Subcontractor | SIA "Būvnieks" |  | x | x | x | Apakšuzņemēja nosaukums kurš veica darbu | x | - | x | x | - | - | - | -
| MAF - Materiāla apstiprināšanas forma | RIX-Material reference | /relatīvā saite |  | x | x | x | Materiāla apstiprināšanas forma | x | - | x | x | - | - | - | -
| Lietošanas instrukcija | RIX-Instruction manual | /relatīvā saite |  | x | x | x | Iekārtas lietošanas instrukcija | x | - | x | x | - | - | - | -
| Spec_uzkopšanas pras. | RIX-Special cleaning requirments | /relatīvā saite |  | x | x | x | Specifiskas uzkopšanas prasības, ja tādas pastāv | x | - | x | x | - | - | - | -
| Apkopes nosacījumi | RIX-Maintenance conditions | /relatīvā saite |  | x | x | x | Apkopes nosacījumi - reglaments | x | - | x | x | - | - | - | -
| Uzkopšanas prasības | RIX-Cleaning requirments | /relatīvā saite |  | x | x | x | Īpaši uzkopšanas nosacījumi, ja tādas pastāv | x | - | x | x | - | - | - | -
| Ilgtermiņa procedūra | RIX-Long term procedure | YYYY |  | x | x | x | Sekot pēc RIX izveidotā dokumenta - FD 0229 P Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaites procedūra.docx | - | - | - | x | - | - | - | -
| Elementa cena | RIX-Price | 55000 |  |  | x | x | Norāda gala/ aktuālo cenu par elementu (darbs + materiāls+mehanismi, lai sakristu ar pozīciju no tames, attiecīgi jābūt iespējais elementus sagrupēt vai apvienot pēc tāmes pozīcijām ) |  |  |  | x | - | - | - | -
| BIS | RIX-BIS | /relatīvā saite |  | x | x | x | Būvniecības informācijas sistēma, norāda konkrētā objekta saiti iekš BIS-ā
Jumta segums
| Atribūts LV | Atribūts ENG | Piemērs | Projekta posms |  |  |  | Apraksts
|  |  |  | Projektēšana | Būvniecība | Izpildmodelis | AIM
| Nosaukums | RIX-Name | Stainless steel roofing | x | x | x | x | Elementa nosaukums/ Apraksts | x | - | x | x | - | - | - | -
| Materiāls | RIX-Material | Steel | x | x | x | x | Elementa materiāls | x | - | x | x | - | - | x | -
| Tips | RIX-Type |  | x | x | x | x | Elementa tips būvprojektā | x | - | x | x | - | - | - | -
| Biezums | RIX-Thickness | 12 | x | x | x | x | Grīdas seguma biezums, mm | x | - | x | x | - | - | - | -
| Tonis | RIX-Colour | RAL? | x | x | x | x | Elementa krāsa/tonis. Ja krāsots, tad jānorāda arī ražotājs. | x | - | x | x | - | - | - | -
| Ražotājs | RIX-Manufacturer name | SIA Jumts |  | x | x | x | Elementa ražotājs | x | - | x | x | - | - | - | -
| Uzstādīšanas datums | RIX-Installation date | 2023-11-01 |  | x | x | x | Segto darbu akta datums | x | - | x | x | - | - | - | -
| Garantijas sāk. datums | RIX-Warranty start date | 2023-11-09 |  | x | x | x | Garantijas sākuma datums | x | - | x | x | - | - | - | -
| Garantijas beig. datums | RIX-Warranty end date | 2026-11-01 |  | x | x | x | Garantijas beigu datums | x | - | x | x | - | - | - | -
| Garantijas nosacījumi | RIX-Warranty conditions | /relatīvā saite |  | x | x | x | Īpaši garantijas nosacījumi, ja tādi pastāv | x | - | x | x | - | - | - | -
| Izpildītājs | RIX-Subcontractor | SIA "Būvnieks" |  | x | x | x | Apakšuzņemēja nosaukums kurš veica darbu | x | - | x | x | - | - | - | -
| MAF - Materiāla apstiprināšanas forma | RIX-Material reference | /relatīvā saite |  | x | x | x | Materiāla apstiprināšanas forma | x | - | x | x | - | - | - | -
| Lietošanas instrukcija | RIX-Instruction manual | /relatīvā saite |  | x | x | x | Iekārtas lietošanas instrukcija | x | - | x | x | - | - | - | -
| Spec_uzkopšanas pras. | RIX-Special cleaning requirments | /relatīvā saite |  | x | x | x | Specifiskas uzkopšanas prasības, ja tādas pastāv | x | - | x | x | - | - | - | -
| Apkopes nosacījumi | RIX-Maintenance conditions | /relatīvā saite |  | x | x | x | Apkopes nosacījumi - reglaments | x | - | x | x | - | - | - | -
| Uzkopšanas prasības | RIX-Cleaning requirments | /relatīvā saite |  | x | x | x | Īpaši uzkopšanas nosacījumi, ja tādas pastāv | x | - | x | x | - | - | - | -
| Ilgtermiņa procedūra | RIX-Long term procedure | YYYY |  | x | x | x | Sekot pēc RIX izveidotā dokumenta - FD 0229 P Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaites procedūra.docx | - | - | - | x | - | - | - | -
| Elementa cena | RIX-Price | 55000 |  |  | x | x | Norāda gala/ aktuālo cenu par elementu (darbs + materiāls+mehanismi, lai sakristu ar pozīciju no tames, attiecīgi jābūt iespējais elementus sagrupēt vai apvienot pēc tāmes pozīcijām ) |  |  |  | x | - | - | - | -
| BIS | RIX-BIS | /relatīvā saite |  | x | x | x | Būvniecības informācijas sistēma, norāda konkrētā objekta saiti iekš BIS-ā
AR, Telpas | Telpas
| Atribūts LV | Atribūts ENG | Piemērs | Projekta posms |  |  |  | Apraksts
|  |  |  | Projektēšana | Būvniecība | Izpildmodelis | AIM
| Nosaukums | RIX-Name | Office | x | x | x | x | Elementa nosaukums/ Apraksts | x | - | x | x | x | - | - | -
| Telpas kategorija | RIX-Room category | Public | x | x | x | x | Elementa materiāls | x | - | x | x | x | - | - | -
| Telpas lietotājs | RIX-Room user | 'Lidosta'' vai ''Īrnieks'' | x | x | x | x | Elementa tips būvprojektā | x | - | x | x | x | - | - | -
| Telpas statuss | RIX-Room status | Occupied or Available |  |  | x | x | Telpa ir aizņemta, vai brīva izmantošanai | - | - | - | - | x | - | - | -
| Telpas numurs | RIX-Room no. | 12 | x | x | x | x | Grīdas seguma biezums, mm | x | - | x | x | x | - | - | -
AR, Būvelementi | Būvelementi
| Atribūts LV | Atribūts ENG | Piemērs | Projekta posms |  |  |  | Apraksts
|  |  |  | Projektēšana | Būvniecība | Izpildmodelis | AIM
| Nosaukums | RIX-Name | Beam | x | x | x | x | Elementa nosaukums/ Apraksts | x | - | x | x | - | - | - | -
| Materiāls | RIX-Material | Reinforced conrete | x | x | x | x | Elementa materiāls | x | - | x | x | x | - | - | -
| Tips | RIX-Type |  | x | x | x | x | Elementa tips būvprojektā | x | - | x | x | - | - | - | -
| Ražotājs | RIX-Manufacturer name | SIA BK |  | x | x | x | Elementa ražotājs | x | - | x | x | - | - | - | -
| Uzstādīšanas datums | RIX-Installation date | 2023-11-01 |  | x | x | x | Segto darbu akta datums | x | - | x | x | - | - | - | -
| Izpildītājs | RIX-Subcontractor | SIA "Būvnieks" |  | x | x | x | Apakšuzņemēja nosaukums kurš veica darbu | x | - | x | x | - | - | - | -
| MAF - Materiāla apstiprināšanas forma | RIX-Material reference | /relatīvā saite |  | x | x | x | Materiāla apstiprināšanas forma | x | - | x | x | - | - | - | -
| Spec_uzkopšanas pras. | RIX-Special cleaning requirments | /relatīvā saite |  | x | x | x | Specifiskas uzkopšanas prasības, ja tādas pastāv | x | - | x | x | - | - | - | -
| Apkopes nosacījumi | RIX-Maintenance conditions | /relatīvā saite |  | x | x | x | Apkopes nosacījumi - reglaments | x | - | x | x | - | - | - | -
| Uzkopšanas prasības | RIX-Cleaning requirments | /relatīvā saite |  | x | x | x | Īpaši uzkopšanas nosacījumi, ja tādas pastāv | x | - | x | x | - | - | - | -
| Ilgtermiņa procedūra | RIX-Long term procedure | YYYY |  | x | x | x | Sekot pēc RIX izveidotā dokumenta - FD 0229 P Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaites procedūra.docx | - | - | - | x | - | - | - | -
| Elementa cena | RIX-Price | 55000 |  |  | x | x | Norāda gala/ aktuālo cenu par elementu (darbs + materiāls+mehanismi, lai sakristu ar pozīciju no tames, attiecīgi jābūt iespējais elementus sagrupēt vai apvienot pēc tāmes pozīcijām ) | - | - | - | x | - | - | - | -
| BIS | RIX-BIS | /relatīvā saite |  | x | x | x | Būvniecības informācijas sistēma, norāda konkrētā objekta saiti iekš BIS-ā
BK, Būvkonstrukcijas | Būvkonstrukcijas
| Atribūts LV | Atribūts ENG | Piemērs | Projekta posms |  |  |  | Apraksts
|  |  |  | Projektēšana | Būvniecība | Izpildmodelis | AIM
| Nosaukums | RIX-Name | Beam | x | x | x | x | Elementa nosaukums/ Apraksts | x | - | x | x | - | - | - | -
| Materiāls | RIX-Material | Reinforced conrete | x | x | x | x | Elementa materiāls | x | - | x | x | x | - | - | -
| Tips | RIX-Type |  | x | x | x | x | Elementa tips būvprojektā | x | - | x | x | - | - | - | -
| Ražotājs | RIX-Manufacturer name | SIA BK |  | x | x | x | Elementa ražotājs | x | - | x | x | - | - | - | -
| Uzstādīšanas datums | RIX-Installation date | 2023-11-01 |  | x | x | x | Segto darbu akta datums | x | - | x | x | - | - | - | -
| Izpildītājs | RIX-Subcontractor | SIA "Būvnieks" |  | x | x | x | Apakšuzņemēja nosaukums kurš veica darbu | x | - | x | x | - | - | - | -
| MAF - Materiāla apstiprināšanas forma | RIX-Material reference | /relatīvā saite |  | x | x | x | Materiāla apstiprināšanas forma | x | - | x | x | - | - | - | -
| Spec_uzkopšanas pras. | RIX-Special cleaning requirments | /relatīvā saite |  | x | x | x | Specifiskas uzkopšanas prasības, ja tādas pastāv | x | - | x | x | - | - | - | -
| Apkopes nosacījumi | RIX-Maintenance conditions | /relatīvā saite |  | x | x | x | Apkopes nosacījumi - reglaments | x | - | x | x | - | - | - | -
| Uzkopšanas prasības | RIX-Cleaning requirments | /relatīvā saite |  | x | x | x | Īpaši uzkopšanas nosacījumi, ja tādas pastāv | x | - | x | x | - | - | - | -
| Ilgtermiņa procedūra | RIX-Long term procedure | YYYY |  | x | x | x | Sekot pēc RIX izveidotā dokumenta - FD 0229 P Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaites procedūra.docx | - | - | - | x | - | - | - | -
| Elementa cena | RIX-Price | 55000 |  |  | x | x | Norāda gala/ aktuālo cenu par elementu (darbs + materiāls+mehanismi, lai sakristu ar pozīciju no tames, attiecīgi jābūt iespējais elementus sagrupēt vai apvienot pēc tāmes pozīcijām ) | - | - | - | x | - | - | - | -
| BIS | RIX-BIS | /relatīvā saite |  | x | x | x | Būvniecības informācijas sistēma, norāda konkrētā objekta saiti iekš BIS-ā
Inženiertīkli | Tīkli
| Atribūts LV | Atribūts ENG | Piemērs | Projekta posms |  |  |  | Apraksts
|  |  |  | Projektēšana | Būvniecība | Izpildmodelis | AIM
| Nosaukums | RIX-Name | Heating pipe | x | x | x | x | Elementa nosaukums/ Apraksts | x | x | x | x | - | - | - | -
| Materiāls | RIX-Material | PPR | x | x | x | x | Elementa materiāls | x | x | x | x | - | - | - | -
| Tips | RIX-Type | AVK-A-100 | x | x | x | x | Elementa tips būvprojektā | x | x | x | x | - | - | - | -
| Šķērsgriezums | RIX-Cross section | 100 | x | x | x | x | Elementa šķērsgriezums, mm | x | x | x | x | - | - | - | -
| Sistēma | RIX-System | AVK | x | x | x | x | Inženiertīklu disciplīna | - | x | - | x | x | - | - | -
| Izolācijas biezums | RIX-Insulation thickness | 25 | x | x | x | x | Izolācijas biezums, mm | x | x | x | x | - | - | - | -
| Ražotājs | RIX-Manufacturer name | SIA Vent |  | x | x | x | Elementa ražotājs | x | x | x | x | - | - | - | -
| Uzstādīšanas datums | RIX-Installation date | 2023-11-01 |  | x | x | x | Segto darbu akta datums | x | x | x | x | - | - | - | -
| Garantijas sāk. datums | RIX-Warranty start date | 2023-11-09 |  | x | x | x | Garantijas sākuma datums | x | x | x | x | - | - | - | -
| Garantijas beig. datums | RIX-Warranty end date | 2026-12-01 |  | x | x | x | Garantijas beigu datums | x | x | x | x | - | - | - | -
| Garantijas nosacījumi | RIX-Warranty conditions | /relatīvā saite |  | x | x | x | Īpaši garantijas nosacījumi, ja tādi pastāv | x | x | x | x | - | - | - | -
| Izpildītājs | RIX-Subcontractor | SIA "Būvnieks" |  | x | x | x | Apakšuzņemēja nosaukums kurš veica darbu | x | x | x | x | - | - | - | -
| MAF - Materiāla apstiprināšanas forma | RIX-Material reference | /relatīvā saite |  | x | x | x | Materiāla apstiprināšanas forma | x | - | x | x | - | - | - | -
| Lietošanas instrukcija | RIX-Instruction manual | /relatīvā saite |  | x | x | x | Iekārtas lietošanas instrukcija | x | - | x | x | - | - | - | -
| Spec_uzkopšanas pras. | RIX-Special cleaning requirments | /relatīvā saite |  | x | x | x | Specifiskas uzkopšanas prasības, ja tādas pastāv | x | - | x | x | - | - | - | -
| Apkopes nosacījumi | RIX-Maintenance conditions | /relatīvā saite |  | x | x | x | Apkopes nosacījumi - reglaments | x | - | x | x | - | - | - | -
| Uzkopšanas prasības | RIX-Cleaning requirments | /relatīvā saite |  | x | x | x | Īpaši uzkopšanas nosacījumi, ja tādas pastāv | x | - | x | x | - | - | - | -
| Ilgtermiņa procedūra | RIX-Long term procedure | YYYY |  | x | x | x | Sekot pēc RIX izveidotā dokumenta - FD 0229 P Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaites procedūra.docx | - | - | - | x | - | - | - | -
| Elementa cena | RIX-Price | 55000 |  |  | x | x | Norāda gala/ aktuālo cenu par elementu (darbs + materiāls+mehanismi, lai sakristu ar pozīciju no tames, attiecīgi jābūt iespējais elementus sagrupēt vai apvienot pēc tāmes pozīcijām ) |  |  |  | x | - | - | - | -
| BIS | RIX-BIS | /relatīvā saite |  | x | x | x | Būvniecības informācijas sistēma, norāda konkrētā objekta saiti iekš BIS-ā
Aktīvu informācija | *Aprīkojums - Sūkņi, iekārtas, u.c.
| Atribūts LV | Atribūts ENG | Piemērs | Projekta posms |  |  |  | Apraksts
|  |  |  | Projektēšana | Būvniecība | Izpildmodelis | AIM
| Nosaukums | RIX-Name | Ūdens sūknis | x | x | x | x | Elementa nosaukums/ Apraksts | x | x | x | x | - | - | - | -
| Ražotājs | RIX-Manufacturer name | SIA ABC | x | x | x | x | Elementa ražotājs | x | x | x | x | - | - | - | -
| Sistēma | RIX-System | AVK | x | x | x | x | Inženiertīklu disciplīna | - | x | - | x | - | - | - | x
| Marķējums | RIX-Mark |  | x | x | x | x | Elementa unikāls numurs būvprojektā | x | x | x | x | - | - | - | -
| Unikālais _ID | RIX-Unique_ID |  | x | x | x | x | Unikāls elementa identifikācijas numurs. Skatīt BIM prasību sadaļu 4.4.6. "Unikālais identifikācijas numurs" | - | - | - | x | - | - | - | -
| Produkta _ID | RIX-Product ID |  | x | x | x | x | Elementa modeļa Nr./produkts | x | x | x | x | - | - | - | -
| Zona | RIX-Zone | A | x | x | x | x | Terminālis A - 6. kārtas jaunizbūvētais terminālis | x | x | x | x | - | - | - | -
| Stāvs | RIX-Level | 1.stāvs | x | x | x | x | 1. stāvs - Stāvs, kurā aktīvs atrodas | x | x | x | x | - | - | - | x
| Telpas nr. | RIX-Room number |  | x | x | x | x | Telpas nr. - Aktīva precīza atrašanās vieta | x | x | x | x | - | - | - | x
| Uzstādīšanas datums | RIX-Installation date | 2023-11-01 |  | x | x | x | Segto darbu akta datums | x | x | x | x | - | - | - | -
| Garantijas sāk. datums | RIX-Warranty start date | 2023-11-09 |  | x | x | x | Garantijas sākuma datums | x | - | x | x | - | - | - | -
| Garantijas beig. datums | RIX-Warranty end date | 2026-12-01 |  | x | x | x | Garantijas beigu datums | x | - | x | x | - | - | -
| Garantijas nosacījumi | RIX-Warranty conditions | /relatīvā saite |  | x | x | x | Īpaši garantijas nosacījumi, ja tādi pastāv | x | x | x | x | - | - | - | x
| Izpildītājs | RIX-Subcontractor | SIA "Būvnieks", tel.nr, e-pasts |  | x | x | x | Apakšuzņemēja nosaukums kurš veica darbu, pievienot kontaktus - Telefona nr., E-pasts | x | - | x | x | - | - | - | -
| Tāmes pozīcijas | RIX-Cost estimate position |  |  | x | x | x | Izpildītājs ievada vērtības no izmaksu tāmes dokumenta atbilstošajos elementos, kas saskan ar dokumentā norādīto. | x | - | x | x | - | - | - | -
| MAF - Materiāla apstiprināšanas forma | RIX-Material reference | /relatīvā saite |  | x | x | x | Materiāla apstiprināšanas forma | x | - | x | x | - | - | -
| Lietošanas instrukcija | RIX-Instruction manual | /relatīvā saite |  | x | x | x | Iekārtas lietošanas instrukcija | x | - | x | x | - | - | - | x
| Iekārtas pase | RIX-Technical passport | /relatīvā saite |  | x | x | x | Bīstamo iekārtu pase | x | - | x | x | - | - | - | x
| Spec_uzkopšanas pras. | RIX-Special cleaning requirments | /relatīvā saite |  | x | x | x | Specifiskas uzkopšanas prasības, ja tādas pastāv | x | - | x | x | - | - | - | -
| Apkopes nosacījumi | RIX-Maintenance conditions | /relatīvā saite |  | x | x | x | Apkopes nosacījumi - reglaments | x | - | x | x | - | - | - | x
| Uzkopšanas prasības | RIX-Cleaning requirments | /relatīvā saite |  | x | x | x | Īpaši uzkopšanas nosacījumi, ja tādas pastāv | x | - | x | x | - | - | - | -
| Tehniskā specifikācija (komponentes spec.) | RIX-Technical specification | /relatīvā saite |  | x | x | x | Tehniskā specifikācija vai kas attiecas uz elektrotehniskajām iekārtām komponentes specifikācija | - | - | x | x | - | - | - | -
| Reference uz 2D rasējumiem | RIX-Drawing no. | /relatīvā saite |  | x | x | x | Reference uz rasējumiem ar ko ir saistīts konkrētais elements | - | - | x | x | - | - | - | -
| Ilgtermiņa procedūra | RIX-Long term procedure | YYYY/2045 |  | x | x | x | Sekot pēc RIX izveidotā dokumenta - FD 0229 P Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaites procedūra.docx | - | - | - | x | - | - | - | -
| Elementa cena | RIX-Price | 55000 |  |  | x | x | Norāda gala/ aktuālo cenu par elementu (darbs + materiāls+mehanismi, lai sakristu ar pozīciju no tames, attiecīgi jābūt iespējais elementus sagrupēt vai apvienot pēc tāmes pozīcijām ) | - | - | - | x | - | - | - | -
| BIS | RIX-BIS | /relatīvā saite |  | x | x | x | Būvniecības informācijas sistēma, norāda konkrētā objekta saiti iekš BIS-ā
*Iekārtas un elementi, kuriem ir nepieciešams pievienot datu kopās norādīto informāciju
AVK-V - Ventilācija
Gaisa apstrādes iekārta (pieplūdes-nosūces, pieplūdes, nosūces), mitrinātājs/sausinātājs, gaisa sadalītājs, ugunsdrošības vārsts, plūsmas regulēšanas droseļvārsts, klusinātājs, tīrīšanas lūka.
AVK-K – Klimata kontroles sistēma
Gaisa dzesēšanas sistēmas iekšējie un ārējie bloki (čilleri, VRF, split, multi-split, fancoil, precīzās klimata kontroles iekārtas), noslēgarmatūra, regulējošā armatūra
AVK-A – Apkure
Noslēgarmatūra, regulējošā armatūra, termogalvas, sildķermeņi (radiatori, konvektori, siltās grīdas, karstā gaisa aizkari, kaloriferu siltumapgādes sistēmas)
AVK-VD – Pretdūmu aizsardzība
Dūmu nosūces ventilatori, pretplūdes ventilatori, virsspiediena ventilatori, vārsti, automātikas bloki
GDZ - Gāzes dzēšanas sistēmas
Gāzes balons, gāzes padeves sprauslas, dūmu detektors, pārspiediena vārsts, vadības panelis ar atkārtotāju.
UK, UKT – Ūdensapgāde un kanalizācija
Ūdens skaitītājs, sūknis, noslēgarmatūra, regulējošā armatūra, ūdens izdales armatūra, santehniskās iekārtas, revīzija, tīrīšanas lūka.
EL, ELT – Elektroapgāde
Elektroenerģijas skaitītājs, izgaismotās evakuācijas norādītāju zīmes, evakuācijas ceļu apgaismojuma gaismekļi, elektrosadalnes, ģeneratori, UPS, gaismas ķermeņi.
SM – Siltummehānika
Noslēgarmatūra, regulējošā armatūra, siltummezgla galvenās iekārtas (siltummaiņi, izplešanās tvertnes, skaitītāji, manometri, u.t.t.)
ESS – Elektronisko sakaru sistēmas/ ESS-CI – Centralizētā izziņošanas sistēma
Kontrolieris, paplašinātājs (maršrutētājs), pastiprinātājs, multimediju atskaņotājs, UPS, paziņojuma stacija, paziņojuma stacijas klaviatūra, skaļruņi, ārējais skaļrunis (rupors), iekārtu skapis.
ESS-PK – Piekļuves kontrole
Kontrolieris, nolasītājs, sprūds (elektromagnētiskā slēdzene), maršrutētājs, komutators, serveris, izsaukuma panelis, klausule, akumulatoru baterija.
ESS-AS – Apsardzes signalizācija
Centrāle, klaviatūra, paplašinātājs, kustības devējs, stikla plīšanas devējs, kombinētais devējs, vibro devējs, magnētiskais devējs, infrasarkano staru barjera, sirēna, akumulatoru baterija.
ESS-TK – Elektronisko sakaru inženiertīkli
Iekārtu skapis, patch panelis (sadales panelis), maršrutētājs, piekļuves punkts (access point), datu tīkla kontaktligzda (pieslēgvieta), UPS.
ESS-VAS – Vadības un automatizācijas sistēmas
Kontrolieris, maršrutētājs, serveris, monitoringa darba stacija, mitruma devējs, temperatūras devējs, mitruma noplūdes devējs.
ESS-VN – Videonovērošana
Ieraksta iekārta (serveris), disku masīvs, videonovērošanas kamera, maršrutētājs, komutators, novērošanas stacija, UPS, iekārtu skapis.
UAS – Ugunsdzēsības automātikas sistēma
Sūkņi, regulējošā armatūra, noslēgarmatūra, hidrofori, vadības panelis, atkārtotājs, akumulatoru baterija
SPR – Sprinkleru sistēma
Sūkņi, vārsti, vadības mezgls, hidrozvans.
UATS – Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma
Panelis, atkārtotājpanelis, paplašinātājs, dūmu devējs, siltuma devējs, kombinētais devējs, detektori, iznesamā indikācija, aspirācijas sistēma, staru devējs, sirēna, trauksmes poga, modulis (ventilācijas atslēgšanai, liftam, piekļuves kontroles sistēmai), akumulatoru baterijas
Cits
Lifts, pacēlājs, vārti, barjeras, biļešu maksas aparāti,bagāžas lentes
Piezīme. Saraksts nav pilnīgs un var tikt papildināts projektēšanas, būvdarbu un apsaimniekošanas laikā ar citām nozīmīgām iekārtām vai sistēmām atkarībā no projekta specifikas. Informāciju elementiem nepieciešams pievienot, ja šiem elementiem vai iekārtām ir nepieciešama regulāra inspekcija, apkope vai garantijas apkalpošana.