| 6.pielikums “Projekta speciālo prasību veidne” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kontroles punkti | Projektēšanas BIM posms |  | Būvniecības posms (BIM atjaunošana, BIM papildināšana) 3 |  |  | Izpildmodelis (as-built model) 3 | Aktīvu informācijas modelis 3 |  |
|  | Termiņš1 | - |  | Pastāvīgi |  |  | Līdz objekta nodošanai ekspluatācijā | Līdz darbu un/vai objekta nodošanai Pasūtītājam |  |
| Nodevumi: 3D BIM modeļi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3D BIM modeļi/Detalizācijas līmenis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AR (IN, IE, BAA)* | LOD 350 |  | LOD 350 |  |  | LOD 350 | LOD 350 |  |
|  | GP, TS-L | LOD 300 |  | LOD 300 |  |  | LOD 300 | LOD 300 |  |
|  | BK | LOD 300 |  | LOD 300 |  |  | LOD 300 | LOD 300 |  |
|  | AVK (AVK-A, AVK-V, AVK-K)* | LOD 300 |  | LOD 300 |  |  | LOD 300 | LOD 300 |  |
|  | UK (UK-U, UK-K)*, UKT, LKT | LOD 300 |  | LOD 300 |  |  | LOD 300 | LOD 300 |  |
|  | EL, ELT | LOD 300 |  | LOD 300 |  |  | LOD 300 | LOD 300 |  |
|  | ESS (ESS-PK, ESS-AS, ESS-TK, ESS-VAS,ESS-VN)*, EST | LOD 300 |  | LOD 300 |  |  | LOD 300 | LOD 300 |  |
|  | SM | LOD 300 |  | LOD 300 |  |  | LOD 300 | LOD 300 |  |
|  | UATS | LOD 300 |  | LOD 300 |  |  | LOD 300 | LOD 300 |  |
|  | BHS | LOD 300 |  | LOD 300 |  |  | LOD 300 | LOD 300 |  |
|  | Wayfinding | LOD 100 |  | LOD 100 |  |  | LOD 350 | LOD 350 |  |
|  | Savietotais modelis |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Citi BIM nodevumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fotogrammetrija |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lāzerskenēšana |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Esošās situācijas lāzerskenēšana pirms projektēšanas vai būvniecības posma |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4D: būvdarbu procesa simulācija |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4D: loģistika, atkritumu apsaimn., intensitāte |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4D: atjaunošana un statusu vadība |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4D: uzbūvējamības analīze |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vides pieejamības analīze |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Akustiskā analīze |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cilvēku plūsmas un evakuācijas iespēju analīze |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ugunsgrēka simulācija |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Apgaismojuma simulācija |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Drošības analīze |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Novietojuma analīze |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Insolācijas analīze |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Būvlaukuma risku analīze |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Energoefektivitātes analīze |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ilgtspējas analīze |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5D (Izpilde atbilst situācijas analīzei) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vizualizācijas |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Virtuālā realitāte |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Papildinātā realitāte |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izmaksu vadība |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Parauga modeļi apsaimniekošanai |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 projektēšanas fāze tiek noteikta mēnešos no līguma noslēgšanas brīža, katram projektam individuāli |  |  |  | Informācijas detalizācijas prasības projektam: |  |  |  |  |
|  | 2 Būvprojekta sadaļas, kuras norādītas iekavās pieļaujams izdalīt atsevišķos modeļos |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 Informācijas atjaunināšana un papildināšana autoruzraudzības kārtībā |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BIM piegādes veids | Projektē un Būvē / projekts-iepirkums-būvdarbi / projektēšana |  |  | Datu grupas |  |  | Jā/Nē |  |
|  |  |  |  |  | AR, Logi un durvis |  |  | Jā 4 |  |
|  | VDV nodrošināšanas veids | Dalīta cikla VDV / Pilna cikla VDV |  |  | AR, Apdare |  |  | Jā 4 |  |
|  |  |  |  |  | AR, Telpas |  |  | Jā |  |
|  |  |  |  |  | AR, Būvelementi |  |  | Jā 4 |  |
|  |  |  |  |  | BK, Būvkonstrukcijas |  |  | Jā 4 |  |
|  | Atbildīgais par VDV nodrošināšanu (pilna cikla VDV gadījumā) | Piegādātājs / Pasūtītājs / N/A |  |  | EL, VS, ESS, Kabeļu trepes |  |  | Jā |  |
|  |  |  |  |  | Inženiertīkli |  |  | Jā |  |
|  |  |  |  |  | Aktīvu informācija |  |  | Jā |  |
|  |  |  |  |  | 4 Rekonstruējamajiem un atjaunojamajiem elementiem iespējams mazāks informācijas apjoms, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju. |  |  |  |  |
|  | Atbildīgais par lāzerskenēšanas nodrošināšanu | Piegādātājs / Pasūtītājs / N/A |  |  | Tehniskie parametri (ja lāzerskenēšanu nodrošina Pasūtītājs) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Lāzerskenera parametri | Attāluma precizitātes kļūda | N/A |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3D punkta precizitāte | N/A |  |  |
|  |  |  |  |  | Punktu mākoņa parametri | Reģistrācijas novirzes | N/A |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Punktu mākoņa blīvums | N/A |  |  |

Papildus speciālājās prasībās-

- Pie BK modeļu nodevumiem tikai tērauda konstrukcijām paredzēt LOD 400 līmeni (būvniecībā un izpildmodelī)

- *LOD 400 Dzelzbetona konstrukcijam veikt armatūras modelēšanu, Piegādātājs var iedot cenas piedāvājumu par atsevišķu armatūru modeļu izveidi.

- Nav nepieciešams modelēt iekštelpu elektrības un vājstrāvu kabeļus un vadus, kā arī ārējos tīklus.

- Izņēmumu saraksts var tikt papildināts projekta īstenošanas laikā, par to vienojoties pasūtītājam un piegādātājam, kā arī aprakstot katru konkrēto izņēmumu Pēc-kontrakta BIM īstenošanas plānā.

- Pie 6.kārtas jaunā termināļa izveidot BIM modeli (visas būvprojekta sadaļas) dzesēšanas ēkai (platība - 222m²);

- Esošajā terminālī paredzēt BIM modeļus arī jaunajām inženierkomunikācijām;

- Par Wayfinding modeli – grafiskajai pakāpei jābūt tādai , ka vizuāli var salasīt/redzēt 3D modelī, ko zīmes norāda. (Teksts, virzieni, simboli utml.)