## AR
Tolerances starp punktu mākoni un 3D modeli
Disciplīna/ elements | Ass X | Ass Y | Ass Z
Arhitektūra | Pieļaujāma max. nobīde
AR Sienas | 20mm | 20mm | 20mm
Stikla sienas | 20mm | 20mm | 20mm
Fasāde | 20mm | 20mm | 20mm
Apdares - Grīda | 20mm | 20mm | 20mm
Apdares - Griesti | 20mm | 20mm | 20mm
Durvis | 20mm | 20mm | 20mm
Logi | 20mm | 20mm | 20mm
Kāpnes | 20mm | 20mm | 20mm
Eskalators | 20mm | 20mm | 20mm
Lifts | 20mm | 20mm | 20mm
Barjeras | 20mm | 20mm | 20mm
Metāla detektors | 20mm | 20mm | 20mm
Body Scanner | 20mm | 20mm | 20mm
Margas | 20mm | 20mm | 20mm

## TS-L
Tolerances starp punktu mākoni un 3D modeli
Disciplīna/ elements | Ass X | Ass Y | Ass Z
Labiekārtojums | Pieļaujāma max. nobīde
Virsmas | 50mm | 50mm | 50mm
Koki | 50mm | 50mm | 50mm
Krūmi | 50mm | 50mm | 50mm
Soliņi, miskastes | 50mm | 50mm | 50mm

## BK
Tolerances starp punktu mākoni un 3D modeli
Disciplīna/ elements | Ass X | Ass Y | Ass Z
Būvkonstrukcijas | Pieļaujāma max. nobīde
BK sienas | 20mm | 20mm | 20mm
Tērauda kolonna | 20mm | 20mm | 20mm
Tērauda sijas | 20mm | 20mm | 20mm
Tērauda kopnes | 20mm | 20mm | 20mm
Dzelbetona kolonna | 20mm | 20mm | 20mm
Dzelbetona sija | 20mm | 20mm | 20mm
Dzelzbetona pāļi | 20mm | 20mm | 20mm
Dzelzbetona režģogs | 20mm | 20mm | 20mm
Dzelzbetona grīda | 20mm | 20mm | 20mm
Pamati | 20mm | 20mm | 20mm
Pārsegums | 20mm | 20mm | 20mm

## BHS
Tolerances starp punktu mākoni un 3D modeli
Disciplīna/ elements | Ass X | Ass Y | Ass Z
Baggage handling system | Pieļaujāma max. nobīde
Lentes | 20mm | 20mm | 20mm
Motori | 50mm | 50mm | 50mm
Stiprinājumi | 20mm | 20mm | 20mm
Tērauda kāpnes | 50mm | 50mm | 50mm

## AVK
Tolerances starp punktu mākoni un 3D modeli
Disciplīna/ elements | Ass X | Ass Y | Ass Z
Apkure, Ventilācija, Kondicionēšana | Pieļaujāma max. nobīde
Kondicionieris | 20mm | 20mm | 20mm
Gaisa vadi un sadales sistēmas (Difuzori, Vārsti, filtri, Restes) | 50mm | 50mm | 50mm
Stiprinājumi | 20mm | 20mm | 20mm
Radiatori | 50mm | 50mm | 50mm
Siltās grīdas caurules | 50mm | 50mm | 50mm

## UK,UKT,LKT
Tolerances starp punktu mākoni un 3D modeli
Disciplīna/ elements | Ass X | Ass Y | Ass Z
Ūdensapgāde, Kanalizācija (iekšējā un ārējā), Lietus ūdens kanalizācija | Pieļaujāma max. nobīde
Lietusūdens noteksistēma | 20mm | 20mm | 20mm
Akas, nosēdakas un skatakas | 50mm | 50mm | 20mm
Lietusūdens uztvērēji, gūlijas | 20mm | 20mm | 20mm
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | 50mm | 50mm | 20mm
Iekšējā kanalizācijas sistēma | 50mm | 50mm | 20mm
Sūkņi | 20mm | 20mm | 20mm
Spiedtvertnes | 20mm | 20mm | 20mm
Cauruļvadu sistēmas | 20mm | 20mm | 20mm
Cauruļvadu izolācija | 20mm | 20mm | 20mm
Kontroles un noslēgarmatūra | 20mm | 20mm | 20mm
Ūdens attīrīšana un filtrēšana | 20mm | 20mm | 20mm
Ūdens skaitītāji | 20mm | 20mm | 20mm

## EL,_ELT
Tolerances starp punktu mākoni un 3D modeli
Disciplīna/ elements | Ass X | Ass Y | Ass Z
Iekšējā un ārējā elektroapgāde | Pieļaujāma max. nobīde
Apgaismojums | 20mm | 20mm | 20mm
Elektroinstalācijas* | 20mm | 20mm | 20mm
Saules paneļu sistēmas | 20mm | 20mm | 20mm
Zibensaizsardzība | 50mm | 50mm | 50mm
*iekļaujas - slēdži, kontaktligzdas un rāmji, kabeļi, vadi, drošinātāji, el. Skaitītāji, kontaktdakšas, kontaktligzdas,kabeļu trepes, transformātori, kustību sensori, drošības sistēmu detektori, zvana pogas, namruņi

## ESS
Tolerances starp punktu mākoni un 3D modeli
Disciplīna/ elements | Ass X | Ass Y | Ass Z
Elektronisko sakaru sistēma | Pieļaujāma max. nobīde
| 20mm | 20mm | 20mm
| 50mm | 50mm | 20mm
| 20mm | 20mm | 20mm
| 50mm | 50mm | 20mm
| 50mm | 50mm | 20mm
Elektroinstalācijas*
*iekļaujas - slēdži, kontaktligzdas un rāmji, kabeļi, vadi, drošinātāji, el. Skaitītāji, kontaktdakšas, kontaktligzdas,kabeļu trepes, transformātori, kustību sensori, drošības sistēmu detektori, zvana pogas, namruņi

## SM
Tolerances starp punktu mākoni un 3D modeli
Disciplīna/ elements | Ass X | Ass Y | Ass Z
Siltummehānika | Pieļaujāma max. nobīde
| 20mm | 20mm | 20mm
| 50mm | 50mm | 20mm
| 20mm | 20mm | 20mm
| 50mm | 50mm | 20mm
| 50mm | 50mm | 20mm
Elektroinstalācijas*
*iekļaujas - slēdži, kontaktligzdas un rāmji, kabeļi, vadi, drošinātāji, el. Skaitītāji, kontaktdakšas, kontaktligzdas,kabeļu trepes, transformātori, kustību sensori, drošības sistēmu detektori, zvana pogas, namruņi

## UATS
Tolerances starp punktu mākoni un 3D modeli
Disciplīna/ elements | Ass X | Ass Y | Ass Z
Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas | Pieļaujāma max. nobīde
Sprinkleru sistēma | 20mm | 20mm | 20mm
Dūmu nosūces sistēma | 20mm | 20mm | 20mm
Ugunsdzēšamie aparāti un skapji | 50mm | 50mm | 20mm
Piktogrammas | 50mm | 50mm | 50mm
`