1.pielikums

Ligumam Nr.3.2.2/36_6.daļai

Par materiālu un reaģentu iegāde nhDNS laboratorijas vajadzībām

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 6. daļai – Materiāli un reaģenti ģenētiskajam analizatoram

Definētais mērķis: Materiāli un reaģenti piemēroti darbam ar ģenētisko analizatoru Promega Spectrum Compact CE.

| Nr. | Nosaukums | Daudzums (komplektu skaits) | Izvirzītās prasības | Pretendenta tehniskais piedāvājums* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kapilāru kārtridžs | 1 | Promega kataloga numurs CE2340. Kapilāru kārtridžam jābūt derīgam vismaz gadu no piegādes brīža. | Kapilāru kātridžs. Promega kataloga numurs CE2340. Kapilāru kārtridžs derīgs vismaz gadu no piegādes brīža. |
| 2. | Buferšķīdumu komplekts | 3 | Promega kataloga numurs CE2300. Buferšķīdumiem jābūt derīgiem vismaz gadu no piegādes brīža. | Buferšķīdumu komplekts. Promega kataloga numurs CE2300. Buferšķīdumi derīgi vismaz gadu no piegādes brīža. |
| 3. | Polimērs POP7 | 5 | Promega kataloga numurs CE2307. Polimēram jābūt derīgam vismaz gadu no piegādes brīža. | Polimērs POP7. Promega kataloga numurs CE2307. Polimērs derīgs vismaz gadu no piegādes brīža. |
|  | Piegāde |  | Piegādātājs nodrošina materiālu piegādi ne vēlāk kā 4 nedēļu laikā. | Piegādātājs nodrošina materiālu piegādi 4 nedēļu laikā. |

* - pretendentam piedāvājumā jānorāda vienību skaits komplektā.

*- pirms prasības par piegādi apstiprināšanas pretendentam jāpārliecinās pie ražotāja, vai piegāde būs līdz 2024. gada beigām, par to pievienojot rakstisku ražotāja

apliecinājumu.

Piedāvājums tiks uzskatīts par prasībām atbilstošu, ja iesniegtās specifikācijas ir pamatotas ar ražotāja mājaslapā pieejamu tehnisko informāciju, ražotāja izdotu drukātu tehnisko informāciju vai ražotāja apliecinātu dokumentāciju.