1.pielikums

Ligumam Nr.3.2.2/34_4.daļai

Par materiālu un reaģentu iegāde nhDNS laboratorijas vajadzībām

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 4. daļai – Augu DNS izdalīšanas reaģentu komplekti

Definētais mērķis: Augu un sēņu DNS izdalīšanas komplekts darbam ar svaigu, saldētu vai sausu augu vai sēņu izcelsmes bioloģisko materiālu.

| Nr. | Nosaukums | Daudzums (komplektu skaits) | Izvirzītās prasības | Pretendenta tehniskais piedāvājums* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Augu kopējās DNS izdalīšanas reaģentu komplekts (250 reakcijām) | 1 | Augu un sēņu DNS izdalīšanas reaģentu komplekts piemērots DNS iegūšanai no svaiga, sausa, saldēta augu izcelsmes bioloģiskā materiāla. Piemērots darbam ar maza izmēra paraugiem. DNS izdalīšanas princips balstīts DNS saistīšanā uz kolonnu membrānas, DNS netiek precipitēta, izmantojot etanolu. Komplektā iekļauti visi nepieciešamie reaģenti, tas paredzēts 250 reakciju veikšanai. QIAGEN kataloga numurs 69106. Komplekta izmantošana ir dokumentēta zinātniskajā tiesu ekspertīžu literatūrā. Komplektam jābūt derīgam vismaz vienu gadu no piegādes brīža. | Augu un sēņu DNS izdalīšanas reaģentu komplekts piemērots DNS iegūšanai no svaiga, sausa, saldēta augu izcelsmes bioloģiskā materiāla. Piemērots darbam ar maza izmēra paraugiem. DNS izdalīšanas princips balstīts DNS saistīšanā uz kolonnu membrānas, DNS netiek precipitēta, izmantojot etanolu. Komplektā iekļauti visi nepieciešamie reaģenti, tas paredzēts 250 reakciju veikšanai. QIAGEN kataloga numurs 69106. Komplekta izmantošana ir dokumentēta zinātniskajā tiesu ekspertīžu literatūrā. Komplekts derīgs vismaz vienu gadu no piegādes brīža. Ražotājs: QIAGEN Kat. Nr.: 69106 Nosaukums: DNeasy Plant Mini Kit (250) Saite: https://www.qiagen.com/lv/products/discovery-and-translational-research/dna-rna-purification/dna-purification/genomic-dna/dneasy-plant-kits?catno=69106 |
|  | Piegāde |  | Piegādātājs nodrošina materiālu piegādi ne vēlāk kā 4 nedēļu laikā. | Piegādātājs nodrošina materiālu piegādi līdz 2024. gada beigām, ko apliecina ar ražotāja rakstisku apliecinājumu. |

* - pretendentam piedāvājumā jānorāda vienību skaits komplektā.

*- pirms prasības par piegādi apstiprināšanas pretendentam jāpārliecinās pie ražotāja, vai piegāde būs līdz 2024. gada beigām, par to pievienojot rakstisku ražotāja

apliecinājumu.

Piedāvājums tiks uzskatīts par prasībām atbilstošu, ja iesniegtās specifikācijas ir pamatotas ar ražotāja mājaslapā pieejamu tehnisko informāciju, ražotāja izdotu drukātu tehnisko informāciju vai ražotāja apliecinātu dokumentāciju.