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Kuldīgā, Kuldīgas novadā

2024.gada 11.novembrī Nr.1.38/24/233

Ieinteresētajiem piegādātājiem

	Kuldīgas novada domes Publisko iepirkumu komisija ir saņēmusi ieinteresēto piegādātāju jautājumu iepirkumā "Ielu apgaismojuma nomaiņa uz LED gaismekļiem Kuldīgas novadā 2.kārta” ID Nr. KNP 2024/59-EK/EKII, turpmāk - Iepirkums, un sniedz šādus skaidrojumus:

1.jautājums
Atklātā konkursa “Ielu apgaismojuma nomaiņa uz LED gaismekļiem Kuldīgas novadā 2.kārta” ID Nr. KNP 2024/59-EK/EKII (turpmāk – Konkurss) Ielu tehniskais raksturojums (faila nosaukums 4_1_Ielu_tehniskais_raksturojums_Dizaina (1)) neatbilst tehniskajam piedāvājumam (faila nosaukums 6_1_dizaina_pied_tame_grafiks (2)_1) ielās:
	Ielas nosaukums
	Pielikumā “Ielu tehniskais raksturojums” (4_1_Ielu_tehniskais_raksturojums_ Dizaina (1)) norādītā Ielas apgaismojuma klase
	Pielikumā “Tehniskais_piedavajums” (6_1_dizaina_pied_tame_ grafiks (2)_1) norādītā Ielas apgaismojuma klase

	Pētera iela skolas iekšpagalms
	Šajā ielā piemēro gaismekli ar 3000 lumēniem...
	P4

	Smilšu iela (Bibliotēka)
	Šajā ielā piemēro gaismekli ar 3000 lumēniem...
	M5

	Smilšu iela (Semināra parks)
	Šajā ielā piemēro gaismekli ar 3000 lumēniem...
	M5

	Dzirnavu iela (Sociālais dienesta autostāvvieta)
	Šajā ielā piemēro gaismekli ar 3000 lumēniem...
	P4


Lūdzam Pasūtītāju precizēt iepriekš minēto ielu apgaismojuma klasi pielikumā “Tehniskais_piedavajums” (6_1_dizaina_pied_tame_ grafiks (2)_1),  norādot “Šajā ielā piemēro gaismekli ar 3000 lumēniem un simetrisku ielas optiku. Apgaismojuma klase šajā ielā netiek piemērota un apgaismojuma aprēķins nav jāveic nevienmērīgo balstu attālumu dēļ”.

Atbilde: Pasūtītājs veicis grozījumus iepirkuma pielikumā “6_1_dizaina_pied_tame_ grafiks (2)_1”.

2.jautājums
Konkursa Ielu tehniskais raksturojums (faila nosaukums 4_1_Ielu_tehniskais_raksturojums_Dizaina (1)) neatbilst tehniskajam piedāvājumam (faila nosaukums 6_1_dizaina_pied_tame_grafiks (2)_1) ielā:
	Ielas nosaukums
	Pielikumā “Ielu tehniskais raksturojums” (4_1_Ielu_tehniskais_raksturojums_ Dizaina (1)) norādītā Ielas apgaismojuma klase
	Pielikumā “Tehniskais_piedavajums” (6_1_dizaina_pied_tame_ grafiks (2)_1) norādītā Ielas apgaismojuma klase

	Ziedu ielu (bd Ābelīte stāvlaukums)
	P3
	P2


Lūdzam Pasūtītāju precizēt minētās ielas apgaismojuma klasi.

Atbilde: Pasūtītājs veicis grozījumus iepirkuma pielikumā “6_1_dizaina_pied_tame_ grafiks (2)_1”

3.jautājums
Konkursa Ielu tehniskais raksturojums (faila nosaukums 4_1_Ielu_tehniskais_raksturojums_Dizaina (1)) neatbilst tehniskajam piedāvājumam (faila nosaukums 6_1_dizaina_pied_tame_grafiks (2)_1) ielā:
	Ielas nosaukums
	Pielikumā “Ielu tehniskais raksturojums” (4_1_Ielu_tehniskais_raksturojums_ Dizaina (1)) norādītā Ielas apgaismojuma klase
	Pielikumā “Tehniskais_piedavajums” (6_1_dizaina_pied_tame_ grafiks (2)_1) norādītā Ielas apgaismojuma klase

	Parka iela (Vecie kapi)
	P2
	***


Konkursa tehniskajā piedāvājumā (faila nosaukums “6_1_dizaina_pied_tame_grafiks (2)_1”; lapa “Tehniskais_piedavajums”) iekļauta atsauce “*** Šajā ielā piemēro gaismekli no Aveņu ielas. Apgaismojuma klase šajā ielā netiek piemērota un apgaismojuma aprēķins nav jāveic nevienmērīgo balstu attālumu dēļ“. Nav izpratnes, kādu gaismekli piemērot ielai ar atsauci “ *** ” kolonnā “Apgaismojuma klase”, jo Konkursa dokumentos nav atrodama iela “Aveņu iela” un informācija par tās tehnisko raksturojumu.
Lūdzam Pasūtītāju precizēt, kādu gaismekli ir jāpiemēro ielai ar atsauci  “ *** ”, vai precizēt minētās ielas apgaismojuma klasi, norādot  apgaismojuma klasi “P2” pielikumā “Tehniskais_piedavajums” (6_1_dizaina_pied_tame_ grafiks (2)_1).

Atbilde: Pasūtītājs veicis grozījumus iepirkuma pielikumā “6_1_dizaina_pied_tame_ grafiks (2)_1”


Ņemot vērā, ka iepirkuma izsludināšana ESOV veikta 25.10.2024. un atvēršanas plānota 26.11.2024. Komisijai, veicot grozījumus iepirkuma dokumentācijā, nākas pagarināt arī piedāvājumu iesniegšanas termiņu.


Komisijas priekšsēdētāja			* (paraksts)				I. Ozola


*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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