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Kuldīgā, Kuldīgas novadā

2024.gada 25.novembrī Nr.1.38/24/243

Ieinteresētajiem piegādātājiem

[bookmark: _Hlk179984434]	Kuldīgas novada domes Publisko iepirkumu komisija ir saņēmusi ieinteresēto piegādātāju jautājumu iepirkumā "Ielu apgaismojuma nomaiņa uz LED gaismekļiem Kuldīgas novadā 1.kārta” ID Nr. KNP 2024/69-EK/EKII, turpmāk - Iepirkums, un sniedz šādus skaidrojumus:

1. jautājums
Atklātā konkursa “Ielu apgaismojuma nomaiņa uz LED gaismekļiem Kuldīgas novadā 1.kārta” ID Nr. KNP 2024/69-EK/EKII (turpmāk – Konkurss) nolikuma pielikumā  “Tehniskā specifikācija / Tehniskais piedāvājums Kopējās prasības visiem LED gaismekļu tipiem” (faila nosaukums “6_2_pielik_TS_kopējās prasības_tehn piedav”) (turpmāk – TS)  ir noteikts “Pretendents/Izpildītājs veic darbus saskaņā ar projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā Kuldīgas un Skrundas pilsētās” Nr.EKII-7/32 nosacījumiem, ievērojot, ka  projekta īstenošanas rezultātā plānots samazināt energopatēriņu par 545 017 kWh/gadā un oglekļa dioksīda emisiju par 59.4068 tCO2/gadā.”. 
TS 1.24. punkta un 1.25. punkta prasības nosaka: 
	N.p.k.
	Parametrs
	Pieprasīts
	Piedāvātais

	1.24.
	Energopatēriņa samazinājums: 
	Ne mazāk kā 545 017 kWh/gadā
	

	1.25.
	Oglekļa dioksīda emisiju samazinājums:
	Ne mazāk kā 59,4068 tCO2/gadā.
	



Lūdzam Pasūtītāju sniegt informāciju, kā vai pēc kura dokumenta Pasūtītājs pārbaudīs minēto punktu izpildi Pretendentu iesniegtajiem piedāvājumiem?
Citos atklātos konkursos Pasūtītāji pievieno atsevišķu aprēķinu tabulu, pēc kuras tiek aprēķināts plānotais elektroenerģijas patēriņa samazinājums – kWh/gadā, plānotais oglekļa dioksīda emisiju samazinājums – t CO2/gadā, plānotais oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs – kg CO2 gadā/ EUR. Kā piemēru lūdzam skatīt iepirkumā “Ventspils publisko teritoriju apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz LED gaismekļiem, Ventspilī” ID Nr. VKP 2023/047A https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/102980 pievienoto  dokumentu “5_1_pielikums_Darbu apjomi_tāme_1.xls”.

Lai visu pretendentu iesniegtie piedāvājumi būtu savstarpēji salīdzināmi, aicinām Pasūtītāju sniegt informāciju par datiem šādu aprēķinu veikšanai vai noteikt maksimālo kopējo gaismekļu patērējamo jaudu, vai iepirkuma 6.2.pielikumam Tehniskā specifikācija / Tehniskais piedāvājums Kopējās prasības visiem LED gaismekļu tipiem pievienot Ventspils iepirkumam līdzīgu pielikumu.

Atbilde: Pasūtītājs informē, ka pirms projekta īstenošanas Pasūtītāja aprēķinātais elektroenerģijas patēriņš gada laikā ir 93 621 kWh, savukārt projektā ir norādīts, ka plānots ietaupīt vismaz 75 831 kWh gadā. Plānotais gaismekļu darbības laiks ir 3950 h/gadā. Ietaupījumu būs iespējams matemātiski aprēķināt balstoties uz piedāvājumā norādīto pieprasīto informāciju.
Pretendentu iesniegtie piedāvājumi savā starpā netiks salīdzināti un par to iepirkumā nepienākas papildus punkti. 
Taču, lai atvieglotu pretendentu piedāvājumu sagatavošanu, aicinām iepazīties ar Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 454 Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā". 
Līguma noslēgšanas gadījumā pretendentam būs pienākums nodrošināt minēto rādītāju sasniegšanu. Papildus vēršam uzmanību, ka iesniedzot piedāvājums pretendenti apliecina, ka sniegtā informācija un dati ir patiesi. 
	Vienlaikus Komisija norāda, ka ieinteresētā piegādātāja nosauktais piemērs, nav labās prakses piemērs, jo minētais iepirkums ticis pārtraukts.


Komisijas priekšsēdētāja			* (paraksts)				I. Ozola


*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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