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Iepirkuma LVC 2024/107/AC
 ieinteresētajiem piegādātājiem


Par iepirkuma LVC 2024/107/AC nolikumu

1. Jautājums:
Lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka Darbu daudzuma saraksta pozīcijā Nr. 4.1.5 “Karstā asfalta apakškārtas vai apakškārtas un saistes kārtas AC base/bin būvniecība 12cm biezumā” jāparedz asfaltbetona kārtu izbūve 2 atsevišķās  kārtās (slāņos) atbilstoši norādītajam Projekta specifikāciju punktos:
Nr. 6.1.1.6 “Karstā asfalta saistes kārtas AC 16 bin būvniecība 5,0 cm biezumā – m2”
un
Nr. 6.1.1.7 “Karstā asfalta apakškārtas AC 22 base būvniecība 7,0 cm biezumā – m2”.

1. Atbilde: 
Rasējumos norādītā karstā asfalta base/bin kārta 12cm biezumā, kas izcenojama Darbu daudzuma saraksta pozīcijā 4.1.5. “Karstā asfalta apakškārtas vai apakškārtas un saistes kārtas AC base/bin būvniecība 12 cm biezumā”, jābūvē divās kārtās,  izmantojot specifikāciju 6.1.1.6. un 6.1.1.7. punktos norādītos karstā asfaltbetona maisījuma tipus un to biezumus vai citas atšķirīgas base/bin asfaltbetona masas, vai divās kārtās (slāņos), izmantojot vienu base/bin asfaltbetona masu. Kārtu (slāņu) biezumus jāizvēlas, ievērojot specifikāciju asfaltbetona tipu lapās norādītos ieteicamos biezumus.
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