| PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS |  |
| --- | --- |
| 1. Projektējamā objekta pilns nosaukums un tā būvniecības vieta | SMILTENES TEHNIKUMA ALSVIĶU TERITORIĀLĀS STRUKTŪRVIENĪBAS JUMTA KONSTRUKCIJU UN 3. STĀVA PĀRSEGUMA DAĻĒJA PĀRBŪVE DARBNĪCU ĒKĀ "Alsviķu profesionālā skola", Alsviķi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 |
| 2. Pasūtītājs | IZM, valdītājs Smiltenes tehnikums, reģ. Nr. 90009611201, juridiskā adrese: Kalnamuiža 10, Kalnamuiža, Smiltenes pag., Smiltenes nov., LV-4729 |
| 3. Pasūtītāja pārstāvja e-pasta adrese un telefons | zoja.kazakova@alsviki.lv +371 26433713; +371 28368175 |
| 4. Projektējamie objekti, to jauda, ietilpība, programma | Ieceres sastāvā risināt Tehniskās apskates atzinumā konstatētās nepilnības – jumta nesošās konstrukcijas un otrā stāva pārseguma konstrukcijas ilgstošas ekspluatācijas un savlaicīgu uzturēšanas, profilaktisko remonta darbu neveikšanas rezultātā, kā arī nekvalitatīvi izbūvēto un neatbilstošo būvrisinājumu dēļ atsevišķi konstruktīvie elementi ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī un nevar pilnvērtīgi veikt tiem paredzētās funkcijas. Projektā paredzēt konstruktīvo elementu – otrā stāva pārseguma siju un jumta nesošo konstrukciju atjaunošanu. Projekta dokumentāciju izstrādāt BP stadijā, iekļaujot tā sastāvā - Būvkonstrukciju daļu; - Būvdarbu apjomus; - u.c. saskaņošanai nepieciešamos risinājumus. |
| 5 Norādījumi par projekta iepriekšēju saskaņošanu | Ar pasūtītāju, Ar būvvaldi. |
| 6. Projektēšanas uzdevumam pievienotie izejmateriāli |  |
| 6.1. Zemes īpašuma dokuments | Zemesgrāmatas apliecība |
| 6.2. Situācijas plāns | Zemes robežu plāns |
| 6.3. Izpētes materiāli | Tehniskās apsekošanas atzinums |
| 6.4 | Kadastrālās uzmērīšanas lieta |

Būvprojekta vadītāja Sarmīte Pāvilaite,

LAS sert. Nr. 1-00396

IZM, valdītājs Smiltenes tehnikuma

Alsviķu teritoriālas struktūrvienības

Saimniecības vadītāja –

pasūtītāja pārstāvis Zoja Kazakova