## Lab.centrifūgas
Pielikums Nr. 3 Atklāta konkursa ''Medicīnisko tehnoloģiju, aprīkojuma iegāde, piegāde un uzstādīšana. 3.kārta'' ID Nr. JRS 2025/02K/ERAF
Tehniskā specifikācija-piedāvājums
Tehniskā specifikācija aktualizēta 2024.gada 6.decembrī
Ar šo _____________________(Pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr.____________________ sniedz sekojošu piedāvājumu Atklātam konkursam “Medicīnisko tehnoloģiju aprīkojuma iegāde, piegāde un uzstādīšana.3.kārta” (ID. Nr. JRS 2025/02K/ERAF) 3.daļai "Laboratorijas centrifūgas":
Nr.p.k. | Veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums, piedāvātās iekārtas tehniskie parametri un apraksts* | Atsauce uz tehnisko datu lapu ("data sheet'') jeb informatīvo materiālu**. Jānorāda konkrēta lapaspuse
I | Laboratorijas centrifūga | — | —
| Daudzums (gab.): | 3 gab. | —
Preces ražotājs, ražotājvalsts:
Preces modelis, kods:
1. | Tehniskās prasības | — | —
1.1 | Centrifūga ar maināmiem rotoriem un adapteriem asins stobriņu un citu bioloģisko materiālu centrifugēšanai
1.2 | Noslēdzams vāks
1.3 | Bez dzesēšanas funkcijas
1.4 | Fiksēta leņķa rotors
1.5 | Programmējama mikroprocesoru vadības sistēma
1.6 | Iespēja iestatīt centrifugēšanas laiku, paātrinājumu un bremzēšanu
1.7 | Centrifugēšanas laiks vismaz no 1 līdz 60 min
1.8 | Centrifugēšanas ātruma diapazons no 500 līdz 3000 apgr/min vai plašāks
1.9 | Maksimālais RCF (relatīvais centrbēdzes spēks) vismaz 2500 g
1.10 | Digitālais displejs ātrumam un laikam
1.11 | Centrifūgas iestatījumi (ātrums un laiks) tiek saglabāti iekārtas atmiņā
1.12 | Brīdina par nelīdzsvarotu rotora stāvokli
1.13 | Maksimālais trokšņu līmenis darba režīmā nepārsniedz 65 dB
1.14 | Iekārtu paredzēts izvietot uz galda
1.15 | Iekārtas izmēri ne vairāk kā 45x50 cm (platums x dziļums)
1.16 | Iekārtas svars ne vairāk kā 30 kg.
1.17 | Barošanas avots 220 – 240 V 50/60 Hz tīkls
1.18 | Paredzēts izmantošanai slimnīcā esošo ražotāja Sarstedt strobriņu centrifugēšanai
1.18.1 | bioķīmija 4.9ml, stobriņa diametrs 13 mm
1.18.2 | koaguloģija 3.0ml, stobriņa diametrs 11 mm
1.18.3 | pilna asins aina (Hematoloģija) 2.6ml, stobriņa diametrs 13 mm
1.18.4 | zīdaiņu asins analīzes - zem 1,2ml, stobriņa diametrs 8 mm
1.18.5 | 1.8ml, stobriņa diametrs 13mm
1.18.6 | 15.0ml, stobriņa diametrs 17mm
1.19 | Komplektācija:
1.19.1 | Centrifūgas - 3 gab.
1.19.2 | Rotors 12,14 vai 16 stobriņu centrifugēšanai - 3 gab.
1.19.3 | Visi nepieciešamie adapteri, minēto stobriņu centrifugēšanai
II | Laboratorijas centrifūga ar lielo rotoru | — | —
| Daudzums (gab.): | 1 gab. | —
Preces ražotājs, ražotājvalsts:
Preces modelis, kods:
2. | Tehniskās prasības | — | —
2.1 | Centrifūga ar maināmiem rotoriem un adapteriem asins stobriņu un citu bioloģisko materiālu centrifugēšanai
2.2 | Noslēdzams vāks
2.3 | Bez dzesēšanas funkcijas
2.4 | Fiksēta leņķa rotors
2.5 | Programmējama mikroprocesoru vadības sistēma
2.6 | Iespēja iestatīt centrifugēšanas laiku, paātrinājumu un bremzēšanu
2.7 | Centrifugēšanas laiks vismaz no 1 līdz 60 min
2.8 | Centrifugēšanas ātruma diapazons no 500 līdz 3000 apgr/min vai plašāks
2.9 | Maksimālais RCF (relatīvais centrbēdzes spēks) vismaz 2500 g
2.10 | Digitālais displejs ātrumam un laikam
2.11 | Centrifūgas iestatījumi (ātrums un laiks) tiek saglabāti iekārtas atmiņā
2.12 | Brīdina par nelīdzsvarotu rotora stāvokli
2.13 | Maksimālais trokšņu līmenis darba režīmā nepārsniedz 65 dB
2.14 | Iekārtu paredzēts izvietot uz galda
2.15 | Iekārtas izmēri ne vairāk kā 45x50 cm (platums x dziļums)
2.16 | Iekārtas svars ne vairāk kā 30 kg
2.17 | Barošanas avots 220 – 240 V 50/60 Hz tīkls
2.18 | Paredzēts izmantošanai slimnīcā esošo ražotāja Sarstedt strobriņu centrifugēšanai
2.18.1 | bioķīmija 4.9ml, stobriņa diametrs 13 mm
2.18.2 | koaguloģija 3.0ml, stobriņa diametrs 11 mm
2.18.3 | pilna asins aina (Hematoloģija) 2.6ml, stobriņa diametrs 13 mm
2.18.4 | zīdaiņu asins analīzes - zem 1,2ml, stobriņa diametrs 8 mm
2.18.5 | 1.8ml, stobriņa diametrs 13mm
2.18.6 | 15.0ml, stobriņa diametrs 17mm
2.19 | Komplektācija: | — | —
2.19.1 | Centrifūga - 1 gab.
2.19.2 | Rotors 24, 26, 28 vai 30 stobriņu centrifugēšanai - 1 gab.
2.19.3 | Visi nepieciešamie adapteri, minēto stobriņu centrifugēšanai
III | Laboratorijas centrifūga etanola noteikšanai | — | —
| Daudzums (gab.): | 1 gab. | —
Preces ražotājs, ražotājvalsts:
Preces modelis, kods:
3. | Tehniskās prasības | — | —
3.1 | Centrifūga ar maināmiem rotoriem un adapteriem asins stobriņu un citu bioloģisko materiālu centrifugēšanai
3.2 | Noslēdzams vāks
3.3 | Bez dzesēšanas funkcijas
3.4 | Fiksēta leņķa rotors
3.5 | Programmējama mikroprocesoru vadības sistēma
3.6 | Iespēja iestatīt centrifugēšanas laiku, paātrinājumu un bremzēšanu
3.7 | Centrifugēšanas laiks vismaz no 1 līdz 60 min
3.8 | Centrifugēšanas ātruma diapazons no 500 līdz 3000 apgr/min vai plašāks
3.9 | Maksimālais RCF (relatīvais centrbēdzes spēks) vismaz 2500 g
3.10 | Digitālais displejs ātrumam un laikam
3.11 | Centrifūgas iestatījumi (ātrums un laiks) tiek saglabāti iekārtas atmiņā
3.12 | Brīdina par nelīdzsvarotu rotora stāvokli
3.13 | Maksimālais trokšņu līmenis darba režīmā nepārsniedz 65 dB
3.14 | Iekārtu paredzēts izvietot uz galda
3.15 | Iekārtas izmēri ne vairāk kā 45x50 cm (platums x dziļums)
3.16 | Iekārtas svars ne vairāk kā 30 kg.
3.17 | Barošanas avots 220 – 240 V 50/60 Hz tīkls
3.18 | Paredzēts izmantošanai slimnīcā esošo ražotāja Sarstedt strobriņu centrifugēšanai
3.18.1 | etanola noteikšana 9.0ml, stobriņa diametrs 16 mm
3.19 | Komplektācija: | — | —
3.19.1 | Centrifūga - 1 gab.
3.19.2 | Rotors 4, 6 vai 8 stobriņu centrifugēšanai - 1 gab.
3.19.3 | Visi nepieciešamie adapteri, minēto stobriņu centrifugēšanai
IV | Centrifūga mikrobioloģijas laboratorijai | — | —
| Daudzums (gab.): | 1 gab. | —
Preces ražotājs, ražotājvalsts:
Preces modelis, kods:
4. | Tehniskās prasības | — | —
4.1 | Centrifūga ar maināmiem rotoriem un adapteriem asins stobriņu un citu bioloģisko materiālu centrifugēšanai
4.2 | Noslēdzams vāks
4.3 | Bez dzesēšanas funkcijas
4.4 | Fiksēta leņķa rotors
4.5 | Programmējama mikroprocesoru vadības sistēma
4.6 | Iespēja iestatīt centrifugēšanas laiku, paātrinājumu un bremzēšanu
4.7 | Centrifugēšanas laiks vismaz no 1 līdz 60 min
4.8 | Centrifugēšanas ātruma diapazons no 500 līdz 3000 apgr/min vai plašāks
4.9 | Maksimālais RCF (relatīvais centrbēdzes spēks) vismaz 2500 g
4.10 | Digitālais displejs ātrumam un laikam
4.11 | Centrifūgas iestatījumi (ātrums un laiks) tiek saglabāti iekārtas atmiņā
4.12 | Brīdina par nelīdzsvarotu rotora stāvokli
4.13 | Maksimālais trokšņu līmenis darba režīmā nepārsniedz 65 dB
4.14 | Iekārtu paredzēts izvietot uz galda
4.15 | Iekārtas izmēri ne vairāk kā 45x50 cm (platums x dziļums)
4.16 | Iekārtas svars ne vairāk kā 30 kg.
4.17 | Barošanas avots 220 – 240 V 50/60 Hz tīkls
4.18 | Paredzēts izmantošanai slimnīcā esošo ražotāja Sarstedt strobriņu centrifugēšanai
4.18.1 | 50.0 ml, stobriņa diametrs 28mm ar konisku dibenu
4.19 | Komplektācija: | — | —
4.19.1 | Centrifūga - 1 gab.
4.19.2 | Rotors 4, 6 vai 8 stobriņu centrifugēšanai - 1 gab.
4.19.3 | Visi nepieciešamie adapteri, minēto stobriņu centrifugēšanai
5 | Citas prasības | — | —
5.1 | Pretendentam jānodrošina visas izmaksas, kas saistītas ar iekārtas piegādi un uzstādīšanu. |  | —
5.2 | Piegāde ne ilgāk kā 90 kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas |  | —
5.3 | Nododot ekspluatācijā preci piegādātājs nodrošina preces uzstādīšanu, ražotāja noteikto funkciju un raksturlielumu pārbaudi un lietotāja apmācību, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu |  | —
5.4 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir 24 divdesmit četri mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. Garantijas laikā tiek nodrošināta preces bezmaksas defektu un bojājumu novēršana |  | —
5.5 | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā 1 (viens) servisa inženieris, kurš ir piedāvātās preces ražotāja vai ražotāja pilnvarotas pārstāvniecības apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijas Republikas teritorijā. |  | —
5.6 | Pretendents, piegādājot iekārtu, uzrādīs iekārtas EK atbilstības deklarāciju atbilstoši regulas 2017/745 vai 2017/746 prasībām un EK atbilstības deklarācijas kopijas |  | —
5.7 | Piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes, kā arī atbilst visām Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām |  | —
6. | Iekārtas ražotāja noteiktais elektroenerģijas patēriņš, kWh | — | —
6.1 | Laboratorijas centrifūga | Pretendents šajā ailē norāda un iesniedz informāciju par iekārtas ražotāja noteikto elektroenerģijas patēriņu katīva režīmā, norādot un iesniedzot arī informāciju, kur datu lapās vai citos ražotāja noteiktajos dokumentos, Komisija var pārliecināties par attiecīgajiem parametriem.
6.2 | Laboratorijas centrifūga ar lielo rotoru | Pretendents šajā ailē norāda un iesniedz informāciju par iekārtas ražotāja noteikto elektroenerģijas patēriņu katīva režīmā, norādot un iesniedzot arī informāciju, kur datu lapās vai citos ražotāja noteiktajos dokumentos, Komisija var pārliecināties par attiecīgajiem parametriem.
6.3 | Laboratorijas centrifūga etanola noteikšanai | Pretendents šajā ailē norāda un iesniedz informāciju par iekārtas ražotāja noteikto elektroenerģijas patēriņu katīva režīmā, norādot un iesniedzot arī informāciju, kur datu lapās vai citos ražotāja noteiktajos dokumentos, Komisija var pārliecināties par attiecīgajiem parametriem.
6.4 | Centrifūga mikrobioloģijas laboratorijai | Pretendents šajā ailē norāda un iesniedz informāciju par iekārtas ražotāja noteikto elektroenerģijas patēriņu aktīvā režīmā, norādot un iesniedzot arī informāciju, kur datu lapās vai citos ražotāja noteiktajos dokumentos, Komisija var pārliecināties par attiecīgajiem parametriem.
* Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus
** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma.
Vērtēšanas kritērijā tiks summēts 1 iekārtas uzrādītais patēriņš reizinot ar kopējo attiecīgās iekārtas iepērkamo skaitu (ja attiecināms).
Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību. Pretendentam jāpierāda piedāvātā ekvivalentums. Ekvivalences skaidrojums precei - par ekvivalentu šī iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc tās funkcionalitātes, tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā). Ja tehniskajā specifikācijā prasīts konkrēts standarts, pretendentam ir tiesības piedāvāt preci, kas atbilst augstākam rādītājam vai ekvivalentam standartam.
Par ekvivalentu – visas atsauces uz iekārtu, ražotāju, standartiem un klasēm, kas norādītas Tehniskajā specifikācijā, liecina tikai par to kvalitātes, funkcionalitātes un apkalpošanas līmeni un ir vēlamais atbilstoši tā īpašībām, izmēriem, tilpumiem, pielietojuma, sastāva, noturības, izmantošanas, lietošanas un citām raksturojošām īpašībām un jālieto ar vārdiem “vai ekvivalents”.
Pretendents drīkst piedāvāt iekārtas, aprīkojuma utt. ekvivalentu, šādā gadījumā pretendents iesniedz salīdzinošu tabulu, kurā norādīts prasāmā un piedāvātā ekvivalenta tehniskais salīdzinājums – aizpildīta tabula:
Ekvivalenta nosaukums (marka) | Tehniskās specifikācijas pozīcija, kurai piedāvāts ekvivalents | Ekvivalenta tehniskais raksturojums, kas apliecina tā ekvivalenci pasūtītāja noteiktajām prasībām | Norāda dokumenta nosaukumu un pievieno to piedāvājumam***
*** Pretendents savā piedāvājumā ar dokumentiem, ko pasūtītājs atzīst par pieņemamiem (tajā skaitā ražotāja tehnisko dokumentāciju vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem), pierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents.
Pretendenta (uzņēmējsabiedrības) vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis:
Pilns vārds, uzvārds
Amats
Paraksts