IZPILDDOKUMENTĀCIJAS

SATURS

- Gaisvadu EPL izpilddokumentācijas saturs.

  - GL izpildtrases plāns digitālā formātā;

  - Garenprofils, ar visām nepieciešamajām ģeodēziskajām atzīmēm, kur uzrādītas  šķērsojošās un paralēlās pazemes un virszemes komunikācijas ar horizontālajiem un vertikālajiem attālumiem, un  augstuma atzīmēm.

  - Gabarītu protokoli;

  - Vadu, zibensaizsardzības troses nokaru un nostiepuma montāžas tabulas;

  - Vadu un trošu regulējuma tabulas;

  - Vadu, zibensaizsardzības troses izolatoru ķēžu ar sakabes armatūru izpildzīmējumi un uzskaites tabula EPL;

  - Vadu, zibensaizsardzības troses savienotāju montāžas akti un kopējā uzskaites tabula;

  - Pārejas pretestības mērījumu protokoli vadu, zibensaizardzības troses savienojumiem pārlaidumā  un enkurbalstu vadu cilpās;

  - Zemējuma kontūra nepārtrauktības mērījumu protokoli zemējumu pievienojumiem pie balsta metāla   konstrukcijām;

  - Nepārtrauktības mērījumu protokoli zibens aizsardzības pievienojumiem pie balsta metāla konstrukcijām;

  - Vibrācijas slāpētāju izpildzīmējumi;

  - Mērīšanas iekārtu kalibrēšanas sertifikāti;

  - Armatūras un izolatoru montāžas un ekspluatācijas instrukcijas.

  - Materiālu atbilstības deklarācijas;

  - Balstu un pamatu izpildzīmējumi;

  - Segto darbu pieņemšanas akti ar atbilstības deklarācijām;

  - Balstu zemējumu izbūves shēma;

  - Nozīmīgāko konstrukciju pieņemšanas akti;

  - Atzinumi no šķērsojošo komunikāciju īpašniekiem par pretenziju neesamību.

- Gaisvadu EPL izpilddokumentācijas saturs pirms pagaidu ieslēgšanas.

  - Gaisvadu līnijas savstarpējo tuvinājumu un šķērsojumu ar citām komunikācijām  izpildzīmējumi, tuvinājumu un šķērsojumu aprēķini atbilstoši tehniskā uzdevuma noteiktajiem lielumiem, atbilstoši veiktajiem aprēķiniem saskaņoti protokoli  ar komunikāciju īpašniekiem;

  - Gabarītu protokoli valsta galvenajiem autoceļiem, ielām;

  - Pārejas pretestības mērījumu protokoli vadu, zibensaizardzības troses savienojumiem pārlaidumā  un enkurbalstu vadu cilpās;

  - Zemējuma kontūra nepārtrauktības mērījumu protokoli zemējumu pievienojumiem pie balsta metāla   konstrukcijām;

  - Nepārtrauktības mērījumu mērījumu protokoli zibens aizsardzības pievienojumiem pie balsta metāla konstrukcijām.