	Pielikums Nr.7
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	Monolītais vadu savienotājs atrodas 8,93m no balsta Nr.98 piekāruma vietas balsta Nr.97 virzienā.
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	Monolītais vadu savienotājs atrodas 1,04m no balsta Nr.143 piekāruma vietas balsta Nr.144 virzienā.
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