

Pielikums Līgumam Nr.__________________

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

	

	Objekta
nosaukums
	V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas stadiona pārbūve, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

	1.
	Zemesgabala kadastra Nr.
	Zemes vienības ar kadastra apzīmējuma Nr. 62010080258; 62010080260; 62010080259
Zemes īpašnieks - Kuldīgas novada pašvaldība 

	2.
	Objekta adrese
	Piltenes iela 25, Kuldīga, Kuldīgas novads

	3.
	Būvniecības
veids,
saskaņā ar MK  noteikumiem Nr.253 
“Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”
	Jauna būvniecība

	Pārbūve
	Novietošana
	Nojaukšana

	
	
	-
	x
	-
	-

	
	
	Konservācija
	Atjaunošana
	
	

	
	
	-
	-
	
	

	4.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas veids
	[bookmark: piel1]Paskaidrojuma raksts (saskaņā ar MK 09.05.2017. noteikumiem Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”)
Būvniecību paredzēts sadalīt kārtās:
1.kārta Futbola laukuma, stadiona izbūve un skolas piegulošās teritorijas - iekšpagalma labiekārtojums; 
2. kārta Stāvlaukuma izbūve.

	5.
	Inženierbūves grupa, 
funkcija
un parametri, esošās situācijas apraksts
	Grupa: 1. grupas inženierbūve
Būvju klasifikācijas kods – 2411 – sporta laukumi 
Laukuma platība – 07.ha (Projekta teritorija - Pielikums Nr. 1)
Esošās situācijas apraksts:
Futbola laukums veidots no dabīgā zālāja, tā izmērs nav atbilstošs reģionālā laukuma izmēriem. Nav atbilstoša apgaismojuma, nožogojuma visai teritorijai un futbola laukuma drošības zonās. Vingrošanas rīki ir novecojuši. Skriešanas celiņi ar asfaltbetona segumu. 
Skolas pieguļošā teritorija nav funkcionāla un droša, nav atbilstošs segums. 

	6.
	Pasūtītājs
	Kuldīgas novada pašvaldība, Reģ. Nr.90000035590,
Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301;

	7.
	Pasūtītāja atbildīgais
pārstāvis
	Kuldīgas Attīstības aģentūra
Vecākā projektu vadītāja Ance Reķe, t.29525290, ance.reke@kuldigasnovads.lv 

	8.
	Projektēšanas uzdevuma mērķis
un
 sasniedzamais rezultāts
	Mērķis
Izveidot izgaismotu mākslīgās zāles seguma futbola laukumu atbilstoši Latvijas Futbola federācijas sagatavotajām prasībām un rekomendācijām reģionālajam stadionam, ierīkot skriešanas gumijas seguma celiņus, tāllēkšanas bedri, vingrošanas zonas skolas vajadzībām. Paredzēt basketbola laukumu. Labiekārtot projekta teritoriju, tai skaitā – nožogojumu, skolas pieguļošo teritoriju un stāvvietas. 
Sasniedzamais rezultāts
Būvniecības ieceres dokumentācija - Paskaidrojuma raksts ar pielikumiem, kura risinājumi nodrošinās projektējamās teritorijas estētiku, drošību un kvalitāti ar minimāliem būvniecības un ekspluatācijas izdevumiem saskaņā ar 
šo projektēšanas uzdevumu.

	9.

	Būvniecības ieceres dokumentācijā
ietvert risinājumus
	1. Atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, būvnormatīviem, Latvijas Futbola federācijas rekomendācijām, Latvijas valsts standartiem, tehnisko noteikumu nosacījumiem un Kuldīgas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, būvniecības ieceres dokumentācijā paredzēt: 
1.1. ģenerālplānu M1: 250; 
1.2. reģionālam stadionam atbilstošu futbola laukumu 105x68m ar mākslīgo zāles segumu, saskaņā ar biedrības „Latvijas Futbola federācija” sagatavotajām izbūves rekomendācijām (Pielikums Nr.2);
1.3. lietus ūdens novadīšanu, izvērtējot ģeoloģijas datus atbilstošākā risinājuma izvēlei, projektētājam jāveic ģeoloģiskās izpētes darbi tādā apjomā, kas ļauj projektētājam uzņemties atbildību par projekta risinājumu pamatotību un atbilstību projektēšanas normām un standartiem, Ģeotehniskās izpētes rezultātus pievienot būvniecības iecerei.
1.4. laukuma drenāžas sistēmas izbūves risinājumus, ņemt vērā, ka gar Ventspils ielu ir dabiska upīte ūdens novadīšanai;
1.5. pamatnes konstrukciju futbola laukumam, saskaņā ar Latvijas Futbola federācijas sagatavotajām izbūves rekomendācijām un citiem spēkā esošajiem normatīviem; 
1.6. drošības tīklu vai žogu aiz vārtiem (6m augstu);
1.7. stacionārus alumīnija vai līdzīga materiāla futbola vārtus, saskaņā ar biedrības „Latvijas Futbola federācija” pieņemtiem noteikumiem “Futbola stadionu un infrastruktūras noteikumi” (Pielikums Nr.2), 
1.8. spēlētāju iesildīšanās zonu;
1.9. segtus soliņus četru tiesneša vajadzībām. Tiem jābūt novietotiem spēles laukuma līmenī starp abu komandu spēlētāju maiņas soliņiem ar vismaz 2 sēdvietām un jābūt aprīkotam ar galdu;
1.10. iezīmētu tehnisko zonu;
1.11. komandu soliņus ar vismaz 10 segtām sēdvietām katrai komandai (pārvietojami vai stacionāri);
1.12. futbola laukuma apgaismojumu, gaismekļiem paredzot ne mazāk kā 350 (lx). Apgaismojumam jābūt vienmērīgam visā laukumā;
1.13. futbola laukuma inventārā jāparedz vieni rezerves vārti;
1.14. metāla žogu ap visu stadiona teritoriju, respektējot gājēju kustības paradumus teritorijā;
1.15. moduļa tipa ģērbtuves un sanmezglu telpas spēlētāju un tiesnešu vajadzībām, ievērojot LFF prasības reģionālajiem stadioniem, izvērtējot iespēju ģērbtuves izmantot arī Piltenes ielas 25B volejbola laukuma vajadzībām.
1.16. skriešanas celiņus ar gumijas segumu (3 celiņi apkārt futbola laukumam, 4 celiņi taisnē (100 metri));
1.17. skatītāju tribīnes (izvērtēt iespēju ierīkot pārvietojamas skatītāju tribīnes), saskaņā ar LFF prasībām reģionālajiem stadioniem, ko nepieciešamības gadījumā varētu izmantot arī volejbola laukumā notiekošo spēļu skatītājiem;
1.18. nevajadzīgu un nolietojušos infrastruktūras elementu demontāžu;
1.19. skolas pagalma labiekārtojumu, tai skaitā velonovietnes, soliņi, atkritumu urnas, infrastruktūru skolas ēdnīcas piegādēm. Ja nepieciešams – risināt skolas piegulošās teritorijas apgaismojumu;
1.20. skolas iekšpagalmā jānodrošina atkritumu konteineru novietne atbilstoši skolas vajadzībām, paredzot infrastruktūru to apkalpošanai (cietais segums, apgriešanās laukums); 
1.21. paredzēt iebrauktuvi uz skolas pagalmu ar bruģa segumu, izvērtējot nepieciešamību brauktuvi teritorijā padarīt caurbraucamu no Gravas ielas līdz Piltenes ielai.;
1.22. stadionā standarta izmēra tāllēkšanas bedri ar pārvelkamo plēvi;
1.23. stadionā āra profesionālos trenažierus ar regulējamu slodzi skolēnu un iedzīvotāju vajadzībām;
1.24. aktīvo zonu – laukumu, rāpšanās iemaņu attīstīšanai ar pievilkšanās stieņiem (vismaz 2 augstumi);
1.25. nelielu bērnu laukumu vietējās kopienas un sākumskolas skolēnu vajadzībām;
1.26. izgaismotu standarta izmēra basketbola laukumu ar 6 groziem (ar iespēju pielāgot laukumu āra slidotavas izveidei ziemas periodā);
1.27. ūdens pieslēgumu ziemas slidotavas ierīkošanas vajadzībām;
1.28. videonovērošanu visā teritorijā;
1.29. stāvlaukumu ar betona bruģa segumu, atbilstoši Kuldīgas novada pašvaldības teritorijas apbūves noteikumiem. Pievienojams stadiona stāvvietu un velosipēdu novietņu skaita aprēķins;
1.30. Karoga mastus 3 gab.

2. Projektējot futbola laukumu, ievērtēt:
2.1. futbola laukuma drošības zonas.

       2.2. apkārt esošo apbūvi, veidojot saprotamu un loģisku piekļuvi futbola laukumam un teritorijai kopumā. 

4. Vispārējie nosacījumi:
4.1. Būvniecības ieceres dokumentācijā detalizēti uzrādīt pielietojamos materiālus, iekārtas un segumu konstrukcijas;
4.2. Būvniecības ieceres dokumentācijā iekļautajiem risinājumiem jābūt funkcionāli un ekonomiski pamatotiem, vienlaicīgi, nodrošinot atbilstību Latvijas Republikas spēkā esošiem būvnormatīviem un citiem noteikumiem;
4.3. Būvniecības ieceres dokumentācijas risinājumus projektēšanas gaitā, atbilstoši noslēgtajam līgumam, saskaņot ar Kuldīgas novada pašvaldības speciālistiem;
4.4. Jāpiedalās tikšanās ar iedzīvotājiem, komunikāciju valdītājiem un iestādēm, kuras atrodas projektējamā zonā vai blakus tai.
4.5. Būvniecības ieceres dokumentāciju saskaņot visās valsts institūcijās, kas izdevušas tehniskos noteikumus un Kuldīgas novada pašvaldības būvvaldē.


	10.
	
	              PRASĪBA IZSTRĀDĀT 

	10.1.
	Sabiedrības informēšanas materiālus (būvtāfeli)
	Izstrādā Projektētājs. 
Būvniecības likuma 14. panta septītajā daļā noteiktajā termiņā dokumentācijas izstrādātājs informē sabiedrību, izvietojot būvtāfeli (formātā, ne mazākā par A1, no materiāla, kas ir izturīgs pret apkārtējo vidi).
 

	10.2.
	Projekta risinājuma variantus
	Izstrādā Projektētājs un prezentē pasūtītājam 3D vizualizācijas.

	11.
	BŪVNIECĪBAS IECERES IEROSINĀŠANAI UN BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI

	11.1.
	Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam/ objektam
	[bookmark: _GoBack]Izsniedz Pasūtītājs

	11.2.
	Zemes gabala
topogrāfiskais plāns
	Izsniedz Pasūtītājs

	11.3.
	Saistošie izejmateriāli projektēšanai:

	Saistītie projekti un koncepcijas:
1. Kuldīgas novada pašvaldības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.


	11.4.
	Ģeoloģiskā izpēte
	Inženierizpētes un ģeoloģiskos darbus veic IZPILDĪTĀJS ar atskaiti, atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 005-15 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”.

	11.5.
	Koku un krūmu
izciršanas atļauja
	Ja nepieciešams, pieprasa projektētājs

	12. 
	NEPIECIEŠAMIE TEHNISKIE NOTEIKUMI

	12.1.
	Elektroapgādei
	Izsniedz Pasūtītājs

	12.2.
	Ielu apgaismojumam
	Izsniedz Pasūtītājs

	12.3.
	Apsaimniekošanai
	Izsniedz Pasūtītājs

	12.4.
	Vājstrāvas
	Izsniedz Pasūtītājs

	
12.5.
	Ūdensapgādei, kanalizācijai
	Izsniedz Pasūtītājs

	12.6.
	Lietus kanalizācijai
	Izsniedz Pasūtītājs

	
	                                                                      NOSACĪJUMI

	13.
	Būvprojekta izstrādātājs
 un būvuzņēmējs
	Nosaka atbilstoši publisko iepirkumu likumam.

	14.
	Būvniecības ieceres uzsākšanas un pabeigšanas termiņi
	Saskaņā ar noslēgto līgumu.


	15.
	Saskaņošana ar pasūtītāju
	1. Ne retāk kā divas reizes mēnesī, risinājumu savlaicīgas saskaņošanas nodrošināšanai ar Kuldīgas novada pašvaldības darba grupas speciālistiem, projektētājs piedalās klātienes projektēšanas plānošanā pasūtītāja telpās. 
2. Saskaņā ar līgumu pēc paskaidrojuma raksta saskaņošanas ar pasūtītāju, projektētājs to ievieto būvniecības informatīvajā sistēmā (turpmāk – BIS) un Pasūtītājs to iesniedz izskatīšanai Būvvaldē.

	16.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas sastāvs
	Izstrādāt saskaņā ar MK noteikumiem Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”.
Paskaidrojuma rakstam pievienot visus projektēšanai nepieciešamos izejmateriālus un skaņojumus.
Dokumentācijā ietvert būvdarbu apjomus un tāmes formas. 
Būvdarbu izmaksu aprēķins iesniedzams papīra formātā un elektroniski Pasūtītājam.

	17.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas eksemplāru skaits
	Atbilstoši MK noteikumiem Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” Būvprojekts jāiesniedz BIS. 
PASŪTĪTĀJAM jāiesniedz elektroniskā formātā (pdf. un dwg.) parakstītam ar elektronisko parakstu.
Sējums „Ekonomiskā daļa” iesniedzams atsevišķi – (būvdarbu apjomi un būvdarbu izmaksu aprēķins) -Excel formātā, elektroniski parakstīts.
Viens drukāts oriģināla eksemplārs, cauršūts, lapas sanumurētas.



	Sagatavoja:
	

	Kuldīgas novada pašvaldības iestādes
Kuldīgas attīstības aģentūra
Vecākā projektu vadītāja                           * (paraksts)                                   Ance Reķe

	

	Saskaņoja: 
Kuldīgas novada pašvaldības iestādes
Kuldīgas Attīstības aģentūra
Vadītāja                                                     * (paraksts)                                 Aiga Vanaga – Poriķe


Kuldīgas novada 
Sporta skolas direktors                               *(paraksts)                                   Agris Kimbors	
	

	Kuldīgas novada pašvaldības
Būvvaldes inženieris                                  *(paraksts)                                   Kaspars Upenieks                                                        

	Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas
Direktore                                                     *(paraksts)                                   Agnese Kārkliņa
	




PASŪTĪTĀJS:					                PROJEKTĒTĀJS:
Kuldīgas novada pašvaldības vārdā
Kuldīgas novada Domes				
Priekšsēdētāja vietnieks


* (paraksts)             Artis Roberts		          * (paraksts) 



*DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU


