## Imūnhematoloģiskā izm.
Pielikums Nr.2 Atklāta konkursa ''Klīniskās ķīmijas un imūnhematoloģiskās izmeklēšanas reaģentu un piederumu iegāde, un iekārtas patapināšana'' nolikumam, ID Nr. JRS 2025/01K
DAĻA Nr. 2 “Imūnhematoloģiskā izmeklēšana”
Tehniskā specifikācija aktualizēta 2024.gada 28.novembrī
Ar šo _____________________(Pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr.____________________ sniedz sekojošu piedāvājumu Atklāta konkursa “Klīniskās ķīmijas un imūnhematoloģiskās izmeklēšanas reaģentu un piederumu iegāde, un iekārtas patapināšana" (ID. Nr. JRS 2025/01K)
Tehniskā specifikācija/ Tehniskais - finanšu piedāvājums (forma)
Vispārīgās prasības:
1 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar preču (testu, reaģentu, kalibratoru, utt.) piegādi Pasūtītajam.
Reaģentu, kalibratoru, kontroļu, sistēmšķīdumu prasības:
2 | Ja Piegādātājs norādījis nepietiekamu kalibratoru, kontrolmateriālu, sistēmšķīdumu un citu papildus materiālu daudzumu norādītajam testu skaitam, iztrūkums līdz līguma izpildes beigām tiek piegādāts bezmaksas.
3 | Piegādātājs nodrošina piegādi ne vēlāk kā 10 kalendāro dienu laikā no pasūtījuma veikšanas.
4 | Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Līgums kopējās summas, Tehniskajā - finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot vispārīgās vienošanās kopējo summu.
5 | ***'Iesniedzot piedāvājumu katrai prasībai obligāti norādīt iesniegtā apliecinājuma izsekojamību (dokumenta nosaukums, lapaspuse). Par uzticamu apliecinājumu uzskatāmi - ražotāja rokasgrāmata, instrukcijas, validācijas protokoli, IVD sertifikāti, apmācību sertifikāti, starptautiskās datubāzēs atrodama informācija, publikācijas zinātniskos starptautiski citējamos žurnālos, norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi.
6 | Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme un tas tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto preču daudzumu;
7 | 'Pretendentam jāiesniedz dokuments, kas apliecina tiesības piegādāt piedāvātās preces un veikt servisa apkalpošanu Eiropas Savienībā (tajā skaitā Latvijas Republikā).
8 | Valsts valodā tulkota Lietotāja rokasgrāmata (papīra formātā), metožu apraksti, darba drošības lapas u.c.
9 | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas (atbilstoši direktīvai 98/79 EEC - In vitro diagnostic medical device vai regulai 2017/746) kopija un Precei ir jābūt marķētai ar CE atbilstības marķējumu.
10 | Pretendentam, aprēķinot piedāvāto reaģentu plānoto apjomu, jāņem vērā to derīguma termiņi, jo plānotais skaitliskais apjoms ir norādīts uz 12 mēnešiem, bet ņemot vērā, ka līgums tiek slēgts uz 36 mēnešiem, veikti aprēķini, Pasūtītājam veicot pasūtījumus katrā gadā vienādās proporcijās.
Nr. | Izmeklējums, metode/reaģenti, kontroles, kalibratori, palīglīdzekļi | Plānotais apjoms (12 mēnešiem) (analīzes, ml, gab.) | Maksimālais testu (vienību) skaits iepakojumā | Ražotājfirma, Preces nosaukums, Preces kods | Atsauce uz tehnisko datu lapu jeb informatīvo materiālu*** (jānorāda konkrēta lapaspuse ar atsauci uz parametru) | Reaģentu, kontroļu, palīglīdzekļu nosaukums | Reaģentu komplektācija iepakojumā (testi, skaits, ml, u.c.) | Iepakojumu skaits | Viena iepakojuma cena bez PVN | Kopējā cena (12 mēnešiem) bez PVN | Kopējā cena (36 mēnešiem) bez PVN
2.1.* | Standarteritrocīti 5%, gatavi lietošanai, apgrieztajai reakcijai A1, B | (2 x 5ml) x 51 | 2 x 5 ml | [7 empty] | 0
2.2.* | Standarteritrocīti 5%, gatavi lietošanai, apgrieztajai reakcijai A1, A2, B, O (vismaz A1, B, O) | (4 x 5ml) x 17 | 4 x 5 ml | [7 empty] | 0
2.3. | Anti-A Monoklonāls reaģents | 10ml x 80 | 10 ml | [7 empty] | 0
2.4. | Anti-B Monoklonāls reaģents | 10ml x 80 | 10 ml | [7 empty] | 0
2.5. | Anti-D I IgM Monoklonāls reaģents | 10ml x 30 | 10 ml | [7 empty] | 0
2.6. | Anti-D II IgM Monoklonāls reaģents | 10ml x 30 | 10 ml | [7 empty] | 0
2.7. | Negatīvā kontrole | 10ml x 20 | 10 ml | [7 empty] | 0
2.8.* | Kontroles materiāls (Asins grupa, Rh, Fenotips) | (4 x 4 ml) x 17 | 4 x 4 ml | [7 empty] | 0
2.9. | Anti A1 (Lektīns) | 10 ml | 5 ml | [7 empty] | 0
2.10. | Anti H (Lektīns) | 10 ml | 5 ml | [7 empty] | 0
Kopā par 2.daļu, eur bez PVN | [10 empty] | 0
* 2.1., 2.2. un 2.8. pozīcijās eritrocītu reaģentu piegāde un nepieciešamais daudzums gada vajadzībām saskaņā ar piedāvātā ražotāja noteiktu grafiku.
Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību. Pretendentam jāpierāda piedāvātā ekvivalentums. Ekvivalences skaidrojums precei - par ekvivalentu šī iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc tās funkcionalitātes, tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā). Ja tehniskajā specifikācijā prasīts konkrēts standarts, pretendentam ir tiesības piedāvāt preci, kas atbilst augstākam rādītājam vai ekvivalentam standartam.
Par ekvivalentu – visas atsauces uz iekārtu, ražotāju, standartiem un klasēm, kas norādītas Tehniskajā specifikācijā, liecina tikai par to kvalitātes, funkcionalitātes un apkalpošanas līmeni un ir vēlamais atbilstoši tā īpašībām, izmēriem, tilpumiem, pielietojuma, sastāva, noturības, izmantošanas, lietošanas un citām raksturojošām īpašībām un jālieto ar vārdiem “vai ekvivalents”.
Pretendents drīkst piedāvāt iekārtas, aprīkojuma utt. ekvivalentu, šādā gadījumā pretendents iesniedz salīdzinošu tabulu, kurā norādīts prasāmā un piedāvātā ekvivalenta tehniskais salīdzinājums – aizpildīta tabula:
Ekvivalenta nosaukums (marka) | Tehniskās specifikācijas pozīcija, kurai piedāvāts ekvivalents | Ekvivalenta tehniskais raksturojums, kas apliecina tā ekvivalenci pasūtītāja noteiktajām prasībām | Norāda dokumenta nosaukumu un pievieno to piedāvājumam**
** Pretendents savā piedāvājumā ar dokumentiem, ko pasūtītājs atzīst par pieņemamiem (tajā skaitā ražotāja tehnisko dokumentāciju vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem), pierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents.
Pretendenta (uzņēmējsabiedrības) vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis:
Pilns vārds, uzvārds
Amats
Paraksts