## Būvniecības koptāme
APSTIPRINU
(pasūtītāja paraksts un ta atšifrējums)
2024. gada 11.decembrī
Būvniecības koptāme
Objekta nosaukums: " 20kV elektropārvades līniju S137, S127 pārbūve, transformatora apakšstacijas T75031 automatizācija Rietekļa un Vaidavas ielās, Valmierā ", IO-259181
Būves nosaukums:
Objekta adrese:
Pasūtījuma Nr.:
Pasūtītājs: AS "Sadales tīkls"
Pretendents:
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1 | " 20kV elektropārvades līniju S137, S127 pārbūve, transformatora apakšstacijas T75031 automatizācija Rietekļa un Vaidavas ielās, Valmierā ", IO-259181 | 0
| Kopā | 0
* PVN (21%) |  | -
| Pavisam kopā | 0
* PVN apmaksa atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļu likumam 142.panta 6.daļas nosacījumiem "nodokļu atgrieztā maksāšana"
Sastādīja:
Sert.Nr.
Tāme sastādīta 2024. gada 11.decembrī
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

## Kopsavilkuma aprēķins
Kopsavilkuma aprēķins Nr. 1
" 20kV elektropārvades līniju S137, S127 pārbūve, transformatora apakšstacijas T75031 automatizācija Rietekļa un Vaidavas ielās, Valmierā ", IO-259181
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: " 20kV elektropārvades līniju S137, S127 pārbūve, transformatora apakšstacijas T75031 automatizācija Rietekļa un Vaidavas ielās, Valmierā ", IO-259181
Būves nosaukums:
Objekta adrese:
Pasūtījuma Nr.:
Pasūtītājs: AS "Sadales tīkls"
Pretendents:
|  | Par kopējo summu (euro) | 0
|  | Kopējā darbietilpība (c/h) | 0
Nr. p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas (EUR) | Tai skaitā: |  |  | Darbietilpība (c/h)
[5 empty] | darba alga (EUR) | būvizstrādājumi (EUR) | mehānismi (EUR)
1 | 1 | " 20kV elektropārvades līniju S137, S127 pārbūve, transformatora apakšstacijas T75031 automatizācija Rietekļa un Vaidavas ielās, Valmierā ", IO-259181 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi |  |  | 0% | 0
t.sk.darba aizsardzība |  |  | 0% | 0
Peļņa |  |  | 0% | 0
Pavisam kopā |  |  |  | 0
Sastādīja: | _______________________________
Sert.Nr. | _______________________________
Tāmes izmaksas bez PVN: 0
Pārbaudīja: | _______________________________
Sert.Nr. | _______________________________
Tāme sastādīta 2024. gada 11.decembrī
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

## Lokālā tāme
Lokālā tāme Nr. 1
" 20kV elektropārvades līniju S137, S127 pārbūve, transformatora apakšstacijas T75031 automatizācija Rietekļa un Vaidavas ielās, Valmierā ", IO-259181
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: " 20kV elektropārvades līniju S137, S127 pārbūve, transformatora apakšstacijas T75031 automatizācija Rietekļa un Vaidavas ielās, Valmierā ", IO-259181
Būves nosaukums:
Objekta adrese:
Pasūtījuma Nr.:
Pasūtītājs: AS "Sadales tīkls"
Pretendents:
Tāmes izmaksas bez PVN: 0
|  | Tāme sastādīta 2024. gada tirgus cenās, pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu. | [8 empty] | Tāme sastādīta 2024. gada 11.decembrī
Nr.p.k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa | MAN* | Piedāvātie materiāli
1 | 22-00000 | Transformatora apakšstacijas demontāžas darbi Nr.37011#T75031 (T75031 "Olimpiskais centrs"), (Darbu izmaksas)
1.1 | 13126 | VS 3 dzīslu kabeļa demontāža | m | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | 17442 | VS slēgiekārtas 2 - 5 ligzdu komplekta demontāža | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | bez koda | Esošās slēgiekārtas metāla rāmja demontāža | kom | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 22-00000 | Transformatora apakšstacijas izbūve / pārbūve, t. sk. digitālā nospraušana un uzmērīšana Nr.37011#T75031 (T75031 "Olimpiskais centrs"), (Darbu izmaksas)
2.1 | 12110 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 montāža ar skavām pa sienām, griestiem, uz troses | m | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 13105 | VS 1 dzīslu kabeļa 35 - 240 mm2 montāža uz plauktiem, kabeļu tuneļos, kanālos | m | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 13107 | VS 1 dzīslu kabeļa 35 - 240 mm2 montāža ar skavām pa sienu, griestiem, vai iesiet trosē | m | 36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | 13201 | VS 1 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa līdz 95 mm2 gala apdare | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | 13205 | VS 1 dzīslu kabeļa līdz 95 mm2 adaptera montāža slēgiekārtās | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | 13211 | VS kabeļlīnijas pievienošana (atvienošana) | pievienoj. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | bez koda | Sadalnes kārbas montāža pašpatēriņa panelī | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | 16204 | Automātslēdža montāža sadalnē | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | bez koda | Metāla rāmja montāža jaunās slēgiekārtas uzstādīšanai | kom | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | 17410 | VS slēgiekārtas 5 ligzdu slēgiekārtas montāža | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | 17428 | VS drošinātāju komplekta uzstādīšana | kompl. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | 22110 | Caurumu lielāka par 30 mm urbšana līdz 1 m | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | 18102 | Horizontālā zemētāja montāža telpās | m | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.14 | 19202 | Sprieguma nodrošinājums no parvietojamā (DU) (ģenerātora (12st. x 2 ģeneratori (ģenerators 504kW - atbilstoši 630kVA transformatoram)) | st. | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.15 | 20101 | Kontrolkabeļu un sekundāro ķēžu montāža | projekts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.16 | 20102 | Kontrolkabeļu un sekundāro ķēžu pievienošana | ligzda | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.17 | 20119 | Bojājumu virziena uzrādītāja montāža | k-ts | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.18 | 20121 | Transformatora termoaizsardzības montāža | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.19 | 20123 | Slēgiekārtas ar vadību pieņemšanas pārbaude | k-ts | 1 |  |  | 0 | PP** |  | 0 | 0 | 0 | PP** | 0 | 0
2.2 | 20124 | Objekta RAA, DVS kompleksā pārbaude | gab. | 1 |  |  | 0 | PP** |  | 0 | 0 | 0 | PP** | 0 | 0
2.21 | 20125 | Bojājuma virziena uzrādītāja iestatīšana, transformatora termoaizsardzības pārbaude | gab. | 5 |  |  | 0 | PP** |  | 0 | 0 | 0 | PP** | 0 | 0
2.22 | 20201 | DVS gala iekārtas montāža un ķēžu pievienošana | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.23 | 20202 | DVS gala iekārtas pilna apjoma konfigurēšana | kompl. | 1 |  |  | 0 | PP** |  | 0 | 0 | 0 | PP** | 0 | 0
2.24 | 20204 | Sakaru iekārtas sadalnes montāža un ķēžu pievienošana | ķēde | 3 |  |  | 0 | PP** |  | 0 | 0 | 0 | PP** | 0 | 0
2.25 | 20205 | Sakaru iekārtu darbaspēju pārbaude | gab. | 1 |  |  | 0 | PP** |  | 0 | 0 | 0 | PP** | 0 | 0
2.26 | 20206 | Antenas komplekta montāža | gab. | 1 |  |  | 0 | PP** |  | 0 | 0 | 0 | PP** | 0 | 0
| 22-00000 | Transformatora apakšstacijas izbūve / pārbūve, t. sk. digitālā nospraušana un uzmērīšana Nr.37011#T75031 (T75031 "Olimpiskais centrs"), (Materiālu izmaksas)
2.27 | bez koda | Metāla rāmis slēgiekārtas uzstādīšanai (atbilstoši jaunai slēgiekārtai) | kom | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.28 | bez koda | Sadalnes kārba, 2 moduļi, ar N un PE spailēm | kom | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.29 | 1902.002 | Vadības bloks, SMS ar motorpiedziņu bez RAA, autonoms | kom | 1 |  |  | 0 | PP** |  | 0 | 0 | 0 | PP** | 0 | 0
2.3 | bez koda | Kabelis NYCY 3x1.5 mm2 | m | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.31 | bez koda | Kabelis NYCY 12x0.75 mm2 | m | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.32 | bez koda | Kabelis 5 cat. | m | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.33 | bez koda | Kabelis 5 cat., garums 0.5m | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.34 | bez koda | GPRS modems (ITT sadalne 500x400x250) komplektā ar stiprinājumiem | kom | 1 |  |  | 0 | PP** |  | 0 | 0 | 0 | PP** | 0 | 0
2.35 | bez koda | GPRS antena (ITT piegāde) | kom | 1 |  |  | 0 | PP** |  | 0 | 0 | 0 | PP** | 0 | 0
2.36 | bez koda | APC ProtectNet standalone surge protector for 10/100/1000 Base-T Ethernet lines | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.37 | bez koda | Gala slēdzis N/O+N/C, M20, IP66 XCKJ105 | gab | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.38 | bez koda | Operatīvo apzīmējumu komplekts | kom | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.39 | 0807.004 | Kabelis, instalācijas 1x2.5mm2, iekštipa montāžas vads, monolītais, Cu | m | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | 0810.001 | Kabelis, instalācijas 1x2.5mm2, dz/zaļš | m | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.41 | 0810.005 | Kabelis, instalācijas 1x16.0mm2, dz/zaļš | m | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.42 | 0815.004 | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x50/16 | m | 16 |  |  | 0 | PP** |  | 0 | 0 | 0 | PP** | 0 | 0
2.43 | 0902.007 | Gala apdare 20kV iekštipa, 1-dzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | kom | 2 |  |  | 0 | PP** |  | 0 | 0 | 0 | PP** | 0 | 0
2.44 | 0906.001 | T-adapters, Interfeiss „A” 20kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | kom | 2 |  |  | 0 | PP** |  | 0 | 0 | 0 | PP** | 0 | 0
2.45 | 0910.004 | Kabeļu kurpe 1kV presējama 16mm2 | gab | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
2.46 | 2503.007 | Drošinātājs 10/24kV 40A EN 60282 442mm | gab | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
2.47 | 2811.005 | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCCFF | gab | 1 |  |  | 0 | PP** |  | 0 | 0 | 0 | PP** | 0 | 0
2.48 | 2906.001 | Zemētājvads Cu-16mm2 (izvadiem, savienošanai) | m | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.49 | 3001.013 | Automātslēdzis 1P, C, 16A | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
3 | 22-00000 | Transformatora apakšstacijas izbūve / pārbūve, t. sk. digitālā nospraušana un uzmērīšana KKP ar perspektīvu uzstādīt VSU (FSPb-2512), (Darbu izmaksas)
3.1 | 11101 | Būvbedre pamatnes konteinera tipa sadalēm. piem. KTAb, KTAm u.c. | m2 | 7.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | 11106 | Tranšeja horizontālam zemēšanas kontūram | m | 48 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 11401 | Bruģa (flizes) klājuma ieklāšana | m2 | 11.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | 11607 | Teritorijas labiekārtošana | m2 | 27 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | 17114 | Kompaktās TA (ar 1 transformatoru) uzstādīšana gatavā būvbedrē | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | 17408 | VS slēgiekārtas 3 ligzdu slēgiekārtas montāža | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | 18101 | Horizontālā zemētāja montāža tranšejā | m | 48 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | 19301 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 0.048 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | 19304 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.048 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | 20101 | Kontrolkabeļu un sekundāro ķēžu montāža | projekts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | 20102 | Kontrolkabeļu un sekundāro ķēžu pievienošana | ligzda | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 | 20119 | Bojājumu virziena uzrādītāja montāža | k-ts | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | 20122 | Objekta RAA, DVS ieregulēšana | 1 ligzda | 1 |  |  | 0 | PP** |  | 0 | 0 | 0 | PP** | 0 | 0
3.14 | 20124 | Objekta RAA, DVS kompleksā pārbaude | gab. | 1 |  |  | 0 | PP** |  | 0 | 0 | 0 | PP** | 0 | 0
3.15 | 20125 | Bojājuma virziena uzrādītāja iestatīšana, transformatora termoaizsardzības pārbaude | gab. | 2 |  |  | 0 | PP** |  | 0 | 0 | 0 | PP** | 0 | 0
3.16 | 18202 | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža | gab. | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.17 | 11421 | Grunts planēšana bez papildus grunts pievešanas | m2 | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.18 | bez koda | Celma(sakņu) izraušana | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22-00000 | Transformatora apakšstacijas izbūve / pārbūve, t. sk. digitālā nospraušana un uzmērīšana KKP ar perspektīvu uzstādīt VSU (FSPb-2512), (Materiālu izmaksas)
3.19 | bez koda | Kabeļu nozarojuma punkta korpuss (FSPb-2512 atbilstoši shēmai ELT-4) | kom | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | bez koda | Kabeļu marķējumi | kom | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.21 | bez koda | Operatīvo apzīmējumu komplekts (KKP) | kom | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.22 | 2810.004 | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCV(T) | gab | 1 |  |  | 0 | PP** |  | 0 | 0 | 0 | PP** | 0 | 0
3.23 | 2901.003 | Izvads zemējuma , daļēji cinkots tērauds, d=10 mm, 1.5m | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
3.24 | 2901.004 | Elektrods zemējuma, cinkots tērauds ar iespēju pagarināt, d=16 mm, 1.5m | gab | 28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.25 | 2902.003 | Zemējuma stieple, cinkota d=10mm | m | 48 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
3.26 | 2904.001 | Spaile zemējuma, universāla, cinkotam metālam, zemējuma elektroda d=20 mm savienošanai ar stiepli d=8-10 mm vai plakandzelzi 4x40 mm | gab | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.27 | 2905.003 | Lenta zemējuma kontūra savienojumu hermetizācijai | gab | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.28 | 3110.001 | Profilpuscilindrs „Pusmēness” | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
3.29 | 3210.001 | Smiltis | m3 | 6.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 3210.002 | Grants | m3 | 1.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.31 | 3210.003 | Šķembas | m3 | 5.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.32 | 3210.004 | Melnzeme | m3 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.33 | 3210.005 | Bruģakmens | m3 | 0.75 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 22-00000 | VS GVL (vidējā sprieguma gaisvadu līniju) demontāžas darbi Nr.37011#dem, (Darbu izmaksas)
4.1 | 13126 | VS 3 dzīslu kabeļa demontāža | m | 17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | 13127 | VS kabeļa (visu veidu un šķērsgriezumu) demontāža no GL balsta | kabelis | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | 15106 | VS starpbalsta (I-balsta) demontāža | gab. | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | 15205 | VS A-veida balsta demontāža | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | 15308 | VS enkurbalsta (4-kāju) demontāža | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | 15413 | VS balsta atsaites demontāža | gab. | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | 15512 | VS vadu demontāža | v.v/km | 0.348 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | 15514 | PAS (SAX) vada demontāža | v.v/km | 1.566 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | 15607 | VS pārsprieguma novadītāja demontāža | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | bez koda | VS piekarizolatora demontāža | gab | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11 | 17436 | VS atdalītāja / slodzes slēdža demontāža balstā | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.12 | 19309 | Demontējamās elektrolīnijas uzmērīšana | objekts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 22-00000 | VS KL (vidējā sprieguma kabeļlīniju) demontāžas darbi Nr.37011#NF24-20[1 (lietotāja), (Darbu izmaksas)
5.1 | 13126 | VS 3 dzīslu kabeļa demontāža | m | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | 13127 | VS kabeļa (visu veidu un šķērsgriezumu) demontāža no GL balsta | kabelis | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 22-00000 | VS KL (vidējā sprieguma kabeļu līniju) izbūve, t. sk. digitālā nospraušana un uzmērīšana Nr.37011#proj., (Darbu izmaksas)
6.1 | 11102 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | 11105 | Tranšeja - bedre VS uzmavām | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | 11111 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | 210 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | 11117 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā ar rokām | m | 29 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | 11202 | Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 190 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | 11209 | PEHD caurules d=110 līdz 160 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana | m | 59 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7 | 11401 | Bruģa (flizes) klājuma ieklāšana | m2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8 | 11413 | Iekškvartālu ceļu un gājēju zonas asfalta atjaunošana | m2 | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.9 | 11415 | Ielu (brauktuvju) asfaltbetona seguma demontāža | m2 | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | 11418 | Bruģa (flizes) klājuma demontāža | m2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.11 | 11424 | Nogāzes nostiprināšana | m2 | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.12 | 11607 | Teritorijas labiekārtošana | m2 | 249 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.13 | 13114 | VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 202 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.14 | 13116 | VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža caurulē | m | 267 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.15 | 13120 | VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža ar skavām pa sienu, griestiem, vai iesiet trosē | m | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.16 | bez koda | VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža KTA un KKP | m | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.17 | 13202 | VS 1 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa no 120 mm2 gala apdare | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.18 | 13206 | VS 1 dzīslu kabeļa no 120 mm2 adaptera montāža slēgiekārtās | gab. | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.19 | 13302 | VS 1 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa no 120 mm2 savienošanas uzmavas montāža | gab. | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | bez koda | VS kabeļu elektro izolējošo gala hermetisko uzgaļu-kapes montāža | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.21 | 17309 | Kabeļu ieeju noblīvēšana | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.22 | bez koda | Pārsprieguma izlādņu kronšteina montāža pie sienas | kom | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.23 | 17404 | VS pārsprieguma novadītāja montāža uz metāla konstrukcijām | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.24 | 19301 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 0.316 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.25 | 19304 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.469 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.26 | 19307 | Transporta un gājēju kustības organizēšana | objekts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.27 | 19404 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.28 | 22104 | Energoobjekta ēkas betona apmales demontāža | m2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.29 | 22105 | Energoobjekta ēkas betona apmales izbūve | m2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22-00000 | VS KL (vidējā sprieguma kabeļu līniju) izbūve, t. sk. digitālā nospraušana un uzmērīšana Nr.37011#proj., (Materiālu izmaksas)
6.3 | bez koda | Kabeļu kurpe 20kV presējama 70mm2 | gab | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.31 | 0109.003 | Distances sprādze vs kabeļu (d=45-100mm) montāžai uz koka balstiem | gab | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
6.32 | 0815.001 | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x240/25 | m | 505 |  |  | 0 | PP** |  | 0 | 0 | 0 | PP** | 0 | 0
6.33 | 0815.002 | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x150/25 | m | 14 |  |  | 0 | PP** |  | 0 | 0 | 0 | PP** | 0 | 0
6.34 | 0903.007 | Gala apdare 20kV ārtipa, 1-dzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | kom | 1 |  |  | 0 | PP** |  | 0 | 0 | 0 | PP** | 0 | 0
6.35 | 0906.015 | T-adapters, Interfeiss „C” 20kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | kom | 5 |  |  | 0 | PP** |  | 0 | 0 | 0 | PP** | 0 | 0
6.36 | 0910.006 | Kabeļu kurpe 1kV presējama 35mm2 | gab | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
6.37 | 0911.007 | Kape kabeļgalu hermetizēšanai | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
6.38 | 0914.001 | Aizsargprofils kabelim, plastmasas | m | 202 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
6.39 | 0914.102 | Aizsargs kabelim d>110mm (3x240mm2, Wisky), stiprināms pie balsta | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
6.4 | 0915.019 | Savienošanas uzmava 20kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu uz viendzīslas ar lentas ekrānu (Wiski) | kom | 6 |  |  | 0 | PP** |  | 0 | 0 | 0 | PP** | 0 | 0
6.41 | 0927.106 | Caurule, gofrēta 450N, d=160 | m | 170 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
6.42 | 0927.204 | Caurule, gofrēta 750N, d=160 | m | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
6.43 | 0929.103 | Caurule, caurdures 1250N, d=160 | m | 59 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
6.44 | 1102.001 | Vara kopne 5x30 mm, 400 A, vienai spailei | gab | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
6.45 | 1303.003 | Signāllenta kabeļlīnijai | m | 387 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
6.46 | 1801.002 | Pārsprieguma novadītājs, metāloksīda, 24kV | gab | 3 |  |  | 0 | PP** |  | 0 | 0 | 0 | PP** | 0 | 0
6.47 | 1804.002 | Pārsprieguma izlādņu, izolatoru stiprinājums 20kV balstā | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
6.48 | 2101.001 | Nozarspaile AL 16-95/AL 16-95 mm2, 1-20kV | gab | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
6.49 | 2108.001 | Spaile, kopņu 16-70mm2 Al | gab | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
6.5 | 2402.102 | Vads, pārklāts, CCST70 | m | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
6.51 | 2906.003 | Zemētājvads Cu 35-50mm2 (izvadiem, savienošanai) | m | 4.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.52 | 2906.004 | Zemētājvads Al (A-35mm2 vai AT-35mm2) | m | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.53 | 3210.006 | Asfaltbetona segums | t | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 22-00000 | VS KL (vidējā sprieguma kabeļu līniju) izbūve, t. sk. digitālā nospraušana un uzmērīšana lietotāja, (Darbu izmaksas)
7.1 | 11102 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | 11105 | Tranšeja - bedre VS uzmavām | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | 11111 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | 28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | 11117 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā ar rokām | m | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | 11202 | Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | 11209 | PEHD caurules d=110 līdz 160 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana | m | 47 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7 | 11607 | Teritorijas labiekārtošana | m2 | 34 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.8 | 13114 | VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.9 | 13116 | VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža caurulē | m | 68 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | 13206 | VS 1 dzīslu kabeļa no 120 mm2 adaptera montāža slēgiekārtās | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.11 | 13307 | VS pārejas savienojuma uzmava 1 dzīslu plastmasas uz 3 dzīslu papīra izolācijas kabeļiem | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.12 | bez koda | VS kabeļu elektro izolējošo gala hermetisko uzgaļu-kapes montāža | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.13 | 17309 | Kabeļu ieeju noblīvēšana | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.14 | 19301 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 0.086 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.15 | 19304 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.086 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22-00000 | VS KL (vidējā sprieguma kabeļu līniju) izbūve, t. sk. digitālā nospraušana un uzmērīšana lietotāja,, (Materiālu izmaksas)
7.16 | 0815.002 | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x150/25 | m | 94 |  |  | 0 | PP** |  | 0 | 0 | 0 | PP** | 0 | 0
7.17 | 0906.015 | T-adapters, Interfeiss „C” 20kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | kom | 1 |  |  | 0 | PP** |  | 0 | 0 | 0 | PP** | 0 | 0
7.18 | 0911.007 | Kape kabeļgalu hermetizēšanai | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
7.19 | 0914.001 | Aizsargprofils kabelim, plastmasas | m | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
7.2 | 0915.017 | Savienošanas uzmava 20kV trīsdzīslu kabelim kopējā apvalkā uz viendzīslu ar stiepļu ekrānu | kom | 1 |  |  | 0 | PP** |  | 0 | 0 | 0 | PP** | 0 | 0
7.21 | 0927.106 | Caurule, gofrēta 450N, d=160 | m | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
7.22 | 0929.103 | Caurule, caurdures 1250N, d=160 | m | 47 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
7.23 | 1303.003 | Signāllenta kabeļlīnijai | m | 39 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%): | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
• Visās kalkulācijās tiek iekļauta objekta apsekošana, nepieciešamās izmaksas transportam, mehānismu un tehnikas izmantošanai, norīkojuma vai rīkojuma sagatavošana, pārslēgumu veikšana, darba vietas sagatavošana un brigādes pielaišana pie darba, nepieciešamās dokumentācijas noformēšana, mērījumu veikšana, skaņojumi ar zemes un komunikāciju īpašniekiem, teritorijas (darba vietas) sakopšana, palīgmateriāli, kā arī visas pieskaitāmās izmaksas un peļņas procenti (bez digitālās uzmērīšanas, pašvaldību, būvvaldes u. c. komunikāciju turētāju nodevām).
• Visās demontāžas kalkulācijās paredzēta demontēto materiālu apsaimniekošana.
MAN* | kolonnā "Piedāvātie materiāli" jānorāda norāde/piezīme/atsauce "MAN" vai "TS/ Tehniskā specifikācija". Ja tiek norādīts "TS/ Tehniskā specifikācija" - kopā ar piedāvājumu jāsagatavo un jāiesniedz aipildīta konkrētā tehniskā specifikācija.
PP** | Pasūtītāja piegādē/ izpildē jeb Materiālu/konkrēto darbu izpildi nodrošinās Pasūtītājs jeb AS "Sadales tīkls", tāmē šajās pozīcijās nekas nav aizpildāms
|  | Sastādīja: | [6 empty] | Pārbaudīja:
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [8 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
|  | Tāme sastādīta 2024. gada 11.decembrī | [6 empty] | Sertifikāta Nr.