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[bookmark: _Hlk174966424]Tehniskie noteikumi būvprojekta “20 kV elektropārvades 
līniju S137, S127 pārbūve, transformatoru apakšstacijas 
T75031 automatizācija Rietekļa un Vaidavas ielās, 
Valmierā, Valmieras novadā” izstrādei

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 13.punktu, izstrādājot būvprojektu “20 kV elektropārvades līniju S137, S127 pārbūve, transformatoru apakšstacijas T75031 automatizācija Rietekļa un Vaidavas ielās, Valmierā, Valmieras novadā” (turpmāk – BP), adrese: Rīgas iela 95, Rīgas iela 93B, Čempionu iela 2, Rietekļa iela 3, Rietekļa iela 5, Rīgas iela 93A, Rīgas iela 93, Valmierā, ievērot Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumus Nr.334 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”, kā arī Valmieras pilsētas pašvaldības saistošos noteikumus Nr.270 „Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma (no 2017.gada) grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, kas apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes 08.12.2016. sēdes lēmumu Nr.469 (ārkārtas sēdes protokols Nr.13, 2.§) un zemāk minēto:

1. izstrādājot BP, ņemt vērā, ka šobrīd norisinās būvniecība Rietekļa ielā, plānotais objekta nodošanas laiks 2024.gada nogale, Rietekļa ielas šķērsojumu paredzēt ar beztranšejas metodi;
2. Vaidavas ielu, Valmierā, paredzēt šķērsot ar beztranšejas metodi;
3. plānotajā būvprojekta izstrādes teritorijā 2024.gadā veikta vairāku inženiertīklu izbūve, tāpēc BP izstrādāt uz aktuālās topogrāfijas, kurā attēloti arī  2024.gadā izbūvētie  inženiertīkli;
4. būvuzņēmējam jāievēro darbu tehnoloģija augošu koku tuvumā, būvdarbus augošu koku tuvumā veikt ar roku darba rīkiem;
5. paredzēt būvniecības procesā skarto teritoriju atjaunošanu sākotnējā vai labākā stāvoklī;
6. pirms būvdarbu (Pašvaldības zemes vienībās) uzsākšanas, izņemt darbu veikšanas atļauju Pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldē, 215.kabinetā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā.
Tehniskie noteikumi derīgi 2 gadus no to izdošanas brīža.



Izpilddirektora vietnieks teritoriālo apvienību jautājumos				 	Ivo Virsis
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