## 1.pozīcija
1. pielikums Uzaicinājumam uz apspriedi ar piegādātājiem Nr. DRS 2024/32/Apspriede Atklāta konkursa "Reaģentu, SARS-CoV-2 un virusālo respiratorā trakta infekciju, mikroorganismu identifikācijas un antibakteriālās jūtības noteikšanas testu, piederumu piegāde laboratoriju izmeklējumu nodrošināšanai", identifikācijas Nr. DRS 2024/32, ietvaros
Tehniskā specifikācija - tehniskais un finanšu piedāvājums (tehniskās specifikācijas pēdējais aktualizācijas datums: 31.10.2024.)
1. pozīcija "SARS-CoV-2 un virusālo respiratorā trakta infekciju testu piegāde"
Vispārīgās prasības:
1 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas,visas izmaksas, kas saistītas ar pilnīgu un kvalitatīvu iepirkuma līguma izpildi, tajā skaitā, bet ne tikai, darbaspēka izmaksas, transporta, materiālu un tehnisko palīglīdzekļu izmaksas, visi valsts un pašvaldības noteiktie nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, tajā skaitā peļņu un ar risku faktoriem saistītās izmaksas, ietverot arī tādus riskus kā normatīvo aktu izmaiņu risks, piegādes (tajā skaitā arī darbaspēka) sadārdzinājuma risks u.c. tiešās un pieskaitāmās izmaksas, izņemot PVN. Pasūtītājs nemaksās nekādus Pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti piedāvājumā.
Analizatoru, turpmāk - Iekārta, un servisa prasības:
2 | Piegādātājs 24 (divdesmit četru) stundu laikā darba dienās (darba laikā no plkst. 08:00 – 16:00) un ārpus darba laika (no plkst. 16:30 – 08:00 un brīvdienās un svētku dienās), reaģē uz Pasūtītāja pieteikumu par defektu un nodrošina inženiera ierašanos. Piegādātājs nodrošina defekta novēršanu ne vairāk kā 6 (sešu) stundu laikā no inženiera ierašanās brīža. Ja minētajā laikā nav iespējams novērst radušos iekārtas bojājumus, vienojoties ar Pasūtītāju, remontdarbu laiks var tikt pagarināts, saskaņā ar Pušu apstiprinātu darbu grafiku, bet ne ilgāk kā līdz 2 (divām) dienām. Pasūtītājs Analizatora bojājumu piesaka telefoniski, zvanot uz servisa tālruņa numuru. Piegādātāja pienākums ir nodrošināt saziņu ar Pasūtītāja lietotāju par inženiera pakalpojumiem valsts valodā. Piegādātājam jānodrošina sertificēta inženiera pakalpojumi 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī 7 (septiņas) dienas nedēļā. Līguma darbības laikā Piegādātājs apņemas piegādāt Pasūtītājam līdzvērtīgu analizatoru laboratorijas testu veikšanas procesa nepārtrauktības nodrošināšanai Analizatora ilgstoša remonta laikā vai Analizatora modernizācijas ietvaros.
3 | Visas saistītās tehniskā pieslēguma un instalācijas izmaksas sedz piegādātājs.
4 | Piegādātājam jānodrošina bezmaksas periodiskās apkopes (ieskaitot apkopes komplektus un periodiski nomaināmās rezerves daļas vai piederumus), remonti un rezerves daļu nomaiņa, ievērojot ražotāja rekomendācijas.
5 | Pretendentam jāiesniedz dokuments, kas apliecina tiesības piegādāt piedāvātās Iekārtas un veikt servisa apkalpošanu Eiropas Savienībā (tajā skaitā Latvijas Republikā).
6 | Piegādātājam jānodrošina bezmaksas personāla apmācība darbam ar Iekārtu.
7 | Pretendentam jānodrošina lietotāju atkārtotas un padziļinātas apmācības pēc pirmreizējās apmācības darbam ar Iekārtu pēc Pasūtīja pieprasījuma.
8 | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas (atbilstoši direktīvai 98/79 EEC - In vitro diagnostic medical device vai regulai 2017/746) kopija un Precei ir jābūt marķētai ar CE atbilstības marķējumu.
Reaģentu prasības:
9 | Reaģentiem piegādes brīdī jāpievieno drošības datu lapas latviešu valodā (Safety Data Sheets), pārējām precēm lietošanas instrukcijas latviešu valodā. Kvalitātes sertifikātu kopijas ir jānodrošina reaģentu piegādes brīdī katram atsevišķam lot numuram (Certificate of Analysis). Dokumentāciju var iesniegt arī elektroniski.
10 | Darba procesa nodrošināšanai, piegādātājam jānodrošina validēti reaģenti (vai jāveic to validācija) un testēšanas protokoli, atbilstoši Eiropas Savienības IVD prasībām.
11 | Piegādātājs nodrošina piegādi ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas.
12 | Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Līgums kopējās summas, Tehniskajā - finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot vispārīgās vienošanās kopējo summu.
13 | Iesniedzot piedāvājumu katrai prasībai un papildprasībai, obligāti norādīt iesniegtā apliecinājuma izsekojamību (dokumenta nosaukums, lapaspuse). Par uzticamu apliecinājumu uzskatāmi - ražotāja rokasgrāmata, instrukcijas, validācijas protokoli, IVD sertifikāti, apmācību sertifikāti, starptautiskās datubāzēs atrodama informācija, publikācijas zinātniskos starptautiski citējamos žurnālos. Ja uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav iespējams iesniegt tulkojumu latviešu valodā, tad tehniskajām datu lapām jābūt angļu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi.
14 | Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentu vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto.
15 | Precēm jābūt piegādātām iepakojumā, kas nodrošina Preces saglabāšanu tās pārvadāšanas un glabāšanas laikā atbilstoši ražotāja noteiktām prasībām un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Preces derīguma termiņam piegādes brīdī Pasūtītājam ir jābūt ne mazākam kā ¾ no kopējā derīguma termiņa. Piegādātājs atbild par piegādātās Preces kvalitāti līdz tās derīguma termiņa beigām un sedz Pasūtītājam visus pierādītos ar Preces neatbilstību kvalitātei saistītos zaudējumus. Precēm jābūt marķētām un ar instrukcijām latviešu valodā, atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Ja līdz derīguma termiņa vai garantijas beigām ir mazāk nekā ¼ (viena ceturtā) daļa no noteiktā, Piegādātājs brīdina Pasūtītāju un ja Pasūtītājs piekrīt tam, Piegādātājs piegādā Preci ar cenas atlaidi vismaz 50%.
16 | Precēm jābūt piegādātām iepakojumā, kas nodrošinās preces saglabāšanu tās pārvadāšanas un glabāšanas laikā atbilstoši ražotāja noteiktām prasībām un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
17 | * Minētās Preces tiek iegādātas konkrētai ierīcei, kuru Piegādātājs nodot Pasūtītājam uz visu līguma darbības laika periodu un nodrošina to apkopi un remontu. Ierīces tiek nodotas Pasūtītājam patapinājumā pamatojoties uz savstarpēji noslēgtu līgumu uz 3 (trim) gadiem.
Preces tehniskā specifikācija |  |  | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  |  |  | Pretendenta finanšu piedāvājums |  |  | Apspriedes dalībnieka sniegtie komentāri vai priekšlikumi
Apakšpozīcijas numurs | Preces (izmeklējuma) veids* | Viena vienība | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Interneta vietne/-es un/vai tehniskajam piedāvājumam pievienotie informatīvie materiāli, kur Komisija var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām minimālajām tehniskās specifikācijas prasībām | Vienību skaits iepakojumā | Cena par 1 iepakojumu, EUR bez PVN (2 cipari aiz komata) | Cena par 1 vienību, EUR bez PVN (2 cipari aiz komata) vērtējamā cena | PVN likme (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 8 : 7 | 10
1. | SARS-CoV-2 pilnība automatizēts RT-PCR tests kas veic aktuāla koronavīrusa SARS-CoV-2 noteikšanu līdz 30 minūšu laikā, ar parauga sagatavošanas roku darbu līdz 2 minūtēm. Testam jāsatur praimerus un zondes un iekšējās kontroles, ko izmanto RT-PCR, lai in vitro kvalitatīvi noteiktu SARS-CoV-2 RNS (trīs mērķa RdRP , E un N2 gēni). CE IVD marķējums. Pretendentam jāsniedz datus, par piedāvāta testa paredzamo pārklājumu un iekļautību aktuālo SARS-CoV-2 variantu mērķos N2; RdRp un E gēnos, kam vēlams jātuvojas 99–100% . Testam jābūt reģistrētam Eiropas Komisijas Covid-19 testu datubāzē: https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices/3?marking=Yes&principle=ImmunoAssay-Antigen&format=Rapid%20diagnostic%20test&manufacturer=&text_name=#form_content | tests
2. | Virusālo respiratorā trakta infekciju RT-PCR tests, kas iekļauj vismaz CoV-2/Flu/RSV. Pilnībā automatizēts in vitro diagnostikas tests, vienlaicīgai kvalitatīvai noteikšanai un RNS diferencēšana no SARS-CoV-2, Flu A, Flu B un RSV. Praimeriem un zondem testā jābūt paredzētiem, lai amplificētu un detektētu unikālas sekvences: nukleokapsīda (N) un apvalka (E), Sars-CoV-2 RNS atkarīgās RNS polimerāzes (RdRP) gēni vīrusa genomā, gripas A matrica (M), gripas A bāzes polimerāze (PB2), gripas A skābais proteīns (PA), gripa B matrica (M), B gripas nestrukturālais proteīns (NS) un RSV A un RSV B nukleokapsīdu gēniklīniskajā paraugā (visi mērķu noteiksana vienlaicigi vienareakcijas laika). Testu izpildes laiks līdz 30 minūtēm, ar parauga sagatavošanas roku darbu līdz 2 minūtēm. CE IVD marķējums. Pretendentam jāpiedāvā datus par piedāvāta testa paredzamo pārklājumu un iekļautību SARS-CoV-2 - mērķos N2; RdRp un E gēnos kam vēlams jātuvojas 99–100% . | tests
3. | Kvalitatīvs in vitro diagnostikas tests, kas paredzēts blaKPC, blaNDM, blaVIM, blaOXA-48 un blaIMP gēnu sekvenču vienlaicīgai noteikšanai un diferenciācijai, kas saistītas ar karbapenēmu nejutīgums. Testā tiek izmantota automatizēta reāllaika polimerāzes ķēdes reakcija (RT-PCR). Testu izpildes laiks līdz 50 minūtēm. Testu jāveic ar taisnās zarnas un perirektāliem uztriepju paraugiem no pacientiem, kuriem ir zarnu kolonizācijas risks ar pret karbapenēmu nejutīgām baktērijām un/vai testu veic pret karbapenēmu nejutīgām Enterobacteriaceae, Acinetobacter baumannii vai tīrām kolonijām. Pseudomonas aeruginosa, audzējot uz asins agarā vai MacConkey agarā. | tests
Kopā EUR bez PVN (1.-3. apakšpozīcijām): | [8 empty] | X
PRASĪBAS ANALIZATORAM
Nr.p.k. | Pasūtītāja tehniskās prasības |  | Pretendenta piedāvājums ar atsauci uz tehnisko dokumentāciju pievienoto informatīvo materiālu, bukletu lpp. (norādīt informatīvā materiāla nosaukumu, lpp. nr. un rindkopu, bet informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma) (Parametru atbilstību pamatot ar ražotāja sagatavotiem tehniskiem un informatīviem materiāliem, vai ražotāja apstiprinātā vēstulē (ražotāja izdotas lietošanas instrukcijas, brošūras, datasheet), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Iekārtas atbilstību nolikuma tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma) | [6 empty] | Apspriedes dalībnieka sniegtie komentāri vai priekšlikumi
Divas, neatkarīgo moduļu iekārtas, automatizētai mikroorganismu DNS izdalīšanai, amplifikācijai un sekvenču izdalīšanai. Pēc darbības principa pilnībā automatizēta RT-PCR sistēmas, lai identificētu mērķa organisma DNS vai RNS atkarībā no infekciju izraisītāja dabas. Ražošanas gads ne vēlāks par 2021.g.
1 | Neatkarīgo moduļu sistēmas, kuras nodrošina pilnībā automātisku parauga lizēšanu, DNS/RNS izdalīšanu, DNS/RNS attīrīšanu, RT-PCR reakcijas nodrošināšanu, amplifikācijas un sekvenču identificēšanu, datu nolasīšanu, kā arī testa interpretāciju. Divas iekārtas komplektā ar vismaz 7 moduļiem. Katrs modulis nodrošina primārā parauga apstrādi, RNS/DNS izdalīšanu, amplifikācijas nodrošināšanu un reālā laika PĶR produktu detēkciju ieskaitot multipleksus testus (iespēja vienlaicīgi analizēt paraugus vairākiem testiem). Iekārtas komplektā ar portatīvo datoru un svītrkodu skaneri. CE IVD marķējums.
2 | Diagnostiskā komplektā ir iekļautas vienreizlietojamas testu kasetes (kārtridži), kuras satur visu nepieciešamo pilnībā automatizētas analīzes veikšanai. Testu izpildes laiks no 30 minūtēm līdz 2,5 stundām, ar parauga sagatavošanas roku darbu no 3 līdz 10 minūtēm. Testos ir iekļautas visas nepieciešamās kontroles.
3 | Sistēma ir saderīga ar vienreizlietojamām testu kasetēm (kartridžiem), kuras satur visu nepieciešamo pilnībā automatizētas analīzes veikšanai, ka arī visas nepieciešamās procesa kvalitātes kontroles. Kārtridži ir uzglabājami istabas temperatūrā.
4 | Sistēmas kārtridži validēti ar dažādiem paraugu veidiem, atkarībā no veicamā testa:
4.1. | nazofariengeālās un orofariengeālās uztriepes
4.2. | rektālā uztriepe
Nosaukums/modelis:
Ražotājs:
Izlaiduma gads:
5 | Obligāti ievērojamie priekšnosacījumi (pretendents norāda "nodrošinās" vai sniedz detalizēto aprakstu, norādot precīzi pieprasīto informāciju)
5.1. | Piegāde – 1 (vienu) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
5.2. | Bezmaksas 14 (četrpadsmit) darbinieku profesionālā apmācība latviešu valodā, ierīces lietošanā uz vietas SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, struktūrvienībā “Centrāla slimnīca” – Vasarnīcu ielā 20, Daugavpils, izsniedzot kompetenci apliecinošu dokumentu.
5.3. | Lietotāja, apstrādes instrukcija un visu izmantojamo metožu aprakstus latviešu valoda elektroniskā formātā. Jānodrošina metožu verificēšana.
5.4. | Pretendentam jānodrošina visā līguma darbības laikā bez papildu samaksas analizatora servisu (remontu) (ietver nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transporta, personāla u.c. izmaksas, kas nepieciešamas ierīces nepārtrauktas darbības nodrošināšanai), saskaņā ar ražotāja noteiktajām rekomendācijām.
5.5. | Visā līguma darbības laikā Pretendents bez maksas pēc nepieciešamības jānodrošina ierīces programmatūras atjauninājumi (software update). Ja nepieciešams, Pretendents veic ierīces funkciju un programmatūru papildinājumus (upgrade). Pretendents veic ierīces funkciju un programmatūru papildinājumus (upgrade) gadījumā, ja ražotājs šādus programmas un ierīces uzlabojumus prasītā laika posmā ir saražojis.
5.6. | Pretendentam jāveic ierīces metroloģisko pārbaude, funkcijas testēšana, ierīces kalibrēšana un verificēšana.

## 2.pozīcija
1. pielikums Uzaicinājumam uz apspriedi ar piegādātājiem Nr. DRS 2024/32/Apspriede Atklāta konkursa "Reaģentu, SARS-CoV-2 un virusālo respiratorā trakta infekciju, mikroorganismu identifikācijas un antibakteriālās jūtības noteikšanas testu, piederumu piegāde laboratoriju izmeklējumu nodrošināšanai", identifikācijas Nr. DRS 2024/32, ietvaros
Tehniskā specifikācija - tehniskais un finanšu piedāvājums (tehniskās specifikācijas pēdējais aktualizācijas datums: 31.10.2024.)
2. pozīcija "Reaģenti laboratorijas imūnhematoloģijas nodaļai"
Vispārīgās prasības:
1 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas,visas izmaksas, kas saistītas ar pilnīgu un kvalitatīvu iepirkuma līguma izpildi, tajā skaitā, bet ne tikai, darbaspēka izmaksas, transporta, materiālu un tehnisko palīglīdzekļu izmaksas, visi valsts un pašvaldības noteiktie nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, tajā skaitā peļņu un ar risku faktoriem saistītās izmaksas, ietverot arī tādus riskus kā normatīvo aktu izmaiņu risks, piegādes (tajā skaitā arī darbaspēka) sadārdzinājuma risks u.c. tiešās un pieskaitāmās izmaksas, izņemot PVN. Pasūtītājs nemaksās nekādus Pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti piedāvājumā.
Reaģentu prasības:
2 | Reaģentiem piegādes brīdī jāpievieno drošības datu lapas latviešu valodā (Safety Data Sheets), pārējām precēm lietošanas instrukcijas latviešu valodā. Kvalitātes sertifikātu kopijas ir jānodrošina reaģentu piegādes brīdī katram atsevišķam lot numuram (Certificate of Analysis). Dokumentāciju var iesniegt arī elektroniski.
3 | Darba procesa nodrošināšanai, piegādātājam jānodrošina validēti reaģenti (vai jāveic to validācija) un testēšanas protokoli, atbilstoši Eiropas Savienības IVD prasībām.
4 | Piegādātājs nodrošina piegādi ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas.
5 | Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Līgums kopējās summas, Tehniskajā - finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot vispārīgās vienošanās kopējo summu.
6 | Iesniedzot piedāvājumu katrai prasībai un papildprasībai, obligāti norādīt iesniegtā apliecinājuma izsekojamību (dokumenta nosaukums, lapaspuse). Par uzticamu apliecinājumu uzskatāmi - ražotāja rokasgrāmata, instrukcijas, validācijas protokoli, IVD sertifikāti, apmācību sertifikāti, starptautiskās datubāzēs atrodama informācija, publikācijas zinātniskos starptautiski citējamos žurnālos. Ja uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav iespējams iesniegt tulkojumu latviešu valodā, tad tehniskajām datu lapām jābūt angļu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi.
7 | Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentu vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto.
8 | Precēm jābūt piegādātām iepakojumā, kas nodrošinās preces saglabāšanu tās pārvadāšanas un glabāšanas laikā atbilstoši ražotāja noteiktām prasībām un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
9 | Precēm jābūt piegādātām iepakojumā, kas nodrošina Preces saglabāšanu tās pārvadāšanas un glabāšanas laikā atbilstoši ražotāja noteiktām prasībām un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Preces derīguma termiņam piegādes brīdī Pasūtītājam ir jābūt ne mazākam kā ¾ no kopējā derīguma termiņa. Piegādātājs atbild par piegādātās Preces kvalitāti līdz tās derīguma termiņa beigām un sedz Pasūtītājam visus pierādītos ar Preces neatbilstību kvalitātei saistītos zaudējumus. Precēm jābūt marķētām un ar instrukcijām latviešu valodā, atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Ja līdz derīguma termiņa vai garantijas beigām ir mazāk nekā ¼ (viena ceturtā) daļa no noteiktā, Piegādātājs brīdina Pasūtītāju un ja Pasūtītājs piekrīt tam, Piegādātājs piegādā Preci ar cenas atlaidi vismaz 50%.
Preces tehniskā specifikācija |  |  | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  |  |  | Pretendenta finanšu piedāvājums |  |  | Apspriedes dalībnieka sniegtie komentāri vai priekšlikumi
Apakšpozīcijas numurs | Preces (izmeklējuma) veids | Viena vienība | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Interneta vietne/-es un/vai tehniskajam piedāvājumam pievienotie informatīvie materiāli, kur Komisija var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām minimālajām tehniskās specifikācijas prasībām | Vienību skaits iepakojumā | Cena par 1 iepakojumu, EUR bez PVN (2 cipari aiz komata) | Cena par 1 vienību, EUR bez PVN (2 cipari aiz komata) vērtējamā cena | PVN likme (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 8 : 7 | 10
1. | Hematest A1,A2,B,O 4x5ml/iepak. | iepak.
2. | Hematest A1,B 2x5ml/iepak. | iepak.
3. | Anti-A (ABO1), 10 ml | gab.
4. | Anti-B (ABO2), 10 ml | gab.
5. | Anti-AB (ABO3), 10 ml | gab.
6. | Anti-D (RH1) IgM I, 10 ml | gab.
7. | Anti-D (RH1) IgM II, 10 ml | gab.
8. | Neg control, 10ml | gab.
9. | Anti – M, 2 ml | gab.
Kopā EUR bez PVN (1.-9. apakšpozīcijām): | [8 empty] | X

## 3.pozīcija
1. pielikums Uzaicinājumam uz apspriedi ar piegādātājiem Nr. DRS 2024/32/Apspriede Atklāta konkursa "Reaģentu, SARS-CoV-2 un virusālo respiratorā trakta infekciju, mikroorganismu identifikācijas un antibakteriālās jūtības noteikšanas testu, piederumu piegāde laboratoriju izmeklējumu nodrošināšanai", identifikācijas Nr. DRS 2024/32, ietvaros
Tehniskā specifikācija - tehniskais un finanšu piedāvājums (tehniskās specifikācijas pēdējais aktualizācijas datums: 31.10.2024.)
3. pozīcija "Reaģenti asins sagatavošanas nodaļai"
Vispārīgās prasības:
1 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas,visas izmaksas, kas saistītas ar pilnīgu un kvalitatīvu iepirkuma līguma izpildi, tajā skaitā, bet ne tikai, darbaspēka izmaksas, transporta, materiālu un tehnisko palīglīdzekļu izmaksas, visi valsts un pašvaldības noteiktie nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, tajā skaitā peļņu un ar risku faktoriem saistītās izmaksas, ietverot arī tādus riskus kā normatīvo aktu izmaiņu risks, piegādes (tajā skaitā arī darbaspēka) sadārdzinājuma risks u.c. tiešās un pieskaitāmās izmaksas, izņemot PVN. Pasūtītājs nemaksās nekādus Pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti piedāvājumā.
Reaģentu prasības:
2 | Reaģentiem piegādes brīdī jāpievieno drošības datu lapas latviešu valodā (Safety Data Sheets), pārējām precēm lietošanas instrukcijas latviešu valodā. Kvalitātes sertifikātu kopijas ir jānodrošina reaģentu piegādes brīdī katram atsevišķam lot numuram (Certificate of Analysis). Dokumentāciju var iesniegt arī elektroniski.
3 | Darba procesa nodrošināšanai, piegādātājam jānodrošina validēti reaģenti (vai jāveic to validācija) un testēšanas protokoli, atbilstoši Eiropas Savienības IVD prasībām.
4 | Piegādātājs nodrošina piegādi ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas.
5 | Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Līgums kopējās summas, Tehniskajā - finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot vispārīgās vienošanās kopējo summu.
6 | Iesniedzot piedāvājumu katrai prasībai un papildprasībai, obligāti norādīt iesniegtā apliecinājuma izsekojamību (dokumenta nosaukums, lapaspuse). Par uzticamu apliecinājumu uzskatāmi - ražotāja rokasgrāmata, instrukcijas, validācijas protokoli, IVD sertifikāti, apmācību sertifikāti, starptautiskās datubāzēs atrodama informācija, publikācijas zinātniskos starptautiski citējamos žurnālos. Ja uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav iespējams iesniegt tulkojumu latviešu valodā, tad tehniskajām datu lapām jābūt angļu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi.
7 | Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentu vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto.
8 | Precēm jābūt piegādātām iepakojumā, kas nodrošinās preces saglabāšanu tās pārvadāšanas un glabāšanas laikā atbilstoši ražotāja noteiktām prasībām un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
9 | Precēm jābūt piegādātām iepakojumā, kas nodrošina Preces saglabāšanu tās pārvadāšanas un glabāšanas laikā atbilstoši ražotāja noteiktām prasībām un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Preces derīguma termiņam piegādes brīdī Pasūtītājam ir jābūt ne mazākam kā ¾ no kopējā derīguma termiņa. Piegādātājs atbild par piegādātās Preces kvalitāti līdz tās derīguma termiņa beigām un sedz Pasūtītājam visus pierādītos ar Preces neatbilstību kvalitātei saistītos zaudējumus. Precēm jābūt marķētām un ar instrukcijām latviešu valodā, atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Ja līdz derīguma termiņa vai garantijas beigām ir mazāk nekā ¼ (viena ceturtā) daļa no noteiktā, Piegādātājs brīdina Pasūtītāju un ja Pasūtītājs piekrīt tam, Piegādātājs piegādā Preci ar cenas atlaidi vismaz 50%.
Preces tehniskā specifikācija |  |  | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  |  |  | Pretendenta finanšu piedāvājums |  |  | Apspriedes dalībnieka sniegtie komentāri vai priekšlikumi
Apakšpozīcijas numurs | Preces (izmeklējuma) veids | Viena vienība | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Interneta vietne/-es un/vai tehniskajam piedāvājumam pievienotie informatīvie materiāli, kur Komisija var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām minimālajām tehniskās specifikācijas prasībām | Vienību skaits iepakojumā | Cena par 1 iepakojumu, EUR bez PVN (2 cipari aiz komata) | Cena par 1 vienību, EUR bez PVN (2 cipari aiz komata) vērtējamā cena | PVN likme (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 8 : 7 | 10
1. | Biopaline, 100x(2x5wells)/iepak. | iepak.
Kopā EUR bez PVN: | [8 empty] | X

## 4.pozīcija
1. pielikums Uzaicinājumam uz apspriedi ar piegādātājiem Nr. DRS 2024/32/Apspriede Atklāta konkursa "Reaģentu, SARS-CoV-2 un virusālo respiratorā trakta infekciju, mikroorganismu identifikācijas un antibakteriālās jūtības noteikšanas testu, piederumu piegāde laboratoriju izmeklējumu nodrošināšanai", identifikācijas Nr. DRS 2024/32, ietvaros
Tehniskā specifikācija - tehniskais un finanšu piedāvājums (tehniskās specifikācijas pēdējais aktualizācijas datums: 31.10.2024.)
4. pozīcija "Mikroorganismu identifikācijas un antibiotiku jūtības noteikšanas reaģenti un piederumi"
Vispārīgās prasības:
1 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas,visas izmaksas, kas saistītas ar pilnīgu un kvalitatīvu iepirkuma līguma izpildi, tajā skaitā, bet ne tikai, darbaspēka izmaksas, transporta, materiālu un tehnisko palīglīdzekļu izmaksas, visi valsts un pašvaldības noteiktie nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, tajā skaitā peļņu un ar risku faktoriem saistītās izmaksas, ietverot arī tādus riskus kā normatīvo aktu izmaiņu risks, piegādes (tajā skaitā arī darbaspēka) sadārdzinājuma risks u.c. tiešās un pieskaitāmās izmaksas, izņemot PVN. Pasūtītājs nemaksās nekādus Pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti piedāvājumā.
Reaģentu prasības:
2 | Reaģentiem piegādes brīdī jāpievieno drošības datu lapas latviešu valodā (Safety Data Sheets), pārējām precēm lietošanas instrukcijas latviešu valodā. Kvalitātes sertifikātu kopijas ir jānodrošina reaģentu piegādes brīdī katram atsevišķam lot numuram (Certificate of Analysis). Dokumentāciju var iesniegt arī elektroniski.
3 | Darba procesa nodrošināšanai, piegādātājam jānodrošina validēti reaģenti (vai jāveic to validācija) un testēšanas protokoli, atbilstoši Eiropas Savienības IVD prasībām.
4 | Piegādātājs nodrošina piegādi ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas.
5 | Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Līgums kopējās summas, Tehniskajā - finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot vispārīgās vienošanās kopējo summu.
6 | Iesniedzot piedāvājumu katrai prasībai un papildprasībai, obligāti norādīt iesniegtā apliecinājuma izsekojamību (dokumenta nosaukums, lapaspuse). Par uzticamu apliecinājumu uzskatāmi - ražotāja rokasgrāmata, instrukcijas, validācijas protokoli, IVD sertifikāti, apmācību sertifikāti, starptautiskās datubāzēs atrodama informācija, publikācijas zinātniskos starptautiski citējamos žurnālos. Ja uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav iespējams iesniegt tulkojumu latviešu valodā, tad tehniskajām datu lapām jābūt angļu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi.
7 | Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentu vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto.
8 | Precēm jābūt piegādātām iepakojumā, kas nodrošinās preces saglabāšanu tās pārvadāšanas un glabāšanas laikā atbilstoši ražotāja noteiktām prasībām un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
9 | Precēm jābūt piegādātām iepakojumā, kas nodrošina Preces saglabāšanu tās pārvadāšanas un glabāšanas laikā atbilstoši ražotāja noteiktām prasībām un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Preces derīguma termiņam piegādes brīdī Pasūtītājam ir jābūt ne mazākam kā ¾ no kopējā derīguma termiņa. Piegādātājs atbild par piegādātās Preces kvalitāti līdz tās derīguma termiņa beigām un sedz Pasūtītājam visus pierādītos ar Preces neatbilstību kvalitātei saistītos zaudējumus. Precēm jābūt marķētām un ar instrukcijām latviešu valodā, atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Ja līdz derīguma termiņa vai garantijas beigām ir mazāk nekā ¼ (viena ceturtā) daļa no noteiktā, Piegādātājs brīdina Pasūtītāju un ja Pasūtītājs piekrīt tam, Piegādātājs piegādā Preci ar cenas atlaidi vismaz 50%.
Preces tehniskā specifikācija |  |  | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  |  |  | Pretendenta finanšu piedāvājums |  |  | Apspriedes dalībnieka sniegtie komentāri vai priekšlikumi
Apakšpozīcijas numurs | Preces (izmeklējuma) veids | Viena vienība | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Interneta vietne/-es un/vai tehniskajam piedāvājumam pievienotie informatīvie materiāli, kur Komisija var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām minimālajām tehniskās specifikācijas prasībām | Vienību skaits iepakojumā | Cena par 1 iepakojumu, EUR bez PVN (2 cipari aiz komata) | Cena par 1 vienību, EUR bez PVN (2 cipari aiz komata) vērtējamā cena | PVN likme (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 8 : 7 | 10
1 | API NH | 10T / iepak.
2 | ATB ANA | 10T / iepak.
3 | ATB HAEMO | 10T / iepak.
4 | ATB G ( - ) 5 | 25T / iepak.
5 | ATB STAPH 5 | 25T / iepak.
6 | ATB UR 5 | 25T / iepak.
7 | ATB PSE 5 | 25T / iepak.
8 | ATB STREP 5 | 25T / iepak.
9 | ATB ENTEROC 5 | 25T / iepak.
10 | ATB Medium | 100A / iepak.
11 | NaCl 0.85% Medium 2 ml | 100A / iepak.
12 | API Coryne | 12T / iepak.
13 | ID 32 GN | 25T / iepak.
14 | RAPID ID 32 A | 25T / iepak.
15 | ID 32 E | 25T / iepak.
16 | ID 32 STAPH | 25T / iepak.
17 | RAPID ID 32 STREP | 25T / iepak.
18 | Mineral Oil | 125mL
19 | NIT 1+ NIT 2 | 2X2A / iepak.
20 | NIN | 2A / iepak.
21 | PYZ | 2A / iepak.
22 | ZYM B | 2A / iepak.
23 | ZYM A | 2A / iepak.
24 | JAMES | 2A / iepak.
25 | FB | 2A / iepak.
26 | VP A+ VP B | 2A / iepak.
27 | Suspension medium 2 ml | 100A / iepak.
Kopā EUR bez PVN (1.-27. apakšpozīcijām): | [8 empty] | X

## 5.pozīcija
1. pielikums Uzaicinājumam uz apspriedi ar piegādātājiem Nr. DRS 2024/32/Apspriede Atklāta konkursa "Reaģentu, SARS-CoV-2 un virusālo respiratorā trakta infekciju, mikroorganismu identifikācijas un antibakteriālās jūtības noteikšanas testu, piederumu piegāde laboratoriju izmeklējumu nodrošināšanai", identifikācijas Nr. DRS 2024/32, ietvaros
Tehniskā specifikācija - tehniskais un finanšu piedāvājums (tehniskās specifikācijas pēdējais aktualizācijas datums: 31.10.2024.)
5. pozīcija "Reaģenti testēšanai ar automatizēto asins un citu organisma šķidrumu sterilitātes kontroles sistēmu"
Vispārīgās prasības:
1 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas,visas izmaksas, kas saistītas ar pilnīgu un kvalitatīvu iepirkuma līguma izpildi, tajā skaitā, bet ne tikai, darbaspēka izmaksas, transporta, materiālu un tehnisko palīglīdzekļu izmaksas, visi valsts un pašvaldības noteiktie nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, tajā skaitā peļņu un ar risku faktoriem saistītās izmaksas, ietverot arī tādus riskus kā normatīvo aktu izmaiņu risks, piegādes (tajā skaitā arī darbaspēka) sadārdzinājuma risks u.c. tiešās un pieskaitāmās izmaksas, izņemot PVN. Pasūtītājs nemaksās nekādus Pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti piedāvājumā.
Analizatoru, turpmāk - Iekārta, un servisa prasības:
2 | Piegādātājs 24 (divdesmit četru) stundu laikā darba dienās (darba laikā no plkst. 08:00 – 16:00) un ārpus darba laika (no plkst. 16:30 – 08:00 un brīvdienās un svētku dienās), reaģē uz Pasūtītāja pieteikumu par defektu un nodrošina inženiera ierašanos. Piegādātājs nodrošina defekta novēršanu ne vairāk kā 6 (sešu) stundu laikā no inženiera ierašanās brīža. Ja minētajā laikā nav iespējams novērst radušos iekārtas bojājumus, vienojoties ar Pasūtītāju, remontdarbu laiks var tikt pagarināts, saskaņā ar Pušu apstiprinātu darbu grafiku, bet ne ilgāk kā līdz 2 (divām) dienām. Pasūtītājs Analizatora bojājumu piesaka telefoniski, zvanot uz servisa tālruņa numuru. Piegādātāja pienākums ir nodrošināt saziņu ar Pasūtītāja lietotāju par inženiera pakalpojumiem valsts valodā. Piegādātājam jānodrošina sertificēta inženiera pakalpojumi 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī 7 (septiņas) dienas nedēļā. Līguma darbības laikā Piegādātājs apņemas piegādāt Pasūtītājam līdzvērtīgu analizatoru laboratorijas testu veikšanas procesa nepārtrauktības nodrošināšanai Analizatora ilgstoša remonta laikā vai Analizatora modernizācijas ietvaros.
3 | Visas saistītās tehniskā pieslēguma un instalācijas izmaksas sedz piegādātājs.
4 | Piegādātājam jānodrošina bezmaksas periodiskās apkopes (ieskaitot apkopes komplektus un periodiski nomaināmās rezerves daļas vai piederumus), remonti un rezerves daļu nomaiņa, ievērojot ražotāja rekomendācijas.
5 | Pretendentam jāiesniedz dokuments, kas apliecina tiesības piegādāt piedāvātās Iekārtas un veikt servisa apkalpošanu Eiropas Savienībā (tajā skaitā Latvijas Republikā).
6 | Piegādātājam jānodrošina bezmaksas personāla apmācība darbam ar Iekārtu.
7 | Pretendentam jānodrošina lietotāju atkārtotas un padziļinātas apmācības pēc pirmreizējās apmācības darbam ar Iekārtu pēc Pasūtīja pieprasījuma.
8 | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas (atbilstoši direktīvai 98/79 EEC - In vitro diagnostic medical device vai regulai 2017/746) kopija un Precei ir jābūt marķētai ar CE atbilstības marķējumu.
Reaģentu prasības:
9 | Reaģentiem piegādes brīdī jāpievieno drošības datu lapas latviešu valodā (Safety Data Sheets), pārējām precēm lietošanas instrukcijas latviešu valodā. Kvalitātes sertifikātu kopijas ir jānodrošina reaģentu piegādes brīdī katram atsevišķam lot numuram (Certificate of Analysis). Dokumentāciju var iesniegt arī elektroniski.
10 | Darba procesa nodrošināšanai, piegādātājam jānodrošina validēti reaģenti (vai jāveic to validācija) un testēšanas protokoli, atbilstoši Eiropas Savienības IVD prasībām.
11 | Piegādātājs nodrošina piegādi ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas.
12 | Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Līgums kopējās summas, Tehniskajā - finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot vispārīgās vienošanās kopējo summu.
13 | Iesniedzot piedāvājumu katrai prasībai un papildprasībai, obligāti norādīt iesniegtā apliecinājuma izsekojamību (dokumenta nosaukums, lapaspuse). Par uzticamu apliecinājumu uzskatāmi - ražotāja rokasgrāmata, instrukcijas, validācijas protokoli, IVD sertifikāti, apmācību sertifikāti, starptautiskās datubāzēs atrodama informācija, publikācijas zinātniskos starptautiski citējamos žurnālos. Ja uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav iespējams iesniegt tulkojumu latviešu valodā, tad tehniskajām datu lapām jābūt angļu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi.
14 | Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentu vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto.
15 | Precēm jābūt piegādātām iepakojumā, kas nodrošina Preces saglabāšanu tās pārvadāšanas un glabāšanas laikā atbilstoši ražotāja noteiktām prasībām un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Preces derīguma termiņam piegādes brīdī Pasūtītājam ir jābūt ne mazākam kā ¾ no kopējā derīguma termiņa. Piegādātājs atbild par piegādātās Preces kvalitāti līdz tās derīguma termiņa beigām un sedz Pasūtītājam visus pierādītos ar Preces neatbilstību kvalitātei saistītos zaudējumus. Precēm jābūt marķētām un ar instrukcijām latviešu valodā, atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Ja līdz derīguma termiņa vai garantijas beigām ir mazāk nekā ¼ (viena ceturtā) daļa no noteiktā, Piegādātājs brīdina Pasūtītāju un ja Pasūtītājs piekrīt tam, Piegādātājs piegādā Preci ar cenas atlaidi vismaz 50%.
16 | Precēm jābūt piegādātām iepakojumā, kas nodrošinās preces saglabāšanu tās pārvadāšanas un glabāšanas laikā atbilstoši ražotāja noteiktām prasībām un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
17 | * Minētās Preces tiek iegādātas konkrētai ierīcei, kuru Piegādātājs nodot Pasūtītājam uz visu līguma darbības laika periodu un nodrošina to apkopi un remontu. Ierīces tiek nodotas Pasūtītājam patapinājumā pamatojoties uz savstarpēji noslēgtu līgumu uz 3 (trim) gadiem.
Preces tehniskā specifikācija |  |  | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  |  |  | Pretendenta finanšu piedāvājums |  |  | Apspriedes dalībnieka sniegtie komentāri vai priekšlikumi
Apakšpozīcijas numurs | Preces (izmeklējuma) veids* | Viena vienība | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Interneta vietne/-es un/vai tehniskajam piedāvājumam pievienotie informatīvie materiāli, kur Komisija var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām minimālajām tehniskās specifikācijas prasībām | Vienību skaits iepakojumā | Cena par 1 iepakojumu, EUR bez PVN (2 cipari aiz komata) | Cena par 1 vienību, EUR bez PVN (2 cipari aiz komata) vērtējamā cena | PVN likme (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 8 : 7 | 10
1 | BACT/ALERT FA | 100 p / iepak.
2 | BACT/ALERT FN | 100 p / iepak.
3 | BacT/ALERT PF Pediatric Bottle | 50 p / iepak.
4 | BACT/ALERT FA PLUS | 100 p / iepak.
5 | BACT/ALERT FN PLUS | 100 p / iepak.
6 | BACT/ALERT PF | 50 p / iepak.
7 | BACT/ALERT PF PLUS | 50 p / iepak.
Kopā EUR bez PVN (1.-6. apakšpozīcijām): | [8 empty] | X
PRASĪBAS ANALIZATORAM
Nr.p.k. | Pasūtītāja tehniskās prasības |  | Pretendenta piedāvājums ar atsauci uz tehnisko dokumentāciju pievienoto informatīvo materiālu, bukletu lpp. (norādīt informatīvā materiāla nosaukumu, lpp. nr. un rindkopu, bet informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma) (Parametru atbilstību pamatot ar ražotāja sagatavotiem tehniskiem un informatīviem materiāliem, vai ražotāja apstiprinātā vēstulē (ražotāja izdotas lietošanas instrukcijas, brošūras, datasheet), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Iekārtas atbilstību nolikuma tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma) | [6 empty] | Apspriedes dalībnieka sniegtie komentāri vai priekšlikumi
1 | Analizators paredzēts baktēriju kultivēšanai no asinīm un citiem normā steriliem organisma šķidrumiem (ascīta, pleiras punktāta, sinoviālā šķidruma).
2 | Analizators nodrošina vismaz 120 vietas (vismaz divos moduļos) paraugiem ar iespēju nepieciešamības gadījumā pieslēgt papildus moduļus un pārveidot moduli M. tuberculosis diagnostikai asinīs un krēpās.
3 | Mikroorganismu augšanas noteikšanai papildus var izmantojot kolorimetrisko tehnoloģiju, kas ļauj arī redzes kontrolē noteikt asins pudeles sensoru stāvokli (pozitīvs/ negatīvs).
4 | Katras analizējamā parauga pudeles sasaiste ar mikroorganismu augšanas līkni, līknes vizualizācija monitorā, saglabāšana, analīze un iespēja šo līkni izdrukāt.
5 | Iespēja izmantot pozitīvo paraugu pārsēšanai speciālas adatas, kas novērš iespēju tehniskajam personālam gūt traumu un inficēties darba procesā.
6 | Iespēja izaugušos Gr – baktērijas saturošus paraugus iesēt mikroorganismu identifikācijas un antibakteriālās jutības analizatora Vitek 2 Compact kartēs bez starpposma kultivēšanas uz barotnēm.
7 | Iespēja analizatoru pieslēgt laboratorijas informācijas sistēmai.
8 | Tehnoloģija atļauj noteikt rezultātu pat pēc 48 stundu novēlotas asins pudeļu ievietošanas analizatorā.
Nosaukums/modelis:
Ražotājs:
Izlaiduma gads:
9 | Obligāti ievērojamie priekšnosacījumi (pretendents norāda "nodrošinās" vai sniedz detalizēto aprakstu, norādot precīzi pieprasīto informāciju)
9.1. | Piegāde – 15 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
9.2. | Piegādātājam jānodrošina analizatora visā līguma darbības laikā bezmaksas periodiskās apkopes (ieskaitot apkopes komplektus), un ceļa izdevumus, inženiera darba stundas, remonti un rezerves daļu nomaiņa, ievērojot ražotāja rekomendācijas.
9.3. | Piegādātājam uz vietas jānodrošina personāla (3 personas) apmācība darbam ar Ierīci (Ierīces lietošanā uz vietas SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” – 18.Novembra iela 311, Daugavpilī).
9.4. | Pretendentam jānodrošina pilnas analizatora, programmatūras, iekārtu un izstrādājumu lietošanas instrukcijas valsts valodā.
9.5. | Pretendents pēc līguma darbības beigām un Pasūtītāja pieprasījuma nedēļas laikā uz sava rēķina nodrošina analizatora aizvešanu no Pasūtītāja telpām.
9.6. | CE marķējums, atbilstība MMD 93/42/EEC un 98/79/EC iekārtai un reaģentiem.

## 6.pozīcija
1. pielikums Uzaicinājumam uz apspriedi ar piegādātājiem Nr. DRS 2024/32/Apspriede Atklāta konkursa "Reaģentu, SARS-CoV-2 un virusālo respiratorā trakta infekciju, mikroorganismu identifikācijas un antibakteriālās jūtības noteikšanas testu, piederumu piegāde laboratoriju izmeklējumu nodrošināšanai", identifikācijas Nr. DRS 2024/32, ietvaros
Tehniskā specifikācija - tehniskais un finanšu piedāvājums (tehniskās specifikācijas pēdējais aktualizācijas datums: 31.10.2024.)
6. pozīcija "Mikroorganismu identifikācijas un antibiotiku jūtības noteikšanas reaģenti un piederumi"
Vispārīgās prasības:
1 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas,visas izmaksas, kas saistītas ar pilnīgu un kvalitatīvu iepirkuma līguma izpildi, tajā skaitā, bet ne tikai, darbaspēka izmaksas, transporta, materiālu un tehnisko palīglīdzekļu izmaksas, visi valsts un pašvaldības noteiktie nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, tajā skaitā peļņu un ar risku faktoriem saistītās izmaksas, ietverot arī tādus riskus kā normatīvo aktu izmaiņu risks, piegādes (tajā skaitā arī darbaspēka) sadārdzinājuma risks u.c. tiešās un pieskaitāmās izmaksas, izņemot PVN. Pasūtītājs nemaksās nekādus Pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti piedāvājumā.
Reaģentu prasības:
2 | Reaģentiem piegādes brīdī jāpievieno drošības datu lapas latviešu valodā (Safety Data Sheets), pārējām precēm lietošanas instrukcijas latviešu valodā. Kvalitātes sertifikātu kopijas ir jānodrošina reaģentu piegādes brīdī katram atsevišķam lot numuram (Certificate of Analysis). Dokumentāciju var iesniegt arī elektroniski.
3 | Darba procesa nodrošināšanai, piegādātājam jānodrošina validēti reaģenti (vai jāveic to validācija) un testēšanas protokoli, atbilstoši Eiropas Savienības IVD prasībām.
4 | Piegādātājs nodrošina piegādi ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas.
5 | Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Līgums kopējās summas, Tehniskajā - finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot vispārīgās vienošanās kopējo summu.
6 | Iesniedzot piedāvājumu katrai prasībai un papildprasībai, obligāti norādīt iesniegtā apliecinājuma izsekojamību (dokumenta nosaukums, lapaspuse). Par uzticamu apliecinājumu uzskatāmi - ražotāja rokasgrāmata, instrukcijas, validācijas protokoli, IVD sertifikāti, apmācību sertifikāti, starptautiskās datubāzēs atrodama informācija, publikācijas zinātniskos starptautiski citējamos žurnālos. Ja uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav iespējams iesniegt tulkojumu latviešu valodā, tad tehniskajām datu lapām jābūt angļu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi.
7 | Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentu vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto.
8 | Precēm jābūt piegādātām iepakojumā, kas nodrošinās preces saglabāšanu tās pārvadāšanas un glabāšanas laikā atbilstoši ražotāja noteiktām prasībām un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
9 | Precēm jābūt piegādātām iepakojumā, kas nodrošina Preces saglabāšanu tās pārvadāšanas un glabāšanas laikā atbilstoši ražotāja noteiktām prasībām un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Preces derīguma termiņam piegādes brīdī Pasūtītājam ir jābūt ne mazākam kā ¾ no kopējā derīguma termiņa. Piegādātājs atbild par piegādātās Preces kvalitāti līdz tās derīguma termiņa beigām un sedz Pasūtītājam visus pierādītos ar Preces neatbilstību kvalitātei saistītos zaudējumus. Precēm jābūt marķētām un ar instrukcijām latviešu valodā, atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Ja līdz derīguma termiņa vai garantijas beigām ir mazāk nekā ¼ (viena ceturtā) daļa no noteiktā, Piegādātājs brīdina Pasūtītāju un ja Pasūtītājs piekrīt tam, Piegādātājs piegādā Preci ar cenas atlaidi vismaz 50%.
Preces tehniskā specifikācija |  |  | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  |  |  | Pretendenta finanšu piedāvājums |  |  | Apspriedes dalībnieka sniegtie komentāri vai priekšlikumi
Apakšpozīcijas numurs | Preces (izmeklējuma) veids | Viena vienība | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Interneta vietne/-es un/vai tehniskajam piedāvājumam pievienotie informatīvie materiāli, kur Komisija var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām minimālajām tehniskās specifikācijas prasībām | Vienību skaits iepakojumā | Cena par 1 iepakojumu, EUR bez PVN (2 cipari aiz komata) | Cena par 1 vienību, EUR bez PVN (2 cipari aiz komata) vērtējamā cena | PVN likme (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 8 : 7 | 10
1 | Mycoplasma IST 3, 25 testi/iepak. | iepak.
2 | Columbia agar + 5% sheep blood, 20 plates /iepak. | iepak.
3 | COLOR GRAM 2 R1oxal.cryst.viol, 2 litri | gab.
4 | COLOR GRAM 2 R2 lugol– PVP, 2 litri | gab.
5 | COLOR GRAM 2 R3 decolorizer, 2 litri | gab.
6 | COLOR GRAM 2 R4 safranin, 2 litri | gab.
7 | Rota+Adeno, 25 testi/iepak. | iepak.
8 | DUO InfluenzaA + B Check, 20 testi/iepak. | iepak.
9 | MUELLER HINTON 2 AGAR + 5% HORSE BLOOD + 20 MGL B-NAD (MHF), 20 plates / iepak. | iepak.
10 | Densitometra kontrole (Densichek calibration standard) | iepak.
11 | McFarland standartu komplekts API testiem | iepak.
12 | ChromID CPS agar, 20 plates / iepak. | iepak.
13 | A 7 Mycoplasma agar, 10 plates / iepak. | iepak.
14 | Yersinia CIN agars, 20 plates / iepak. | iepak.
15 | CHROMID CARBA agars, 20 plates / iepak. | iepak.
Kopā EUR bez PVN (1.-15. apakšpozīcijām): | [8 empty] | X

## 7.pozīcija
1. pielikums Uzaicinājumam uz apspriedi ar piegādātājiem Nr. DRS 2024/32/Apspriede Atklāta konkursa "Reaģentu, SARS-CoV-2 un virusālo respiratorā trakta infekciju, mikroorganismu identifikācijas un antibakteriālās jūtības noteikšanas testu, piederumu piegāde laboratoriju izmeklējumu nodrošināšanai", identifikācijas Nr. DRS 2024/32, ietvaros
Tehniskā specifikācija - tehniskais un finanšu piedāvājums (tehniskās specifikācijas pēdējais aktualizācijas datums: 31.10.2024.)
7. pozīcija "Reaģenti klīniskai laboratorijai"
Vispārīgās prasības:
1 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas,visas izmaksas, kas saistītas ar pilnīgu un kvalitatīvu iepirkuma līguma izpildi, tajā skaitā, bet ne tikai, darbaspēka izmaksas, transporta, materiālu un tehnisko palīglīdzekļu izmaksas, visi valsts un pašvaldības noteiktie nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, tajā skaitā peļņu un ar risku faktoriem saistītās izmaksas, ietverot arī tādus riskus kā normatīvo aktu izmaiņu risks, piegādes (tajā skaitā arī darbaspēka) sadārdzinājuma risks u.c. tiešās un pieskaitāmās izmaksas, izņemot PVN. Pasūtītājs nemaksās nekādus Pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti piedāvājumā.
Reaģentu prasības:
2 | Reaģentiem piegādes brīdī jāpievieno drošības datu lapas latviešu valodā (Safety Data Sheets), pārējām precēm lietošanas instrukcijas latviešu valodā. Kvalitātes sertifikātu kopijas ir jānodrošina reaģentu piegādes brīdī katram atsevišķam lot numuram (Certificate of Analysis). Dokumentāciju var iesniegt arī elektroniski.
3 | Darba procesa nodrošināšanai, piegādātājam jānodrošina validēti reaģenti (vai jāveic to validācija) un testēšanas protokoli, atbilstoši Eiropas Savienības IVD prasībām.
4 | Piegādātājs nodrošina piegādi ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas.
5 | Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Līgums kopējās summas, Tehniskajā - finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot vispārīgās vienošanās kopējo summu.
6 | Iesniedzot piedāvājumu katrai prasībai un papildprasībai, obligāti norādīt iesniegtā apliecinājuma izsekojamību (dokumenta nosaukums, lapaspuse). Par uzticamu apliecinājumu uzskatāmi - ražotāja rokasgrāmata, instrukcijas, validācijas protokoli, IVD sertifikāti, apmācību sertifikāti, starptautiskās datubāzēs atrodama informācija, publikācijas zinātniskos starptautiski citējamos žurnālos. Ja uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav iespējams iesniegt tulkojumu latviešu valodā, tad tehniskajām datu lapām jābūt angļu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi.
7 | Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentu vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto.
8 | Precēm jābūt piegādātām iepakojumā, kas nodrošinās preces saglabāšanu tās pārvadāšanas un glabāšanas laikā atbilstoši ražotāja noteiktām prasībām un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
9 | Precēm jābūt piegādātām iepakojumā, kas nodrošina Preces saglabāšanu tās pārvadāšanas un glabāšanas laikā atbilstoši ražotāja noteiktām prasībām un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Preces derīguma termiņam piegādes brīdī Pasūtītājam ir jābūt ne mazākam kā ¾ no kopējā derīguma termiņa. Piegādātājs atbild par piegādātās Preces kvalitāti līdz tās derīguma termiņa beigām un sedz Pasūtītājam visus pierādītos ar Preces neatbilstību kvalitātei saistītos zaudējumus. Precēm jābūt marķētām un ar instrukcijām latviešu valodā, atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Ja līdz derīguma termiņa vai garantijas beigām ir mazāk nekā ¼ (viena ceturtā) daļa no noteiktā, Piegādātājs brīdina Pasūtītāju un ja Pasūtītājs piekrīt tam, Piegādātājs piegādā Preci ar cenas atlaidi vismaz 50%.
Preces tehniskā specifikācija |  |  | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  |  |  | Pretendenta finanšu piedāvājums |  |  | Apspriedes dalībnieka sniegtie komentāri vai priekšlikumi
Apakšpozīcijas numurs | Preces (izmeklējuma) veids | Viena vienība | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Interneta vietne/-es un/vai tehniskajam piedāvājumam pievienotie informatīvie materiāli, kur Komisija var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām minimālajām tehniskās specifikācijas prasībām | Vienību skaits iepakojumā | Cena par 1 iepakojumu, EUR bez PVN (2 cipari aiz komata) | Cena par 1 vienību, EUR bez PVN (2 cipari aiz komata) vērtējamā cena | PVN likme (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 8 : 7 | 10
1 | IMMUTREP® RPR Ātras noteikšanas tests sifilisa serodiagnostikai. Kvalitatīvai vai puskvantitatīvaisyphilis antivielu noteikšanai serumā vai plazmā ar lateksa aglutinācijas metodi. Tests ir kalibrēts atbilstoši WHO serodiagnostisko testu serumiem treponemālām infekcijām. | 500 testi / iepak.
2 | IMMUTREP® TPHA Treponemapallidum asins aglutinācijas tests sifilisa serodiagnostikai, specifisks, jūtīgs, pasīvs asinsaglutinācijas tests TreponemaPallidum antivielu noteikšanai serumā vai CSF. Tests tika kalibrēts to WHO Reference Serum serodiagnostikastreponemālas infekcijas testam 3-1980 +/- viens divkāršs atšķaidījums jūtīguma pārbaudei. Jūtīgums 98.5%; Specifiskums 99.6% | 100 vai 200 testi / iepak.
Kopā EUR bez PVN (1.-2. apakšpozīcijām): | [8 empty] | X

## 8.pozīcija
1. pielikums Uzaicinājumam uz apspriedi ar piegādātājiem Nr. DRS 2024/32/Apspriede Atklāta konkursa "Reaģentu, SARS-CoV-2 un virusālo respiratorā trakta infekciju, mikroorganismu identifikācijas un antibakteriālās jūtības noteikšanas testu, piederumu piegāde laboratoriju izmeklējumu nodrošināšanai", identifikācijas Nr. DRS 2024/32, ietvaros
Tehniskā specifikācija - tehniskais un finanšu piedāvājums (tehniskās specifikācijas pēdējais aktualizācijas datums: 31.10.2024.)
8. pozīcija "Mikroorganismu identifikācijas un antibakteriālās jūtības noteikšanas ar automātisku sistēmu testu piegāde"
Vispārīgās prasības:
1 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas,visas izmaksas, kas saistītas ar pilnīgu un kvalitatīvu iepirkuma līguma izpildi, tajā skaitā, bet ne tikai, darbaspēka izmaksas, transporta, materiālu un tehnisko palīglīdzekļu izmaksas, visi valsts un pašvaldības noteiktie nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, tajā skaitā peļņu un ar risku faktoriem saistītās izmaksas, ietverot arī tādus riskus kā normatīvo aktu izmaiņu risks, piegādes (tajā skaitā arī darbaspēka) sadārdzinājuma risks u.c. tiešās un pieskaitāmās izmaksas, izņemot PVN. Pasūtītājs nemaksās nekādus Pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti piedāvājumā.
Analizatoru, turpmāk - Iekārta, un servisa prasības:
4 | Piegādātājs 24 (divdesmit četru) stundu laikā darba dienās (darba laikā no plkst. 08:00 – 16:00) un ārpus darba laika (no plkst. 16:30 – 08:00 un brīvdienās un svētku dienās), reaģē uz Pasūtītāja pieteikumu par defektu un nodrošina inženiera ierašanos. Piegādātājs nodrošina defekta novēršanu ne vairāk kā 6 (sešu) stundu laikā no inženiera ierašanās brīža. Ja minētajā laikā nav iespējams novērst radušos iekārtas bojājumus, vienojoties ar Pasūtītāju, remontdarbu laiks var tikt pagarināts, saskaņā ar Pušu apstiprinātu darbu grafiku, bet ne ilgāk kā līdz 2 (divām) dienām. Pasūtītājs Analizatora bojājumu piesaka telefoniski, zvanot uz servisa tālruņa numuru. Piegādātāja pienākums ir nodrošināt saziņu ar Pasūtītāja lietotāju par inženiera pakalpojumiem valsts valodā. Piegādātājam jānodrošina sertificēta inženiera pakalpojumi 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī 7 (septiņas) dienas nedēļā. Līguma darbības laikā Piegādātājs apņemas piegādāt Pasūtītājam līdzvērtīgu analizatoru laboratorijas testu veikšanas procesa nepārtrauktības nodrošināšanai Analizatora ilgstoša remonta laikā vai Analizatora modernizācijas ietvaros.
5 | Visas saistītās tehniskā pieslēguma un instalācijas izmaksas sedz piegādātājs.
6 | Piegādātājam jānodrošina bezmaksas periodiskās apkopes (ieskaitot apkopes komplektus un periodiski nomaināmās rezerves daļas vai piederumus), remonti un rezerves daļu nomaiņa, ievērojot ražotāja rekomendācijas.
7 | Pretendentam jāiesniedz dokuments, kas apliecina tiesības piegādāt piedāvātās Iekārtas un veikt servisa apkalpošanu Eiropas Savienībā (tajā skaitā Latvijas Republikā).
8 | Piegādātājam jānodrošina bezmaksas personāla apmācība darbam ar Iekārtu.
9 | Pretendentam jānodrošina lietotāju atkārtotas un padziļinātas apmācības pēc pirmreizējās apmācības darbam ar Iekārtu pēc Pasūtīja pieprasījuma.
11 | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas (atbilstoši direktīvai 98/79 EEC - In vitro diagnostic medical device vai regulai 2017/746) kopija un Precei ir jābūt marķētai ar CE atbilstības marķējumu.
Reaģentu prasības:
14 | Reaģentiem piegādes brīdī jāpievieno drošības datu lapas latviešu valodā (Safety Data Sheets), pārējām precēm lietošanas instrukcijas latviešu valodā. Kvalitātes sertifikātu kopijas ir jānodrošina reaģentu piegādes brīdī katram atsevišķam lot numuram (Certificate of Analysis). Dokumentāciju var iesniegt arī elektroniski.
15 | Darba procesa nodrošināšanai, piegādātājam jānodrošina validēti reaģenti (vai jāveic to validācija) un testēšanas protokoli, atbilstoši Eiropas Savienības IVD prasībām.
16 | Piegādātājs nodrošina piegādi ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas.
18 | Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Līgums kopējās summas, Tehniskajā - finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot vispārīgās vienošanās kopējo summu.
19 | Iesniedzot piedāvājumu katrai prasībai un papildprasībai, obligāti norādīt iesniegtā apliecinājuma izsekojamību (dokumenta nosaukums, lapaspuse). Par uzticamu apliecinājumu uzskatāmi - ražotāja rokasgrāmata, instrukcijas, validācijas protokoli, IVD sertifikāti, apmācību sertifikāti, starptautiskās datubāzēs atrodama informācija, publikācijas zinātniskos starptautiski citējamos žurnālos. Ja uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav iespējams iesniegt tulkojumu latviešu valodā, tad tehniskajām datu lapām jābūt angļu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi.
20 | Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentu vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto.
21 | Precēm jābūt piegādātām iepakojumā, kas nodrošina Preces saglabāšanu tās pārvadāšanas un glabāšanas laikā atbilstoši ražotāja noteiktām prasībām un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Preces derīguma termiņam piegādes brīdī Pasūtītājam ir jābūt ne mazākam kā ¾ no kopējā derīguma termiņa. Piegādātājs atbild par piegādātās Preces kvalitāti līdz tās derīguma termiņa beigām un sedz Pasūtītājam visus pierādītos ar Preces neatbilstību kvalitātei saistītos zaudējumus. Precēm jābūt marķētām un ar instrukcijām latviešu valodā, atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Ja līdz derīguma termiņa vai garantijas beigām ir mazāk nekā ¼ (viena ceturtā) daļa no noteiktā, Piegādātājs brīdina Pasūtītāju un ja Pasūtītājs piekrīt tam, Piegādātājs piegādā Preci ar cenas atlaidi vismaz 50%.
22 | Precēm jābūt piegādātām iepakojumā, kas nodrošinās preces saglabāšanu tās pārvadāšanas un glabāšanas laikā atbilstoši ražotāja noteiktām prasībām un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
23 | * Minētās Preces tiek iegādātas konkrētai ierīcei, kuru Piegādātājs nodot Pasūtītājam uz visu līguma darbības laika periodu un nodrošina to apkopi un remontu. Ierīces tiek nodotas Pasūtītājam patapinājumā pamatojoties uz savstarpēji noslēgtu līgumu uz 3 (trim) gadiem.
Preces tehniskā specifikācija |  |  | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  |  |  | Pretendenta finanšu piedāvājums |  |  | Apspriedes dalībnieka sniegtie komentāri vai priekšlikumi
Apakšpozīcijas numurs | Preces (izmeklējuma) veids* | Viena vienība | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Interneta vietne/-es un/vai tehniskajam piedāvājumam pievienotie informatīvie materiāli, kur Komisija var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām minimālajām tehniskās specifikācijas prasībām | Vienību skaits iepakojumā | Cena par 1 iepakojumu, EUR bez PVN (2 cipari aiz komata) | Cena par 1 vienību, EUR bez PVN (2 cipari aiz komata) vērtējamā cena | PVN likme (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 8 : 7 | 10
1 | Gram- mikroorganismu identifikācijas komplekts (VITEK 2 GN vai ekvivakents) | 20 kartes/iepak.
2 | Gram+ mikroorganismu identifikācijas komplekts (VITEK 2 GP vai ekvivalents) | 20 kartes/iepak.
3 | G- a/b jutības testi urīnceļu infekcijām (VITEK 2 AST N330 vai ekvivalents) | 20 kartes/iepak.
4 | G- a/b jutības testi P. aeruginosa (VITEK 2 AST N331 vai ekvivalents) | 20 kartes/iepak.
5 | G- a/b jutības testi ar ESBL noteikšanu (VITEK 2 AST N332 vai ekvivalents) | 20 kartes/iepak.
6 | S. pneumoniae, beta homolītisko un Viridans grupas streptokoku a/b jutības testi (VITEK 2 AST ST03 vai ekvivalents) | 20 kartes/iepak.
7 | G+ a/b jutības testi Enterococcus spp.(VITEK 2 AST P643 vai ekvivalents) | 20 kartes/iepak.
8 | G+ a/b jutības testi Staphylococcus spp.(VITEK 2 AST P644 vai ekvivalents) | 20 kartes/iepak.
9 | Gram+ nūjiņu mikroorganismu identifikācijas komplekts (VITEK 2 ANC vai ekvivalents) | 20 kartes/iepak.
10 | Gram- nūjiņu mikroorganismu identifikācijas komplekts (VITEK 2 NH vai ekvivalents) | 20 kartes/iepak.
11 | Inokulācijas šķīdums | 3x500 ml/iepak.
12 | Inokulāta mēģenes 12*75 mm | 250 gab/iepak.
13 | Pipešu uzgaļi G- jutības testiem | 1x1000 gab/iepak.
14 | Pipešu uzgaļi G+ jutības testiem | 1x1000 gab/iepak.
15 | Columbia agar + 5% sheep blood | 20 plates/iepak.
16 | ChromID CPS agar | 20 plates/iepak.
Kopā EUR bez PVN (1.-16. apakšpozīcijām): | [8 empty] | X
PRASĪBAS ANALIZATORAM
Nr.p.k. | Pasūtītāja tehniskās prasības |  | Pretendenta piedāvājums ar atsauci uz tehnisko dokumentāciju pievienoto informatīvo materiālu, bukletu lpp. (norādīt informatīvā materiāla nosaukumu, lpp. nr. un rindkopu, bet informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma) (Parametru atbilstību pamatot ar ražotāja sagatavotiem tehniskiem un informatīviem materiāliem, vai ražotāja apstiprinātā vēstulē (ražotāja izdotas lietošanas instrukcijas, brošūras, datasheet), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Iekārtas atbilstību nolikuma tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma) | [6 empty] | Apspriedes dalībnieka sniegtie komentāri vai priekšlikumi
1 | Analizators plaša spektra mikroorganismu identifikācijai un antibakteriālās jutības noteikšana uz atsevišķām testkartēm ar antibakteriālo preparātu rezultātu izvērtēšanas programmu.
2 | Automātiska identifikācijas un antibakteriālās jutības karšu uzpildīšana pēc inokulāta ievietošanas analizatorā un to hermētiska noslēgšana aizkausējot, lai izslēgtu jebkādu karšu un aparatūras piesārņojuma iespēju.
3 | Visu procedūru pilnīga automatizācija: Testu iepildīšana Inkubācija Automātiskā inkubatora nolasītāja jauda vienlaicīgi vismaz 30 testiem Testa karšu inaktivēšana pēc rezultātu nolasīšanas.
4 | Komplektā iekļauts papildus instruments - densitometrs – inokulāta McFarland (duļķainības) pakāpes nolasīšanai, svītrkoda nolasītājs.
5 | Iespēja ievadīt pacienta demogrāfiskos datus. Ātra rezultātu meklēšana (pēc pacienta ID, izmeklēšanas datuma, mikroorganismiem u.c.).
6 | Turbidimetriskā metode antibakteriālās jutības nolasīšanai.
7 | Kolometriskā metode mikroorganismu identifikācijai.
8 | Antibakteriālās jutības rezultāti izteikti skaitliski MIC vērtībā katram antibakteriālajam preparātam un SIR sistēmas novērtējumā G-,G+ baktērijām (t.sk. beta hemolītiskajiem streptokokiem), klīniski nozīmīgajiem raugiem un sēnēm.
9 | Uz antibakteriālo jutību bazēta fenotipiskā rezistences mehānismu noteikšanas metode ar iespēju interpretēt rezultātus piedāvājot terapijas alternatīvas ar speciālās programmas palīdzību.
10 | Identifikācijas un antibakteriālās jutības nolasīšanas vidējais laiks 6-8 stundas.
11 | EUCAST vai citu starptautiski atzītu standartu institūciju ieteiktās robežvērtības un rezultātu terapeitisko interpretāciju ar iespēju tās koriģēt atbilstoši laboratorijas pieredzei.
12 | Programma antibakteriālās jutības grafiskai versijai.
13 | Iespēja pieslēgt tehnoloģiju LIS, izmantojot bidirekcionālo saiti.
14 | Regulāra datu bāzes atjaunošana atbilstoši starptautiski atzītam standartam (EUCAST).
15 | Iespēja nosūtīt datus uz WHONET epidemioloģisko programmu izmantojot Windows vidi.
16 | Analizatora komplektācijā ietilpst skarienjutīgs monitors, printeris, UPS ierīce un citas ierīces, kas ir nepieciešamas darbam.
Nosaukums/modelis:
Ražotājs:
Izlaiduma gads:
9 | Obligāti ievērojamie priekšnosacījumi (pretendents norāda "nodrošinās" vai sniedz detalizēto aprakstu, norādot precīzi pieprasīto informāciju)
9.1. | Piegāde – 15 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
9.2. | Piegādātājam jānodrošina analizatora visā līguma darbības laikā bezmaksas periodiskās apkopes (ieskaitot apkopes komplektus), un ceļa izdevumus, inženiera darba stundas, remonti un rezerves daļu nomaiņa, ievērojot ražotāja rekomendācijas.
9.3. | Piegādātājam uz vietas jānodrošina personāla (3 personas) apmācība darbam ar Ierīci (Ierīces lietošanā uz vietas SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” – 18.Novembra iela 311, Daugavpilī).
9.4. | Pretendentam jānodrošina pilnas analizatora, programmatūras, iekārtu un izstrādājumu lietošanas instrukcijas valsts valodā.
9.5. | Pretendents pēc līguma darbības beigām un Pasūtītāja pieprasījuma nedēļas laikā uz sava rēķina nodrošina analizatora aizvešanu no Pasūtītāja telpām.
9.6. | CE marķējums, atbilstība MMD 93/42/EEC un 98/79/EC iekārtai un reaģentiem.

## 9.pozīcija
1. pielikums Uzaicinājumam uz apspriedi ar piegādātājiem Nr. DRS 2024/32/Apspriede Atklāta konkursa "Reaģentu, SARS-CoV-2 un virusālo respiratorā trakta infekciju, mikroorganismu identifikācijas un antibakteriālās jūtības noteikšanas testu, piederumu piegāde laboratoriju izmeklējumu nodrošināšanai", identifikācijas Nr. DRS 2024/32, ietvaros
Tehniskā specifikācija - tehniskais un finanšu piedāvājums (tehniskās specifikācijas pēdējais aktualizācijas datums: 31.10.2024.)
9. pozīcija "Reaģentu un piederumu iegāde histoloģijas nodaļai"
Vispārīgās prasības:
1 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas,visas izmaksas, kas saistītas ar pilnīgu un kvalitatīvu iepirkuma līguma izpildi, tajā skaitā, bet ne tikai, darbaspēka izmaksas, transporta, materiālu un tehnisko palīglīdzekļu izmaksas, visi valsts un pašvaldības noteiktie nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, tajā skaitā peļņu un ar risku faktoriem saistītās izmaksas, ietverot arī tādus riskus kā normatīvo aktu izmaiņu risks, piegādes (tajā skaitā arī darbaspēka) sadārdzinājuma risks u.c. tiešās un pieskaitāmās izmaksas, izņemot PVN. Pasūtītājs nemaksās nekādus Pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti piedāvājumā.
Reaģentu prasības:
2 | Reaģentiem piegādes brīdī jāpievieno drošības datu lapas latviešu valodā (Safety Data Sheets), pārējām precēm lietošanas instrukcijas latviešu valodā. Kvalitātes sertifikātu kopijas ir jānodrošina reaģentu piegādes brīdī katram atsevišķam lot numuram (Certificate of Analysis). Dokumentāciju var iesniegt arī elektroniski.
3 | Darba procesa nodrošināšanai, piegādātājam jānodrošina validēti reaģenti (vai jāveic to validācija) un testēšanas protokoli, atbilstoši Eiropas Savienības IVD prasībām.
4 | Piegādātājs nodrošina piegādi ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas.
5 | Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Līgums kopējās summas, Tehniskajā - finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot vispārīgās vienošanās kopējo summu.
6 | Iesniedzot piedāvājumu katrai prasībai un papildprasībai, obligāti norādīt iesniegtā apliecinājuma izsekojamību (dokumenta nosaukums, lapaspuse). Par uzticamu apliecinājumu uzskatāmi - ražotāja rokasgrāmata, instrukcijas, validācijas protokoli, IVD sertifikāti, apmācību sertifikāti, starptautiskās datubāzēs atrodama informācija, publikācijas zinātniskos starptautiski citējamos žurnālos. Ja uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav iespējams iesniegt tulkojumu latviešu valodā, tad tehniskajām datu lapām jābūt angļu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi.
7 | Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentu vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto.
8 | Precēm jābūt piegādātām iepakojumā, kas nodrošinās preces saglabāšanu tās pārvadāšanas un glabāšanas laikā atbilstoši ražotāja noteiktām prasībām un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
9 | Precēm jābūt piegādātām iepakojumā, kas nodrošina Preces saglabāšanu tās pārvadāšanas un glabāšanas laikā atbilstoši ražotāja noteiktām prasībām un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Preces derīguma termiņam piegādes brīdī Pasūtītājam ir jābūt ne mazākam kā ¾ no kopējā derīguma termiņa. Piegādātājs atbild par piegādātās Preces kvalitāti līdz tās derīguma termiņa beigām un sedz Pasūtītājam visus pierādītos ar Preces neatbilstību kvalitātei saistītos zaudējumus. Precēm jābūt marķētām un ar instrukcijām latviešu valodā, atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Ja līdz derīguma termiņa vai garantijas beigām ir mazāk nekā ¼ (viena ceturtā) daļa no noteiktā, Piegādātājs brīdina Pasūtītāju un ja Pasūtītājs piekrīt tam, Piegādātājs piegādā Preci ar cenas atlaidi vismaz 50%.
Preces tehniskā specifikācija |  |  | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  |  |  | Pretendenta finanšu piedāvājums |  |  | Apspriedes dalībnieka sniegtie komentāri vai priekšlikumi
Apakšpozīcijas numurs | Preces (izmeklējuma) veids | Viena vienība | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Interneta vietne/-es un/vai tehniskajam piedāvājumam pievienotie informatīvie materiāli, kur Komisija var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām minimālajām tehniskās specifikācijas prasībām | Vienību skaits iepakojumā | Cena par 1 iepakojumu, EUR bez PVN (2 cipari aiz komata) | Cena par 1 vienību, EUR bez PVN (2 cipari aiz komata) vērtējamā cena | PVN likme (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 8 : 7 | 10
1 | Chloroformium | kg
2 | Pheholum | kg
3 | Ksilols | kg
4 | Histowax special 56-58 °C | kg
5 | Eozīns N 1% metanolā | l
6 | Hematoxyline (Mayer) | l
7 | Histoloģiskā līme 500 ml | flakons
8 | Parafīna tīrītājs 125 ml | flakons
9 | Dekalcifikācijas šķīdums | l
Kopā EUR bez PVN (1.-9. apakšpozīcijām): | [8 empty] | X

## 10.pozīcija
1. pielikums Uzaicinājumam uz apspriedi ar piegādātājiem Nr. DRS 2024/32/Apspriede Atklāta konkursa "Reaģentu, SARS-CoV-2 un virusālo respiratorā trakta infekciju, mikroorganismu identifikācijas un antibakteriālās jūtības noteikšanas testu, piederumu piegāde laboratoriju izmeklējumu nodrošināšanai", identifikācijas Nr. DRS 2024/32, ietvaros
Tehniskā specifikācija - tehniskais un finanšu piedāvājums (tehniskās specifikācijas pēdējais aktualizācijas datums: 31.10.2024.)
10. pozīcija "Reaģenti testēšanai klīniskai laboratorijai"
Vispārīgās prasības:
1 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas,visas izmaksas, kas saistītas ar pilnīgu un kvalitatīvu iepirkuma līguma izpildi, tajā skaitā, bet ne tikai, darbaspēka izmaksas, transporta, materiālu un tehnisko palīglīdzekļu izmaksas, visi valsts un pašvaldības noteiktie nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, tajā skaitā peļņu un ar risku faktoriem saistītās izmaksas, ietverot arī tādus riskus kā normatīvo aktu izmaiņu risks, piegādes (tajā skaitā arī darbaspēka) sadārdzinājuma risks u.c. tiešās un pieskaitāmās izmaksas, izņemot PVN. Pasūtītājs nemaksās nekādus Pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti piedāvājumā.
Analizatoru, turpmāk - Iekārta, un servisa prasības:
2 | Piegādātājs 24 (divdesmit četru) stundu laikā darba dienās (darba laikā no plkst. 08:00 – 16:00) un ārpus darba laika (no plkst. 16:30 – 08:00 un brīvdienās un svētku dienās), reaģē uz Pasūtītāja pieteikumu par defektu un nodrošina inženiera ierašanos. Piegādātājs nodrošina defekta novēršanu ne vairāk kā 6 (sešu) stundu laikā no inženiera ierašanās brīža. Ja minētajā laikā nav iespējams novērst radušos iekārtas bojājumus, vienojoties ar Pasūtītāju, remontdarbu laiks var tikt pagarināts, saskaņā ar Pušu apstiprinātu darbu grafiku, bet ne ilgāk kā līdz 2 (divām) dienām. Pasūtītājs Analizatora bojājumu piesaka telefoniski, zvanot uz servisa tālruņa numuru. Piegādātāja pienākums ir nodrošināt saziņu ar Pasūtītāja lietotāju par inženiera pakalpojumiem valsts valodā. Piegādātājam jānodrošina sertificēta inženiera pakalpojumi 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī 7 (septiņas) dienas nedēļā. Līguma darbības laikā Piegādātājs apņemas piegādāt Pasūtītājam līdzvērtīgu analizatoru laboratorijas testu veikšanas procesa nepārtrauktības nodrošināšanai Analizatora ilgstoša remonta laikā vai Analizatora modernizācijas ietvaros.
3 | Visas saistītās tehniskā pieslēguma un instalācijas izmaksas sedz piegādātājs.
4 | Piegādātājam jānodrošina bezmaksas periodiskās apkopes (ieskaitot apkopes komplektus un periodiski nomaināmās rezerves daļas vai piederumus), remonti un rezerves daļu nomaiņa, ievērojot ražotāja rekomendācijas.
5 | Pretendentam jāiesniedz dokuments, kas apliecina tiesības piegādāt piedāvātās Iekārtas un veikt servisa apkalpošanu Eiropas Savienībā (tajā skaitā Latvijas Republikā).
6 | Piegādātājam jānodrošina bezmaksas personāla apmācība darbam ar Iekārtu.
7 | Pretendentam jānodrošina lietotāju atkārtotas un padziļinātas apmācības pēc pirmreizējās apmācības darbam ar Iekārtu pēc Pasūtīja pieprasījuma.
8 | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas (atbilstoši direktīvai 98/79 EEC - In vitro diagnostic medical device vai regulai 2017/746) kopija un Precei ir jābūt marķētai ar CE atbilstības marķējumu.
Reaģentu prasības:
9 | Reaģentiem piegādes brīdī jāpievieno drošības datu lapas latviešu valodā (Safety Data Sheets), pārējām precēm lietošanas instrukcijas latviešu valodā. Kvalitātes sertifikātu kopijas ir jānodrošina reaģentu piegādes brīdī katram atsevišķam lot numuram (Certificate of Analysis). Dokumentāciju var iesniegt arī elektroniski.
10 | Darba procesa nodrošināšanai, piegādātājam jānodrošina validēti reaģenti (vai jāveic to validācija) un testēšanas protokoli, atbilstoši Eiropas Savienības IVD prasībām.
11 | Piegādātājs nodrošina piegādi ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas.
12 | Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Līgums kopējās summas, Tehniskajā - finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot vispārīgās vienošanās kopējo summu.
13 | Iesniedzot piedāvājumu katrai prasībai un papildprasībai, obligāti norādīt iesniegtā apliecinājuma izsekojamību (dokumenta nosaukums, lapaspuse). Par uzticamu apliecinājumu uzskatāmi - ražotāja rokasgrāmata, instrukcijas, validācijas protokoli, IVD sertifikāti, apmācību sertifikāti, starptautiskās datubāzēs atrodama informācija, publikācijas zinātniskos starptautiski citējamos žurnālos. Ja uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav iespējams iesniegt tulkojumu latviešu valodā, tad tehniskajām datu lapām jābūt angļu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi.
14 | Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentu vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto.
15 | Precēm jābūt piegādātām iepakojumā, kas nodrošina Preces saglabāšanu tās pārvadāšanas un glabāšanas laikā atbilstoši ražotāja noteiktām prasībām un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Preces derīguma termiņam piegādes brīdī Pasūtītājam ir jābūt ne mazākam kā ¾ no kopējā derīguma termiņa. Piegādātājs atbild par piegādātās Preces kvalitāti līdz tās derīguma termiņa beigām un sedz Pasūtītājam visus pierādītos ar Preces neatbilstību kvalitātei saistītos zaudējumus. Precēm jābūt marķētām un ar instrukcijām latviešu valodā, atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Ja līdz derīguma termiņa vai garantijas beigām ir mazāk nekā ¼ (viena ceturtā) daļa no noteiktā, Piegādātājs brīdina Pasūtītāju un ja Pasūtītājs piekrīt tam, Piegādātājs piegādā Preci ar cenas atlaidi vismaz 50%.
16 | Precēm jābūt piegādātām iepakojumā, kas nodrošinās preces saglabāšanu tās pārvadāšanas un glabāšanas laikā atbilstoši ražotāja noteiktām prasībām un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
17 | * Minētās Preces tiek iegādātas konkrētai ierīcei, kuru Piegādātājs nodot Pasūtītājam uz visu līguma darbības laika periodu un nodrošina to apkopi un remontu. Ierīces tiek nodotas Pasūtītājam patapinājumā pamatojoties uz savstarpēji noslēgtu līgumu uz 3 (trim) gadiem.
Preces tehniskā specifikācija |  |  | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  |  |  | Pretendenta finanšu piedāvājums |  |  | Apspriedes dalībnieka sniegtie komentāri vai priekšlikumi
Apakšpozīcijas numurs | Preces (izmeklējuma) veids* | Viena vienība | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Interneta vietne/-es un/vai tehniskajam piedāvājumam pievienotie informatīvie materiāli, kur Komisija var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām minimālajām tehniskās specifikācijas prasībām | Vienību skaits iepakojumā | Cena par 1 iepakojumu, EUR bez PVN (2 cipari aiz komata) | Cena par 1 vienību, EUR bez PVN (2 cipari aiz komata) vērtējamā cena | PVN likme (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 8 : 7 | 10
INFEKCIJU DIAGNOSTIKA
1 | Anti-EBV (VCA) IgG | tests
2 | Anti-EBV (VCA) IgM Abs | tests
3 | Anti-EBV (EBNA-1) IgG | tests
4 | Anti-EBV (ZEBRA) IgM | tests
5 | Anti-HSV-1/2 IgG | tests
6 | Anti-HSV-1/2 IgM Abs | tests
7 | Anti-HSV-1 IgG | tests
8 | Anti-HSV-1 IgM Abs. | tests
9 | Anti-HSV-2 IgG | tests
10 | Anti-HSV-2 IgM Abs. | tests
11 | Anti-Mumps Virus IgG | tests
12 | Anti-Mumps Virus IgM Abs | tests
13 | Anti-Measles Virus IgG | tests
14 | Anti-Measles Virus IgM Abs | tests
15 | Anti-Chlamydia trachomatis IgA | tests
16 | Anti-Chlamydia trachomatis IgG | tests
17 | Anti-Chlamydia trachomatis IgM | tests
18 | Anti-Chlamydia trachomatis IgM Abs | tests
19 | Anti-Chlamydia pneumoniae IgA | tests
20 | Anti-Chlamydia pneumoniae IgG | tests
21 | Anti-Chlamydia pneumoniae IgM | tests
22 | Anti-Chlamydia pneumoniae IgM Abs | tests
23 | Anti-Chlamydia pneumoniae IgA | tests
24 | Anti-Chamydia pneumoniae IgG | tests
25 | Anti-Chlamydia pneumoniae IgM Abs | tests
26 | Anti-Chlamydia trachomatis IgA | tests
27 | Anti-Chlamydia trachomatis IgG | tests
28 | Anti-Chlamydia trachomatis IgM Abs | tests
29 | Anti-Borrelia IgG | tests
30 | Anti-Borrelia IgM Abs | tests
31 | Anti-Borrelia IgM Liquor | tests
32 | Anti-Borrelia IgG Liquor | tests
33 | Anti-Hepatitis E Virus IgM Abs. | tests
34 | Anti-Hepatitis E Virus IgG | tests
35 | Anti-Parvovirus B19 IgG | tests
36 | Anti-Parvovirus B19 IgM Abs | tests
37 | Anti-VZV IgA | tests
38 | Anti-VZV IgG | tests
39 | Anti-VZV IgM Abs | tests
40 | Anti-Yersinia IgA | tests
41 | Anti-Yersinia IgG | tests
42 | Anti-Mycoplasma pneumoniae IgA | tests
43 | Anti-Mycoplasma pneumoniae IgG | tests
44 | Anti-Mycoplasma pneumoniae IgM Abs | tests
45 | Anti-B.pertusis Toxin IgA | tests
46 | Anti-B.pertusis Toxin IgG | tests
47 | Anti-Helicobacter pylori IgA | tests
48 | Anti-Helicobacter pylori IgG | tests
AUTOIMUNO SLIMĪBU DIAGNOSTIKA
REIMATOLOĢIJAS DIAGNOSTIKA
49 | ANA Detect | tests
50 | Anti-dsDNA IgG | tests
51 | Anti-ssDNA | tests
52 | ENAscreen | tests
53 | Anti-Histone | tests
54 | Anti-SS-A | tests
55 | Anti-SS-B | tests
56 | Anti-Sm | tests
57 | Anti-RNP/Sm | tests
58 | Anti-Scl-70 | tests
59 | Anti-Jo1 | tests
60 | Anti-Rib-P | tests
61 | Anti-Centromere B | tests
62 | Rheumatoid Factor IgA | tests
63 | Rheumatoid Factor IgG | tests
64 | Rheumatoid Factor IgM | tests
65 | Anti-Nucleosome | tests
66 | Anti-RNP-70 | tests
67 | ANAscreen | tests
68 | Anti-alpha-Fodrin IgG | tests
69 | Anti-MCV | tests
70 | Anti-C1q | tests
71 | Anti-SS-A-52 | tests
72 | Anti-SS-A-60 | tests
73 | Anti-CCP hs (high sensitivity) | tests
TROMBOŽU DIAGNOSTIKA
74 | Anti-Cardiolipin IgA | tests
75 | Anti-Cardiolipin IgG | tests
76 | Anti-Cardiolipin IgM | tests
77 | Anti-Cardiolipin Screen | tests
78 | Anti-beta-2-Glycoprotein I IgA | tests
79 | Anti-beta-2-Glycoprotein I IgG | tests
80 | Anti-beta-2-Glycoprotein I IgM | tests
81 | Anti-Phospholipid Screen IgG | tests
82 | Anti-Phospholipid Screen IgM | tests
83 | Anti-Phosphatidyl Serine IgG | tests
84 | Anti-Phosphatidyl Serine IgM | tests
85 | Anti-Phosphatidyl Inositol IgG | tests
86 | Anti-Phosphatidyl Inositol IgM | tests
87 | Anti-Phosphatic Asid IgG | tests
88 | Anti-Phosphatic Asid IgM | tests
89 | Anti-Annexin V IgG | tests
90 | Anti-Annexin V IgM | tests
91 | Anti-Prothrombin IgG | tests
92 | Anti-Prothrombin IgM | tests
ANCA&VASKULĪTU DIAGNOSTIKA
93 | Anti-BPI | tests
94 | Anti-MPO(pANCA) | tests
95 | Anti-Cathepsin G | tests
96 | Anti-Lysozyme | tests
97 | Anti-Lactoferrin | tests
98 | Anti-GMB | tests
99 | Anti-PR3 hs | tests
100 | ANCAscreen hs (high sensitive) | tests
GASTROENTEROLOĢIJA DIAGNOSTIKA
101 | AMA -M2 | tests
102 | Anti-Parietall Cell | tests
103 | Anti-Gliadin IgA | tests
104 | Anti-Gliadin IgG | tests
105 | Lactoferrin | tests
106 | Anti-Tissue-Transglutaminase IgA | tests
107 | Anti-Tissue-Transglutaminase IgG | tests
108 | Anti-Tissue-Transglutaminase Screen | tests
109 | ASCA IgA | tests
110 | ASCA IgG | tests
111 | Anti-Intrinsic Factor | tests
112 | Anti-DGP IgA | tests
113 | Anti-DGP IgG | tests
114 | Anti-LKM-1 | tests
115 | Anti-Sp100 | tests
116 | Anti-gp210 | tests
117 | Anti-SLA | tests
118 | Anti-LC1 | tests
119 | Calprotectin | tests
120 | Stool Extraction Tubes 100pcs | tests
VAIROGDZIEDZERA DIAGNOSTIKA
121 | Anti-TG | tests
122 | Anti-TPO | tests
DIABĒTA DIAGNOSTIKA
123 | Anti-Insulin | tests
MINERĀLU METABOLISMS
124 | 25-OH Vitamin D3/D2 | tests
125 | 25-OH Vitamin D3/D2 Control Set 2x2,5ml | tests
126 | Alegria positive Control | tests
127 | Alegria negative Control | tests
128 | Printer paper | tests
129 | 25-OH Vitamin D3/D2 | tests
130 | 25-OH Vitamin D3/D2 Control Set 2x2,5ml | tests
131 | Alegria positive Control | tests
132 | Alegria negative Control | tests
133 | Printera papīrs
Kopā EUR bez PVN (1.-133. apakšpozīcijām): | [8 empty] | X
PRASĪBAS ANALIZATORAM
Nr.p.k. | Pasūtītāja tehniskās prasības |  | Pretendenta piedāvājums ar atsauci uz tehnisko dokumentāciju pievienoto informatīvo materiālu, bukletu lpp. (norādīt informatīvā materiāla nosaukumu, lpp. nr. un rindkopu, bet informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma) (Parametru atbilstību pamatot ar ražotāja sagatavotiem tehniskiem un informatīviem materiāliem, vai ražotāja apstiprinātā vēstulē (ražotāja izdotas lietošanas instrukcijas, brošūras, datasheet), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Iekārtas atbilstību nolikuma tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma) | [6 empty] | Apspriedes dalībnieka sniegtie komentāri vai priekšlikumi
1 | Analizators paredzēts autoimūno un ar to saistīto infekciju slimību diagnostikai
2 | Izmeklējamais materiāls – serums, plazma, fēces, CSF (atkarībā no testa veida).
3 | Rezultātu validēšana izmanotjot SMC® tehnoloģiju (Sensotronic Memorized Calibration).
4 | Testa stripā iekļauts viss nepieciešamais testa veikšanai: kalibratori un iekšējā kontrole.
5 | Monotestu princips nodrošina dažādu testu (tai skaitā dažādu izmeklējamo materiālu veidu) veikšanu vienlaicīgi.
6 | Vienā ciklā iespējamas 30 testa stripu kombinācijas.
7 | Cikla laiks- 90 minūtes.
8 | Nepieciešamais parauga tilpums 10-100 μl (atkarīgs no testa veida).
9 | Skārienjutīgs LCD ekrāns.
10 | Iekārtas izmēri: 800 x 703 x 570 mm +/-30 mm, svars: <53 kg
11 | Skaņas līmenis <55 dBa.
12 | Atmiņa: vismaz 2000 pacientu rezultāti.
13 | Savienojamība ar LIS.
14 | Komplektācijā ārējais svītrkoda lasītājs un iekārtā integrēts termālais printeris.
15 | Integrēta inkubācijas kamera (26 ± 2°C) nodrošina neatkarību no temperatūras izmaiņām vidē.
16 | Ierīce atbilst: 2017.gada 5.aprīļa Eiropas Parlamenta Un Padomes Regulas (ES) 2017/746 par in vitro diagnostikas medicīniskām ierīcēm prasībām.
Nosaukums/modelis:
Ražotājs:
Izlaiduma gads:
9 | Obligāti ievērojamie priekšnosacījumi (pretendents norāda "nodrošinās" vai sniedz detalizēto aprakstu, norādot precīzi pieprasīto informāciju)
9.1. | Piegāde – 15 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
9.2. | Piegādātājam jānodrošina analizatora visā līguma darbības laikā bezmaksas periodiskās apkopes (ieskaitot apkopes komplektus), un ceļa izdevumus, inženiera darba stundas, remonti un rezerves daļu nomaiņa, ievērojot ražotāja rekomendācijas.
9.3. | Piegādātājam uz vietas jānodrošina personāla (3 personas) apmācība darbam ar Ierīci (Ierīces lietošanā uz vietas SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” – 18.Novembra iela 311, Daugavpilī).
9.4. | Pretendentam jānodrošina pilnas analizatora, programmatūras, iekārtu un izstrādājumu lietošanas instrukcijas valsts valodā.
9.5. | Pretendents pēc līguma darbības beigām un Pasūtītāja pieprasījuma nedēļas laikā uz sava rēķina nodrošina analizatora aizvešanu no Pasūtītāja telpām.
9.6. | CE marķējums, atbilstība MMD 93/42/EEC un 98/79/EC iekārtai un reaģentiem.