Jēkabpils reģionālā slimnīca
(reģ. 50003356621)
Atklāts konkurss
„Medicīnisko tehnoloģiju, aprīkojuma iegāde, piegāde un uzstādīšana. 1.kārta”
identifikācijas Nr. JRS 2024/35K/ERAF 
ZIŅOJUMS

Jēkabpils, 28.07.2025. plkst. 10:37
	Pasūtītāja nosaukums:

	Jēkabpils reģionālā slimnīca

	

	Pasūtītāja adrese:

	Jēkabpils, A.Pormaļa 125 (LATVIJA), LV-5201

	

	Iepirkuma identifikācijas numurs:

	JRS 2024/35K/ERAF

	

	Iepirkuma procedūras veids:

	Atklāts konkurss

	

	Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums: [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru]

	

	

	Līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets:

	Medicīnisko tehnoloģiju, aprīkojuma iegāde, piegāde un uzstādīšana. 1.kārta

	

	Datums, kad iepriekšējais informatīvais paziņojums publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru] un Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā internetā:

	06.11.2024. https://eformsb.pvs.iub.gov.lv/show/f329ae62-578d-46fc-824f-7c0be7a3c5b3


	

	Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru] un Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā internetā: 

	10.12.2024 https://eformsb.pvs.iub.gov.lv/show/378cbea0-26f8-411e-ba77-20edbf3bba12 



	Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums:

	Pamatojoties uz SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” 30.06.2025. rīkojumu Nr. 1-5-2025-57, ir izveidota iepirkuma komisija šādā sastāvā:

	Komisijas vadītājs
	Kaspars Čanders, SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” valdes loceklis

	Komisijas vadītāja vietnieks
	Iveta Dobele, SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”  projektu vadītāja

	Komisijas loceklis
	Lana Prilepiševa, SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”  juriste

	Komisijas loceklis
	Katerina Dobiļevska, SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”  medicīnas iekārtu inženiere

	Komisijas loceklis

Komisijas loceklis
	Komisijas sekretārs:
	Sanita Malzuba, jurists (bez balss tiesībām)



	Juta Eglīte, SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”  darba aizsardzības speciāliste
Paula Ozoliņa, SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”  iepirkumu speciāliste
Sanita Malzuba, jurists (bez balss tiesībām)

	



	Ekspertu saraksts:

	Sanita Malzuba no 30.06.2025 



	Iepirkuma dokumentācijas sagatavotāju saraksts: 

	



	Piedāvājumu, pieteikumu [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru], sākotnējo piedāvājumu [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru] iesniegšanas termiņi (arī pamatojums piedāvājumu/pieteikumu iesniegšanas termiņa samazinājumam (t.sk. steidzamībai), ja tāds veikts):

	Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 09.01.2025. plkst. 10:00



	Kandidātu nosaukumi, kas iesnieguši pieteikumus: [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru] 

	



	Pretendentu nosaukumi, kas iesnieguši piedāvājumus un to piedāvātās cenas: 

	
	
	

	
	1. daļa “EKG, EKG un holteru apraksta sistēma, EKG planšetes, holteri un slodzes testa iekārta”
	

	

	Prasība: Finanšu piedāvājums
	

	
	Pretendenta nosaukums
	Piedāvātā cena
	

	
	SIA "Arbor Medical Korporācija"
	EUR 81900
	

	
	2. daļa “Kušetes”
	

	

	Prasība: Finanšu piedāvājums
	

	
	Pretendenta nosaukums
	Piedāvātā cena
	

	
	"AB Medical Group Riga" SIA
	EUR 7000
	

	
	"Baltmedika" SIA
	EUR 3318
	

	
	"Medilink" SIA
	EUR 2570
	

	
	SIA "Arbor Medical Korporācija"
	EUR 3800
	

	
	SIA "RehaBalt"
	EUR 3990
	

	
	"UniKon" SIA
	EUR 2640
	

	
	3. daļa “Medicīniskie svari”
	

	

	Prasība: Finanšu piedāvājums
	

	
	Pretendenta nosaukums
	Piedāvātā cena
	

	
	"FANEKS" SIA
	EUR 820
	

	
	"Interlux" SIA
	EUR 470.95
	

	
	"KJ SERVISS" SIA
	EUR 470
	

	
	"Mediq Latvija" SIA
	EUR 667.88
	

	
	"NMS ELPA" SIA
	EUR 599
	

	
	"SANTAKS" SIA
	EUR 702
	

	
	SIA "Arbor Medical Korporācija"
	EUR 450
	

	
	SIA "RehaBalt"
	EUR 1189
	

	
	4. daļa “Defibrilators”
	

	

	Prasība: Finanšu piedāvājums
	

	
	Pretendenta nosaukums
	Piedāvātā cena
	

	
	UAB MedUS Medical Latvijas filiāle
	EUR 5280
	

	
	
	

	
	
	



	Ja samazināts  kandidātu/pretendentu/risinājumu skaits, kandidātu/pretendentu nosaukumi un to izraudzīšanās vai noraidīšanas iemesli: [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru] 

	
	
	

	
	1. daļa “EKG, EKG un holteru apraksta sistēma, EKG planšetes, holteri un slodzes testa iekārta”
	

	
	Pretendenta nosaukums
	Izraudzīšanas iemesli
	

	
	SIA "Arbor Medical Korporācija"
	 piešķirti 95 punkti
Ņemot vērā, ka ir veikta apspriede ar piegādātājiem atbilstoši PIL 18. panta otrajai prim daļai (ID Nr. JRS 2024/35K/ERAF), tad Atklāta konkursa 1. daļa nav jāpārtrauc. 
	


	
	2. daļa “Kušetes”
	

	
	Pretendenta nosaukums
	Izraudzīšanas iemesli
	

	
	"Baltmedika" SIA
	piešķirti 76.44 punkti
	


	
	SIA "RehaBalt"
	piešķirti 67.17 punkti
	


	
	"UniKon" SIA
	piešķirti 100 punkti
	


	

	2. daļa “Kušetes”
	


	
	Pretendenta nosaukums
	Noraidīšanas iemesli
	

	
	"AB Medical Group Riga" SIA
	pretendents SIA “AB Medical Group Riga” tiek izslēgts no atklātā konkursa Iepirkuma priekšmeta daļas Nr. 2 “Kušetes”, jo pretendenta piedāvātā līgumcena (7000,00 EUR bez PVN) pārsniedza 150% no paredzamās līgumcenas (3426,66 EUR bez PVN) Iepirkuma priekšmeta daļā Nr. 2 “Kušetes”
	


	
	"Medilink" SIA
	SIA “Medilink” tiek izslēgts no atklātā konkursa Iepirkuma priekšmeta daļas Nr. 2 “Kušetes”, jo pretendenta tehniskais piedāvājums (“Mehāniski regulējama atzveltnes augšējā daļa (robežās no -30 līdz 85 grādu)”) neatbilst tehniskās specifikācijas 1.5. punktam: Mehāniski regulējama atzveltnes augšējā daļa (robežās no 0 līdz vismaz 60 grādu). 
	

	
	SIA "Arbor Medical Korporācija"
	SIA “Arbor Medical Korporācija” tiek izslēgts no atklātā konkursa Iepirkuma priekšmeta daļas Nr. 2 “Kušetes”, jo pretendenta tehniskais piedāvājums (kušetes garums 1890 mm) neatbilst tehniskās specifikācijas 1.7. punktam: Virsmas izmēri (platums x garums): 950mm x 2050 mm +/- 100mm. 

	

	
	3. daļa “Medicīniskie svari”
	

	
	Pretendenta nosaukums
	Izraudzīšanas iemesli
	

	
	"FANEKS" SIA
	nav saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums (piedāvātā cena 820 EUR bez PVN)
	


	
	"Interlux" SIA
	nav saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums (piedāvātā cena 470,95 EUR bez PVN)
	


	
	"KJ SERVISS" SIA
	nav saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums (piedāvātā cena 470,00 EUR bez PVN)
	


	
	"Mediq Latvija" SIA
	nav saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums (piedāvātā cena 667,88 EUR bez PVN)
	


	
	"NMS ELPA" SIA
	nav saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums (piedāvātā cena 599,00 EUR bez PVN)
	


	
	"SANTAKS" SIA
	nav saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums (piedāvātā cena 702,00 EUR bez PVN)
	


	
	SIA "Arbor Medical Korporācija"
	zemākā piedāvātā cena (piedāvātā cena 450 EUR bez PVN)
	


	
	SIA "RehaBalt"
	nav saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums (piedāvātā cena 1 189,00 EUR bez PVN)
	


	
	
	



	Pieteikumu un/vai piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: 

	Jēkabpils, A.Pormaļa 125 (LATVIJA), LV-5201, 09.01.2025 14:17



	Pretendenta (-u),  kuram (-iem) piešķirtas līguma (vai inovācijas partnerības līguma) slēgšanas tiesības, izvēles pamatojums un  līgumcena:

	
	
	

	
	1. daļa “EKG, EKG un holteru apraksta sistēma, EKG planšetes, holteri un slodzes testa iekārta”
	

	
	Pretendenta nosaukums
	Izvēles pamatojums
	Līgumcena
	

	

	SIA "Arbor Medical Korporācija"
	
	EUR 81900
	


	
	2. daļa “Kušetes”
	

	
	Pretendenta nosaukums
	Izvēles pamatojums
	Līgumcena
	

	

	"UniKon" SIA
	
	EUR 2640
	


	
	3. daļa “Medicīniskie svari”
	

	
	Pretendenta nosaukums
	Izvēles pamatojums
	Līgumcena
	

	

	SIA "Arbor Medical Korporācija"
	
	EUR 450
	


	
	
	



	Atlases un kvalifikācijas atbilstības kopsavilkums: [aizpilda atbilstoši izvirzītajām prasībām; var iekļaut citas sadaļas]

	
	1. daļa “EKG, EKG un holteru apraksta sistēma, EKG planšetes, holteri un slodzes testa iekārta”
SIA "Arbor Medical Korporācija" atbilst nolikuma atlases un kvalifikācijas prasībām.

2. daļa “Kušetes”
SIA “Baltmedika” atbilst nolikuma atlases un kvalifikācijas prasībām.
SIA “UniKon” atbilst nolikuma atlases un kvalifikācijas prasībām.
SIA “Rehabalt” atbilst nolikuma atlases un kvalifikācijas prasībām.

2. daļa “Medicīniskie svari”
SIA "Arbor Medical Korporācija" atbilst nolikuma atlases un kvalifikācijas prasībām.

	

	
	
	



	Tehniskā piedāvājuma atbilstības kopsavilkums: [aizpilda atbilstoši izvirzītajām prasībām; var iekļaut citas sadaļas]

	
	1. daļa “EKG, EKG un holteru apraksta sistēma, EKG planšetes, holteri un slodzes testa iekārta”
SIA "Arbor Medical Korporācija" tehniskais piedāvājums atbilst nolikuma 20.punkta prasībām.

2. daļa “Kušetes”
SIA “Baltmedika” atbi tehniskais piedāvājums atbilst nolikuma 20.punkta prasībām.
SIA “UniKon” tehniskais piedāvājums atbilst nolikuma 20.punkta prasībām.
SIA “Rehabalt” tehniskais piedāvājums atbilst nolikuma 20.punkta prasībām.
SIA “Medilink” tehniskais piedāvājums (“Mehāniski regulējama atzveltnes augšējā daļa (robežās no -30 līdz 85 grādu)”) neatbilst tehniskās specifikācijas 1.5. punktam: Mehāniski regulējama atzveltnes augšējā daļa (robežās no 0 līdz vismaz 60 grādu).
SIA “Arbor Medical Korporācija” tehniskais piedāvājums (kušetes garums 1890 mm) neatbilst tehniskās specifikācijas 1.7. punktam: Virsmas izmēri (platums x garums): 950mm x 2050 mm +/- 100mm. 

2. daļa “Medicīniskie svari”
SIA "Arbor Medical Korporācija" tehniskais piedāvājums atbilst nolikuma 20.punkta prasībām.

	

	
	
	



	Saimnieciski  visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kopsavilkums:

	
	
	

	
	1. daļa “EKG, EKG un holteru apraksta sistēma, EKG planšetes, holteri un slodzes testa iekārta”
	

	
	Pretendenta nosaukums
	Kritērijs
	Piešķirtie punkti
	

	
	SIA "Arbor Medical Korporācija" - 1.variants
	Elektroenerģijas patēriņš
	90
	

	
	
	Iegādes un piegādes cena
	5
	

	
	
	

	
	2. daļa “Kušetes”
	

	
	Pretendenta nosaukums
	Kritērijs
	Piešķirtie punkti
	

	
	"Baltmedika" SIA - 1.variants
	Elektroenerģijas patēriņš
	75.59
	

	
	
	Iegādes un piegādes cena
	0.85
	

	
	SIA "RehaBalt" - 1.variants
	Elektroenerģijas patēriņš
	62.86
	

	
	
	Iegādes un piegādes cena
	4.32
	

	
	"UniKon" SIA - 1.variants
	Elektroenerģijas patēriņš
	95
	

	
	
	Iegādes un piegādes cena
	5
	

	
	
	

	
	3. daļa “Medicīniskie svari”
	

	
	Pretendenta nosaukums
	Kritērijs
	Piešķirtie punkti
	

	
	"FANEKS" SIA - 1.variants
	Iegādes un piegādes cena
	820 EUR
	

	
	"Interlux" SIA - 1.variants
	Iegādes un piegādes cena
	470,95 EUR
	

	
	"KJ SERVISS" SIA - 1.variants
	Iegādes un piegādes cena
	470,00 EUR
	

	
	"Mediq Latvija" SIA - 1.variants
	Iegādes un piegādes cena
	667,88 EUR
	

	
	"NMS ELPA" SIA - 1.variants
	Iegādes un piegādes cena
	599,00 EUR
	

	
	"SANTAKS" SIA - 1.variants
	Iegādes un piegādes cena
	702,00 EUR
	

	
	SIA "Arbor Medical Korporācija" - 1.variants
	Iegādes un piegādes cena
	450 EUR
	

	
	SIA "RehaBalt" - 1.variants
	Iegādes un piegādes cena
	1 189,00 EUR
	

	
	
	

	
	
	


 
	Informācija (ja tā ir zināma) par daļu (-ām), kuru (-as) izraudzītais piegādātājs (-i) plānojis (-uši) nodot apakšuzņēmējam (-iem):

	
	
	

	
	1. daļa “EKG, EKG un holteru apraksta sistēma, EKG planšetes, holteri un slodzes testa iekārta”
	


	
	[informācijas par apakšuzņēmējiem nav]
	

	
	2. daļa “Kušetes”
	


	
	[informācijas par apakšuzņēmējiem nav]
	

	
	3. daļa “Medicīniskie svari”
	


	
	[informācijas par apakšuzņēmējiem nav]
	

	
	4. daļa “Defibrilators”
	


	
	[informācijas par apakšuzņēmējiem nav]
	

	
	
	



	Pamatojums lēmumam par katru noraidīto kandidātu [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru], konkursa dialoga dalībnieku [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru] un pretendentu, kā arī par iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošiem pieteikumiem [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru], risinājumiem [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru] un piedāvājumiem:

	
	
	

	
	1. daļa “EKG, EKG un holteru apraksta sistēma, EKG planšetes, holteri un slodzes testa iekārta”
	


	
	Pretendenta nosaukums
	Pamatojums
	

	
	2. daļa “Kušetes”
	


	
	Pretendenta nosaukums
	Pamatojums
	

	
	"AB Medical Group Riga" SIA
	
	

	
	"Baltmedika" SIA
	
	

	
	"Medilink" SIA
	
	

	
	SIA "Arbor Medical Korporācija"
	
	

	
	SIA "RehaBalt"
	
	

	
	3. daļa “Medicīniskie svari”
	


	
	Pretendenta nosaukums
	Pamatojums
	

	
	"FANEKS" SIA
	
	

	
	"Interlux" SIA
	
	

	
	"KJ SERVISS" SIA
	
	

	
	"Mediq Latvija" SIA
	
	

	
	"NMS ELPA" SIA
	
	

	
	"SANTAKS" SIA
	
	

	
	SIA "RehaBalt"
	
	

	
	4. daļa “Defibrilators”
	


	
	Pretendenta nosaukums
	Pamatojums
	

	
	
	



	
Pamatojums iepirkuma procedūras nepārtraukšanai, ja piedāvājumu iesniedzis tikai viens piegādātājs: [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru]

	1.daļa netiek pārtraukta, jo ir veikta apspriede ar piegādātājiem atbilstoši PIL 18. panta otrajai prim daļai (ID Nr. JRS 2024/35K/ERAF). 



	Pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai izbeigt iepirkuma procedūru: [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru] 

	4. daļas izbeigšanas iemesls: Komisija ir pieņēmusi lēmumu Atklāta konkursa daļu Nr. 4 “Defibrilators” izbeigts bez rezultāta, jo pasūtītājam ir zudusi nepieciešamība iegādāties defibrilatorus.



	Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu par nepamatoti lētu: [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru]

	



	Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska pieteikumu un piedāvājumu iesniegšana, ja pasūtītājam ir pienākums izmantot pieteikumu un piedāvājumu saņemšanai elektroniskās informācijas sistēmas: [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru]

	



	Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai:

	Nav



	Cita informācija: [ja nepieciešams]

	



	
	
	
	
	

	Komisijas sekretārs
	Sanita Malzuba
	
	
	

	
	
	(paraksts)
	
	(datums) 





10

