Labdien,

- 35. Poz. Precizējam.

Uzlika durvju rokturiem ABLOY vai analogs. Cilindram, hromēts apaļa forma – 12 gab.

- 37, 38, 39 poz. – precizēt nevaru. Jā ir iespēja, piedāvājiet bez augstuma, platuma un biezumu vai ar Jūsu izmēriem.

- Piemērojam pielaidi izmēriem +/- 10 mm.

- Piemērojam pielaidi izmēriem +/- 5 mm.

- Piemērojam pielaidi platumam +/- 0,1 mm.

- Poz. 79,80 – dzēsti.

- Piemērojam pielaidu jaudai +/-1W un spilgtumam +/- 50lm.

- 122. Poz. Sifons/glāze  bez. Izpl. 1 ¼” x DN32 – var būt der?

- Piemērojam izmēru pielaides +/- 10 mm.

- Piemērojam MF šļūtenes.

- Piemērojam pielaidi garumam +/-0,05 m.

- Piemērojam pielaidi +/-0,5 L

- Piekrītu UW 100/40 profilam platums ir 100 mm.

- Apstiprinām, ka alumīnija krāsa mērvienība ir kg.

- Apstiprinām, ka krusts ¾ mis.

Paldies