SKAIDROJUMS

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu

MAZAIS IEPIRKUMS

#### “Dzīvojamās mājas Nometņu ielā 25, Daugavpilī, apkures sistēmas renovācija, dzīvokļu siltuma maksas sadalītāju (alokatoru) un attālinātas datu nolasīšanas sistēmas uzstādīšana”

identifikācijas numurs SIA DDzKSU 2025/019M

2025.gada 19.februāra sēdē (protokols Nr.2) iepirkumu komisija izskatīja SIA “DDzKSU” ēku sistēmu inženiera Ruslana Dimitrijeva dienesta ziņojumu un nolēma sniegt skaidrojumu šādā redakcijā:

KOMISIJAS SKAIDROJUMS:

Sakarā ar projekta “Dzīvojamās mājas Nometņu ielā 25, Daugavpilī, apkures sistēmas renovācija” specifikācijā atrastām drukas kļūdām, lūdzam ņemt vērā šādas projekta specifikācijas sadaļas “Apkures sistēma” pozīciju izmaiņas:

- 6.pozīcijas “VSH presējamās cinkotās caurules D22x1.5” daudzums tiek mainīts no 20m uz 310m;

- 7.pozīcijas “VSH presējamās cinkotās caurules D18x1.2” daudzums tiek mainīts no 220m uz 110m.

Iepirkumu komisija informē, ka pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā par konkrēto iepirkumu.