Jautājumi un atbildes par iepirkumu Nr DT 2025-3:

1. Dokumentā 1.pielikums_TS_tehniskais_finansu_piedavajums minēta prasība par atbilstību EN DIN 17206 standartam. Jautājums vai jāpiegādā tikai produkti, kas atbilst šim standartam, vai arī sistēmu pēc izbūves nepieciešams sertificēt, ka kopumu, kas atbilst EN DIN 17206 standartam?

Atbilde: Šī prasība ir tikai iekārtām. Sistēmas sertifikācija netiek prasīita.

2. Dokumentā 1.pielikums_TS_tehniskais_finansu_piedavajums minēta prasība par atbilstību EN DIN 17206 standartam. Jautājums kurai lietošanas klasei tiks prasīta atbilstība UC1, UC2, UC3, UC4, UC5 vai UC6 (Anex C, Paragrāfs C.2)

Atbilde: Prasība ir klasei UC1,UC2

3. Vai jānodrošina neatkarīga eksperta atzinums par sistēmas atbilstību EN DIN 17206 un izvēlētajai drošības klasei?

Atbilde: Nē, papildus eksperta atzinums prasīts netiek.

3. Piegādes laikā paredzēts izstrādāt izpildokumentāciju, rasējumus ar iekārtu izvietojumu, slēguma shēmas. Jautājums kurš apstiprinās iesniegto dokumentāciju, tai skaitā par piegādājamo tērauda konstrukciju?

Atbilde: Nepieciešams sagatavot tikai nepieciešamo dokumentāciju projekta realizācijai. Slēgumu shēmas, rasējumus, izvietojumu. Šo dokumentāciju apstiprinās no teātra puses pieaicināts būvuzraugs.

4. Projekta dokumentācijā nav uzrādīta slodžu karte ar ievērtētām dinamiskajām slodzēm un drošības koeficientiem. Jautājums vai Piegādātājam ir jāsagatavo darba uzdevums Būvkonstruktoriem slodžu pārbaudei?

Atbilde: Nē, darba uzdevums netiek prasīts. Ievērojama dinamiska noslodze iepērkamajām iekārtām netiek paredzēta.

5. Vai Būvkonstruktora atzinumu par slodžu pārbaudi nodrošina Pasūtītājs? Atbilde: Būvkonstruktora atzinumu un rekomendācijas nodrošina Pasūtītājs, veicot slodžu testus.