"Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" VSIA

(reģ. 40003457128)

Tirgus priekšizpētes

“Sporta medicīnas centra iekārtu iegāde un tehniskā apkalpošana”

identifikācijas Nr. BKUS 2025/24-TP

ZIŅOJUMS

Rīga

Pasūtītāja nosaukums:

"Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" VSIA

Pasūtītāja adrese:

Rīga, Vienības gatve 45 (LATVIJA), LV-1004

Iepirkuma identifikācijas numurs:

BKUS 2025/24-TP

Iepirkuma procedūras veids:

Atklāts Konkurss

Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums: [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru]

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8. panta pirmās daļas 1. punktu – atklāts konkurss

Līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets:

Sporta medicīnas centra iekārtu iegāde un tehniskā apkalpošana

Pasūtītāja pārstāvji, kas piedalās apspriedē (vērtē komentārus):

L.Baltace, V.Abrama

Ieinteresētie piegādātāji, kas piedalās apspriedē

Apspriedē piedalījās 3 ieinteresētie piegādātāji

. Saņemtie piedāvājumi (pievienojami protokolam):

| Pretendenta nosaukums: | Pretendents Nr.1 | Pretendents Nr.2 | Pretendents nr.3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 1. pozīcija – Vakuumelektrodu sistēma ar teleskopisku balsta sistēmu | Nav iesniegts | Nav iesniegts | Nav iesniegts |
| Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot) 1. pozīcija - Vakuumelektrodu sistēma ar teleskopisku balsta sistēmu | Nav iesniegts | Nav iesniegts | Nav iesniegts |
| Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 2. pozīcija – 12 kanālu elektrokardiogrāfs | Nav iesniegts | Nav iesniegts | Nav iesniegts |
| Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot) 2. pozīcija – 12 kanālu elektrokardiogrāfs | Nav iesniegts | Nav iesniegts | Nav iesniegts |
| Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 3. pozīcija – Digitālais podometrs | 3.3.2. punktā uzskaitītas ražotāja minimālās prasības datoram. 3.4.4. punktā norādīts, ka nav iespējama lietotāju administrēšana caur MS AD (LDAP). 3.4.7. punktā norādīts, ka nevar izpildīt prasību; programmatūrai ir jādarbojas tikai operētājsistēmā Windows. 3.5.2. punktā norādīta izmantotā datubāze – vietējās datu bāzes Sqlite fails 3.5.3. punktā norādītas minimālās prasības datoram 3.6.2. punktā norādīts, ka neapstrādātus datus no programmatūras var eksportēt csv formātā (.xls) un izmantot pašu pētniecības vajadzībām 3.7.2. punktā norādīts ieteikums – datu bāzes koplietošanai un datu eksportēšanai ir jāiekļauj zinātniskās programmatūras pakotne. | Vēstulē norādīts, ka nav nepieciešams nodrošināt adimnistrēšanu caur MS AD (LDAP) un piegādātājam nodrošināt vienotu datubāzi, kas balstās uz servera risinājumu. | Nav iesniegts |
| Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot) 3. pozīcija – Digitālais podometrs | 3.3.2. punkts mainīts – datoram jāatbilst programmatūras minimālajām prasībām. 3.4.4. punkts. Tā kā punktā minētā prasība ir vēlama, ne obligāta, punkts netiek mainīts. 3.4.7.punkts netiek mainīts; iesniegtais komentārs atbilst TS pasībām 3.5.2. punkts netiek mainīts; komentārs ņemts vērā, atbilst TS prasībām 3.5.3.punkts netiek mainīts, komentārs ņemts vērā, atbilst TS prasībām 3.6.2. punkta komentārs netiek ņemts vērā, neattiecas uz TS prasību 3.7.2. punkta ieteikums ņemts vērā, papildinot 3.4.1.punktu ar to, ka iespējams datu eksports csv vai analogā formātā. | Prasība par lietotāju administrēšanu caur MS AD (LDAP) tiek atstāta, jo tā ir vēlama. 3.2.14.punkts papildināts, norādot, ka tiek prasīta vienota datubāze, kas balstās uz servera vai līdzvērtīga risinājumu. | Nav iesniegts |
| Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot) 4. pozīcija - Veloergometrs | Nav iesniegts | Nav iesniegts | Nav iesniegts |
| Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 4. pozīcija - Veloergometrs | Nav iesniegts | Nav iesniegts | Nav iesniegts |
| Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 5. pozīcija – Digitālais augummērs | Nav iesniegts | Nav iesniegts | Nav iesniegts |
| Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot) 5. pozīcija – Digitālais augummērs | Nav iesniegts | Nav iesniegts | Nav iesniegts |
| Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 6. pozīcija – Kušete bez regulējama augstuma | Nav iesniegts | Nav iesniegts | Iesniegts piedāvājums, kas atbilst izvirzītajām prasībām |
| Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot) 6. pozīcija – Kušete bez regulējama augstuma | Nav iesniegts | Nav iesniegts | Izmaiņas nav nepieciešamas |

Pasūtītāja lēmums:

- Plānotā paredzamā līgumcena atbilst iepirkuma plānā prognozētajai cenai. - Precizēta Tehniskā specifikācija. - Plānotajam iepirkumam izvirzītās prasības ir samērīgas un nav diskriminējošas. - Izsludināt iepirkumu kā atklātu konkursu.