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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. Iepirkuma procedūras veids, nosaukums, identifikācijas numurs
1.1.1. Iepirkuma procedūra ir atklāts konkurss (turpmāk – Atklāts konkurss), kura tiek veikta saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (turpmāk – PIL), Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumiem Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursa norises kārtība” (turpmāk – MK noteikumi) un šo nolikumu. 
1.1.2. Iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas numurs: “Ogres Valsts ģimnāzijas un sporta arēnas “Ogre” ēku ventilācijas, kondicionēšanas iekārtu un centrālās vadības un automatizācijas sistēmas apkope, apkalpošana, uzturēšana un remonts”, identifikācijas Nr. ONP 2023/91.
1.2. Pasūtītājs
	Pasūtītāja nosaukums:
	Ogres novada pašvaldība

	Reģistrācijas numurs:
	90000024455

	Juridiskā adrese:
	Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001

	Kontaktpersona:
	Juridiskās nodaļas vecākā iepirkumu speciāliste Daira Siliņa, tālruņa numurs: 65068767, e-pasta adrese: daira.silina@ogresnovads.lv 
Kontaktpersona sniedz tikai organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu

	Darba laiks:
	Pirmdiena 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Otrdiena 8.00 – 12.00, 13.00 – 18.00
Trešdiena 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Ceturtdiena 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Piektdiena 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00

	Pasūtītāja profila adrese:
	https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/441



1. 
1.1. 
1.2. 
1.3. Iepirkuma priekšmets 
1. 
1.1. 
1.2. 
1. 
1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.3.1. Iepirkuma priekšmets – Ogres Valsts ģimnāzijas un sporta arēnas “Ogre” ēku ventilācijas, kondicionēšanas iekārtu un centrālās vadības un automatizācijas sistēmas apkope, apkalpošana, uzturēšana un remonts saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām (nolikuma 1. pielikums).
1.3.2. Iepirkuma nomenklatūra (CPV kods): 50000000-5 (Remonta un apkopes pakalpojumi); 50730000-1 (Dzesēšanas ierīču remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi.).
1.3.3. Pretendents var iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu par visu Iepirkuma priekšmeta apjomu.
1.3.4. Līguma izpildes termiņš: līdz 2024. gada 31. decembrim.
1.3.5. Līguma izpildes vieta: Gunāra Astras ielā 1, Ogrē, Ogres novadā, LV-5001.
1. 
1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. Iepirkuma procedūras dokumentācijas saņemšana un informācijas apmaiņas kārtība
1. 
1.1. 
1.2. 
1.3. 
1. 
1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.4.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju visai aktuālajai informācijai par Aklātu konkursu, t.sk., nolikumam, nolikuma grozījumiem un atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem. Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsitēma Pasūtītja profila adresē.
1.4.2. Ieinteresētais piegādātājs Atklāta konkursa nolikumu un ar to saistīto dokumentāciju var saņemt, to lejupielādējot elektroniskā formātā EIS e-konkursu apakšsistēmā Atklāta konkursa sadaļā.
1.4.3. Saziņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem Atklāta konkursa ietvaros notiek latviešu valodā PIL noteiktajā kārtībā.
1.4.4. Ieinteresētais piegādātājs jautājumus par Atklāta konkursa nolikumu uzdod rakstiskā veidā, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas rīkus vai nosūtot tos elektroniski uz nolikumā norādīto Pasūtītāja kontaktpersonas e-pasta adresi, norādot iepirkuma identifikācijas numuru un nosaukumu.
1.4.5. Pasūtītājs informācijas apmaiņai ar ieinteresēto piegādātāju izmanto to e-pasta adresi, kuru piegādātājs ir norādījis EIS kā paredzētu oficiālajai saziņai un no kuras ir saņemts jautājums.
1.4.6. Jebkura papildus informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkuma procedūru, tiks publicēta pasūtītāja vietnē EIS e-konkursu apakšsistēmā Atklāta konkursa sadaļā pie iepirkuma procedūras dokumentiem. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Ogres novada pašvaldības Preču un pakalpojumu iepirkumu komisija 2023. gadam (turpmāk – iepirkumu komisija) nav atbildīga par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju, kurai nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
1.4.7. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.4.8. Papildus informāciju Pasūtītājs nosūta ieinteresētajam piegādātajam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju pasūtītāja vietnē EIS e-konkursu apakšsistēmā Atklāta konkursa sadaļā.  
1.5. Piedāvājumu iesniegšanas laiks un kārtība
1. [bookmark: _Ref367975542]
1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.5.1. Saskaņā ar PIL 39. panta pirmo daļu, piedāvājumi Atklātā konkursā ir iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu.
1.5.2. Ieinteresētais piegādātājs piedāvājumu iesniedz līdz 2024. gada __. janvārim, plkst. 10:00, EIS e–konkursu apakšsistēmā Pasūtītāja profila adresē.
1.5.3. Ārpus EIS e–konkursu apakšsistēmas un/vai pēc Atklāta konkursa 1.5.2. apakšpunktā noteiktā termiņa iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Atklāta konkursa nolikuma prasībām un netiks vērtēti.
1. 
1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.5. 
1.6. Piedāvājumu atvēršana
1.6. 
1.6.1. Pasūtītājs atver iesniegtos piedāvājumus ne ātrāk kā četras stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, tas ir – 2024. gada __. janvārī, plkst. 14:00. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.
1.6.2. Piedāvājumi tiek atvērti atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 14. punktā noteiktajai kārtībai.
1.6.3. Iepirkumu komisija EIS e‑konkursu apakšsistēmā atver piedāvājumus un publicē pretendentus, piedāvājumu iesniegšanas datumus un laikus un piedāvātās cenas
1.6.4. Pēc visu piedāvājumu atvēršanas piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta.
1.6.5. Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu iepirkumu komisija veic slēgtā sēdē.
1.6.6. Ja pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu (saskaņā ar nolikuma 2.1.3. apakšpunktu), pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkumu komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai
1.7. Pretendents 
1. 
1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.5. 
1.6. 
1.7.1. Pretendents var būt piegādātājs vai piegādātāju apvienība, kas piedāvā tirgū veikt piegādi atbilstoši Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un kas ir iesniedzis piedāvājumu Atklātā konkursā.
1.7.2. Piedāvājumu drīkst iesniegt: 
1.7.2.1. piegādātājs, kas ir juridiska vai fiziska persona;
1.7.2.2. piegādātāju apvienība, Atklāta konkursa nolikuma 2. pielikumā norādot visus apvienības dalībniekus. Pretendenta piedāvājumam jāpievieno visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās. Vienošanās tekstā jāiekļauj:
a) nosacījums, ka katrs apvienības dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi;
b) galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus piegādātāja apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja.
Ja ar piegādātāju apvienību tiks nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas piegādātāju apvienībai jānoslēdz sabiedrības līgums Civillikuma 2241. un 2242. pantā noteiktajā kārtībā un viens tā eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz pasūtītājam. Sabiedrības līgumu var aizstāt ar pilnsabiedrības vai komandītsabiedrības nodibināšanu, iesniedzot reģistrācijas dokumenta kopiju.
1.7.2.3. Personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība), Atklāta konkursa nolikuma 2. pielikumā norādot visus sabiedrības dalībniekus.
2. PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMAM
2.1. [bookmark: _Ref57434011]Prasības piedāvājuma noformēšanai - piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e‑konkursu  apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:
1. 
1.1. 
2.1.1. izmantojot EIS e–konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā Atklāta konkursa sadaļā ievietotās formas;
2.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS e–konkursu apakšsistēmas un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību Atklāta konkursa dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
2.1.3. elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus EIS e–konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību Atklāta konkursa dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
2.2.  Prasības piedāvājuma dokumentiem
2.2.1. Dokumentiem jābūt sagatavotiem latviešu valodā vai, ja to oriģināli ir svešvalodā, attiecīgajam dokumentam jāpievieno tā tulkojums latviešu valodā.
2.2.2. Piedāvājumam ir jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.
2.2.3. Piedāvājums elektroniski jāparaksta pretendenta pārstāvēttiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim, pēdējā gadījumā pievienojot pilnvaru pretendenta atlases dokumentu daļā. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajam pārstāvim piešķirto tiesību un saistību apjoms. 
2.2.4. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā norāda tās pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām elektroniski parakstīt visus ar šo Atklāto konkursu saistītos dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt personu apvienību ir jāparaksta katras personas apvienībā iekļautās personas pārstāvēttiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim.
2.2.5. Piedāvājums sastāv no šādiem dokumentiem:
2.2.5.1. pieteikums dalībai Atklātā konkursā;
2.2.5.2. pretendenta atlases dokumenti;
2.2.5.3. tehniskais-finanšu piedāvājums.
2.2.6. Piedāvājuma dokumenti ir jāsagatavo atsevišķos elektroniskos dokumentos ar standarta biroja programmatūras rīkiem nolasāmā formātā (piemēram, Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) formātā vai pdf formātā). Tehniskais-finanšu piedāvājums jāaizpilda atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Excel 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā.
2.2.7. Pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu (Sistēmas parakstu). Pieteikumu paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona. Ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (skenēts dokumenta oriģināls PDF formātā).
2.2.8. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku. Pretendents ir tiesīgs apliecināt visus piedāvājumā  esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, iesniedzot vienu kopēju apliecinājumu, kas attiecas uz visiem atvasinātajiem dokumentiem un tulkojumiem.
2.2.9. [bookmark: _Ref499288564]Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus Atklāta konkursa nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e–konkursu apakšsistēmas Atklāta konkursa sadaļā) ietvertos nosacījumus.
2.2.10. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus.
2.2.11. Ja piedāvājums saturēs kādu no 2.2.10. apakšpunktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.


PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
Atlases prasības un iesniedzamie dokumenti:
	Nr. p. k.
	


Pasūtītāja izvirzītā prasība pretendentam
	Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti

	1. 
2. 
3. 
3.1. 
3.1.1. 
	Pretendents ir reģistrēts atbilstoši pretendenta reģistrācijas valsts normatīvo aktu prasībām (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (turpmāk – LR UR) Komercreģistrā, Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) Nodokļu maksātāju reģistrā kā saimnieciskās darbības veicējs vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs).

Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad šī prasība attiecināma atsevišķi uz katru piegādātāju apvienības dalībnieku; ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad šī prasība attiecināma uz personālsabiedrību, kā arī atsevišķi uz katru personālsabiedrības biedru.
Dalība iepirkumā ir brīvi pieejama jebkurai tiesībspējīgai un rīcībspējīgai fiziskai vai juridiskai personai, šādu personu apvienībai (piegādātāju apvienība, personālsabiedrība) jebkurā to kombinācijā neatkarīgi no tās reģistrācijas un darbības vietas, kura tiesīga nodarboties ar uzņēmējdarbību.
	1. 
2. 
3. 
3.1. 
3.1.1. 
3.1.1.1. Pretendenta parakstīts pieteikums dalībai Atklātā konkursā (nolikuma 2. pielikums) un apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu (nolikuma 3. pielikums).
3.1.1.2. Pretendenta pārstāvja ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (apliecināta kopija) citai personai parakstīt pieteikumu un/vai iepirkuma līgumu, ja tā atšķiras no LR UR Komercreģistrā norādītā. Ja pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, tad pretendents amatpersonas paraksta (pārstāvības) tiesības apliecina atbilstoši attiecīgās valsts nosacījumiem (piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs varētu pārliecināties par pretendenta amatpersonas paraksta (pārstāvības) tiesībām).
3.1.1.3. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav atrunātas pārstāvības tiesības, pretendenta pieteikumu dalībai iepirkumā paraksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvis ar pārstāvības tiesībām.
3.1.1.4. Informāciju par pretendentu, kas ir reģistrēts LR UR Komercreģistrā, Iepirkumu komisija pārbauda LR UR mājas lapā https://www.ur.gov.lv. Informāciju par pretendentu, kas ir fiziska persona un Latvijas Republikā ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja VID nodokļu maksātāju reģistrā, Iepirkumu komisija pārbauda VID mājaslapā sadaļā “Saimnieciskās darbības veicēji, VID reģistrētās juridiskās personas un citas personas”- https://www.vid.gov.lv/SDV.
3.1.1.5. Ja pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, tad pretendents reģistrāciju apliecina atbilstoši attiecīgās valsts nosacījumiem (piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs varētu pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu). 

	3.1.2. 
	Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2021., 2022., 2023. un 2024. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) laikā ir pieredze vismaz 1 (viena) līguma izpildē, kura ietvaros veikta ēkas inženierkomunikāciju (ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu) apkope ēkai ar kopējo inženierkomunikāciju apkopes platību vismaz 10 000 m2. 
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad šī prasība jāizpilda kopā piegādātāju apvienības dalībniekiem vai personālsabiedrības biedriem.
	1. 
2. 
3. 
3.1. 
3.1.1. 
3.1.2. 
3.1.2.1. Pretendenta sagatavots izpildīto līgumu saraksts par līdzvērtīgu pakalpojumu sniegšanu iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (nolikuma 4. pielikums).
3.1.2.2. Vismaz 1 (viena) pozitīva atsauksme (kopija) no pretendenta pieredzes sarakstā norādītā/-ajiem pasūtītāja/-iem.
3.1.2.3. Atsauksmē jābūt norādītam pakalpojuma veidam, ēku inženierkomunikāciju apkopes platībai  (m2) un termiņam. Ja atsauksmē nav norādīta prasītā informācija, tad pretendents papildus atsauksmei var iesniegt jebkādu citu dokumentu (nodošanas – pieņemšanas aktu, rēķinu u.c. dokumentus), kas apliecina pieredzes sarakstā norādīto informāciju un inženierkomunikāciju apkopes platību.

	3.1.3. 
	Pretendentam ir jābūt spēkā esošai speciālai atļaujai darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm
	3.1.3.1. 	Informāciju par pretendentam izniegtu un spēkā esošu speciālo atļauju (licenci) darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm komisija pārbaudīs Valsts vides dienesta publiskajā datu bāzē:  https://registri.vvd.gov.lv/izsniegtas-atlaujas-un-licences/aukstuma-agenti/ 

3.1.3.2.	Ārvalstīs reģistrēts komersants iesniedz attiecīgās valsts attiecīgās kompetentās institūcijas izsniegtu spēkā esošu dokumentu (oriģinālu vai apliecinātu kopiju), kas apliecina pretendenta tiesības veikt darbības ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm.

	3.1.4. 
	Pretendentam pakalpojuma izpildei jānodrošina vismaz 1 (viens) sertificēts speciālists, kuram atbilstības novērtēšanas institūcija ir izsniegusi sertifikātu, lai veiktu darbības ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm.

Ēku vadības sistēmas (BMS) iekārtu apkalpošanas un uzraudzības BMS tehniķis kuram ir:
saskaņā ar 08.10.2013. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1041 “Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības” piešķirta “Bz” elektrodrošības grupa.
	3.1.4.1. Pretendentam jāiesniedz piedāvāto speciālistu saraksts (nolikuma 5.pielikums). 
3.1.4.2. Informāciju par speciālistam izsniegtu un spēkā esošu speciālo atļauju (licenci) darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm komisija pārbaudīs Valsts vides dienesta publiskajā datu bāzē:  
3.1.4.3. Pretendenta piedāvātā speciālista apliecinājums par apņemšanos piedalīties līguma izpildē līguma noslēgšanas gadījumā, ja piedāvātais speciālists nav pretendenta vai tā apakšuzņēmēja darbinieks (nolikuma 6.pielikums).
3.1.4.1. Pretendentam jāiesniedz piedāvāto speciālistu saraksts (nolikuma 5.pielikums).
 3.1.4.2. Informāciju par speciālistam izniegtu un spēkā esošu speciālo atļauju (licenci) darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm komisija pārbaudīs Valsts vides dienesta publiskajā datu bāzē:  https://registri.vvd.gov.lv/izsniegtas-atlaujas-un-licences/aukstuma-agenti/
3.1.4.3. Speciālistam izsniegtais dokuments par “Bz” elektrodrošības grupu;
3.1.4.4.Pretendenta piedāvātā speciālista apliecinājums par apņemšanos piedalīties līguma izpildē līguma noslēgšanas gadījumā, ja piedāvātais speciālists nav pretendenta vai tā apakšuzņēmēja darbinieks (nolikuma 6.pielikums).

	3.1.5. 
	Pretendentam jānorāda personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. 
Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, kā arī prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.
Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi.
Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks darbus un/vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
	1. 
2. 
3. 
3.1. 
3.1.1. 
3.1.2. 
3.1.3. 
3.1.5.1. Informācija par personām, uz kuru iespējām   pretendents balstās (nolikuma 5. pielikums).
3.1.5.2. Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, rakstisks apliecinājums (nolikuma 6. pielikums) par piedalīšanos iepirkumā, kā arī apliecinājums par līguma izpildei nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā, gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, papildus pievienojot dokumentu, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personu Iepirkuma procedūras ietvaros, ja tā atšķiras no LR UR Komercreģistrā norādītās.

	3.1.6. 
	Pretendentam jānorāda visus apakšuzņēmējus (un apakšuzņēmēja apakšuzņēmējus), kurus piesaistīs iepirkuma līguma izpildē un jāuzrāda katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamā iepirkuma līguma daļa.
Ar apakšuzņēmēju ir saprotama pretendenta nolīgta persona vai, savukārt, tās nolīgta persona, kura veic darbus un/vai sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei.
	1. 
2. 
3. 
3.1. 
3.1.1. 
3.1.2. 
3.1.3. 
3.1.4. 
3.1.6.1. Informācija par pretendenta apakšuzņēmējiem (nolikuma 5. pielikums), norādot katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļas apjomu (EUR bez PVN) no kopējā līguma apjoma un nododamo darbu aprakstu.
3.1.6.2. Apakšuzņēmēja apliecinājums (nolikuma 6. pielikums) par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu, papildus pievienojot dokumentu, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personu iepirkuma procedūras ietvaros, ja tā atšķiras no LR UR Komercreģistrā norādītās.

	3.1.7. 
	Uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšana 

	1. 
2. 
3. 
3.1. 
3.1.1. 
3.1.2. 
3.1.3. 
3.1.4. 
3.1.5. 
3.1.7.1. Saskaņā ar PIL 43. panta otro daļu, ja pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, atbilst PIL 42. panta otrās daļas 1., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. vai 14. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, pretendents norāda to piedāvājumā (informāciju norāda brīvā formā un iesniedz e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Citas prasības”) un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē.


1. 
2. 
3. 
3.1. 
3.2. Tehniskais-finanšu piedāvājums
	Nr. p. k.
	Pasūtītāja izvirzītā prasība pretendentam
	Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti

	3.2.1.
	Pretendenta tehniskais piedāvājums saskaņā ar tehnisko specifikāciju un piedāvātā cena, kurā iekļauti visi izdevumi, kas saistīti ar līguma izpildi pilnā apmērā.
	1. 
2. 
3. 
3.1. 
3.2. 
3.2.1. 
3.2.1.1. Pretendents iesniedz tehnisko - finanšu piedāvājumu (nolikuma 1. pielikums), norādot katras pozīcijas vienas vienības cenu (EUR bez PVN) un cenu kopā (EUR bez PVN). 
3.2.1.2. Finanšu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma pilnīgu un kvalitatīvu veikšanu atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām Pasūtītāja norādītajā vietā, un izmaksas, kas saistītas ar transporta izdevumiem, līguma slēgšanu, nodokļiem (izņemot PVN) un nodevām saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
3.2.1.3. Visas izmaksas jānorāda ne vairāk kā ar divām zīmēm aiz komata.



3.4. Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā jānorāda personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību Atklātā konkursā, kā arī katras personas atbildības apjoms.
3.5. Informācija pretendentiem par Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu:
3.5.1. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām;
3.5.2. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī par katru tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 000 euro no iepirkuma līguma vērtības;
3.5.3. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku;
3.5.4. Pretendents ir tiesīgs neiesniegt piedāvājumā sākotnēji visus Pasūtītāja Atklāta konkursa nolikumā pieprasītos dokumentus, ja tas apliecina savu atbilstību ar Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu.
3.6. Piegādātājs var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.
3.7. Pasūtītājam jebkurā Atklāta konkursa stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.
3.8. Ja pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu, kas ir pieejams aizpildīšanai tīmekļa vietnē: http://espd.eis.gov.lv/filter?lang=lv. Aizpildot Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu, pretendents aizpilda šādas daļas: I daļa “Informācija par iepirkuma procedūru un līgumslēdzēju iestādi vai līgumslēdzēju subjektu”,  III daļa “Izslēgšanas iemesli” un IV daļa “Atlases kritēriji”.
4. PIEDĀVĀJUMU IZVĒLES KRITĒRIJI UN VĒRTĒŠANA




[bookmark: _Toc529862318]Piedāvājuma izvēles kritērijs - Pasūtītājs piešķir iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu, t.i., piedāvājumam ar viszemāko līgumcenu EUR bez PVN. Pasūtītājs piedāvājumu salīdzināšanai un izvērtēšanai izmanto cenu, jo sagatavotā tehniskā specifikācija ir detalizēta un citiem kritērijiem nav būtiskas nozīmes piedāvājuma izvēlē.
Ja komisija, pirms pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatē, ka vismaz divas piedāvātās līgumcenas ir vienādas, komisija rīko izlozi, pieaicinot tos pretendentus, kuri iesnieguši līdzvērtīgos piedāvājumus.
Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi
Iepirkumu komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos:
piedāvājuma noformējuma pārbaude;
pretendentu atlase;
tehniskā-finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaude;
piedāvājumu vērtēšana.
Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā.
Piedāvājuma noformējuma pārbaude:
Iepirkumu komisija novērtē katra piedāvājuma atbilstību Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām;
Iepirkumu komisija noraida piedāvājumu, ja tiek konstatēta noformējuma būtiska neatbilstība nolikumā norādītajām prasībām.
Iepirkumu komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības (atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107. “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 16. punktam). Šādā gadījumā iepirkumu komisija sākotnēji veic pretendentu iesniegto tehnisko-finanšu piedāvājumu pārbaudi, izvērtējot to atbilstību un pārbaudot, vai pretendentu finanšu piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu. Pretendentam, kuram atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 4.1. punktā noteiktajam piedāvājuma izvēles kritērijam ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, iepirkumu komisija veic kvalifikācijas – atlases dokumentu pārbaudi.
1. 
2. 
3. 
4. 
4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 
4.6. 
4.7. Pretendentu atlase
4.7.1. Iepirkumu komisija novērtē piedāvājumu noformējuma pārbaudi izturējušā pretendenta atbilstību Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām.
4.7.2. Ja pretendents neatbilst kādai no Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, pretendenta piedāvājums tālāk netiek vērtēts un tiek noraidīts.
4.8. Tehniskā-finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaude
4.8.1. Iepirkumu komisija pārbauda, vai tehniskais-finanšu piedāvājums atbilst Atklāta konkursa prasībām un Tehniskajai specifikācijai.
4.8.2. Ja tehniskais-finanšu piedāvājums neatbilst kādai no Atklāta konkursa nolikuma prasībām un/vai Tehniskās specifikācijas prasībām, pretendenta piedāvājums tālāk netiek vērtēts un tiek noraidīts.
4.8.3. [bookmark: _Ref343523533]Ja pretendenta tehniskajā-finanšu piedāvājumā iepirkumu komisija konstatē aritmētiskas kļūdas, tad šīs kļūdas izlabo un par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkumu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot tehisko-finanšu piedāvājumu, iepirkumu komisija ņem vērā labojumus.
4.9. Piedāvājumu vērtēšana:
4.9.1. [bookmark: _Ref360543010]  Iepirkumu komisija no piedāvājumiem, kuri atbilst Atklāta konkursa nolikuma prasībām, izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
4.9.2.   Ja iepirkumu komisija, pēc savas kompetences un pieredzes, kā arī pēc tirgus cenu salīdzināšanas principa, konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, iepirkumu komisija pirms šī piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, kas ir par pamatu cenas veidošanās principam, atbilstoši PIL 53. pantam.
4.9.3.    Pēc tehnisko - finanšu piedāvājumu pārbaudes iepirkumu komisija izvēlās saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kas atbilst nolikuma prasībām un tehniskajai specifikācijai, saskaņā ar vērtēšanas kritēriju – zemākā cena.
1. [bookmark: _Toc336440053][bookmark: _Toc380655979][bookmark: _Toc506451997]
2. 
3. 
4. 
5. IEPIRKUMA UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA 
5.1. [bookmark: _Toc368392511][bookmark: _Toc368392561][bookmark: _Toc368566413][bookmark: _Toc381023207][bookmark: _Toc506451998]Informācijas pārbaude pirms lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas. Pretendentu izslēgšanas noteikumu pārbaude tiks veikta PIL 42. panta kārtībā, kā arī Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmās daļas kārtībā:
5.1.1. Pasūtītājs pārbaudi saskaņā ar PIL 42. panta otrajā daļā (izņemot 8. un 9. punktu) noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību Atklātā konkursā veic attiecībā uz katru pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības Atklātā konkursā.
5.1.2. Ja Pasūtītāja rīcībā nonāk informācija, ka uz pretendentu vai PIL 42. panta trešajā daļā minētajām personām attiecās kāds no PIL 42. panta otrajā daļā (izņemot 8. un 9. punktu) noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar PIL 42. un 43. pantu.
5.1.3. Ja Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības Atklātā konkursā saskaņā ar nolikuma 5.1.1. – 5.1.2. apakšpunktiem, tad Pasūtītājs izvēlas nākamo Atklāta konkursa nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu un veic pārbaudi atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 5.1.1. – 5.1.2. apakšpunktam.
5.1.4. Ja Pasūtītājs jau pēc lēmuma par Atklāta konkursa rezultātiem pieņemšanas konstatē, ka uz pretendentu vai PIL 42. panta trešajā daļā minētajām personām attiecas kāds no PIL 42.panta otrajā daļā (izņemot 8. un 9. punktu) vai Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem, tad Pasūtītājs nav tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu ar konkrēto pretendentu un var pieņemt jaunu lēmumu par Atklāta konkursa rezultātiem, izvēloties nākamo Atklāta konkursa nolikuma prasībām atbilstošo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. 
6. IEPIRKUMA LĪGUMS
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
6.1. Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar Atklātā konkursā uzvarējušo pretendentu, kura piedāvājums atzīts par atbilstošu un ir saimnieciski visizdevīgākais, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, saskaņā ar Atklāta konkursa nolikuma noteikumiem un līguma projektu (nolikuma 7. pielikums).
6.2.  Ja pretendents, kura piedāvājums atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, atsakās slēgt iepirkuma līgumu vai atkārtotā uzaicinājumā norādītajā termiņā nav noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkumu komisija nolemj par iepirkuma līguma slēgšanu ar pretendentu, kura piedāvājums atzīts par nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt Atklātu konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
6.3.  	Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojam nav PIL 68. pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. 
6.4.   Pretendentam, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības Atklātā konkursā, iepirkuma līgums jāparaksta 5 (piecu) darbdienu laikā no iepirkumu komisijas nosūtītā uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu (e-pasta veidā) nosūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā minētais pretendents neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu. 
6.5.   Līguma grozījumi ir iespējami tikai PIL 61. panta noteiktajos gadījumos.
6.6.   Pēc iepirkumu komisijas pieprasījuma piegādātāju apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu: 
6.6.1. reģistrē personālsabiedrību (pilnsabiedrību un komandītsabiedrību) LR Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā 10 (desmit) darbadienu laikā pēc dienas, kad iepirkumu komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu kļuvis nepārsūdzams Iepirkumu uzraudzības birojā vai arī
6.6.2. noslēdz sabiedrības līgumu, kur visi biedri par uzņemtajām saistībām atbild solidāri, iesniedzot Pasūtītājam sabiedrības līguma kopiju.
7. IEPIRKUMU KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
7.1. Iepirkumu komisijai ir tiesības:
7.1.1.izdarīt grozījumus Atklāta konkursa nolikumā PIL 35. panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā;
1. 
8. 
0. 
7.1.2.izslēgt  pretendentu  no  turpmākās  dalības  Atklātā konkursā  un  neizskatīt pretendenta piedāvājumu, PIL 42. panta otrajā daļā (izņemot 8. un 9. punktu) vai Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos;
7.1.3.piedāvājumu noformējuma pārbaudē, piedāvājumu atbilstības pārbaudē, pretendentu kvalifikācijas pārbaudē un piedāvājumu vērtēšanā nepieciešamības gadījumā pieaicināt ekspertu ar padomdevēja tiesībām. Eksperta vērtējumam ir ieteikuma raksturs;
7.1.4.pieprasīt, lai  pretendents  precizē  informāciju  par  savu  piedāvājumu,  ja  tas  nepieciešams piedāvājumu  noformējuma  pārbaudei,  piedāvājumu  atbilstības  pārbaudei,  pretendentu kvalifikācijas pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai;
7.1.5. pieprasīt pretendentam uzrādīt dokumenta oriģinālu vai iesniegt apliecinātu dokumenta kopiju, ja iepirkumu komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu;
7.1.6. jebkurā brīdī pārtraukt Atklātu konkursu, ja tam ir objektīvs pamatojums. Iepirkumu komisija 3 (trīs) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par visiem iemesliem, kuru dēļ Atklāts konkurss tiek pārtraukts.
7.2. Iepirkumu komisijai ir pienākumi:
7.2.1. nodrošināt visiem ieinteresētajiem piegādātājiem pieejamību informācijai par izdarītajiem grozījumiem Atklāta konkursa  nolikumā un sniegto papildu informāciju par nolikumu;
7.2.2. pēc ieinteresētā piegādātāja pieprasījuma sniegt papildu informāciju par Atklāta konkursa nolikumu;
7.2.3.  vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL un Atklāta konkursa  nolikumu;
7.2.4. piedāvājumu izvērtēšanas  laikā  līdz  Atklāta konkursa  rezultātu  paziņošanai  nesniegt  informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu;
7.2.5. 3 (triju) darba dienu laikā vienlaikus informēt visus pretendentus par iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līgumu slēgšanu atbilstoši PIL noteiktajām prasībām.
8. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
8.1. Pretendentam ir tiesības:
8.1.1.  papildināt vai atsaukt savu piedāvājumu, izmantojot attiecīgos EIS pieejamos rīkus, līdz Atklāta konkursa nolikuma noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam;
8.1.2. pieprasīt papildu informāciju par Atklāta konkursa nolikumu, ievērojot Atklāta konkursa nolikuma noteikumus;
8.1.3. veidot piegādātāju apvienības un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu Atklātā konkursā;
8.1.4. piedāvājumā noteikt, kura no piedāvājumā ietvertās informācijas ir komercnoslēpums vai konfidenciāla informācija, pamatojoties uz PIL 14. panta otro daļu. 
8.2. Pretendentam ir pienākumi:
8.2.1. lejupielādējot Atklāta konkursa nolikumu, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi turpmākajām izmaiņām Atklāta konkursa nolikumā, kā arī iepirkumu komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas EIS e–konkursu  apakšsistēmā Atklāta konkursa sadaļā;
8.2.2. sniegt patiesu informāciju;
8.2.3. Iepirkumu komisijas norādītajā termiņā rakstveidā sniegt atbildes un paskaidrojumus uz iepirkumu komisijas uzdotajiem jautājumiem par piedāvājumu;
8.2.4. pēc iepirkumu komisijas pieprasījuma, iepirkumu komisijas norādītajā termiņā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         rakstveidā sniegt informāciju par pretendenta piedāvājuma tehniskajā un finanšu piedāvājumā norādītās cenas veidošanās mehānismu;
8.2.5. katrs pretendents līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus Atklāta konkursa nolikumā minētos noteikumus kā pamatu Atklāta konkursa izpildei;
8.2.6. veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Atklāta konkursa nolikumu.
9. PIELIKUMU SARAKSTS
1. pielikums – Tehniskā specifikācija/ Tehniskais-finanšu piedāvājums (veidlapa Excel formātā)
2. pielikums – Pieteikums (veidlapa)
3. pielikums – Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu atklātam konkursam (veidlapa)
4. pielikums – Pretendenta līdzvērtīga apjoma un satura darbu saraksts (veidlapa)
5. pielikums – Pretendenta piesaistīto speciālistu saraksts (veidlapa)
6. pielikums - Līguma izpildē piesaistīto speciālistu apliecinājums par gatavību piedalīties līguma izpildē (veidlapa)
7.pielikums - Apakšuzņēmēju/ personu, uz kuru iespējām pretendents balstās, saraksts (veidlapa)
8. pielikums – Apakšuzņēmēja/ personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums (veidlapa)
9. pielikums – Iepirkuma līgums (projekts) 





Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs		          _________________  P. Špakovskis


1. pielikums 
Atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. ONP 2023/91, nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TEHNISKAIS-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
Atklātam konkursam
“Ogres Valsts ģimnāzijas un sporta arēnas “Ogre” ēku ventilācijas, kondicionēšanas iekārtu un centrālās vadības un automatizācijas sistēmas apkope, apkalpošana, uzturēšana un remonts” 
 iepirkuma identifikācijas Nr. ONP 2023/91

1. Izpildītājs nodrošina ventilācijas iekārtu un kondicionēšanas sistēmu apkopi, filtru maiņu un remontu Ogres novada pašvaldības vajadzībām.
2. Pakalpojums tiek sniegts atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem, kas reglamentē pakalpojumu sniegšanu.
3. Izpildītāja darbiniekiem jābūt kvalificētiem veikt pakalpojuma izpildi.  
4. Izpildītājs pēc nepieciešamības, piedaloties Pasūtītāja norīkotiem pārstāvjiem, veic objektu apsekošanu un sagatavo priekšlikumus ventilācijas iekārtu un kondicionēšanas sistēmu darbības uzlabošanai vai remontam.
5. Izpildītājs veic objektā ierīkoto ventilācijas iekārtu un kondicionēšanas sistēmu apkopi saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
6. Izpildītājam jāveic ventilācijas iekārtu un kondicionēšanas sistēmu apkope atbilstoši katra objekta tehniskajā specifikācijā norādītajam periodam.
7. Ventilācijas iekārtu un kondicionēšanas sistēmu bojājumu gadījumā Izpildītājam jānodrošina personāla ierašanos objektā iekārtas bojājuma vai traucējumu novēršanai         2 (divu) darba dienu laikā.

Detalizēta tehniskā specifikācija/ tehniskais-finanšu piedāvājums un darba uzdevums  pieejams EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/441 pie Atklāta konkursa “Ogres Valsts ģimnāzijas un sporta arēnas “Ogre” ēku ventilācijas, kondicionēšanas iekārtu un centrālās vadības un automatizācijas sistēmas apkope, apkalpošana, uzturēšana un remonts”, ID Nr. ONP 2023/91, dokumentiem un ir neatņemama Atklāta konkursa nolikuma sastāvdaļa. 

Tehniskās specifikācijas aktualizācijas datums: 01.12.2023.
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2. pielikums 
Atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. ONP 2023/91, nolikumam

PIETEIKUMS 
ATKLĀTAM KONKURSAM
“Ogres Valsts ģimnāzijas un sporta arēnas “Ogre” ēku ventilācijas, kondicionēšanas iekārtu un centrālās vadības un automatizācijas sistēmas apkope, apkalpošana, uzturēšana un remonts” 
	identifikācijas Nr. ONP 2023/91

	Pretendenta nosaukums
	

	Reģistrācijas numurs
	


Saskaņā ar Atklāta konkursa nolikumu es/mēs, apakšā parakstījies/-ušies, apstiprinu/-ām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu. Mēs piekrītam Atklāta konkursa noteikumiem, tajā skaitā Jūsu izstrādātā Līguma projekta noteikumiem un piedāvājam veikt Ogres Valsts ģimnāzijas un sporta arēnas “Ogre” ēku ventilācijas, kondicionēšanas iekārtu apkopes un centrālās vadības un automatizācijas sistēmas apkalpošanas un uzturēšanas pakalpojumu, saskaņā ar Atklāta konkursa nolikuma un tā pielikumu noteikumiem.
1. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība:
1.1. personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģ. Nr. juridiskā adrese): ______________________________________________________;
1.2. katras personas atbildības līmenis __________________________________.
2. Ja pretendents piesaista apakšuzņēmējus, kuru veicamo pakalpojumu vērtība ir 10 000 euro no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka:
2.1. apakšuzņēmējs (nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese): ______________________________________________________;
2.2. apakšuzņēmēja atbildības līmenis, euro _________________________________.
3. Ja pretendents balstās uz citu personu/uzņēmuma kvalifikāciju:
3.1. persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības ______________________________;
3.2. uzņēmums, uz kura iespējām pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības (nosaukums, reģ. Nr. juridiskā adrese) ______________________________;
4. Apliecinām, ka:
4.1. nodrošināsim Atklāta konkursa nolikuma Tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi;
4.2. līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un līguma noslēgšanas gadījumā nodrošināsim darba drošības nosacījumu ievērošanu un vides aizsardzības prasību nodrošināšanu;
4.3. neesam nekādā veidā ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts Atklātā konkursā;
4.4. nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties Atklātā konkursā un pildīt Atklāta konkursa nolikumā un Tehniskās specifikācijās norādītās prasības;
4.5. uz personām, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē, nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2. un 3. punktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi. Norādīt, ja ir attiecināmi izslēgšanas nosacījumi:_________________.
Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju Atklātā konkursā:
	[bookmark: _GoBack]Pretendenta nosaukums:
	

	Reģistrācijas numurs LR Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs:
	

	Juridiskā adrese: 
	

	Korespondences adrese:
	

	Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats):
	

	Telefons, fakss:
	

	E-pasta adrese:
	



Lūdzam norādīt informāciju par to, vai pretendenta uzņēmums vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst mazā* vai vidējā uzņēmuma** statusam.
Pretendents /nosaukums/  ir _____________ /jānorāda mazais vai vidējais/ uzņēmums.
Pretendenta piesaistītais apakšuzņēmējs /nosaukums/ ir _____________ /jānorāda mazais vai vidējais/ uzņēmums.
Pretendenta piesaistītais apakšuzņēmējs /nosaukums/ ir _____________ /jānorāda mazais vai vidējais/ uzņēmums.
*Mazais uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;
** Vidējais uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.
Ja pretendents ir akciju sabiedrība, tas apliecina, ka tam _____ (nav/ir) akcionāru, kuri reģistrēti zemo nodokļu valstīs.
Ar šo uzņemos pilnu atbildību par Atklātā konkursā iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību Atklāta konkursa nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.
<Paraksttiesīgās personas vārds un uzvārds, amata nosaukums>
Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.

3. pielikums
Atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. ONP 2023/91, nolikumam

APLIECINĀJUMS PAR NEATKARĪGI IZSTRĀDĀTU PIEDĀVĀJUMU
Atklātam konkursam
“Ogres Valsts ģimnāzijas un sporta arēnas “Ogre” ēku ventilācijas, kondicionēšanas iekārtu un centrālās vadības un automatizācijas sistēmas apkope, apkalpošana, uzturēšana un remonts” 
identifikācijas Nr. ONP 2023/91

Sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, __________________________________
Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.
(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka:

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.
2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.
3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.
4. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):
	☐
	4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem (šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:
1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;
2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam);

	☐
	4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu.


5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:
5.1. cenām;
5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu) vai
5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām; 
5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.
6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, izņemot šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktā minēto gadījumu.
7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 3 gadiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

<Paraksttiesīgās personas vārds un uzvārds, amata nosaukums>


Piezīme: Pretendents atbilstoši situācijai aizpilda tukšās vietas šajā formā, kā arī aizpilda tabulu Nr.1 vai izmanto to kā apliecinājuma paraugu.


tabula Nr.1
Informācija par Pretendenta saziņu ar konkurentiem saistībā ar konkrēto iepirkumu
	Nr.
	Uzņēmums – konkurents, ar kuru ir bijusi saziņa
	Saziņas veids, mērķis, raksturs un saturs

	
	[Komersanta nosaukums, reģ. Nr.]
	

	
	
	





















4. pielikums 
Atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. ONP 2023/91, nolikumam


PRETENDENTA LĪDZVĒRTĪGA APJOMA UN SATURA DARBU SARAKSTS
Atklātam konkursam
“Ogres Valsts ģimnāzijas un sporta arēnas “Ogre” ēku ventilācijas, kondicionēšanas iekārtu un centrālās vadības un automatizācijas sistēmas apkope, apkalpošana, uzturēšana un remonts” 
identifikācijas Nr. ONP 2023/91


	Objekta nosaukums un adrese (iepirkuma nosaukums un identifikācijas nr., ja ir.), objektā veiktie darbi
	Apkalpojamo inženierkomunikāciju  platība m2,

	Līguma izpildes laiks (datums no - līdz)
	Pasūtītāja nosaukums, adrese un kontaktpersona (vārds, uzvārds, kontakttālrunis)

	
	
	
	

	
	
	
	




















5. pielikums 
Atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. ONP 2023/91, nolikumam

“Ogres Valsts ģimnāzijas un sporta arēnas “Ogre” ēku ventilācijas, kondicionēšanas iekārtu un centrālās vadības un automatizācijas sistēmas apkope, apkalpošana, uzturēšana un remonts”

PRETENDENTA PIESAISTĪTĀ PERSONĀLA SARAKSTS 

	Nr.p.k.
	Amata nosaukums
līguma izpildē
	Vārds, Uzvārds
	Apliecības Nr. un derīguma termiņš* 

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	



*Ja pretendents piesaista ārvalstīs sertificētu speciālistu, tad pretendents ieraksta šī speciālista sertifikāta vai cita līdzvērtīga  dokumenta, kas apliecina minētā speciālista kompetenci, informāciju.




6. pielikums 
Atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. ONP 2023/91, nolikumam


LĪGUMA IZPILDĒ PIESAISTĪTO SPECIĀLISTU APLIECINĀJUMS PAR GATAVĪBU PIEDALĪTIES PAKALPOJUMA SNIEGŠANĀ

	Es, _____________ (vārds, uzvārds), apakšā parakstījies (-usies), apliecinu, ka apņemos strādāt līguma izpildē kā _____________________ (speciālista nosaukums), atbilstoši atklāta konkursa nosacījumiem, gadījumā, ja ______________(pretendenta nosaukums) tiks piešķirtas tiesības slēgt atklāta konkursa “Ogres Valsts ģimnāzijas un sporta arēnas “Ogre” ēku ventilācijas, kondicionēšanas iekārtu un centrālās vadības un automatizācijas sistēmas apkope, apkalpošana, uzturēšana un remonts” (ID Nr. ONP 2023/91) līgumu.
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt atklāta konkursa “Ogres Valsts ģimnāzijas un sporta arēnas “Ogre” ēku ventilācijas, kondicionēšanas iekārtu un centrālās vadības un automatizācijas sistēmas apkope, apkalpošana, uzturēšana un remonts”  (ID Nr. ONP 2023/91) laikā, par kuriem apņemos informēt.
	 Vārds, uzvārds
	__________________________________

	Paraksts:
	__________________________________

	Datums:
	__________________________________





7. pielikums 
Atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. ONP 2023/91, nolikumam

APAKŠUZŅĒMĒJU/ PERSONU, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, SARAKSTS*


	
	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona

	Nododamo darbu apjoms no darbu kopējās līgumcenas
(%)
	Nododamo darbu apjoms no darbu kopējās līgumcenas (EUR bez PVN)
	Īss apakšuzņēmēja veicamo darbu apraksts
	Pretendents balstās uz apakšuzņēmēja iespējām savas kvalifikācijas apliecināšanai (Jā/Nē)

	Veicamā darba daļa** 10 000 euro vai lielāka:

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	Veicamā darba daļa** mazāka par 10 000 euro:

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	



* Informācija iesniedzama par visiem apakšuzņēmējiem un apakšuzņēmēja apakšuzņēmējiem, kuri tiks piesaistīti iepirkuma līguma izpildē.

**Apakšuzņēmēja veicamās darba daļas kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma (līguma) ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo darba daļu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā (PIL 63. panta trešā daļa).










8. pielikums 
Atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. ONP 2023/91, nolikumam

APAKŠUZŅĒMĒJA UN/ VAI PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS PAR GATAVĪBU PIEDALĪTIES LĪGUMA IZPILDĒ


Pretendents ______________________________________ 

Reģ.Nr. _________________________________________


____________ /Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese/  apliecina, ka:
a) piekrīt piedalīties Ogres novada pašvaldības organizēta atklātā konkursā “Ogres Valsts ģimnāzijas un sporta arēnas “Ogre” ēku ventilācijas, kondicionēšanas iekārtu un centrālās vadības un automatizācijas sistēmas apkope, apkalpošana, uzturēšana un remonts”,  identifikācijas Nr. ONP 2023/91, kā _________ /Pretendenta nosaukums/reģistrācijas numurs un adrese/ (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs, kā arī
b) gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:
veikt šādus darbus:
/īss darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītajam/ 
un nodot pretendentam šādus resursus: 
/īss Pretendentam nododamo resursu (tehniskā aprīkojuma) apraksts/. 

Apakšuzņēmēja/personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, paraksts: ____________
Vārds, uzvārds: __________
Amats: __________
Datums: __________













     9. pielikums 
Atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. ONP 2023/91, nolikumam

IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS
par Ogres Valsts ģimnāzijas un sporta arēnas “Ogre” ēku ventilācijas, kondicionēšanas iekārtu un centrālās vadības un automatizācijas sistēmas apkope, apkalpošana, uzturēšana un remonts
(identifikācijas Nr. ONP 2023/91)

Parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā
 drošā elektroniskā paraksta 
un tā laika zīmoga datums
Ogres novada pašvaldība, reģ. Nr.90000024455, tās izpilddirektora Pētera Špakovska personā, kurš darbojas saskaņā ar Ogres novada pašvaldības 2021.gada 1.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.12/2021 “Ogres novada pašvaldības nolikums” (protokols Nr.2; 3.), turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un
__________, reģistrācijas Nr. ___________ , tā ____________________ personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses,
turpmāk abi kopā saukti Puses, 
saskaņā ar atklāta konkursa “Ogres Valsts ģimnāzijas un sporta arēnas “Ogre” ēku ventilācijas, kondicionēšanas iekārtu un centrālās vadības un automatizācijas sistēmas apkope, apkalpošana, uzturēšana un remonts”, Nr. ONP 2023/91, (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk - Līgums):

1. Līguma priekšmets 
0. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs, atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (Līguma 1. pielikums) un Izpildītāja iesniegtajam finanšu piedāvājumam Iepirkumā (Līguma 2. pielikums), apņemas veikt Pasūtītāja īpašumā esošo Ogres Valsts ģimnāzijas un sporta arēnas “Ogre” ēku ventilācijas, kondicionēšanas iekārtu  un centrālās vadības un automatizācijas sistēmas (turpmāk – Iekārtas) apkopes, apkalpošanu, uzturēšanu un remontu (izņemot garantijas remontus) (turpmāk – Darbi). 
0. Darbi Izpildītājam jāveic ar saviem materiāliem, nepieciešamās kvalifikācijas darbiniekiem un tehniskajiem līdzekļiem (ierīcēm, iekārtām, mehānismiem, instrumentiem, aizsarglīdzekļiem un transportlīdzekļiem).
0. Pasūtītājs, vienojoties ar Izpildītāju, ir tiesīgs mainīt Darbu izpildes apjomu, palielinot vai samazinot to. Pasūtītājam un Izpildītājam vienojoties, Līgumā minēts Iekārta(s) var tikt aizstāta(s) ar citu (citām) Iekārtām. 

1. Darbu izpildes nosacījumi un termiņi
0. Izpildītājs saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nodrošina Darbu veikšanu Iepirkuma procedūras dokumentos un Līgumā noteiktajā apjomā kārtībā. 
0. Izpildītājam Darbu veikšana jānodrošina no Līguma spēkā stāšanās dienas, ievērojot Iekārtu ražotāja noteiktos Iekārtu apkopes laikus un apjomu, Tehniskajā specifikācijā noteiktos Dabu veikšanas laikus un apjomus, kā arī citus Pasūtītāja norādījumus attiecībā uz Darbu veikšanas kārtību un apjomu. 
0. Precīzu Darbu veikšanas datumu un laiku Izpildītājs saskaņo ar attiecīgā objekta atbildīgo kontaktpersonu (Līguma 3.pielikums) elektroniski vai pa tālruni ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms Darbu veikšanas. 
0. Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek bojātas Iekārtas vai cits Pasūtītāja īpašums, Izpildītājs apņemas par saviem līdzekļiem veikt nepieciešamos remontdarbus.
0. Gadījumā, ja Pasūtītāja telpās papildus jau esošajām tiek uzstādītas jaunas Iekārtas, Izpildītājam ir pienākums piedalīties attiecīgās Iekārtas pieņemšanā ekspluatācijā un nepieciešamības gadījumā nodrošināt tās apkopi Līguma darbības laikā, par to iepriekš rakstveidā vienojoties.
0. [bookmark: _Ref451955176]Par veiktajiem Darbiem Izpildītājs aizpilda Pasūtītāja izstrādātu pieņemšanas – nodošanas akta formu, paraksta un iesniedz Pasūtītājam. Pasūtītājs 5 piecu darbdienu laikā pēc nodošanas – pieņemšanas akta saņemšanas veic Darbu izpildes pārbaudi un paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu. 
0. [bookmark: _Ref15393119]Ja Pasūtītājam ir iebildumi par Darbu izpildes kvalitāti vai neatbilstību Līguma noteikumiem, pieaicinot Izpildītāja pārstāvi (Pasūtītājs nosūta Izpildītājam e-pastu uz elektroniskā pasta adresi: ______________________), Pasūtītājs sagatavo defektu aktu un nekavējoties iesniedz Izpildītājam. Izpildītājs novērš defektu aktā konstatētās neatbilstības 3 (trīs) darbdienu laikā, skaitot no defektu akta sagatavošanas dienas, vai ne vēlāk kā 1 (vienas) darbdienas laikā no defektu akta sagatavošanas dienas rakstveidā iesniedz Pasūtītājam motivētu atteikumu novērst konstatētās neatbilstības. Pēc konstatēto neatbilstību novēršanas Izpildītājs atbilstoši iesniedz Pasūtītājam atkārtoti pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar Līguma noteikumiem. Gadījumā, ja defektu aktā norādīto defektu novēršanai ir nepieciešams ilgāks termiņš, Izpildītāja pienākums ir  Pasūtītājam rakstveidā iesniegt motivētu iesniegumu par termiņa pagarinājumu.  
0. Jautājumu par Līguma 2.7. punktā minētā defektu aktā norādītā pamatotību izlemj Pušu pārstāvji akta sastādīšanas brīdī. Ja pārstāvji nevar vienoties, Pusēm ir tiesības pieaicināt neatkarīgu ekspertu, kura pakalpojumu apmaksā Izpildītājs, ja tiek konstatēts, ka konstatēto neatbilstību rašanās iemesls ir Izpildītāja vaina. Ja neatkarīgais eksperts konstatē, ka neatbilstība nav radusies Izpildītāja vainas dēļ, neatkarīgā eksperta pakalpojumu apmaksā Pasūtītājs.
0. Ja Izpildītājs neceļ iebildumus, tomēr Līguma 2.7. punktā norādītajā termiņā nenovērš defektu aktā fiksētās neatbilstības, Pasūtītājam ir tiesības samazināt rēķinā norādīto summu tādā apmērā, kas sedz neatbilstoši Līguma noteikumiem veiktās Darbu daļas defektu novēršanas izmaksas, ieturot to no Izpildītājam veicamās samaksas. Pasūtītājam ir tiesības minēto neatbilstību novēršanai uz Izpildītāja rēķina pieaicināt citu kompetentu personu un Izpildītāja pienākums ir segt konstatēto neatbilstību novēršanas izdevumus pilnā apmērā.
0. Par katru veikto Darbu Izpildītājs veic ierakstu Iekārtu apkopes žurnālos un veikto darbu reģistrācijas lapās. Ja šādu žurnālu nav, Izpildītājs, saskaņojot ar Pasūtītāju, tādu izveido. 
0. Pirms Izpildītājs veic Iekārtu remontu, Izpildītājs saskaņo nepieciešamos remontdarbus rakstiski nosūtot uz Pasūtītāja attiecīgā Objekta atbildīgās kontaktpersonas e-pasta adresi informāciju par plānotajiem remontdarbiem un izmaksām, un Pasūtītāja attiecīgā Objekta atbildīgā kontaktpersona elektroniski saskaņo plānoto Iekārtu remontu. 

1. Līguma summa un norēķinu kārtība
0. [bookmark: _Ref451956253][bookmark: _Ref451955294][bookmark: n1][bookmark: n-452708]Līguma cena par Pakalpojumu izpildi ir ne vairāk kā ____,___ EUR (______ euro un __ centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN), tajā skaitā:
0. par Iekārtu apkopes nodrošināšanu – ne vairāk kā ____,___ EUR (______ euro un __ centi) bez PVN;
0. centrālās vadības un automatizācijas sistēmas apkalpošana un uzturēšana ne vairāk kā ____,___ EUR (______ euro un __ centi) bez PVN;
0. par Iekārtu remontdarbu veikšanu - ne vairāk kā ____,___ EUR (______ euro un __ centi) bez PVN;
0. Ventilācijas sistēmu avārijas remonts ārpus darba laika ne vairāk kā ____,___ EUR (______ euro un __ centi) bez PVN;
0. par Iekārtu remontdarbu veikšanā izmantotajiem materiāliem - ne vairāk kā ______ EUR (_ euro) bez PVN. 
0. Maksa par Iekārtu apkopes nodrošināšanu noteikta Līguma 2.pielikumā saskaņā ar Izpildītāja piedāvājumu Iepirkumā. 
0. Par centrālās vadības un automatizācijas sistēmas apkalpošanu un uzturēšanu un ventilācijas, kondicionēšanas iekārtu remontdarbu veikšanu un remontdarbos izmantotajiem materiāliem Pasūtītājs veic samaksu, ņemot vērā faktisko remontdarbu veikšanai nepieciešamo stundu skaitu, Līguma 2.pielikumā norādīto likmi par vienu darbu veikšanas stundu bez PVN.  
0. [bookmark: _Ref451956246]PVN tiek aprēķināts un maksāts saskaņā ar spēkā esošajos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto.
0. Samaksa par iepriekšēja mēnesī sniegtajiem Pakalpojumiem tiek veikta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja un Izpildītāja parakstīta nodošanas – pieņemšanas akta, un Izpildītāja sagatavota, Līguma noteikumiem atbilstoša, rēķina saņemšanas.
0. Pakalpojuma cenā ietilpst visi Izpildītāja izdevumi, kas saistīti ar Pakalpojuma veikšanu, visi spēkā esošie valsts un pašvaldību nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, citas izmaksas un izdevumi, kas Izpildītājam var rasties Līguma darbības laikā.
0. Izpildītājs rēķinā norāda Pasūtītāja piešķirto Līguma numuru un datumu, informāciju par veikto pakalpojumu, iestādes nosaukumu, kura ir pakalpojuma saņēmējs, pakalpojuma saņēmēja adresi.
0. Izpildītājs rēķinus var sagatavot elektroniski, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības. Elektroniski sagatavots rēķins uzskatāms par saistošu Pasūtītājam, ja tas satur atsauci uz līgumu un norādi, ka tas sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta. Izpildītājs elektroniski sagatavoto rēķinu nosūta Pasūtītājam uz e-pasta adresi _____________ Izpildītājs rēķinu var uzskatīt par saņemtu pēc Pasūtītāja apstiprinājuma saņemšanas.
0. [bookmark: _Ref14964586]Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu uz Izpildītāja rēķinā norādīto bankas kontu.
0. Līguma izpildes laikā Izpildītājs nedrīkst piedāvāt Pasūtītājam augstākas izmaksas, kā tās ir noteiktas Līguma 2. pielikumā.

1. Pušu pienākumi un tiesības
4.1. Izpildītājs apņemas:
4.1.1.	veikt Darbus atbilstoši Līgumā un Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām;
4.1.2.Darbu veikšanas laikā ievērot darba drošības prasības un lietot nepieciešamos aizsarglīdzekļus;
4.1.3.pildot ar Līgumu uzņemtās saistības, ievērot spēkā esošos Latvijas Republikas normatīvos aktus, kas attiecināmi uz Darbiem, un uzņemoties visu atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti Pasūtītājam vai trešajām personām šo normu pārkāpuma vai neievērošanas rezultātā;
4.1.4.pilnā apjomā atbildēt par savu darbinieku, kas iesaistīti Darbu izpildē, darbības vai bezdarbības rezultātā Pasūtītājam vai trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem;
4.1.5.savlaicīgi rakstveidā informēt Pasūtītāju par objektīviem apstākļiem, kas traucē Līgumā atrunāto saistību izpildi noteiktajā termiņā vai kvalitātē;
4.1.6.pēc Pasūtītāja pieprasījuma nekavējoties iepazīstināt Pasūtītāja pārstāvjus ar Darbu izpildes gaitu, nepieciešamības gadījumā iesniedzot detalizētu atskaiti par katrai Iekārtai veiktajiem Darbiem.
4.2. Izpildītājs ir tiesīgs:
4.2.1.saņemt no Pasūtītāja visu nepieciešamo informāciju, kas nepieciešama Darbu veikšanai, ja šāda informācija ir Pasūtītāja rīcībā;
4.2.2.par atbilstoši Līguma noteikumiem izpildītu Darbu Līgumā noteiktā kārtībā saņemt samaksu;
4.2.3.Darbu veikšanas laikā netraucēti piekļūt Iekārtām un telpām, kurās tiek veikti Darbi.
4.3. Pasūtītājs:
4.3.1.Darbu izpildes laikā apņemas nodrošināt Izpildītājam iespēju piekļūt Iekārtām un telpām, kurās ir plānota Darbu veikšana;
4.3.2.apņemas savlaicīgi veikt visus Līgumā atrunātos maksājumus;
4.3.3.nodrošina Izpildītāju ar visu tam pieejamo tehnisko dokumentāciju, kas attiecinām uz Darbu veikšanu;
4.3.4.ir tiesīgs jebkurā laikā pārbaudīt Izpildītāja veikto Darbu un izteikt saistošus norādījumus Darbu veikšanas gaitā.

1. Garantijas un atbildība
0. [bookmark: _Ref451955804]Izpildītājs, parakstot Līgumu, garantē Darbu pilnīgu un savlaicīgu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem. Izpildītājs garantē, ka Darbi tiks veikti attiecīgo Darbu veikšanu reglamentējošo Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 
0. [bookmark: _Ref451955797]Izpildītājs, parakstot Līgumu, garantē, ka tam ir derīgas visas nepieciešamās speciālās atļaujas, licences vai sertifikāti Darbu veikšanai.
0. Darbu garantijas laiks ir 12 (divpadsmit) mēneši, bet izmantoto rezerves daļu garantijas laiks ir 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas Līgumā noteiktā kārtībā, izņemot gadījumus, kad izmantoto rezerves daļu garantijas laiks ir īsāks par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem, saskaņā ar ražotāja noteikto rezerves daļu garantijas termiņu, (turpmāk - Garantijas termiņš), bet ne ilgāk kā līdz brīdim, kad Līgumā noteikto Iekārtu apkopes pakalpojumu sāk sniegt cita persona.
0. Nodrošinot Līguma 5.1. un 5.2.  un 5.3. punktā atrunātās garantijas, Izpildītājs apņemas atlīdzināt Pasūtītājam visus zaudējumus un par saviem līdzekļiem novērst visus Darbu trūkumus, ja tā izteiktie apgalvojumi izrādās nepatiesi vai arī uzņemtās saistības tiek izpildītas nepienācīgi vai netiek izpildītas vispār. 
0. Izpildītājs apņemas bez maksas novērst jebkuru Darbu un uzstādīto rezerves daļu defektu, ja defekts ir atklāts Garantijas termiņā.
0. Rezerves daļu un Darbu garantija neattiecas uz defektiem, kas radušies:
5. ekspluatējot Iekārtas neatbilstoši to ekspluatācijas mērķim;
5. apzinātu bojājumu Iekārtām konstatēšanas gadījumā;
5. neatļautu izmaiņu veikšanas, Pasūtītāja pašrocīgas remontēšanas, neapstiprinātu detaļu lietošanas Iekārtām vai Iekārtu lietošanu tādā veidā, kas ir pretrunā ar to lietošanas mērķi;
5. nepārvaramas varas apstākļu rezultātā.
0. [bookmark: _Ref14963694]Pasūtītājs nekavējoties rakstiski un telefoniski (uz e-pastu: __________, tālruņa Nr. +371 __________) paziņo Izpildītājam par jebkuru Iekārtu bojājumu vai darbības traucējumiem un/vai Darbu neatbilstību Līgumam, kas jānovērš Garantijas termiņa ietvaros. Izpildītājam ne vēlāk kā 1 (vienas) darbdienas laikā no paziņošanas brīža jāierodas uz abpusēju defektu akta sastādīšanu. Ja Izpildītājs šajā termiņā neierodas, Pasūtītājs vienpusēji sagatavo defektu aktu, kas ir saistošs Izpildītājam. Pasūtītājs sagatavo defektu aktu un nekavējoties iesniedz Izpildītājam. Izpildītājs novērš attiecīgi konstatētās Iekārtu un/vai Darbu defektu aktā konstatētās neatbilstības 3 (trīs) darbdienu laikā, skaitot no defektu akta sagatavošanas dienas, vai ne vēlāk kā 1 (vienas) darbdienas laikā no defektu akta sagatavošanas dienas rakstveidā iesniedz Pasūtītājam motivētu atteikumu novērst konstatētās neatbilstības. Pēc konstatēto neatbilstību novēršanas Izpildītājs sagatavo pieņemšanas – nodošanas aktu par veiktajiem darbiem un iesniedz to Pasūtītājam. Pasūtītājs 5 (piecu) darbdienu laikā pārbauda vai ir novērstas visas konstatētās neatbilstības un paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu.
0. Ja tiek konstatēts, ka neatbilstības saskaņā ar Līguma 5.7. punktā noteikto kārtību un termiņu nav novērstas, Pasūtītājam ir tiesības minēto neatbilstību novēršanai uz Izpildītāja rēķina pieaicināt citu kompetentu personu un Izpildītāja pienākums ir segt konstatēto neatbilstību novēršanas izdevumus pilnā apmērā un samaksāt Pasūtītājam līgumsodu 500,00 EUR (pieci simti eiro, 0 centi) apmērā.
0. Jautājumu par Līguma 5.7. punktā minētā defektu aktā norādītā pamatotību izlemj Pušu pilnvarotie pārstāvji defektu akta sastādīšanas brīdī. Ja pārstāvji nevar vienoties, Pusēm ir tiesības pieaicināt neatkarīgu ekspertu, kura pakalpojumu apmaksā Izpildītājs, ja tiek konstatēts, ka Iekārtu bojājuma rašanās iemesls vai Darbu neatbilstība nav Pasūtītāja vaina. Ja neatkarīgais eksperts konstatē, ka attiecīgi Iekārtu bojājums vai Darbu neatbilstības iemesls radies Pasūtītāja vainas dēļ, neatkarīgā eksperta pakalpojumu apmaksā Pasūtītājs.
0. Ja Iekārtu bojājums radies Pasūtītāja vainas dēļ, Iekārtu remontu apmaksā Pasūtītājs, iepriekš rakstiski saskaņojot ar Izpildītāju šādu remonta darbu veicamo apjomu, cenu un laiku.
0. Par Līgumā noteikto saistību izpildes termiņu kavējumu, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no termiņā neizpildītās saistības summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no termiņā neizpildītās saistības summas.  
0. Par Izpildītāja rēķina neapmaksāšanu Līgumā noteiktajā termiņā, Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% apmērā no nesamaksātā rēķina summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no termiņā neapmaksātās rēķina summas.  
0. Līgumā noteikto līgumsodu apmaksa tiek veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīgās Puses rēķina par līgumsoda samaksu nosūtīšanas dienas. Ja Izpildītājs nav veicis līgumsoda apmaksu, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt attiecīgu naudas summu no maksājumiem Izpildītājam.
0. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību izpildes.
0. Puses ir atbildīgas par to darbības/bezdarbības rezultātā otrai Pusei un trešajām personām nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem.

1. Līguma darbības termiņš, grozīšana un izbeigšana
0. [bookmark: _Ref14964676]Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.
0. Līguma izpildes termiņš – 12 (divpadsmit) mēneši no tā spēkā stāšanās dienas vai līdz Līguma summas apguvei, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais. 
0. Puses savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas Līgumā, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. pantā noteikto attiecībā uz grozījumu veikšanu Līgumā. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un tā stājas spēkā pēc tam, kad to ir parakstījuši abas Puses. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 
0. Ir pieļaujami tikai Līguma nebūtiski grozījumi. Būtiskus grozījumus drīkst izdarīt tikai šajā Līguma sadaļā un Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešajā daļā minētajos gadījumos:
3. Pasūtītājam ir nepieciešami papildu pakalpojumi, kas nebija iekļauti sākotnējā Iepirkumā, un piegādātāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā iepirkumā iegādāto aprīkojumu, pakalpojumiem vai iekārtām, vai piegādātāja maiņa radītu ievērojamas grūtības;
3. Līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt.
0. Ja Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam aprakstu par nepieciešamajām izmaiņām Līgumā, Izpildītājs norāda to ietekmi uz Līguma cenu. Ja Pasūtītājs atzīst Izpildītāja prasījumu par pamatotu, ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma 61. panta regulējumu attiecībā uz iepirkuma līguma grozīšanu, tiek sagatavotas izmaiņas Līgumā, kas stājas spēkā pēc abpusējas to parakstīšanas un kļūst par neatņemamu šī Līguma sastāvdaļu.
0. Pusēm, savstarpēji rakstiski vienojoties, ir tiesības izbeigt Līgumu.
0. [bookmark: _Ref14964688]Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa bez Pušu rakstiskas vienošanās, rakstveidā paziņojot par to Izpildītājam, ja Izpildītājs:
6. neveic ar Līgumu uzņemtās saistības atbilstoši Līguma noteikumiem;
6. pārkāpj kādu no Līguma noteikumiem, un pārkāpums ir fiksēts, sagatavojot pārkāpuma aktu, kurā norādīti visi apstākļi, kas raksturo pārkāpumu. Šādu pārkāpuma aktu sagatavo Pasūtītājs, norādot minētajā aktā visus apstākļus, kas pamato Līguma vai normatīvo aktu pārkāpumu;
6. pret Izpildītāju Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
0. Ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar Līguma 6.7. punktu, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par Darbiem tādā apjomā, kā tie ir paveikti atbilstoši Līguma noteikumiem uz Līguma izbeigšanas dienu saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību.

1. Strīdu risināšanas kārtība
0. Jebkuri no Līguma izrietoši strīdi, kas rodas starp Pusēm, tiek sākotnēji risināti savstarpēju sarunu ceļā.
0. Ja strīdu nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, tas tiek risināts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
0. Jautājumi, kas nav atrunāti Līgumā, tiek apspriesti un risināti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

1. Konfidencialitāte
1. Attiecībā uz šo Līgumu un jebkuru informāciju, ko Puses viena otrai sniedz sakarā ar šo Līgumu uzskatāma par konfidenciālu, ja vien informācijas sniedzējs nenosaka pretēji.
1. Informācijas saņēmējs apņemas:
1. aizsargāt konfidenciālo informāciju saprātīgā un piemērotā veidā vai saskaņā ar piemērojamajiem profesionālajiem standartiem;
1. izmantot konfidenciālo informāciju tikai, lai pildītu savas Līgumā noteiktās saistības.
1. Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz informāciju, kas ir publiska, pirms tās saņemšanas no informācijas sniedzēja, bija jau zināma informācijas saņēmējam, kura pirms informācijas saņemšanas no informācijas sniedzēja bez ierobežojumiem jau atklāta trešajai personai, un tam par iemeslu nav bijusi informācijas saņēmēja darbība, vai atklāta saskaņā ar likuma prasībām.
1. Konfidencialitātes noteikumi ir saistoši arī Pušu darbiniekiem un trešajām personām, kuras tieši vai netieši iesaistītas Pušu sadarbībā. Ja kāda no Pusēm neievēro noteikumus par konfidencialitāti, tā ir pilnā mērā atbildīga par otrai Pusei tādā veidā radītajiem zaudējumiem.

9. Apakšuzņēmēju un personāla nomaiņas un jaunu apakšuzņēmēju piesaistes kārtība
9.1. Līguma izpildē Izpildītāja iesaistītā piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla vai apakšuzņēmēju piesaiste notiek saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62.pantu. 
9.2. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Izpildītāja iesniegtajā piedāvājumā Iepirkumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. 
9.3. Izpildītāja iepirkumā iesniegtajā piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai ar Pasūtītāja piekrišanu. Pasūtītājs nepiekrīt Izpildītāja piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai, ja piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma dokumentos personālam izvirzītajām prasībām.
9.4. Pasūtītājs nepiekrīt iepirkumā iesniegtajā Izpildītāja piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
9.4.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
9.4.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkumā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkumā Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likumā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
9.4.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likumā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
9.4.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 
9.5. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā Izpildītāja piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
9.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis no Izpildītāja visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62.panta noteikumiem.

10. Citi noteikumi
10.1. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu rezultātā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos. 
10.2. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Puses amatpersonu paraksta tiesības vai kāds no Līgumā minētajiem Puses rekvizītiem, telefona, faksa numurs, e-pasta adrese, biroja, pasta adrese u.c., vai kontaktpersona, Puse nekavējoties (ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā) rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi.
10.3. Puses ir atbrīvotas no atbildības par Līgumā noteikto pienākumu pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvarama, ārkārtēja gadījuma dēļ (nepārvarama vara, force majeure), ko attiecīgā Puse nevarēja paredzēt un novērst. Par nepārvaramu varu uzskatāms karš, dabas katastrofa, vispārējs streiks, terora akti, terora aktiem pielīdzināmi akti, kompetento iestāžu oficiālu paziņojumu apstiprinātas epidēmijas, pandēmijas, vai slimības karantīnas ierobežojumi, kas izraisījuši preces piegādes vai pakalpojuma izpildes ierobežojumus, par kuru ietekmi uz Līguma neizpildi Pusēm nav domstarpības, kā arī Puses nevarēja iespaidot un nevarēja izvairīties, veicot pienācīgus piesardzības pasākumus, un kas nav saistīts ar otras Puses darbību vai bezdarbību, un kas saistību izpildi padara par neiespējamu.
10.4. Darbu izpildes administrēšanai un Darbu organizatorisko jautājumu risināšanai Puses pilnvaro šādus pārstāvjus (turpmāk – Pārstāvis vai Pārstāvji):
10.4.1. Pasūtītāja pārstāvis – ___________, mob.tālr.:____________, e–pasts: ________
10.4.2. Izpildītāja pārstāvis – ______, mob.tālr.: _____, e-pasts: _________
10.5. Līgums noformēts uz … (…) lapām elektroniskā dokumenta veidā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Katra Puse glabā abpusēji parakstītu Līgumu elektroniskā dokumenta formā. 
Līguma pielikumā:
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