## Specifikacija
atklātam konkursam "Zobārstniecības materiālu piegāde" (identifikācijas Nr. ZVC 2025/5)
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS forma
Vispārīgās prasības:
1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu;
2) | Piegāde 10 darba dienu laikā no pasūtījuma;
3) | Preču piegādes termiņš piegādes brīdī ir ne mazāk kā 3/4 no kopējā Preču derīguma termiņa.
4) | *Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli;
5) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
6) | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
7) | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi IIB vai III);
8) | Paredzamais daudzums norādīts ņemot vērā iepriekšējo gadu patēriņu un tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu;
9) | Pēc Pasūtītāja pieprasījuma piegādātājs nodrošina Preces paraugu;
10) | Pasūtītājam nav pienākums iepirkt visu norādīto katras preču vienības apjomu;
11) | ***Vienības cenu var norāda ar 4 cipariem aiz komata
Iepirkuma priekšmeta daļa | Tehniskā specifikācija |  |  | Pretendenta Tehniskais un Finanšu piedāvājums
| Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Mērvienība | Plānotais daudzums 2 (diviem) gadiem | Pretendenta piedāvātie parametri | Piedāvātās preces skaits komplektā/ iepakojumā | Preces ražotājs, Preces kods* | Atsauce uz Pretendenta informatīvo materiālu** | Cena 1(vienai) mērvienībai ***EUR bez PVN | Kopējā summa par plānoto daudzumu EUR bez PVN
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = (3x8)
ZOBĀRSTNIECĪBAS MATERIĀLI
ADATAS, INJEKTORI
1. | Sterilas dentālās anestēzijas adatas aspirācijas injektoram, nedod pirogēnas reakcijas, vienreizlietojamas. Eiropas standarts. Iepakojumā ne vairāk kā 100gab. Pieļaujama garuma novirze +/-2mm.
| ADATAS īsas, izmērs: 0,3 x 12 mm | gabals | 1000 | 16
| ADATAS īsās , izmērs: 0,30x16mm | gabals | 4000 | 10
| ADATAS vidējās , izmērs: 0,30x21mm | gabals | 4000 | 20
| ADATAS vidējas, izmērs: 0,30x25mm | gabals | 6000 | 21
| ADATAS garas, izmērs: 0,40x36mm | gabals | 6000 | 10
2. | ASPIRĀCIJAS INJEKTORS. Eiropas standarts | gab. | 20
| Maskas aizsargs, plastmasas caurspīdīgs. (iepakojumā 10 gab) | gab. |  | 1
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
Instrumenti
| Stomatoloģiskā zonde | gab | 50
| Stomatoloģiskā pincete | gab | 50
| Stomatoloģiskie spoguļa uzgaļi (nepalielinošie);kopmplektā 10-15 gab. | komplekts | 20
Plombēšanas instrumenti
| Round Excavator 1.0 mm | gab. | 2
| Round Excavator 1.5 mm | gab. | 8
| Round Excavator 2.0 mm | gab. | 4
| Cord packer 2.0 mm | gab. | 3
| Burnisher Plugger, ball-ended 1.5-2.5mm | gab. | 4
| Burnisher | gab. | 4
| LM Arte Eccesso | gab. | 2
| LM Arte Applica | gab. | 4
| LM Arte Applica Twist | gab. | 4
| LM Arte Condensa | gab. | 4
| Packer - Modeller 10p | gab. | 4
| Crown off | gab. | 3
| Mini Excess Scaler | gab. | 4
CEMENTI. Komplektā pulveris ar šķidrumu
4 | Fosfātcements. Lieto sakņu inleju, dažādu kroņu un neizņemamo protēžu (tiltu) cementēšanai uz zobiem un implantātu balstiem. Komplektā pulveris ar šķidrumu (piemēram Hoffmann)
| Pulveris | g | 100
| Šķidrums | ml | 100
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
5 | Pagaidu cements (Temp-Bond) kroņu, tiltu pagaidu fiksācijai, satur cinka oksīdu un Eigenolu vai bez Eigenola, sastāv no komplekta: 50g bāzes un 50g katalizatora | komplekts | 3
| Pagaidu cements (caurspīdīgs) (Temp-Bond Clear), pagaidu venīru, kroņu fiksācijai, nesatur cinka eigenolu. Komplektā: šļirce 6 g. | komplets | 3
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
6 | Stikla jonomērs. Lieto sakņu inleju, dažādu kroņu un neizņemamo protēžu (tiltu) cementēšanai uz zobiem un implantātu balstiem. Ķimiski cietējošs. Komplektā pulveris ar šķidrumu
| Šķidrums | ml | 72
| Pulveis | g | 198
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
7 | Stikla jonomērs. Lieto sakņu inleju, dažādu kroņu un neizņemamo protēžu (tiltu) cementēšanai uz zobiem un implantātu balstiem. Gaismas cietējošs. Komplektā pulveris ar šķidrumu
| Šķidrums | ml | 72
| Pulveris | g | 198
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
8 | Sveķu (resin) modificētais stikla jonomēra cements. Lieto sakņu inleju, dažādu kroņu un neizņemamo protēžu (tiltu) cementēšanai uz zobiem un implantātu balstiem. Dažādas krāsas. Gaismas cietējošs. Komplektā pulveris ar šķidrumu
| Šķidrums | g | 198
| Pulveris | ml | 72l
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
9 | Sveķu (resin) modificētais stikla jonomēra cements. Lieto sakņu inleju, dažādu kroņu un neizņemamo protēžu (tiltu) cementēšanai uz zobiem un implantātu balstiem. Dažādas krāsas. Forma: kārtridžā | g | 30
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
10 | Kompozītcements (dažādu krāsu komplektācija). Papildus - porcelāna, cirkonija u.c. Estētiskajām restaurācijām (kroņiem un plāksnītēm). Forma: komplekts, kurā ir kodinātājs, saišu sistēma, kārtridžs ar cementu (bāze un katalizators). Piemēram: Variolink Esthetic DC un LC | komplekts | 2
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
11 | Paškodinošie sveķu cementi. Lieto dažādu kroņu un neizņemamo protēžu (tiltu) cementēšanai uz zobiem un implantātu balstiem. Forma: kārtridži 1+1 | gab. | 2
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
12 | Paškodinošie sveķu cementi (dažādu krāsu komplektācija). Lieto papildus porcelāna, cirkonija u.c. Estētiskajām restaurācijām (kroņiem un plāksnēm). Forma: kārtridži 1+1.Piemēram: Variolink Esthetic DC un LC | gab. | 2
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
NOSPIEDUMU MASAS
13 | Algināts - pulveris, samaisa pulveri ar ūdeni, iepakojuma lielums 400-600g. (Piemēram Hydrogum 5) | g | 6000
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
14 | A-Silikons (vinilpolisiloksāns), samaisa 1:1. Komplektā pamatmasas bāze un katalizators, iepakojuma lielums 400-600g. Piemēram Variotime | gab. | 3
| Pamatmasas bāze | g | 3000
| Katalizators | g | 3000
| Monofāzes masa. Forma: kārtridži 1:1 (2x 50 ml) | gab
| A-Silikons (vinilpolisiloksāns), Variotime Dynamix Putty 2 x 380 ml | gab
| A-Silikons (vinilpolisiloksāns), Variotime Dynamix Monophase 2 x 380 ml | gab
| Silikona adhezīvs. Piemēram: Zhermack universal adhesive 10 ml. | gab
| Silikona kārtridžu uzgaļu, sašaurinošie uzgaļi (dzelteni deguntiņi) | gab
| Silikona kārtridžu uzgaļi dažāda diametra. (dzeltenie, sakodiena reģistrācijas) | gab
| Sakodiena reģistrs. 2x 50ml. Piemēram: Zhermack Occlufast Rock | gab
| Variotime Dynamix aparāta maināmie uzgaļi | gab |  | 120
| Korekcijas masa. Forma: kārtridži 1:1 ( 2x 50ml) | gab. | 2
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
15 | Plastmasas pagaidu kroņu izgatavošanai. Uz Metilmetamilātu bāzes. Komplektā šķidrums un pulveris
| Šķidrums | ml | 60
| Pulveris | g | 90
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
16 | Plastmasas pagaidu kroņu izgatavošanai. Uz Metilmetamilātu bāzes. Forma: kārtridži, dažādu krāsu, Structura ( VOCO) vai analogs. 75g | g | 304
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
17 | Nospieduma karotes. Plastmasas, perforētas, dažādi izmēri (S, M, L)
| Augšžoklim | gab. | 5
| Apakšžoklim | gab. | 5
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
18 | Nospieduma karotes. Metāla, perforētas, dažādi izmēri (S, M, L)
| Augšžoklim | gab. | 5
| Apakšžoklim | gab. | 5
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
19 | PLOMBĒJAMIE MATERIĀLI: restaurācijas materiāls priekšzobiem un sānu zobiem, gaismas cietējošs
Nanokompozīti I-V klases kavitāšu plombēšanai, venīru, keramikas un metālkeramikas kroņu restaurācijai. RTG kontrasts, gaismas cietējošs (G-Aenial, Tetric - Evo Ceram vai analogs). Komplekts, dažādas krāsas šļirces komplekta papildināšanai
| Forma: komplekts 8x3g dažādu krāsu šļirces A1, A2, A3, A3,5, A4, B3, C3, D3 bez saites + kodinātājs, var būt piederumi (piem., otiņa uzklāšanai) | komplekts | 2
| Forma: atsevišķa krāsu šļirce 3g, komplekta papildināšanai | šļirce | 10
| Kompozīta praimeris 3ml (piemēram GC Composite primer) | gab. |  | 11
| Kompozīta praimera modelēšanas otiņas uzgaļi (apaļas un plakanas formas), piemēram GC | gab. |  | 60
| Vienkomponentu saite Premium Bond GC 5 mL | gab | 5 | 5
| Vienkomponentu saite Adhese Universal Vivapen (pildspalvas formā), 1x2 ml Vivapen + uzgaļi + pārvalciņi | komplekts | 4
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
20 | PLOMBĒJAMIE MATERIĀLI: restaurācijas materiāls priekšzobiem un sānu zobiem, gaismas cietējošs
Nanokompozīti I-V klases kavitāšu plombēšanai, venīru, keramikas un metālkeramikas kroņu restaurācijai. RTG kontrasts, gaismas cietējošs (G-Aenial Universal Flo, G-Aenial injectable ,Tetric - Evo Ceram vai analogs). Komplekts, dažādas krāsas šļirces komplekta papildināšanai
| Forma: komplekts 7x4,7g dažādu krāsu šļirces A1, A2, A3, B2,JE, AE un IE (G-Aenial Assort Quick Kit vai analogs) | komplekts | 3
| Forma: atsevišķa krāsu šļirce anterior versija, komplekta papildināšanai | šļirce | 6 | 13
| Forma: atsevišķa krāsu šļirce posterior versija komplekta papildināšanai | šļirce | 6 | 59
| Forma - atsevišķa krāsu šļirce (dažādas krāsas) 2g, komplekta papildināšanai | šļirce | 6
| Forma - atsevišķa krāsu šļirce (dažādas krāsas) 2,7 mL, komplekta papildināšanai | šļirce | 6
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
21 | Hibrīdkompozīti - gaismas cietējošs mikrohibrīda kompozīts ar zemu polimerizācijas saraušanās koeficientu, vienkārša un ātra aplikācijas tehnika. Augsta izturība un nodiluma pretestība. Stiprināts ar stikla šķiedru. RTG kontrasts un krāsu stabils. Saglabā spīdumu (Everix Flo vai analogs )dažādas krāsas šļirces papildināšanai
| Forma atsevišķu krāsu šļirce Dentin shade 3,7 g | šļirce | 4 | 4
| Forma atsevišķu krāsu šļirce Bulk Shade 3,7 g | šļirce | 4 | 4
| Forma Ever X posterior 0,13 mL x15 gab | komplekts |  | 2
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
22 | Hibrīdkompozīti - gaismas cietējošs mikrohibrīda kompozīts ar zemu polimerizācijas saraušanās koeficientu, vienkārša un ātra aplikācijas tehnika. Augsta izturība un nodiluma pretestība. RTG kontrasts un krāsu stabils. Saglabā spīdumu (Charisma - Classic, Filtek - Z550, Tetric ,T - Econom vai analogs). Komplekts, dažādas krāsas šļirces komplekta papildināšanai
| Forma: komplekts 8x4g dažādu krāsu šļirces A1, A2, A3, A3,5, B2 , OA ,OA2, OA+ saišu sistēma tilpums 4ml, + kodinātājs + var būt piederumi (piem., otiņa uzklāšanai) | komplekts | 2
| Forma: atsevišķa krāsu šļirce (dažādas krāsas) 4g, komplekta papildināšanai | šļirce | 8
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
23 | Hibrīdkompozīti - gaismas cietējošs mikrohibrīda kompozīts ar zemu polimerizācijas saraušanās koeficientu, vienkārša un ātra aplikācijas tehnika. Augsta izturība un nodiluma pretestība. RTG kontrasts un krāsu stabils. Saglabā spīdumu (Charisma - Classic, Filtek - Z550, Tetric, T - Econom vai analogs). Komplekts, dažādas krāsas šļirces komplekta papildināšanai
| Forma: komplekts 8x4g dažādu krāsu šļirces A1, A2x3, A3x2, B2, saišu sistēma tilpums 5ml, + kodinātājs + var būt piederumi (piem., otiņa uzklāšanai) | komplekts | 2
| Forma: atsevišķa krāsu šļirce (dažādas krāsas) 4g, komplekta papildināšanai | šļirce | 4
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
24 | Hibrīdkompozīti - gaismas cietējošs mikrohibrīda kompozīts ar zemu polimerizācijas saraušanās koeficientu, vienkārša un ātra aplikācijas tehnika. Augsta izturība un nodiluma pretestība. RTG kontrasts un krāsu stabils. Saglabā spīdumu (Charisma - Classic, Filtek - Z550, Tetric ,T - Econom vai analogs). Komplekts, dažādas krāsas šļirces komplekta papildināšanai
| Forma: komplekts 7x4g dažādu krāsu šļirces A2, A3, A3,5, CV, CT, P-A2 (Gradia Dyrect) + saišu sistēma tilpums 5ml, + kodinātājs + piederumi | komplekts | 2
| Forma: atsevišķa krāsu šļirce (dažādas krāsas) 4g, komplekta papildināšanai | šļirce | 10
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
25 | Hibrīdkompozīti - gaismas cietējošs mikrohibrīda kompozīts ar zemu polimerizācijas saraušanās koeficientu, vienkārša un ātra aplikācijas tehnika. Augsta izturība un nodiluma pretestība. RTG kontrasts un krāsu stabils. Saglabā spīdumu (Charisma - Classic, Filtek - Z550, Tetric, T - Econom vai analogs). Komplekts, dažādas krāsas šļirces komplekta papildināšanai
| Forma: komplekts 8x4g dažādu krāsu šļirces A1, A2, A3, A3,5, B3, C2, D3, AO2 (Filtek Z550 lielais) + saišu sistēma tilpums 6ml, + kodinātājs + var būt piederumi (piem., otiņa uzklāšanai) | komplekts | 2
| Forma - atsevišķa krāsu šļirce (dažādas krāsas) 4g, komplekta papildināšanai | šļirce | 20
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
26 | Hibrīdkompozīti - gaismas cietējošs mikrohibrīda kompozīts ar zemu polimerizācijas saraušanās koeficientu, vienkārša un ātra aplikācijas tehnika. Augsta izturība un nodiluma pretestība. RTG kontrasts un krāsu stabils. Saglabā spīdumu (Charisma - Classic, Filtek - Z550, Tetric T - Econom vai analogs). Komplekts, dažādas krāsas šļirces komplekta papildināšanai
| Kompomēri: stikla jonomēra un kompozīta hibrīds, kas apvieno abus šos materiālus, gaismas cietējošs, Fluora izdalošas īpašības, lieto bērnu zobārstniecībā, piena zobos, materiālam pieejami dažādi krāsu spektri (Twinky star vai analogs). Bērnu praksē lieto I, II, III, V klases kavitātēs. Forma: kapsulas 0,25g | gab. | 50
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
27 | Hibrīdkompozīti - gaismas cietējošs mikrohibrīda kompozīts ar zemu polimerizācijas saraušanās koeficientu, vienkārša un ātra aplikācijas tehnika. Augsta izturība un nodiluma pretestība. RTG kontrasts un krāsu stabils. Saglabā spīdumu (Charisma - Classic, Filtek - Z550, Tetric, T - Econom vai analogs). Komplekts, dažādas krāsas šļirces komplekta papildināšanai
| Plūstošie - V klases kavitāšu plombēšanai - minimālai invazīvai restaurācijai, dažādas krāsas A2, A3 šļirces, netek un nepil. Gradia LoFlo vai ekvivalents, ne vairāk kā 1,3g šļircē | šlirce | 10 | 10
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
28 | Hibrīdkompozīti - gaismas cietējošs mikrohibrīda kompozīts ar zemu polimerizācijas saraušanās koeficientu, vienkārša un ātra aplikācijas tehnika. Augsta izturība un nodiluma pretestība. RTG kontrasts un krāsu stabils. Saglabā spīdumu (Charisma - Classic, Filtek - Z550, Tetric ,T - Econom vai analogs). Komplekts, dažādas krāsas šļirces komplekta papildināšanai
| Plūstošie - V klases kavitāšu plombēšanai - minimālai invazīvai restaurācijai, dažādas krāsas A2, A3 A3,5 šļirces, netek un nepil. Filtek vai ekvivalents | šļirce | 10
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
29 | Hibrīdkompozīti - gaismas cietējošs mikrohibrīda kompozīts ar zemu polimerizācijas saraušanās koeficientu, vienkārša un ātra aplikācijas tehnika. Augsta izturība un nodiluma pretestība. RTG kontrasts un krāsu stabils. Saglabā spīdumu (Charisma - Classic, Filtek - Z550, Tetric T - Econom vai analogs). Komplekts, dažādas krāsas šļirces komplekta papildināšanai
| Plūstošie - V klases kavitāšu plombēšanai - minimālai invazīvai restaurācijai, dažādas krāsas A2, A3 A3,5 šļirces, netek un nepil. G-aenial X flow vai ekvivalents | šļirce | 10 | 22
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
30 | STIKLA JONOMĒRA PLOMBES
Stikla jonomēra plombe, ķīmiski cietējoša, A2 un A3 krāsas, kas sastāv no šķidruma un pulvera + piederumi (Ketac Molar) vai analogs. Komplektā pulveris un šķidrums
| Pulveris, iepakojumā 33g | g | 99
| Šķīdums, iepakojumā 12ml | ml | 36
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
31 | Stikla jonomēra plombe, ķīmiski un gaismā cietējoša, kapsulās + piederumi (Fuji LC II) vai analogs, krāsa balta A3. Iepakojumā ne vairāk kā 48 kapsulas | kapsula | 192 | 3
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
SAITES
32 | Vienkomponenta saite (praimers, adhezīvs), nesatur skābi (Riva Bond LC ) vai analogs, tilpums 7,2 ml | ml | 36
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
33 | Amalgāmas saite daudzkomponentu. Forma: šļirce (P Q 1 vai analogs) | ml | 6
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
34 | Paškodinoša vienkomponenta saite - kodinātājs, praimers, adhezīvs vienā sistēmā (G Premio Bond vai analogs), tilpums 5ml | ml | 30
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
35 | Paškodinoša divkomponentu saite - komplekts sastāv no 2 atsevišķām sistēmām (Praimers un Adhezīvs), tilpums 4ml+4ml | komplekts | 2
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
ODERES
36 | Stikla jonomēra odere, gaismas cietējoša, Fuji Lining LC) vai analogs. Komplektā pulveris + šķīdums + var būt piederumi (otiņa uzklāšanai), krāsa A2, A3
| Šķīdums | ml | 27
| Pulveris | g | 40
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
37 | Stikla jonomēra odere, ķīmiski cietējoša, Fuji Triage vai analogs. Komplektā pulveris + šķīdums + var būt piederumi (otiņa uzklāšanai), krāsa A2, A3
| Šķīdums | ml | 320
| Pulveris | g | 45
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
38 | Kalcija hidroksīda odere, gaismā cietējoša, Septocal LC vai analogs, šļircēs | ml | 60
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
39 | Bioloģiski saderīgs bioaktīvs materiāls, kas mazina audu reakcijas risku , veicina dentīna ģenēzes reakciju pulpas saglabāšanai un remineralizāciju(Biodentine, MTA Agelus vai analogs). Komplektā pulveris + šķīdums
| Šķīdums | gab | 1 | 60,01
| Pulveris 1g | gab | 1
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
PAGAIDU PLOMBĒJAMIE MATERIĀLI
40 | Cinka oksīda pasta, ķīmiski cietējoša. Komplektā ZnO pulveris un Eugenola šķidums + var būt piederumi (otiņa uzklāšanai), IRM vai analogs
| Šķīdums | g | 160 | 9
| Pulveris | ml | 60 | 4
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
41 | Dentīns - pagaidu plombējamais materiāls kavitātes slēgšanai
| Coltosol vai analogs | g | 380
| Cavit vai analogs | g | 280
| Gaismā cietējoš pagaidu onleju materiāls (piemēram VOCO)šļircē 4 g | gab | 6
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
MATERIĀLI
42 | Plastmasas glāzes, tilpums 200ml, vienreizējās (krāsainas), iepakojumā ne vairāk kā 100gab. | glāze | 400000 | 5+10
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
43 | Lignīna (vates) ruļļi, sintētiskie, izmērs Nr.1, diametrs 8mm, iepakojumā ne vairāk kā 2000 gab. | rullis | 40000
| Lignīna (vates) ruļļi, sintētiskie, izmērs Nr.2, diametrs 10mm, iepakojumā ne vairāk kā 2000gab. | rullis | 40000
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
44 | Lignīna ruļļi, cellulozes, izmērs Nr.2, diametrs 10mm, iepakojumā ne vairāk kā 250 gab. | rullis | 25000
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
46 | Aplikatori, dažādi izmēri, mazie, vidējie un lielie, iepakojumā ne vairāk kā 100gab. | aplikators | 5000 | 50
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
47 | Vates bumbiņas 4mm, izmērs Nr.3, iepakojumā 100-300 gab. | gabals | 2500
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
48 | Pacienta salvetes, viena puse ūdens necaurlaidīga (4x125gab. transportkastē), dažādas krāsas, izmērs 25cm*40cm (+/-5cm) | gabals | 15000 | 2500
| Salvešu turētājs, metāla ķēdīte | gabals | 10
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
49 | Siekalu atsūcēji (taisnie), garums 15cm, iepakojumā ne vairāk kā 100gab (ar noņemamiem uzgalīšiem) | gabals | 600
| Siekalu atsūcēji (taisnie), garums 15cm, iepakojumā ne vairāk kā 100gab | gabals
| Siekalu atsūcēji (taisnie) ar mīkstu galu garums 15cm, iepakojumā ne vairāk kā 100gab. | gabals | 1600
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
| Siekalu atsūcēji ar liektu galu, autoklāvējamie (134 grādos), diametrs 16 mm. | gabals | 60
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
50 | Siekalu atsūcēji ķirurģiskie ar liektu galu, sterili, diametrs 2,5mm, iepakojumā ne vairāk kā 20gab. | gabals | 300 | 7
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
51 | Maisāmie vadi sakodiena reģistram, vienreiz lietojams, iepakojumā ne vairāk kā 50gab. | gabals | 100
| Maisāmie vadi light body, monofāze, iepakojumā ne vairāk kā 50 gab. | gabals | 100
| Aplikatori, dažādi izmēri, mazie, vidējie un lielie, iepakojumā ne vairāk kā 100gab. | gabals | 100
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
53 | Dezinfekcijas līdzeklis sistēmām FD322, uz kvartārā amonija savienojumu bāzes, satur sārmainos tīrošos komponentus, īpašu pretputošanas vielu, korozijas inhibitorus. Iedarbība bakterricīda, fungicīda, virucīda. Dezinficējoša iedarbība līdz 15 min. Paredzēts zobārstniecības iekārtu atsūcējsistēmu dezinfekcijai. Atbilst ES direktīvai 93/42EEC. Dezinficējoša iedarbība līdz 15 min. Gatavs lietošanai. Tilpumi: 1-2l un 4-6l. | litrs | 12 | 4
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
54 | Eļļa (Kavo) turbīnas galu eļļošanai 400-500ml ar izsmidzinātāju | ml | 2000
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
55 | Akstuma paka 14-18cm pēc ķirurģiskas manipulācijas (vienreizlietojama) | gab | 172
ENDODONTIJA.
Rokas instrumenti sakņu kanālu apstrādei
55 | K - failes, garums 21m, 25mm, 28mm, 31mm, komplektā 6gab. viena izmēra failes
| K L21, izmērs: 8 | komplekts | 4
| K L21, izmērs: 10 | komplekts | 10
| K L21, izmērs: 15 | komplekts | 10
| K L21, izmērs: 20 | komplekts | 10
| K L21, izmērs: 25 | komplekts | 20
| K L21, izmērs: 30 | komplekts | 20
| K L21, izmērs: 35 | komplekts | 10
| K L21, izmērs: 40 | komplekts | 4
| K L25, izmērs: 8 | komplekts | 4
| K L25, izmērs: 10 | komplekts | 4
| K L25, izmērs: 15 | komplekts | 10
| K L25, izmērs: 20 | komplekts | 10
| K L25, izmērs: 25 | komplekts | 10
| K L25, izmērs: 30 | komplekts | 20
| K L25, izmērs: 35 | komplekts | 20
| K L25, izmērs: 40 | komplekts | 10
| K L28, izmērs: 8 | komplekts | 2
| K L28, izmērs: 10 | komplekts | 4
| K L28, izmērs: 15 | komplekts | 6
| K L28, izmērs: 20 | komplekts | 6
| K L28, izmērs: 25 | komplekts | 6
| K L28, izmērs: 30 | komplekts | 4
| K L28, izmērs: 35 | komplekts | 4
| K L28, izmērs: 40 | komplekts | 2
| K L31, izmērs: 8 | komplekts | 2
| K L31, izmērs: 10 | komplekts | 4
| K L31, izmērs: 15 | komplekts | 4
| K L31, izmērs: 20 | komplekts | 4
| K L31, izmērs: 25 | komplekts | 4
| K L31, izmērs: 30 | komplekts | 2
| K L31, izmērs: 35 | komplekts | 2
| K L31, izmērs: 40 | komplekts | 1
| K L21, izmērs: 8 | komplekts | 1
| K L21, izmērs: 10 | komplekts | 1
| K L21, izmērs: 15 | komplekts | 1
| K L21, izmērs: 20 | komplekts | 2
| K L21, izmērs: 25 | komplekts | 4
| K L21, izmērs: 30 | komplekts | 4
| K L21, izmērs: 35 | komplekts | 2
| K L21, izmērs: 40 | komplekts | 2
| K L25, izmērs: 8 | komplekts | 4
| K L25, izmērs: 10 | komplekts | 4
| K L25, izmērs: 15 | komplekts | 6
| K L25, izmērs: 20 | komplekts | 6
| K L25, izmērs: 25 | komplekts | 6
| K L25, izmērs: 30 | komplekts | 6
| K L25, izmērs: 35 | komplekts | 4
| K L25, izmērs: 40 | komplekts | 4
| Ass 015-040 | komplekts | 4
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
56 | H - failes, garums 25mm, 31mm, komplektā 6gab. viena izmēra failes
| H L25, izmērs: 8 | komplekts | 6 | 15
| H L25, izmērs: 10 | komplekts | 6 | 15+10
| H L25, izmērs: 15 | komplekts | 20 | 20
| H L25, izmērs: 20 | komplekts | 20
| H L25, izmērs: 25 | komplekts | 20
| H L25, izmērs: 30 | komplekts | 20
| H L25, izmērs: 35 | komplekts | 20
| H L25, izmērs: 40 | komplekts | 6
| H L31, izmērs: 8 | komplekts | 2
| H L31, izmērs: 10 | komplekts | 4
| H L31, izmērs: 15 | komplekts | 4
| H L31, izmērs: 20 | komplekts | 4
| H L31, izmērs: 25 | komplekts | 4
| H L31, izmērs: 30 | komplekts | 4
| H L31, izmērs: 35 | komplekts | 2
| H L31, izmērs: 40 | komplekts | 2
| H Ass 015-040 | komplekts | 4
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
Instrumenti sakņu kanālu pildīšanai
57 | Lentulo dažāda izmēra, garuma 21mm, 25mm, komplektā 4gab.
L21
| Izmērs: 25 | komplekts | 2
| Izmērs: 30 | komplekts | 2
| Izmērs: 35 | komplekts | 2
L25
| Izmērs: 25 | komplekts | 4
| Izmērs: 30 | komplekts | 4
| Aukstie plageri (dažāda izmēra) | komplekts | 4
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
58 | Sprederi (gutaperčas blīvētājs), garums 25mm, komplektā 6gab. viena izmēra
L25
| Izmērs: 25 | komplekts | 4
| Izmērs: 30 | komplekts | 4
| Izmērs: 35 | komplekts | 2
| Gutta smart Elektriskie sildīšanas uzgaļi (dzeltens un melns marķējums) | gab. | 4
| Satelec Acteon ultraskaņas uzgaļi K25 (F43727) | komplekts | 10
| Satelec Acteon ultraskaņas uzgaļi retreatment (dzeltens) | gab. | 6
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
59 | Protaperi, dažāda garuma, dažādi izmēri
| Asortimenta komplekts: 6 gabali, izmēri Sx, S1, S2, F1, F2, F3 | komplekts | 8
| Komplekts: 6 gabali, viena izmēra (F1, Sx, S1; S2; F2; F3) | komplekts | 10 | 10
| ProGlider | komplekts | 1 | 1
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
60 | Irigācijas adatiņas (Endo Eze) - zobu kanālu skalošanai ar trulu galu 27G, iepakojumā 20gab. | iepakojums | 10
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
61 | Rotējošie intrumenti, dažādi izmēri kanālu ieeju paplašināšanai leņķa galam
LN urbis 204
| Izmērs: 90, 100, 120, 140, 160, 180, komplektā 6 gab. | komplekts | 4
Gaites 204
| Izmērs: 50, 70, 90, 110, 130, 150, komplektā 6 gab. | komplekts | 4
Peeso rīmers 204 S1
| Izmērs: 070 -170, komplektā 6 gab. | komplekts | 2
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
Endodontija izolācijas materiāli
| Koferdama gumija (leteksa, medium) 6x6 (30-50 gab.) | komplekts | 100 | 1
| Koferdama klemmes (dažāda izmēra)(00;202;206; 2A; 4B; 5 OBS) |  |  | 12
Materiāli kanālu apstrādei un pildīšanai
62 | Adsorbenti (Paper Points) kanālu apstrādei - sausināšanai, dažāda izmēram komplekts 200g.
| Asortimenta komplekts N15 - 40 | komplekts | 20
| Komplekts, viens izmērs | komplekts | 60
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
63 | Gutaperča (kanālu pildīšanai) pamatkoni, komplektā 120 gab.
| Asortimenta komplekts N15 - 40 | komplekts | 20
| Komplekts, viens izmērs | komplekts | 60
| Gutaperča papildkoni kanālu pildīšanai, dažādi izmēri F, XF, XXF | komplekts | 40
| Gutaperča Guttasmart gauge 23; komplektā 10 gab | komplekts |  | 6
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
64 | Protaperu Adsorbenti kanālu apstrādei, dažāda izmēra F1-F4 | komplekts | 30 | 12
| Protaperu koni gutaperča kanālu pildīšanai, dažādi izmēri, komplektā F1-F5 | komplekts | 30 | 33
| Kānālu skalošanai un dezinfekcijai NaOCl 2,0% 200mL | gab | 20 | 6
| Kanālu skalošanai un dezinfekcijai hlorheksidīns 2,0% 200mL | gab | 20 | 20
| Kanālu skalošanai un dezinfekcijai citronskābe 40%200mL | gab | 10
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
65 | Sīleri kanālu pildīšanai
Ca hidroksīda sīlers sastāv no komplekta: bāzes un katalizatora (pasta+pasta) Sealapex vai analogs
| Bāze ne vairāk kā 12g | g | 60
| Katalizators ne vairāk kā 12g | g | 60
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
66 | Sveķu sīleris - sastāv no komplekta: bāzes un katalizatora (pasta+pasta) AH pluss vai analogs, ar dazādiem cietēšanas laikiem
| Bāzes ne vairāk kā 4ml | ml | 8 | 1
| Kattalizators ne vairāk kā 4ml | ml | 8 | 1
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
68 | Ca (OH )2 saturošas pastas sakņu kanālu pagaidu pildīšanai, antibakteriālas, RTG kontrastainas, šļircēs, Calasept vai analogs | g | 60 | 9
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
69 | Gēls ( lubrikants) kanālu paplašināšanai, šļircēs ne vairāk kā 5g, Canal+ vai ekvivalents | g | 20 | 1+3
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
71 | TAPAS STIKLA ŠĶIEDRAS dažādu izmēri 1; 2; 3 | gab. | 30
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
PROFILAKSES LĪDZEKĻI
72 | Fluora aplikācijas gēls 1% Natrija fluora šķīdums profesionālai lietošanai, zobu emaljas nostiprināšanai, dažādas garšas, tilpums no 400-500ml | ml | 1000
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
73 | Fluora aplikāciju karotes, vienreizlietojamas, izmērs: M | gab. | 30
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
74 | Pretiekaisuma zobu pasta - antibakteriālās vielas saturoša, kur aktīvā viela ir hlorheksidīns, tūbiņās 50g - 100g | grams | 1000
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
75 | Pulējama pasta zobu aplikuma noņemšanai (ProphyCare blue) 60 mL | gab. | 60 | 10
| Zobu baltinoša un pulējoša sodas pulveris 300g (+/- 100g) | gab | 80
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
76 | Pulējamās lentītes, dažādas abrazivitātes | gab. | 40 | 1
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
77 | Zobu pulējie kausiņi, gumijas, dažādas formas, mīkstā aplikuma noņemšanai un zobu virsmu pulēšanai pēc zobakmens noņemšanas | gab. | 50
| Zobu pulējamās birstītes, neilona sariņiem, dažādas abrazivitātes - cietā zobu pigmenta noņemšanai | gab. | 50
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
78 | Zobu diegs, vaskots, antibakteriāls, rullītī, iepakojumā 5-15m | metrs | 450 | 48 gab
| Protēžu zobu diegs, brekatu, tiltu tīrīšanai, iepakojumā 5-15m | metrs | 300 | 7
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
79 | Interdentālās zobu birstes dažāda diametra - starpzobu spraugu, ortopēdisko aparatūru (tiltu, implantu, breketu) tīrīšanai un pacientu instruktāžai | gab. | 30
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
80 | Antiseptisks gēls ar adhezīvām īpašībām pirms un pēc ķirurģiskām manipulācijām, nesatur alkoholu, satur 0,2% hlorheksidīna, aplikācijām uz mutes glotādas, iepakojumā 10-50g (Elugel) | g | 150 | 6
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
81 | 0.2% hlorheksidīna saturošs šķīdums mutes dobuma gļotādas apstrādei, pirms un pēc ķirurģiskām manipulācijām, nesatur alkoholu smaganu apstrādei,tilpums 500ml (Eludril) | gab | 600 | 31
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
82 | Antibakteriāls, ēteriskās eļļas saturošs šķīdums vai analogs mutes skalošanai, profesionālai lietošanai pirms manipulācijām un izelpas dezodorācijai, ar dozatoru, pudelē ne vairāk kā 1000ml | ml | 24000
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
Rokas instrumenti zobakmens noņemšanai
| Crane-Kafplan instruments | gab | 2
| Scaler H6-H7 | gab | 8
| Langer 1/2 | gab | 4
| Columbia 2L-2R | gab | 6
| Concavity Diamond Files SV 5-6 | gab | 1
| Hoe Scaler, lateral | gab | 1
| Columbia 4L-4R | gab | 6
| Skēlera uzgaļi zobakmens noņemšana NSK | gab | 12
| Air FLOW master (pārvietojams aparāts) ar zemsmaganas zobakmens pulēšanas opciju | gab | 1
| Zoom balināšanas komplekts | gab. | 30
SLĪPĒJAMIE MATERIĀLI - palīglīdzekļi plombu apstrādei un pulēšanai
83 | Birstītes kompozītu pulēšanai, dažādas formas, dažāda lieluma, dažādas cietības pakāpes, dažāda materiāla (sintētiskais, dabīgais) | gab. | 1000
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
84 | Kompozītu materiāla pulējamie diski - dažāda raupjuma, dažāda diametra, dažādas formas, dažāda materiāla (Sof-lex, Pogo, Optidiski) vai analogs
| Assortiments (dažādi izmēri, dažāda raupjuma), komplektā ne vairāk par 50 gab. | gabals | 250
| Pulējamie diski - viena raupjuma, viena diametra, iepakojumā ne vairāk kā 50gab. | gabals | 500
| Disku turētājs | gab. | 10
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
85 | Abrazīvas metāla lentītes ar zāģīti
| 2,5mm-3,5mm | gab. | 20
| 3,6mm-4mm | gab. | 10
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
MEDIKAMENTI
87 | Kalcija hidroksīda pasta (Calcipulpe vai analogs), satur kalcija hidroksīdu, bārija sulfātu, fasēta pasta lietošanai šļircē 2-3g ar mikrometrisko skrūvi | gab. | 6
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
89 | Retrakcijas diegs, smaganas atbīdīšanai no zoba bez epinefrīna, dazāda diametra 00, 0, 1, 2, 3) dažāda materiāla (Ultrapaks vai analogs), garums 240cm (+/-10cm) | gab. | 30
| Retrakcijas diegs piesūcināts ar epinefrīnu smaganas atbīdīšanai no zoba un asiņošanas samazināšanai, dažāda diametra (00, 0, 1, 2, 3), dažāda materiāla, garums 250cm (+/-10cm) piemēram Sure Cord, Nano-Cord | gab. | 30 | 1
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
90 | Irigācijas šķīdums kanālu apstrādei, satur nātrija hipohlorīda šķīdums 2%-2,5% | ml | 600
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
91 | Retrakcijas pasta (3M Hemostatiska retrakcijas pasta 7.5g); | gab | 100 | 85
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
93 | Pagaidu plombes materiāls (cinka oksīda eigenola bāzes, piemēram IRM) 15mL šķidrums un 40g pulveris | gab.
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
PALĪGMATERIĀLI
95 | Artikulācijas koppapīrs garās loksnes, iepakojumā ne vairāk kā 1000gab. | gab. | 10
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
96 | Starpžokļu gumijas - intraorālās gumijas 4,8mm, iepakojumā ne vairāk kā 1000gab. | gab. | 30000
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
97 | Mutes plētēji plastmasas, ateriāls - polipropilena plastmasa, balta, caurspīdīga, lieto orālā ķirurģijā, RTG diagnostikā, ortodontijā, autoklavējams.
| Izmērs: pieaugušo | gab. | 20
| Izmērs: bērnu | gab. | 20
| Mutes plētēji veinreiz lietojami (piemēram OptraGate R, S izmērs) | gab. | 500
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
98 | Stikla dēlītis , viena puse matēta, standarta izmērs | gab. | 5
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
99 | Papīra blociņi materiāla maisīšanai, dažāda izmēra | gab. | 20
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
100 | Koka ķīlīši dažāda diametra (asortī) komplekts | gab. | 2
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
101 | Ķīlīši koka standarta (Barman) vai ekvivalents, iepakojumā ne vairāk kā 200gab. | gab. | 4000
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
102 | MATRICAS
| Matricas caurspīdīgas, dažāda platuma, iepakojumā ne vairāk kā 100gab. | gab. | 200
| Matricas Molāriem un premolāriem zobiem universālas, iepakojumā ne vairāk kā 100gab. | gab. | 200
| Matricas metāla - figurālās, molāriem un premolāriem zobiem, iepakojumā ne vairāk kā 30gab. | gab. | 200
| Matricu turētājs universāls | gab. | 2
| Matricas metāla, ciešiem starpzobu kontaktiem, iepakojumā 50gab., dažādi izmēri, Pallodent vai analogs | gab. | 100
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
103 | Gļotādas virsmas anestēzijas gēls, satur benzokaīnu 18-20%, lieto zobārstniecībā pirms injekcijas intraorāli, dažādas garšas, iepakojumā 30g (+/-10g) | g | 1200
Vērtējamā cena kopā EUR bez PVN:
MEDICĪNAS PRECES SEJAS ŽOKĻU ĶIRURĢIJĀ
104 | Kanula ar rokturi, anatomiski izlocīta, bez vakuma kontroles. Viena distālā gala atvere, liekts gals. Sterila, individuāli iepakota. Diametrs: 4-6 mm. | gab. | 5000
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
105 | Implantoloģijas dzesēšanas sistēmas komplekts MD 30 mikromotora sistēmai, 3 metri. Vienreizlietojama, sterila, individuāli iepakota | gab. | 150
| Vienreiz lietojamie sterilie komplekti implantācijai (Galdiņa pārklājs, pacienta pārklājs) | gab | 1000
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
106 | Vienreizlietojama Irigācijas (dzesēšanas) sistēmas caurule ar BienAir iekārtai, sterila | gab. | 1000
Vērtējamā cena kopā par daļu bez PVN:
URBUĻI
108 | DIMANTA INSTRUMENTI: turbīnai 314 (19mm) |  |  | ko nozīmē cipari? Vai kāds kataloga numurs?
Apaļa forma
| 08-018 | gab. | 50
| 023-035 | gab. | 40
ZR apaļa forma
| 010-023 | gab. | 50
ZR apaļa forma pagarināta
| 010-023 | gab. | 50
Apgriestā konusa forma 1.1-2.2
| 009-018 | gab. | 5
| 021-023 | gab. | 5
Apgriestā konusa forma 3.4-5.0
| 009-018 | gab. | 4
| 021-023 | gab. | 4
Bumbierveida forma
| 009-032 | gab. | 6
ZR bumbierveida forma
| 012-016 | gab. | 10
Bumbierveida forma strukturēts
| 012-018 | gab. | 14
Cilindra forma 4-8mm
| 006-018 | gab. | 10
| 023-027 | gab. | 10
Cilindra forma 9-12mm
| 012-018 | gab. | 20
Noapaļota cilindra forma 3-5mm
| 008-014 | gab. | 20
Noapaļota cilindra forma 6-7mm
| 012-018 | gab. | 20
ZR noapaļota cilindra forma
| 012-018 | gab. | 10
Noapaļota cilindra strukturēta forma
| 012-018 | gab. | 20
Trapecveida forma 3-7mm
| 009-016 | gab. | 4
| 018-025 | gab. | 4
Trapecveida forma 8-11mm
| 012-018 | gab. | 6
| 23 | gab. | 6
| 31 | gab. | 6
Trapecveida strukturēta forma
| 014-021 | gab. | 20
Trapecveida forma ar centra pagarinājumu
| 016-021 | gab. | 20
Noapaļota trapecveida forma 3-4mm
| 007-016 | gab. | 20
Noapaļota trapecveida forma 6-8mm
| 012-023 | gab. | 10
Liesmiņas forma 3-4mm
| 009-012 | gab. | 20
Liesmiņas forma 8-10mm
| 009-016 | gab. | 10
Liesmiņas forma 12-14mm
| 012-016 | gab. | 20
ZR liesmiņas forma
| 012-016 | gab. | 20
Olveida forma 3-6mm
| 012-016 | gab. | 20
| 018-023 | gab. | 20
ZR olveida forma
| 014-023 | gab. | 10
Olveida strukturēta forma
| 016-023 | gab. | 10
Granātas veida forma 3.5-4.5mm
| 012-021 | gab. | 6
ZR granātas veida forma
| 014-018 | gab. | 10
Dubultkonusa forma 4-7mm
| 021-027 | gab. | 4
| 031-037 | gab. | 4
ZR kroņu griezejs 6-8mm
| 012-016 | gab. | 5
Vērtējamā cena kopā EUR bez PVN:
109 | DIMANTA INSTRUMENTI: mikromotoram 204 (22mm)
Apaļa forma
| 08-018 | gab. | 20
| 023-035 | gab. | 30
ZR apaļa forma
| 010-023 | gab. | 20
ZR apaļa forma pagarināta
| 010-023 | gab. | 20
Apgriestā konusa forma 1.1-2.2
| 009-018 | gab. | 10
| 021-023 | gab. | 8
Apgriestā konusa forma 3.4-5.0
| 009-018 | gab. | 10
| 021-023 | gab. | 8
Bumbierveida forma
| 009-032 | gab. | 10
ZR bumbierveida forma
| 012-016 | gab. | 10
Bumbierveida forma strukturēts
| 012-018 | gab. | 10
Cilindra forma 4-8mm
| 006-018 | gab. | 10
| 023-027 | gab. | 5
Cilindra forma 9-12mm
| 012-018 | gab. | 10
Noapaļota cilindra forma 3-5mm
| 008-014 | gab. | 20
Noapaļota cilindra forma 6-7mm
| 012-018 | gab. | 20
ZR noapaļota cilindra forma
| 012-018 | gab. | 20
Noapaļota cilindra strukturēta forma
| 012-018 | gab. | 10
Trapecveida forma 3-7mm
| 009-016 | gab. | 8
| 018-025 | gab. | 8
Trapecveida forma 8-11mm
| 012-018 | gab. | 8
| 23 | gab. | 6
| 31 | gab. | 6
Trapecveida strukturēta forma
| 014-021 | gab. | 8
Trapecveida forma ar centra pagarinājumu
| 016-021 | gab. | 10
Noapaļota trapecveida forma 3-4mm
| 007-016 | gab. | 10
Noapaļota trapecveida forma 6-8mm
| 012-023 | gab. | 10
Liesmiņas forma 3-4mm
| 009-012 | gab. | 20
Liesmiņas forma 8-10mm
| 009-016 | gab. | 20
Liesmiņas forma 12-14mm
| 012-016 | gab. | 20
ZR liesmiņas forma
| 012-016 | gab. | 20
Olveida forma 3-6mm
| 012-016 | gab. | 20
| 018-023 | gab. | 20
ZR olveida forma
| 014-023 | gab. | 20
Olveida strukturēta forma
| 016-023 | gab. | 10
Granātas veida forma 3.5-4.5mm
| 012-021 | gab. | 10
ZR granātas veida forma
| 014-018 | gab. | 10
Dubultkonusa forma 4-7mm
| 021-027 | gab. | 20
| 031-037 | gab. | 20
ZR kroņu griezejs 6-8mm
| 012-016 | gab. | 20
Vērtējamā cena kopā EUR bez PVN:
110 | CIETMETĀLA INSTRUMENTI: 204 (22mm)
Apaļa forma, šķautnes gludas
010-023
| 027-031 | gab. | 20
| 35 | gab. | 20
| 040-050 | gab. | 20
Apaļa forma, šķautnes šķeltas
| 010-023 | gab. | 20
| 027-031 | gab. | 20
| 35 | gab. | 20
| 040-050 | gab. | 20
Kaulu audu un zobu sakņu griezējs
| L 6mm, darba diametrs 012mm | gab. | 50
| 012-016 | gab. | 50
| Lindermaņa frēze L 5-10mm | gab. | 50
| Lindermaņa frēze Zr N L 5-10mm | gab. | 50
Dimanta instrumenti
Apaļa forma
| 018-021 | gab. | 20
| 023-050 | gab. | 20
Frēzes
Olivveida forma akrilam, metālam 9-16mm
| 60 | gab. | 20
| 040-070 | gab. | 20
Keramikas akrilam 14mm
| 60 | gab. | 20
Keramikas akrilam 13mm
| 40 | gab. | 20
Vērtējamā cena kopā EUR bez PVN:
111 | CIETMETĀLA INSTRUMENTI: 205 (26mm)
Apaļa forma, šķautnes gludas
| 010-023 | gab. | 25
| 027-031 | gab. | 25
| 35 | gab. | 25
| 040-050 | gab. | 25
Apaļa forma, šķautnes šķeltas
| 010-023 | gab. | 25
| 027-031 | gab. | 25
| 35 | gab. | 25
| 040-050 | gab. | 25
Kaulu audu un zobu sakņu griezējs
| L 6mm, darba diametrs 012mm | gab. | 25
| Kaulu griezējs liesmas veida ar zobainu šķautni, vītnes reljefs L8mm | gab. | 25
| 012-016 | gab. | 25
| Lindermaņa frēze L 5-10mm | gab. | 25
| Lindermaņa frēze Zr N L 5-10mm | gab. | 25
Dimanta instrumenti
Apaļa forma
| 018-021 | gab. | 25
| 023-050 | gab. | 25
Frēzes
Olivveida forma akrilam, metālam 9-16mm
| 60 | gab. | 10
| 040-070 | gab. | 10
Keramikas akrilam 14mm
| 60 | gab. | 10
Keramikas akrilam 13mm
| 40 | gab. | 10
Vērtējamā cena kopā EUR bez PVN:
112 | CIETMETĀLA INSTRUMENTI: 206 (34mm)
Apaļa forma, šķautnes gludas
| 010-023 | gab. | 10
| 027-031 | gab. | 10
| 35 | gab. | 10
| 040-050 | gab. | 25
Apaļa forma, šķautnes šķeltas
| 010-023 | gab. | 10
| 027-031 | gab. | 10
| 35 | gab. | 20
| 040-050 | gab. | 30
Kaulu audu un zobu sakņu griezējs
| L 6mm, darba diametrs 012mm | gab. | 10
Kaulu griezējs liesmas veida ar zobainu šķautni, vītnes reljefs L8mm
| 012-016 | gab. | 10
| Lindermaņa frēze L 5-10mm | gab. | 10
| Lindermaņa frēze Zr N L 5-10mm | gab. | 10
Dimanta instrumenti
Apaļa forma
| 018-021 | gab. | 10
| 023-050 | gab. | 10
Frēzes
Olivveida forma akrilam, metālam 9-16mm
| 60 | gab. | 10
| 040-070 | gab. | 10
Keramikas akrilam 14mm
| 60 | gab. | 10
Keramikas akrilam 13mm
| 40 | gab. | 10
Vērtējamā cena kopā EUR bez PVN:
113 | CIETMETĀLA INSTRUMENTI: 104 (44,5mm)
Apaļa forma, šķautnes gludas
| 010-023 | gab. | 20
| 027-031 | gab. | 20
| 35 | gab. | 20
| 040-050 | gab. | 20
Apaļa forma, šķautnes šķeltas
| 010-023 | gab. | 20
| 027-031 | gab. | 20
| 35 | gab. | 20
| 040-050 | gab. | 20
Kaulu audu un zobu sakņu griezējs
| L 6mm, darba diametrs 012mm | gab. | 20
Kaulu griezējs liesmas veida ar zobainu šķautni, vītnes reljefs L8mm
| 012-016 | gab. | 20
| Lindermaņa frēze L 5-10mm | gab. | 20
| Lindermaņa frēze Zr N L 5-10mm | gab. | 20
Dimanta instrumenti
Apaļa forma
| 018-021 | gab. | 20
| 023-050 | gab. | 20
Frēzes
Olivveida forma akrilam, metālam 9-16mm
| 60 | gab. | 20
| 040-070 | gab. | 20
Keramikas akrilam 14mm
| 60 | gab. | 20
Keramikas akrilam 13mm
| 40 | gab. | 20
Vērtējamā cena kopā EUR bez PVN:
114 | CIETMETĀLA INSTRUMENTI: 105 (65mm)
Apaļa forma, šķautnes gludas
| 010-023 | gab. | 25
| 027-031 | gab. | 25
| 35 | gab. | 25
| 040-050 | gab. | 25
Apaļa forma, šķautnes šķeltas
| 010-023 | gab. | 25
| 027-031 | gab. | 25
| 35 | gab. | 25
| 040-050 | gab. | 25
Kaulu audu un zobu sakņu griezējs
| L 6mm, darba diametrs 012mm | gab. | 25
Kaulu griezējs liesmas veida ar zobainu šķautni, vītnes reljefs L8mm
| 012-016 | gab. | 25
| Lindermaņa frēze L 5-10mm | gab. | 25
| Lindermaņa frēze Zr N L 5-10mm | gab. | 25
Dimanta instrumenti
Apaļa forma
| 018-021 | gab. | 25
| 023-050 | gab. | 25
Frēzes
Olivveida forma akrilam, metālam 9-16mm
| 60 | gab. | 25
| 040-070 | gab. | 25
Keramikas akrilam 14mm
| 60 | gab. | 25
Keramikas akrilam 13mm
| 40 | gab. | 25
Vērtējamā cena kopā EUR bez PVN:
115 | CIETMETĀLA INSTRUMENTI: 106 (70mm)
Apaļa forma, šķautnes gludas
| 010-023 | gab. | 30
| 027-031 | gab. | 30
| 35 | gab. | 30
| 040-050 | gab. | 30
Apaļa forma, šķautnes šķeltas
| 010-023 | gab. | 30
| 027-031 | gab. | 30
| 35 | gab. | 30
| 040-050 | gab. | 30
Kaulu audu un zobu sakņu griezējs
| L 6mm, darba diametrs 012mm | gab. | 30
Kaulu griezējs liesmas veida ar zobainu šķautni, vītnes reljefs L8mm
| 012-016 | gab. | 30
| Lindermaņa frēze L 5-10mm | gab. | 30
| Lindermaņa frēze Zr N L 5-10mm | gab. | 30
Dimanta instrumenti
Apaļa forma
| 018-021 | gab. | 30
| 023-050 | gab. | 30
Frēzes
Olivveida forma akrilam, metālam 9-16mm
| 60 | gab. | 30
| 040-070 | gab. | 30
Keramikas akrilam 14mm
| 60 | gab. | 30
Keramikas akrilam 13mm
| 40 | gab. | 30
Vērtējamā cena kopā EUR bez PVN:
116 | CIETMETĀLA INSTRUMENTI: 314 (19mm)
Apaļa forma, šķautnes gludas
| 010-023 | gab. | 20
| 027-031 | gab. | 20
| 35 | gab. | 20
| 040-050 | gab. | 20
Apaļa forma, šķautnes šķeltas
| 010-023 | gab. | 20
| 027-031 | gab. | 20
| 35 | gab. | 20
| 040-050 | gab. | 20
Kaulu audu un zobu sakņu griezējs
L 6mm, darba diametrs 012mm
| 012-016 | gab. | 20
| Lindermaņa frēze L 5-10mm | gab. | 20
| Lindermaņa frēze Zr N L 5-10mm | gab. | 20
Dimanta instrumenti
Apaļa forma
| 018-021 | gab. | 20
| 023-050 | gab. | 20
Frēzes:
Olivveida forma akrilam, metālam 9-16mm
| 60 | gab. | 20
| 040-070 | gab. | 20
Keramikas akrilam 14mm
| 60 | gab. | 20
Keramikas akrilam 13mm
| 40 | gab. | 20
Vērtējamā cena kopā EUR bez PVN:
117 | Zāģa asmeņi NSK un WH mikrozāģim
| Zāģu asmeņi kaulam 10mm | gab. | 50
| Zāģu asmeņi kaulam 15mm | gab. | 50
| Zāģu asmeņi kaulam 30mm | gab. | 50
Vērtējamā cena kopā EUR bez PVN:
| Root tip pick (sakņu izņemšanas) instruments | gab. | 5
| Ķiretāzas karotītes | gab. | 10
| Periotoms | gab. | 20
| Micro surgery kit (adatturi un šķērītes) | komplekts | 3
| Zoba sakņu ķirurģiskie cēlāji (dažādas formas taisnie un liektie) | gab. | 20
118 | Zobu implanti
Prasības zobu implantiem un instrumentiem implantu ievietošanai, trūkstošo zobu aizvietošanai: 1. Implantu produktiem un piederumiem ir ES (CE sertifikāts). 2. Visiem implanti ir dubultsterilā iepakojumā ar 5 gadu sterilizācijas garantiju. 3. Implantiem ir mūža garantija - ja implants tiek zaudēts, tad pārdevējs to aizvieto bez maksas un bez piemaksām, neatkarīgi no cenu paaugstināšanās. 4. Ražošanas pieredze un dokumentēti klīniskie pētījumi - vismaz 60 gadus. 5. Implantu materiāls - titāna/cirkonija sakausējums, hidrofīla SLA virsma (apstrādāta ar smilšu strūklu, kodināta ar skābi un implants iegremdēts speciālā, aktīvā šķīdumā, kas veicina oseointegrāciju). Osteointegrācijas laiks 4-8 nedēļas. 6. Implantu dizains -kaula līmeņa implanti, konusveida forma, konisks iekšējais 7 grādu savienojums, platformas parslēgšanās (platform switching), platformas diametrs 2,9 mm, savienojuma diametrs 2,7 mm, mainīgs vītnes dizains, implanti ir piemēroti gan tūlītējiem, gan vēlīniem protokoliem. Viens urbju komplekts visiem implantu dizainiem. 7. Implantu izmēri ir sekojoši: diameri 3.3 mm; 3.5 mm; 3.75mm; 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm; 6.5mm , garumi: 6mm; 8 mm; 10mm; 12 mm; 14mm, 16mm, 18mm. Vienāda protezēšanas platforma visiem implantu dizainiem un diametriem. 8. Segskrūves ir izgatavotas no titāna 0.4mm augstumā, standarta smaganu formētāji ir izgatavoti no titāna, anatomiskie smaganas formētāji ir izgatavoti no poliēterketona (PEEK). Standarta smaganas formētājiem izmēriem jābūt: smaganas augstums no 1.5mm; 2.5mm; 3.5mm, abatmenta augstums 2mm un 4mm, diametrs 4.0mm, 5.0mm, 6,5mm. Anatomiskajiem smaganas formētājiemizmēriem jābūt S, S1, M, XL; diametrs 3.8mm; 4.5mm; 5.5mm; 6.5mm, smaganas augstums 1.5mm un 2.5mm, abatmenta augstums 3mm. 9. Visi urbji un instrumenti, kas nepieciešami implantu ievietošanai, izgatavoti no titāna vai nerūsošā tērauda, derīgi vismaz 40 cikliem. Ir nepieciešamie instrumenti un protokols ķirurģijai ar gidu kapēm. 10. Zobu kroņu izgatavošanai ir pagaidu abatmenti no titāna un PEEK: 3.8mm un 4.5mm un 6.0mm diametrs, ar smaganas pakāpes augstumu 1.5mm; 2.5mm; 3.5mm, titāna bāzes (pastāvīgie) abatmenti 3,8mm un 4,5mm diametrs ar abatmenta augstumu 5.5mm, ar smaganas pakāpes augstumu 1.5mm; 2.5mm; 3.5mm - taisni un leņķveida, anatomiskie abatmenti 6.0mm diametrs ar smaganas augstumu 2.5mm un 3.5mm taisni un 17 grādu leņķveida. Zobu tiltu izgatavošanai ir titāna pagaidu abatmenti 3.8mm; 4.5mm; 6.0mm diametrs, ar smaganas pakāpes augstumu 1.5mm; 2.5mm; 3.5mm, abatmenta augstumu 11mm, titāna bāzes (pastāvīgie) abatmenti 4.5mm diametrs, ar abatmenta augstumu 3.5mm, smaganas pakāpes augstums 1.5mm. Multi-unit abatmenti: 4.6mm diametrs, 0; 17 un 30 grādu leņķī ar smaganu pakāpes augstumu 1.5mm; 2.5mm; 3.5mm; 4.5mm; 5.5mm. Bezzobu žokļu protezēšanai ir lokatortipa abatmenti - 0 un 15 grādu leņķī ar smaganas augstumu 1.5mm; 2.5mm; 3.5mm; 4.5mm; 5.5mm; 6.5mm; 7.5mm. Protezešanā ir iespēja izmantot gan analogo, gan digitālo protokolu, ir scanbodies.
| Implants, Ø 3.3 mm, 8 mm, hidrofīla virsma | gab.
| Implants, Ø 3.3 mm, 10 mm, hidrofīla virsma | gab.
| Implants, Ø 3.3 mm, 12 mm, hidrofīla virsma | gab.
| Implants, Ø 3.3 mm, 14 mm, hidrofīla virsma | gab.
| Implants, Ø 3.3 mm, 16 mm, hidrofīla virsma | gab.
| Implants, Ø 3.3 mm, 18 mm, hidrofīla virsma | gab.
| Implants, Ø 3.5 mm, 8 mm, hidrofīla virsma | gab. | 50
| Implants, Ø 3.5 mm, 10 mm, hidrofīla virsma | gab. | 50
| Implants, Ø 3.5 mm, 12 mm, hidrofīla virsma | gab.
| Implants, Ø 3.5 mm, 14 mm, hidrofīla virsma | gab.
| Implants, Ø 3.5 mm, 16 mm, hidrofīla virsma | gab.
| Implants, Ø 3.5 mm, 18 mm, hidrofīla virsma | gab.
| Implants, Ø 3.75 mm, 6 mm, hidrofīla virsma | gab.
| Implants, Ø 3.75 mm, 8 mm, hidrofīla virsma | gab. | 50
| Implants, Ø 3.75 mm, 10 mm, hidrofīla virsma | gab. | 100
| Implants, Ø 3.75 mm, 12 mm, hidrofīla virsma | gab. | 100
| Implants, Ø 3.75 mm, 14 mm, hidrofīla virsma | gab. | 50
| Implants, Ø 3.75 mm, 16 mm, hidrofīla virsma | gab. | 50
| Implants, Ø 3.75 mm, 18 mm, hidrofīla virsma | gab.
| Implants, Ø 4.0 mm, 6 mm, hidrofīla virsma | gab.
| Implants, Ø 4.0 mm, 8 mm, hidrofīla virsma | gab. | 50
| Implants, Ø 4.0 mm, 10 mm, hidrofīla virsma | gab. | 100
| Implants, Ø 4.0 mm, 12 mm, hidrofīla virsma | gab. | 100
| Implants, Ø 4.0 mm, 14 mm, hidrofīla virsma | gab.
| Implants, Ø 4.0 mm, 16 mm, hidrofīla virsma | gab.
| Implants, Ø 4.0 mm, 18 mm, hidrofīla virsma | gab.
| Implants, Ø 4.5 mm, 6 mm, hidrofīla virsma | gab.
| Implants, Ø 4.5 mm, 8 mm, hidrofīla virsma | gab. | 20
| Implants, Ø 4.5 mm, 10 mm, hidrofīla virsma | gab. | 20
| Implants, Ø 4.5 mm, 12 mm, hidrofīla virsma | gab.
| Implants, Ø 4.5 mm, 14 mm, hidrofīla virsma | gab.
| Implants, Ø 4.5 mm, 16 mm, hidrofīla virsma | gab.
| Implants, Ø 4.5 mm, 18 mm, hidrofīla virsma | gab.
| Implants, Ø 5.0 mm, 6 mm, hidrofīla virsma | gab.
| Implants, Ø 5.0 mm, 8 mm, hidrofīla virsma | gab. | 20
| Implants, Ø 5.0 mm, 10 mm, hidrofīla virsma | gab. | 20
| Implants, Ø 5.0 mm, 12 mm, hidrofīla virsma | gab. | 20
| Implants, Ø 5.0 mm, 14 mm, hidrofīla virsma | gab.
| Implants, Ø 5.0 mm, 16 mm, hidrofīla virsma | gab.
| Implants, Ø 5.0 mm, 18 mm, hidrofīla virsma | gab.
| Implants, Ø 5.5 mm, 6 mm, hidrofīla virsma | gab.
| Implants, Ø 5.5 mm, 8 mm, hidrofīla virsma | gab.
| Implants, Ø 5.5 mm, 10 mm, hidrofīla virsma | gab.
| Implants, Ø 5.5 mm, 12 mm, hidrofīla virsma | gab.
| Implants, Ø 5.5 mm, 14 mm, hidrofīla virsma | gab.
| Implants, Ø 5.5 mm, 16 mm, hidrofīla virsma | gab.
| Implants, Ø 6.5 mm, 6 mm, hidrofīla virsma | gab.
| Implants, Ø 6.5 mm, 8 mm, hidrofīla virsma | gab.
| Implants, Ø 6.5 mm, 10 mm, hidrofīla virsma | gab.
| Implants, Ø 6.5 mm, 12 mm, hidrofīla virsma | gab.
| Implants, Ø 6.5 mm, 14 mm, hidrofīla virsma | gab.
| Implants, Ø 6.5 mm, 16 mm, hidrofīla virsma | gab.
Implantu segskrūves:
| Implanta segskrūve, augstums 0.4 mm, titāns | gab. | 800
Smaganu formētāji:
| Implanta smaganu formētājs, diametrs 4.0 mm, abatmenta augstums 2 mm, smaganas augstums 1.5 mm, titāns | gab.
| Implanta smaganu formētājs, diametrs 4.0 mm, abatmenta augstums 2 mm, smaganas augstums 2.5 mm, titāns | gab.
| Implanta smaganu formētājs, diametrs 4.0 mm, abatmenta augstums 2 mm, smaganas augstums 3.5 mm, titāns | gab.
| Implanta smaganu formētājs, diametrs 5.0 mm, abatmenta augstums 2 mm, smaganas augstums 1.5 mm, titāns | gab. | 65
| Implanta smaganu formētājs, diametrs 5.0 mm, abatmenta augstums 2 mm, smaganas augstums 2.5 mm, titāns | gab. | 65
| Implanta smaganu formētājs, diametrs 5.0 mm, abatmenta augstums 2 mm, smaganas augstums 3.5 mm, titāns | gab. | 65
| Implanta smaganu formētājs, diametrs 6.5 mm, abatmenta augstums 2 mm, smaganas augstums 1.5 mm, titāns | gab. | 65
| Implanta smaganu formētājs, diametrs 6.5 mm, abatmenta augstums 2 mm, smaganas augstums 2.5 mm, titāns | gab. | 65
| Implanta smaganu formētājs, diametrs 6.5 mm, abatmenta augstums 2 mm, smaganas augstums 3.5 mm, titāns | gab. | 65
| Implanta smaganu formētājs, diametrs 4.0 mm, abatmenta augstums 4 mm, smaganas augstums 1.5 mm, titāns | gab.
| Implanta smaganu formētājs, diametrs 4.0 mm, abatmenta augstums 4 mm, smaganas augstums 2.5 mm, titāns | gab.
| Implanta smaganu formētājs, diametrs 4.0 mm, abatmenta augstums 4 mm, smaganas augstums 3.5 mm, titāns | gab.
| Implanta smaganu formētājs, diametrs 5.0 mm, abatmenta augstums 4 mm, smaganas augstums 1.5 mm, titāns | gab. | 65
| Implanta smaganu formētājs, diametrs 5.0 mm, abatmenta augstums 4 mm, smaganas augstums 2.5 mm, titāns | gab. | 65
| Implanta smaganu formētājs, diametrs 5.0 mm, abatmenta augstums 4 mm, smaganas augstums 3.5 mm, titāns | gab. | 65
| Implanta smaganu formētājs, diametrs 6.5 mm, abatmenta augstums 4 mm, smaganas augstums 1.5 mm, titāns | gab. | 65
| Implanta smaganu formētājs, diametrs 6.5 mm, abatmenta augstums 4 mm, smaganas augstums 2.5 mm, titāns | gab. | 65
| Implanta smaganu formētājs, diametrs 6.5 mm, abatmenta augstums 4 mm, smaganas augstums 3.5 mm, titāns | gab. | 65
| Anatomiskais implanta smaganas formētājs S forma, diametrs 3.8 mm, abatmenta augstums 3 mm, smaganas augstums 1.5 mm, PEEK | gab.
| Anatomiskais implanta smaganas formētājs S forma, diametrs 3.8 mm, abatmenta augstums 3 mm, smaganas augstums 2.5 mm, PEEK | gab.
| Anatomiskais implanta smaganas formētājs S1 forma, diametrs 3.8 mm, abatmenta augstums 3 mm, smaganas augstums 1.5 mm, PEEK | gab.
| Anatomiskais implanta smaganas formētājs S1 forma, diametrs 3.8 mm, abatmenta augstums 3 mm, smaganas augstums 2.5 mm, PEEK | gab.
| Anatomiskais implanta smaganas formētājs M forma, diametrs 3.8 mm, abatmenta augstums 3 mm, smaganas augstums 1.5 mm, PEEK | gab.
| Anatomiskais implanta smaganas formētājs M forma, diametrs 3.8 mm, abatmenta augstums 3 mm, smaganas augstums 2.5 mm, PEEK | gab.
| Anatomiskais implanta smaganas formētājs XL forma, diametrs 4.5 mm, abatmenta augstums 3 mm, smaganas augstums 1.5 mm, PEEK | gab.
| Anatomiskais implanta smaganas formētājs XL forma, diametrs 4.5 mm, abatmenta augstums 3 mm, smaganas augstums 2.5 mm, PEEK | gab.
| Anatomiskais implanta smaganas formētājs XL forma, diametrs 5.5 mm, abatmenta augstums 3 mm, smaganas augstums 1.5 mm, PEEK | gab.
| Anatomiskais implanta smaganas formētājs XL forma, diametrs 5.5 mm, abatmenta augstums 3 mm, smaganas augstums 2.5 mm, PEEK | gab.
| Anatomiskais implanta smaganas formētājs XL forma, diametrs 6.5 mm, abatmenta augstums 3 mm, smaganas augstums 1.5 mm, PEEK | gab.
| Anatomiskais implanta smaganas formētājs XL forma, diametrs 6.5 mm, abatmenta augstums 3 mm, smaganas augstums 2.5 mm, PEEK | gab.
Ķirurģiskie instrumenti.
Urbji, nerūsējoša tērauda:
| Adatas urbis , Ø1.6mm, L41mm | gab. | 2
| Apaļais urbis, Ø 2.3 mm | gab. | 2
| Apaļais urbis, Ø 3.1 mm | gab. | 2
| Sākuma urbis, Ø 2.2 mm, īss | gab. | 2
| Velourbis, Ø 2,8 mm, īss | gab. | 2
| Velourbis, Ø 3,2 mm, īss | gab. | 2
| Velourbis, Ø 3,5 mm, īss | gab. | 2
| Velourbis, Ø 3,7 mm, īss | gab. | 2
| Velourbis, Ø 4,2 mm, īss | gab. | 2
| Velourbis, Ø 4,7 mm, īss | gab. | 2
| Sākuma urbis, Ø 2.2 mm, vidējs | gab. | 2
| Velourbis, Ø 2,8 mm, vidējs | gab. | 2
| Velourbis, Ø 3,2 mm, vidējs | gab. | 2
| Velourbis, Ø 3,5 mm, vidējs | gab. | 2
| Velourbis, Ø 3,7 mm, vidējs | gab. | 2
| Velourbis, Ø 4,2 mm, vidējs | gab. | 2
| Velourbis, Ø 4,7 mm, vidējs | gab. | 2
| Sākuma urbis, Ø 2.2 mm, garšs | gab. | 2
| Velourbis, Ø 2,8 mm, garšs | gab. | 2
| Velourbis, Ø 3,2 mm, garšs | gab. | 2
| Velourbis, Ø 3,5 mm, garšs | gab. | 2
| Velourbis, Ø 3,7 mm, garšs | gab. | 2
| Velourbis, Ø 4,2 mm, garšs | gab. | 2
| Velourbis, Ø 4,7 mm, garšs | gab. | 2
| Profila urbis, Ø3.3, L27 | gab. | 2
| Profila urbis, Ø3.75, L27 | gab. | 2
| Profila urbis, Ø4.5, L27 | gab. | 2
| Pozicionēšanas indikators Ø 2.2mm, L27mm | gab. | 2
| Pozicionēšanas indikators Ø 2.8mm, L27mm | gab. | 2
| Pozicionēšanas indikators Ø 3.2mm, L27mm | gab. | 2
| Pozicionēšanas indikators Ø 3.5mm, L27mm | gab. | 2
| Pozicionēšanas indikators Ø 3.7mm, L27mm | gab. | 2
| Pozicionēšanas indikators Ø 4.2mm, L27mm | gab. | 2
| Pozicionēšanas indikators Ø 4.7mm, L27mm | gab. | 2
| Milling cutter, Ø2.8 mm, 32.5 mm | gab. | 2
| Milling cutter, Ø3.5 mm, 32.5 mm | gab. | 2
| Milling cutter, Ø4.2 mm, 32.5 mm | gab. | 2
| Mucosa punch ø 3.4 mm, 30mm | gab. | 2
| Mucosa punch ø 4.0 mm, 30mm | gab. | 2
| Mucosa punch ø 4.7 mm, 30mm | gab. | 2
| Adapteris profila urbim, H2 | gab. | 2
| Adapteris profila urbim, H4 | gab. | 2
| Adapteris profila urbim, H6 | gab. | 2
| Implanta nesējs gidu ķirurģijai, leņķa galam | gab. | 2
| Implanta nesējs gidu ķirurģijai, torka atslēgai | gab. | 2
| Implanta nesējs, torka atslēgai | gab. | 2
| Implanta nesējs, leņķa galam | gab. | 2
| Urbja rokturis, Ø2.2mm, 1mm/3mm | gab. | 2
| Urbja rokturis, Ø2.8mm, 1mm/3mm | gab. | 2
| Urbja rokturis, Ø3.2mm, 1mm/3mm | gab. | 2
| Urbja rokturis, Ø3.5mm, 1mm/3mm | gab. | 2
| Urbja rokturis, Ø3.7mm, 1mm/3mm | gab. | 2
| Urbja rokturis, Ø4.2mm, 1mm/3mm | gab. | 2
| Gida fiksēšanas pins, Ø 1.3mm | gab. | 2
| Urbis gida fiksēšanas pinam, Ø 1.3mm | gab. | 2
| Ķirurģiskais komplekts | gab. | 2
| Gidu ķirurģiskais komplekts | gab. | 2
Protezēšanas instrumenti.
| Dinamometriskā atslēga | gab. | 2
| Skrūvgriezis, īss | gab. | 2
| Skrūvgriezis, vidējs | gab. | 2
| Skrūvgriezis, garš | gab. | 2
| Kaula Profila urbis protezēšanas platformas izveidošanai | gab. | 2
Biomateriāli
| XenoGraft mākslīgā kaula granulas S izmērs 0.25 g | gab. | 50
| XenoGraft mākslīgā kaula granulas S izmērs 0.5 g | gab.
| XenoGraft mākslīgā kaula granulas S izmērs 1.0 g | gab.
| XenoGraft mākslīgā kaula granulas S izmērs 2.0 g | gab.
| XenoGraft mākslīgā kaula granulas L izmērs 0.25 g | gab. | 20
| XenoGraft mākslīgā kaula granulas L izmērs 0.5 g | gab.
| XenoGraft mākslīgā kaula granulas L izmērs 1.0 g | gab.
| XenoGraft mākslīgā kaula granulas L izmērs 2.0 g | gab.
| MembraneFlex membrāna (kolagēna membrāna) izmērs 15x20 mm | gab.
| MembraneFlex membrāna (kolagēna membrāna) izmērs 20x30 mm | gab.
| MembraneFlex membrāna (kolagēna membrāna) izmērs 30x40 mm | gab.
| Jason membrāna (kolagēna membrāna) izmērs 15x20 mm | gab. | 20
| Jason membrāna (kolagēna membrāna) izmērs 20x30 mm | gab. | 20
| Jason membrāna (kolagēna membrāna) izmērs 30x40 mm | gab. | 20
| Mucoderm membrāna (acelulāra kolagēna matrica) izmērs 15x20 mm | gab. | 30
| Mucoderm membrāna (acelulāra kolagēna matrica) izmērs 20x30 mm | gab. | 30
| Mucoderm membrāna (acelulāra kolagēna matrica) izmērs 30x40 mm | gab. | 30
| NOVAMag membrāna (rezorbējoša magnija membrāna) izmērs 15x20 mm | gab. | 20
| NOVAMag membrāna (rezorbējoša magnija membrāna) izmērs 20x30 mm | gab. | 20
| NOVAMag membrāna (rezorbējoša magnija membrāna) izmērs 30x40 mm | gab. | 20
| NOVAMag skrūves memrānas fiksācijai (rezorbējošas magnija skrūves) | gab. | 20
| Bone scraper (skrāpis kaula savākšanai, sterils, vienu reizi lietojams) | gab. | 60
| Sterili pašuzsūcoši hemostātiskie sūklīši (piemēram Cutanplast) izmērs: 10x10x10; iepakojums 24 gb (+/- 10 gab) | gab. | 150 | 47
| Hemokolagēna hemostātiskie rezorbējoši sūklīši (piemēram Septodont Hemocollagene) izmērs 15x15x8; 24 gb +/- 10 gab | gab. | 150
| Pini membrānas fiksācijai (BOTIS), 10 gab. iepak. | gab.
Vērtējamā cena kopā EUR bez PVN:
šuvju materiāls
Sintētiskas absorbējošas ķirurģiskās šuves, monofilamenta (polyglecaprone 25) 75cm garš, 3/8 circle 19mm reverse cutting black. Izmērs 5/0; iepakojumā 12-15 gab
Sintētiskas absorbējošas ķirurģiskās šuves, monofilamenta (polyglecaprone 25) 75cm garš, 3/8 circle 19mm reverse cutting black. Izmērs 6/0; iepakojumā 12-15 gab
Sintētiskas absorbējošas ķirurģiskās šuves, monofilamenta (polyglecaprone 25) 75cm garš, 3/8 circle 19mm reverse cutting black. Izmērs 4/0; iepakojumā 12-15 gab
Ķirurģiskais skalpeļa asmenis #12
Ķirurģiskais skalpeļa asmenis #15
Ķirurģiskais skalpeļa asmenis #15c
Zobārstniecības urbji (dažādi) turbīnai
Zobārstniecības urbji (dažādi) mikromotoram