"Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" VSIA

(reģ. 40003457128)

Tirgus priekšizpētes

“Laboratorijas reaģentu piegāde un iekārtu noma”,

identifikācijas Nr. BKUS 2025/32-TP

ZIŅOJUMS

Rīga, 2025.gada 22.aprīlī

Pasūtītāja nosaukums:

"Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" VSIA

Pasūtītāja adrese:

Rīga, Vienības gatve 45 (LATVIJA), LV-1004

Iepirkuma identifikācijas numurs:

BKUS 2025/32-TP

Iepirkuma procedūras veids:

Atklāts konkurss

Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums: [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru]

Atklāts konkurss

Līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets:

Laboratorijas reaģentu piegāde un iekārtu noma

Pasūtītāja pārstāvji, kas piedalās apspriedē (vērtē komentārus):

Dagne Grāvele

Ieinteresētie piegādātāji, kas piedalās apspriedē

Apspriedē piedalījās viens pretendents.

Pretendenta (-u), komentāri:

| Pretendenta nosaukums: | Siemens Healthcare Oy Latvija |
| --- | --- |
| Vērtējamā cena EUR bez PVN: | - |
| Paredzamā līgumcena EUR bez PVN visā līguma darbības laikā | - |
| Līgumcena atbilst Iepirkumu plānā paredzētajai (Jā/ Nē) | - |
| Pretendenti iesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām | Mainīt testu skaitu iepakojumā no 150 uz 300 (pozīcija Nr. 2.3.5.), sakarā ar ražotāja paziņojumu par 150 testu komplekta ražošanas pārtraukšanu. |
| Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot) | Priekšlikums tiek ņemts vērā, tiks veiktas atbilstošas izmaiņas tehniskajā specifikācijā. |

Pasūtītāja lēmums:

- Plānotā paredzamā līgumcena atbilst iepirkuma plānā prognozētajai cenai. - Precizēta Tehniskā specifikācija. - Iespējamie pretendenti spēs nodrošināt iepirkuma priekšmetam atbilstošu piedāvājumu saskaņā ar Tehnisko specifikāciju. - Plānotajam iepirkumam izvirzītās prasības ir samērīgas un nav diskriminējošas. - Izsludināt iepirkumu kā atklātu konkursu.

Ziņojumu sagatavoja:

Līga Markeviča

liga.markevica@bkus.lv