"Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" VSIA
(reģ. 40003457128)
Tirgus priekšizpētes
“Antivielu piegāde histoloģijas izmeklējumiem”,
identifikācijas Nr. BKUS 2025/47-TP 
ZIŅOJUMS

Rīga, 2025.gada 22.aprīlī
	Pasūtītāja nosaukums:

	"Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" VSIA

	

	Pasūtītāja adrese:

	Rīga, Vienības gatve 45 (LATVIJA), LV-1004

	

	Iepirkuma identifikācijas numurs:

	BKUS 2025/47-TP

	

	Iepirkuma procedūras veids:

	Atklāts konkurss

	

	Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums: [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru]

	Atklāts konkurss

	

	Līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets:

	Antivielu piegāde histoloģijas izmeklējumiem.



	Pasūtītāja pārstāvji, kas piedalās apspriedē (vērtē komentārus):

	Dagne Grāvele



	Ieinteresētie piegādātāji, kas piedalās apspriedē 

	Apspriedē piedalījās divi ieinteresētie piegādātāji. 



	Pretendenta (-u),  komentāri:


	Pretendents:
	Pretendenti iesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām
	Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot)

	A
	1) Sākot no poz. 1.63–RUO (pamatā- research use antivielām) dažām Av vajadzētu tuvākas norādes, lai piemeklētu atbilstoši lietotāja vajadzībām, kā arī būtu vēlams patoloģijas speciālistam pārbaudīt piedāvāto Av atbilstību.
	
Nav skaidrs priekšlikums par “tuvākām norādēm”

	
	 2) Atšķirības, ja laika gaitā nomainījušies pieprasīto AS48 reaģentu parametri (ražotāja piedāvātie kloni, jeb reaģentu fasējumi) atzīmētas ar sarkanu attiecīgās poz. kolonnā B un H:
	Tehniskajā specifikācijā atbilstoši iesūtītajiem priekšlikumiem ir labotas pozīcijas: 1.42, 1.48, 1.53, 1.56, 1.57, 1.63, 1.65, 1.67, 1.69, 1.70, 1.72, 1.84, 1.85, 1.87, 1.88, 1.89

	
	1.42   klons DAK-CD10
	Tiks ņemts vērā 

	
	1.48  gatavs lietošanai 12 ml
	Tiks ņemts vērā

	
	1.53 darba šķīduma pagatavošanai
	Tiks ņemts vērā

	
	1.56 3x45 ml, līdz 600 testiem
	Tiks ņemts vērā

	
	1.57  40 ml, līdz 200 testiem
	Tiks ņemts vērā

	
	1.63 atšķaidījums 1:100-200
	Tiks ņemts vērā

	
	1.65 pieejamie klona 6/32 tilpumi ir mikrogramos jeb miligramos, nav ml
	Tiks ņemts vērā

	
	1.67 500 mkl
	Tiks ņemts vērā

	
	1.69 500 mkl
	Tiks ņemts vērā

	
	1.70 gatavs lietošanai 12 ml
	Tiks ņemts vērā

	
	1.72 gatavs lietošanai 12 ml, 60 testi klons JC8
	Tiks ņemts vērā

	
	1.84 atšķaidījums 1:25-1:50
	Tiks ņemts vērā

	
	1.85 500 mkl, 1.2mg/ml
	Tiks ņemts vērā

	
	1.87 klons ZR262
	Tiks ņemts vērā

	
	1.88  50 testi, šie produkti nav antivielas, atšķaidījumi !
	Tiks ņemts vērā

	
	1.89  šie produkti nav antivielas, atšķaidījumi !
	Tiks ņemts vērā

	
	1.94  nepieciešama tuvāka informācija Av piemeklēšanai
	Nav skaidra šī norāde

	
	3) Iekārtas AS48 Link veiksmīgai ekspluatācijai vēl būtu vēlams pievienot dažas pozīcijas (reti nepieciešamas):
	Tehniskajā specifikācijā atbilstoši iesūtītajiem priekšlikumiem ir pievienotas pozīcijas: 1.102, 1.103

	
	Reaģents vizualizācijas pastiprināšanai,  truša antivielām (rabbit linker) ,  (EnV FLEX+ Rb (LINKER) (Link), Mab a Rb)
	Tiks ņemts vērā, pozīcijas tiks pievienotas tehniskajā specifikācijā

	
	Paraugu stikliņu  statīvi iekārtai AS48 Link, komplekts, 4 gab.  (Autostainer Link slide Rack (x4))
	Tiks ņemts vērā, pozīcijas tiks pievienotas tehniskajā specifikācijā

	Pretendents: 
	Pretendenti iesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām
	Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot)

	B
	1.1 Iepākojums 2х7ml, 14 ml
	Lūdzu ņemt vērā, ka norādītais 14 ml iepakojums, kas sastāv no diviem 7 ml flakoniem, netiks pieņemts. Ja flakona tilpums ir 7 ml, tas var nebūt saderīgs ar izmantoto aprīkojumu. Pašlaik tiek izmantoti 12 ml flakoni. Ieteikums – nosūtīt testa paraugu izmēģināšanai.

	
	1.2 Iepākojums 2х7ml, 14 ml
	

	
	1.3 Iepākojums 2х7ml, 14 ml
	

	
	1.5 Iepākojums 2х7ml, 14 ml
	

	
	1.7 Iepākojums 2х7ml, 14 ml
	

	
	1.9 Iepākojums 2х7ml, 14 ml
	

	
	1.10 Iepākojums 2х7ml, 14 ml
	

	
	1.16 Iepākojums 2х7ml, 14 ml
	

	
	1.17 Iepākojums 2х7ml, 14 ml
	

	
	1.19 Iepākojums 2х7ml, 14 ml
	

	
	1.20 Iepākojums 2х7ml, 14 ml
	

	
	1.21 Iepākojums 2х7ml, 14 ml
	

	
	1.22 Iepākojums 2х7ml, 14 ml
	

	
	1.23 Iepākojums 2х7ml, 14 ml
	

	
	1.24 Iepākojums 2х7ml, 14 ml
	

	
	1.25 Iepākojums 2х7ml, 14 ml
	

	
	1.27 Iepākojums 2х7ml, 14 ml
	

	
	1.28 Iepākojums 2х7ml, 14 ml
	

	
	1.29 Iepākojums 2х7ml, 14 ml
	

	
	1.30 Iepākojums 2х7ml, 14 ml
	

	
	1.31 Iepākojums 2х7ml, 14 ml
	

	
	1.34 Iepākojums 2х7ml, 14 ml
	

	
	1.35 Iepākojums 2х7ml, 14 ml
	

	
	1.36 Iepākojums 2х7ml, 14 ml
	

	
	1.37 Iepākojums 2х7ml, 14 ml
	

	
	1.42 Iepākojums 2х7ml, 14 ml
	

	
	1.44 Iepākojums 2х7ml, 14 ml
	

	
	1.46 Iepākojums 2х7ml, 14 ml
	

	
	1.47 Iepākojums 2х7ml, 14 ml
	

	
	1.48 Iepākojums 2х7ml, 14 ml
	

	
	1.51 Iepākojums 2х7ml, 14 ml
	

	
	1.61 Iepākojums 2х7ml, 14 ml
	


	Pasūtītāja lēmums:

	1. Plānotā paredzamā līgumcena atbilst iepirkuma plānā prognozētajai cenai.
2. Precizēta Tehniskā specifikācija.
3. Iespējamie pretendenti spēs nodrošināt iepirkuma priekšmetam atbilstošu piedāvājumu saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.
4. Plānotajam iepirkumam izvirzītās prasības ir samērīgas un nav diskriminējošas.
5. Izsludināt iepirkumu kā atklātu konkursu.


Ziņojumu sagatavoja:
Līga Markeviča
liga.markevica@bkus.lv 
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