"Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" VSIA
(reģ. 40003457128)
Tirgus priekšizpētes 
„Masspektrometrijas modulis šķidruma hromatografam”
identifikācijas Nr. BKUS 2023/109-TP 
ZIŅOJUMS


	Pasūtītāja nosaukums:

	"Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" VSIA

	

	Pasūtītāja adrese:

	Rīga, Vienības gatve 45 (LATVIJA), LV-1004

	

	Iepirkuma identifikācijas numurs:

	BKUS 2023/109-TP

	

	Iepirkuma procedūras veids:

	Tirgus priekšizpēte

	

	Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums: [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru]

	Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8. panta pirmās daļas 1. punktu – atklāts konkurss.

	

	Līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets:

	Masspektrometrijas modulis šķidruma hromatografam



	Pasūtītāja pārstāvji, kas piedalās apspriedē (vērtē komentārus):

	K.Čaikovska, V.Abrama




	Ieinteresētie piegādātāji, kas piedalās apspriedē 

	Apspriedē piedalījās 2 ieinteresētie piegādātāji.

	
	
	



	Pretendenta (-u),  komentāri:

	
	
	

	
	Pretendenta nosaukums
	Komentāri
	Pasūtītāja secinājumi un vērtējums
	

	

	1.pretendents

























2.pretendents








	Iesniedza komentāru par: 
Tehniskās specifikācijas Obligāto prasību 35. punktu:
1. “Lūdzam atstāt iepirkumu sadalītu divās lotēs, kā tas ir šobrīd, lai nodrošinātu "caurspīdīgu" iepirkuma procedūru un iespēju iesniegt piedāvājumu vienā vai abās lotēs..









2. tehniskās specifikācijas 2.2.5.apakšpunktu: “Ierosinām samazināt iekārtas barošanu no 400 V līdz 220 V”.

Iesniedza komentāru par Tehniskās specifikācijas “2.5.apakšpunktu: “Ierosinām samazināt iekārtas barošanu no 400 V līdz 220 V”.


	Pretendenta komentārs netika ņemts vērā: 
Iepirkumā paredzēts iegādāties masspetrometrijas moduli ar šķidruma hromatogrāfijas sistēmu un NBS metodes sagatavošanu un validēšanu. Pēc tirgus izpētes, konstatēts metodes validēšanai un sagatavošanai nepieciešamas perifērās iekārtas, kas var atšķirties dažādiem masspektrometrijas moduļa ražotājiem un ietekmē kopējās metodes ieviešanas un validēšanas izmaksas. Līdz ar to visas papildus iekārtu izmaksas ir jāiekļauj sistēmas un metodes izmaksās un nav iespējams iepirkumu sadalīt daļās. Konkurence netiek ierobežota, jo pretendentam ir iespēja piesaistīt apakšuzņēmumus.

Prasība netiek mainīta, jo pozīcija tiek anulēta. 



Prasība netiek mainīta, jo pozīcija tiek anulēta.
	




	Pasūtītāja lēmums:

	1. Plānotā paredzamā līgumcena pēc tirgus izpētes atbilst sākotnēji plānotajam.
2. Tehniskā specifikācija netiek mainīta.
3. Plānotajam iepirkumam izvirzītās prasības ir samērīgas un nav diskriminējošas.
4. Izsludināt Atklātu konkursu. 




Ziņojumu sagatavoja:
Vārds, uzvārds
viktorija.abrama@bkus.lv 
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