# Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA”

Iepirkuma “Dezinfekcijas līdzekļu un dozatoru sistēmu piegāde”, Id. Nr. LRS 2025/8,

Jautājumi, atbildes un skaidrojumi

2025. gada 28. aprīlī

Jautājums:

Lūdzam sniegt atbildi par atklāta konkursa "Dezinfekcijas līdzekļu un dozatoru sistēmu piegāde", ID Nr. LRS 2025/8, tehnisko specifikāciju.

28.-32.pozīc. Salvetes ātrai virsmu dezinfekcijai

Vai tehniskajā specifikācijā nevajadzētu iekļaut arī atbilstību standartam  EN14561 (MRSA tests), jo stafilokoku infekcijas ir nopietna problēma slimnīcās?

Atbilde:

Atbilstība standartam: EN 13727/EN 16615 jau nosaka baktericīdu iedarbību, t. sk. pret rezistento S.aureus (MRSA), līdz ar to tehniskā specifikācija attiecīgajās iepirkuma priekšmeta pozīcijās netiek grozīta.