1. pielikums

Uzaicinājumam uz apspriedi

ar piegādātājiem Nr. DRS 2025/39/Apspriede

Atklāta konkursa

"Bolus injektoru piegāde",

identifikācijas Nr. DRS 2025/39, ietvaros

IESPĒJAMĀS KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS

| Nr. p.k. | Kvalifikācijas prasība | Iesniedzamā informācija |
| --- | --- | --- |
| Attiecībā uz pretendentiem |  |  |
| 1. | Pretendents iepazinās ar atklāta konkursa dokumentāciju, apzinās savas spējas, apliecina savu dalību atklāta konkursā un gatavību noslēgt iepirkuma līgumu. | Pretendentam jāiesniedz pieteikums dalībai atklāta konkursā saskaņā ar nolikuma x.pielikumu. Pieteikumam Pretendents pievieno pilnvaru (ja ir nepieciešams), kas apliecina pilnvarotās personas tiesības parakstīt iepirkuma piedāvājumu, ja to paraksta pilnvarotā persona. |
| 2. | Pretendents ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus). | Latvijas Republikā reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša komersanta (šī punkta izpratnē pretendents, personālsabiedrības biedrs, piegādātāju apvienības dalībnieks, apakšuzņēmējs) reģistrācijas faktu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā iepirkuma komisija pārbaudīs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē www.ur.gov.lv vai Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē www.vid.gov.lv. Latvijā Republikā reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša komersanta paraksttiesīgas personas pārstāvības tiesības iepirkuma komisija pārbaudīs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē www.ur.gov.lv. Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam komersantam jāiesniedz: - kompetentas ārvalsts institūcijas izsniegts dokuments vai ārvalsts publiski pieejama reģistra tīmekļvietne, kurā norādītā informācija apliecina, ka komersants ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām; - kompetentas ārvalsts institūcijas izsniegts dokuments vai ārvalsts publiski pieejama reģistra tīmekļvietne, kurā norādīta aktuālā informācija par komersanta amatpersonām (piemēram, valdes locekļi, padomes locekļi, paraksttiesīgās personas, prokūristi un/vai patiesie labuma guvēji); - komersanta apliecinājums, ka kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtā dokumentā vai ārvalsts publiski pieejamā reģistrā ietvertā informācija par komersanta amatpersonām joprojām ir aktuāla. |
| 3. | Pretendentam ir tiesības izplatīt piedāvāto medicīnas iekārtu, kā arī veikt piedāvātās iekārtas servisa apkalpošanu Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijas Republikas teritorijā. | Pretendentam jāiesniedz ražotāja vai tā autorizēta pārstāvja apliecinoši dokumenti, kas ļauj pretendentam nodrošināt tā piedāvātās Iekārtas izplatīšanu un servisa pakalpojumus Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijas Republikas teritorijā. Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai un servisa apkalpošanai. |
| 4. | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Iekārtas ražotāja apmācīts un sertificēts piedāvātās Iekārtas uzstādīšanai, remonta un apkopes veikšanai Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijas Republikas teritorijā. | - pretendenta kvalifikācijas apraksts saskaņā ar nolikuma x.pielikumu; Pretendents pievieno: - ražotāja izsniegtu apmācības dokumentu vai ražotāja apliecinājuma kopiju (izsniegtie apmācību sertifikāti, apliecības, izziņas, utml.); - norādītā iekārtas servisa inženiera parakstītu apliecinājumu, ka tas piekrīt līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā uzstādīt piegādāto medicīnas iekārtu, nodrošināt tās servisa pakalpojumus, utml. |
| 5. | Iekārtas ražotājam ir Eiropas Komisijas NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) sarakstā esošas paziņotas struktūras (notified body – angļu val.) izdots CE sertifikāts, saskaņā ar Eiropas Komisijas 1993. gada 14. jūnija Direktīvas 93/42/EEK “Par medicīniskajām ierīcēm” vai Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) Regulas 2017/745, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm, grozītas ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2023. gada 15. marta Regulu (ES) 2023/607 prasībām. | Pretendentam jāiesniedz Eiropas Komisijas 1993. gada 14. jūnija Direktīvas 93/42/EEK “Par medicīniskajām ierīcēm” vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/745, grozītas ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2023. gada 15. marta Regulu (ES) 2023/607, prasībām atbilstoša Eiropas Komisijas NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) sarakstā esošas paziņotas struktūras (notified body – angļu val.) izdota CE sertifikāta kopija un tā tulkojums. |
| 6. | Iekārtas ražotājs ir izdevis ES Atbilstības deklarāciju, saskaņā ar Eiropas Komisijas 1993. gada 14. jūnija Direktīvas 93/42/EEK “Par medicīniskajām ierīcēm” vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/745, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm, grozītas ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2023. gada 15. marta Regulu (ES) 2023/607, 19. panta prasībām. | Pretendentam jāiesniedz iekārtas ražotāja izdotas ES Atbilstības deklarācijas, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/745, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm, grozītas ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2023. gada 15. marta Regulu (ES) 2023/607, 19. panta prasībām, kopija un tās tulkojums. |
| Attiecībā uz pretendenta personām, uz kuru iespējām tas balstās |  |  |
| 7. | Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām. Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi. Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja minētās personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. | Pretendentam jāiesniedz: - pretendenta kvalifikācijas apraksts saskaņā ar nolikuma x.pielikumu; - personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums vai vienošanās par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā, vai par sadarbību konkrētā līguma izpildē. |
| Attiecībā uz pretendenta apakšuzņēmējiem |  |  |
| 8. | Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus (arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus), kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10000,00 EUR no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu. Publisko iepirkumu likuma 1.panta 1.punkta izpratnē apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās (apakšuzņēmēja) nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei. Publisko iepirkuma likuma 63.panta trešās daļas izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu noteicošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķiroša ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķiroša ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā. | Pretendentam jāiesniedz: - pretendenta kvalifikācijas apraksts saskaņā ar nolikuma x.pielikumu; - apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu. Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo sniedzamo pakalpojumu vērtību. |

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – tehniskais PIEDĀVĀJUMS

1.daļā “CT bolus injektoru piegāde”

(veidne)

Pretendents _____________ (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr._____________ (pretendenta reģistrācijas Nr.) piedāvā piegādāt atklāta konkursa “Bolus injektoru piegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2025/39, 1.daļas “CT bolus injektoru piegāde” tehniskajā specifikācijā norādīto Iekārtu,

      - iesniedzot sekojošu tehnisko piedāvājumu:

| Nr. p.k. | Iekārtas nosaukums, ražotājs, modelis, tehniskās prasības | Aizpilda pretendents |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pretendenta piedāvājums, piedāvātās iekārtas tehniskie parametri un detalizēts apraksts | Atsauce uz informatīvo materiālu. Jānorāda Pretendenta kataloga vai specifikācijas datu lappuses Nr., kurā precīzi fiksētas, iekrāsotas vai norādītas tehniskās specifikācijas prasības |
| 1. | CT bolus injektors |  |  |
|  | Iekārtas ražotājs, ražotājvalsts: |  |  |  |
|  | Iekārtas nosaukums: |  |  |  |
|  | Iekārtas marka, modelis: |  |  |  |
|  | Iekārtas ražošanas / izlaides gads / mēnesis |  |  |  |
| 1.1. | Tehniskās prasības |  |  |
| 1.1.1. | Bez šļirces veida kontrastvielas injektors |  |  |
| 1.1.2. | Injektors paredzēts ne mazāk kā trīs injekciju šķidrumu izmantošanai |  |  |
| 1.1.3. | Nodrošināta kontrastvielas izvēle, ja tiek izmantotas divas dažādas kontrastvielas |  |  |
| 1.1.4. | Atlikušā kontrastvielas un NaCl daudzuma attēlojums |  |  |
| 1.1.5. | Ar elektropadeves tīkla pieslēgumu, paredzēts darbībai ar datortomogrāfijas iekārtu |  |  |
| 1.1.6. | Integrēta Li-Ion baterija, kas nodrošina iekārtas darbību ne mazāk kā 8 stundas |  |  |
| 1.1.7. | Integrēts vadības panelis |  |  |
| 1.1.8. | Vadības konsole (operatora telpā) ar ne mazāk kā 12 collu krāsainu, skārienjutīgu ekrānu |  |  |
| 1.1.9. | Bezvadu savienojums vadības konsolei un injektoram |  |  |
| 1.1.10. | Programmu skaits ne mazāk kā 80 |  |  |
| 1.1.11. | Funkcija KVO (keep vein open) |  |  |
| 1.1.12. | Reālā laikā injekcijas spiediena attēlošana |  |  |
| 1.1.13. | Integrēta atkritumu tvertne izlietotām sistēmām |  |  |
| 1.1.14. | Integrēts plaukts injekcijas piederumiem |  |  |
| 1.1.15. | Iespējama dažāda izmēra un tilpuma pudeļu izmantošana, pudeļu tilpumi diapazonā vismaz no 50 ml līdz 1000 ml |  |  |
| 1.1.16. | Integrēts kontrastvielas sildītājs |  |  |
| 1.1.17. | Automātiska sistēmas uzpildīšana |  |  |
| 1.1.18. | Vismaz četri gaisa noteikšanas sensori |  |  |
| 1.1.19. | Barošana no 220-230V, 50 Hz elektriskā tīkla |  |  |

2. nodrošinot:

| Nr.p.k. | Pasākums vai izpildāmā darbība | Pretendenta piedāvājums (pretendents sniedz detalizētu aprakstu vai sniedz apliecinājumu norādot precīzi pieprasīto informāciju) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar Iekārtas piegādi, transportu, uzstādīšanu un Iekārtas nodošanu ekspluatācijā. |  |
| 2. | Piegādātājs bez papildus atlīdzības 2 (divu) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas: - piegādā Iekārtu Pasūtītāja norādītajā adresē: SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, struktūrvienība “Centrālā slimnīca” – Vasarnīcu iela 20, Daugavpils; - nodrošina Iekārtas uzstādīšanu, pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā; - nodrošina bez papildus samaksas vismaz 10 (desmit) darbinieku profesionālo apmācību Iekārtas lietošanā un apstrādē uz vietas pie Pasūtītāja, izsniedzot kompetenci apliecinošu dokumentu, atbilstoši Iekārtas ražotāja paredzētajai programmai un 2023. gada 15. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 461 “Medicīnisko ierīču noteikumi” prasībām. Viena gada laikā no Iekārtas nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas Piegādātājam bez maksas jānodrošina papildu apmācība pēc Pasūtītāja pieprasījuma; - izsniedz Pasūtītājam Iekārtas lietošanas instrukciju latviešu valodā, ražotāja apstiprinātu tehniskās apkopes un tehniskās uzraudzības darbu sarakstu, kā arī darbu periodiskumu. (1 izdruka un 1 CD/ USB eksemplārs); - izsniedz Pasūtītājam Iekārtas ražotāja apstiprinātu informāciju (instrukciju, rekomendācijas) attiecībā uz Iekārtas apstrādi (tīrīšanu un dezinfekciju) latviešu valodā (1 izdruka un 1 CD/ USB eksemplārs). |  |
| 3. | Iekārta ir jauna (ražota ne agrāk kā 12 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža), iepriekš nelietota un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes. |  |
| 4. | Garantijas laiks ir ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no iekārtas pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. |  |
| 5. | Reakcijas laiks uz Pasūtītāja pieteikumu (pa e-pastu vai telefoniski) ne vairāk kā 24 stundas ierīces defekta noteikšanai un servisa akta sastādīšanai. |  |
| 6. | Pretendentam piedāvātās Iekārtas ražotāja/ piegādātāja garantijas laikā bez papildu samaksas jānodrošina Iekārtas serviss/ remonts, kas ietver nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transporta, personāla u.c. izmaksas, kas nepieciešamas Iekārtas nepārtrauktas darbības nodrošināšanai un uzturēšanai, paredzot Iekārtas stāvokļa saglabāšanu un atjaunošanu, kad Iekārta var izpildīt nepārtrauktas nepieciešamās funkcijas. Profesionāla pretendenta darbība ietver regulārus ražotāja programmatūru atjauninājumus, nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transporta, personāla u. c. izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma kvalitatīvai nodrošināšanai. |  |
| 8. | Pretendentam ir jānorāda Iekārtas ražotāja paredzēto ekspluatācijas laiku (service life) saskaņā ar standartu LVS EN 60601-1:2007. |  |
| 9. | Visām programmām (licencēm), kas nodrošina tehniskajā specifikācijā minēto funkcionalitāti, jādarbojas (jābūt spēkā vai arī jānodrošina to bezmaksas nomaiņa) visu Iekārtas ražotāja paredzēto ekspluatācijas laiku (service life) saskaņā ar standartu LVS EN 60601-1:2007. |  |
| 10. | Piegādes brīdī Iekārtai jābūt veiktai elektrodrošības, galveno funkciju un raksturlielumu pārbaudei, ja piemērojams, atbilstoši ražotāja rekomendācijām, kā arī attiecībā uz tās reģistrēšanu, atbilstības novērtēšanu, izplatīšanu jāatbilst 2023. gada 15. augusta Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 461 "Medicīnisko ierīču noteikumi", iesniedzot atbilstošus dokumentus Pasūtītājam. |  |
| 11. | Garantijas laikā Pretendents uz sava rēķina veic elektrodrošības un funkciju atbilstības pārbaudes saskaņā ar Ministru kabineta 2023.gada 15.augusta noteikumiem Nr.461 “Medicīnisko ierīču noteikumi”, atbilstoši ražotāja noteiktajam. |  |
| 12. | Iekārtai, attiecībā uz drošības prasībām jāatbilst: Eiropas Parlamenta un Padomes regulai (ES) 2017/745, Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 6.jūlija Direktīvai Nr.2016/1148 par pasākumiem nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas sistēmu drošību visā Savienībā, t. sk. Latvijas kiberdrošības stratēģijai 2023. - 2026. gadam (prasību ievērošanu nodrošina Iekārtas piegādātājs). Pretendentam jānorāda medicīnas iekārtas klase. |  |

3.      papildus prasības:

| Nr. p.k. | Nosaukums | Obligātās (minimālās) prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Enerģijas patēriņš | jāiesniedz ražotāja tehniskā dokumentācija, citi līdzvērtīgi dokumenti vai tīmekļvietne, kas satur informāciju par Pretendenta norādīto Iekārtas enerģijas patēriņu | Enerģijas patēriņš (gaidīšanas (standby) režīmā) ________________ kW/h |
| 2. | Iekārtas garantijas laiks mēnešos | Garantijas laiks ir ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no iekārtas pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. | Iekārtas garantijas laiks _______ mēneši |

Pretendents _________(pretendenta nosaukums) apstiprina un garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību atklātā konkursa “Bolus injektoru piegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2025/39, nolikuma prasībām un apliecina, ka:

1.  Iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;

2. apņemas piegādāt Iekārtu piedāvājumā noteiktajā laikā;

3.  pretendents Iekārtas piegādi veiks ar savu darbaspēku un transportu līdz Pasūtītāja norādītajai vietai (transportēšanas laikā Iekārta būs iepakota, pasargājot to no defektu rašanās).

4.    apliecina, ka piedāvātā Iekārta atbilst visām Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

Pielikumā (ņemot vēra Iepirkuma nolikuma 22.punktu):

√ ražotāja tehniskā dokumentācija (Iekārtas lietošanas vai/ un tehniskā instrukcija, datu brošūra, datasheet), vai citi atbilstoši ražotāja izdoti dokumentāli pierādījumi ar precīzi norādītiem visiem tehniskajā specifikācijā noteiktajiem parametriem, kur pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātās preces atbilstību tehniskās specifikācijas (1. pielikums) minimālajām prasībām, t.sk. dokumenti, kuri apliecina katras elektropreces enerģijas patēriņu (gaidīšanas (standby) režīmā) kW/h. Ja tehniskā dokumentācija ir svešvalodā, pretendents pievieno tulkojumu latviešu valodā tām teksta daļām, kuras tas ir norādījis tehniskajā specifikācijā, tehniskajā un finanšu piedāvājumā un atzīmējis tehniskajā dokumentācijā.

2025.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(pretendenta paraksttiesīgas vai pilnvarotas personas paraksts vai elektroniskais paraksts)

Tehnisko specifikāciju sagatavoja:

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” Diagnostiskās radioloģijas nodaļas vadītājs Igors Gaiļevičs

Tehniskās specifikācijas sagatavošanas vai pēdējās aktualizācijas datums: 06.05.2025.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – tehniskais PIEDĀVĀJUMS

2.daļā “MR bolus injektora piegāde”

(veidne)

Pretendents _____________ (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr._____________ (pretendenta reģistrācijas Nr.) piedāvā piegādāt atklāta konkursa “Bolus injektoru piegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2025/39, 2.daļas “MR bolus injektora piegāde” tehniskajā specifikācijā norādīto Iekārtu,

- iesniedzot sekojošu tehnisko piedāvājumu:

| Nr. p.k. | Iekārtas nosaukums, ražotājs, modelis, tehniskās prasības | Aizpilda pretendents |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pretendenta piedāvājums, piedāvātās iekārtas tehniskie parametri un detalizēts apraksts | Atsauce uz informatīvo materiālu. Jānorāda Pretendenta kataloga vai specifikācijas datu lappuses Nr., kurā precīzi fiksētas, iekrāsotas vai norādītas tehniskās specifikācijas prasības |
| 1. | MR bolus injektors |  |  |
|  | Iekārtas ražotājs, ražotājvalsts: |  |  |  |
|  | Iekārtas nosaukums: |  |  |  |
|  | Iekārtas marka, modelis: |  |  |  |
|  | Iekārtas ražošanas / izlaides gads / mēnesis |  |  |  |
| 1.1. | Tehniskās prasības |  |  |
| 1.1.1. | Kontrastvielas bolus injektors darbībai 3T MR vide |  |  |
| 1.1.2. | Bez šļirces veida kontrastvielas injektors |  |  |
| 1.1.3. | Injektors paredzēts ne mazāk kā trīs injekciju šķidrumu izmantošanai |  |  |
| 1.1.4. | Nodrošināta kontrastvielas izvēle, ja tiek izmantotas divas dažādas kontrastvielas |  |  |
| 1.1.5. | Atlikušā kontrastvielas un NaCl daudzuma attēlojums |  |  |
| 1.1.6. | Integrēta Li-Ion baterija, kas nodrošina iekārtas darbību ne mazāk kā 18 stundas |  |  |
| 1.1.7. | Injektoram integrēts krāsainais pieskāriena jūtīgs ekrāns |  |  |
| 1.1.8. | Vadības konsole (operatora telpā) ar ne mazāk kā 12 collu krāsainu, skārienjutīgu ekrānu |  |  |
| 1.1.9. | Bezvadu savienojums vadības konsolei un injektoram |  |  |
| 1.1.10. | Programmu skaits ne mazāk kā 80 |  |  |
| 1.1.11. | Funkcija KVO (keep vein open) |  |  |
| 1.1.12. | Kaniles ievietošanas precizitātes noteikšanas funkcija |  |  |
| 1.1.13. | Reālā laikā injekcijas spiediena attēlošana |  |  |
| 1.1.14. | Integrēta atkritumu tvertne izlietotām sistēmām |  |  |
| 1.1.15. | Integrēts plaukts injekcijas piederumiem |  |  |
| 1.1.16. | Iespējama dažāda izmēra un tilpuma pudeļu izmantošana, pudeļu tilpumi diapazonā vismaz no 10 ml līdz 1000 ml |  |  |
| 1.1.17. | Automātiska sistēmas uzpildīšana |  |  |
| 1.1.18. | Vismaz četri gaisa noteikšanas sensori |  |  |
| 1.1.19. | Injektora lādēšana no 220-230V, 50 Hz elektriskā tīkla |  |  |

- nodrošinot:

| Nr.p.k. | Pasākums vai izpildāmā darbība | Pretendenta piedāvājums (pretendents sniedz detalizētu aprakstu vai sniedz apliecinājumu norādot precīzi pieprasīto informāciju) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar Iekārtas piegādi, transportu, uzstādīšanu un Iekārtas nodošanu ekspluatācijā. |  |
| 2. | Piegādātājs bez papildus atlīdzības 2 (divu) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas: - piegādā Iekārtu Pasūtītāja norādītajā adresē: SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, struktūrvienība “Centrālā slimnīca” – Vasarnīcu iela 20, Daugavpils; - nodrošina Iekārtas uzstādīšanu, pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā; - nodrošina bez papildus samaksas vismaz 5 (piecu) darbinieku profesionālo apmācību Iekārtas lietošanā un apstrādē uz vietas pie Pasūtītāja, izsniedzot kompetenci apliecinošu dokumentu, atbilstoši Iekārtas ražotāja paredzētajai programmai un 2023. gada 15. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 461 “Medicīnisko ierīču noteikumi” prasībām. Viena gada laikā no Iekārtas nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas Piegādātājam bez maksas jānodrošina papildu apmācība pēc Pasūtītāja pieprasījuma. - izsniedz Pasūtītājam Iekārtas lietošanas instrukciju latviešu valodā, ražotāja apstiprinātu tehniskās apkopes un tehniskās uzraudzības darbu sarakstu, kā arī darbu periodiskumu. (1 izdruka un 1 CD/ USB eksemplārs). - izsniedz Pasūtītājam Iekārtas ražotāja apstiprinātu informāciju (instrukciju, rekomendācijas) attiecībā uz Iekārtas apstrādi (tīrīšanu un dezinfekciju) latviešu valodā (1 izdruka un 1 CD/ USB eksemplārs). |  |
| 3. | Iekārta ir jauna (ražota ne agrāk kā 12 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža), iepriekš nelietota un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes. |  |
| 4. | Garantijas laiks ir ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no iekārtas pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. |  |
| 5. | Reakcijas laiks uz Pasūtītāja pieteikumu (pa e-pastu vai telefoniski) ne vairāk kā 24 stundas ierīces defekta noteikšanai un servisa akta sastādīšanai. |  |
| 6. | Pretendentam piedāvātās Iekārtas ražotāja/ piegādātāja garantijas laikā bez papildu samaksas jānodrošina Iekārtas serviss/ remonts, kas ietver nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transporta, personāla u.c. izmaksas, kas nepieciešamas Iekārtas nepārtrauktas darbības nodrošināšanai un uzturēšanai, paredzot Iekārtas stāvokļa saglabāšanu un atjaunošanu, kad Iekārta var izpildīt nepārtrauktas nepieciešamās funkcijas. Profesionāla pretendenta darbība ietver regulārus ražotāja programmatūru atjauninājumus, nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transporta, personāla u. C. izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma kvalitatīvai nodrošināšanai. |  |
| 8. | Pretendentam ir jānorāda Iekārtas ražotāja paredzēto ekspluatācijas laiku (service life) saskaņā ar standartu LVS EN 60601-1:2007. |  |
| 9. | Visām programmām (licencēm), kas nodrošina tehniskajā specifikācijā minēto funkcionalitāti, jādarbojas (jābūt spēkā vai arī jānodrošina to bezmaksas nomaiņa) visu Iekārtas ražotāja paredzēto ekspluatācijas laiku (service life) saskaņā ar standartu LVS EN 60601-1:2007. |  |
| 10. | Piegādes brīdī Iekārtai jābūt veiktai elektrodrošības, galveno funkciju un raksturlielumu pārbaudei, ja piemērojams, atbilstoši ražotāja rekomendācijām, kā arī attiecībā uz tās reģistrēšanu, atbilstības novērtēšanu, izplatīšanu jāatbilst 2023. gada 15. augusta Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 461 “Medicīnisko ierīču noteikumi”, iesniedzot atbilstošus dokumentus Pasūtītājam. |  |
| 11. | Garantijas laikā Pretendents uz sava rēķina veic elektrodrošības un funkciju atbilstības pārbaudes saskaņā ar Ministru kabineta 2023.gada 15.augusta noteikumiem Nr.461 “Medicīnisko ierīču noteikumi”, atbilstoši ražotāja noteiktajam. |  |
| 12. | Iekārtai, attiecībā uz drošības prasībām jāatbilst: Eiropas Parlamenta un Padomes regulai (ES) 2017/745, Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 6.jūlija Direktīvai Nr.2016/1148 par pasākumiem nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas sistēmu drošību visā Savienībā, t. sk. Latvijas kiberdrošības stratēģijai 2023. – 2026. gadam (prasību ievērošanu nodrošina Iekārtas piegādātājs). Pretendentam jānorāda medicīnas iekārtas klase. |  |

      - papildus prasības:

| Nr. p.k. | Nosaukums | Obligātās (minimālās) prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Iekārtas garantijas laiks mēnešos | Garantijas laiks ir ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no iekārtas pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. | Iekārtas garantijas laiks _______ mēneši |

Pretendents _________(pretendenta nosaukums) apstiprina un garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību atklātā konkursa “Bolus injektoru piegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2025/39, nolikuma prasībām un apliecina, ka:

1.  Iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;

2. apņemas piegādāt Iekārtu piedāvājumā noteiktajā laikā;

3.  pretendents Iekārtas piegādi veiks ar savu darbaspēku un transportu līdz Pasūtītāja norādītajai vietai (transportēšanas laikā Iekārta būs iepakota, pasargājot to no defektu rašanās).

4.    apliecina, ka piedāvātā Iekārta atbilst visām Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

Pielikumā (ņemot vēra Iepirkuma nolikuma 22.punktu):

√ ražotāja tehniskā dokumentācija (Iekārtas lietošanas vai/ un tehniskā instrukcija, datu brošūra, datasheet), vai citi atbilstoši ražotāja izdoti dokumentāli pierādījumi ar precīzi norādītiem visiem tehniskajā specifikācijā noteiktajiem parametriem, kur pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātās preces atbilstību tehniskās specifikācijas (1. pielikums) minimālajām prasībām. Ja tehniskā dokumentācija ir svešvalodā, pretendents pievieno tulkojumu latviešu valodā tām teksta daļām, kuras tas ir norādījis tehniskajā specifikācijā, tehniskajā un finanšu piedāvājumā un atzīmējis tehniskajā dokumentācijā.

2025.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(pretendenta paraksttiesīgas vai pilnvarotas personas paraksts vai elektroniskais paraksts)

Tehnisko specifikāciju sagatavoja:

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” Diagnostiskās radioloģijas nodaļas vadītājs Igors Gaiļevičs

Tehniskās specifikācijas sagatavošanas vai pēdējās aktualizācijas datums: 06.05.2025.

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preces, ražotāja vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību. Piedāvājumā pretendents norāda attiecīgi piedāvātā parametra, standarta vai preces precīzu nosaukumu un tehnisko aprakstu.

Ja pretendents piedāvā ekvivalentu preci, tad tehniskajā un finanšu piedāvājumā tas pievieno atsevišķu sarakstu ar piedāvātajiem ekvivalentiem (ar norādi uz pozīcijām, kurās tie tiek piedāvāti), kurā norāda ekvivalentu materiālu tehniskos rādītājus, ja tādi bija norādīti tehniskajā specifikācijā, kā arī preces ražotāju un marku, norādot arī piedāvātās preces aprakstu, materiālu, tehniskos parametrus, un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu un detalizētu informāciju par piedāvāto preci un tā tehniskajiem parametriem, lai Pasūtītājs varētu salīdzināt ekvivalentus ar tehniskajā specifikācijā norādītajām precēm un materiāliem.

Pretendents, aizpildot šo formu, sniedz apliecinājumu un norāda precīzu Iekārtas aprakstu. Informācija norādāma tādā apjomā, lai iepirkuma komisija varētu veikt tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu atbilstoši iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām.

Pielikumā jāpievieno Iekārtas ražotāja izdota Iekārtas lietošanas vai/ un tehniskā instrukcija, datu brošūra, datasheet, vai citi atbilstoši ražotāja izdoti dokumentāli pierādījumi ar precīzi norādītiem visiem tehniskajā specifikācijā noteiktajiem parametriem, kur pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātās preces atbilstību Tehniskajā specifikācijā norādītajiem parametriem.

Saimnieciskā izdevīguma kritēriji (B un C kritērijs).

Elektropreces ir preces, kuru lietošanai ir nepieciešama elektriskās enerģijas izmantošana un to sastāvā ir elektroniskās komponentes.

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preces, ražotāja vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību. Piedāvājumā pretendents norāda attiecīgi piedāvātā parametra, standarta vai preces precīzu nosaukumu un tehnisko aprakstu.

Ja pretendents piedāvā ekvivalentu preci, tad tehniskajā un finanšu piedāvājumā tas pievieno atsevišķu sarakstu ar piedāvātajiem ekvivalentiem (ar norādi uz pozīcijām, kurās tie tiek piedāvāti), kurā norāda ekvivalentu materiālu tehniskos rādītājus, ja tādi bija norādīti tehniskajā specifikācijā, kā arī preces ražotāju un marku, norādot arī piedāvātās preces aprakstu, materiālu, tehniskos parametrus, un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu un detalizētu informāciju par piedāvāto preci un tā tehniskajiem parametriem, lai Pasūtītājs varētu salīdzināt ekvivalentus ar tehniskajā specifikācijā norādītajām precēm un materiāliem.

Pretendents, aizpildot šo formu, sniedz apliecinājumu un norāda precīzu Iekārtas aprakstu. Informācija norādāma tādā apjomā, lai iepirkuma komisija varētu veikt tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu atbilstoši iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām.

Pielikumā jāpievieno Iekārtas ražotāja izdota Iekārtas lietošanas vai/ un tehniskā instrukcija, datu brošūra, datasheet, vai citi atbilstoši ražotāja izdoti dokumentāli pierādījumi ar precīzi norādītiem visiem tehniskajā specifikācijā noteiktajiem parametriem, kur pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātās preces atbilstību Tehniskajā specifikācijā norādītajiem parametriem.

Saimnieciskā izdevīguma kritēriji (B kritērijs).