
APSPRIEDES KOMENTĀRI


Iepirkuma priekšmets:
“Dīzeļģenerātora piegāde un  uzstādīšana (tai skaitā projektēšanas darbi)”

Apspriedes dalībnieka sniegtie komentāri par dokumentu projektā izvirzītajam prasībām:
	Nr.
	Atlases/ kvalifikācijas prasība (vispārīgās prasības)
	Apspriedes dalībnieka sniegtie komentāri

	
	
	

	
	
	



Par tehniskās specifikācijas prasībām:
	Nr.
	Tehniskās specifikācijas prasība
	Apspriedes dalībnieka sniegtie komentāri

	1.
	
	Ņemot vērā ģeopolitisko stāvokli, rekomendējam Pasūtītājam, kā prasību izvirzīt, ka dīzeļģeneratora ražotājam un tā galvenajām komponentēm ( dzinējam un alternatoram) jābūt ražotām Eiropas Savienībā. Tā samazinot risku rezerves daļu piegādes ķēdē un operatīvāku servisa nodrošinājumu no autorizētiem dzinēja servisiem, kas atrodas Latvijas Republikas teritorijā.  
Kā atsauci varam minēt arī Valsts Kancelas iepirkumu praksi.

	
	
	




Iepirkumu komisijas atbilde – 
Komisija izskatīs un izvērtēs norādīto prasību. Nepieciešamības gadījumā tiks veiktas izmaiņas nolikumā.
