2.pielikums
ID Nr. RSU 2025/59/AK

1. [bookmark: _GoBack]DARBA UZDEVUMS – TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA (1.DAĻAI)
Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana /objekta nosaukums un adrese/ 

Piezīme:
Darba uzdevumā var būt lietoti termini, kas ir noteikti iepirkuma Līgumā.
Par “dienām” Darba uzdevuma un Līguma izpratnē ir uzskatāmas kalendārās dienas, nedēļa ir 7 (septiņas) dienas.  

1.1. Vispārīga informācija:
Objekts atrodas: /adrese/

1.2. Pakalpojuma priekšmets:
Saskaņā ar izsludinātu būvdarbu iepirkumu Nr. / RSU 202x/xx/xx /
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/xxxxxx/
1.3. Darbu priekšmets:
Pamatojoties uz RSU īpašumā organizēto būvniecības aktivitāti un saskaņā ar Darbu izpildes grafiku nodrošināt Būvuzraudzību, ievērojot:
a. Būvniecības likumu;
b. MK noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”;
c. MK noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”;
d. u.c. saistošajiem normatīviem, standartiem un pielietoto būvizstrādājumu ražotāju tehnoloģiskajiem aprakstiem.

	1.4. PAKALPOJUMA APRAKSTS - BŪVUZRAUDZĪBA

	Būvuzrauga pienākumi būvdarbu laikā:

	
1.4.1. nodrošināt Būvdarbu izpildes kontroli atbilstoši BID. Brīdināt Pasūtītāju un pārējos būvniecības dalībniekus par konstatētajam atkāpēm, t.sk. proaktīvi, iepriekš detalizēti iepazīstoties ar konkrētās daļas BID un saistošo situāciju dabā;
 
1.4.2. pārbaudīt, un ar parakstu apstiprināt ikmēneša būvdarbu pieņemšanas-nodošanas aktos uzrādītos būvdarbu apjomus, to atbilstību Objektā izpildītajiem darbiem, kā arī izpilddokumentācijā atspoguļotajam apjomam; 

1.4.3. nodrošināt kvalitātes kontroli, defektēšanas aktu sastādīšanu un defektu novēršanas izpildes kontroli; 

1.4.4. nodrošināt iesniegtās Izpilddokumentācijas pārbaudi un atbilstību Objektā realizētajiem darbiem; 

1.4.5. Būvniecības ieceres dokumentācijas (turpmāk BID) nepilnību gadījumā konsultēties ar autoruzraugu un Pasūtītāju un sagatavot ieteikumus par iespējamajām izmaiņām BID; 

1.4.6. iesniegt būvuzraudzības plānu un saskaņot to ar Pasūtītāju; 

1.4.7. saskaņot Izpilddokumentācijas sarakstu un nodrošināt tās komplektācijas izpildes kontroli BIS un būvuzņēmēja atsevišķi komplektētā nodevumā Pasūtītājam; 

1.4.8. nodrošināt Objekta apmeklējumu būvdarbu periodā vismaz divas reizes nedēļā un/vai 24 stundu laikā pēc Pasūtītāja izsaukuma; 

1.4.9. Būvuzraudzības atskaites minimālā sastāvā iesniegt: 
· Darbu izpildes atbilstību grafikam;
· Būvuzņēmēja kopējo darba novērtējumu; 
· būvuzrauga parakstīto un Pasūtītāja apstiprināto Uzņēmēja vai Piegādātāja darbu ikmēneša pieņemšanas - nodošanas aktu.  

1.4.10. Koordinēt Darbu veikšanas projektā (DVP) iekļauto būvdarbu t.sk. pielietotās tehnoloģijas saskaņošanu ar Būvuzraugu un Pasūtītāju ievērojot šādus priekšnosacījumus: 
· Būvuzraugs kā būvniecības lietpratējs faktiski seko līdzi būvdarbu procesiem Objektā kā arī rīkojas proaktīvi, pamatojoties uz Būvuzņēmēja iesniegto detalizēto būvdarbu grafiku un būvdarbu tehnoloģisko secību;
· DVP detalizācijas pakāpi nosaka būvuzņēmējs  (būvdarbu vadītājs). Ja Būvuzraugam konkrēto darbu DVP saskaņošanai nepieciešama detalizēta informācija, Būvuzraugs laikus par to rakstiski vai iekļaujot protokolā informē atbildīgo būvdarbu vadītāju un saskaņo ar Būvuzņēmēju konkrēto darbu DVP detalizācijas pakāpi, respektējot darbu grafikā noteiktos termiņus šo konkrēto būvdarbu uzsākšanai *;
· Būvuzņēmējam ir tiesības Būvuzraugam iesniegt DVP pa daļām, vai veikt izmaiņas, pirms attiecīgo būvdarbu uzsākšanas, saņemot saskaņojumu no Būvuzrauga un pārējiem būvniecības dalībniekiem; 
· Būvuzņēmējam ir tiesības neiesniegt atsevišķu darbu DVP detalizāciju (ciktāl tas nav pretrunā ar normatīvos noteikto minimālo apjomu), to iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju un paziņojot būvuzraugam, pie nosacījuma, ka būvuzņēmējs šajos būvdarbos izpilda ražotāja tehnoloģiskos nosacījumu un sistēmas-risinājumus ko vēlāk nokontrolē Būvuzraugs;
· Atkāpes saskaņojamas DVP un BID autoruzraudzības kārtībā (ja attiecināms), būvdarbu līgumā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā. 
 *- Pasūtītāja nosacījums pamatots uz MK Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 114. pantu saskaņā ar “Vispārīgo būvnoteikumu” 100.10. pantu., lai nodrošinātu ātru un precīzu būvdarbu saskaņošanu un mazinātu būvdarbu izpildes termiņu kavējumu riskus, neefektīva DVP saskaņošanas procesa dēļ.

	




4 no 2

