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Iepirkuma komisijas 2025. gada 6. jūnijā sēdē sniegtās atbildes uz ieinteresētā piegādātāja uzdotajiem jautājumiem par iepirkumu
“Videonovērošanas sistēmas modernizācija (4 gadi)”
identifikācijas Nr. VRS 2023/18-01-GP (turpmāk – iepirkums)
1. Jautājums:
Nolikuma pielikumā Nr. 5.2. "TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS" ir sekojoša prasība: “Saskaņā ar zaļa publiskā iepirkuma (turpmāk – ZPI) prasībām, pretendenta piedāvātajām iekārtam papildus jāatbilst šādām prasībām un kritērijiem”.
Lūdzam precizēt, vai šī prasība jaizpilda, ja pretendents piedāvā uz NVR bāzētu ieraksta iekārtu, nevis uz servera?
1. Atbilde:
Iepirkuma komisija paskaidro, ka pretendents sagatavojot piedāvājumu izvērtē vai attiecībā uz piedāvātajām iekārtām ir attiecināmi Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” 1. pielikumā noteiktās prasības, neatkarīgi no tā vai piedāvātā videonovērošanas sistēmas modernizācija ir ar video ieraksta iekārtu uz NVR (sk. nolikuma 5.1. pielikuma “Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums” attēlu Nr. 1), vai servera ar vadības programmatūru (turpmāk – VMS) (sk. 5.1. pielikuma “Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums” attēlu Nr. 2) bāzētā risinājumā.
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Iepirkuma komisijas sniegtās atbildes un skaidrojumi ir neatņemama iepirkuma nolikuma sastāvdaļa.
