SKAIDROJUMS
Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu
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2025.gada 18.jūnija sēdē (protokols Nr.3) iepirkumu komisija izskatīja ieinteresētās personas jautājumu un nolēma sniegt skaidrojumu šādā redakcijā:

IEINTERESĒTĀS PERSONAS JAUTĀJUMS:
SIA „CBF & LANDSCAPE” ir iepazinies ar iepirkuma “Pagalma labiekārtojuma atjaunošana dzīvojamai mājai Vienības ielā 4, Daugavpilī”, Id. Nr. SIA DDzKSU 2025/057M (turpmāk – Iepirkums), nolikumu un lūdz sniegt atbildi uz sekojošo jautājumu.
Būvprojektā ir paredzēts gaismeklis PHILIPS 910925866692 BGP282 T35 LED80-4S/740 PSD DM11 F, kuram saskaņā ar vispārīgi pieejamo informāciju (https://www.lighting.philips.com/prof/outdoor-luminaires/road-and-street/unistreet-gen2/910925866692_EU/product) gaismas plūsma ir 6960 lm, nevis 8000 lm, kā ir norādīts materiālu specifikācijās un darbu apjomos ELT-3. Lūdzam veikt attiecīgus labojumus apjomos.

KOMISIJAS SKAIDROJUMS:
SIA “DDzKSU” ir saņēmusi un izvērtējusi Jūsu iesniegto jautājumu, un šajā sakarā paskaidro, ka, izstrādājot projektēšanas dokumentāciju, acīmredzami ir pieļauta kļūda — projektētājs kā gaismas plūsmas vērtību Lamp family code apzīmējumā ir norādījis 8 000 lm, kamēr tehniskajā specifikācijā gaismas plūsma ir 6960 lm.
Lūdzam lokālajā tāmē norādīt parametrus atbilstoši LED gaismekļa faktiskajai tehniskajai specifikācijai.
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Iepirkumu komisija informē, ka pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā par konkrēto iepirkumu.
