SKAIDROJUMS

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu

“Pagalma labiekārtojuma atjaunošana dzīvojamai mājai Vienības ielā 4, Daugavpilī”

identifikācijas numurs SIA DDzKSU 2025/057M

2025.gada 18.jūnija sēdē (protokols Nr.3) iepirkumu komisija izskatīja ieinteresētās personas jautājumu un nolēma sniegt skaidrojumu šādā redakcijā:

ieinteresētās personas JAUTĀJUMS:

SIA „CBF & LANDSCAPE” ir iepazinies ar iepirkuma “Pagalma labiekārtojuma atjaunošana dzīvojamai mājai Vienības ielā 4, Daugavpilī”, Id. Nr. SIA DDzKSU 2025/057M (turpmāk – Iepirkums), nolikumu un lūdz sniegt atbildi uz sekojošo jautājumu.

Būvprojektā ir paredzēts gaismeklis PHILIPS 910925866692 BGP282 T35 LED80-4S/740 PSD DM11 F, kuram saskaņā ar vispārīgi pieejamo informāciju (https://www.lighting.philips.com/prof/outdoor-luminaires/road-and-street/unistreet-gen2/910925866692_EU/product) gaismas plūsma ir 6960 lm, nevis 8000 lm, kā ir norādīts materiālu specifikācijās un darbu apjomos ELT-3. Lūdzam veikt attiecīgus labojumus apjomos.

KOMISIJAS SKAIDROJUMS:

SIA “DDzKSU” ir saņēmusi un izvērtējusi Jūsu iesniegto jautājumu, un šajā sakarā paskaidro, ka, izstrādājot projektēšanas dokumentāciju, acīmredzami ir pieļauta kļūda — projektētājs kā gaismas plūsmas vērtību Lamp family code apzīmējumā ir norādījis 8 000 lm, kamēr tehniskajā specifikācijā gaismas plūsma ir 6960 lm.

Lūdzam lokālajā tāmē norādīt parametrus atbilstoši LED gaismekļa faktiskajai tehniskajai specifikācijai.

Iepirkumu komisija informē, ka pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā par konkrēto iepirkumu.