"Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" VSIA

(reģ. 40003457128)

Atklāts konkurss

„Enterālās barošanas un drenāžas ierīču piegāde”

identifikācijas Nr. BKUS 2025/47

ZIŅOJUMS

Rīga, 29.09.2025. plkst. 11:45

Pasūtītāja nosaukums:

"Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" VSIA

Pasūtītāja adrese:

Rīga, Vienības gatve 45 (LATVIJA), LV-1004

Iepirkuma identifikācijas numurs:

BKUS 2025/47

Iepirkuma procedūras veids:

Atklāts konkurss

Līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets:

Enterālās barošanas un drenāžas ierīču piegāde

Datums, kad iepriekšējais informatīvais paziņojums publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru] un Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā internetā:

26.02.2025

Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru] un Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā internetā:

02.05.2025

| Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums: |  |
| --- | --- |
| Iepirkuma komisijas, kas izveidota pamatojoties uz [aizpilda manuāli], sastāvs: |  |
| Komisijas vadītājs | Ārija Vecmane no 30.04.2025 |
| Komisijas vadītāja vietnieks | Viktorija Abrama no 30.04.2025 |
| Sekretārs | Līga Markeviča no 30.04.2025 |
| Komisijas loceklis | Ieva Bluka no 30.04.2025 |
| Komisijas loceklis | Līga Markeviča no 30.04.2025 |

Ekspertu saraksts:

Sofja Tomase no 30.04.2025

Iepirkuma dokumentācijas sagatavotāju saraksts:

Ieva Bluka, Līga Markeviča

Piedāvājumu, pieteikumu [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru], sākotnējo piedāvājumu [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru] iesniegšanas termiņi (arī pamatojums piedāvājumu/pieteikumu iesniegšanas termiņa samazinājumam (t.sk. steidzamībai), ja tāds veikts):

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 07.07.2025. plkst. 09:00

| Pretendentu nosaukumi, kas iesnieguši piedāvājumus un to piedāvātās cenas: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prasība: Cena bez PVN |  |  |
|  | Pretendenta nosaukums | Piedāvātā cena |  |
|  | "B.Braun Medical" SIA | EUR 10.3 |  |
|  | "DM PREMIUM" SIA | EUR 166.97 |  |
|  | "Elvim" SIA | EUR 478.52 |  |
|  | "Medeksperts" SIA | EUR 44.96 |  |
|  | "Mediq Latvija" SIA | EUR 2.31 |  |
|  | "Oribalt Rīga" SIA (ex "Oriola Rīga" SIA) | EUR 386.89 |  |
|  | "Recipe Plus" AS | EUR 181.7 |  |
|  | SIA "Arbor Medical Korporācija" | EUR 1.42 |  |
|  | Prasība: Tehniskais un finanšu piedāvājums |  |  |
|  | Pretendenta nosaukums | Piedāvātā cena |  |
|  | "B.Braun Medical" SIA | EUR 10.3 |  |
|  | "DM PREMIUM" SIA | EUR 166.97 |  |
|  | "Elvim" SIA | EUR 478.52 |  |
|  | "Medeksperts" SIA | EUR 44.96 |  |
|  | "Mediq Latvija" SIA | EUR 2.31 |  |
|  | "Oribalt Rīga" SIA (ex "Oriola Rīga" SIA) | EUR 386.89 |  |
|  | "Recipe Plus" AS | EUR 181.7 |  |
|  | SIA "Arbor Medical Korporācija" | EUR 1.42 |  |

| Ja samazināts kandidātu/pretendentu/risinājumu skaits, kandidātu/pretendentu nosaukumi un to izraudzīšanās vai noraidīšanas iemesli: [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pretendenta nosaukums |  | Izraudzīšanas iemesli |  |
|  | "B.Braun Medical" SIA |  | Zemākā cena |  |
|  | "DM PREMIUM" SIA |  | Zemākā cena |  |
|  | "Elvim" SIA |  | Zemākā cena |  |
|  | "Medeksperts" SIA |  | Zemākā cena |  |
|  | "Mediq Latvija" SIA |  | Zemākā cena |  |
|  | "Oribalt Rīga" SIA (ex "Oriola Rīga" SIA) |  | Zemākā cena |  |
|  | SIA "Arbor Medical Korporācija" |  | Zemākā cena |  |
|  | Pretendenta nosaukums |  | Noraidīšanas iemesli |  |
|  | AS "Recipe Plus" |  | AS "Recipe Plus" Tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta 3.1.1., 3.1.2., 3.1.2.pozīcijā neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām, jo nav caurplūsmas noslēgšanas klemmes un ir tikai ārējais fiksators. Tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta 5., 6., 9., 10., 11., 12.pozīcijā neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām, jo ir savienojams ar sūkni Compat Ella Pump, nevis Flocare. Tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta 7., 8.pozīcijā neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām, jo nav savienojošā elementa, kas nodrošina pareizu enterālās barošanas sistēmas pievienošanu, t.i. tikai enterālās barošanas zondēm. (nevar iekarināt sistēmu). |  |

Pieteikumu un/vai piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks:

Rīga, Vienības gatve 45 (LATVIJA), LV-1004, 07.07.2025 13:00

| Pretendenta (-u), kuram (-iem) piešķirtas līguma (vai inovācijas partnerības līguma) slēgšanas tiesības, izvēles pamatojums un līgumcena: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pretendenta nosaukums | Izvēles pamatojums | Līgumcena |  |
|  | "B.Braun Medical" SIA | Zemākā cena | EUR 10.3 |  |
|  | "DM PREMIUM" SIA | Zemākā cena | EUR 166.97 |  |
|  | "Elvim" SIA | Zemākā cena | EUR 478.52 |  |
|  | "Medeksperts" SIA | Zemākā cena | EUR 44.96 |  |
|  | "Mediq Latvija" SIA | Zemākā cena | EUR 2.31 |  |
|  | "Oribalt Rīga" SIA (ex "Oriola Rīga" SIA) | Zemākā cena | EUR 386.89 |  |
|  | SIA "Arbor Medical Korporācija" | Zemākā cena | EUR 1.42 |  |

| Atlases un kvalifikācijas atbilstības kopsavilkums: [aizpilda atbilstoši izvirzītajām prasībām; var iekļaut citas sadaļas] |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pretendentu SIA"B.Braun Medical", SIA "DM PREMIUM", SIA “Elvim”, SIA "Medeksperts", SIA "Mediq Latvija". SIA "Oribalt Rīga", SIA "Recipe Plus" un SIA "Arbor Medical Korporācija" piedāvājumi un kvalifikācija atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un virzāmi tālākai vērtēšanai. |  |

| Tehniskā piedāvājuma atbilstības kopsavilkums: [aizpilda atbilstoši izvirzītajām prasībām; var iekļaut citas sadaļas] |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | SIA "B.Braun Medical" Tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta 7, 8, 18.1.1, 18.1.2., 21, 26., 30.pozīcijā ir atbilstošs, savukārt, Tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta 31.1.1. pozīcijā neatbilst tehniskajai specifikācijai, jo prasīts garums 100 cm, bet piedāvāts 150 cm. SIA "DM PREMIUM" Tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta 2., 14., 18.1.1., 18.1.2., 23., 26.1.1., 26.1.2., 26.1.3., 26.1.4., 28.1., 28.2., 29., 30.1.1., 30.1.2., 30.1.3., 30.1.4., 30.1.5.pozīcijā ir atbilstošs, bet iepirkuma priekšmeta 7.pozīcijā neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām, jo nevar nodrošināt gravitāciju - sistēmu nevar piekarināt un maisījums tek garām. Iepirkuma priekšmeta 8.pozīcijā neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām, jo nevar nodrošināt gravitāciju - sistēmu nevar piekarināt. Iepirkuma priekšmeta 12.pozīcijā piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām, jo iesniegtais paraugs nav atbilstošs - nevar pieslēgt pie sūkņa Flocare Infinity. Iepirkuma priekšmeta 31.1.pozīcijā piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām, jo iesniegtais paraugs ir biezs ēdināšanas maisījums (ar lielāku osmolaritāti), kuru nevar ievadīt, jo vads ir pārāk šaurs. SIA "Elvim" Tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta 1, 13, 17.1.3.1., 17.1.3.2., 17.1.3.3., 17.1.3.4., 17.1.3.5., 17.1.3.6., 17.1.3.7., 17.2.2.1., 17.2.2.2. 17.3.1.1. 17.3.1.2., 17.3.1.3., 17.3.1.4., 17.3.1.5., 17.4.1.1.1., 17.4.1.1.2., 17.4.1.1.3., 17.4.1.1.4., 17.4.1.1.5., 17.5.3.1., 17.5.3.2., 17.5.3.3., 17.5.3.4., 17.5.3.5., 20.1.1. 20.1.2. 20.1.3. 20.1.4. 20.1.5. 20.1.6., 20.2.1. 20.2.2. 20.2.3. 20.2.4. 20.2.5. 20.2.6. 20.2.7.pozīcijā ir atbilstošs tehniskās specifikācijas prasībām. SIA "Medeksperts" Tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta 2., 13., 14., 18.1.1., 18.1.2., 19.1.1., 21., 22., 23., 24., 25.pozīcijā ir atbilstošs tehniskās specifikācijas prasībām. SIA "Mediq Latvija" Tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta 14., 18. pozīcijā ir atbilstošs tehniskās specifikācijas prasībām. SIA "Oribalt Rīga" Tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 4.1.2.1. 4.1.2.2. 4.1.2.3., 4.2.1.1. 4.2.1.2. 4.2.1.3., 5., 6., 7., 8., 11., 12. pozīcijā ir atbilstošs tehniskās specifikācijas prasībām; AS "Recipe Plus" Tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta 3.1.1., 3.1.2., 3.1.2.pozīcijā neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām, jo nav caurplūsmas noslēgšanas klemmes un ir tikai ārējais fiksators. Tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta 5., 6., 9., 10., 11., 12.pozīcijā neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām, jo ir savienojams ar sūkni Compat Ella Pump, nevis Flocare. Tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta 7., 8.pozīcijā neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām, jo nav savienojošā elementa, kas nodrošina pareizu enterālās barošanas sistēmas pievienošanu, t.i. tikai enterālās barošanas zondēm. (nevar iekarināt sistēmu). SIA "Arbor Medical Korporācija" Tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta 2., 18.1.1., 18.1.2., 23.pozīcijā ir atbilstošs tehniskās specifikācijas prasībām. |  |

| Informācija (ja tā ir zināma) par daļu (-ām), kuru (-as) izraudzītais piegādātājs (-i) plānojis (-uši) nodot apakšuzņēmējam (-iem): |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | [informācijas par apakšuzņēmējiem nav] |  |

| Pamatojums lēmumam par katru noraidīto kandidātu [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru], konkursa dialoga dalībnieku [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru] un pretendentu, kā arī par iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošiem pieteikumiem [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru], risinājumiem [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru] un piedāvājumiem: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pretendenta nosaukums | Pamatojums |  |
|  | "Recipe Plus" AS | Tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta 3.1.1., 3.1.2., 3.1.2.pozīcijā neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām, jo nav caurplūsmas noslēgšanas klemmes un ir tikai ārējais fiksators. Tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta 5., 6., 9., 10., 11., 12.pozīcijā neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām, jo ir savienojams ar sūkni Compat Ella Pump, nevis Flocare. Tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta 7., 8.pozīcijā neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām, jo nav savienojošā elementa, kas nodrošina pareizu enterālās barošanas sistēmas pievienošanu, t.i. tikai enterālās barošanas zondēm. (nevar iekarināt sistēmu). |  |

Pamatojums iepirkuma procedūras nepārtraukšanai, ja piedāvājumu iesniedzis tikai viens piegādātājs: [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru]

Nav attiecināms.

Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu par nepamatoti lētu: [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru]

Nav attiecināms.

Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska pieteikumu un piedāvājumu iesniegšana, ja pasūtītājam ir pienākums izmantot pieteikumu un piedāvājumu saņemšanai elektroniskās informācijas sistēmas: [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru]

Nav attiecināms.

Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai:

Nav attiecināms.

Cita informācija: [ja nepieciešams]

Nav attiecināms.