"Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" VSIA
(reģ. 40003457128)
Atklāts konkurss
„Enterālās barošanas un drenāžas ierīču piegāde”
identifikācijas Nr. BKUS 2025/47 
ZIŅOJUMS

Rīga, 29.09.2025. plkst. 11:45
	Pasūtītāja nosaukums:

	"Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" VSIA

	

	Pasūtītāja adrese:

	Rīga, Vienības gatve 45 (LATVIJA), LV-1004

	

	Iepirkuma identifikācijas numurs:

	BKUS 2025/47

	

	Iepirkuma procedūras veids:

	Atklāts konkurss

	Līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets:

	Enterālās barošanas un drenāžas ierīču piegāde

	

	Datums, kad iepriekšējais informatīvais paziņojums publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru] un Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā internetā:

	26.02.2025

	

	Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru] un Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā internetā: 

	02.05.2025



	Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums:

	Iepirkuma komisijas, kas izveidota pamatojoties uz [aizpilda manuāli], sastāvs:

	Komisijas vadītājs
	Ārija Vecmane no 30.04.2025 

	Komisijas vadītāja vietnieks
	Viktorija Abrama no 30.04.2025 

	Sekretārs
	Līga Markeviča no 30.04.2025 

	Komisijas loceklis
	Ieva Bluka no 30.04.2025 

	Komisijas loceklis
	Līga Markeviča no 30.04.2025 

	



	Ekspertu saraksts:

	Sofja Tomase no 30.04.2025 



	Iepirkuma dokumentācijas sagatavotāju saraksts: 

	Ieva Bluka, Līga Markeviča



	Piedāvājumu, pieteikumu [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru], sākotnējo piedāvājumu [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru] iesniegšanas termiņi (arī pamatojums piedāvājumu/pieteikumu iesniegšanas termiņa samazinājumam (t.sk. steidzamībai), ja tāds veikts):

	Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 07.07.2025. plkst. 09:00



	Pretendentu nosaukumi, kas iesnieguši piedāvājumus un to piedāvātās cenas: 

	
	
	

	

	Prasība: Cena bez PVN
	

	
	Pretendenta nosaukums
	Piedāvātā cena
	

	
	"B.Braun Medical" SIA
	EUR 10.3
	

	
	"DM PREMIUM" SIA
	EUR 166.97
	

	
	"Elvim" SIA
	EUR 478.52
	

	
	"Medeksperts" SIA
	EUR 44.96
	

	
	"Mediq Latvija" SIA
	EUR 2.31
	

	
	"Oribalt Rīga" SIA (ex "Oriola Rīga" SIA)
	EUR 386.89
	

	
	"Recipe Plus" AS
	EUR 181.7
	

	
	SIA "Arbor Medical Korporācija"
	EUR 1.42
	

	

	Prasība: Tehniskais un finanšu piedāvājums
	

	
	Pretendenta nosaukums
	Piedāvātā cena
	

	
	"B.Braun Medical" SIA
	EUR 10.3
	

	
	"DM PREMIUM" SIA
	EUR 166.97
	

	
	"Elvim" SIA
	EUR 478.52
	

	
	"Medeksperts" SIA
	EUR 44.96
	

	
	"Mediq Latvija" SIA
	EUR 2.31
	

	
	"Oribalt Rīga" SIA (ex "Oriola Rīga" SIA)
	EUR 386.89
	

	
	"Recipe Plus" AS
	EUR 181.7
	

	
	SIA "Arbor Medical Korporācija"
	EUR 1.42
	

	
	
	

	
	
	



	Ja samazināts  kandidātu/pretendentu/risinājumu skaits, kandidātu/pretendentu nosaukumi un to izraudzīšanās vai noraidīšanas iemesli: [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru] 

	
	
	

	
	Pretendenta nosaukums
	Izraudzīšanas iemesli
	

	
	"B.Braun Medical" SIA
	Zemākā cena
	


	
	"DM PREMIUM" SIA
	Zemākā cena
	


	
	"Elvim" SIA
	Zemākā cena
	


	
	"Medeksperts" SIA
	Zemākā cena
	


	
	"Mediq Latvija" SIA
	Zemākā cena
	


	
	"Oribalt Rīga" SIA (ex "Oriola Rīga" SIA)
	Zemākā cena
	


	
	

	
	SIA "Arbor Medical Korporācija"
	Zemākā cena
	


	
	Pretendenta nosaukums
	Noraidīšanas iemesli
	

	
	AS "Recipe Plus"
	AS "Recipe Plus" Tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta 3.1.1., 3.1.2., 3.1.2.pozīcijā neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām, jo nav caurplūsmas noslēgšanas klemmes un ir tikai ārējais fiksators. Tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta 5., 6., 9., 10., 11., 12.pozīcijā neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām, jo ir savienojams ar sūkni Compat Ella Pump, nevis Flocare. Tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta 7., 8.pozīcijā neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām, jo nav savienojošā elementa, kas nodrošina pareizu enterālās barošanas sistēmas pievienošanu, t.i.  tikai enterālās barošanas zondēm. (nevar iekarināt sistēmu). 

	

	
	
	



	Pieteikumu un/vai piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: 

	Rīga, Vienības gatve 45 (LATVIJA), LV-1004, 07.07.2025 13:00



	Pretendenta (-u),  kuram (-iem) piešķirtas līguma (vai inovācijas partnerības līguma) slēgšanas tiesības, izvēles pamatojums un  līgumcena:

	
	
	

	
	Pretendenta nosaukums
	Izvēles pamatojums
	Līgumcena
	

	

	"B.Braun Medical" SIA
	Zemākā cena
	EUR 10.3

	


	

	"DM PREMIUM" SIA
	Zemākā cena
	EUR 166.97

	


	

	"Elvim" SIA
	Zemākā cena
	EUR 478.52

	


	

	"Medeksperts" SIA
	Zemākā cena
	EUR 44.96

	


	

	"Mediq Latvija" SIA
	Zemākā cena
	EUR 2.31

	


	

	"Oribalt Rīga" SIA (ex "Oriola Rīga" SIA)
	Zemākā cena
	EUR 386.89

	


	

	SIA "Arbor Medical Korporācija"
	Zemākā cena
	
EUR 1.42

	


	
	
	



	Atlases un kvalifikācijas atbilstības kopsavilkums: [aizpilda atbilstoši izvirzītajām prasībām; var iekļaut citas sadaļas]

	
	Pretendentu SIA"B.Braun Medical", SIA "DM PREMIUM", SIA “Elvim”, SIA "Medeksperts", SIA "Mediq Latvija". SIA "Oribalt Rīga", SIA "Recipe Plus" un SIA "Arbor Medical Korporācija" piedāvājumi un kvalifikācija atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un virzāmi tālākai vērtēšanai.

	

	
	
	



	Tehniskā piedāvājuma atbilstības kopsavilkums: [aizpilda atbilstoši izvirzītajām prasībām; var iekļaut citas sadaļas]

	
	SIA "B.Braun Medical" Tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta 7, 8, 18.1.1, 18.1.2., 21, 26., 30.pozīcijā ir atbilstošs, savukārt, Tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta 31.1.1. pozīcijā neatbilst tehniskajai specifikācijai, jo prasīts garums 100 cm, bet piedāvāts 150 cm.
SIA "DM PREMIUM" Tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta 2., 14., 18.1.1., 18.1.2., 23., 26.1.1., 26.1.2., 26.1.3., 26.1.4., 28.1., 28.2., 29., 30.1.1., 30.1.2., 30.1.3., 30.1.4., 30.1.5.pozīcijā ir atbilstošs, bet iepirkuma priekšmeta 7.pozīcijā neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām, jo nevar nodrošināt gravitāciju - sistēmu nevar piekarināt un maisījums tek garām. Iepirkuma priekšmeta 8.pozīcijā neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām, jo nevar nodrošināt gravitāciju - sistēmu nevar piekarināt. Iepirkuma priekšmeta 12.pozīcijā piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām, jo iesniegtais paraugs nav atbilstošs - nevar pieslēgt pie sūkņa Flocare Infinity. Iepirkuma priekšmeta 31.1.pozīcijā piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām, jo iesniegtais paraugs ir biezs ēdināšanas maisījums (ar lielāku osmolaritāti), kuru nevar ievadīt, jo vads ir pārāk šaurs.
SIA "Elvim" Tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta 1, 13, 17.1.3.1., 17.1.3.2., 17.1.3.3., 17.1.3.4.,  17.1.3.5., 17.1.3.6., 17.1.3.7., 17.2.2.1., 17.2.2.2. 17.3.1.1. 17.3.1.2., 17.3.1.3., 17.3.1.4., 17.3.1.5., 17.4.1.1.1., 17.4.1.1.2., 17.4.1.1.3., 17.4.1.1.4., 17.4.1.1.5., 17.5.3.1., 17.5.3.2., 17.5.3.3., 17.5.3.4., 17.5.3.5., 20.1.1. 20.1.2. 20.1.3. 20.1.4. 20.1.5. 20.1.6., 20.2.1. 20.2.2. 20.2.3. 20.2.4. 20.2.5. 20.2.6. 20.2.7.pozīcijā ir atbilstošs tehniskās specifikācijas prasībām. 
SIA "Medeksperts" Tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta 2., 13., 14., 18.1.1., 18.1.2., 19.1.1., 21., 22., 23., 24., 25.pozīcijā ir atbilstošs tehniskās specifikācijas prasībām. 
SIA "Mediq Latvija" Tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta 14., 18. pozīcijā ir atbilstošs tehniskās specifikācijas prasībām.
SIA "Oribalt Rīga" Tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 4.1.2.1. 4.1.2.2. 4.1.2.3., 4.2.1.1. 4.2.1.2. 4.2.1.3., 5., 6., 7., 8., 11., 12. pozīcijā ir atbilstošs tehniskās specifikācijas prasībām;
AS "Recipe Plus" Tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta 3.1.1., 3.1.2., 3.1.2.pozīcijā neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām, jo nav caurplūsmas noslēgšanas klemmes un ir tikai ārējais fiksators. Tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta 5., 6., 9., 10., 11., 12.pozīcijā neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām, jo ir savienojams ar sūkni Compat Ella Pump, nevis Flocare. Tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta 7., 8.pozīcijā neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām, jo nav savienojošā elementa, kas nodrošina pareizu enterālās barošanas sistēmas pievienošanu, t.i.  tikai enterālās barošanas zondēm. (nevar iekarināt sistēmu). 
 SIA "Arbor Medical Korporācija" Tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta 2., 18.1.1., 18.1.2., 23.pozīcijā ir atbilstošs tehniskās specifikācijas prasībām.

	

	
	
	



 
	Informācija (ja tā ir zināma) par daļu (-ām), kuru (-as) izraudzītais piegādātājs (-i) plānojis (-uši) nodot apakšuzņēmējam (-iem):

	
	
	

	
	[informācijas par apakšuzņēmējiem nav]
	

	
	
	



	Pamatojums lēmumam par katru noraidīto kandidātu [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru], konkursa dialoga dalībnieku [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru] un pretendentu, kā arī par iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošiem pieteikumiem [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru], risinājumiem [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru] un piedāvājumiem:

	
	
	

	
	Pretendenta nosaukums
	Pamatojums
	

	
	"Recipe Plus" AS
	Tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta 3.1.1., 3.1.2., 3.1.2.pozīcijā neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām, jo nav caurplūsmas noslēgšanas klemmes un ir tikai ārējais fiksators. Tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta 5., 6., 9., 10., 11., 12.pozīcijā neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām, jo ir savienojams ar sūkni Compat Ella Pump, nevis Flocare. Tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta 7., 8.pozīcijā neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām, jo nav savienojošā elementa, kas nodrošina pareizu enterālās barošanas sistēmas pievienošanu, t.i.  tikai enterālās barošanas zondēm. (nevar iekarināt sistēmu).
	

	
	
	



	
Pamatojums iepirkuma procedūras nepārtraukšanai, ja piedāvājumu iesniedzis tikai viens piegādātājs: [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru]

	Nav attiecināms. 



	Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu par nepamatoti lētu: [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru]

	Nav attiecināms. 



	Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska pieteikumu un piedāvājumu iesniegšana, ja pasūtītājam ir pienākums izmantot pieteikumu un piedāvājumu saņemšanai elektroniskās informācijas sistēmas: [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru]

	Nav attiecināms. 



	Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai:

	Nav attiecināms. 



	Cita informācija: [ja nepieciešams]

	Nav attiecināms. 
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