Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību ”Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”

(reģ. 40003457128)

Tirgus priekšizpētes

“Piederumu piegāde izmeklējamā materiāla noņemšanai”

identifikācijas Nr. BKUS 2025/86-TP

ZIŅOJUMS

Rīga, 2025.gada 8.jūlijā

Pasūtītāja nosaukums:

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”

Pasūtītāja adrese:

Rīga, Vienības gatve 45 (LATVIJA), LV-1004

Iepirkuma identifikācijas numurs:

BKUS 2025/86-TP

Iepirkuma procedūras veids:

Tirgus priekšizpēte atklātam konkursam

Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums: [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru]

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8. panta pirmās daļas 1. punktu – atklāts konkurss.

Līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets:

Piederumu piegāde izmeklējamā materiāla noņemšanai

Pasūtītāja pārstāvji, kas piedalās apspriedē (vērtē komentārus):

D.Grāvele, D.Svile

Ieinteresētie piegādātāji, kas piedalās apspriedē

Nav.

| Pretendenta (-u), komentāri: |
| --- |
| Pretendenti iesniedza jautājumus: | Atbildes |
| 2.4.1. Konteiners 2 priekšmetstiklu transportēšanai. Lūdzam sniegt detalizētu tehnisko specifikāciju un aprakstu. No nosaukuma nav iespējams skaidri saprast, kādam nolūkam šis konteiners paredzēts un kāds ir tā pielietojums. | 2.4.1. - Konteiners 2 priekšmetstiklu transportēšanai apm 85 mm augstums ar piestiprinātu vāciņu, konteinerī ir sliedīte vai kā citādi atdalīti 2 stikliņi, lai tie nesaliptu kopā. Vai analogs. |
| 2.4.7. Konteiners ar vāku 15 ml, fasēšanai. Tāpat lūdzam precizēt šī konteinera pielietojumu un sniegt pilnu aprakstu un specifikāciju, jo no nosaukuma nav skaidrs, kādam mērķim tas paredzēts. | 2.4.7. - Konteiners ar vāku 15 ml, fasēšanai, caurspīdīgs stobriņš, darba tilpums 15 ml, izmērs apm. 76 mm augstums, diametrs apm. 20mm, komplektā skrūvējams vāciņš. koniska pamatne. Vai analogs. |

Pasūtītāja lēmums:

- Plānotā iepirkuma dokumentācijas prasības ir atbilstošas. - Plānotā paredzamā līgumcena atbilst iepirkuma plānā prognozētajai cenai. - Izsludināt iepirkumu kā Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu – atklāts konkurss.

Ziņojumu sagatavoja:

Viktorija Abrama

viktorija.abrama@bkus.lv