APSPRIEDES NOTEIKUMI
ATKLĀTAM KONKURSAM
“Augšējo ekstremitāšu rehabilitācijas sistēmas iegāde SIA “Limbažu slimnīca””, iepirkuma identifikācijas numurs LIMB 2025/21 

[bookmark: _Hlk124155481]SIA “Limbažu slimnīca” iepirkumu komisija saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18.panta otro daļu rīko apspriedi par plānotā atklātā konkursa “Augšējo ekstremitāšu rehabilitācijas sistēmas iegāde SIA “Limbažu slimnīca””, iepirkuma identifikācijas numurs LIMB 2025/21, nolikumā iekļaujamo informāciju.
1. Apspriedes mērķis: nodrošināt ieinteresēto piegādātāju iespējas iepazīties ar plānotā iepirkuma pamatnosacījumiem un saņemt ieinteresēto piegādātāju priekšlikumus dokumentācijas pilnveidei.
1. Iepirkuma priekšmets: augšējo ekstremitāšu rehabilitācijas sistēmas iegāde

2.2. CPV kods: 33100000-1 (medicīniskās ierīces)
2.4. Plānotais iepirkuma izsludināšanas laiks: 2025.gada jūlijs.
2.5. Līguma izpildes termiņš – 2 (divi) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.
3.  Apspriedes norise: 
3.1. Apspriede tiek organizēta, nodrošinot ieinteresēto piegādātāju iespējas attālināti iepazīties ar plānotā iepirkumu procedūras pamatnosacījumiem un elektroniskā pasta formā sniegt priekšlikumus iepirkuma dokumentācijas pilnveidei. Ieinteresētajiem piegādātājiem līdz apspriedes norises laika beigām ir iespēja iepazīties ar tehniskās specifikācijas prasībām.
3.2. Iepirkuma komisija paziņojumu par organizēto apspriedi publicē Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēma.
3.3. Apspriedes norises laiks: Konkrēts datums, līdz kuram sniedzami ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi iepirkuma dokumentācijai, tiek norādīts iepirkuma uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmas paziņojumā.
4. Ieinteresēto piegādātāju priekšlikumu iesniegšanas kārtība:
4.1. Ieinteresētais piegādātājs priekšlikumus iesniedz Iepirkuma uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmas paziņojumā norādītajā priekšlikumu iesniegšanas termiņā. Pievienojot komentārus apspriedes ar piegādātājiem publikācijai Pasūtītāja pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement /2522 .
4.2. Ieinteresētā piegādātāja priekšlikumi sagatavojami izsmeļoši, konstruktīvi un sniedzot pamatojumu noteiktu precizējumu veikšanai.
5. Priekšlikumu izskatīšanas kārtība:
5.1. Iepirkuma komisija ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, pēc 3.3. punktā norādītā termiņa beigām, izskata ieinteresēto piegādātāju sniegtos priekšlikumus un izvērtē to pamatotību un nepieciešamību iekļaušanai iepirkuma dokumentācijā, sagatavojot apspriedes ar piegādātājiem ziņojumu. 
5.2. Iepirkuma komisija ieinteresētajam piegādātājam, kurš iesniedzis priekšlikumus iepirkuma dokumentācijas pilnveidei, nesniedz detalizētu priekšlikumu izvērtējamu un pamatojumu piedāvāto priekšlikumu iekļaušanai vai neiekļaušanai iepirkuma dokumentācijā, priekšlikumi tiek iekļauti apspriedes ziņojumā. Pasūtītājs izsniedz apspriedes ziņojumu, neatklājot datus par apspriedes dalībniekiem, 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

Iepirkuma komisija jau iepriekš izsaka pateicību ieinteresētajiem piegādātājiem par iesaisti un priekšlikumu sniegšanu!

	Pielikumā:
	1. Plānotās kvalifikācijas prasības uz 3 lapām;
2. Tehniskā specifikācija uz 4 lapām.




1. pielikums
atklāta konkursa “Augšējo ekstremitāšu rehabilitācijas sistēmas iegāde SIA “Limbažu slimnīca””, iepirkuma identifikācijas numurs LIMB 2025/21, apspriedes noteikumiem
PLĀNOTĀS KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS
SIA “Limbažu slimnīca” iepirkumu komisija  atklāta konkursa “Augšējo ekstremitāšu rehabilitācijas sistēmas iegāde SIA “Limbažu slimnīca””, iepirkuma identifikācijas numurs LIMB 2025/21, nolikumā plāno šādas kvalifikācijas prasības:
	Nr.p.k.
	ATLASES PRASĪBĀM IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
	PRASĪBAS


	1.
	Atbilstība profesionālās darbības veikšanai
	

	1.1.
	Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
	Uzņēmumu reģistra Komercreģistra iestādē vai līdzvērtīgas iestādes Eiropas Savienības valstī, jāiesniedz dokuments, kas apliecina, tā normatīvajos aktos noteikto reģistrāciju.

	1.2.
	a) Ārvalstu pretendentam (komersantam) - komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija vai cits līdzvērtīgs dokuments.
b) Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad iesniedzams apliecinājums, ka gadījumā, ja piegādātāju apvienība tiks atzīta par atklāta konkursa uzvarētāju, tā reģistrēsies Komercreģistrā (vai pielīdzināmā iestādē ārvalstīs), vai noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu ne vēlāk kā 10 dienu laikā no dienas, kad saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma regulējumu Pasūtītājs ir tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu. Minēto termiņu var pagarināt, ja attiecīgais ārvalsts pretendents iesniedz pierādījumus tam, ka attiecīgajā mītnes valstī reģistrācijas procesam nepieciešams ilgāks laiks.
c) ja piedāvājumu iesniedz pretendents - fiziska persona ar patstāvīgās prakses tiesībām, tam ir jābūt reģistrētai saimnieciskajai darbībai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā līdz dienai, kad Pasūtītājs tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu.
Attiecībā uz Latvijā reģistrētu pretendentu komisija pārbaudi veiks pēc Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienesta saimnieciskās darbības veicēju datu bāzē norādītās informācijas.

	Pretendents (apakšuzņēmēji un katrs piegādātāju apvienības dalībnieks) ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

	


1.3.
	Pretendentam ir tiesības izplatīt piedāvāto Preci Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijas Republikas teritorijā.

	Ražotāja vai tā autorizēta pārstāvja apliecinoši dokumenti, kas ļauj pretendentam nodrošināt tā piedāvātās preces izplatīšanu Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijas Republikas teritorijā.
Ja pretendents iesniedz ražotāja tiešā pārstāvja izsniegtu pilnvarojumu par tiesībām izplatīt un veikt piedāvātās preces servisu Latvijas Republikas (vai Eiropas Savienības) teritorijā, piedāvājumam jāpievieno dokumenti, kas apliecina šī tiešā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai un servisa nodrošināšanai.

	2.
	Tehniskās un profesionālās spējas
	

	2.1.
	Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijas Republikas teritorijā (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju).
	Pretendenta kvalifikācijas veidlapa  atbilstoši nolikuma 4.pielikumam, pievienojot sertifikātu kopiju

	2.2.
	Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus (t.sk. apakšuzņēmēja apakšuzņēmējus), kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu (darbu daļu).
	Ja Pretendents piesaista apakšuzņēmējus, tad jāiesniedz Pretendenta apliecinājums par to, kuru no līguma daļām Pretendents plāno nodot apakšuzņēmējiem, norādot apakšuzņēmējus un tiem nododamo iepirkuma līguma daļu, tajā skaitā, sniedzamā pakalpojuma vērtība no kopējās līguma vērtības (nolikuma 5. pielikums), kā arī norādīto apakšuzņēmēju rakstisku apliecinājumu par gatavību piedalīties iepirkuma līguma izpildē.

	2.3. 
	Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, ir realizēts vismaz 1 (viens) līdzvērtīgs līgums
	Pretendenta kvalifikācijas veidlapa (nolikuma 4.pielikums) Vismaz 1 (viena) atsauksme, kurā tiek iekļauta pieprasītā informācija par pretendenta piedāvājumā norādīto pieredzi, kas atbilst šajā punktā izvirzītajām prasībām. Ja pretendentam objektīvi nav iespējams iegūt pasūtītāja atsauksmi, kas satur visu prasīto informāciju, tas var iesniegt citu dokumentāciju, no kuras ir secināms, ka pretendentam ir nepieciešamā pieredze, piemēram, pieņemšanas-nodošanas akti, saistību raksti u.c. dokumenti vai arī pievienot piedāvājumam saiti uz iepirkuma līguma publikāciju Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS), ja iepirkums ir bijis reģistrēts EIS.
Pretendents drīkst neiesniegt šajā punktā norādītos dokumentus, ja līguma Pasūtītājs ir bijis SIA “Limbažu slimnīca” un Pretendents ir bijis līgumslēdzēja puse.

	3.
	Piedāvājuma atbilstības vispārējās prasības
	

	3.1.
	Pilnvara (orģināls vai kopija), ja attiecas
	Piedāvājumā iekļautos dokumentus, kurus izdevis pretendents (piegādātāju apvienības dalībnieks, ja piedāvājumu ir iesniegusi piegādātāju apvienība; persona, uz kuras iespējām balstās pretendents), ir parakstījusi tā pilnvarota persona sava pilnvarojuma robežās.




Papildus iepirkuma dokumentācijā tiks paredzēti visi Publisko iepirkumu likumā paredzētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.



2. pielikums
atklāta konkursa “Augšējo ekstremitāšu rehabilitācijas sistēmas iegāde SIA “Limbažu slimnīca””, iepirkuma identifikācijas numurs LIMB 2025/21, apspriedes noteikumiem

   TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - PIEDĀVĀJUMS
1. Pretendents nodrošina minētās iekārtas piegādi, uzstādīšanu un lietotāja apmācību par piegādes veikšanu informējot vismaz 2 (divas) darba dienas iepriekš.  
1. Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs pēc pasūtītāja pieprasījuma nodrošina lietotāja apmācību darbam ar iekārtu pēc pieprasījuma, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā.
1. Pretendents spēj nodrošināt piedāvāto ierīču piegādi un apkopi.
1. Pretendenta rīcībā ir vismaz viens piedāvāto ierīču servisa apkopes speciālists ar atbilstošu kvalifikāciju (apliecinājums/sertifikāts/apliecība vai cits līdzvērtīgs dokuments, kas apliecina piedāvātajam ierīču apkopes speciālistam veikto apmācību darbam ar oftalmoloģijas ierīcēm) un pieredzi.
1. Piedāvātajām ierīcēm tiek nodrošināts CE marķējums un tās atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2017/745 prasībām.
1. Visi tehniskajā specifikācijā minētie materiāli vai izstrādājumi ir uzrādīti ar mērķi sagatavot pietiekami precīzu un skaidru līguma priekšmeta aprakstu, kas ir jālieto kopā ar vārdiem “vai ekvivalents”, pat ja tas kādā no vietām nav šādi norādīts.
1. Piedāvājot ekvivalentu materiālu, iekārtu vai programmatūru, pretendentam iesniegtajam piedāvājumam jāpievieno salīdzinājums, kas apliecina ekvivalentās īpašības.
1. Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma.
1. Pretendentam jānodrošina precēm ne mazāk kā 24 (divdesmit četru) mēnešu garantija pēc preču pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas. 
1. Dotajiem preču parametriem ir pieļaujamas izmēru un rādītāju amplitūdas līdz 5% apmērā (amplitūda tiek vērtēta noņemot vai pieskaitot 5% izmēram, kas norādīts tehniskajā specifikācijā pie prasībām). 
1. Visas izmaiņas pirms pasūtījuma izpildes saskaņojamas ar pasūtītāju. 
1. Visām precēm jābūt jaunām, nelietotām, kā arī jāatbilst normatīvajos aktos un standartos noteiktajām prasībām.

	1
	Augšējo ekstremitāšu rehabilitācijas sistēmas ierīce
	Ražotājs: 
Modelis:

	
	
	

	
	Minimālās prasības
	Piedāvājums
(atbilst/neatbilst)
	Norādīt atsauci uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp, kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)

	1.
	Vispārējās prasības
	
	

	1.1.
	Datorizēta, uz sensoriem balstīta ierīce ekstremitāšu funkciju novērtēšanai un rehabilitācijas terapijai ar augmentētu atgriezenisko saiti.

	
	

	1.2.
	Ziņojumi par pacienta veiktspēju un progresu.

	
	

	1.3.
	Ierīce pielietojama akūtā, pēc-akūtā un hroniskā rehabilitācijas posmā.
	
	

	1.4.
	Ierīces komplektā ir jābūt iekļautiem šādiem sensoriem:
	
	

	1.4.1.
	Rokas sensors plaukstas, rokas un pleca rehabilitācijas terapijai.
	
	

	1.4.2.
	Daudzfunkcionāls sensors rehabilitācijas treniņam augšējām, apakšējām ekstremitātēm, rumpim un galvai.
	
	

	1.4.3.
	Daudzfunkcionāli piederumi - bumba un plate, augšējo ekstremitāšu un rumpja treniņam.
	
	

	1.4.4.
	Sensoru sistēma izometriskam spēka treniņam.
	
	

	1.4.5.
	Sensoru sistēma kustību amplitūdas novērtēšanai.
	
	

	1.5.
	Ierīce ietver aktīvu 1D un 2D un kognitīvo terapiju.
	
	

	1.6.
	Spēka amplitūda rokas fleksijai: 0N – 1000N (~100kg)
	
	

	1.7.
	Spēka amplitūda rokas ekstensijai: 0N – 200N (~20kg)
	
	

	1.8.
	Spēka amplitūda pirkstu satvērienam: 0N – 100N (~10kg)
	
	

	1.9.
	Kustību amplitūda: 0° - 180°
	
	

	1.10.
	Ierīce un tās elementi darbojas uz baterijām, nav nepieciešama atsevišķa elektroapgāde.
	
	

	1.11.
	Piemērots gan bērniem, gan pieaugušajiem.
	
	

	1.12.
	Bezvadu sistēma, kas savienojas ar bluetooth.
	
	

	2.
	Pielietojums
	
	

	2.1.
	Iespējams veikt intensīvu kustību treniņu ar audiovizuālu atgriezenisko saiti.
	
	

	2.2.
	Iespējams veikt labās un kreisās augšējās ekstremitātes funkciju novērtējumu un salīdzināšanu.
	
	

	2.3.
	Iespējams veikt treniņu dažādām ķermeņa daļām: pēdas, ceļgali, kājas, rumpis, galva, rokas).
	
	

	2.4.
	Ierīce ir ērti izmantojama pacientiem ratiņkrēslā, vai gultā guļošiem pacientiem.
	
	

	3.
	Programma
	
	

	3.1.
	Aktīvas terapijas laikā ir iespējams mainīt  virzienu (pa labi/pa kreisi vai uz augšu/uz leju).
	
	

	3.2.
	Terapijas laiku ir iespējams manuāli mainīt.
	
	

	3.3.
	Aktīvas terapijas laikā jutīgumu var mainīt uz 50%, 75% vai 100%.
	
	

	3.4.
	Atgriezeniskā saite tiek sniegta zvaigznīšu veidā, kas tiek piešķirtas terapijas treniņa beigās.
	
	

	3.5.
	Pieejami aktīva treniņa pamata modeļi ar 10 sarežģītības līmeņiem.
	
	

	3.6.
	Pārslēgties starp līmeņiem var manuāli, vai automātiski.
	
	

	3.7.
	Ekrānu ir iespējams skatīt arī pilnā režīmā.
	
	

	4.
	Novērtēšana
	
	

	4.1.
	Spēka novērtēšana rokas fleksijai un ekstensijai.
	
	

	4.2.
	Izometriskā spēka novērtēšana pirkstiem.
	
	

	4.3.
	Kustību amplitūdas novērtēšana plecam (abdukcija/addukcija), pleca fleksija/ekstensija, elkoņa pronācija/supinācija, plaukstas fleksija/ekstensija.
	
	

	4.4.
	Iespējams noteikt aktīvo kustību amplitūdu, minimālo un maksimālo locītavas pozīciju.
	
	

	4.5.
	Katram veiktajam mērījumam ir pieejams komentāru lauks.
	
	

	4.6.
	Spēka mērījumus var izteikt kg, N un lbs.
	
	

	4.7.
	Iespējams veikt terapijas kopsavilkumu un izveidot ziņojumu ar progresa diagrammu.
	
	

	5.
	Terapijas
	
	

	5.1.
	Mērķtiecīgs treniņš kas vērsts uz uzdevuma izpildi.
	
	

	5.2.
	Pieejami ne mazāk kā 30 terapijas režīmi.
	
	

	5.3.
	Iespēja veikt treniņu pacientam atrodoties dažādās pozīcijās: sēdus, guļus, stāvus.
	
	

	5.4.
	Iespēja pielāgot uzdevuma sarežģītības līmeni katram pacientam individuāli.
	
	

	5.5.
	Pirms terapijas uzsākšanas ir iespējams  noteikt pacienta kustību amplitūdu, ko terapijas laikā var mainīt.
	
	

	5.6.
	Katrai terapijai un katram pacienta seansam programmā ir pieejams lauks komentāriem.
	
	

	5.7.
	1 dimensijas treniņu modeļi ar spēka vai kustību kontroli.
	
	

	5.8.
	Treniņa laikā iespējams samazināt kustību amplitūdu vai spēku par 75% vai 50%.
	
	

	5.9.
	Iespēja izvēlēties pamata treniņa programmas ar vienkāršu grafiku.
	
	

	6. 
	Pacientu datubāze un ziņojumi
	
	

	6.1.
	Iespēja apkopot, saglabāt, dzēst un importēt pacientu datubāzi.
	
	

	6.2.
	Iespēja saglabāt datus līdz 500 pacientiem.
	
	

	6.3.
	Iespēja veidot pacientu ziņojumus, kas atspoguļo terapijas progresu.
	
	

	6.4.
	Pacientu dati ietver visu veikto novērtējumu rezultātus.
	
	

	6.5.
	Terapeits var pievienot komentārus katram veiktajam novērtējumam vai pacienta ziņojumam.
	
	

	6.6.
	Pacienta ziņojumā ir redzams katrai atsevišķai terapijai veltītais laiks, terapijas vēsture un veiktie novērtējumi.
	
	

	7.
	Tehniskās īpašības
	
	

	7.1.
	Sertificēta medicīnas ierīce.
	
	

	7.2.
	Ierīce tiek darbināta ar integrētu bateriju (norādīt baterijas darbības laiku ar maksimālo slodzi)
	
	

	7.3.
	Darbības veids: nepārtraukts.
	
	

	7.4.
	Iebūvēta bluetooth sistēma.
	
	

	7.5.
	Elektroenerģijas patēriņš vienai uzlādei (kWh)
	
	

	7.6.
	Mērījumu amplitūda:
	
	

	7.6.1.
	Rokas sensors: 1000N fleksija – 200 N ekstensija
	
	

	7.6.2.
	Pirkstu sensorsL 100N
	
	

	7.6.3.
	Plaukstas locītava: 90°- 0- 90°
	
	

	7.6.4.
	Pleca locītava: pronācija/supinācija (90°- 0- 90°); fleksija/ekstensija (0- 180°)
	
	

	7.6.5.
	Pleca locītava: anteversija (0- 180°); abdukcija
	
	

	7.7.
	Iekārtas svars – rokas sensoram ne vairāk kā 350g, kustību sensoram ne vairāk kā 40g
	
	


 
