	

Iepirkuma procedūra notiek 23.11.2022. līguma Nr. 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/009 (t.sk. 02.06.2025.g. LG 1) ietvaros saskaņā ar SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” projektu “Daugavpils reģionālās slimnīcas veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšana, pilnveidojot veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā” Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas 4.1.1.2.i. “Atbalsts universitātes un reģionālo slimnīcu veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai, lai nodrošinātu visaptverošu ilgtspējīgu integrētu veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību, epidemioloģisko prasību nodrošināšanā” ietvaros sakarā ar aktivitāti “Acu ķirurģiskā mikroskopa ar asistenta aprīkojumu piegāde, uzstādīšana un apmācība SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” Operāciju blokam”.
1. PIELIKUMS

APSTIPRINĀTS:
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”
iepirkumu komisijas
2025. gada ___. __________ sēdē ar protokolu Nr. ___
NOLIKUMA PROJEKTS
apspriedei ar piegādātājiem Nr. 2

ATKLĀTA KONKURSA
[bookmark: _Hlk196312428]“Acu ķirurģiskā mikroskopa ar asistenta aprīkojumu piegāde, uzstādīšana un apmācība SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” Operāciju blokam”
identifikācijas Nr. DRS 2025/64
NOLIKUMS









Daugavpils, 2025
1. [bookmark: _Toc59334718][bookmark: _Toc61422121][bookmark: _Toc63860912][bookmark: _Ref90868378][bookmark: _Toc98233103][bookmark: _Toc59334724]Iepirkuma nosaukums 
“Acu ķirurģiskā mikroskopa ar asistenta aprīkojumu piegāde, uzstādīšana un apmācība SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” Operāciju blokam”.
2. Iepirkuma identifikācijas numurs 
DRS 2025/64.
3. Iepirkuma veids 
Atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. panta pirmās daļas 1. punktu.
4. Iepirkuma normatīvais regulējums
Publisko iepirkumu likums (skatīt – https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums), Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumi Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” (skatīt – https://likumi.lv/ta/id/289086-iepirkuma-proceduru-un-metu-konkursu-norises-kartiba), Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums (skatīt – https://likumi.lv/ta/id/280278-starptautisko-un-latvijas-republikas-nacionalo-sankciju-likums), citi spēkā esošie attiecināmie normatīvie akti.
5. Pasūtītāja nosaukums, adrese, citi rekvizīti un pretendenta jēdziens
	Pasūtītājs:
	SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”

	Reģistrācijas numurs:
	41503029600

	Juridiskā adrese:
	Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, LV-5417, Latvija

	Kontaktpunkts:
	SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” Iepirkumu nodaļa

	Tālrunis:
	6 54 05190

	Elektroniskā pasta adrese:
	iepirkumi@siadrs.lv 

	Darba laiks:
	Pirmdienās - piektdienās no 08:00 līdz 16:00

	Kontaktpersona:
	SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” Iepirkumu nodaļas vecākā iepirkumu speciāliste Jūlija Sergejeva, tālrunis 65405190, elektroniskā pasta adrese j.sergejeva@siadrs.lv

	Pretendents:
	Piegādātājs (fiziska vai juridiska persona, kā arī šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā), kurš ir iesniedzis piedāvājumu iepirkumā



6. Iepirkuma priekšmeta apraksts, apjoms, finansējums, atbilstošākais CPV kods vai kodi
6.1. Iepirkuma priekšmets - acu ķirurģiskā mikroskopa ar asistenta aprīkojumu (turpmāk – Iekārta) piegāde, uzstādīšana un apmācība SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” Operāciju blokam saskaņā ar tehnisko specifikāciju – nolikuma 1. pielikums. 
6.2. Preces apraksts, apjoms un nosacījumi ir norādīti nolikuma tehniskajā specifikācijā – nolikuma 1. pielikums.
6.3. CPV kods – 33100000-1 (Medicīniskās ierīces).
6.4. [bookmark: _Hlk202784627]Finansēšanas avots – iepirkuma procedūra notiek 23.11.2022.g. līguma Nr. 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/009 (t.sk. 02.06.2025.g. LG 1) ietvaros saskaņā ar SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” projektu “Daugavpils reģionālās slimnīcas veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšana, pilnveidojot veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā” Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas 4.1.1.2.i. “Atbalsts universitātes un reģionālo slimnīcu veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai, lai nodrošinātu visaptverošu ilgtspējīgu integrētu veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību, epidemioloģisko prasību nodrošināšanā” ietvaros sakarā ar aktivitāti “Acu ķirurģiskā mikroskopa ar asistenta aprīkojumu piegāde, uzstādīšana un apmācība SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” Operāciju blokam”.
7. Iepirkuma priekšmeta daļas, to finansējums, apjoms un piedāvājumu iesniegšanas noteikumi iepirkuma priekšmeta daļās
7.1. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
7.2. [bookmark: _Hlk201067180]Iepirkuma līguma paredzamā līgumcena 162 553,00 EUR (viens simts sešdesmit divi tūkstoši pieci simti piecdesmit trīs euro, nulle centi) bez PVN.
7.3. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav paredzēta.
8. Vispārīgi noteikumi attiecībā uz vispārīgo vienošanos
Nav attiecināms.
9. Iepirkuma līguma izpildes termiņš un vieta
9.1. [bookmark: _Hlk201068284] Līguma izpildes termiņš - 6 (seši) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.
9.2.  Līguma izpildes vieta – Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, Latvijas Republika.
10. Piekļuve iepirkuma procedūras dokumentiem, papildu informācijas sniegšana un informācijas apmaiņa
10.1. [bookmark: _Toc61422127]Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi atklāta konkursa dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļvietnē www.eis.gov.lv.
10.2. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
10.3. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļvietnē www.eis.gov.lv, kur ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.
10.4. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot tīmekļvietnes www.eis.gov.lv atklāta konkursa profilā publicētajai informācijai.  
10.5. Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un piegādātājiem notiek rakstiski – pa pastu vai elektroniski, pieprasījumus adresējot iepirkuma komisijai un norādot iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru.
11. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks
11.1. Piedāvājumu iesniegšanas veids – elektroniski[footnoteRef:1].  [1:  Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var pieteikties kā nolikuma saņēmējs e-konkursu apakšsistēmā izsludinātajās iepirkuma procedūrās – https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883.] 

11.2. Piedāvājumu iesniegšanas vieta – elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļvietnes www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā.
11.3. Piedāvājumu atvēršanas vieta – elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļvietnes www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā.
11.4. Piedāvājumu iesniegšanas datums un laiks – līdz 2025. gada ___. _______________ plkst. 09:00.
11.5. Piedāvājumu atvēršanas datums un laiks – 2025. gada ___. _______________ plkst. 13:00.
11.6. Piedāvājumu atvēršanai var sekot līdzi tiešsaistes režīmā elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
11.7. Ārpus elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
12. Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes norises vieta, datums un laiks
12.1. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme netiek paredzēta.
12.2. Iepirkuma komisija rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas ir saņemti vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi. 
12.3. Sanāksmi rīko ne vēlāk kā piecas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas, un informāciju par sanāksmi ievieto pircēja profilā vismaz trīs dienas iepriekš. 
12.4. Iepirkuma komisija sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem. 
12.5. Sanāksmes gaita tiek protokolēta.
13. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu
13.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:
13.1.1. izmantojot elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šīs iepirkuma procedūras sadaļā ievietotās formas;
13.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
13.1.3. elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
13.2. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:
13.2.1. piedāvājuma dokumenti ir jāsagatavo atsevišķos elektroniskos dokumentos ar standarta biroja programmatūras rīkiem nolasāmā formātā (piemēram, Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) formātā vai pdf formātā). Tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā (tehniskais piedāvājums jebkurā formātā, finanšu piedāvājums excel formātā).
13.2.2. pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu;
13.2.3. piedāvājuma dokumentus paraksta pretendenta paraksttiesīga persona ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta (pārstāvības) tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvaru un dokumentu, kas apliecina pilnvaras izdevēja paraksta (pārstāvības) tiesības un kurā precīzi norādīts pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms. Ārvalsts pretendenta paraksttiesīgas personas  paraksta (pārstāvības) tiesības apliecināmas atbilstoši ārvalsts normatīvo aktu prasībām (piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur iespējams pārliecināties par pretendenta paraksttiesīgas personas paraksta (pārstāvības) tiesībām);
13.2.4. ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā norāda tās pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām elektroniski parakstīt visus ar šo iepirkuma procedūru saistītos dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt personu apvienību ir jāparaksta katras personas apvienībā iekļautās personas pārstāvēttiesīgajai vai pilnvarotajai personai.
13.3. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, izmantojot attiecīgos elektronisko iepirkumu sistēmas pieejamos rīkus. Piedāvājuma grozīšanas gadījumā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.
13.4. Piedāvājuma atsaukšanai līdz vai pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no iespējamās vai faktiskās dalības atklātā konkursā. 
13.5. Piedāvājums sastāv no elektroniski sagatavotiem un parakstītiem dokumentiem:
13.5.1. piedāvājuma nodrošinājums saskaņā ar nolikuma 14. punktu;
13.5.2. kvalifikācijas dokumenti saskaņā ar nolikuma 21. punktu;
13.5.3. tehniskais piedāvājums saskaņā ar nolikuma 22. punktu;
13.5.4. finanšu piedāvājums saskaņā ar nolikuma 23. punktu.
13.6. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku. Pretendents ir tiesīgs apliecināt visus  piedāvājumā  esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, iesniedzot vienu kopēju apliecinājumu, kas attiecas uz visiem atvasinātajiem dokumentiem un tulkojumiem.
13.7. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem vai dzēsumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja ir izdarīti labojumi, tiem jābūt apstiprinātiem ar pretendenta pilnvarotās personas parakstu. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.
13.8. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumiem Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.
13.9. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumiem Nr. 291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents. 
13.10. Pretendents nedrīkst veikt izmaiņas elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šī atklāta konkursa profilā publicēto veidņu struktūrā, t.sk. dzēst vai pievienot rindas vai kolonnas.
13.11. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, Pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai.
13.12. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pretendenta amatpersona ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumentu. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumu paraksta visas personas, kas ietilpst apvienībā, vai tās pilnvarota persona.
13.13. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas atklātā konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.
14. Prasības piedāvājuma nodrošinājumam
14.1. [bookmark: _Hlk196295983]Piedāvājuma nodrošinājums ir iepirkuma procedūras dokumentos paredzēta naudas summas iemaksa Pasūtītāja norādītajā kontā, bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantija par noteiktu naudas summu, kuru pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz pasūtītājam kā nodrošinājumu piedāvājuma spēkā esībai.
14.2. [bookmark: _Hlk127649131]Piedāvājuma nodrošinājuma summa ir 3 000,00 euro (trīs tūkstoši euro un nulle centi).
14.3. Piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņš – 6 (seši) mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.
14.4. Piedāvājuma nodrošinājuma veidi:
14.4.1. bankas izdota garantija (piedāvājumam pievienojama garantija, kas parakstīta  ar drošu elektronisko parakstu);
14.4.2. apdrošināšanas sabiedrības izdota apdrošināšanas garantija jeb polise (piedāvājumam pievienojama polise, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, un polises apdrošināšanas prēmijas apmaksu apliecinošs dokuments, kurā norādīts polises numurs vai maksājuma uzdevuma numurs, pievienojot maksājuma uzdevumu);
14.4.3. piedāvājuma nodrošinājuma summas iemaksa kontā – līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim jāiemaksā SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” bankas norēķinu kontā: AS “SEB Banka”, konta Nr. LV59 UNLA 0050 0010 6 193 9, kods UNLALV2X, kā maksājuma mērķi norādot “Piedāvājuma nodrošinājums atklātā konkursā ar identifikācijas Nr. DRS 2025/64” (piedāvājumam pievienojams iemaksu apliecinošs dokuments).
14.5. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:
14.5.1. nolikumā noteiktajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņā;
14.5.2. attiecībā uz pretendentu, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības – līdz dienai, kad izraudzītais pretendents iesniedz līguma saistību izpildes nodrošinājumu;
14.5.3. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.
14.6. Banka vai apdrošināšanas sabiedrība izmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs ietur Pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:
14.6.1. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
14.6.2. Pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis līgumslēdzējpusei iepirkuma dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildes nodrošinājumu;
14.6.3. Pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.
14.7. Pretendenta iemaksātā piedāvājuma nodrošinājuma summa tiek atmaksāta 30 (trīsdesmit) dienu laikā no nolikumā minētā spēkā esības termiņā izbeigšanas dienas.
14.8. Piedāvājums, kam nebūs piedāvājuma nodrošinājuma vai tiks iesniegts nolikuma prasībām neatbilstošs piedāvājuma nodrošinājums, tiks noraidīts.
14.9. Ja piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājuma nodrošinājumam jābūt izdotam uz visu piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības dalībnieku vārdiem vai vismaz uz viena piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības dalībnieka vārda un tam jāattiecas uz konkrēto atklāto konkursu un jāatbilst tā nosacījumiem.
15. Prasības priekšapmaksas nodrošinājumam
Nav attiecināms.
16. Prasības līguma saistību izpildes nodrošinājumam
Līguma saistību izpildes nodrošinājumam jāatbilst iepirkuma līguma nosacījumiem attiecībā uz līguma saistību izpildes nodrošinājumu (nolikuma 5. pielikums).
17. Prasības garantijas laika nodrošinājumam
Garantijas laika nodrošinājumam jāatbilst iepirkuma līguma nosacījumiem attiecībā uz līguma garantijas laika nodrošinājumu (nolikuma 5. pielikums).
18. Pamatotas un objektīvas prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu
Prasības noteiktas tehniskajā specifikācijā (nolikuma 1. pielikums).
19. Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā un Eiropas Komisijas Padomes 2022. gada 8. aprīļa regulā (ES) 2022/576, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, 5.k panta 1.punkta b) apakšpunktā noteikto pretendentu izslēgšanas iemeslu pārbaude
19.1. Pasūtītājs pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības iepirkumā, ja konstatēti Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā minētie izslēgšanas iemesli, kā arī ja šie iemesli konstatēti attiecībā uz Publisko iepirkumu likuma 42. panta trešajā daļā minētajām personām.
19.2. Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā noteiktie pretendentu izslēgšanas iemesli –  https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums#p-610221.
19.3. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšanu veic saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 43. pantu.
19.4. [bookmark: _Hlk131546424]Publisko iepirkumu likuma 43. pantā noteiktā kārtība – https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums#p-610221. 
19.5. Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas iemeslu pārbaude tiks veikta attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
19.6. Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktā kārtība – https://likumi.lv/doc.php?id=280278.
19.7. Eiropas Komisijas Padomes 2022. gada 8. aprīļa regulā (ES) 2022/576, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, 5.k panta 1.punkta b) apakšpunktā noteikto pretendentu izslēgšanas iemeslu pārbaude tiks veikta attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
19.8. Eiropas Komisijas Padomes 2022. gada 8. aprīļa regulā (ES) 2022/576, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, 5.k panta 1.punkta b) apakšpunktā noteiktā kārtība – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32022R0576#ntr*7-L_2022111LV.01000101-E0010.
20. Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 8., 9. punktos noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu pārbaude
Nav attiecināms.
21. Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskajām un profesionālajām spējām, kā arī iesniedzamo informāciju, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām
	Nr.
p.k.
	Kvalifikācijas prasība
	Iesniedzamā informācija

	Attiecībā uz pretendentiem

	21.1.
	Pretendents iepazinās ar atklāta konkursa dokumentāciju, apzinās savas spējas, apliecina savu dalību atklāta konkursā un gatavību noslēgt iepirkuma līgumu.
	Pretendentam jāiesniedz pieteikums dalībai atklāta konkursā saskaņā ar nolikuma 2. pielikumu.

	21.2.
	Pretendents ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts spēkā esošo  normatīvo aktu prasībām. 
Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).
	Latvijas Republikā reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša komersanta (šī punkta izpratnē pretendents, personālsabiedrības biedrs, piegādātāju apvienības dalībnieks, apakšuzņēmējs) reģistrācijas faktu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā iepirkuma komisija pārbaudīs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē www.ur.gov.lv vai Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē www.vid.gov.lv.
Latvijā Republikā reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša komersanta paraksttiesīgas personas pārstāvības tiesības iepirkuma komisija pārbaudīs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē   www.ur.gov.lv.
Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam komersantam jāiesniedz: 
1. kompetentas ārvalsts institūcijas izsniegts dokuments vai ārvalsts publiski pieejama reģistra tīmekļvietne, kurā norādītā informācija apliecina, ka komersants ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām;
2. kompetentas ārvalsts institūcijas izsniegts dokuments vai ārvalsts publiski pieejama reģistra tīmekļvietne, kurā norādīta aktuālā  informācija par komersanta amatpersonām (piemēram, valdes locekļi, padomes locekļi,  paraksttiesīgās personas, prokūristi un/vai patiesie labuma guvēji);
3. komersanta apliecinājums, ka kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtā dokumentā vai ārvalsts publiski pieejamā reģistrā ietvertā informācija par komersanta amatpersonām joprojām ir aktuāla.

	21.3.
	Pretendents ir tiesīgs pārdot piedāvāto iekārtu un nodrošināt iekārtas garantijas apkalpošanu Latvijas teritorijā vai Eiropas Savienības teritorijā, t.sk. Latvijas teritorijā.
	Pretendentam jāiesniedz:
· ja pretendents ir piedāvātās iekārtas ražotājs – apliecinājums, ka tiks nodrošināta iekārtas garantijas apkalpošana Latvijas teritorijā vai Eiropas Savienības teritorijā, t.sk. Latvijas teritorijā;
vai,
· ja pretendents ir piedāvātās iekārtas ražotāja autorizēts pārstāvis –  piedāvātās iekārtas ražotāja izsniegts dokuments, kas apliecina pretendenta tiesības pārdot piedāvāto iekārtu un nodrošināt iekārtas garantijas apkalpošanu Latvijas teritorijā vai Eiropas Savienības teritorijā, t.sk. Latvijas teritorijā;
vai,
· ja pretendents ir piedāvātās iekārtas ražotāja autorizēta pārstāvja pilnvarots (pārpilnvarots) pārstāvis – piedāvātās iekārtas ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegts dokuments, kas apliecina pretendenta tiesības pārdot piedāvāto iekārtu un nodrošināt iekārtas garantijas apkalpošanu, kā arī piedāvātās iekārtas ražotāja izdots dokuments, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām personām ar tiesībām pārdot piedāvāto iekārtu un nodrošināt iekārtas garantijas apkalpošanu Latvijas teritorijā vai Eiropas Savienības teritorijā, t.sk. Latvijas teritorijā.

Ja piedāvātās iekārtas ražotāja izsniegts tipveida dokuments (piemēram, autorizācijas vēstule, sertifikāts utt.) pilnībā neapliecina kvalifikācijas prasības izpildi, tad papildus jāiesniedz piedāvātās iekārtas ražotāja dokuments, kas pilnā apjomā apstiprina kvalifikācijas prasības izpildi vai izskaidro, kādā veidā  tipveida dokuments apliecina kvalifikācijas prasības izpildi.


	21.4.
	Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē tiek iesaistīts servisa inženieris, kurš ir tiesīgs veikt piedāvātās iekārtas uzstādīšanu un iekārtas garantijas apkalpošanu.
Pretendents ir tiesīgs piedāvāt vairākus speciālistus, ja nepieciešams, sadalot to kompetenci atbilstoši prasībai. Taču visiem norādītiem speciālistiem kopumā jāapliecina prasības izpilde.
	Pretendentam jāiesniedz:
· pretendenta kvalifikācijas apraksts saskaņā ar nolikuma 3. pielikumu;
· speciālista kvalifikācijas apraksts saskaņā ar nolikuma 4. pielikumu;
· piedāvātās iekārtas ražotāja vai tā autorizēta pārstāvja izsniegts dokuments, kas apliecina, ka iesaistāmais speciālists ir tiesīgs veikt piedāvātās iekārtas uzstādīšanu un iekārtas garantijas apkalpošanu.

Ja piedāvātās iekārtas ražotāja vai tā autorizēta pārstāvja izsniegts tipveida dokuments (specialista izglītības sertifikāts utt.) pilnībā neapliecina kvalifikācijas prasības izpildi, tad papildus jāiesniedz piedāvātās iekārtas ražotāja dokuments, kas pilnā apjomā apstiprina kvalifikācijas prasības izpildi vai izskaidro, kādā veidā  tipveida dokuments apliecina kvalifikācijas prasības izpildi.

	21.5.
	Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē tiks ievērotas tehniskās specifikācijas nosacījumi, piedāvātās iekārtas ražotāja tehniskās uzraudzības noteikumi un spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
	Pretendentam jāiesniedz pretendenta kvalifikācijas apraksts saskaņā ar nolikuma 3. pielikumu.

	Attiecībā uz pretendenta personām, uz kuru iespējām tas balstās

	21.6.
	Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām kvalifikācijas  prasībām. Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi. Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja minētās personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
	Pretendentam jāiesniedz:
· pretendenta kvalifikācijas apraksts saskaņā ar nolikuma 3. pielikumu;
· personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums vai vienošanās par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā, vai par sadarbību konkrētā līguma izpildē. 

	Attiecībā uz pretendenta apakšuzņēmējiem

	21.7.
	Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus (arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus), kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10000,00 EUR no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu. 
Publisko iepirkumu likuma 1. panta 1. punkta izpratnē apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās (apakšuzņēmēja) nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei.
Publisko iepirkuma likuma 63. panta trešās daļas izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu noteicošajiem normatīvajiem aktiem  apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķiroša ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķiroša ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.
	Pretendentam jāiesniedz: 
· pretendenta kvalifikācijas apraksts saskaņā ar nolikuma 3. pielikumu;
· apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu. Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo sniedzamo pakalpojumu vērtību.



22. Prasības attiecībā uz pretendenta iesniedzamo tehnisko piedāvājumu
	Nr.
p.k.
	Tehniskā piedāvājuma prasība
	Iesniedzamā informācija

	22.1.
	Pretendents savā tehniskajā piedāvājumā apliecina tehniskajā specifikācijā minēto nosacījumu izpildi.
	Pretendentam jāiesniedz:


	22.1.1.
	
	tehniskā specifikācija - tehniskais un finanšu piedāvājums saskaņā ar nolikuma 1. pielikumu;

	22.1.2.
	
	Eiropas komisijas NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) sarakstā esošas paziņotas struktūras izdots CE sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, kas apliecina piedāvātās iekārtas vai iekārtas kategorijas atbilstību Direktīvas 93/42/EEK[footnoteRef:2] vai Regulas 2017/745[footnoteRef:3] prasībām un tā tulkojums latviešu valodā; [2:  Skatīt – https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1993/42/oj/?locale=LV.]  [3:  Skatīt – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32017R0745.] 


	22.1.3.
	
	piedāvātās iekārtas ražotāja izdota ES atbilstības deklarācija vai cits līdzvērtīgs dokuments, kas apliecina piedāvātās iekārtas vai iekārtas kategorijas atbilstību Direktīvas 93/42/EEK[footnoteRef:4] vai Regulas 2017/745[footnoteRef:5] prasībām un tā tulkojums latviešu valodā; [4:  Skatīt zemsvītras atsauci Nr. 2.]  [5:  Skatīt zemsvītras atsauci Nr. 3.] 


	22.1.4.
	
	Iekārtas ražotāja izdota Iekārtas lietošanas vai/ un tehniskā instrukcija, datu brošūra, datasheet, vai citi atbilstoši ražotāja izdoti dokumentāli pierādījumi ar precīzi norādītiem visiem tehniskajā specifikācijā noteiktajiem parametriem, kur Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātās Iekārtas atbilstību Tehniskajā specifikācijā norādītajiem parametriem. 
Ja tehniskā dokumentācija ir svešvalodā pretendents pievieno tulkojumu latviešu valodā tām teksta daļām, kuras tas ir norādījis tehniskajā specifikācijā - tehniskajā piedāvājumā un atzīmējis tehniskajā dokumentācijā.




23. Prasības attiecībā uz pretendenta iesniedzamo finanšu piedāvājumu
	Nr.
p.k.
	Finanšu piedāvājuma prasība
	Iesniedzamā informācija

	-
	Pretendents savā piedāvājumā norāda kopējo izmaksu summu, kuru norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa. Summu norāda ar precizitāti divi cipari aiz komata. Kopējo izmaksu summā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē piegādātu tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošu Iekārtu.
	Pretendentam jāiesniedz tehniskā specifikācija - tehniskais un finanšu piedāvājums saskaņā ar nolikuma 1. pielikumu.


24. Noteikumi, kā piegādātāju apvienībām ir jāizpilda prasības attiecībā uz saimniecisko un finansiālo stāvokli vai tehniskajām un profesionālajām spējām
24.1. Ja piegādātāju apvienībai piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, pasūtītājs var prasīt, lai tā pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams līguma noteikumu sekmīgai izpildei. 
24.2. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, prasības attiecībā uz tehniskajām un profesionālajām spējām var apliecināt viens, vairāki vai visi piegādātāju apvienības dalībnieki kopā. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam ir jāpievieno sadarbības līgums, vienošanās vai līdzvērtīgs dokuments. Dokumentā ir jābūt fiksētam, kādas juridiskās un/vai fiziskās  personas ir apvienojušās piegādātāju apvienībā, kura persona ir tiesīga iesniegt piedāvājumu un pārstāvēt apvienību, katra piegādātāju apvienības dalībnieka veicamo darbu apjoms, atbildība un citi nosacījumi.
25. Prasība pretendentam iesniegt pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63. panta ceturtajai daļai
25.1. Pasūtītājs pieprasa, lai pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, pretendents iesniedz pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. 
25.2. Pasūtītājs pieprasa, lai iepirkuma līguma izpildes laikā piegādātājs paziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts pakalpojumu sniegšanā.
26. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapa, prasības tās aizpildīšanai un iesniegšanai
26.1. Pretendents ir tiesīgs iesniegt un Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000,00 EUR. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam, kas aizpildāms elektroniski EIS tīmekļvietnē http://espd.eis.gov.lv/. 
26.2. Pretendents var pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.
26.3. Pretendentam, iesniedzot Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumentu, vismaz  jāaizpilda II daļas “Informācija par ekonomikas dalībnieku” A, B, C, D iedaļas, III daļas “Izslēgšanas iemesli” A, B, C, D iedaļas, IV daļas “Atlases kritēriji” A, B, C iedaļas.
26.4. Iepirkuma komisijai jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Iepirkuma komisija nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tās rīcībā vai ir pieejama publiskos reģistros.
27. Aprites cikla izmaksu aprēķina metodika un aprēķina veikšanai nepieciešamie un iesniedzamie dati
Nav attiecināms.
28. Piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji
28.1. [bookmark: _Hlk201068345]Piedāvājumu izvērtēšanas kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā piedāvātu līgumcenu EUR bez PVN un kvalitātes kritērijus.
28.1.1. Vērtēšanas kritēriji, piešķiramie punkti, piešķiršanas metodika un vērtējamie dokumenti:
	[bookmark: _Hlk198042274]Nr.
p.k.
	Vērtēšanas kritērijs
	Maksimālais punktu skaits (100)
	Punktu piešķiršanas metodika

	A
	Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN
	51
	Punktus piešķir pēc formulas A = (AZ /AV) x 51, kur:
A = saņemtais punktu skaits;
AZ = viszemākā piedāvātā līgumcena EUR;
AV = vērtējamā piedāvātā līgumcena EUR;
51 =  maksimālais punktu skaits. 
(Vērtējumu nosaka ar precizitāti divi cipari aiz komata)

	B
	Iekārtas enerģijas patēriņš (darbojoties 
1 (vienu) stundu ar maksimālo jaudu) kW/h
	5
	Punktus piešķir pēc formulas B = (BZ /BV) x 5, kur:
B = saņemtais punktu skaits;
BZ = viszemākais elektroenerģijas patēriņš;
BV = vērtējamais elektroenerģijas patēriņš;
5 =  maksimālais punktu skaits. 
(Vērtējumu nosaka ar precizitāti divi cipari aiz komata)

	C
	Garantijas termiņš
	12
	Garantijas termiņš ir laika periods no iekārtas pieņemšanas - nodošanas brīža, kurā tiek nodrošināta Iekārtas bezmaksas tehniskā apkope un remonts pēc nepieciešamības atbilstoši ražotāja tehniskajiem noteikumiem un iepirkuma līguma nosacījumiem. Garantijas minimālais termiņš ir 24 mēneši. Ja pretendents norādīs termiņu, kas neatbilst kādam no turpmāk minētajiem termiņiem, tad punkti tiks piešķirti atbilstoši tam termiņam, kas ir tuvākais īsākais  termiņš.
Garantijas laiks 24 mēneši – 0 punkti
Garantijas laiks 36 mēneši – 4 punkti
Garantijas laiks 48 mēneši – 8 punkti
Garantijas laiks 60 mēneši – 12 punkti

	D
	Kvalitātes prasības
	32
	Iekārtas papildus specifikācijas punkti (D) tiks vērtēts pēc sadalījuma, kas norādīts tehniskajā specifikācijā - tehniskajā – finanšu piedāvājumā un zemāk:

	
	
	
	Fluorescences filtrs un pelēkais 25% filtrs, tīklenes (zils bloķējošais) aizsargfiltrs
	nē – 0 punkti
jā - 3 punkti

	
	
	
	Iespēja regulēt LED krāsas temperatūru
	nē – 0 punkti
jā - 2 punkti

	
	
	
	Integrētā informatīvā displeja iespēja virs ķirurga galvas
	nē – 0 punkti
jā - 2 punkti

	
	
	
	Okulāri ar iebūvētu mini displeju mikroskopa iestatījumu un datorizēta asistenta informācijas attēlošanai
	nē – 0 punkti
jā - 3 punkti

	
	
	
	Ātrā fokusa funkcija
	nē – 0 punkti
jā - 3 punkti

	
	
	
	Mikroskopa galvā iebūvētas spraugas lampas iespēja
	nē – 0 punkti
jā - 2 punkti

	
	
	
	Skārienjutīgā ekrānā iebūvētā datorizēta sistēma mikroskopa vadībai un pacientu datubāzes veidošanai ar operāciju gaitas videoieraksta saglabāšanu
	nē – 0 punkti
jā - 3 punkti

	
	
	
	Datorizēta sistēmā, kas nodrošina toriskās IOL implantēšanas asistenta funkciju bez acs marķēšanas nepieciešamības, izmantojot uz DICOM balstītu integrāciju ar saderīgu biometru
(piem. IOL Master)
	nē – 0 punkti
jā - 3 punkti

	
	
	
	Savienojums ar mikroskopu, izmantojot datortīklu (LAN)
	nē – 0 punkti
jā - 2 punkti

	
	
	
	

Augstākās dimensijas monitors, lai nodrošinātu labāku smalku struktūru vizualizāciju
	vismaz 23.5”-26.9” skārienjutīgs ekrāns – 
0 punkti

vismaz 27” un vairāk skārienjutīgs ekrāns – 
2 punkti

	
	
	
	Optiskā sistēma, kas nodrošina, ka galvenais ķirurgs saņem 100% optisko gaismu bez dalīšanas ar citiem izvadiem (piem., asistenta cauruli, videokameru)
	nē – 0 punkti
jā - 3 punkti

	
	
	
	Iespēja integrēt OCT (optiskās koherences tomogrāfijas) sistēmu nākotnē
	nē – 0 punkti
jā - 2 punkti

	
	
	
	Optiskā sistēma, kas nodrošina papildu sarkanā refleksa stabilitāti, piegādājot papildu gaismas ceļu no dažādiem LED gaismas avotiem
	nē – 0 punkti
jā - 2 punkti

	KOPĒJAIS PUNKTU SKAITS = A + B + C + D



28.1.2. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums ar visaugstāko skaitlisko novērtējumu – lielāko punktu skaitu. Lielāko punktu skaitu nosaka, dalot visu klātesošo iepirkuma komisijas locekļu piešķirto punktu kopsummu ar klātesošo iepirkuma komisijas locekļu skaitu.
29. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu:
29.1. Iepirkuma komisija pretendentu iesniegto piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs saskaņā ar nolikuma prasībām sekojošos vērtēšanas posmos: piedāvājumu noformējuma un piedāvājumu nodrošinājuma pārbaude, kvalifikācijas dokumentu pārbaude, tehnisko piedāvājumu pārbaude, finanšu piedāvājumu pārbaude un piedāvājuma izvēle. Kvalifikācijas dokumentu pārbaudi var veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
29.2. Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai tos piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā.
29.3. Ja piedāvājums neatbilst kādai nolikuma prasībai, tad iepirkuma komisija ir tiesīga to tālāk neizskatīt un noraidīt.
29.4. Piedāvājumu vērtēšanas laikā pasūtītājs pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus.
29.5. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai pretendents iesniedz apliecinājumu tam, ka piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi.
29.6. Pasūtītājs līguma slēgšanas tiesības piešķirs tam pretendentam, kurš atbilst visām nolikuma prasībām, iesniedzis nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru nosaka, ņemot vērā viszemāko piedāvāto cenu, un uz kuru neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktos un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas gadījumi.
29.7. Ja vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, tad no tiem iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, ko iesniedzis pretendents, kuram piešķirtais punktu skaits vērtēšanas kritērijā  “Piedāvātā līgumcena” ir vislielākais. Ja vairāku pretendentu piedāvājumu novērtējums ir vienāds un piešķirto punktu skaits arī ir vienāds, tad iepirkuma komisija veic izlozi starp šiem pretendentiem, uzaicinot tos piedalīties klātienē vai tiešsaistē. Ja uzaicinātie pretendenti neierodas klātienē norādītajā izlozes vietā vai nereģistrējas tiešsaistes adresē un laikā, iepirkuma komisija izlozi veic bez pretendentu klātbūtnes. Noteikumus par izlozes norises kārtību iepirkuma komisija apstiprina atsevišķi un nosūta attiecīgajiem pretendentiem.
29.8. Pasūtītājs 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu.
30. Iepirkuma līgums
30.1. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu saskaņā ar nolikuma 5. pielikumu, pamatojoties uz izraudzītā pretendenta piedāvājumu. Iepirkuma līguma pamatnosacījumi netiks mainīti.
30.2. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojam nav Publisko iepirkumu likuma 68. pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
30.3. Apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām un personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, pretendents pēc iepirkuma līguma noslēgšanas drīkstēs nomainīt, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 62. pantā paredzētos nosacījumus. 
30.4. Ja atklāta konkursa uzvarētājs bez attaisnojoša iemesla pasūtītāja noteiktajā termiņā neparaksta iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
31. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi
31.1. Iepirkuma komisijas pienākumi:
31.1.1. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā.
31.1.2. Izvēlēties nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.
31.1.3. Pieprasīt skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām, ja piedāvājums šķiet nepamatoti lēts. 
31.1.4. Noraidīt nepamatoti lētu piedāvājumu.
31.1.5. Nodrošināt atklāta konkursa norisi un dokumentēšanu.
31.1.6. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
31.1.7. Rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas ir saņemti vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi. Sanāksmi rīko ne vēlāk kā piecas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas, un informāciju par sanāksmi ievieto pircēja profilā vismaz trīs dienas iepriekš. Iepirkuma komisija sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem. Sanāksmes gaita tiek protokolēta.
31.1.8. Citi iepirkuma komisijas pienākumi saskaņā ar nolikumu, Publisko iepirkumu likumu, publisko iepirkumu regulējošajiem Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.
31.2. Iepirkuma komisijas tiesības:
31.2.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai, un, ja nepieciešams, uzrāda to oriģinālus.
31.2.2. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta iesniegšanas gadījumā jebkurā atklāta konkursa stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību nolikuma prasībām.
31.2.3. Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.
31.2.4. Jebkurā brīdī pārtraukt atklātu konkursu, ja tam ir objektīvs pamatojums vai iestājušies Publisko iepirkumu likumā noteiktie pārtraukšanas nosacījumi.
31.2.5. Citas iepirkuma komisijas tiesības saskaņā ar nolikumu, Publisko iepirkumu likumu, publisko iepirkumu regulējošajiem Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.
32. Pretendenta tiesības un pienākumi
32.1. Pretendenta pienākumi:
32.1.1. Par saviem līdzekļiem segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no atklāta konkursa rezultāta.
32.1.2. Sniegt patiesu informāciju.
32.1.3. Rakstveidā, iepirkuma komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus uz iepirkuma komisijas uzdotajiem jautājumiem par piedāvājumu.
32.1.4. Citi pretendenta pienākumi saskaņā ar nolikumu, Publisko iepirkumu likumu, publisko iepirkumu regulējošajiem Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.
32.2. Pretendenta tiesības:
32.2.1. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
32.2.2. Ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme;
32.2.3. Tiešsaistē piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē;
32.2.4. Iesniegt iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem Publisko iepirkumu likuma 68. pantā noteiktajā kārtībā;
32.2.5. Citas pretendenta tiesības un pienākumi saskaņā ar nolikumu, Publisko iepirkumu likumu, publisko iepirkumu regulējošiem Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīviem aktiem.
33. Cita informācija
33.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums nozīmē pilnīgu šī atklāta konkursa nolikuma noteikumu pieņemšanu un atbildību par to izpildi.
33.2. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar grozīt savu piedāvājumu.
33.3. Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no atklāta konkursa rezultāta.
33.4. Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
33.5. Iepirkuma dokumentos, kur ir atsauce uz konkrētiem standartiem, zīmoliem vai konkrētu  ražotāju izstrādājumiem, pretendents var piemērot ekvivalentus standartus, zīmolus, ražotāju izstrādājumus, ja tas ir pieļaujams.
33.6. Atklāta konkursa, līguma izpildes, informācijas apmaiņas darba valoda ir latviešu valoda.
34. Nolikuma pielikumi
34.1. Visi nolikuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.
34.2. Nolikumam ir sekojoši pielikumi:
34.2.1. 1. pielikums – tehniskā specifikācija - tehniskais un finanšu piedāvājums;
34.2.2. 2. pielikums – pieteikums dalībai atklātā konkursā (veidne);
34.2.3. 3. pielikums – pretendenta kvalifikācijas apraksts (veidne);
34.2.4. 4. pielikums – speciālista kvalifikācijas apraksts (veidne);
34.2.5. 5. pielikums – līgums (projekts).
[bookmark: _Toc61422132]
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1. PIELIKUMS
atklāta konkursa “Acu ķirurģiskā mikroskopa ar asistenta aprīkojumu piegāde, 
uzstādīšana un apmācība SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” Operāciju blokam”, 
identifikācijas Nr. DRS 2025/64, nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA[footnoteRef:6] – TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS [6:  Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preces, ražotāja vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību. Piedāvājumā pretendents norāda attiecīgi piedāvātā parametra, standarta vai preces precīzu nosaukumu un tehnisko aprakstu.			
Ja pretendents piedāvā ekvivalentu preci, tad tehniskajā un finanšu piedāvājumā tas pievieno atsevišķu sarakstu ar piedāvātajiem ekvivalentiem (ar norādi uz pozīcijām, kurās tie tiek piedāvāti), kurā norāda ekvivalentu materiālu tehniskos rādītājus, ja tādi bija norādīti tehniskajā specifikācijā, kā arī preces ražotāju un marku, norādot arī piedāvātās preces aprakstu, materiālu, tehniskos parametrus, un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu un detalizētu informāciju par piedāvāto preci un tā tehniskajiem parametriem, lai Pasūtītājs varētu salīdzināt ekvivalentus ar tehniskajā specifikācijā norādītajām precēm un materiāliem.] 

(veidne)

Pretendents _____________ (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr. _____________ (pretendenta reģistrācijas Nr.) piedāvā veikt atklāta konkursa “Acu ķirurģiskā mikroskopa ar asistenta aprīkojumu piegāde, uzstādīšana un apmācība SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” Operāciju blokam”, identifikācijas Nr. DRS 2025/64, tehniskajā specifikācijā norādītās Iekārtas piegādi, sniedzot sekojošu tehnisko un finanšu piedāvājumu.
1. Iekārtas atbilstība tehniskās specifikācijas prasībām
	Nr. 
p.k.
	Tehniskā specifikācija
(pasūtītāja noteiktās minimālās prasības)
	Tehniskais piedāvājums
(pretendenta norādāmā informācija)

	
	Iekārtas
nosaukums, ražotājs, modelis, tehniskās prasības
	Pretendenta piedāvājums, piedāvātās iekārtas tehniskie parametri un detalizēts apraksts[footnoteRef:7] [7:  Pretendents, aizpildot šo formu, sniedz apliecinājumu un norāda precīzu Iekārtas aprakstu. Informācija norādāma tādā apjomā, lai iepirkuma komisija varētu veikt tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu atbilstoši iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām.] 

(jāatbilst pasūtītāja minimālajām prasībām, aizpildot tukšās ailes)
	Atsauce uz informatīvo materiālu.
Jānorāda Pretendenta kataloga vai specifikācijas datu lappuses Nr. vai ražotāja tīmekļvietni, kurā precīzi fiksētas, iekrāsotas vai norādītas tehniskās specifikācijas prasības[footnoteRef:8] [8:  Pielikumā jāpievieno Iekārtas ražotāja izdota Iekārtas lietošanas vai/ un tehniskā instrukcija, datu brošūra, datasheet, vai citi atbilstoši ražotāja izdoti dokumentāli pierādījumi ar precīzi norādītiem visiem tehniskajā specifikācijā noteiktajiem parametriem, kur pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātās preces atbilstību Tehniskajā specifikācijā norādītajiem parametriem. 
] 


	1.
	ACU ĶIRURĢISKAIS MIKROSKOPS AR ASISTENTA APRĪKOJUMU
	
	

	
	Iekārtas ražotājs, ražotājvalsts:
	

	
	Iekārtas nosaukums:
	

	
	Iekārtas modelis:
	

	
	Sērijas numurs 
(ja informācija ir pieejama uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi):
	

	
	Iekārtas ražošanas / izlaides gads / mēnesis 
(ja informācija ir pieejama uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi):
	

	1.1.
	TEHNISKĀS PRASĪBAS
	 
	 

	1.1.1.
	Mikroskops uz mobila grīdas balsta ar vismaz 4 dubultriteņiem
	
	

	1.1.2.
	Aprīkots ar elektromagnētiskām bremzēm
	
	

	1.1.3.

	Vairāku plecu konstrukcija ar vismaz vienu turošo pleci un vienu augstuma maināmo pleci. Kopējais plecu garums vismaz 1300mm.
	
	

	1.1.4.
	Katrā pleca rotācija ap savu asi vismaz 310°
	
	

	1.1.5.
	Mikroskopa galvas sagitāla kustība ne mazāk kā no -15° līdz +90°
	
	

	1.1.6.
	Aprīkots ar apohromatisku optiku ar motorizētu palielinājumu
	
	

	1.1.7.
	Minimālais palielinājums: no 3,5x līdz 3,6x
Maksimālais palielinājums: vismaz 18x
	
	

	1.1.8.
	Motorizēta vai elektriskā fokusēšana, diapazons vismaz 70mm
	
	

	1.1.9.
	Objektīvs (darba attālums) vismaz 200mm
	
	

	1.1.10.
	LED apgaismojuma sistēma ar krāsas temperatūru 4500 ±500K
	
	

	1.1.11.
	UV un / vai Fluorescences filtrs
	
	

	1.1.12.

	Sistēmai jānodrošina stabils un konsekvents sarkanais reflekss ar koaksiālu LED apgaismojumu
	
	

	1.1.13.
	Pamat ķirurga mikroskops:
	
	

	1.1.13.1.
	Binokulārais tubuss ar elektrisku tālummaiņu un regulējamu leņķi
	
	

	1.1.13.2.

	Plaša leņķa okulāri 10x (iespēja papildināt ar citiem izmēriem: 8,33x vai 12,5x) ar redzes lauku diapazonā no 10mm līdz 25mm
	
	

	1.1.14.
	Asistenta mikroskops:
	
	

	1.1.14.1.
	Binokulārais tubuss
	
	

	1.1.14.2.
	Plaša leņķa okulāri 10x vai 12.5x
	
	

	1.1.14.3.
	X-Y koordinātu vadības modulis, kustības diapazons abās asīs vismaz 60mm
	
	

	1.1.14.4.
	Mikroskopā integrēta Full HD videokamera, izšķirtspēja vismaz 1920x1080
	
	

	1.1.14.5.
	Bezvadu kājas pedālis ar vismaz 14 funkcijām mikroskopa vadībai
	
	

	1.1.14.6.
	Vismaz 23.5” skārienjutīgs ekrāns
	
	

	1.1.14.7.
	Operāciju gaitas video ieraksts
	
	

	1.1.14.8.
	Ārējo datoriekārtu savienojuma iespējas
	
	

	1.2.
	PAPILDUS IESPĒJAS
	 
	

	1.2.1.
	Fluorescences filtrs un pelēkais 25% filtrs, tīklenes (zils bloķējošais) aizsargfiltrs
	Ja attiecināms
Vērtēšanas kritērijs D 
“Kvalitātes prasības”
	Ja attiecināms
Vērtēšanas kritērijs D 
“Kvalitātes prasības”

	1.2.2.
	Iespēja regulēt LED krāsas temperatūru
	Ja attiecināms
Vērtēšanas kritērijs D 
“Kvalitātes prasības”
	Ja attiecināms
Vērtēšanas kritērijs D 
“Kvalitātes prasības”

	1.2.3.
	Integrētā informatīvā displeja iespēja virs ķirurga galvas
	Ja attiecināms
Vērtēšanas kritērijs D 
“Kvalitātes prasības”
	Ja attiecināms
Vērtēšanas kritērijs D 
“Kvalitātes prasības”

	1.2.4.

	Okulāri ar iebūvētu mini displeju mikroskopa iestatījumu un datorizēta asistenta informācijas attēlošanai
	Ja attiecināms
Vērtēšanas kritērijs D 
“Kvalitātes prasības”
	Ja attiecināms
Vērtēšanas kritērijs D 
“Kvalitātes prasības”

	1.2.5.
	Ātrā fokusa funkcija
	Ja attiecināms
Vērtēšanas kritērijs D 
“Kvalitātes prasības”
	Ja attiecināms
Vērtēšanas kritērijs D 
“Kvalitātes prasības”

	1.2.6.
	Mikroskopa galvā iebūvētas spraugas lampas iespēja
	Ja attiecināms
Vērtēšanas kritērijs D 
“Kvalitātes prasības”
	Ja attiecināms
Vērtēšanas kritērijs D 
“Kvalitātes prasības”

	1.2.7.

	Skārienjutīgā ekrānā (p. 1.1.14.6.) iebūvētā datorizēta sistēma mikroskopa vadībai un pacientu datubāzes veidošanai ar operāciju gaitas videoieraksta saglabāšanu
	Ja attiecināms
Vērtēšanas kritērijs D 
“Kvalitātes prasības”
	Ja attiecināms
Vērtēšanas kritērijs D 
“Kvalitātes prasības”

	1.2.8.

	Datorizēta sistēmā (p. 1.2.7.), kas nodrošina toriskās IOL implantēšanas asistenta funkciju bez acs marķēšanas nepieciešamības, izmantojot uz DICOM balstītu integrāciju ar saderīgu biometru (piem. IOL Master).
	Ja attiecināms
Vērtēšanas kritērijs D 
“Kvalitātes prasības”
	Ja attiecināms
Vērtēšanas kritērijs D 
“Kvalitātes prasības”

	1.2.9.
	Savienojums ar mikroskopu, izmantojot datortīklu (LAN)
	Ja attiecināms
Vērtēšanas kritērijs D 
“Kvalitātes prasības”
	Ja attiecināms
Vērtēšanas kritērijs D 
“Kvalitātes prasības”

	1.2.10.

	Augstākās dimensijas monitors, lai nodrošinātu labāku smalku struktūru vizualizāciju vismaz 27” skārienjutīgs ekrāns
	Ja attiecināms
Vērtēšanas kritērijs D 
“Kvalitātes prasības”
	Ja attiecināms
Vērtēšanas kritērijs D 
“Kvalitātes prasības”

	1.2.11.

	Optiskā sistēma, kas nodrošina, ka galvenais ķirurgs saņem 100% optisko gaismu bez dalīšanas ar citiem izvadiem (piem., asistenta cauruli, videokameru)
	Ja attiecināms
Vērtēšanas kritērijs D 
“Kvalitātes prasības”
	Ja attiecināms
Vērtēšanas kritērijs D 
“Kvalitātes prasības”

	1.2.12.
	Iespēja integrēt OCT (optiskās koherences tomogrāfijas) sistēmu nākotnē
	Ja attiecināms
Vērtēšanas kritērijs D 
“Kvalitātes prasības”
	Ja attiecināms
Vērtēšanas kritērijs D 
“Kvalitātes prasības”

	1.2.13.

	Optiskā sistēma, kas nodrošina papildu sarkanā refleksa stabilitāti, piegādājot papildu gaismas ceļu no dažādiem LED gaismas avotiem
	Ja attiecināms
Vērtēšanas kritērijs D 
“Kvalitātes prasības”
	Ja attiecināms
Vērtēšanas kritērijs D 
“Kvalitātes prasības”

	1.3.
	KOMPLEKTĀCIJĀ:
	DAUDZUMS
	
	

	1.3.1.
	Mikroskops uz grīdas balsta
	1 gab.
	
	

	1.3.2.
	[bookmark: _GoBack]Skārienjutīgs ekrāns
	1 gab.
	
	

	1.3.3.
	Video ierakstīšanas sistēma (var būt iebūvēta skārienjūtīgā ekrānā (p. 1.3.2.)
	1 gab.
	
	

	1.3.4.
	Bezvadu kājas pedālis
	1 gab.
	
	

	1.3.5.
	Pamat ķirurga binokulārais tubuss
	1 gab.
	
	

	1.3.6.
	Asistenta binokulārais tubuss
	1 gab.
	
	

	1.3.7.
	Pretputekļu pārvalks mikroskopam
	1 gab.
	
	

	1.3.8.
	Nepieciešamo vadu, kabeļu, stiprinājumu komplekts
	kompl.
	
	


2. Līguma izpildes nosacījumi
	Nr.
p.k.
	
Pasākums vai izpildāmā darbība
	Pretendenta piedāvājums (pretendents sniedz detalizētu aprakstu vai sniedz apliecinājumu norādot precīzi pieprasīto informāciju)

	1.
	Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu, Pasūtītāja darbinieku apmācību (līdz 5 personām) un iekārtas nodošanu ekspluatācijā.
	

	2.
	Piegādātājs bez papildus atlīdzības 6 (sešu) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas:
· piegādā Iekārtu ar komplektāciju Pasūtītāja norādītajā adresē: SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, struktūrvienība “Centrālā slimnīca” – Vasarnīcu iela 20, Daugavpils;
· nodrošina Iekārtas uzstādīšanu, pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā;
· nodrošina bez papildus samaksas darbinieku (līdz 5 (piecām) personām) apmācību Iekārtas lietošanā un apstrādē uz vietas pie Pasūtītāja, izsniedzot kompetenci apliecinošu dokumentu, atbilstoši Iekārtas ražotāja paredzētajai programmai un 2023. gada 15. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 461 “Medicīnisko ierīču noteikumi” prasībām (precīzs darbinieku skaits, kuriem ir nepieciešama apmācība Iekārtas lietošanā un apstrādē uz vietas pie Pasūtītāja, tiks precizēts no Pasūtītāja puses uz Iekārtas piegādes brīdi). Pretendentam pēc Pasūtītāja pieprasījuma jānodrošina lietotāju atkārtotas apmācības gada laikā pēc pirmreizējās apmācības darbam ar Iekārtu.
· izsniedz Pasūtītājam Iekārtas lietošanas instrukciju latviešu valodā, ražotāja apstiprinātu tehniskās apkopes un tehniskās uzraudzības darbu sarakstu, kā arī darbu periodiskumu. (1 eksemplārs papīra formātā un 1 eksemplārs elektroniskā formātā CD/USB (eksemplārs))
· izsniedz Pasūtītājam Iekārtas ražotāja apstiprinātu informāciju (instrukciju, rekomendācijas) attiecībā uz Iekārtas apstrādi (tīrīšanu un dezinfekciju) latviešu valodā (1 eksemplārs papīra formātā un 1 eksemplārs elektroniskā formātā CD/USB (eksemplārs)).
	

	3.
	Iekārta ir jauna (ražota ne agrāk kā 12 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža), iepriekš nelietota un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes. 
	

	4.
	Garantijas laiks ir vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši no iekārtas pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
	

	5.
	Reakcijas laiks uz Pasūtītāja pieteikumu (pa e-pastu vai telefoniski) ne vairāk kā 24 stundas ierīces defekta noteikšanai un servisa akta sastādīšanai.
	

	6.
	Pretendentam piedāvātās Iekārtas ražotāja/ piegādātāja garantijas laikā bez papildu samaksas jānodrošina Iekārtas serviss/ remonts, kas ietver nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transporta, personāla u.c. izmaksas, kas nepieciešamas Iekārtas nepārtrauktas darbības nodrošināšanai un uzturēšanai, paredzot Iekārtas stāvokļa saglabāšanu un atjaunošanu, kad Iekārta var izpildīt nepārtrauktas nepieciešamās funkcijas. Profesionāla pretendenta darbība ietver regulārus ražotāja programmatūru atjauninājumus, nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transporta, personāla u. c. izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma kvalitatīvai nodrošināšanai.
	

	7.
	Pretendentam piedāvātās Iekārtas ražotāja/ piegādātāja garantijas termiņā bez papildu samaksas jānodrošina bezmaksas beztermiņa licence (ja attiecināms), tajā skaitā visiem Iekārtas darbības nodrošināšanai nepieciešamajiem atjauninājumiem un uzlabojumiem, ja tāda ir paredzēta no ražotāja vai Pretendenta puses, lai nodrošinātu iekārtas pilnvērtīgu/ atbilstošu lietošanu.
	

	8.
	Pretendentam ir jānorāda Iekārtas ražotāja paredzēto ekspluatācijas laiku (service life) saskaņā ar standartu LVS EN 60601-1:2007 "Medicīniskās elektroiekārtas. 1.daļa: Vispārīgās prasības attiecībā uz pamatdrošumu un būtisko veiktspēju" vai ekvivalents standarts.
	

	9.
	Visām programmām (licencēm), kas nodrošina tehniskajā specifikācijā minēto funkcionalitāti, jādarbojas (jābūt spēkā vai arī jānodrošina to bezmaksas nomaiņa) visu iekārtas ražotāja paredzēto ekspluatācijas laiku (service life) saskaņā ar standartu LVS EN 60601-1:2007 "Medicīniskās elektroiekārtas. 1.daļa: Vispārīgās prasības attiecībā uz pamatdrošumu un būtisko veiktspēju" vai ekvivalents standarts.
	

	10.
	Piegādes brīdī Iekārtai jābūt veiktai elektrodrošības un funkcionālajai pārbaudei, ja piemērojams, atbilstoši 2023. gada 15. augusta Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 461 "Medicīnisko ierīču noteikumi", kā arī attiecībā uz tās reģistrēšanu, atbilstības novērtēšanu, izplatīšanu jāatbilst 2023. gada 15. augusta Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 461 "Medicīnisko ierīču noteikumi", iesniedzot atbilstošus protokolus Pasūtītājam.
	

	11.
	Garantijas laikā Pretendents uz sava rēķina veic elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes saskaņā ar Ministru kabineta 2023. gada 15. augusta noteikumiem Nr. 461 “Medicīnisko ierīču noteikumi”, atbilstoši ražotāja noteiktajam.
	

	12.
	Iekārtai, attiecībā uz drošības prasībām jāatbilst: Eiropas Parlamenta un Padomes regulai (ES) 2017/745, Eiropas Parlamenta un Padomes 2022. gada 14. decembra Direktīvai Nr. 2022/2555 par pasākumiem nolūkā panākt vienādi augstu kiberdrošības līmeni visā Savienībā, t. sk. Latvijas kiberdrošības stratēģijai 2023. - 2026. gadam (prasību ievērošanu nodrošina iekārtas piegādātājs).
	


3. Iekārtas un līguma izpildes atbilstība vērtēšanas kritērijiem
	Nr.
p.k.
	Vērtēšanas kritērijs
	Vērtēšanas kritērija apraksts
	Pretendenta norādāmā informācija
	Atsauce uz informācijas avotu
(precīza norāde uz tehnisko dokumentāciju vai ražotāja tīmekļvietni)

	1.
	Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN
	Pretendenta piedāvātā līgumcena par piedāvāto Iekārtu attiecīgajā komplektācijā.
	Atbilstoši 5. punktā “Piedāvātā līgumcena” norādītajai līgumcenai
	Skatīt 5. punktu

	2.
	Iekārtas enerģijas patēriņš (darbojoties 1 (vienu) stundu ar maksimālo jaudu) kW/h
	Pretendenta piedāvātās Iekārtas enerģijas patēriņš (darbojoties 1 (vienu) stundu ar maksimālo jaudu) kW/h
	
	

	3.
	Garantijas termiņš
	Garantijas termiņš (vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši) ir laika periods no Iekārtas pieņemšanas-nodošanas brīža, kurā tiek nodrošināts Iekārtas bezmaksas tehniskā apkope un remonts pēc nepieciešamības atbilstoši ražotāja tehniskajiem noteikumiem un iepirkuma līguma nosacījumiem.
	Atbilstoši 4. punktā “Izpildes termiņi” norādītajam garantijas termiņam
	Skatīt 4. punktu


[bookmark: _Hlk198209063]4. Izpildes termiņi
	Nr.
p.k.
	Pasākums vai izpildāmā darbība 
(pasūtītāja noteiktās minimālās prasības)
	Tehniskais piedāvājums
(pretendenta norādāmā informācija)

	1.
	Iekārtas piegādes, uzstādīšanas un Iekārtas nodošanas ekspluatācijā termiņš ir 6 (seši) mēneši no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
	Pretendents apliecina, ka Iekārtas piegādes, uzstādīšanas un Iekārtas nodošanas ekspluatācijā termiņš ir 6 (seši) mēneši no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

	2.
	Iekārtas garantijas termiņš ir vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši no Iekārtas pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas dienas.
	Pretendents apliecina, ka Iekārtas garantijas termiņš ir __ (_______________) (skaitliski, vārdiski) mēneši no Iekārtas pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas dienas.


5. Piedāvātā līgumcena
	
Nr.
p.k.
	Nosaukums
	Daudzums (kompl.)
	Iekārtas modelis
	Cena, EUR bez PVN
	PVN
	Cena, EUR ar PVN

	1.
	Acu ķirurģiskais mikroskops ar asistenta aprīkojumu
	1
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk198279383]
Pretendents ___________ (pretendenta nosaukums) apstiprina un garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību atklātā konkursa “Acu ķirurģiskā mikroskopa ar asistenta aprīkojumu piegāde, uzstādīšana un apmācība SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” Operāciju blokam”, identifikācijas Nr. DRS 2025/64, nolikuma prasībām un: 
1. apliecina, ka iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;
2. apstiprina un garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti; 
3. apņemas piegādāt Iekārtu piedāvājumā noteiktajā laikā; 
4. apliecina, ka Iekārtas piegādi veiks ar savu darbaspēku un transportu līdz Pasūtītāja norādītajai vietai (transportēšanas laikā Iekārta būs iepakota, pasargājot to no defektu rašanās);
5. apliecina, ka piedāvātā Iekārta atbilst visām Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām;
6. apliecina, ka finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošas Iekārtas piegādi, ko Pretendents kā pieredzējis medicīnas ierīču piegādes jomas komersants ir aprēķinājis;
7. apliecina, ka tam būs atbilstošs finanšu līdzekļu apjoms veiksmīgai iepirkuma līguma izpildei.

Pielikumā: pie tehniskā un finanšu piedāvājuma pretendenta pievienota dokumentācija – Eiropas komisijas NANDO  (New Approach Notified and Designated Organisations) sarakstā esošas paziņotas struktūras izdots CE sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, kas apliecina piedāvātās iekārtas vai iekārtas kategorijas atbilstību Direktīvas 93/42/EEK vai Regulas 2017/745 prasībām, piedāvātās iekārtas ražotāja izdota ES atbilstības deklarācija vai cits līdzvērtīgs dokuments, kas apliecina piedāvātās iekārtas vai piedāvātās iekārtas kategorijas atbilstību Direktīvas 93/42/EEK vai Regulas 2017/745 prasībām, iekārtas ražotāja tehniskā dokumentācija un/vai cita līdzvērtīga ražotāja dokumentācija un/vai ražotāja tīmekļvietne, kas apliecina piedāvātās iekārtas atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām.
	Vārds, uzvārds, amats
	

	pretendenta paraksttiesīgas vai pilnvarotas personas paraksts vai elektroniskais paraksts







Tehniskās specifikācijas sagatavotājs: 
[bookmark: _Hlk201068134]SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” 3. ķirurģijas nodaļas oftalmologs ___________________ /S. Trofaila/

Tehniskās specifikācijas sagatavošanas vai pēdējās aktualizācijas datums: 07.08.2025.


2. PIELIKUMS
atklāta konkursa “Acu ķirurģiskā mikroskopa ar asistenta aprīkojumu piegāde,
uzstādīšana un apmācība SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” Operāciju blokam”,
identifikācijas Nr. DRS 2025/64, nolikumam

PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ
(veidne)

	Pretendents
	

	Pretendenta nosaukums:
	

	Pretendenta reģistrācijas Nr.
	

	Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam pretendentam VID piešķirtais nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr., ja attiecināms:
	

	Pretendenta juridiskā adrese:
	

	Pretendenta MVU statuss[footnoteRef:9]: [9:  Pretendentam jānorāda vai tā uzņēmuma statuss atbilst mikro, maza, vidēja vai liela uzņēmuma statusam. Skatīt –  https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi.] 

	

	Pretendenta telefona numurs:
	

	Pretendenta e-pasta adrese informācijas apmaiņai:
	

	Pretendenta e-pasta adrese e-rēķinu izsūtīšanai līguma ietvaros:
	

	Kontaktpersonas
Piedāvājuma vērtēšanas procesā – pretendenta kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese:
	

	Līguma izpildes procesā – pretendenta kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese:
	

	Līguma parakstīšanas procesā – pretendenta paraksttiesīgas vai pilnvarotas personas amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, e-paraksta esamība (jā/nē):
	

	Bankas rekvizīti
	

	Bankas nosaukums:
	

	Bankas SWIFT kods:
	

	Bankas konta Nr.:
	



Ar šī pieteikuma iesniegšanu atklātā konkursā “Acu ķirurģiskā mikroskopa ar asistenta aprīkojumu piegāde, uzstādīšana un apmācība SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” Operāciju blokam”, iepirkuma identifikācijas Nr. DRS 2025/64, pretendents: 
1. apliecina, ka:
· iepazinās ar atklāta konkursa dokumentāciju, izprot tās nosacījumus, prasības un piekrīt tiem;
· apzinās savas spējas un piedalīsies atklātā konkursā;
· līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā parakstīs iepirkuma līgumu saskaņā ar pievienoto līguma projekta tekstu un tam būs atbilstošs finanšu līdzekļu apjoms;
· Iekārtas piegādās atbilstoši līgumam, tehniskajai specifikācijai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
2. sniedz informāciju vai uz pretendentu un tā piedāvājumā norādītām personām ir attiecināmi Padomes Regulas (ES) 2022/576 (2022. gada 8. aprīlis), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā 5.k panta izslēdzošie nosacījumi: _____________;
3. sniedz informāciju par personu, kurai kandidātā vai pretendentā ir izšķirošā ietekme[footnoteRef:10] uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē[footnoteRef:11], kā arī minētās personas  valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu, prokūristu vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli: _____________; [10:  Uzņēmumam ir izšķirošā ietekme sabiedrībā uz līdzdalības pamata, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:
1) uzņēmumam sabiedrībā ir balsstiesību vairākums;
2) uzņēmumam kā sabiedrības dalībniekam ir tiesības iecelt vai atcelt sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu;
3) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, izmantojot vienīgi savas dalībnieka tiesības, pārskata gada laikā ir iecēlis sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu;
4) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, pamatojoties uz vienošanos ar citiem dalībniekiem, viens pats kontrolē balsstiesību vairākumu sabiedrībā.]  [11:  Skatīt – https://likumi.lv/ta/id/4423-koncernu-likums.] 

4. sniedz informāciju par pretendenta patiesajiem labuma guvējiem (ja tos iespējams noskaidrot): _____________.


	Vārds, uzvārds, amats
	


pretendenta paraksttiesīgas vai pilnvarotas personas paraksts vai elektroniskais paraksts)

3. PIELIKUMS
atklāta konkursa “Acu ķirurģiskā mikroskopa ar asistenta aprīkojumu piegāde,
uzstādīšana un apmācība SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” Operāciju blokam”,
identifikācijas Nr. DRS 2025/64, nolikumam

PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS APRAKSTS
(veidne)

Pretendents _____________ (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr. _____________ (pretendenta reģistrācijas Nr.), lai apliecinātu savu atbilstību atklāta konkursa “Acu ķirurģiskā mikroskopa ar asistenta aprīkojumu piegāde, uzstādīšana un apmācība SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” Operāciju blokam”, identifikācijas Nr. DRS 2025/64, nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, iesniedz sekojošu savas kvalifikācijas aprakstu.
1. Pretendenta autorizācija
Pretendents norāda dokumentu, lai apliecinātu savu atbilstību iepirkuma nolikuma 21.3. punkta kvalifikācijas prasībai:
	Nr. p.k.
	Ražotājs vai tā autorizēts pārstāvis
	Dokumenta Nr., datums
	Nodotais tiesību apjoms

	1.
	
	
	



Pielikumā: piedāvātās iekārtas ražotāja vai tā autorizēta pārstāvja izsniegts dokuments, kas apliecina pretendenta tiesības pārdot piedāvāto Iekārtu un nodrošināt Iekārtas garantijas apkalpošanu Latvijas teritorijā vai Eiropas Savienības teritorijā, t.sk. Latvijas teritorijā.
2. Speciālistu saraksts
Pretendents norāda līguma izpildē iesaistāmo speciālistu, lai apliecinātu savu atbilstību iepirkuma nolikuma 21.4. punkta kvalifikācijas prasībai:
	Nr.
p.k.
	Speciālista amata nosaukums līguma izpildē
	Speciālista vārds, uzvārds
	Speciālista tālruņa numurs, e-pasta adrese

	1.
	Servisa inženieris
	
	

	…
	
	
	



Pielikumā:	
1. speciālista kvalifikācijas apraksts saskaņā ar nolikuma 4. pielikumu; 
2. piedāvātās Iekārtas ražotāja vai tā autorizēta pārstāvja izsniegts dokuments, kas apliecina, ka iesaistāmais speciālists ir tiesīgs veikt piedāvātās iekārtas uzstādīšanu un iekārtas garantijas apkalpošanu un, ja attiecināms, citi dokumenti.
3. Pretendenta līguma izpildes apliecinājums
Pretendents sniedz apliecinājumu par līguma izpildes saistībām, lai apliecinātu savu atbilstību iepirkuma nolikuma 21.5. punkta kvalifikācijas prasībai:
	Nr. p.k.
	Pretendents apliecina, ka:

	1.
	līguma izpildē tiks ievērotas tehniskās specifikācijas nosacījumi, piedāvātās iekārtas ražotāja tehniskās uzraudzības noteikumi un spēkā esošo normatīvo aktu prasības.


4. Pretendenta personu, uz kuru iespējām balstās, saraksts
Pretendents norāda (ja tādas ir) personas, uz kuru iespējām tas balstās, lai apliecinātu savu atbilstību iepirkuma nolikuma 21.6. punkta kvalifikācijas prasībai:
	Nr.
p.k.
	Persona, uz kuras iespējām balstās 
	Balstīšanās pamatojums, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām kvalifikācijas  prasībām 

	
	Nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese
	Kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa Nr., elektroniskā pasta adrese
	

	1.
	
	
	

	…
	
	
	



[bookmark: _Hlk104134415]Pielikumā: katras personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums vai vienošanās par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā, vai par sadarbību konkrētā līguma izpildē.
5. Pretendenta apakšuzņēmēju saraksts
Pretendents norāda (ja tādi ir) apakšuzņēmējus, lai apliecinātu savu atbilstību iepirkuma nolikuma 21.6.punkta kvalifikācijas prasībai:
	Nr.
p.k.
	Apakšuzņēmēja 
	Veicamā darba daļa 
(10000,00 EUR un vairāk)

	
	Nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, MVU statuss[footnoteRef:12] [12:  Pretendentam jānorāda vai apakšuzņēmēja uzņēmuma statuss atbilst maza vai vidēja uzņēmuma – MVU – statusam. Skatīt –  https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi.] 

	Kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa Nr., elektroniskā pasta adrese
	Darba veids no darbu apjoma (darba pozīcijas Nr., darba nosaukums)
	Apjoms (euro)
	% no piedāvātās līgumcenas

	1.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	Kopā:
	
	



Pielikumā: katra apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu.


	Vārds, uzvārds, amats
	


pretendenta paraksttiesīgas vai pilnvarotas personas paraksts vai elektroniskais paraksts)

4. PIELIKUMS
atklāta konkursa “Acu ķirurģiskā mikroskopa ar asistenta aprīkojumu piegāde,
uzstādīšana un apmācība SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” Operāciju blokam”,
identifikācijas Nr. DRS 2025/64, nolikumam

SPECIĀLISTA KVALIFIKĀCIJAS APRAKSTS
(veidne)

Es, _____________ (speciālista vārds, uzvārds), lai apliecinātu savu atbilstību atklāta konkursa  “Acu ķirurģiskā mikroskopa ar asistenta aprīkojumu piegāde, uzstādīšana un apmācība SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” Operāciju blokam”, identifikācijas Nr. DRS 2025/64, nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, iesniedzu sekojošu savu aprakstu.
Ar šo es apstiprinu, ka man ir sekojoša profesionālā kvalifikācija:
	Nr. p.k.
	Profesionālu kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums
	Profesionālu kvalifikāciju apliecinoša dokumenta Nr.
	Profesionālu kvalifikāciju apliecinoša dokumenta piešķiršanas brīdis (gads, mēnesis, datums)

	1.
	
	
	

	…
	
	
	



Ar šo es apņemos, ja pretendentam _____________ (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr. ______________(pretendenta reģistrācijas Nr.) tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības atklātā konkursā  “Acu ķirurģiskā mikroskopa ar asistenta aprīkojumu piegāde, uzstādīšana un apmācība SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” Operāciju blokam”, identifikācijas Nr. DRS 2025/64, un noslēgts līgums ar pretendentu kā servisa inženieris strādāt pie iepirkuma līguma izpildes.
Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka iepriekš minētā informācija ir patiesa.


2025. gada ___. _____________			 __________________________________
					(paraksts, tā atšifrējums vai elektroniskais paraksts)










5. PIELIKUMS
atklāta konkursa “Acu ķirurģiskā mikroskopa ar asistenta aprīkojumu piegāde,
uzstādīšana un apmācība SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” Operāciju blokam”,
identifikācijas Nr. DRS 2025/64, nolikumam



23.11.2022. līguma Nr. 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/009 (t.sk. 02.06.2025.g. LG 1) ietvaros saskaņā ar SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” projektu “Daugavpils reģionālās slimnīcas veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšana, pilnveidojot veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā” Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas 4.1.1.2.i. “Atbalsts universitātes un reģionālo slimnīcu veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai, lai nodrošinātu visaptverošu ilgtspējīgu integrētu veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību, epidemioloģisko prasību nodrošināšanā” ietvaros sakarā ar aktivitāti “Acu ķirurģiskā mikroskopa ar asistenta aprīkojumu piegāde, uzstādīšana un apmācība SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” Operāciju blokam”.

LĪGUMA PROJEKTS

Dokumenta datums ir Puses pēdējā elektroniskā paraksta
 un tā laika zīmoga datums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca”, reģistrācijas Nr. 41503029600, juridiskā adrese Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī, LV-5417, tās valdes priekšsēdētājas Intas Vaivodes un valdes locekļa Edgara Labsvīra personās, kuri darbojas uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā “Pasūtītājs”, no vienas puses, un
_________________________, reģistrācijas Nr. ________________, juridiskā adrese __________________, tās __________ (amats) __________________ (vārds, uzvārds) personā, kura darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā “Piegādātājs”, no otras puses, 
abi kopā un katrs atsevišķi saukti – Puses/Puse, pamatojoties uz iepirkuma “Acu ķirurģiskā mikroskopa ar asistenta aprīkojumu piegāde, uzstādīšana un apmācība SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” Operāciju blokam”, identifikācijas Nr. DRS 2025/64 (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, noslēdz savā starpā līgumu (turpmāk – Līgums) izsakot to šādā redakcijā:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN PIEGĀDE
1.1. Piegādātājs pārdod, piegādā, uzstāda, palaiž ekspluatācijā un nodod īpašumā Pasūtītājam, bet Pasūtītājs pieņem savā īpašumā ______________ (iekārtas nosaukums (modelis)) (turpmāk – Iekārta), atbilstoši Līguma noteikumiem un saskaņā ar Tehnisko specifikāciju - Tehnisko un finanšu piedāvājumu (turpmāk - Līguma Pielikums Nr. 1), kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa, un to pielikumu noteikumiem. 
1.2. Piegādātājs bez papildus atlīdzības 6 (sešu) mēnešu laikā no Līguma parakstīšanas dienas:
1.2.1. piegādā Iekārtu Līguma Pielikumā Nr. 1 norādītajā komplektācijā Pasūtītāja norādītajā adresē: SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, struktūrvienība “Centrālā slimnīca” – Vasarnīcu iela 20, Daugavpils.
1.2.2. nodrošina Iekārtas uzstādīšanu, pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā, atbilstoši 2023. gada 15. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 461 “Medicīnisko ierīču noteikumi” prasībām.
1.2.3. nodrošina bez papildus samaksas darbinieku (līdz 5 (piecām) personām) apmācību Iekārtas lietošanā un apstrādē uz vietas pie Pasūtītāja, izsniedzot kompetenci apliecinošu dokumentu, atbilstoši Iekārtas ražotāja paredzētajai programmai un 2023. gada 15. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 461 “Medicīnisko ierīču noteikumi” prasībām. Precīzu darbinieku skaitu, kuriem ir nepieciešama apmācība Iekārtas lietošanā un apstrādē uz vietas pie Pasūtītāja, Puses saskaņo uz Iekārtas piegādes brīdi. Pretendentam pēc Pasūtītāja pieprasījuma jānodrošina lietotāju atkārtotas apmācības gada laikā pēc pirmreizējās apmācības darbam ar iekārtu.
1.2.4. izsniedz Pasūtītājam Iekārtas lietošanas instrukciju latviešu valodā, ražotāja apstiprinātu tehniskās apkopes un tehniskās uzraudzības darbu sarakstu, kā arī darbu periodiskumu (1 eksemplārs papīra formātā un 1 eksemplārs elektroniskā formātā).
1.2.5. izsniedz Pasūtītājam Iekārtas ražotāja apstiprinātu informāciju (instrukciju, rekomendācijas) attiecībā uz Iekārtas apstrādi (tīrīšanu un dezinfekciju) latviešu valodā (1 eksemplārs papīra formātā un 1 eksemplārs elektroniskā formātā).
1.2.6. izsniedz Pasūtītājam Piegādātāja parakstītus apliecinājumus par energoefektivitātes pasākumu izpildi, atbilstoši Tehniskās specifikācijas - Tehniskā un finanšu piedāvājuma (Līguma Pielikums Nr. 1) ___. punktam.
1.3. Piegādātājs bez papildus atlīdzības ar saviem resursiem nodrošina Iekārtas tehnisko apkopi un remontdarbus garantijas periodā.
1.4. Līgums tiek īstenots 23.11.2022. līguma Nr. 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/009 (t.sk. 02.06.2025. LG1) ietvaros saskaņā ar SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” projektu “Daugavpils reģionālās slimnīcas veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšana, pilnveidojot veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā” Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas 4.1.1.2.i. “Atbalsts universitātes un reģionālo slimnīcu veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai, lai nodrošinātu visaptverošu ilgtspējīgu integrētu veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību, epidemioloģisko prasību nodrošināšanā” ietvaros sakarā ar aktivitāti “Acu ķirurģiskā mikroskopa ar asistenta aprīkojumu piegāde, uzstādīšana un apmācība SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” Operāciju blokam”.
2. LĪGUMA SUMMA, NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Līguma kopējā summa ir EUR _____________________ (____________ euro, ___ centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā – PVN).
2.2. PVN tiek aprēķināts un maksāts saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
2.3. Līguma 2.1. punktā kopējā summā ir iekļautas visas Iekārtas piegādes līdz Pasūtītāja norādītajai vietai, Iekārtas uzstādīšanas un palaišanas ekspluatācijā izmaksas, Iekārtas tehnisko apkopi un remonta izmaksas garantijas laikā, darbinieku apmācība, kā arī visi nodokļi, nodevas un citi izdevumi, t.sk. darbaspēka izmaksas, transporta, materiālu un tehnisko palīglīdzekļu izmaksas, visi valsts un pašvaldības noteiktie nodokļi un nodevas, tajā skaitā peļņu un ar risku faktoriem saistītās izmaksas, ietverot arī tādus riskus kā normatīvo aktu izmaiņu risks, piegādes (tajā skaitā arī darbaspēka) sadārdzinājuma risks u.c. tiešās un pieskaitāmās izmaksas. Papildus izmaksas nav pieļaujamas.
2.4. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Iekārtu ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Iekārtas piegādes un saņemtā rēķina abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. 
2.5. Piegādātājs sagatavo rēķinu trīs eksemplāros (viens eksemplārs – Piegādātājam, divi eksemplāri – Pasūtītājam) vai sagatavo rēķinu elektroniski, nosūtot to uz Pasūtītāja e-pasta adresi rekini@siadrs.lv, zināšanai: i.baksa@siadrs.lv; j.kovalenko@siadrs.lv (rēķinā obligāti norādot Pasūtītāja un Piegādātāja rekvizītus, atsauci uz Līguma Nr. un datumu, t.sk. projekta Līguma Nr. un datumu, proti 23.11.2022. Līgums 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/009 (t.sk. 02.06.2025. LG1). Puses vienojas, ka rēķins ir derīgs bez paraksta. Piegādātāja sagatavotais rēķins uzskatāms par saistošu Pasūtītājam, ja tas satur turpmāk norādītu frāzi: “Šis rēķins ir sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta”.
2.6. Ja Piegādātāja sagatavotajā rēķinā nav norādīta Līguma 2.5. punktā noteiktā informācija, Pasūtītājs nepieņem to. Šajā gadījumā Pasūtītāja pilnvarotā persona veic piezīmes rēķinā un par konstatētajām nepilnībām rēķinā rakstveidā paziņo Piegādātājam, norādot termiņu, līdz kuram iesniegt Līguma noteikumiem atbilstoši sagatavotu rēķinu. Pasūtītājs veic norēķinus ar Piegādātāju Līguma 2.4. punktā noteiktajā termiņā pēc Līguma noteikumiem atbilstoša rēķina sagatavošanas un saņemšanas. Pasūtītājs neveic norēķinu ar Piegādātāju līdz atbilstoša rēķina sagatavošanai un iesniegšanai Pasūtītājam.
2.7. Samaksa par piegādāto Iekārtu uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.
2.8. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Iekārtas piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Iekārtas piegādi.
2.9. Piegādātājam nav tiesības prasīt papildu samaksu no Pasūtītāja, ja Līguma izpildes laikā tiek konstatēts, ka Piegādātājs nav iekļāvis visas nepieciešamās izmaksas saskaņā ar Pasūtītāja noteiktajām prasībām, kļūdījies Iekārtas Piegādes izmaksu cenās, nav piedāvājis cenu par visu Iekārtas Piegādes apjomu, kas nepieciešams Piegādes pilnīgai izpildei atbilstoši Līgumam un tā pielikumiem (piemēram, par programmām, licencēm, Iekārtas pirmreizējās funkcionālās un elektrodrošības pārbaudes veikšanu, u.t.t.).
2.10. Ja Pasūtītājs ir apmaksājis Iekārtas Piegādi vai tās daļu, kuru nevajadzēja apmaksāt, tad tam rodas samaksas atprasījuma tiesība Civilikuma izpratnē ar pienākumu to atprasīt vai tas atskaita to no tuvākā paredzētā maksājuma Piegādātājam par veikto Iekārtas Piegādi.
2.11. Priekšapmaksa Līguma izpildē nav paredzēta.
3. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ 
3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz no tā izrietošo Pušu saistību pilnīgai izpildei.
3.2. Līguma izpildes termiņš ir 6 (seši) mēneši no Līguma abpusēja parakstīšanas dienas.


4. IEKĀRTAS  NODOŠANA UN LIETOŠANAS KĀRTĪBA
4.1. Iekārtas piegādi Piegādātājs veic izmantojot savu transportu un darbaspēku. Piegādātājs ir atbildīgs par transportēšanas izdevumiem, un, Iekārtas drošību pret iespējamajiem bojājumiem transportēšanas laikā. 
4.2. Iekārtas ievietošanu tai paredzētajā telpā nodrošina Piegādātājs, izmantojot savu transportu un darbaspēku. Iekārtas uzglabāšanu līdz uzstādīšanas laikam Piegādātājs nodrošina savās telpās, ja vien nav panākta cita vienošanās ar Pasūtītāju.
4.3.   Pasūtītājs, pieņemot Iekārtu, pārbauda Iekārtas atbilstību un kvalitāti Līguma Pielikuma Nr. 1 prasībām. Ja Iekārta neatbilst šī Līguma noteikumiem vai atklājas trūkumi, bojājumi vai citāda neatbilstība Līguma noteikumiem, Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis sastāda Defekta aktu par konstatētajām neatbilstībām un iesniedz Piegādātājam. Turklāt šajā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt un neapmaksāt Defekta aktā norādīto un neatbilstošo Iekārtu. 
4.4.   Piegādātājs, ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā no Defekta akta saņemšanas brīža novērš aktā konstatētos trūkumus uz sava rēķina un maksā Pasūtītājam līgumsodu par Iekārtas piegādes nokavējumu saskaņā ar Līguma 9.2. punkta noteikumiem.
4.5. Iekārtas piegāde, uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā ir uzskatāma par pabeigtu, kad:
4.5.1. Iekārta ir sakonfigurēta;
4.5.2. Piegādātājs ir veicis visu nepieciešamo Iekārtas funkcionālo un veiktspējas parametru ieregulēšanas un testēšanas darbu izpildi, t. sk. Pasūtītājam ir iesniegti minēto pārbaužu dokumenti, ja nepieciešams pieaicinot Iekārtas pārstāvjus; 
4.5.3. Pasūtītājam ir iesniegta visa Līgumā noteiktā dokumentācija;
4.5.4. ir veikta Pasūtītāja darbinieku apmācība Iekārtas lietošanā un apstrādē;
4.5.5. parakstīts Līguma 4.6. punktā norādītais pieņemšanas – nodošanas akts.
4.6. Pasūtītājs Iekārtu pieņem Piegādātāja pārstāvja klātbūtnē, par ko Puses sastāda un paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu. Abpusēji parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts ir pamats rēķina izrakstīšanai.
4.7. Ja Iekārtas (vai kādas tās komplekta/ komponentes daļas) neatbilstība Līguma noteikumiem tiek konstatēta ekspluatācijas laikā, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Līguma 4.9. punkta noteikumiem. 
4.8. Piegādātājs pēc piegādes veic vides sakārtošanu, nodrošinot visu iepakojuma materiālu izvešanu no slimnīcas telpām un teritorijas.
4.9. Pasūtītājs apņemas nekavējoties ziņot Piegādātājam par jebkuru Iekārtas bojājumu vai tās darbības pasliktināšanos un iespējamām neprecizitātēm, kā arī neveikt nekādus Iekārtas remonta darbus vai pārveidojumus bez Piegādātāja mutiskas atļaujas. Pieteikums  par Iekārtas bojājumu var tikt nodots telefoniski vai pa e-pastu, sazinoties SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" atbildīgai personai ar Piegādātāja par Iekārtu atbildīgo servisa inženieri, t.sk. informējot medicīnas ierīču daļu.
4.10. Iestājoties Līguma 4.9. punktam, Piegādātāja pienākums ir reaģēt uz Pasūtītāja pieteikumu, saskaņojot ierašanās laiku, ja tas nepieciešams, un Pušu savstarpēji saskaņotā laikā, nodrošināt Piegādātāja pārstāvja ierašanos defekta novēršanai/ konstatēšanai. Piegādātāja reakcijas laiks uz Pasūtītāja pieteikumu ir ne vairāk kā 24 (divdesmit četras) stundas Iekārtas defekta noteikšanai un Defekta akta sastādīšanai. Pusēm vienojoties minētais termiņš var tikt mainīts.
4.11. Pasūtītājs apņemas nodrošināt Piegādātāja pārstāvim brīvu piekļūšanu Iekārtai visu profilaktisko apkopju un citu darbu veikšanai, kā arī apņemas veikt visas nepieciešamās darbības, lai pilnībā nodrošinātu Piegādātājam netraucētu Līgumā minēto saistību izpildi. Piegādātāja pārstāvis, veicot Līgumā noteiktos darbus (piemēram – Iekārtas pārbaudi/ defektu konstatēšanu), Līguma izpildes laikā drīkst atrasties tikai Pasūtītāja norādītajā vietā (telpā).
4.12. Jautājumu par Iekārtas Defekta aktā norādītā pamatotību izlemj Pušu pilnvarotie pārstāvji Defektu akta sastādīšanas brīdī. Ja Iekārtas darbības traucējumu novēršanai nepieciešama Piegādātāja pilnvarotās personas klātbūtne, Piegādātājs to nodrošina par saviem līdzekļiem, tā kā Piegādātājs ir atbildīgs par Iekārtas pilnīgu un kvalitatīvu darbību.
4.13. Piegādātājs ir atbildīgs par zaudējumiem, dīkstāvēm, kuras radušās Iekārtas pareizas lietošanas rezultātā, un kuru pierādīts cēlonis ir Piegādātāja vai tā darbinieka nolaidība. Piegādātājs apņemas atlīdzināt šo bojājumu, dīkstāvju, radītos zaudējumus un/vai samaksāt par prasībām, kuras radušās zaudējumu, dīkstāves, rezultātā Pasūtītājam un trešajām personām.
4.14. Pasūtītājs paraksta Defektu novēršanas aktu tikai pēc tam, kad Piegādātājs ir pilnībā novērsis Defekta aktā norādītos Defektus.
4.15. Par katru tehniskās apkopes vai remonta reizi tiek sastādīts atsevišķs darbu nodošanas - pieņemšanas akts (vai servisa protokols), kuru noformē Piegādātājs, norādot tajā veiktās darbības un darbību izpildītāju.
5. IEKĀRTAS KVALITĀTES PRASĪBAS
5.1. Piegādātā Iekārta ir jauna, ražota ne agrāk kā 12 mēnešu laikā no Līguma parakstīšanas brīža, iepriekš nelietota, nav izmantota demonstrācijās un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes. Tā ir augstas kvalitātes un tā uzglabāta atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām un instrukcijām par Iekārtas  uzglabāšanu.
5.2. Iekārta ir marķēta ar ražotāja firmas zīmi, tai ir CE marķējums un pievienota informācija par ekspluatācijas tehniskajiem rādītājiem latviešu valodā.
5.3. Piegādātājs garantē, ka Iekārta atbilst Līguma noteikumiem un ir derīga ekspluatācijai, kā arī to, ka Iekārtas izmantošana, atbilstoši tās uzdevumiem, nenodarīs kaitējumu cilvēka veselībai un dzīvībai.
6. PUŠU SAISTĪBAS
6.1. Piegādātāja pienākumi:
6.1.1. veikt piegādi un Pasūtītāja personāla apmācību Līguma 1.2. punktā noteiktajā termiņā;
6.1.2. piegādāt Līguma un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām atbilstošu, pienācīgas kvalitātes Iekārtu (kopā ar visiem Iekārtas komplektācijā ietilpstošajām sastāvdaļām);
6.1.3. transportējot Iekārtu, nodrošināt Iekārtas drošību pret iespējamajiem bojājumiem;
6.1.4. nodrošināt piegādei un uzstādīšanai izmantoto materiālu, metožu, paņēmienu, kā arī darbus pārraugošo un izpildošo darbinieku kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
6.1.5. nodrošināt Iekārtas pilnvērtīgu funkcionēšanu, sniedzot nepieciešamos pakalpojumus saskaņā ar Iekārtas tehnisko dokumentāciju un Līguma un tā pielikumu noteikumiem;
6.1.6. par katru tehniskās apkopes vai remonta reizi sastādīt atsevišķu nodošanas – pieņemšanas aktu (vai servisa protokolu), norādot tajā veiktās darbības un darbību izpildītāju;
6.1.7. Iekārtas piegādes, uzstādīšanas un nodošanas ekspluatācijas laikā iespēju robežās netraucēt Pasūtītāja personāla darbu, neaizsprostojot kāpnes un ieejas ēkā, neradot traucējumus elektropiegādē u.tml.;
6.1.8. nodrošināt Pasūtītājam Piegādātāja reakcijas laiku uz Pasūtītāja pieteikumu ne vairāk kā 24 (divdesmit četras) stundas Iekārtas defekta noteikšanai un Defekta akta sastādīšanai; 
6.1.9. Iekārtas bojājumu gadījumos veikt Iekārtas apsekošanu kopā ar Pasūtītāja pārstāvi, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja pārstāvi par apsekošanas laiku un sastādīt Defekta aktu 2 (divos) eksemplāros, kurā norāda konstatētos defektus un defektu novēršanai nepieciešamos darbus un, nepieciešamības gadījumā veic foto fiksācijas, kas tiek pievienotas Defekta akta pielikumā;
6.1.10. pēc Defekta akta un remonta veikšanas termiņa saskaņošanas ar Pasūtītāja atbildīgo personu, Piegādātājam nodrošināt Iekārtas remontu, bojāto detaļu nomaiņu pret pilnībā funkcionējošām rezerves daļām tā, ka Iekārta pilnā apjomā ir spējīga veikt tai paredzētās funkcijas;
6.1.11. Iekārtas bojājumu gadījumos veikt Iekārtas remontu ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā vai citā ar Pasūtītāju saskaņotā termiņā, pēc izsaukuma (pa e-pastu vai telefoniski) saņemšanas brīža, remontu ar rezerves daļu nomaiņu ne ilgāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc remonta izsaukuma (pa e-pastu vai telefoniski) saņemšanas brīža.
6.1.12. ja garantijas laikā Iekārtas remonts ilgst vairāk par 5 (piecām) darba dienām, nodrošināt Pasūtītāju ar līdzvērtīgu Iekārtu (kurai ir spēkā esoša iekārtas elektrodrošības un funkcionālā pārbaude un kas atbilst 2023. gada 15. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 461 “Medicīnisko ierīču noteikumi” prasībām)  uz remonta laiku.
6.1.13. garantijas laikā veikt iekārtas elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes, ja piemērojams, saskaņā ar Ministru kabineta 2023. gada 15. augusta noteikumiem Nr. 461 “Medicīnisko ierīču noteikumi”; 
6.1.14. ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības, vides aizsardzības  noteikumus, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām;
6.1.15. veikt ražotāja noteiktās Iekārtas pirmreizējās un regulārās pārbaudes uzstādot Iekārtu un tās garantijas laikā, nododot attiecīgus protokolus Pasūtītājam;
6.1.16. informēt Pasūtītāju, ja garantijas laikā tiek konstatēta Iekārtas neatbilstoša ekspluatācija;
6.1.17. laikus, vismaz 5 (piecas) darba dienas pirms Iekārtas piegādes termiņa iestāšanās, informēt Pasūtītāju par iespējamiem vai paredzamiem kavējumiem Līguma izpildē un apstākļiem, notikumiem un problēmām, kas kavē Iekārtas piegādi noteiktajā laikā;
6.1.18. ja Iekārtas dīkstāve Piegādātāja vainas dēļ ir ilgāka par 5 (piecām) darba dienām, un Piegādātājs nav nodrošinājis Pasūtītāju ar līdzvērtīgu Iekārtu uz remonta laiku par šo dīkstāves laiku atmaksāt Pasūtītājam zaudējumus un kompensāciju par dīkstāvi; 
6.1.19. ražotāja pilnvarojuma zaudēšanas gadījumā informēt par to Pasūtītāju.
6.2. Piegādātāja tiesības:
6.2.1. par piegādātu kvalitatīvu Iekārtu savlaicīgi saņemt Līgumā noteikto samaksu;
6.2.2. saņemt no Pasūtītāja saistību izpildei nepieciešamo informāciju.
6.3. Pasūtītāja pienākumi:
6.3.1. savlaicīgi pieņemt un pārbaudīt piegādātās Iekārtas kvalitāti un atbilstību Līguma noteikumiem;
6.3.2. Līgumā noteiktajā kārtībā samaksāt par pieņemtu, Līguma prasībām atbilstošu un kvalitatīvu Iekārtu;
6.3.3. nekavējoties ziņot Piegādātājam par jebkuru Iekārtas bojājumu vai tās darbības pasliktināšanos un iespējamām neprecizitātēm, kā arī neveikt nekādus Iekārtas remonta darbus vai pārveidojumus bez Piegādātāja mutiskas atļaujas, informējot par to Piegādātāju arī rakstiski.
6.4. Pasūtītāja tiesības:
6.4.1. saņemt no Piegādātāja informāciju un paskaidrojumus par Līguma izpildes gaitu un citiem Līguma izpildes jautājumiem;
6.4.2. atteikties pieņemt, saskaņā ar Līguma noteikumiem piegādāto, Līguma prasībām neatbilstošo Iekārtu, ievērojot Līguma nosacījumus;
6.4.3. laicīgi saņemt no Piegādātāja informāciju un skaidrojumus par iespējamajiem vai paredzamajiem kavējumiem Līguma izpildē;
6.4.4. apturēt un atlikt Līgumā paredzēto maksājumu ārējā normatīvajā aktā vai šajā Līgumā noteiktajos gadījumos.
7. GARANTIJA 
7.1. Iekārtas garantijas laiks ir ne mazāk kā ___ (___________) mēneši. Garantijas periodu skaita no Iekārtas nodošanas – pieņemšanas akta abpusējās parakstīšanas dienas.
7.2. Piegādātājs bez maksas nodrošina garantijas apkalpošanas servisu un remontdarbu veikšanu, kā arī bojāto detaļu remontu, kā arī citas darbības, ko Iekārtas ražotājs ir definējis garantijas ietvaros un noteiktajā apjomā, visā garantijas periodā,  ja Iekārtas bojājumi nav radušies Līguma 7.6. punktā nosauktajos gadījumos.
7.3. Piegādātājs garantijas laikā Iekārtai veic regulāras bezmaksas pārbaudes un garantijas apkopes atbilstoši ražotāja noteiktajam.
7.4. Ja Iekārtas ražotājs Iekārtas garantijas laikā ir paredzējis jebkādus ražotāja programmatūras  atjauninājumus un vai detaļu nomaiņu, kas nodrošina Iekārtas tehniskajā specifikācijā minēto funkcionalitāti, Piegādātājs, negaidot uzaicinājumu no Pasūtītāja, ar Pasūtītāju saskaņotā laikā veic šo programmatūru atjauninājumus/detaļu nomaiņu bez maksas. Ja Piegādātājs neievēro šajā punktā noteikto, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Piegādātājam Līguma 8.2. punkta noteikumus.
7.5. Ja Iekārtas ražotāja paredzētajā Iekārtas ekspluatācijas laikā kāda no programmām (licencēm), kas nodrošina tehniskajā specifikācijā minēto funkcionalitāti, zaudē spēku, Piegādātājs negaidot uzaicinājumu no Pasūtītāja, ar Pasūtītāju saskaņotā laikā veic šīs programmas (licences) bezmaksas nomaiņu. Ja Piegādātājs neievēro šajā punktā noteikto, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Piegādātājam Līguma 8.2. punkta noteikumus.
7.6. Iekārtas garantija neattiecas uz Iekārtas defektiem, kas radušies:
7.6.1. ekspluatējot Iekārtu neatbilstoši tās ekspluatācijas noteikumiem (ražotāja instrukcijām);
7.6.2. pierādāmu Iekārtas lietotāju nolaidības, Iekārtas nepareizas lietošanas vai apzinātu bojājumu konstatēšanas gadījumā;
7.6.3. neatļautu izmaiņu veikšanas, Pasūtītāja pašrocīgas remontēšanas, neapstiprinātu detaļu ievietošanā Iekārtā tādā veidā, kas ir pretrunā ar Iekārtas ražotāja instrukcijām;
7.6.4. nepārvaramas varas apstākļu rezultātā.
7.7. Garantijas apkalpošanas reakcijas laiks – ne vairāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā no izsaukuma (pa e-pastu vai telefoniski) saņemšanas brīža.
7.8. Piegādātājs apņemas veikt Iekārtas remontu ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā vai citā ar Pasūtītāju saskaņotā termiņā, pēc izsaukuma (pa e-pastu vai telefoniski) saņemšanas brīža, remontu ar rezerves daļu nomaiņu ne ilgāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc remonta izsaukuma (pa e-pastu vai telefoniski) saņemšanas brīža.
7.9. Ja garantijas laikā Iekārtas remonts ilgst vairāk par 5 (piecām) darba dienām, Piegādātājs nodrošina Pasūtītāju ar līdzvērtīgu Iekārtu (kurai ir spēkā esoša iekārtas elektrodrošības un funkcionālā pārbaude un kas atbilst 2023. gada 15. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 461 “Medicīnisko ierīču noteikumi” prasībām) uz remonta laiku.
7.10. Piegādātājs garantijas termiņa laikā veic jebkura veida defektu novēršanu par saviem līdzekļiem Līguma 7.8. punktā noteiktajā termiņā vai citā ar Pasūtītāju rakstiski saskaņotā termiņā. Jebkuri darbu izpildes un garantijas laikā konstatētie defekti un pārkāpumi tiek fiksēti Defekta aktā, kuru paraksta abu Pušu pārstāvji. 
7.11. Gadījumā, ja Piegādātājs neparaksta Defekta aktu par konstatētajiem defektiem vai pārkāpumiem 2 (divu) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas, neiesniedzot Pasūtītājam motivētu, rakstveidā noformētu atteikumu to parakstīt un nesniedzot paskaidrojumus, dotais akts tiek uzskatīts par akceptētu no Piegādātāja puses un aktā minēto defektu, trūkumu vai pārkāpumu novēršana ir saistoša Piegādātājam un tā pienākums ir tos novērst Pasūtītāja noteiktajā termiņā. Strīdus situācijas gadījumā strīdu starp Piegādātāju un Pasūtītāju izšķir neatkarīgs eksperts, ko izvēlas Pasūtītājs ar Piegādātāju savstarpēji vienojoties. Eksperta pakalpojumus sedz vainīgā puse.
7.12. Ja Piegādātājs nepilda garantijas saistības, kas noteiktas Līgumā, Pasūtītāja ir tiesīgs pieprasīt un izmantot Līguma 8. nodaļā norādītos nodrošinājumus.
7.13. Ja Iekārtas bojājums radies Pasūtītāja vainas dēļ, Iekārtas remontu apmaksā Pasūtītājs, iepriekš rakstiski saskaņojot ar Piegādātāju Iekārtas remonta izmaksu tāmi un remonta laiku.
7.14. Garantijas laikā Piegādātājs bez maksas veic Iekārtai funkciju atbilstības testēšanu un elektrodrošības pārbaudes atbilstoši Ministru kabineta 2023. gada 15. augusta noteikumiem Nr. 461 “Medicīnisko ierīču noteikumi”.
7.15. Garantijas laikā Piegādātājs nodrošina neierobežotu Pasūtītāja darbinieku konsultatīvu un praktisku atbalstu situācijās, kas saistītas ar Iekārtas ikdienas izmantošanu. Ja bojājums nav sarežģīts un Piegādātāja speciālista ierašanās nav obligāta, Piegādātāja speciālists var sniegt palīdzību Pasūtītāja personālam attālināti – telefoniski vai tiešsaistē. Nepieciešamības gadījumā, atkarībā no bojājuma sarežģītības, Piegādātājs nodrošina specialista ierašanos pie Pasūtītāja klātienē, lai atrisinātu radušos problēmu uz vietas.
8. LĪGUMA NODROŠINĀJUMI 
8.1. Piegādātājs nodrošina sekojošu Līguma saistību izpildes nodrošinājuma nosacījumu ievērošanu:
8.1.1. Piegādātājs 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam no Piegādātāja puses neatsaucamu līguma saistību izpildes nodrošinājumu kā bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi, kurā ietverta bankas vai apdrošināšanas sabiedrības apņemšanās bez nosacījumiem un bez ierunām samaksāt Pasūtītājam tā pieprasīto summu Līguma saistību izpildes nodrošinājuma summas robežās pēc pirmā rakstiskā Pasūtītāja pieprasījuma, kad Pasūtītājs paziņo, ka Piegādātājs nepilda vai nepienācīgi pilda Līguma saistības, un to apmaksas dokumentus. Līguma saistību izpildes nodrošinājums uzskatāma par pirmā pieprasījuma garantiju.
8.1.2. Pasūtītājam nav pienākums sniegt un bankai vai apdrošināšanas sabiedrībai nav tiesību pieprasīt pierādījumus, pamatojumu vai iemeslus Pasūtītāja pieprasījumam par summas izmaksu. Banka vai apdrošināšanas sabiedrība apņemas izmaksāt Pasūtītājam pieprasīto summu visos gadījumos Līguma saistību izpildes nodrošinājuma spēkā esībā. Līguma saistību izpildes nodrošinājuma summa samazināsies par jebkuru summu, kuru banka vai apdrošināšanas sabiedrība izmaksās Pasūtītājam saskaņā ar tā  pieprasījumu.
8.1.3. Līguma saistību izpildes nodrošinājums var tikt izmantots gadījumos, kad Līguma izpildes termiņā Piegādātājs nepilda vai nepienācīgi pilda Līguma saistības.
8.1.4. Līguma saistību izpildes nodrošinājumam jābūt spēkā visā Līguma darbības laikā un papildus vismaz 20 (divdesmit) kalendārās dienas.
8.1.5. Līguma saistību izpildes nodrošinājuma apmērs ir 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma summas bez pievienotās vērtības nodokļa.
8.1.6. Līguma saistību izpildes nodrošinājumam tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie “Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām Nr. 758 (“The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication, No. 758) (turpmāk-URDG 758).
8.1.7. Visus ar Līguma saistību izpildes nodrošinājumu saistītos jautājumus, ko neregulē URDG 758, regulē Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti.
8.1.8. Visi strīdi saistībā ar Līguma saistību izpildes nodrošinājumu izskatāmi Latvijas Republikas tiesā.
8.2. Piegādātājs nodrošina sekojošu Līguma garantijas laika nodrošinājuma nosacījumu ievērošanu:
8.2.1. Piegādātājs 10 (desmit) darba dienu laikā no Iekārtas nodošanas akta iesniedz Pasūtītājam spēkā esošu garantijas laika nodrošinājumu kā bankas garantiju vai apdrošināšanas sabiedrības polisi, kurā ietverta bankas vai apdrošināšanas sabiedrības apņemšanās bez nosacījumiem un bez ierunām samaksāt Pasūtītājam tā pieprasīto summu garantijas laika nodrošinājuma summas robežās pēc pirmā rakstiskā Pasūtītāja pieprasījuma, kad Pasūtītājs paziņo, ka Piegādātājs nepilda vai nepienācīgi pilda Līguma saistības, vai ir iestājies garantijas gadījums, un to apmaksas dokumentus.
8.2.2. Līguma garantijas laika nodrošinājums var tikt izmantots gadījumos, kad Garantijas termiņā Piegādātājs nepilda vai nepienācīgi pilda Līguma saistības, vai ir iestājies garantijas gadījums.
8.2.3. Līguma garantijas laika nodrošinājums ir spēkā visu Līgumā noteikto Garantijas termiņu un papildus 10 (desmit) kalendārās dienas.
8.2.4. Līguma garantijas laika nodrošinājuma apmērs – ir 5% (pieci procenti) no Līguma cenas (bez PVN) EUR valūtā.
8.2.5. garantijas laika nodrošinājumam tiek piemēroti URDG 758.
8.2.6. Visus ar garantijas laika nodrošinājumu saistītos jautājumus, ko neregulē URDG 758, regulē Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti.
8.2.7. Visi strīdi saistībā ar garantijas laika nodrošinājumu izskatāmi Latvijas Republikas tiesā.


9. PUŠU ATBILDĪBA
9.1. Ja Pasūtītājs bez pamatojuma neveic maksājumu Līgumā noteiktajā termiņā, tad Piegādātājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,05 % (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no neveiktā maksājuma par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma kopējās summas.
9.2. Ja Piegādātājs neveic Iekārtas Piegādi (iegāde, piegāde, uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā) Līguma izpildes termiņā, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no Līguma kopējās summas par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma kopējās summas.
9.3. Ja Piegādātājs neievēro spēkā esošos normatīvos aktus, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 500,00 EUR (pieci simti euro 00 centi) apmērā par katru konstatēto gadījumu.
9.4. Ja Piegādātājs Līgumā noteiktajā termiņā neiesniedz vai neuztur spēkā Līgumā noteikto Līguma saistību izpildes nodrošinājumu vai Līguma garantijas laika nodrošinājumu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,05 % (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no Līguma kopējās summas par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma kopējās summas.
9.5. Ja Piegādātājs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju nomaina Līguma pielikumos norādīto speciālistu vai apakšuzņēmēju vai bez saskaņošanas ar Pasūtītāju iesaista jaunu apakšuzņēmēju, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no Līguma kopējās summas par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma kopējās summas par katru konstatēto gadījumu.
9.6. Ja Piegādātājs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju aizvieto Iekārtu vai tās daļu ar atbilstošu alternatīvu (ekvivalentu/analogu) Iekārtu vai tās daļu, tad Pasūtītājs piemēro līgumsodu 1% (viens procents) apmērā no Līguma kopējās summas par katru konstatēto gadījumu.
9.7. Ja Piegādātājs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju aizvieto Līguma pielikumos norādīto Iekārtu vai tās daļu vai Pasūtītāja sākotnēji saskaņotu alternatīvu (ekvivalentu/analogu) Iekārtu vai tās daļu ar neatbilstošu Iekārtu vai tās daļu, tad Pasūtītājs piemēro līgumsodu 5% (pieci procenti) apmērā no Līguma kopējās summas par katru konstatēto gadījumu. Vienlaikus Piegādātājam ir pienākums par saviem līdzekļiem nomainīt neatbilstošu Iekārtu vai tās daļu uz Līguma pielikumos norādīto Iekārtu vai tās daļu vai Pasūtītāja sākotnēji saskaņotu alternatīvu (ekvivalentu/analogu) Iekārtu vai tās daļu.
9.8. Ja Piegādātājs neveic Iekārtas tehnisko apkopi atbilstoši Iekārtas ražotāja noteikumiem vai defektu novēršanu atbilstoši Līguma nosacījumiem, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 1% (viens procents) apmērā no Līguma kopējās summas par katru konstatēto gadījumu.
9.9. Ja defekta vai nekvalitatīvas tehniskās apkopes dēļ Iekārtas Dīkstāve ir ilgāka par 5 (piecām) darba dienām, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,2% (nulle komats divi procenti) apmērā no Līguma kopējās summas par katru kavējuma dienu (sākot no 6. darba dienas), bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma kopējās summas.
9.10. Ja Piegādātājs neievēro Līgumā noteikto Garantijas termiņu, tad Pasūtītājs piemēro līgumsodu 5% (pieci procenti) apmērā no Līguma kopējās summas.
9.11. [bookmark: _Hlk198297981]Ja Piegādātājs nepilda/neievēro citas šajā Līguma nodaļā neminētās Līguma, Līguma pielikumos vai spēkā esošu normatīvo aktos noteiktās saistības, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 500,00 EUR (pieci simti euro 00 centi) apmērā par katru konstatēto gadījumu.
9.12. Ja Piegādātājs Līgumā noteiktajā termiņā nemaksā līgumsodu, tad Pasūtītājs to atskaita no tuvākā paredzētā maksājuma Piegādātājam vai ietur to no Līguma saistību izpildes nodrošinājuma Līguma izpildes termiņā vai ietur to no Līguma garantijas laika nodrošinājuma Garantijas termiņā.
9.13. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no pienākuma pildīt Līgumā noteiktās saistības.
9.14. Līgumsodu kopējā vērtība (neskaitot līgumsodus par saistību neizpildīšanu noteiktajā termiņā), nedrīkst pārsniegt 10% (desmit procenti) no Līguma kopējās summas.
9.15. Puses sedz viena otrai tiešus zaudējumus, kas radušies Līguma nepienācīgas izpildes rezultātā. Prasītāja Pusei ir jāpierāda šādu apstākļu iestāšanās.
10. FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZĪBA
10.1. Pusei ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā no 2018. gada 25. maija ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.
10.2. Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem vai cita pamatojuma esību fizisko personu datu likumīgai apstrādei.
10.3. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai tiesību normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.
10.4. Ja saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem Pusēm var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fiziskās personas datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien spēkā esošie normatīvie akti to neaizliedz.
10.5. Neskatoties uz iepriekš minēto, Piegādātājs piekrīt, ka Pasūtītājs nodod no Piegādātāja saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, ar kurām Pasūtītājs sadarbojas šī Līguma izpildes nodrošināšanai.
10.6. Puses apņemas pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, ja  izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šī Līguma izpildes nodrošināšanai.
11. NEPĀRVARAMA VARA
11.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvarama vara ietver sevī notikumus, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, Latvijas valsts institūciju, kā arī pašvaldību institūciju pieņemtie normatīvie akti un norādījumi un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās u.c.).
11.2. Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīts Piegādātāja un citu iesaistīto personu saistību neizpilde vai nesavlaicīga izpilde.
11.3. Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dienas, rakstiski jāinformē par to otra Puse un, ja tas ir iespējams, ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur nepārvaramas varas apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.
11.4. Ar rakstisku vienošanos Puses apliecina, vai nepārvaramas varas apstākļi traucē vai padara Līguma saistību izpildi par neiespējamu, kā arī izlemj līgumsaistību turpināšanas (vai izbeigšanas) būtiskos jautājumus, un vienošanos pievieno līgumam. Līgumsaistību turpināšanas gadījumā, Puses apņemas līgumsaistību termiņu pagarināt atbilstoši tam laika posmam, kas būs vienāds ar iepriekš minēto apstākļu izraisīto kavēšanos.
11.5. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ saistības nav iespējams izpildīt ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, tad Pusēm ir tiesības atteikties no Līguma izpildes. Līguma izbeigšanas gadījumā katrai Pusei ir jāatdod otrai tas, ko tā izpildījusi vai par izpildīto jāatlīdzina.
11.6. Par zaudējumiem, kas radušies nepārvaramas varas apstākļu dēļ, neviena no Pusēm atbildību nenes, ja Puse ir informējusi otru Pusi atbilstoši līguma 11.3. punktam.
12. LĪGUMA GROZĪJUMI UN ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA IZPILDES
12.1. Līgumu var grozīt tikai Līgumā noteiktajos gadījumos saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
12.2. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa jebkurā brīdī, Pusēm par to rakstiski vienojoties, ja zūd nepieciešamība Līguma izpildei.
12.3. Līguma izpildes termiņš saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļu 1. punktu var tikt pagarināts uz objektīvi nepieciešamo termiņu, bet ne vairāk kā par periodu, kurā Iepirkuma Līguma izpilde nav bijusi iespējama no Piegādātāja neatkarīgu iemeslu dēļ, ja rodas objektīva un no Piegādātāja darbības/bezdarbības neatkarīga nepieciešamība:
12.3.1. ja tas rodas Iekārtas ražotāja neparedzētu problēmu rezultātā vai citu objektīvu kavējuma iemeslu dēļ, apliecinot to ar ražotāja izsniegtu vēstuli un/vai citiem pierādījumiem. 
12.3.2. ja Iekārtu nav iespējams piegādāt Pasūtītāja telpās Pasūtītāja vai trešo personu darbības vai bezdarbības dēļ, piemēram, būvdarbu aizkavēšanās gadījumā u.tml.
12.4. Iekārtas vai tās daļas aizvietošana ar alternatīvu (ekvivalentu/analogu) iekārtu vai tās daļu ir iespējama, ja Pasūtītājs piekrīt Iekārtas vai tās daļas aizvietošanas procesa uzsākšanai un ja objektīvu iemeslu dēļ (piemēram, noņemta no ražošanas, nav pieejama tirgū, no ražotāja puses izbeigta tehniskā nodrošināšana/atjaunināšana vai rezerves daļu nodrošināšana) Iekārtas vai tās daļas Piegāde nav iespējama un jauna iekārta vai tās daļa atbilst sākotnēji piedāvātās Iekārtas tehniskajiem parametriem un funkcijām, vai ir labāka. Lai saskaņotu Iekārtas vai tās daļas aizvietošanu ar alternatīvu (ekvivalentu/analogu) iekārtu vai tās daļu, Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam attiecīgus pierādījumus (piemēram, iekārtas vai tās daļas ražotāja tīmekļvietnē esošā publiski pieejamā informācija vai tā rakstveida apliecinājums vai u.tml. informācija), kas apliecina objektīvu iemeslu esamību un dokumentu, kurā atspoguļots sākotnēji piedāvātās Iekārtas un aizvietojamās iekārtas vai tās daļas tehniskie parametri un funkcijas, kas pierāda to, ka aizvietojamā iekārta vai tās daļa ir alternatīva (ekvivalenta/analoga). Pasūtītājs piekrīt aizvietot sākotnēji piedāvāto Iekārtu vai tās daļu uz aizvietojamo iekārtu vai tās daļu, ja tiek konstatēts, ka tā ir alternatīva (ekvivalenta/analoga) iekārta vai tās daļa, un Līguma kopējā summa netiek palielināta. Ja aizvietojamās iekārtas vai tās daļas cena ir zemāka, tad tiek grozīta Līguma kopējā summa. Pasūtītājs ir tiesīgs bez pienākuma atlīdzināt zaudējumus Piegādātājam un sniegt tam pamatojumu nepiekrist Iekārtas vai tās daļas aizvietošanas procesa uzsākšanai.
12.5. Iekārtas vai tās daļas programnodrošinājuma aizvietošana ar alternatīvu (ekvivalentu/analogu) Iekārtas vai tās daļas programnodrošinājumu ir iespējama, ja objektīvu iemeslu dēļ (piemēram, noņemta no ražošanas, nav pieejama tirgū, no ražotāja puses izbeigta tehniskā nodrošināšana/atjaunināšana pēc Līguma noslēgšanas un Piegādātājs par to nav bijis informēts līdz Līguma noslēgšanai) un jaunais Iekārtas vai tās daļas programnodrošinājums atbilst sākotnēji piedāvātās Iekārtas programnodrošinājuma tehniskajiem parametriem un funkcijām vai ir labāks. Lai saskaņotu Iekārtas vai tās daļas programnodrošinājuma aizvietošanu ar alternatīvu (ekvivalentu/analogu) programnodrošinājumu, Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam attiecīgus pierādījumus (piemēram, Iekārtas vai tās daļas programnodrošinājuma ražotāja tīmekļvietnē esošā publiski pieejamā informācija vai tā rakstveida apliecinājums vai u.tml. informācija), kas apliecina objektīvu iemeslu esamību un dokumentu, kurā atspoguļots sākotnēji piedāvātās un aizvietojamās Iekārtas vai tās daļas programnodrošinājuma tehniskie parametri un funkcijas, kas pierāda to, ka aizvietojamais programnodrošinājums ir alternatīvs (ekvivalents/analogs). Pasūtītājs piekrīt aizvietot sākotnēji piedāvāto Iekārtas vai tās daļas programnodrošinājumu uz aizvietojamo programnodrošinājumu, ja tiek konstatēts, ka tas ir alternatīvs (ekvivalents/analogs) Iekārtas vai tās daļas programnodrošinājums, un Līguma kopējā summa netiek palielināta. Ja aizvietojamā Iekārtas vai tās daļas programnodrošinājuma cena ir zemāka, tad tiek grozīta Līguma kopējā summa.
12.6. Piegādātājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, rakstveidā brīdinot par to Pasūtītāju 10 (desmit) darba dienas iepriekš un neatlīdzinot tam jebkāda veida zaudējumus, ja Pasūtītājs bez pamatota iemesla neveic Līgumā noteiktos maksājumus un kavējums ir vismaz 10 (desmit) kalendārās dienas. Ja iepriekš minētajā brīdinājuma termiņā Pasūtītājs veic Līgumā noteikto maksājumu, tad Piegādātāja vienpusēja atkāpšanās tiek izbeigta un abas Puses turpina Līguma izpildi. Par nepamatotu iemeslu nav uzskatāms gadījums, kad Piegādātāja saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā Pasūtītājs neveic Līgumā noteikto maksājumu Līgumā noteiktajā termiņā.
12.7. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, rakstveidā brīdinot par to Piegādātāju 10 (desmit) darba dienas iepriekš un neatlīdzinot tam jebkāda veida zaudējumus sekojošos gadījumos:
12.7.1. Piegādātājs Iekārtas Piegādē sistemātiski (vismaz 3 (trīs) gadījumi 1 (viena) mēneša laikā, skaitot no pirmā gadījuma konstatēšanas dienas) neievēro Līguma nosacījumus, Līguma pielikumu noteikumus, spēkā esošo normatīvo aktu prasības un/vai Pasūtītāja  saistošus norādījumus;
12.7.2. Piegādātājs neveic Iekārtas Piegādi (iegāde, piegāde, uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā) Līguma izpildes termiņā un kavējums ir vismaz 10 (desmit) kalendārās dienas;
12.7.3. Piegādātāja piegādātā Iekārta neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām;
12.7.4. Piegādātājs Iekārtas Piegādē pārkāpj spēkā esošos normatīvos aktus;
12.7.5. Piegādātājs nav spējīgs vai tiesīgs veikt Iekārtas Piegādi atbilstoši Līguma, Līguma pielikumu vai spēkā esošu normatīvo aktu prasībām;
12.7.6. Piegādātājs Iepirkuma, Līguma parakstīšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesu vai faktiskajiem apstākļiem neatbilstošu informāciju;
12.7.7. Piegādātājs pasludināts par maksātnespējīgu vai tā saimnieciskā darbība tiek izbeigta, pārtraukta vai apturēta.
12.8. Pasūtītājam ir tiesīgs nekavējoties atkāpties no Līguma izpildes, rakstveidā brīdinot par to Piegādātāju un neatlīdzinot zaudējumus sekojošos gadījumos:
12.8.1. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma darbības laikā tiek piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;
12.8.2. tiek konstatēts kāds no Publisko iepirkumu likuma 64. panta pirmajā daļā minētajiem gadījumiem.
12.9. Ja notiek atkāpšanās no Līguma izpildes 12.7.1.-12.7.6. apakšpunktos noteiktajos gadījumos, tad Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt Līguma saistības izpildes nodrošinājumu pilnā apmērā vai, ja nodrošinājums tika izmantots, atlikušajā vērtībā.
12.10. Ja Līgums tiek abpusēji izbeigts vai notiek atkāpšanās no Līguma izpildes, tad Piegādātājs nekavējoties pārtrauc Iekārtas Piegādi.
13. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
13.1. Strīdus, kas rodas Līguma izpildes gaitā vai sakarā ar Līgumu, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Vienošanās par strīda atrisināšanu noformējama rakstveidā un Puses to abpusēji paraksta. Minētā vienošanās pievienojama pie Līguma. Ja vienošanās netiek panākta 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā, tad strīdus risina tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
13.2. Jautājumos, kas nav tiešā veidā paredzēti Līgumā, Puses risina saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
14. APAKŠUZŅĒMĒJU UN PERSONĀLA NOMAIŅAS UN IESAISTES KĀRTĪBA
14.1. Piegādātājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Līguma pielikumos norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē.
14.2. Pasūtītājs nepiekrīt Līguma pielikumos norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad norādītais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
14.3. Pasūtītājs nepiekrīt Līguma pielikumos norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
14.3.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
14.3.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Piegādātājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Piegādātājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
14.3.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10000,00 EUR no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem;
14.3.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Piegādātāja iepirkuma iesniegtajā piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
14.4. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
14.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Piegādātāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
14.6. Pēc Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot Līguma izpildi, Piegādātājs iesniedz iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā Piegādātājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Līguma izpildē.
15. [bookmark: _Hlk174527248]INFORMĀCIJAS IZMANTOŠANA
15.1. [bookmark: _Hlk177074455]Visa informācija un dokumentācija, kuru Piegādātājs saņem no Pasūtītāja vai iegūst Līguma izpildes laikā, ir izmantojama tikai un vienīgi Līguma izpildes ietvaros. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā, izņemot informāciju un dokumentāciju, kas ir sākotnēji publiski pieejama.
15.2. Visa informācija un dokumentācija, kuru Pasūtītājs saņem no Piegādātāja vai iegūst Līguma izpildes laikā, ir izmantojama tikai un vienīgi Līguma izpildes ietvaros. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Piegādātāja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā, izņemot informāciju un dokumentāciju, kas ir sākotnēji publiski pieejama.
16. CITI NOTEIKUMI
16.1. Puse nav tiesīga vienpersoniski nodot savas tiesības un saistības, kas saistītas ar Līgumu un izriet no tā, trešajai personai.
16.2. Visos Līgumā neatrunātajos jautājumos Puses rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
16.3. Ja kāds no Līguma nosacījumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu rezultātā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos un šajā gadījumā Puses piemēro Līgumu, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
16.4. Puses apliecina un garantē, ka tām ir tiesības parakstīt Līgumu un tās uzņemas visas ar Līgumu noteiktās saistības un pienākumus. Gadījumā, ja Līgumu parakstījusi persona bez paraksta tiesībām, tā uzņemas pilnu atbildību pret otru Pusi, tajā skaitā par radītajiem zaudējumiem, ja tādi radušies.
16.5. Ja kādai no Pusēm tiek mainīti rekvizīti vai Līguma 16.6. punktā noteiktās Pušu kontaktpersonas vai to kontaktinformācija, attiecīgā Puse 5 (piecu) darba dienu laikā no notikušo izmaiņu iestāšanās rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī punkta nosacījumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju attiecībā pret otras Puses sniegto informāciju. 
16.6. Pušu kontaktpersonas Līguma saistību izpildes laikā:
16.6.1. [bookmark: _Hlk200627365]par Iekārtas pārbaudi un pieņemšanu no Pasūtītāja puses: __________________________________. 
16.6.2. par Līguma izpildi no Pasūtītāja puses (ar Līguma izpildi saistīto dokumentu pieņemšanai, Iekārtas pieņemšanas - nodošanas akta pieņemšanai, rēķina parakstīšanai, Defekta akta sastādīšanai un parakstīšanai, t. sk. citu ar Līguma izpildi saistītu darbību nodrošināšanai): __________________________________. 
16.6.3. Līguma administrēšanas jautājumos no Pasūtītāja puses _____________________.
16.6.4. par Līguma izpildi no Piegādātāja puses: __________________________________.
16.7. Līgums sagatavots elektroniski un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītā laika zīmoga datums.
16.8. Līgumam pievienoti šādi pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:
16.8.1. 1. pielikums - Tehniskā specifikācija-Tehniskais un finanšu piedāvājums.
16.8.2. 2.pielikums – Kvalifikācijas apraksts.
16.8.3. 3.pielikums - Pieņemšanas-nodošanas akts (veidlapa).
16.8.4. 4.pielikums - Defekta akts (paraugs).
16.8.5. 5.pielikums – Apmācības protokols (veidlapa).
17. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
	PASŪTĪTĀJS:
	PIEGĀDĀTĀJS:



[bookmark: _Hlk199399301]
3. pielikums
pie līguma Nr. ____________


PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS AKTS
2025. gada ___. ________ līgumam Nr. ____________
(veidlapa)

Vietā,	2025. gada ___. __________

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, reģistrācijas Nr. 41503029600, juridiskā adrese Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, LV-5417, tās valdes priekšsēdētājas Intas Vaivodes un valdes locekļa Edgara Labsvīra personās, kuri darbojas uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā “Pasūtītājs”, no vienas puses, un
_________________________, reģistrācijas Nr. ________________, juridiskā adrese __________________, tās __________ (amats) __________________ (vārds, uzvārds) personā, kura darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā “Piegādātājs”, no otras puses, 
abas kopā sauktas “Puses” un katra atsevišķi saukta “Puse”, paraksta doto aktu par sekojošo:
1. Piegādātājs nodod un Pasūtītājs pieņem saskaņā ar Līguma noteikumiem piegādāto Iekārtu:
	
Nr.
p.k.
	Iekārtas nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Iekārtas modelis, sērijas numurs
	Iekārtas ražotājs, izlaides gads

	….
	
	
	
	
	



kuras komplektācijā ir ietvertas:
	
Nr.
p.k.
	Komplektācijas sastāvdaļas nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienreizlietojama/
Daudzreizlietojama
	Komplektācijas sastāvdaļas modelis, sērijas numurs
	Komplektācijas sastāvdaļas ražotājs, izlaides gads

	….
	
	
	
	
	
	



2. Piegādātājs ir iesniedzis Pasūtītājam pavadzīmi/rēķinu. 
3. Piegādātājs apliecina, ka veica Iekārtas uzstādīšanu un palaišanu ekspluatācijā, ievērojot visas Iekārtas uzstādīšanas un palaišanas ekspluatācijā regulējošo LR spēkā esošo normatīvo aktu noteiktās prasības un Līguma Pielikumā Nr. 1 “Tehniskā specifikācija - Tehniskais un finanšu piedāvājums” noteikto. Piegādātājs apliecina, ka nodeva Pasūtītājam visu nepieciešamo dokumentāciju un Iekārtas lietošanas instrukcijas latviešu valodā.
4. Piegādātājs apliecina, ka Iekārtai ir sekojošs garantijas laiks:
	Nr.
p.k.
	Iekārtas nosaukums
	Garantijas laiks

	….
	
	



	
Nr.
p.k.
	Komplektācijas sastāvdaļas nosaukums
	Garantijas laiks
(ja attiecināms)

	….
	
	



5. Piegādātājs Līgumā noteiktās saistības izpildījis atbilstoši Līguma noteikumiem, Līgumā noteiktajā termiņā un labā kvalitātē.
6. Atbilstoši Līguma 2.1. punktam Pasūtītājs apņemas samaksāt Piegādātājam pavadzīmē/rēķinā norādīto summu ___________________ EUR (____________ euro, ___ centi) bez PVN, 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc attiecīga pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un apmaksas dokumenta (pavadzīmes-rēķina) saņemšanas brīža. 
7. Šis akts sagatavots uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) eksemplāros, Pasūtītājam un Piegādātājam pa vienam eksemplāram. 

Līguma realizācija notiek 23.11.2022. līguma Nr. 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/009 (t.sk. 02.06.2025.g. LG1) ietvaros saskaņā ar SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” projektu “Daugavpils reģionālās slimnīcas veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšana, pilnveidojot veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā” Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas 4.1.1.2.i. “Atbalsts universitātes un reģionālo slimnīcu veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai, lai nodrošinātu visaptverošu ilgtspējīgu integrētu veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību, epidemioloģisko prasību nodrošināšanā” ietvaros.

	PASŪTĪTĀJS:

	PIEGĀDĀTĀJS:






4. pielikums
pie līguma Nr. ____________


DEFEKTA AKTS Nr. ____(paraugs)
2025. gada ___. ________ līgumam Nr. ____________

Vieta,								2025. gada ___. ________________

□  Defekts konstatēts Iekārtas piegādes laikā
□  Defekts konstatēts Iekārtas ekspluatācijas laikā

	SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” struktūrvienība, kurā atrodas Iekārta
	

	Iekārtas nosaukums
	

	Iekārtas sērijas numurs
	

	Inventāra numurs
	

	Pasūtītāja sūdzības (konstatētais defekts)
	

	Piegādātāja konstatētais
	

	Garantija (garantijas ietvaros/garantija atteikta)
	

	Veicamie defekta novēršanas darbi
	

	Defekta novēršanas izmaksas (aizpilda, ja ir atteikta garantija)
	

	Cits, ja attiecināms
	



Defekta akts sastādīts uz __ (______________) lapām, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.


Defekta aktu sastādīja:

Piegādātāja pārstāvis:
_________________________________________________________________________________________
amats				vārds, uzvārds	     		paraksts, datums


Pasūtītāja pārstāvis: 
__________________________________________________________________________
amats				 vārds, uzvārds			paraksts, datums



5. pielikums
pie līguma Nr. ____________

APMĀCĪBAS PROTOKOLS 
(veidlapa)

Vieta, 								2025. gada ___. ________________

____________________________, reģistrācijas Nr. _______________, juridiskā adrese: ______________, _________, ___________(turpmāk – Piegādātājs) veica SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, reģistrācijas Nr. 41503029600, juridiskā adrese: Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, LV–5417 (turpmāk – Pasūtītājs) atbildīgo darbinieku apmācību objektā SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, struktūrvienība “Centrālā slimnīca”, sakarā ar ____________________________________ (turpmāk - Iekārta) lietošanu un apstrādi.
Iepriekš minētā apmācība notika saskaņā ar 2025. gada ___. ____________ piegādes līguma Nr. ______________ (turpmāk – Līgums) nosacījumiem.
Ar šo Piegādātājs apliecina, ka Pasūtītāja atbildīgie darbinieki tika iepazīstināti ar Iekārtas ekspluatācijas prasībām.
Mācībās piedalījās sekojošas personas:
	Nr.
p. k.
	Apmācītā darbinieka vārds, uzvārds
	Apmācītā darbinieka amats
	Paraksts

	1. 
	
	
	

	1. 
	
	
	

	1. 
	
	
	

	1. 
	
	
	

	1. 
	
	
	




Piegādātāja pārstāvis:
_________________________________________________________________________________________
amats				vārds, uzvārds	     		paraksts, datums


Pasūtītāja pārstāvis: 
__________________________________________________________________________
amats				 vārds, uzvārds			paraksts, datums
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