Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

“Jēkabpils reģionālā slimnīca”

Informācija par apspriedi ar piegādātājiem

atklātā konkursā “Medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana un remonts”

identifikācijas Nr. JRS 2025/21K AP

ZIŅOJUMS

Jēkabpils, 27.08.2025.

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils reģionālā slimnīca”, reģistrācijas numurs 50003356621, adrese: Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201 (turpmāk – Pasūtītājs).

Pasūtītāja kontaktpersona:

Sanita Malzuba, tālruņa numurs: +371 29176706, elektroniskā pasta adrese: ieprikumi@jrslimnica.lv

Plānotais iepirkuma priekšmets:

Operāciju zāles mēbeļu iegāde saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām Iepirkuma nomenklatūra (CPV kods): 33192340-7 (Operāciju zāles mēbeles, izņemot galdus). Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Paredzamā kopējā līgumcena: līdz 19 026,16 EUR bez PVN

Līgums izpildes termiņš un vieta:

Medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana un remonts saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām Iepirkuma nomenklatūra (CPV kods): 50400000-9 (Medicīnisko un precīzijas iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi). Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 37 daļās. Pretendents iesniedz 1 (vienu) piedāvājuma variantu par pilnu iepirkuma priekšmeta daļas apjomu. Paredzamā/plānotā līgumcena visam iepirkuma apjomam: katrai iepirkuma daļai līdz 42 000 EUR bez PVN

Datums, kad paziņojums un dokumenti par apspriedi ar piegādātājiem publicēti Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē:

01.08.2025. https://eformsb.pvs.iub.gov.lv/show/0a27b501-304f-4c92-b9a5-324bb2f001e9

Datums, kad dokumenti par apspriedi ar piegādātājiem publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļvietnē:

01.08.2025. https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/%20152610

Apspriedes tiesiskais pamatojums:

Publisko iepirkumu likuma 18.panta otrā daļa, kas paredz pasūtītāja tiesības rīkot apspriedi ar piegādātājiem, lai sagatavotu iepirkumu un informētu piegādātājus par iepirkuma plānu un prasībām.

Piegādātāju komentāru/priekšlikumu iesniegšanas termiņš:

Apspriede paredzēta rakstiskā formā – piegādātājiem jautājumus, komentārus vai ieteikumus par plānotā iepirkuma dokumentāciju iesniedzot Elektroniskā iepirkumu sistēmā (EIS) līdz 2025.gada 15.augustam (ieskaitot). Piegādātājiem, iesūtot apspriedei informāciju, jāizvērtē vai tā ir uzskatāma par komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju, ko attiecīgi jānorāda.

Apspriedes dalībnieki, kuri iesnieguši komentārus/priekšlikumus:

[..]

Apspriedes dalībnieku komentāri/priekšlikumi:

Nolikuma prasība 6.2.6.punkts Pretendents iepriekšējo trīs gadu laikā (t.i., 2022., 2023. 2024. un 2025. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) ir izpildījis vismaz vienu medicīnisko iekārtu tehniskās apkalpošanas un remonta līgumu, kura līguma summa ir vismaz līdzvērtīga un/vai lielāka par Pasūtītāja noteikto paredzamo līgumcenu, kas noteikta Nolikuma 5.6.punktā. SIA “MEDILINK” komentārs - Nolikuma 5.6. punktā nav informācijas par līgumcenu. Tā tiks atspoguļota 5.4. punktā. - Tā kā nolikumā pagaidām vēl nav noteikta līgumcena (5.4.punkts), vadāmies pēc dokumenta “Informācija par apspriedi piegādātājiem”, kur paredzamā/plānotā līgumcena visam apjomam ir noteikta no 42 000 līdz 134 000 EUR bez PVN gadā. Ja prasība nosaka, ka Pretendenta izpildītajam līgumam ir jābūt līdzvērtīgam vai lielākam par paredzamo līgumcenu, tas nozīmē, ka Pretendenta servisa līguma līgumcena nedrīkst būt mazāka kā 42 000 EUR. Ja ,piemēram , uzņēmums apkalpo slimnīcas 17 iekārtas (monitorus, centrifūgas, inkubatorus, ledusskapjus, saldētavas, drošības skapjus) un līguma gada summa ir 5000 EUR, šis līgums netiks uzskatīts par pieredzes apliecinājumu? Un kā ir ar garantijas iekārtām vai patapinājumā nodotām, kurām nav noteiktu servisa un apkalpošanas līgumu ar noteiktām summām? Vai šie līgumi arī nevar tikt uzrādīti kā pieredzes apliecinājumi? Lūdzam izslēgt prasību par līguma summu, kas vismaz līdzvērtīga un/vai lielāka par Pasūtītāja noteikto paredzamo līgumcenu, kas noteikta Nolikumā , un formulēt prasību, lai Pretendentam ir iespēja pieredzes apliecinājumiem uzrādīt arī līgumus ar citām līgumcenām vai bez tām.; Iepirkuma nolikuma prasība tiks precizēta. Nolikuma prasība 5.7.punkts - Līguma izpildes termiņš: 60 (sešdesmit) mēneši no Līguma noslēgšanas dienas vai līdz Līguma cenas apguvei (atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais). Pretendenta komentārs - Nolikuma 5.7. punktā paredzamais līguma termiņš ir 60 mēneši. - Dokumentā “Informācija par apspriedi piegādātājiem” tas norādīts 12 mēneši. - Elektronisko iepirkumu sistēmā - Līguma darbības termiņš: 36 mēneši. - Lūdzam saskaņot un noteikt vienu līguma paredzamo termiņu.; Iepirkuma nolikuma prasība tiks precizēta. Līguma izpildes termiņš 36 mēneši. - Par tehnisko specifikāciju – piedāvājumu - Obligātās prasības - 8.punkts Servisa stundas likme ietver visas izmaksas (administratīvās, transporta, inženiera stundas likmi, servisam nepieciešamo instrumentu un materiālu (salvetes, skrūvju līme utml.) u.c.), izņemot rezerves daļu izmaksas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu vienu ierīces remonta/periodiski veicamo darbu stundu. Laika uzskaites vienības - pusstunda vai stunda. Pretendenta komentārs Lūdzam piedāvājuma tabulā izdalīt transporta izmaksas atsevišķi no servisa stundas likmes. Pamatojums – Norādot atbilstoši šobrīd izvirzītajām prasībām: 1 monitora apkope, piemēram, būtu 60.00 eur/h apkope + 100.00 ceļš = 160.00 EUR par 1 monitoru; Pretendentam nav iespējas norādīt , ka, piemēram, 5 monitoru apkope (vienā braucienā) nebūs 160.00x5 , bet gan 5 monitoru apkope būtu 60.00 eur/h x 5 apkope + 100.00 ceļš = 400.00 EUR, kas sastāda 80.00 EUR par 1 monitoru. Lai Pretendents varētu objektīvi norādīt iekārtu piedāvātās servisa izmaksas lūdzam tehniskajā specifikācijā – piedāvājumā: - obligāto prasību 8.punktā servisa stundas likmes izmaksās neietvert transporta izmaksas; - tabulā izdalīt atsevišķi servisa darba stundas likmi un transporta izdevumus.; Iepirkuma nolikums tiks precizēts..

Pasūtītāja galvenie secinājumi un vērtējums par apspriedes laikā saņemtajiem piegādātāju komentāriem/priekšlikumiem:

Ir saņemti konstruktīvi ieteikumi, kas iepirkuma komisijai palīdz uzlabot iepirkuma nolikumu un padarīt iepirkumu efektīvāku, paplašinot pretendentu loku.

Informācija par iespējamo konkurenci iepirkumā:

Medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošanu un remontu var nodrošināt pietiekami plašs pretendentu loks.

Sagatavoja:

S.Malzuba

iepirkumi@jrslimnica.lv