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	Iepirkuma procedūras ziņojums
„Vienreizējas lietošanas maģistrāles un piederumi donoru automātiskās plazmaferēzes procedūras veikšanai”
(identifikācijas Nr. VADC 2025/19) (turpmāk – iepirkums)

	iepirkumu komisijas (turpmāk – komisija)


Rīgā
	Datums:
	21.10.2025.

	
	
	
	

	Norises vieta:
	VADC, Sēlpils iela 9, Rīga

	Vada:
	Komisijas priekšsēdētājs Dmitrijs Sliņko

	Dalībnieki:
	Komisijas sastāvs (pamatojoties uz Valsts asinsdonoru centra direktores 2025. gada 11. jūnija  rīkojumu Nr. 1-4.2/28 „Par Iepirkumu komisiju”):

	
	Vārds Uzvārds, amats, komisijas locekļa loma

	
	Dmitrijs Sliņko – Laboratoriju departamenta direktors, komisijas priekšsēdētājs

	
	Dzintars Arbidāns – Administratīvā departamenta direktors, komisijas priekšsēdētāja vietnieks

	
	Erlens Markovskis – Administratīvā departamenta Juridiskā atbalsta nodaļas vadītājs, komisijas loceklis

	
	Signe Peniķe – Kvalitātes un risku vadības departamenta procesu kvalitātes vadības inženieris, komisijas locekle

	
	Māris Ignatovičs – Administratīvā departamenta Juridiskā atbalsta nodaļas vecākais iepirkumu speciālists, komisijas loceklis.

	Protokolē:
	Komisijas loceklis – sekretārs Māris Ignatovičs




2025.gada 25.augusta sēde.
	Darba kārtība/ sanāksmē apspriestais:

	Komisijas sēdes darba kārtība:
1. Iepirkuma nolikuma apstiprināšana.
1. Komisijas lēmums.
Komisijas sēdes norise:
1. Komisijas priekšsēdētājs D. Sliņko informē, ka saskaņā ar VADC direktores apstiprinātu iesniegumu V-215 “Pieprasījums iepirkumam”, ir nepieciešams organizēt vienreizējās lietošanas maģistrāļu un piederumu donoru automātiskās plazmaferēzes procedūras veikšanai iepirkumu.
1. M. Ignatovičs informē, ka Iepirkums, ņemot vērā paredzamo līgumcenu, veicams Publisko iepirkumu likuma kārtībā kā atklāts konkurss (ES slieksnis), paredzot elektronisku piedāvājumu iesniegšanu Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamās Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
1. Komisija izskata iepirkuma nolikuma projektu un balso par iepirkuma nolikuma apstiprināšanu.

	Pieņemtie lēmumi:

	1. Komisija vienbalsīgi nolemj apstiprināt iepirkuma nolikumu.
1. Uzdot M. Ignatovičam:
1. Sagatavot paziņojumu par plānoto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā;
1. Publicēt iepirkuma dokumentāciju un citu nepieciešamo informāciju EIS e-konkursu apakšsistēmā.
Par – 4 balsis; pret – nav




2025.gada 2.oktobra sēde.
	Sanāksmes sākuma laiks:
	02.10.2025 plkst. 13:00

	Vieta (adrese):
	Rīga, Sēlpils iela 9 (LATVIJA), LV-1007


Sanāksmē piedalās: Erlens Markovskis
Sanāksmi protokolē: Erlens Markovskis
Darba kārtībā: iepirkuma „Vienreizējas lietošanas maģistrāles un piederumi donoru automātiskās plazmaferēzes procedūras veikšanai” (Atklāts konkurss. Id. Nr. VADC 2025/19) iesniegto piedāvājumu atvēršana un nosaukšana.
Uz piedāvājuma atvēršanas sanāksmi  ieradušās šādas personas: tādu personu nav.
Komisija atver piedāvājumus, kas iesniegti nolikumā noteiktajā termiņā -2025.gada 02.oktobris plkst. 09:00.
Piedāvājumu ir iesnieguši šādi pretendenti:
	N.p.k.
	Pretendents
	Piedāvājuma iesniegšanas veids
	Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks

	1.
	"Baltijas Dialīzes Serviss" SIA
	Sistēmā
	29.09.2025 plkst. 19:51

	2.
	ECT Nordic OÜ
	Sistēmā
	01.10.2025 plkst. 23:02


Pielikumā: Pretendenta/-u finanšu piedāvājumu apkopojums.
Sanāksmes beigu laiks: 13:00

Pielikums - Pretendenta/-u finanšu piedāvājumu apkopojums
Daļai Nr. 1 - Iepirkums
	Pretendents
	Iesniegšanas datums un laiks
	Finanšu piedāvājums

	"Baltijas Dialīzes Serviss" SIA 
	29.09.2025 plkst. 19:51
	EUR 95 223.00

	ECT Nordic OÜ 
	01.10.2025 plkst. 23:02
	EUR 173 670.00


Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas ģenerēts apkopojums
Apkopojuma sagatavošanas laiks: 03.10.2025; 13:25


2025.gada 21.oktobra sēde.
	Darba kārtība/ sanāksmē apspriestais:

	Komisijas sēdes darba kārtība:
Pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaude;
Pretendentu atlase;
Pretendentu tehnisko piedāvājumu vērtēšana;
Pretendentu finanšu piedāvājumu vērtēšana;
Izslēgšanas nosacījumu pārbaude;
Komisijas lēmums par uzvarētāja noteikšanu.
Komisijas sēdes norise:
1.posms – Piedāvājumu noformējuma pārbaude: 
Komisija pārbauda, vai piedāvājumi sagatavoti un noformēti atbilstoši Nolikumā norādītajām noformēšanas prasībām.
Komisija konstatē, ka piedāvājumi sagatavoti un noformēti atbilstoši nolikumā noteiktajām noformēšanas prasībām un piedāvājumi ir tālāk vērtējami.

2 .posms – Atbilstības atlases prasībām pārbaude:
	Prasība
	SIA "Baltijas Dialīzes Serviss"
	ECT Nordic OÜ

	Pieteikums
	Iesniegts, atbilst
	Iesniegts, atbilst

	Reģistrācija (Uzņēmumu reģistrs)
	Reģistrēts
	Reģistrēts

	Pretendents ir Preces ražotāja vai tā pārstāvja pilnvarots pārdot Preci
	Iesniegts, atbilst
	Iesniegts, atbilst

	Pilnvara, ja piedāvājumu ir parakstījusi persona, kurai nav publiski reģistrētas tiesības pārstāvēt pretendentu
	Nav attiecināms
	Nav attiecināms

	Ja Pretendents balstās uz citu personu iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura, tad Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniedz pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
	Nav attiecināms
	Nav attiecināms

	Apakšuzņēmēju piesaiste
	Nav attiecināms
	Nav attiecināms



3.posms – Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude: 
Komisija pārbauda iesniegto piedāvājumu atbilstību tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām:
	Vienreizējas lietošanas maģistrāles donoru automātiskās plazmaferēzes procedūras veikšanai
	SIA "Baltijas Dialīzes Serviss"
	ECT Nordic OÜ

	Prasības iepirkuma priekšmetam- vienreizējas lietošanas maģistrālēm un piederumiem

	CE marķējums (Lielbritānijas pilnvarotās iestādes izsniegtais CE marķējums netiek akceptēts) uz katras iepirkuma priekšmeta vienības (fotoattēls) un lietošanas instrukcijas.
	Atbilst
	Atbilst

	EK atbilstības deklarācijas (EC Declaration of Conformity) kopija.
	Atbilst
	Atbilst

	Iepirkuma priekšmeta kvalitātes atbilstības sertifikāts - pilns nosaukums, ražotājs (apliecina par kvalitāti atbildīgā vai kvalificētā persona) (paraugs)
	Atbilst
	Atbilst

	Iepirkuma priekšmets atbilst Eiropas Farmakopejas prasībām (ražotāja kvalitātes atbilstības sertifikāts ar atzīmi par atbilstību).
	Atbilst
	Atbilst

	Katra iepirkuma priekšmeta vienība ir vienota slēgta sistēma vai sistēma, kas sastāv no vairākām atsevišķam sastāvdaļām.
	Atbilst
	Atbilst

	Katra iepirkuma priekšmeta vienība vai sastāvdaļa ir sterila un apirogēna (dokumentālas liecības).
	Atbilst
	Atbilst

	Katra iepirkuma priekšmeta vienība vai katra vienības sastāvdaļa ir iepakota atsevišķi.
	Atbilst
	Atbilst

	Iepirkuma priekšmeta plazmas sagatavošanas maiss:
- ir paredzēts vismaz 800 ml plazmas sagatavošanai un svaigi saldētās plazmas uzglabāšanai pie temperatūras zem -25°C līdz 3 gadiem;
-katrai vienībai ir identifikācijas datu marķējums ciparu un svītrkodu formātā (produkta kataloga Nr. (REF) un sērijas Nr. (LOT)).
	Atbilst
	Atbilst

	Iepirkuma priekšmets paredz aizvietojoša šķīduma izmantošanu donoram procedūras laikā.
	Atbilst
	Atbilst

	Iepirkuma priekšmeta donoru vēnas punkcijas adata ar aizsargauzmavu.
	Atbilst
	Atbilst

	Iepirkuma priekšmeta derīguma termiņš - ne mazāk kā 6 (seši) mēneši no piegādes brīža.
	Atbilst
	Atbilst

	Prasības medicīniskām iekārtām (iepirkuma priekšmeta darbības nodrošināšanai)

	3 (trīs) jaunas medicīniskās iekārtas, kas nodrošina plazmaferēzes procedūras veikšanu.
	Atbilst
	Atbilst

	Medicīniskās iekārtas EK atbilstības deklarācijas (EC Declaration of Conformity) kopija.
	Atbilst
	Atbilst

	CE marķējums uz katras medicīniskās iekārtas vienības (fotoattēls) un lietošanas instrukcijas.
	Atbilst
	Atbilst

	Medicīniskā iekārta nodrošina iespēju veikt operatora un donācijas identifikāciju.
	Atbilst
	Atbilst

	Medicīniskās iekārtas virsma ir izturīga pret dezinfekcijas līdzekļiem.
	Atbilst
	Atbilst

	Medicīniskās iekārtas barošanas spriegums 220V-230 V, AC 50/60Hz.
	Atbilst
	Atbilst

	Prasības ražotājam

	Ražotājs nodrošina Iepirkuma priekšmetam, antikoagulanta šķīdumam un medicīniskām ierīcēm nepieciešamo dokumentāciju atbilstoši ierīces klasei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 5. aprīļa Regulu Nr. 2017/745, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm, ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK, Regulu Nr. 178/2002 un Regulu Nr. 1223/2009 un atceļ Padomes Direktīvas 90/385/EK un 93/42/EEK.
	Atbilst
	Atbilst

	Prasības piegādātājam

	Piegādātājs nodrošina Iepirkuma priekšmeta:
-uzstādīšanas kvalificēšanu (Installation Qualification – IQ);
-ekspluatācijas (darbības) kvalificēšanu (Operational Qualification – OQ);
un šo protokolu/ pierakstu nodošanu Pasūtītājam.
	Atbilst
	Atbilst

	Piegādātājs nodrošina, ka Ražotāja sertificēta persona (sertifikāta kopija, ko izsniedz Ražotājs) veic Iepirkuma priekšmeta elektroapgādes režīma pārbaudi un šo protokolu/ pierakstu nodošanu Pasūtītājam.
	Atbilst
	Atbilst

	Piegādātājs nodrošina, ka Ražotāja sertificēta persona (sertifikāta kopija, ko izsniedz Ražotājs) veic Iepirkuma priekšmeta galveno funkciju un raksturlielumu pārbaudes, ja tādas prasības ir paredzētas iekārtas tehniskajā dokumentācijā un šo protokolu/ pierakstu nodošanu Pasūtītājam.
	Atbilst
	Atbilst

	Piegādātājs nodrošina, ka ražotāja sertificēta persona (sertifikāta kopija, ko izsniedz ražotājs) veic iepirkuma priekšmeta lietošanas vides raksturlielumu pārbaudi, ja tādas prasības ir paredzētas iekārtas tehniskajā dokumentācijā un šo protokolu/ pierakstu nodošanu Pasūtītājam.
	Atbilst
	Atbilst

	Piegādātājs nodrošina, ka Ražotāja sertificēta persona (sertifikāta kopija, ko izsniedz Ražotājs) veic Iepirkuma priekšmeta lietotāju apmācību paredzētāja apjomā, izsniedzot apliecinošus dokumentus.
	Atbilst
	Atbilst

	Piegādātājs nodrošina vismaz 2 (diviem) Pasūtītāja norādītiem darbiniekiem, piešķirt tiesības veikt apmācību darbam ar Iepirkuma priekšmetu.
	Atbilst
	Atbilst

	Piegādātājs nodrošina Iepirkuma priekšmeta un medicīniskās iekārtas lietošanas instrukcijas iesniegšanu angļu (dokumentu iesniegšanas brīdī) un valsts valodā (piegādes brīdī).
	Atbilst
	Atbilst

	Piegādātājs nodrošina kvalitātes atbilstības sertifikātu iepirkuma priekšmeta sērijai piegādes brīdī - maisu sistēmas pilns nosaukums, ražotājs (apliecina ražotāja par kvalitāti atbildīgā vai kvalificētā persona).
	Atbilst
	Atbilst

	Piegādātājs nodrošina Iepirkuma priekšmeta servisa un remonta pakalpojumus visā paredzētajā līguma darbības laikā, izmantojot tikai  Ražotāja sertificētās blokveida rezerves daļas (apliecinājums par Ražotāja sertificētu rezerves daļu pieejamību paredzētajā līguma darbības laikā).
	Atbilst
	Atbilst

	Piegādātājs ir atbildīgs un nodrošina ierakstus medicīniskās iekārtas žurnālā par veikto medicīniskās iekārtas metroloģisko pārbaudi, funkcionālo un elektrodrošības pārbaudi, kā arī funkciju testēšanu un iekārtas kalibrēšanu, ja, uzsākot tās ekspluatāciju, tādas prasības paredzētas iekārtas tehniskajā dokumentācijā.
	Atbilst
	Atbilst

	Piegādātājs nodrošina vigilances sistēmas darbības izskaidrošanu lietotājām.
	Atbilst
	Atbilst

	Piegādātājs apliecina, ka informācija par Iepirkuma priekšmeta un medicīniskas iekārtas laišanu apgrozībā Latvijas Republikas teritorijā tiks iesniegta pirms līguma slēgšanas ar Pasūtītāju vai iesniedz informāciju par to, ka par iepirkuma priekšmeta un medicīniskas iekārtas laišanu apgrozībā jau ir paziņots.
	Atbilst
	Atbilst

	Piegādātājs nodrošina datu eksportēšanu no iekārtas - datu izlaides failā, lai būtu iespēja veikt datu pārnešanu uz ārējo sistēmu.
	Atbilst
	Atbilst

	Citas prasības

	Paredzamais Iepirkuma priekšmeta daudzums gadā – 2000 gab.
	Atbilst
	Atbilst

	Plānotais līguma darbības termiņš 36 mēnesi
	Atbilst
	Atbilst

	Antikoagulanta šķīdums - 4% nātrija citrāts automātiskās plazmaferēzes procedūras nodrošināšanai (turpmāk -Šķīdums)

	Prasības Šķīdumam

	CE marķējums (Lielbritānijas pilnvarotās iestādes izsniegtais CE marķējums netiek akceptēts) uz katras iepirkuma priekšmeta vienības (fotoattēls) un lietošanas instrukcijas.
	Atbilst
	Atbilst

	EK atbilstības deklarācijas (EC Declaration of Conformity) kopija.
	Atbilst
	Atbilst

	Šķīduma kvalitātes atbilstības sertifikāts - pilns nosaukums, ražotājs (apliecina par kvalitāti atbildīgā vai kvalificētā persona) (paraugs)
	Atbilst
	Atbilst

	Šķīdums atbilst Eiropas Farmakopejas prasībām (ražotāja kvalitātes atbilstības sertifikāts ar atzīmi par atbilstību).
	Atbilst
	Atbilst

	Šķīduma fasējums - vienreizējas lietošanas plastikāta maisos 250 ml tilpumā, katrs maiss atsevišķā iepakojumā.
	Atbilst
	Atbilst

	Katra Šķīduma vienība ir sterila un apirogēna (dokumentālas liecības).
	Atbilst
	Atbilst

	Katrai Šķīduma vienībai paredzētas divas pieslēguma vietas sistēmas pievienošanai ar plastikāta un metāla adatu.
	Atbilst
	Atbilst

	Katrai Šķīduma vienībai nodrošināta iespēja maisa vertikālai novietošanai statīvā.
	Atbilst
	Atbilst

	Katrai Šķīduma vienībai ir identifikācijas datu marķējums ciparu vai svītrkodu formātā (produkta kataloga Nr. (REF) un sērijas Nr. (LOT), tilpums, derīguma termiņš)
	Atbilst
	Atbilst

	Šķīduma derīguma termiņš ne mazāks kā 6 (seši) mēneši no piegādes brīža.
	Atbilst
	Atbilst

	Prasības ražotājam

	Ražotājs nodrošina Iepirkuma priekšmetam, antikoagulanta šķīdumam un medicīniskām ierīcēm nepieciešamo dokumentāciju atbilstoši ierīces klasei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 5. aprīļa Regulu Nr. 2017/745, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm, ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK, Regulu Nr. 178/2002 un Regulu Nr. 1223/2009 un atceļ Padomes Direktīvas 90/385/EK un 93/42/EEK.
	Atbilst
	Atbilst

	Prasības piegādātājam

	Piegādātājs apliecina, ka informācija par Iepirkuma priekšmeta  laišanu apgrozībā Latvijas Republikas teritorijā tiks iesniegta pirms līguma slēgšanas ar Pasūtītāju vai iesniedz informāciju par to, ka par iepirkuma priekšmeta laišanu apgrozībā jau ir paziņots.
	Atbilst
	Atbilst

	Piegādātājs nodrošina kvalitātes atbilstības sertifikātu iepirkuma priekšmeta sērijai piegādes brīdī - maisu sistēmas pilns nosaukums, ražotājs (apliecina ražotāja par kvalitāti atbildīgā vai kvalificētā persona).
	Atbilst
	Atbilst

	Piegādātājs nodrošina Iepirkuma priekšmeta lietošanas instrukciju iesniegšanu angļu (dokumentu iesniegšanas brīdī) un valsts valodā (piegādes brīdī).
	Atbilst
	Atbilst

	Citas prasības

	Paredzamais Iepirkuma priekšmeta daudzums gadā – 2100 gab. 
	Atbilst
	Atbilst

	Plānotais līguma darbības termiņš atbilstoši Nolikuma 2.5.punktam
	Atbilst
	Atbilst



Iepirkuma komisija konstatē, ka:
1. SIA "Baltijas Dialīzes Serviss" piedāvājums atbilst tehniskās specifikācijas prasībām;
1. [bookmark: _Hlk211954290]ECT Nordic OÜ piedāvājums atbilst tehniskās specifikācijas prasībām.

4.posms– Finanšu piedāvājumu vērtēšana:
Komisija izvērtē pretendentu finanšu piedāvājumus. Aritmētiskas kļūdas piedāvājumos nav konstatētas un neviens no tiem nav uzskatāms par nepamatoti lētu. Atbilstoši Iepirkuma nolikuma 7.1.2. punktam piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, ko nosaka pēc zemākās kopējās cena bez PVN. 
Komisija secina, ka līguma slēgšanas tiesības saskaņā ar piedāvājumu izvēles kritēriju būtu piešķiramas pretendentam SIA "Baltijas Dialīzes Serviss", reģistrācijas Nr. 40003651502.
Komisija pārbauda, vai uz izvēlēto pretendentu SIA "Baltijas Dialīzes Serviss", neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi un pieņem lēmumu par Pretendenta atzīšanu par atklāta konkursa uzvarētāju un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. 
0. Komisija pārbauda E-izziņas vietnē www.eis.gov.lv uz 02.10.2025. (piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā diena) un 21.10.2025. (lēmuma pieņemšanas diena). Komisija konstatē, ka uz SIA "Baltijas Dialīzes Serviss", nav attiecināmi noteiktie izslēgšanas nosacījumi.
0. Komisija pārbauda, vai uz SIA "Baltijas Dialīzes Serviss", neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1pantā noteiktie Pretendentu izslēgšanas nosacījumi. Pārbaude tiek veikta 21.10.2025. interneta vietnē https://sankcijas.lursoft.lv/. Komisija konstatē, ka uz SIA "Baltijas Dialīzes Serviss", nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālu sankciju likuma 11.1pantā noteiktie Pretendentu izslēgšanas nosacījumi.
Iepirkuma komisija vienbalsīgi nolemj:
Atzīt, ka uz pretendentu SIA "Baltijas Dialīzes Serviss", neattiecas kāds no Publisko iepirkumu likuma 41.panta pirmajā daļā un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1pantā noteiktajiem gadījumiem pretendenta izslēgšanai no dalības iepirkumā.

	Pieņemtie lēmumi:
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