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	Iepirkuma procedūras ziņojums
„Aizvietojošais šķīdums trombocītu masas sagatavošanai un uzglabāšanai”
(identifikācijas Nr. VADC 2025/24) (turpmāk – iepirkums)

	iepirkumu komisijas (turpmāk – komisija)


Rīgā
	Datums:
	03.11.2025.

	
	
	
	

	Norises vieta:
	VADC, Sēlpils iela 9, Rīga

	Vada:
	Komisijas priekšsēdētājs Dmitrijs Sliņko

	Dalībnieki:
	Komisijas sastāvs (pamatojoties uz Valsts asinsdonoru centra direktores 2025. gada 11. jūnija  rīkojumu Nr. 1-4.2/28 „Par Iepirkumu komisiju”):

	
	Vārds Uzvārds, amats, komisijas locekļa loma

	
	Dmitrijs Sliņko – Laboratoriju departamenta direktors, komisijas priekšsēdētājs

	
	Dzintars Arbidāns – Administratīvā departamenta direktors, komisijas priekšsēdētāja vietnieks

	
	Erlens Markovskis – Administratīvā departamenta Juridiskā atbalsta nodaļas vadītājs, komisijas loceklis

	
	Signe Peniķe – Kvalitātes un risku vadības departamenta procesu kvalitātes vadības inženieris, komisijas locekle

	
	Māris Ignatovičs – Administratīvā departamenta Juridiskā atbalsta nodaļas vecākais iepirkumu speciālists, komisijas loceklis.

	Protokolē:
	Komisijas loceklis – sekretārs Māris Ignatovičs



2025.gada 29.augusta sēde.
	Darba kārtība/ sanāksmē apspriestais:

	Komisijas sēdes darba kārtība:
1. Iepirkuma nolikuma apstiprināšana.
2. Komisijas lēmums.
Komisijas sēdes norise:
1. Komisijas priekšsēdētājs D. Sliņko informē, ka saskaņā ar VADC direktores apstiprinātu iesniegumu V-215 “Pieprasījums iepirkumam”, ir nepieciešams organizēt aizvietojošā šķīduma trombocītu masas sagatavošanai un uzglabāšanai iepirkumu.
2. M. Ignatovičs informē, ka Iepirkums, ņemot vērā paredzamo līgumcenu, veicams Publisko iepirkumu likuma kārtībā kā atklāts konkurss (ES slieksnis), paredzot elektronisku piedāvājumu iesniegšanu Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamās Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
3. Komisija izskata iepirkuma nolikuma projektu un balso par iepirkuma nolikuma apstiprināšanu.

	Pieņemtie lēmumi:

	1. Komisija vienbalsīgi nolemj apstiprināt iepirkuma nolikumu.
2. Uzdot M. Ignatovičam:
a. Sagatavot paziņojumu par plānoto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā;
b. Publicēt iepirkuma dokumentāciju un citu nepieciešamo informāciju EIS e-konkursu apakšsistēmā.
Par – 4 balsis; pret – nav



2025.gada 7.oktobra sēde.
	Sanāksmes sākuma laiks:
	07.10.2025 plkst. 13:00

	Vieta (adrese):
	Rīga, Sēlpils iela 9 (LATVIJA), LV-1007


Sanāksmē piedalās: Erlens Markovskis
Sanāksmi protokolē: Erlens Markovskis
Darba kārtībā: iepirkuma „Aizvietojošais šķīdums trombocītu masas sagatavošanai un uzglabāšanai” (Atklāts konkurss. Id. Nr. VADC 2025/24) iesniegto piedāvājumu atvēršana un nosaukšana.
Uz piedāvājuma atvēršanas sanāksmi  ieradušās šādas personas: tādu personu nav.
Komisija atver piedāvājumus, kas iesniegti nolikumā noteiktajā termiņā -2025.gada 07.oktobris plkst. 09:00.
Piedāvājumu ir iesnieguši šādi pretendenti:
	N.p.k.
	Pretendents
	Piedāvājuma iesniegšanas veids
	Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks

	1.
	"Baltijas Dialīzes Serviss" SIA
	Sistēmā
	03.10.2025 plkst. 19:22

	2.
	"Vivospektras" MB
	Sistēmā
	06.10.2025 plkst. 19:27


Pielikumā: Pretendenta/-u finanšu piedāvājumu apkopojums.
Sanāksmes beigu laiks: 13:00

Pielikums - Pretendenta/-u finanšu piedāvājumu apkopojums
Daļai Nr. 1 - Iepirkums
	Pretendents
	Iesniegšanas datums un laiks
	Finanšu piedāvājums

	"Baltijas Dialīzes Serviss" SIA 
	03.10.2025 plkst. 19:22
	EUR 218 105.46

	"Vivospektras" MB 
	06.10.2025 plkst. 19:27
	EUR 153 600.00


Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas ģenerēts apkopojums
Apkopojuma sagatavošanas laiks: 07.10.2025; 13:01

2025.gada 21.oktobra sēde.
	Darba kārtība/ sanāksmē apspriestais:

	Komisijas sēdes darba kārtība:
1. Pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaude;
1. Pretendentu atlase;
1. Pretendentu tehnisko piedāvājumu vērtēšana;
1. Pretendentu finanšu piedāvājumu vērtēšana;
1. Izslēgšanas nosacījumu pārbaude;
1. Komisijas lēmums par uzvarētāja noteikšanu.
Komisijas sēdes norise:
1.posms – Piedāvājumu noformējuma pārbaude: 
Komisija pārbauda, vai piedāvājumi sagatavoti un noformēti atbilstoši Nolikumā norādītajām noformēšanas prasībām.
Komisija konstatē, ka piedāvājumi sagatavoti un noformēti atbilstoši nolikumā noteiktajām noformēšanas prasībām un piedāvājumi ir tālāk vērtējami.

2 .posms – Atbilstības atlases prasībām pārbaude:
	Prasība
	SIA "Baltijas Dialīzes Serviss"
	MB „Vivospektras”

	Pieteikums
	Iesniegts, atbilst
	Iesniegts, atbilst

	Reģistrācija (Uzņēmumu reģistrs)
	Reģistrēts
	Reģistrēts

	Pretendents ir Preces ražotāja vai tā pārstāvja pilnvarots pārdot Preci
	Iesniegts, atbilst
	Iesniegts, atbilst

	Pilnvara, ja piedāvājumu ir parakstījusi persona, kurai nav publiski reģistrētas tiesības pārstāvēt pretendentu
	Nav attiecināms
	Nav attiecināms

	Ja Pretendents balstās uz citu personu iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura, tad Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniedz pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
	Nav attiecināms
	Nav attiecināms

	Apakšuzņēmēju piesaiste
	Nav attiecināms
	Nav attiecināms



3.posms – Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude: 
Komisija pārbauda iesniegto piedāvājumu atbilstību tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām:
	Aizvietojošais šķīdums paredzēts trombocītu masas sagatavošanai no trombocītu-leikocītu slāņa un tās uzglabāšanai (turpmāk - Iepirkuma priekšmets).
	SIA "Baltijas Dialīzes Serviss"
	MB „Vivospektras”

	Prasības iepirkuma priekšmetam

	CE marķējums, uz katras Iepirkuma priekšmeta vienības (fotoattēls) un lietošanas instrukcijas.
	Atbilst
	Atbilst

	EK atbilstības deklarācijas (CE Declaration of Conformity) kopija.
	Atbilst
	Atbilst

	Iepirkuma priekšmeta kvalitātes atbilstības sertifikāts - pilns nosaukums, ražotājs (apliecina par kvalitāti atbildīgā vai kvalificētā persona) (paraugs)
	Atbilst
	Atbilst

	Iepirkuma priekšmeta fasējums - vienreizējas lietošanas plastikāta maisos 280-300 ml tilpumā, katrs maiss atsevišķā iepakojumā.
	Atbilst
	Atbilst

	Katra Iepirkuma priekšmeta vienība ir sterila un apirogēna (dokumentālas liecības).
	Atbilst
	Atbilst

	Katrai Iepirkuma priekšmeta vienībai ir identifikācijas datu marķējums: svītrkodu formātā (vismaz sērijas Nr.), cita informācija – ciparu un simbolu veidā.
	Atbilst
	Atbilst

	Iepirkuma priekšmeta derīguma termiņš ne mazāks kā 6 (seši) mēneši no piegādes brīža.
	Atbilst
	Atbilst

	Prasības ražotājam

	Ražotājs nodrošina nepieciešamo dokumentāciju atbilstoši medicīniskās ierīces klasei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 5. aprīļa Regulu Nr. 2017/745, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm, ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK, Regulu Nr. 178/2002 un Regulu Nr. 1223/2009 un atceļ Padomes Direktīvas 90/385/EK un 93/42/EEK. vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 5. aprīļa Regulu (ES) 2017/746 par in vitro diagnostikas medicīniskām ierīcēm, ar ko atceļ Direktīvu 98/79/EK.
	Atbilst
	Atbilst

	Prasības piegādātājam

	Piegādātājs ir ražotāja pilnvarots pārstāvis (ražotāja vai ražotāja pilnvarota pārstāvja ar pārpilnvarošanas tiesībām, apliecinājums).
	Atbilst
	Atbilst

	Piegādātājs apliecina, ka informācija par Iepirkuma priekšmeta  laišanu apgrozībā Latvijas Republikas teritorijā tiks iesniegta pirms līguma slēgšanas ar Pasūtītāju vai iesniedz informāciju par to, ka par iepirkuma priekšmeta laišanu apgrozībā jau ir paziņots.
	Atbilst
	Atbilst

	Piegādātājs nodrošina kvalitātes atbilstības sertifikātu iepirkuma priekšmeta sērijai piegādes brīdī - maisu sistēmas pilns nosaukums, ražotājs (apliecina ražotāja par kvalitāti atbildīgā vai kvalificētā persona).
	Atbilst
	Atbilst

	Piegādātājs nodrošina Iepirkuma priekšmeta lietošanas instrukciju iesniegšanu angļu (dokumentu iesniegšanas brīdī) un valsts valodā (piegādes brīdī).
	Atbilst
	Atbilst

	Citas prasības

	Paredzamais Iepirkuma priekšmeta daudzums 24 000 gab. 
	Atbilst
	Atbilst

	Plānotais līguma darbības termiņš 36 mēneši
	Atbilst
	Atbilst



Iepirkuma komisija konstatē, ka:
1. SIA "Baltijas Dialīzes Serviss" piedāvājums atbilst tehniskās specifikācijas prasībām;
1. MB "Vivospektras" piedāvājums atbilst tehniskās specifikācijas prasībām.

4.posms– Finanšu piedāvājumu vērtēšana:
Komisija izvērtē pretendentu finanšu piedāvājumus. Aritmētiskas kļūdas piedāvājumos nav konstatētas un neviens no tiem nav uzskatāms par nepamatoti lētu. Atbilstoši Iepirkuma nolikuma 7.1.2. punktam piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, ko nosaka pēc zemākās kopējās cena bez PVN. 
Komisija secina, ka līguma slēgšanas tiesības saskaņā ar piedāvājumu izvēles kritēriju būtu piešķiramas pretendentam MB "Vivospektras", reģistrācijas Nr. 304442321.
Komisija pārbauda, vai uz izvēlēto pretendentu MB "Vivospektras" neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi un pieņem lēmumu par Pretendenta atzīšanu par atklāta konkursa uzvarētāju un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. Tā kā pretendents ir ārvalstī reģistrēts uzņēmums un vietnē www.eis.gov.lv izziņas par izslēgšanas nosacījumu neesamību iegūt nav iespējams, Iepirkuma komisija lemj lūgt pretendentu MB "Vivospektras" iesniegt dokumentus, kas apliecina izslēgšanas nosacījumu neesamību un atgriezties pie uzvarētāja noteikšanas pēc atbildes saņemšanas.

	Pieņemtie lēmumi:

	Lūgt pretendentu MB "Vivospektras" iesniegt dokumentus, kas apliecina Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā minēto izslēgšanas nosacījumu neesamību un atgriezties pie uzvarētāja noteikšanas pēc atbildes saņemšanas.
Par – 4 balsis; pret – nav



2025.gada 3.novembra sēde.
	Darba kārtība/ sanāksmē apspriestais:

	Komisijas sēdes darba kārtība:
Izslēgšanas nosacījumu pārbaude;
Komisijas lēmums par uzvarētāja noteikšanu.
Komisijas sēdes norise:
D. Sliņko informē, ka MB "Vivospektras" ir iesniedzis dokumentus, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi.
Komisija pārbauda, vai uz MB "Vivospektras" neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālu sankciju likuma 11.1pantā noteiktie Pretendentu izslēgšanas nosacījumi. Pārbaude tiek veikta 03.11.2025. interneta vietnē https://sankcijas.lursoft.lv/. Komisija konstatē, ka uz MB "Vivospektras" nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālu sankciju likuma 11.1pantā noteiktie Pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

	Pieņemtie lēmumi:

	1. Piešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkumā Nr. VADC 2025/24 pretendentam MB "Vivospektras", reģistrācijas Nr. 304442321 par piedāvāto cenu EUR 153 600,00.
1. Uzdot M. Ignatovičam:
4. Trīs darba dienu laikā informēt pretendentus par komisijas lēmumu.
4. Sagatavot un publicēt nepieciešamo informāciju Elektronisko iepirkumu sistēmā un Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā.
Par – 4 balsis; pret – nav




F.228.1

