Atbildes uz pretendentu iesniegtajiem priekšlikumiem par darbu apjomu specifikāciju:

- darbu apjomu specifikācijas rindā nr. 2.5 kolonnā “Mērvienība” konstatēta tehniska kļūda mērvienības "m2"  vietā  jābūt  "t.m" (tekošie metri).

- darbu apjomu specifikācijas rindā nr. 3.8. “Krāsotāju PVC stūris” kolonnā “Daudzums” jābūt skaitlim “176”.

- darbu apjomu specifikācijas rinda nr. 3.16. dublē darbu apjomu specifikācijas rindu nr. 2.5. līdz ar to, lai nodrošinātu vienlīdzības principu, Pretendentu iesniegtajos piedāvājumos netiks vērtēta.