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	Elastīga saite ar apstrādātām malām, silta neitrāla toņa krāsā. 
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	Elastīga saite ar apstrādātām malām, silta neitrāla toņa krāsā.
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	Pielietojums
	Leikoplasts paredzēts dažādu medicīnisko materiālu un brūču fiksācijai.
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	Materiāls
	Leikoplasts izgatavots no gaisa caurlaidīga zīda vai analoga auduma materiāla.
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	Nav iesniegts neviens priekšlikums vai komentārs
	Izvirzītās 
prasības ir pamatotas un nemainīgas
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	Pielietojums
	Leikoplasts paredzēts dažādu medicīnisko materiālu un brūču pārsēju fiksācijai.
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	Ne mazāk kā 24 mēnešu uzglabāšana noliktavā neatvērtā iepakojumā, saskaņā ar ražotāja uzglabāšanas noteikumiem.
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	Vakuuma, sterilā politelēna vai analoga materiāla iepakojumā.
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	Loģistikas kodifikācija/ kvalitātes prasības
	Reģistrēts NSN kods.
CE marķējums, kas norāda Eiropas Ekonomikas zonā pārdoto produktu atbilstību veselības, drošības un vides aizsardzības standartiem.
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	Uzglabāšanas laiks noliktavā
	Ne mazāk kā 36 mēnešu uzglabāšana noliktavā neatvērtā iepakojumā, saskaņā ar ražotāja uzglabāšanas noteikumiem.
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prasības ir pamatotas un nemainīgas
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	Pielietojums
	Trīsstūrveida lakatiņš ir paredzēts izmantošanai paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanā.
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	4.2.
	Konstrukcija
	Konstruktīvi trīsstūrveida lakatiņš izveidots platleņķa trīsstūra formas veidā.
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	Materiāls
	Trīsstūrveida lakatiņš izgatavots no kokvilnas vai analoga materiāla.
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	Specifiskas īpašības
	Trīsstūrveida lakatiņa visas malas ir apšūtas
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	4.5.
	Izmērs
	Trīsstūrveida lakatiņa izmēri: 95cm × 95cm × 135cm ± 10cm.
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	4.6.
	Krāsa
	Melnas krāsas vai zaļas krāsas vai smilškrāsas toņos.
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	4.7.
	Iepakojums
	Trīsstūrveida lakatiņš iepakots polietilēna vai analoga materiāla iepakojumā.
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	4.8.
	Marķējums
	Uz iepakojuma vai iepakojumā: 
Norādīta ražotāja kontaktinformācija; 
Norādīti trīsstūrveida lakatiņa izmēri (centimetros).
	Nav iesniegts neviens priekšlikums vai komentārs
	Izvirzītās 
prasības ir pamatotas un nemainīgas

	5.
	Taktiskais žņaugs

	Preces ražotāja nosaukums
	Nav iesniegts neviens priekšlikums vai komentārs
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prasības ir pamatotas un nemainīgas

	Preces ražošanas valsts vai reģiona norāde:
	Nav iesniegts neviens priekšlikums vai komentārs
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prasības ir pamatotas un nemainīgas

	Preces nosaukums/modelis:
	Nav iesniegts neviens priekšlikums vai komentārs
	Izvirzītās 
prasības ir pamatotas un nemainīgas

	5.1.
	Pielietojums
	Taktiskais žņaugs paredzēts lietošanai militārajās operācijās, dzīvībai bīstamas asiņošanas apturēšanai no ekstremitātēm.
	Nav iesniegts neviens priekšlikums vai komentārs
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prasības ir pamatotas un nemainīgas

	5.2.
	Konstrukcija un funkcionālās prasības

	Konstruktīvi taktiskais žņaugs sastāv no savilkšanas, pievilkšanas un fiksācijas mehānisma.
 Pievilkšanas mehānismam ir jābūt izveidotam uz apļveida kustības principu, kura rezultātā ar katru apļveida kustību samazinās taktiskā žņauga diametrs līdz vēlamajam rezultātam.
 Mehānismam ir jāspēj veikt pievilkšanas funkciju abos virzienos. 
Taktiskā žņauga fiksācijas mehānisma funkcija ir nodrošināt drošu pievilkšanas mehānisma fiksāciju ar mērķi nepieļaut tā neparedzētu attaisīšanos. 
Taktiskam žņaugam ir jābūt pilnīgi atveramam.
 Visas darbības, kuras saistītas ar taktiskā žņauga uzlikšanu, savilkšanu, pievilkšanu, fiksāciju un atbrīvošanu jāspēj brīvi veikt, izmantojot vienu roku.
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prasības ir pamatotas un nemainīgas

	5.3.
	Materiāls un sastāvdaļas

	Taktiskā žņauga pievilkšanas mehānisma detaļām ir jābūt izgatavotām no metāliska, augstas stiprības triecienizturīga vai analoga materiāla. 
Taktiskā žņauga fiksācijas mehānisma detaļām ir jābūt izgatavotām no metāliska, plastikāta vai analoga materiāla. 
Taktiskā žņauga savilkšanas lente izgatavota no ūdensizturīga neilona vai analoga materiāla. 
	Nav iesniegts neviens priekšlikums vai komentārs
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	5.4.
	Izmēri
	Taktiskā žņauga platums ne mazāks kā 3,8cm 
Taktiskā žņauga kopējais garums izvērstā veidā nedrīkst būt īsāks kā 95cm.
	Nav iesniegts neviens priekšlikums vai komentārs
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prasības ir pamatotas un nemainīgas

	5.5.
	Krāsa
	Melna vai citā tumšā krāsā
	Nav iesniegts neviens priekšlikums vai komentārs
	Izvirzītās 
prasības ir pamatotas un nemainīgas

	5.6.
	Loģistikas kodifikācija
	Reģistrēts NSN kods.
	NSN numurs ir noliktavas un loģistikas izsekošanas numurs, kas neapliecina produkta kvalitāti vai drošumu. To piešķirt tikai un vienīgi var kāda no NATO dalībvalsts bruņotajiem spēkiem. Šādus numurus nepieškir neviena labaratorija, kā arī tas nav kaut kāds kvalitātes atbilstības sertifikāts. Šādu numuru nevar piešķirt ražotājs pats.
Mūsu ieteikums būtu, ka produktam ir vēlams NSN numurs.
	Izvirzītā
prasība ir pamatota un nemainīga, jo Pasūtītājs izvirza NSN koda prasību precei, kurai tas ir piešķirts, neierobežojot piegādātāju konkurenci ar prasību par kādas konkrētas NATO dalībvalsts(u) piešķirtā koda esību.

	5.7.
	Iepakojums
	Taktiskais žņaugs iepakots politelēna vai analoga materiāla iepakojumā.
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Par preces piegādes termiņu

	Nosaukums
	Ieinteresētā piegādātāja norādītais 
termiņš
	Komisijas secinājumi

	Prognozējamais Preces piegādes termiņš kalendārajās dienās

	
Preces (Nr.1/Nr.2/Nr.3/Nr.4,/Nr.5) piegāde:
	

 60 (sešdesmit) kalendārajās dienās
	Komersanta iesniegtais ieteikums tiks ņemts vērā

	Prognozējamais Preces apmaiņas termiņš kalendārajās dienās
	

	
Nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas Preces (Nr.1/Nr.2/Nr.3/Nr.4,/Nr.5) apmaiņas termiņš:
	
ne vēlāk kā 30 ((trīsdesmit) kalendārās dienas no akta par konstatētajām neatbilstībām sastādīšanas dienas.
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Par Finanšu piedāvājumu
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	Vai Preces piegādātāji var iesniegt piedāvājumu par visām piecām iepirkuma daļām?   ________          _________
                               (Jā!)                  (Nē!)

	Nē,  jo preces ir no dažādiem ražotājiem. Kā arī izcelsmes valstis ir dažādas.
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