## Obl. pr. 1. - 5. poz.
Tehniskā specifikācija aktualizēta 2025.gada 11. novembrī.
Nr. | Obligātās prasības | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Piedāvājumam jāpievieno: |  | 1. pozīcija - Ražotāja Sonomed Escalon iekārtas tehniskā uzraudzība | 2. pozīcija - Ražotāja Siemens iekārtas tehniskā uzraudzība | 3. pozīcija - Ražotāja Siemens iekārtas tehniskā uzraudzība | 4. pozīcija - Ražotāja Bayer Medical Care iekārtas tehniskā uzraudzība | 5.pozīcija - Ražotāja MedTron iekārtu tehniskā uzraudzība
1 | Ražotāja apliecinājums, ka Pretendents ir autorizēts veikt ierīces uzturēšanu-ražotāja noteiktos periodiski veicamos darbus (periodiski veicamie darbi-apkope* un tehniskā uzraudzība**) un remontu.
2 | Ja ierīcei tehniskā pavadība ir paredzēta mazāk, nekā 5 gadus, norādīt piezīmēs, līdz kuram gadam iekārtai ir tehniskā pavadība. Vēlams iesniegt par to ražotāja apstiprinātu vēstuli.
3 | Ja ierīcei ražotājs nav paredzējis nekādus obligātos periodiski veicamos darbus, tad par to iesniedz ražotāja apliecinājumu vai arī norāda atsauci uz ražotāja dokumentāciju, kur tas ir aprakstīts, un tehniskajā specifikācijā norāda tikai remonta stundas likmi.
4 | Ja ražotājs ir paredzējis, ka periodiski veicamos darbus un/vai remontu var veikt tikai sertificēts inženieris, piesakoties uz atbilstošo pozīciju, jāiesniedz atbilstošs inženiera sertifikāts par apmācībām, kurās norādīta atbilstība veikt konkrētā modeļa ierīču periodiskos darbus un/vai remontu.
5 | Katram ierīces modelim, uz kura uzturēšanu Pretendents piesakās, jāiesniedz ražotāja dokumentācija par periodiski veicamo darbu saturu, periodiskumu un maināmajām rezerves daļām ar references numuriem katram periodiski veicamā darba veidam, norādot atsauces uz konkrētām lapaspusēm ražotāja dokumentācijā.
6 | Periodiski veicamo darbu protokola paraugs/i gan oriģinālvalodā, gan tulkots/i, katram periodiski veicamā darba veidam.
Piedāvājuma aizpildīšanas prasības:
7 | Ierīcēm, kurām periodiski veicamo darbu saturs nemainās, Pretendents aizpilda tehnisko specifikāciju un finanšu piedāvājumu pretim ierīces modelim, norādot periodiski veicamā darba veidu.
8 | Ierīcēm, kurām periodiski veicamo darbu saturs mainās, Pretendents aizpilda tehnisko specifikāciju un finanšu piedāvājumu, izveidojot papildus rindu/as zem ierīces modeļa, katrā jaunā rindā norādot periodiski veicamā darba veidu, par kuru tiek iesniegts piedāvājums, pārliecinoties, ka kopumā ir uzskaitīti visi uz ierīci attiecināmie periodiski veicamie darbi.
9 | Tehniskās apkalpošanas procedūras veikšanai nepieciešamo piederumu (vienreizlietojamās sistēmas, kontūri utml.) izmaksas ir iekļautas pakalpojuma cenā.
10 | Servisa stundas likme ietver visas izmaksas (administratīvas, transporta, inženiera stundas likmi, servisam nepieciešamo instrumentu un materiālu (salvetes, skrūvju līme u.c.) izņemot rezerves daļu izmaksas, kas nepieciešams, lai nodrošinātu vienas ierīces remontu, to noradīt 11. kolonnā. Laika uzskaites vienības - pusstunda vai stunda.
11 | Jānorāda paredzamais periodiski veicamo darbu ilgums, lai varam plānot ierīces pieejamību, to noradīt 10. kolonnā.
12 | Ja ražotājs ir paredzējis, ka periodiski veicamos darbus un/ vai remontu var veikt nesertificēts inženieris, tad tiek pieņemts, ka periodiskos darbus var veikt Slimnīcas tehniskais personāls, to noradīt 23. kolonnā.
13 | Ja iekārtai ir periodiski maināmās rezerves daļas, tad informāciju par periodiski maināmajām rezerves daļām katram periodiski veicamā darba veidam Pretendents norāda 1.tabulā, pievienojot klāt rindas pēc nepieciešamības, veidojot jaunu tabulu katrai pozīcijai.
Uzturēšanas nodrošināšanas nosacījumi:
14 | Visu veidu tehniskā apkalpošana tiek veikta tikai pēc Pasūtītāja pieprasījuma. Visu veidu tehniskā apkalpošana tikai izņēmuma gadījumos notiek ārpus Slimnīcas teritorijas, iepriekš to saskaņot ar Pasūtītāju. Ja Pretendents ierīces uzturēšanu nenodrošina uz vietas Slimnīcā, tad piezīmēs ir jānorāda, kur tiks veikta ierīces uzturēšana (norādot adresi), kā tiks organizēta ierīces transportēšana, vai ir paredzēta ierīces aizvietošana (atzīme par aizvietošanas izmaksām) uz laiku kamēr tā ir prom no Slimnīcas.
15 | Tehniskā uzraudzība jādokumentē atbilstoši ražotāja un Ministru kabineta noteikumu nr. 461 "Medicīnisko ierīču noteikumi" punktiem 45., 56., 57., 59., 62., norādot visas izmantotās mēriekārtas un mērīto lielumu robežvērtības. Dokumenti jāsagatavo un jāiesniedz elektroniskā (.pdf) un papīra formātā (ja elektroniskais dokuments nav parakstīts ar e-parakstu) ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc pārbaudes veikšanas dienas.
16 | Informēt Pasūtītāju gadījumos, ja ražotājs plāno pārtraukt tehnisko pavadību un tiklīdz ražotājs ir pārtraucis iekārtas tehnisko pavadību.
17 | Visu veidu tehniskā apkalpošana jādokumentē un jānoslēdz ar abpusēji parakstītu pieņemšanas/nodošanas un/vai servisa aktu.
18 | Pēc Pakalpojuma izpildes Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Pakalpojuma pieņemšanas-nodošanas aktu (servisa aktu) un, ja tiek veikta Iekārtas detaļu nomaiņa - Iekārtas ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja izdotu dokumentu, kurā norādīts bojājuma, tā rašanās iemesls un pēc Pasūtītāja nepieciešamības bojātās rezerves daļas ekspertīzes rezultāti.
19 | Ja ierīcei tiek konstatēta neatbilstība, par to nekavējoties ir jāinformē līgumā noteiktā atbildīgā persona.
20 | Bez papildus samaksas pēc Pasūtītāja līguma veikt Pasūtītāja jaunā personāla apmācību darbā ar iekārtām.
21 | Ja ierīces darbības atjaunošanai nepieciešama rezerves daļu nomaiņa, tad tiek sastādīts defektācijas akts un rezerves daļu nomaiņa tiek veikta tikai pēc defekta akta saskaņošanas ar Pasūtītāju.
22 | Garantēt veikto darbu atbilstību ierīces ražotāja noteiktajiem standartiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, paredzot ne mazāk kā 3 mēnešu garantiju nomainītajām rezerves daļām, materiāliem un ar to nomaiņu saistītiem remontdarbiem.
Papildus nosacījumi
23 | Visa tehniskajā specifikācijā prasītā informācija ir jāiesniedz elektroniskā formātā.
24 | Norādītais ierīču skaits tehniskajā specifikācijā ir aptuvens un paredzēts informatīviem nolūkiem; līgumu paredzēts noslēgt par pakalpojuma vienības cenu, norādot maksimālo summu, kuru var izmantot līguma darbības laikā (2 gadi).
25 | Nepieciešamības gadījumā, nodrošīnāt aizvietojošu iekārtu vai papildus aprīkojumu savstarpēji vienojoties.
26 | Iepirkums sadalīts 7 pozīcijās. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas par katru pozīciju atsevišķi. Pretendentam jāiesniedz piedāvājums par visām pozīcijas apakšpozīcijām. Līgums tiek slēgts parakstot vispārīgo vienošanos.
27 | Uzvarētājs katrai pozīcijai tiks noteikts, ņemot vērā summu par visiem periodiski veicamajiem darbiem visām iekārtām. Ja iekārtai nav periodiski veicamo darbu, tad uzvarētājs tiks noteikts, ņemot vērā remonta stundas likmi.
Skaidrojumi:
*Apkope (tehniskā apkope) - ir ražotāja noteikts pasākumu kopums attiecībā uz konkrētajai medicīniskajai ierīcei tās ekspluatācijas laikā veicamo apkopes procedūru, t.sk. vismaz tie programmatūras atjauninājumi, kuri neietver funkcionalitātes papildinājumu, ievērojot visas ražotāja noteiktās prasības, iekļaujot regulāri maināmo rezerves daļu klāstu, iestatīšanas vai kalibrēšanas procesus, atbilstoši ražotāja noteiktajiem termiņiem.
**Tehniskā uzraudzība - ir ražotāja noteikts pasākumu kopums attiecībā uz konkrētajai medicīniskajai ierīcei tās ekspluatācijas laikā veicamajām elektrodrošības un funkcionālajām pārbaudēm, ievērojot visus ražotāja noteiktos atbilstības kritērijus (robežvērtības), kas atbilst ražotāja noteiktajiem termiņiem un pēc katras tādas lietošanas, apkopes un remonta procedūras, kas var ietekmēt ierīces tehniskos parametrus.

## 1. - 5. pozīcija
Tehniskā specifikācija aktualizēta 2025.gada 11. novembrī.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS MEDICĪNISKAJĀM RADIOLOĢIJAS IEKĀRTĀM
Tehniskā specifikācija |  |  |  | Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums
|  |  |  | APKOPE | [6 empty] | REMONTS | Detaļu izmaksas |  | TEHNISKĀ UZRAUDZĪBA | [10 empty] | Piezīmes
[14 empty] | Ražotājs ir paredzējis tehniskās uzraudzības pārbaudes (elektrodrošības un/vai funkciju pārbaudes) JĀ/NĒ | Elektrodrošība |  |  |  | Funkciju pārbaude
Iepirkuma daļas Nr. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Iekārtu skaits* | Ierīcei ir tehniskā pavadība un ražotājs to ir paredzējis vēl vismaz 5 gadus JĀ/NĒ | Ražotājs paredz apkopi JĀ/NĒ | Apkopes veids (piem., ceturkšņa, gada, nostrādāto stundu utt.) | Skaits 2 gados | Vienas apkopes izmaksas (ņemot vērā, obligāto prasību 9. punktu), EUR bez PVN | Kopējas periodiski maināmo rezerves daļu izmaksas 2 gadu laikā. EUR bez PVN | Vienas apkopes paredzamais ilgums, stundas*** | Servisa stundas likme, EUR bez PVN | Spuldzes izmaksas, EUR bez PVN | Detektora modulis izmaksas, EUR bez PVN |  | Vai tiks piesaistīts apakšuzņēmums | Skaits 2 gados | Vienas elektrodrošības cena, EUR bez PVN | Kopējā paredzamā summa 2 gadu laikā, EUR bez PVN | Vai tiks piesaistīts apakšuzņēmums | Skaits 2 gados | Vienas funkciju pārbaudes cena, EUR bez PVN | Kopējā paredzamā summa 2 gadu laikā, EUR bez PVN | Periodiski veicamos darbus un/vai remontu var veikt tikai sertificēts inženieris JĀ/NĒ | Vērtējamā summa, EUR bez PVN
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Ražotāja Sonomed Escalon iekārtas tehniskā uzraudzība
1. | Oftalmoloģiskā ultrasonogrāfijas iekārta | VuMax HD | 1 | [8 empty] | Nav attiecināms | Nav attiecināms |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Ražotāja Siemens iekārtu tehniskā uzraudzība
2. | Ultrasonogrāfijas iekārta | Acuson Juniper | 3 | [8 empty] | Nav attiecināms | Nav attiecināms |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
3. | Rentgena iekārta lokveida | Cios Connect | 1 | [11 empty] | Nav attiecināms | [8 empty] | 0
Ražotāja Bayer Medical Care iekārtas tehniskā uzraudzība
4. | Injektors kontrastvielas ievadei | Medrad Mark 7 | 1 | [8 empty] | Nav attiecināms | Nav attiecināms |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Ražotāja MedTron iekārtas tehniskā uzraudzība
5. | Injektors kontrastvielas ievadei | Accutron MR MedTron | 1 | [8 empty] | Nav attiecināms | Nav attiecināms |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Vērtējamo summu 24. kolonnā aprēķina pēc formulas: 24=7*8+9+18+22
Skaidrojums: Vērtējamā summa ir tehniskās apkopes un uzraudzības paredzētā izmaksu summa. Norādītie skaitļi atbilst kolonnas kārtas numuriem. *** 10. kolonna paredzēta informatīviem nolūkiem un netiek ņemta vērā vērtējamās summas aprēķinā.

## Obl. pr. 6.poz.
Tehniskā specifikācija aktualizēta 2025.gada 11. novembrī.
Nr. | Obligātās prasības | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Piedāvājumam jāpievieno: |  | 6. pozīcija - Ražotāja Siemens iekārtas tehniskā uzraudzība (paaugstināta servisa līgums)
1 | Ražotāja apliecinājums, ka Pretendents ir autorizēts veikt ierīces uzturēšanu-ražotāja noteiktos periodiski veicamos darbus (periodiski veicamie darbi-apkope* un tehniskā uzraudzība**) un remontu.
2 | Ja ierīcei tehniskā pavadība ir paredzēta mazāk, nekā 5 gadus, norādīt piezīmēs, līdz kuram gadam iekārtai ir tehniskā pavadība. Vēlams iesniegt par to ražotāja apstiprinātu vēstuli.
3 | Ja ierīcei ražotājs nav paredzējis nekādus obligātos periodiski veicamos darbus, tad par to iesniedz ražotāja apliecinājumu vai arī norāda atsauci uz ražotāja dokumentāciju, kur tas ir aprakstīts, un tehniskajā specifikācijā norāda tikai remonta stundas likmi.
4 | Ja ražotājs ir paredzējis, ka periodiski veicamos darbus un/vai remontu var veikt tikai sertificēts inženieris, piesakoties uz atbilstošo pozīciju, jāiesniedz atbilstošs inženiera sertifikāts par apmācībām, kurās norādīta atbilstība veikt konkrētā modeļa ierīču periodiskos darbus un/vai remontu.
5 | Katram ierīces modelim, uz kura uzturēšanu Pretendents piesakās, jāiesniedz ražotāja dokumentācija par periodiski veicamo darbu saturu, periodiskumu un maināmajām rezerves daļām ar references numuriem katram periodiski veicamā darba veidam, norādot atsauces uz konkrētām lapaspusēm ražotāja dokumentācijā.
6 | Periodiski veicamo darbu protokola paraugs/i gan oriģinālvalodā, gan tulkots/i, katram periodiski veicamā darba veidam.
7 | Ražotāja apliecinājums, ka ir pieejams un tiks nodrošināts aplikāciju speciālists ar pieredzi pediatrisko pacientu, tostarp jaundzimušo, zīdaiņu un priekšlaikus dzimušo (neiznēsāto), izmeklējumos (neiroradioloģiskie, muskuloskeletālie, vēdera dobuma, kardioloģiskie izmeklējumi).
Piedāvājuma aizpildīšanas prasības:
8 | Ierīcēm, kurām periodiski veicamo darbu saturs nemainās, Pretendents aizpilda tehnisko specifikāciju un finanšu piedāvājumu pretim ierīces modelim, norādot periodiski veicamā darba veidu.
9 | Ierīcēm, kurām periodiski veicamo darbu saturs mainās, Pretendents aizpilda tehnisko specifikāciju un finanšu piedāvājumu, izveidojot papildus rindu/as zem ierīces modeļa, katrā jaunā rindā norādot periodiski veicamā darba veidu, par kuru tiek iesniegts piedāvājums, pārliecinoties, ka kopumā ir uzskaitīti visi uz ierīci attiecināmie periodiski veicamie darbi.
10 | Tehniskās apkalpošanas procedūras veikšanai nepieciešamo piederumu (vienreizlietojamās sistēmas, kontūri utml.) izmaksas ir iekļautas pakalpojuma cenā.
11 | Jānorāda paredzamais periodiski veicamo darbu ilgums, lai varam plānot ierīces pieejamību, to noradīt 10. kolonnā.
12 | Ja ražotājs ir paredzējis, ka periodiski veicamos darbus un/ vai remontu var veikt nesertificēts inženieris, tad tiek pieņemts, ka periodiskos darbus var veikt Slimnīcas tehniskais personāls, to noradīt 14. kolonnā.
13 | Ja iekārtai ir periodiski maināmās rezerves daļas, tad informāciju par periodiski maināmajām rezerves daļām katram periodiski veicamā darba veidam Pretendents norāda 1.tabulā, pievienojot klāt rindas pēc nepieciešamības, veidojot jaunu tabulu katrai pozīcijai.
Uzturēšanas nodrošināšanas nosacījumi:
14 | Visu veidu tehniskā apkalpošana tiek veikta tikai pēc Pasūtītāja pieprasījuma. Visu veidu tehniskā apkalpošana tikai izņēmuma gadījumos notiek ārpus Slimnīcas teritorijas, iepriekš to saskaņot ar Pasūtītāju. Ja Pretendents ierīces uzturēšanu nenodrošina uz vietas Slimnīcā, tad piezīmēs ir jānorāda, kur tiks veikta ierīces uzturēšana (norādot adresi), kā tiks organizēta ierīces transportēšana, vai ir paredzēta ierīces aizvietošana (atzīme par aizvietošanas izmaksām) uz laiku kamēr tā ir prom no Slimnīcas.
15 | Tehniskā uzraudzība jādokumentē atbilstoši ražotāja un Ministru kabineta noteikumu nr. 461 "Medicīnisko ierīču noteikumi" punktiem 45., 56., 57., 59., 62., norādot visas izmantotās mēriekārtas un mērīto lielumu robežvērtības. Dokumenti jāsagatavo un jāiesniedz elektroniskā (.pdf) un papīra formātā (ja elektroniskais dokuments nav parakstīts ar e-parakstu) ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc pārbaudes veikšanas dienas.
16 | Informēt Pasūtītāju gadījumos, ja ražotājs plāno pārtraukt tehnisko pavadību un tiklīdz ražotājs ir pārtraucis iekārtas tehnisko pavadību.
17 | Visu veidu tehniskā apkalpošana jādokumentē un jānoslēdz ar abpusēji parakstītu pieņemšanas/nodošanas un/vai servisa aktu.
18 | Pēc Pakalpojuma izpildes Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Pakalpojuma pieņemšanas-nodošanas aktu (servisa aktu) un, ja tiek veikta Iekārtas detaļu nomaiņa - Iekārtas ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja izdotu dokumentu, kurā norādīts bojājuma, tā rašanās iemesls un pēc Pasūtītāja nepieciešamības bojātās rezerves daļas ekspertīzes rezultāti.
19 | Ja ierīcei tiek konstatēta neatbilstība, par to nekavējoties ir jāinformē līgumā noteiktā atbildīgā persona.
20 | Bez papildus samaksas pēc Pasūtītāja līguma veikt Pasūtītāja jaunā personāla apmācību darbā ar iekārtām.
21 | Piegādātājs nodrošina iekārtas lietotāju apmācības, ko veic aplikāciju speciālists, izsniedzot atbilstošus apmācību sertifikātus. Aplikāciju speciālistam ir pieredze pediatriskajos references centros. Apmācību izmaksas norādīt 17. kolonnā.
Papildus nosacījumi paaugstināta servisa līgumam
22 | Paaugstināta jeb pilna servisa izmaksas, kas sevī ietver remontdarbus, tehnisko apkopi un tehnisko uzraudzību iekārtai, tai skaitā spolēm, un perifērajām iekārtām, klienta - servera risinājumiem, ārsta darba stacijai, nepārtrauktās barošanas avotam.
23 | Remonta laikā nomainītas rezerves daļas un paveikto darbu samaksa iekļauta pakalpojuma cenā.
24 | Izpildītājs reaģē uz Pasūtītāja ziņojumu par Iekārtas darbības traucējumiem (turpmāk- Servisa pieteikums) atbilstoši pieteikumā norādītam saziņas veidam 2 stundu laikā no pieprasījuma saņemšanas darba laikā un 4 stundu laikā ārpus darba laika.
25 | Izpildītājs Remontu veic kvalitatīvi ne vēlāk kā 24 stundu laikā no Servisa pieteikuma saņemšanas brīža, ja bojājuma novēršanai nav nepieciešama rezervas daļu piegāde. Ja nepieciešama rezerves daļu piegāde, tad Remontu veic kvalitatīvi ne vēlāk ka 72 stundu laikā, informējot Pasūtītāju.
26 | Iekārtai, kurai tiek sniegts paaugstināta servisa pakalpojums, Izpildītājs atbild par zaudējumiem, bojājumiem, dīkstāvēm, nelaimes gadījumiem vai traumām, kuras radušās Iekārtas un Izpildītāja dēl. Šādā gadījumā Izpildītājs atlīdzina nodarītos zaudējumus.
27 | Bez papildus samaksas jānodrošina paaugstinātā servisa Iekārtu iestatījumu konfigurēšana Iekārtas iekšējās sistēmas līmenī, savienojuma izveidei ar dažādām savietojamām informāciju sistēmām un perifērajām ierīcēm, arī gadījumos, kad tiek veiktas kādas izmaiņas.
28 | Paaugstināta servisa pakalpojuma gadījumā jānodrošina perifēro ierīču nomaiņa bojājuma vai nolietojuma gadījumā.
29 | Apmaksa par periodu tiek aprēķināta un veikta pēc perioda izbeigšanas.
Papildus nosacījumi
30 | Visa tehniskajā specifikācijā prasītā informācija ir jāiesniedz elektroniskā formātā.
31 | Norādītais ierīču skaits tehniskajā specifikācijā ir aptuvens un paredzēts informatīviem nolūkiem; līgumu paredzēts noslēgt par pakalpojuma vienības cenu, norādot maksimālo summu, kuru var izmantot līguma darbības laikā (2 gadi).
32 | Nepieciešamības gadījumā, nodrošīnāt aizvietojošu iekārtu vai papildus aprīkojumu savstarpēji vienojoties.
33 | Iepirkums sadalīts 7 pozīcijās. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas par katru pozīciju atsevišķi. Pretendentam jāiesniedz piedāvājums par visām pozīcijas apakšpozīcijām. Līgums tiek slēgts parakstot vispārīgo vienošanos.
34 | Uzvarētājs katrai pozīcijai tiks noteikts, ņemot vērā summu par visiem periodiski veicamajiem darbiem visām iekārtām. Ja iekārtai nav periodiski veicamo darbu, tad uzvarētājs tiks noteikts, ņemot vērā remonta stundas likmi.
Skaidrojumi:
*Apkope (tehniskā apkope) - ir ražotāja noteikts pasākumu kopums attiecībā uz konkrētajai medicīniskajai ierīcei tās ekspluatācijas laikā veicamo apkopes procedūru, t.sk. vismaz tie programmatūras atjauninājumi, kuri neietver funkcionalitātes papildinājumu, ievērojot visas ražotāja noteiktās prasības, iekļaujot regulāri maināmo rezerves daļu klāstu, iestatīšanas vai kalibrēšanas procesus, atbilstoši ražotāja noteiktajiem termiņiem.
**Tehniskā uzraudzība - ir ražotāja noteikts pasākumu kopums attiecībā uz konkrētajai medicīniskajai ierīcei tās ekspluatācijas laikā veicamajām elektrodrošības un funkcionālajām pārbaudēm, ievērojot visus ražotāja noteiktos atbilstības kritērijus (robežvērtības), kas atbilst ražotāja noteiktajiem termiņiem un pēc katras tādas lietošanas, apkopes un remonta procedūras, kas var ietekmēt ierīces tehniskos parametrus.
**Tehniskā uzraudzība - ir ražotāja noteikts pasākumu kopums attiecībā uz konkrētajai medicīniskajai ierīcei tās ekspluatācijas laikā veicamajām elektrodrošības un funkcionālajām pārbaudēm, ievērojot visus ražotāja noteiktos atbilstības kritērijus (robežvērtības), kas atbilst ražotāja noteiktajiem termiņiem un pēc katras tādas lietošanas, apkopes un remonta procedūras, kas var ietekmēt ierīces tehniskos parametrus.

## 6. pozīcija
Tehniskā specifikācija aktualizēta 2025.gada 11. novembrī.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (PAAUGSTINĀTS SERVISS) MEDICĪNISKAJĀM RADIOLOĢIJAS IEKĀRTĀM
Tehniskā specifikācija |  |  |  | Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums
|  |  |  | Ierīcei ir tehniskā pavadība un ražotājs to ir paredzējis vēl vismaz 5 gadus JĀ/NĒ | Apkope |  |  |  | Tehniskā Uzraudzība
[9 empty] | Ražotājs ir paredzējis tehniskās uzraudzības pārbaudes (elektrodrošības un/vai funkciju pārbaudes) JĀ/NĒ | Elektrodrošība |  | Funkciju pārbaude
Iepirkuma daļas Nr. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Iekārtu skaits* |  | Ražotājs paredz apkopi JĀ/NĒ | Apkopes veids (piem., ceturkšņa, gada, nostrādāto stundu utt.) | Skaits 2 gados | Vienas apkopes paredzamais ilgums, stundas** |  | Vai tiks piesaistīts apakšuzņēmums | Skaits 2 gados | Vai tiks piesaistīts apakšuzņēmums | Skaits 2 gados | Periodiski veicamos darbus un/vai remontu var veikt tikai sertificēts inženieris JĀ/NĒ | Iekārtas uzturēšanas izmaksas par 1 gadu, EUR bez PVN | Vērtējamā summa, EUR bez PVN | Lietotāju apmācības ar aplikāciju speciālistu par 1 dienu, EUR bez PVN | Piezīmes
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Ražotāja Siemens iekārtas tehniskā uzraudzība
6. | Magnētiskās rezonanses iekārta | Magnetom VIDA (nepārtrauktās barošanas avots, dzesēšanas iekārta, spoles un cits) | 1 | [12 empty] | 0
Vērtējamo summu 16. kolonnā aprēķina pēc formulas: 16=15*2
Skaidrojums: Vērtējamā summa ir tehniskās apkopes un uzraudzības paredzētā izmaksu summa. Norādītie skaitļi atbilst kolonnas kārtas numuriem. *** 8. kolonna paredzēta informatīviem nolūkiem un netiek ņemta vērā vērtējamās summas aprēķinā.

## Obl. pr. 7. - 8. poz.
Tehniskā specifikācija aktualizēta 2025.gada 11. novembrī.
Nr. | Obligātās prasības | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.) | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Piedāvājumam jāpievieno: |  | 7. pozīcija - Ražotāja Philips iekārtas tehniskā uzraudzība | 8. pozīcija - Ražotāja Philips iekārtas tehniskā uzraudzība (paaugstināta servisa līgums)
1 | Ražotāja apliecinājums, ka Pretendents ir autorizēts veikt ierīces uzturēšanu-ražotāja noteiktos periodiski veicamos darbus (periodiski veicamie darbi-apkope* un tehniskā uzraudzība**) un remontu.
2 | Ja ierīcei tehniskā pavadība ir paredzēta mazāk, nekā 5 gadus, norādīt piezīmēs, līdz kuram gadam iekārtai ir tehniskā pavadība. Vēlams iesniegt par to ražotāja apstiprinātu vēstuli.
3 | Ja ierīcei ražotājs nav paredzējis nekādus obligātos periodiski veicamos darbus, tad par to iesniedz ražotāja apliecinājumu vai arī norāda atsauci uz ražotāja dokumentāciju, kur tas ir aprakstīts, un tehniskajā specifikācijā norāda tikai remonta stundas likmi.
4 | Ja ražotājs ir paredzējis, ka periodiski veicamos darbus un/vai remontu var veikt tikai sertificēts inženieris, piesakoties uz atbilstošo pozīciju, jāiesniedz atbilstošs inženiera sertifikāts par apmācībām, kurās norādīta atbilstība veikt konkrētā modeļa ierīču periodiskos darbus un/vai remontu.
5 | Katram ierīces modelim, uz kura uzturēšanu Pretendents piesakās, jāiesniedz ražotāja dokumentācija par periodiski veicamo darbu saturu, periodiskumu un maināmajām rezerves daļām ar references numuriem katram periodiski veicamā darba veidam, norādot atsauces uz konkrētām lapaspusēm ražotāja dokumentācijā.
6 | Periodiski veicamo darbu protokola paraugs/i gan oriģinālvalodā, gan tulkots/i, katram periodiski veicamā darba veidam.
Piedāvājuma aizpildīšanas prasības:
7 | Ierīcēm, kurām periodiski veicamo darbu saturs nemainās, Pretendents aizpilda tehnisko specifikāciju un finanšu piedāvājumu pretim ierīces modelim, norādot periodiski veicamā darba veidu.
8 | Ierīcēm, kurām periodiski veicamo darbu saturs mainās, Pretendents aizpilda tehnisko specifikāciju un finanšu piedāvājumu, izveidojot papildus rindu/as zem ierīces modeļa, katrā jaunā rindā norādot periodiski veicamā darba veidu, par kuru tiek iesniegts piedāvājums, pārliecinoties, ka kopumā ir uzskaitīti visi uz ierīci attiecināmie periodiski veicamie darbi.
9 | Tehniskās apkalpošanas procedūras veikšanai nepieciešamo piederumu (vienreizlietojamās sistēmas, kontūri utml.) izmaksas ir iekļautas pakalpojuma cenā.
10 | Servisa stundas likme darba laikā un ārpus darba laikā ietver visas izmaksas (administratīvas, transporta, inženiera stundas likmi, servisam nepieciešamo instrumentu un materiālu (salvetes, skrūvju līme u.c.) izņemot rezerves daļu izmaksas, kas nepieciešams, lai nodrošinātu vienas ierīces remontu, to noradīt 11. un 12.kolonnā. Laika uzskaites vienības - pusstunda vai stunda.
11 | Jānorāda paredzamais periodiski veicamo darbu ilgums, lai varam plānot ierīces pieejamību, to noradīt 10. kolonnā.
12 | Ja ražotājs ir paredzējis, ka periodiski veicamos darbus un/ vai remontu var veikt nesertificēts inženieris, tad tiek pieņemts, ka periodiskos darbus var veikt Slimnīcas tehniskais personāls, to noradīt 15. kolonnā.
13 | Ja iekārtai ir periodiski maināmās rezerves daļas, tad informāciju par periodiski maināmajām rezerves daļām katram periodiski veicamā darba veidam Pretendents norāda 1.tabulā, pievienojot klāt rindas pēc nepieciešamības, veidojot jaunu tabulu katrai pozīcijai.
Uzturēšanas nodrošināšanas nosacījumi:
14 | Visu veidu tehniskā apkalpošana tiek veikta tikai pēc Pasūtītāja pieprasījuma. Visu veidu tehniskā apkalpošana tikai izņēmuma gadījumos notiek ārpus Slimnīcas teritorijas, iepriekš to saskaņot ar Pasūtītāju. Ja Pretendents ierīces uzturēšanu nenodrošina uz vietas Slimnīcā, tad piezīmēs ir jānorāda, kur tiks veikta ierīces uzturēšana (norādot adresi), kā tiks organizēta ierīces transportēšana, vai ir paredzēta ierīces aizvietošana (atzīme par aizvietošanas izmaksām) uz laiku kamēr tā ir prom no Slimnīcas.
15 | Izpildītājs reaģē uz Pasūtītāja ziņojumu par Iekārtas darbības traucējumiem (turpmāk- Servisa pieteikums) atbilstoši pieteikumā norādītam saziņas veidam 2 stundu laikā no pieprasījuma saņemšanas darba laikā un 4 stundu laikā ārpus darba laika.
16 | Izpildītājs Remontu veic kvalitatīvi ne vēlāk kā 24 stundu laikā no Servisa pieteikuma saņemšanas brīža, ja bojājuma novēršanai nav nepieciešama rezervas daļu piegāde. Ja nepieciešama rezerves daļu piegāde, tad Remontu veic kvalitatīvi ne vēlāk ka 72 stundu laikā, informējot Pasūtītāju.
17 | Tehniskā uzraudzība jādokumentē atbilstoši ražotāja un Ministru kabineta noteikumu nr. 461 "Medicīnisko ierīču noteikumi" punktiem 45., 56., 57., 59., 62., norādot visas izmantotās mēriekārtas un mērīto lielumu robežvērtības. Dokumenti jāsagatavo un jāiesniedz elektroniskā (.pdf) un papīra formātā (ja elektroniskais dokuments nav parakstīts ar e-parakstu) ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc pārbaudes veikšanas dienas.
18 | Informēt Pasūtītāju gadījumos, ja ražotājs plāno pārtraukt tehnisko pavadību un tiklīdz ražotājs ir pārtraucis iekārtas tehnisko pavadību.
19 | Visu veidu tehniskā apkalpošana jādokumentē un jānoslēdz ar abpusēji parakstītu pieņemšanas/nodošanas un/vai servisa aktu.
20 | Pēc Pakalpojuma izpildes Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Pakalpojuma pieņemšanas-nodošanas aktu (servisa aktu) un, ja tiek veikta Iekārtas detaļu nomaiņa - Iekārtas ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja izdotu dokumentu, kurā norādīts bojājuma, tā rašanās iemesls un pēc Pasūtītāja nepieciešamības bojātās rezerves daļas ekspertīzes rezultāti.
21 | Ja ierīcei tiek konstatēta neatbilstība, par to nekavējoties ir jāinformē līgumā noteiktā atbildīgā persona.
22 | Bez papildus samaksas pēc Pasūtītāja līguma veikt Pasūtītāja jaunā personāla apmācību darbā ar iekārtām.
23 | Ja ierīces darbības atjaunošanai nepieciešama rezerves daļu nomaiņa, tad tiek sastādīts defektācijas akts un rezerves daļu nomaiņa tiek veikta tikai pēc defekta akta saskaņošanas ar Pasūtītāju.
24 | Garantēt veikto darbu atbilstību ierīces ražotāja noteiktajiem standartiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, paredzot ne mazāk kā 3 mēnešu garantiju nomainītajām rezerves daļām, materiāliem un ar to nomaiņu saistītiem remontdarbiem.
Papildus nosacījumi paaugstināta servisa līgumam
25 | Paaugstināta jeb pilna servisa izmaksas, kas sevī ietver remontdarbus, tehnisko apkopi un tehnisko uzraudzību iekārtai, perifērajām iekārtām, ārsta darba stacijai, monitoram angiogrāfijas attēlu apskatei, kontroles modulim, rentgenspuldzei, detektoram un ģeneratoram. | Nav attiecināms
26 | Remonta laikā nomainītas rezerves daļas un paveikto darbu samaksa iekļauta pakalpojuma cenā.
27 | Iekārtai, kurai tiek sniegts paaugstināta servisa pakalpojums, Izpildītājs atbild par zaudējumiem, bojājumiem, dīkstāvēm, nelaimes gadījumiem vai traumām, kuras radušās Iekārtas un Izpildītāja dēl. Šādā gadījumā Izpildītājs atlīdzina nodarītos zaudējumus.
28 | Bez papildus samaksas jānodrošina paaugstinātā servisa Iekārtu iestatījumu konfigurēšana Iekārtas iekšējās sistēmas līmenī, savienojuma izveidei ar dažādām savietojamām informāciju sistēmām un perifērajām ierīcēm, arī gadījumos, kad tiek veiktas kādas izmaiņas.
29 | Paaugstināta servisa pakalpojuma gadījumā jānodrošina perifēro ierīču nomaiņa bojājuma vai nolietojuma gadījumā.
30 | Apmaksa par periodu tiek aprēķināta un veikta pēc perioda izbeigšanas.
Papildus nosacījumi
31 | Visa tehniskajā specifikācijā prasītā informācija ir jāiesniedz elektroniskā formātā.
32 | Norādītais ierīču skaits tehniskajā specifikācijā ir aptuvens un paredzēts informatīviem nolūkiem; līgumu paredzēts noslēgt par pakalpojuma vienības cenu, norādot maksimālo summu, kuru var izmantot līguma darbības laikā (2 gadi).
33 | Nepieciešamības gadījumā, nodrošīnāt aizvietojošu iekārtu vai papildus aprīkojumu savstarpēji vienojoties.
34 | Iepirkums sadalīts 7 pozīcijās. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas par katru pozīciju atsevišķi. Pretendentam jāiesniedz piedāvājums par visām pozīcijas apakšpozīcijām. Līgums tiek slēgts parakstot vispārīgo vienošanos.
35 | Uzvarētājs katrai pozīcijai tiks noteikts, ņemot vērā summu par visiem periodiski veicamajiem darbiem visām iekārtām. Ja iekārtai nav periodiski veicamo darbu, tad uzvarētājs tiks noteikts, ņemot vērā remonta stundas likmi.
Skaidrojumi:
*Apkope (tehniskā apkope) - ir ražotāja noteikts pasākumu kopums attiecībā uz konkrētajai medicīniskajai ierīcei tās ekspluatācijas laikā veicamo apkopes procedūru, t.sk. vismaz tie programmatūras atjauninājumi, kuri neietver funkcionalitātes papildinājumu, ievērojot visas ražotāja noteiktās prasības, iekļaujot regulāri maināmo rezerves daļu klāstu, iestatīšanas vai kalibrēšanas procesus, atbilstoši ražotāja noteiktajiem termiņiem.
**Tehniskā uzraudzība - ir ražotāja noteikts pasākumu kopums attiecībā uz konkrētajai medicīniskajai ierīcei tās ekspluatācijas laikā veicamajām elektrodrošības un funkcionālajām pārbaudēm, ievērojot visus ražotāja noteiktos atbilstības kritērijus (robežvērtības), kas atbilst ražotāja noteiktajiem termiņiem un pēc katras tādas lietošanas, apkopes un remonta procedūras, kas var ietekmēt ierīces tehniskos parametrus.

## 7. -8. pozīcija
Tehniskā specifikācija aktualizēta 2025.gada 11. novembrī.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS MEDICĪNISKAJĀM RADIOLOĢIJAS IEKĀRTĀM
Tehniskā specifikācija |  |  |  | Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums
|  |  |  | APKOPE | [6 empty] | REMONTS |  | Detaļu izmaksas |  |  |  | Piezīmes
Iepirkuma daļas Nr. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Iekārtu skaits* | Ierīcei ir tehniskā pavadība un ražotājs to ir paredzējis vēl vismaz 5 gadus JĀ/NĒ | Ražotājs paredz apkopi JĀ/NĒ | Apkopes veids (piem., ceturkšņa, gada, nostrādāto stundu utt.) | Skaits 2 gados | Vienas apkopes izmaksas (ņemot vērā, obligāto prasību 9. punktu), EUR bez PVN | Kopējas periodiski maināmo rezerves daļu izmaksas 2 gadu laikā. EUR bez PVN | Vienas apkopes paredzamais ilgums, stundas*** | Servisa stundas likme, EUR bez PVN | Servisa stundas likme, ārpus darba laika, EUR bez PVN | Spuldzes izmaksas, EUR bez PVN | Detektora modulis izmaksas, EUR bez PVN | Periodiski veicamos darbus un/vai remontu var veikt tikai sertificēts inženieris JĀ/NĒ | Vērtējamā summa, EUR bez PVN
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Ražotāja Philips iekārtas tehniskā uzraudzība
7. | Angiogrāfijas iekārta | Azurion 7 M20 (monitors angiogrāfijas attēlu apskatei, kontroles modulis) | 1 | [12 empty] | 0
Vērtējamo summu 16. kolonnā aprēķina pēc formulas: 16=7*8+9
Skaidrojums: Vērtējamā summa ir tehniskās apkopes un uzraudzības paredzētā izmaksu summa. Norādītie skaitļi atbilst kolonnas kārtas numuriem. *** 10. kolonna paredzēta informatīviem nolūkiem un netiek ņemta vērā vērtējamās summas aprēķinā.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (PAAUGSTINĀTS SERVISS) MEDICĪNISKAJĀM RADIOLOĢIJAS IEKĀRTĀM
Tehniskā specifikācija |  |  |  | Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums
Apkope
Iepirkuma daļas Nr. | Iekārtas nosaukums | Modelis | Iekārtu skaits* | Ierīcei ir tehniskā pavadība un ražotājs to ir paredzējis vēl vismaz 5 gadus JĀ/NĒ | Ražotājs paredz apkopi JĀ/NĒ | Apkopes veids (piem., ceturkšņa, gada, nostrādāto stundu utt.) | Skaits 2 gados | Vienas apkopes paredzamais ilgums, stundas** | Periodiski veicamos darbus un/vai remontu var veikt tikai sertificēts inženieris JĀ/NĒ | Iekārtas uzturēšanas izmaksas par 1 gadu, EUR bez PVN | Vērtējamā summa, EUR bez PVN | Piezīmes
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ražotāja Philips iekārtas tehniskā uzraudzība
8 | Angiogrāfijas iekārta | Azurion 7 M20 (monitors angiogrāfijas attēlu apskatei, kontroles modulis) | 1 | [7 empty] | 0
Vērtējamo summu 11. kolonnā aprēķina pēc formulas: 11=10*2
Skaidrojums: Vērtējamā summa ir tehniskās apkopes un uzraudzības paredzētā izmaksu summa. Norādītie skaitļi atbilst kolonnas kārtas numuriem. *** 8. kolonna paredzēta informatīviem nolūkiem un netiek ņemta vērā vērtējamās summas aprēķinā.

## 1.tabula
Tehniskā specifikācija aktualizēta 2025.gada 11. novembrī.
1. tabula
Viena periodiski veicamā darba rezerves daļu izmaksas
Pozīcija Nr. ____
Iekārtas un modeļa nosaukums: ________________
Periodiski veicamā darba veids:________________
| Vienība | Daudzums | Cena, EUR | Summa, EUR
Rezerves daļas nosaukums: | Gab.
Rezerves daļas nosaukums: | Gab.
Rezerves daļas nosaukums: | Gab.
Rezerves daļas nosaukums: | Gab.
Kopā: