SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
Reģ. Nr. 40003951628
Atklāts konkurss 
Piederumi intraoperatīvās monitorēšanas iekārtai
RAKUS 2025/160
ATKLĀTA KONKURSA ZIŅOJUMS

Rīgā, 	2026. gada 17. janvārī
Pasūtītāja nosaukums: SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV – 1079.
Iepirkuma identifikācijas numurs: RAKUS 2025/160K
Iepirkuma priekšmets: Piederumi intraoperatīvās monitorēšanas iekārtai
Iepirkuma priekšmeta sadalīts 8. pozīcijās.
CPV kods: 33000000-0 (Medicīniskās ierīces, ārstniecības vielas un personiskās higiēnas preces).
Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē un Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī: 
07.12.2025. – paziņojums par līgumu.

Iepirkuma komisijas, izveidota saskaņā ar SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Iepirkumu daļas vadītājas Z. Jansones 2025. gada 30. oktobra rīkojumu Nr. 5.1-15/25/301, sastāvs: 

Komisijas priekšsēdētājs: 	E. Smiļģe, Iepirkumu daļas juriste;
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: 	K. Baltacis, Medicīnas tehnoloģiju direktors;
Komisijas locekļi:              	G. Liepiņš, medicīnas tehnoloģiju plānošanas un metodiskās vadības speciālists
	 I. Račko, Medicīnas iekārtu uzraudzības speciāliste;
Eksperti:         	G. Karelis, Neiroloģijas un neiroķirurģijas klīnikas vadītājs;
A. Oļehnoviča, Vecākā medicīnas iekārtu plānošanas speciāliste;
Sekretāre:                                                                    E. Smiļģe, Iepirkumu daļas juriste.

Piedāvājumu iesniegšana, vieta un laiks: 
līdz 06.01.2026. plkst.09:00, EIS e-konkursu sistēmā;
Piedāvājumi atvērti 06.01.2026. plkst. 13:00, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētajā tīmekļa vietnē www.eis.gov.lv pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai atvēršanai.
Piedāvājumus iesniegušie pretendenti:
	N.p.k.
	Pretendents
	Piedāvājuma iesniegšanas veids
	Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks

	1.
	"Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija" SIA

	Sistēmā
	18.12.2025 plkst. 12:50

	2.
	SIA Medivar

	Sistēmā
	30.12.2025 plkst. 13:48



Pretendentu piedāvātās cenas: 
	Pretendents
	Cena bez PVN

	SIA "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija" 
	EUR 125016.08


	SIA “Medivar”
	EUR 4729.92





Piedāvājuma izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, ņemot vērā cenu EUR bez PVN.

Pretendenti, kuriem piešķirtas līguma slēgšanas tiesības un pamatojums lēmumam par noraidītajiem pretendentiem: 
Ņemot vērā izvērtējumu, vienošanās slēgšanas tiesības atklātā konkursā par piederumu iegādi intraoperatīvās monitorēšanas iekārtai tiek piešķirtas:

	1. pozīcija “Subdermālie adatveida elektrodi”
	SIA “Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija”, reģistrācijas Nr. 50003399781, par iepirkumā piedāvāto cenu 43 602,00 EUR bez PVN

	2. pozīcija “Dubultās adatas EMG elektrodu komplekts”
	SIA “Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija”, reģistrācijas Nr. 50003399781, par iepirkumā piedāvāto cenu 1 770,00 EUR bez PVN

	3. pozīcija “Korķviļķa/spirāles formas EMG elektrodu komplekts”
	SIA “Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija”, reģistrācijas Nr. 50003399781, par iepirkumā piedāvāto cenu 21 810,00 EUR bez PVN

	4. pozīcija “Garozas (Cortex) elektrods”
	SIA “Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija”, reģistrācijas Nr. 50003399781, par iepirkumā piedāvāto cenu 14 670,00 EUR bez PVN

	5. pozīcija “Laringeālā monitoringa piederumi”
	SIA “Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija”, reģistrācijas Nr. 50003399781, par iepirkumā piedāvāto cenu 6 644,00 EUR bez PVN

	6. pozīcija “Bipolārās stimulācijas zondes”
	SIA “Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija”, reģistrācijas Nr. 50003399781, par iepirkumā piedāvāto cenu 30 432,00 EUR bez PVN

	7. pozīcija “Monopolārā stimulācijas  zonde”
	SIA “Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija”, reģistrācijas Nr. 50003399781, par iepirkumā piedāvāto cenu 4 296,00 EUR bez PVN

	8. pozīcija “Subkortikulārā kartēšanas zonde”
	SIA “Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija”, reģistrācijas Nr. 50003399781, par iepirkumā piedāvāto cenu 1 791,68 EUR bez PVN



[bookmark: _Hlk219542172]Vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības netiek piešķirtas, jo pretendents konkrētajās pozīcijās ir izslēgts no turpmākās dalības atklātā konkursā:

	
SIA “MEDIVAR”
	Izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma priekšmeta 2. pozīcijā, jo pretendents nav norādījis, kur iesniegtajā produkta aprakstā ir atrodama informācija:
· par specifikācijas 2.1. punkta prasību “1.5 mm DIN 42802 savienojums ar ierīci”;
· par specifikācijas 2.6. punkta prasību “Komplektā 1 subdermālais adatas zemējuma elektrods”;
· par specifikācijas 2.9. punktu – pretendents nav norādījis, cik iepakojumā ir komplekti.

Izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma priekšmeta 3. pozīcijā, jo pretendents nav norādījis, kur iesniegtajā produkta aprakstā ir atrodama informācija:
· par specifikācijas 3.1. punkta prasību “1.5 mm DIN 42802 savienojums ar ierīci”.

Izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma priekšmeta 6. pozīcijā, jo
· specifikācijas 6.2. punktā pretendents piedāvā cita veida zodi, prasība ir bajonetes formas stimulācijas zonde;
· specifikācijas 6.3. punktā pretendents piedāvā cita veida zondi, prasība ir dakšas tipa bipolārā zonde;
· specifikācijas 6.4.3. punktā piedāvātā produkta lodveida elektrodi ir ar diametru 1,2 mm, bet specifikācijas prasība ir lodveida elektrodi ar diametru 2±0.2 mm;
· specifikācijas 6.4.4. punktā piedāvātā produkta āķa augstums ir 6 mm, bet specifikācijas prasība ir āķa augstums 3.5±0.5 mm;
· specifikācijas 6.4.5. punktā piedāvātā produkta kopējais zondes garums ir 90 mm, bet specifikācijas prasība ir kopējais zondes garums 13±2 cm.

Izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma priekšmeta 7. pozīcijā, jo
· specifikācijas 7.2. punktā piedāvātā produkta trulā gala diametrs ir 0,8 mm, bet specifikācijas prasība ir trula gala diametrs 2±0.2 mm;
· specifikācijas 7.8. punktā piedāvātā produkta iepakojumā ir jābūt 10 gab. vai ja iepakojumā ir cits skaits, ir jāveic korekcijas apjomā, saglabājot kopējo apjomu. Iepakojumā esošo vienību skaits var būt mazāks, bet maksimālais skaits nedrīkst pārsniegt dubultu (x2) prasīto skaitu. Pretendents ir norādījis, ka iepakojumā ir 1 gab., bet nav mainījis iepakojuma skaitu.





Ņemot vērā to, ka vienošanās tiks slēgta ar 1 pretendentu, komisija vienojas: vienošanās tekstā norādīt, ka vienošanās tiek slēgta ar 1 pretendentu (piegādātājs Nr. 1), kā arī attiecīgi pielāgot vienošanās un līguma nosacījumu redakciju attiecībā uz 1 piegādātāju.
Vienošanās tiek slēgta par kopējo summu 147 000,00 EUR bez PVN.

[bookmark: _Hlk203062574]Pamatojums lēmumam, ja piedāvājumu iesniedzis viens piegādātājs: Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 41. panta divpadsmitās daļas 1. punktu, pasūtītājs turpina atklātu konkursu viena pretendenta gadījumā.

Lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai izbeigt iepirkuma procedūru vai kādu tās daļu/pozīciju: Nav

Komisijas priekšsēdētāja:                                          _______________________ E. Smiļģe
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