10.05.2025.

Iepirkuma procedūras CK 2025/24/AK  Piegādātājiem

SIA „CĒSU KLĪNIKA” Iepirkumu komisija sniedz atbildes  uz ieinteresētā  Piegādātāja uzdotajiem jautājumiem iepirkumu konkursā „Medicīnas preču iegāde un piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. CK 2025/24/AK

Pretendents Pasūtītāja Iepirkumu komisijai ir uzdevuši sekojošus jautājumus:

Iepirkumu Komisijas atbilde:

Ar specifikācijā norādīto parametru “zeķes garums” parasti tiek saprasts mērījums no papēža līdz zeķes augšējai malai, t. i., faktiskā kompresijas zeķes darba daļas garums. Mērījums no pirkstu daļas līdz augšai parasti netiek izmantots, jo tas neatspoguļo kompresijas zonu un var neatbilst ražotāju standarta izmēriem.