10.05.2025.
Iepirkuma procedūras CK 2025/24/AK  Piegādātājiem
SIA „CĒSU KLĪNIKA” Iepirkumu komisija sniedz atbildes  uz ieinteresētā  Piegādātāja uzdotajiem jautājumiem iepirkumu konkursā „Medicīnas preču iegāde un piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. CK 2025/24/AK

Pretendents Pasūtītāja Iepirkumu komisijai ir uzdevuši sekojošus jautājumus: 
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Iepirkumu Komisijas atbilde:

Ar specifikācijā norādīto parametru “zeķes garums” parasti tiek saprasts mērījums no papēža līdz zeķes augšējai malai, t. i., faktiskā kompresijas zeķes darba daļas garums. Mērījums no pirkstu daļas līdz augšai parasti netiek izmantots, jo tas neatspoguļo kompresijas zonu un var neatbilst ražotāju standarta izmēriem.
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Jisu uzngmumam EIS sistéma ir izsludinats konkurss "Medicinas precu iegade un piegade”
Visu poziciju starpa - kompresijas zekes ir tas, ko més varétu Jums nodrosinat. Savukart pétot nepieciesamos izmérus, vélgjos precizét:
Kas Jisuprat ir domats ar "Zekes garums"? Méri no papéZa lidz augsai, vai merot visu zeki no pirkstu dalas lidz pasai augsai?

Mediciniskds kompresijas [Pielietojamas pacientiem operacijas laika un pecoperacijas perioda, lai
zekes noverstu trombembolijas veidosanas risku.

S (potites apkartmers: 22-24cm, apaksstilba apkartmers: 34-37cm,zekes
garums - 50-54cm)

M (potites apkartmers: 24-26cm, apakistilba apkartmers:30,5-38 cm.zekes
garums - 38-43¢m)

T (potites apkartmers: 26-28cm, apaksstilba apkartmars: 40-43cm.zekes
garums - 58-62cm)





