## Lapa1
Finašu piedāvājums
1. Piegādājamo preču un saistīto darbu,sniedzamo pakalpojumu apraksts:
1.1. | Iekārtas, materiāli | Mērv. | Saistītie darbi | Vienības cena bez PVN, EUR* |  | Cena kopā bez PVN, EUR
|  |  |  | Materiāli | Darbi
1.1.1 | Piekļuves kontrolieris RS485: Kontrolieris paredzēts no 1 līdz 8 ieeju vadībai Iekšējā atmiņa notikumu uzglabāšanai vismaz 2 Gb Savienojuma interfeisi: RS485; Ethernet (10/100) BaseT(TCP/IP) Vismaz 4 x RS485 pieslēgvietas Vismaz 8 releju izejas (8x1.25A, max.30VDC) Vismaz 8 kontrolējamas analogās ieejas Aprīkojums: „Reset” poga, „Tamper” slēdzis, LCD ekrāns Montāžas veids: DIN sliede Darba temperatūra: robežās vismaz no +5°C līdz +40°C Barošana: robežās vismaz no 10 līdz 30 VDC IP klase: vismaz IP30 Integrējams esošajā ēkas kopējā pārvaldības sistēmā Bosch BIS V6.x | Gab. | Kontroliera montāža, konfigurēšana BIS sistēmā. |  |  | 0
1.1.2 | Piekļuves kontrolieris Wiegand 1: Kontrolieris paredzēts līdz 2 ieeju vadībai Iekšējā atmiņa notikumu uzglabāšanai vismaz 2 Gb Savienojuma interfeisi: RS485; Ethernet BaseT(TCP/IP) Vismaz 2 x Wiegand pieslēgvietas Vismaz 4 releju izejas (8x1.25A, max.30VDC) Vismaz 4 kontrolējamas analogās ieejas Aprīkojums: „Reset” poga, „Tamper” slēdzis, LCD ekrāns Montāžas veids: DIN sliede Darba temperatūra: robežās vismaz no +5°C līdz +40°C Barošana: robežās vismaz no 10 līdz 30 VDC IP klase: vismaz IP30 Integrējams esošajā ēkas kopējā pārvaldības sistēmā Bosch BIS V6.x | Gab. | Kontroliera montāža, konfigurēšana BIS sistēmā. |  |  | 0
1.1.3 | Piekļuves kontrolieris Wiegand 2: Kontrolieris paredzēts līdz 4 ieeju vadībai Iekšējā atmiņa notikumu uzglabāšanai vismaz 2 Gb Savienojuma interfeisi: RS485; Ethernet (10/100) BaseT(TCP/IP) Vismaz 4 x Wiegand pieslēgvietas Vismaz 8 releju izejas (8x1.25A, max.30VDC) Vismaz 8 kontrolējamas analogās ieejas Aprīkojums: „Reset” poga, „Tamper” slēdzis, LCD ekrāns Montāžas veids: DIN sliede Darba temperatūra: robežās vismaz no +5°C līdz +40°C Barošana: robežās vismaz no 10 līdz 30 VDC IP klase: vismaz IP30 Integrējams esošajā ēkas kopējā pārvaldības sistēmā Bosch BIS V6.x | Gab. | Kontroliera montāža, konfigurēšana BIS sistēmā. |  |  | 0
1.1.4 | Ieeju/Izeju paplašinājuma modulis 1: Savienojuma interfeisi: RS485 Vismaz 8 releju izejas (8x1.25A, max.30VDC) Vismaz 8 kontrolējamas analogās ieejas Aprīkojums: “Tamper” slēdzis Montāžas veids: DIN sliede Darba temperatūra: robežās vismaz no +5°C līdz +40°C Barošana: robežās vismaz no 10 līdz 30 VDC IP klase: vismaz IP30 Savienojams ar 1.2.1.1 pozīcījā piedāvāto piekļuves kontrolieri un integrējams esošajā ēkas kopējā pārvaldības sistēmā Bosch BIS V6.x | Gab. | Kontroliera montāža, konfigurēšana BIS sistēmā. |  |  | 0
1.1.5 | Ieeju/Izeju paplašinājuma modulis 2: Savienojuma interfeisi: RS485 Vismaz 16 releju izejas (16x1.25A, max.30VDC) Vismaz 16 kontrolējamas analogās ieejas Aprīkojums: “Tamper” slēdzis Montāžas veids: DIN sliede Darba temperatūra: robežās vismaz no +5°C līdz +40°C Barošana: robežās vismaz no 10 līdz 30 VDC IP klase: vismaz IP30 Savienojams ar 1.2.1.1 pozīcījā piedāvāto piekļuves kontrolieri un integrējams esošajā ēkas kopējā pārvaldības sistēmā Bosch BIS V6.x | Gab. | Kontroliera montāža, konfigurēšana BIS sistēmā. |  |  | 0
1.1.6 | Ieeju/Izeju paplašinājuma modulis 3: Savienojuma interfeisi: RS485 Vismaz 16 kontrolējamas analogās ieejas Aprīkojums: “Tamper” slēdzis Montāžas veids: DIN sliede Darba temperatūra: robežās vismaz no +5°C līdz +40°C Barošana: robežās vismaz no 10 līdz 30 VDC IP klase: vismaz IP30 Savienojams ar 1.2.1.1 pozīcījā piedāvāto piekļuves kontrolieri un integrējams esošajā ēkas kopējā pārvaldības sistēmā Bosch BIS V6.x | Gab. | Kontroliera montāža, konfigurēšana BIS sistēmā. |  |  | 0
1.1.7 | Piekļuves kontroliera barošanas un bateriju uzlādes bloks: Darbības režīms: 12VDC (5A) Bateriju lādēšana: Atbalsta 12 VDC/7Ah, 12 VDC/14Ah Darbības funkcionalitāte: Aizsardzība pret pārspriegumu, aizsardzība pret baterijas pilnīgu izlādi, baterijas pārbaude ik pēc 6 minūtēm Montāžas veids: DIN sliede Darba temperatūra: robežās vismaz no +5°C līdz +40°C | Gab. | Barošanas bloka montāža, saslēgšana. |  |  | 0
1.1.8 | Piekļuves kontroles elementu montāžas kārba ar 1 DIN sliedi: Elementu montāžas veids: Korpuss ar DIN montāžas sliedi Aprīkojums: "Tamper" slēdzis, montāžas skrūves, enkuri, komplektā montāžas korpusa durvju slēdzene. | Gab. | Iekārtas montāža. |  |  | 0
1.1.9 | Piekļuves kontroles elementu montāžas kārba ar 2 DIN sliedēm: Elementu montāžas veids: Korpuss ar DIN montāžas sliedēm Aprīkojums: "Tamper" slēdzis, montāžas skrūves, enkuri, komplektā montāžas korpusa durvju slēdzene. | Gab. | Iekārtas montāža. |  |  | 0
1.1.10 | Piekļuves kontroles elementu montāžas panelis 19" skapjiem ar 4 sliedēm: Elementu montāžas veids: 19" skapjos montējams panelis ar 4 DIN montāžas sliedēm | Gab. | Iekārtas montāža. |  |  | 0
1.1.11 | Piekļuves kontroles elementu montāžas panelis 19" skapjiem ar 2 sliedēm un vietu akumulatoriem: Elementu montāžas veids: 19" skapjos montējams panelis ar 2 DIN montāžas sliedēm un vietu akumulatoriem | Gab. | Iekārtas montāža. |  |  | 0
1.1.12 | Piekļuves kontroles karšu nolasītājs 1: Pieslēguma veids: RS485 interfeiss Nolasīšanas frekvence: 13.56 Mhz Karšu lasīšanas formāts: MIFARE classic, MIFARE DESFire EV3 Indikācijas: LED un pīkstieni Nolasīšanas distance: kartēm vismaz 6 cm Montāžas tips: Virsapmetuma Darba temperatūra: robežās vismaz no -30°C līdz +60°C IP klase: vismaz IP65 Triecienu aizsardzība: IK10 Barošana: robežās vismaz no 9 līdz 15 VDC Izmēri ne lielāki par: 113 mm x 44 mm x 23 mm Saderīgs ar piedāvāto piekļuves kontrolieri un Bosch BIS V6.x sistēmu. | Gab. | Iekārtas montāža, saslēgšana, konfigurēšana, pārbaude. |  |  | 0
1.1.13 | Piekļuves kontroles karšu nolasītājs 2: Pieslēguma veids: Wiegand interfeiss Nolasīšanas frekvence: 13.56 Mhz Karšu lasīšanas formāts: MIFARE classic, MIFARE DESFire EV3 Indikācijas: LED un pīkstieni Nolasīšanas distance: kartēm vismaz 6 cm Montāžas tips: Virsapmetuma Darba temperatūra: robežās vismaz no -30°C līdz +60°C IP klase: vismaz IP65 Triecienu aizsardzība: IK10 Barošana: robežās vismaz no 9 līdz 15 VDC Izmēri ne lielāki par: 113 mm x 44 mm x 23 mm Saderīgs ar piedāvāto piekļuves kontrolieri un Bosch BIS V6.x sistēmu. | Gab. | Iekārtas montāža, saslēgšana, konfigurēšana, pārbaude. |  |  | 0
1.1.14 | Piekļuves kontroles karšu nolasītājs 3: Pieslēguma veids: RS485 interfeiss Nolasīšanas frekvence: 13.56 Mhz Karšu lasīšanas formāts: MIFARE classic, MIFARE DESFire EV3 Indikācijas: LED un pīkstieni Nolasīšanas distance: kartēm vismaz 8 cm Montāžas tips: Virsapmetuma Darba temperatūra: robežās vismaz no -30°C līdz +60°C IP klase: vismaz IP65 Triecienu aizsardzība: IK10 Barošana: robežās vismaz no 7 līdz 28 VDC Izmēri ne lielāki par: 108 mm x 85 mm x 26 mm Saderīgs ar piedāvāto piekļuves kontrolieri un Bosch BIS V6.x sistēmu. | Gab. | Iekārtas montāža, saslēgšana, konfigurēšana, pārbaude. |  |  | 0
1.1.15 | Piekļuves kontroles karšu nolasītājs 4: Pieslēguma veids: Wiegand interfeiss Nolasīšanas frekvence: 13.56 Mhz Karšu lasīšanas formāts: MIFARE classic, MIFARE DESFire EV2 Indikācijas: LED un pīkstieni Nolasīšanas distance: kartēm vismaz 8 cm Montāžas tips: Virsapmetuma Darba temperatūra: robežās vismaz no -30°C līdz +60°C IP klase: vismaz IP65 Triecienu aizsardzība: IK10 Barošana: robežās vismaz no 7 līdz 28 VDC Izmēri ne lielāki par: 108 mm x 85 mm x 26 mm Saderīgs ar piedāvāto piekļuves kontrolieri un Bosch BIS V6.x sistēmu. | Gab. | Iekārtas montāža, saslēgšana, konfigurēšana, pārbaude. |  |  | 0
1.1.16 | Piekļuves kontroles karšu nolasītājs 5: Pieslēguma veids: RS485 interfeiss Nolasīšanas frekvence: 13.56 Mhz Karšu lasīšanas formāts: MIFARE classic, MIFARE DESFire EV3 Indikācijas: 3 LED indikācijas un pīkstieni Nolasīšanas distance: kartēm vismaz 4 cm Montāžas tips: Virsapmetuma vai iebūvējams Darba temperatūra: robežās vismaz no -24°C līdz +50°C IP klase: vismaz IP54 Barošana: robežās vismaz no 8 līdz 30 VDC Izmēri ne lielāki par: 90 mm x 102 mm x 36 mm Saderīgs ar piedāvāto piekļuves kontrolieri un Bosch BIS V6.x sistēmu. | Gab. | Iekārtas montāža, saslēgšana, konfigurēšana, pārbaude. |  |  | 0
1.1.17 | Piekļuves kontroles karšu nolasītājs 6: Pieslēguma veids: RS485 interfeiss Nolasīšanas frekvence: 13.56 Mhz Karšu lasīšanas formāts: MIFARE classic, MIFARE DESFire EV3, BLE Indikācijas: 3 LED indikācijas un pīkstieni Nolasīšanas distance: kartēm vismaz 4 cm Montāžas tips: Virsapmetuma vai iebūvējams Darba temperatūra: robežās vismaz no -24°C līdz +50°C IP klase: vismaz IP54 Barošana: robežās vismaz no 8 līdz 30 VDC Izmēri ne lielāki par: 90 mm x 102 mm x 36 mm Saderīgs ar piedāvāto piekļuves kontrolieri un Bosch BIS V6.x sistēmu. | Gab. | Iekārtas montāža, saslēgšana, konfigurēšana, pārbaude. |  |  | 0
1.1.18 | Piekļuves kontroles karšu nolasītājs 7: Karšu lasītājs ar tastatūru Pieslēguma veids: RS485 interfeiss Nolasīšanas frekvence: 13.56 Mhz Karšu lasīšanas formāts: MIFARE classic, MIFARE DESFire EV3 Indikācijas: LED un pīkstieni Nolasīšanas distance: kartēm vismaz 6 cm Montāžas tips: Virsapmetuma Darba temperatūra: robežās vismaz no -30°C līdz +60°C IP klase: vismaz IP65 Triecienu aizsardzība: IK08 Barošana: robežās vismaz no 7 līdz 28 VDC Izmēri ne lielāki par: 108 mm x 85 mm x 26 mm Saderīgs ar piedāvāto piekļuves kontrolieri un Bosch BIS V6.x sistēmu. | Gab. | Iekārtas montāža, saslēgšana, konfigurēšana, pārbaude. |  |  | 0
1.1.19 | Piekļuves kontroles karšu nolasītājs 8: Karšu lasītājs ar tastatūru Pieslēguma veids: Wiegand interfeiss Nolasīšanas frekvence: 13.56 Mhz Karšu lasīšanas formāts: MIFARE classic, MIFARE DESFire EV3 Indikācijas: LED un pīkstieni Nolasīšanas distance: kartēm vismaz 6 cm Montāžas tips: Virsapmetuma Darba temperatūra: robežās vismaz no -30°C līdz +60°C IP klase: vismaz IP65 Triecienu aizsardzība: IK08 Barošana: robežās vismaz no 6 līdz 30 VDC Izmēri ne lielāki par: 108 mm x 85 mm x 26 mm Saderīgs ar piedāvāto piekļuves kontrolieri un Bosch BIS V6.x sistēmu. | Gab. | Iekārtas montāža, saslēgšana, konfigurēšana, pārbaude. |  |  | 0
1.1.20 | Piekļuves kontroles karšu nolasītājs 9: Karšu lasītājs ar tastatūru Pieslēguma veids: Wiegand interfeiss Nolasīšanas frekvence: 13.56 Mhz Karšu lasīšanas formāts: MIFARE classic, MIFARE DESFire EV2 Indikācijas: LED un pīkstieni Nolasīšanas distance: kartēm vismaz 4 cm Montāžas tips: Virsapmetuma vai iebūvējams Darba temperatūra: robežās vismaz no -24°C līdz +50°C IP klase: vismaz IP54 Triecienu aizsardzība: IK08 Barošana: robežās vismaz no 8 līdz 30 VDC Izmēri ne lielāki par: 90 mm x 102 mm x 36 mm Saderīgs ar piedāvāto piekļuves kontrolieri un Bosch BIS V6.x sistēmu. | Gab. | Iekārtas montāža, saslēgšana, konfigurēšana, pārbaude. |  |  | 0
1.1.21 | Piekļuves kontroles karšu nolasītājs 10: Karšu lasītājs ar tastatūru Pieslēguma veids: Wiegand interfeiss Nolasīšanas frekvence: 13.56 Mhz Karšu lasīšanas formāts: MIFARE classic, MIFARE DESFire EV2, BLE Indikācijas: LED un pīkstieni Nolasīšanas distance: kartēm vismaz 4 cm Montāžas tips: Virsapmetuma vai iebūvējams Darba temperatūra: robežās vismaz no -24°C līdz +50°C IP klase: vismaz IP54 Triecienu aizsardzība: IK08 Barošana: robežās vismaz no 8 līdz 30 VDC Izmēri ne lielāki par: 90 mm x 102 mm x 36 mm Saderīgs ar piedāvāto piekļuves kontrolieri un Bosch BIS V6.x sistēmu. | Gab. | Iekārtas montāža, saslēgšana, konfigurēšana, pārbaude. |  |  | 0
1.1.22 | Pirkstu nospieduma lasītājs: Korpuss: IP67, IK09 Atbalsta: OSDP, Wiegand, IP Karšu lasīšanas formāts: MIFARE classic, MIFARE DESFire EV1, MIFARE DESFire EV3 Saderīgs ar BOSCH BIS/AMS | Gab. | Iekārtas montāža, saslēgšana, konfigurēšana, pārbaude. |  |  | 0
1.1.23 | Sienas stiprinājums karšu lasītājiem 1 un 2 Sienas stiprinājumu komplekts, 5 gab. | Kompl. | Montāža, savienošana. |  |  | 0
1.1.24 | Sienas stiprinājums karšu lasītājiem 3,4,7 un 8 Sienas stiprinājumu komplekts, 5 gab. | Kompl. | Montāža, savienošana. |  |  | 0
1.1.25 | Sienas stiprinājums karšu lasītājiem 5,6,9 un 10 | Gab. | Montāža, savienošana. |  |  | 0
1.1.26 | PK Identifikācijas karte: Chipa formāts: Mifare classic Darba frekvence: 13.56 MHz Komplekts ar 50 kartēm | Kompl. | Pievienošana sistēmai, lietotāju piešķiršana, konfigurēšana. |  |  | 0
1.1.27 | PK Identifikācijas karte: Chipa formāts: Mifare DESFire EV3 Darba frekvence: 13.56 MHz Komplekts ar 50 kartēm | Kompl. | Pievienošana sistēmai, lietotāju piešķiršana, konfigurēšana. |  |  | 0
1.1.28 | PK Identifikācijas karte: Chipa formāts: Mifare DESFire EV1 Darba frekvence: 13.56 MHz Komplekts ar 50 kartēm | Kompl. | Pievienošana sistēmai, lietotāju piešķiršana, konfigurēšana. |  |  | 0
1.1.29 | PK Identifikācijas breloks Chipa formāts: Mifare classic Darba frekvence: 13.56 MHz Komplekts ar 50 brelokiem | Kompl. | Pievienošana sistēmai, lietotāju piešķiršana, konfigurēšana. |  |  | 0
1.1.30 | PK Identifikācijas breloks Chipa formāts: Mifare DESFire EV3 Darba frekvence: 13.56 MHz Komplekts ar 50 brelokiem | Kompl. | Pievienošana sistēmai, lietotāju piešķiršana, konfigurēšana. |  |  | 0
1.1.31 | PK Identifikācijas breloks Chipa formāts: Mifare DESFire EV1 Darba frekvence: 13.56 MHz Komplekts ar 50 brelokiem | Kompl. | Pievienošana sistēmai, lietotāju piešķiršana, konfigurēšana.
1.1.32 | Identifikācijas karšu izvelkams, caurspīdīgs ietvars Komplekts ar 10 ietvariem | Kompl. | Piegāde |  |  | 0
1.1.33 | Plastmasas izejas poga: Virsapmetuma | Gab. | Montāža, savienošana. |  |  | 0
1.1.34 | Nerūsējošā tērauda izejas poga ar kārbu: Virsapmetuma, 86x86mm | Gab. | Montāža, savienošana. |  |  | 0
1.1.35 | Identifikācijas karšu izvelkams, caurspīdīgs ietvars Komplekts ar 10 ietvariem+B46 | Gab. | Montāža, savienošana. |  |  | 0
1.1.36 | Akumulators: Kapacitāte: 12VDC, 14Ah | Gab. | Montāža, savienošana. |  |  | 0
1.1.37 | Akumulators: Kapacitāte: 24VDC, 7Ah | Gab. | Montāža, savienošana. |  |  | 0
1.1.38 | Durvju elektriskais sprūds metāla/koka durvīm ar pretplāksni 1: Tips: NC Darbības režīms: 12 un/vai 24 VDC Izpildījums: Nerūsējošais tērauds Izturība pret ielaušanos: vismaz 3200 N Pretspiediena izturība: 390N (12V) Darba temperatūra: robežās vismaz no -20°C līdz +40°C | Gab. | Montāža, savienošana. |  |  | 0
1.1.39 | Durvju elektriskais sprūds metāla/koka durvīm ar pretplāksni 2: Tips: NC Darbības režīms: 12 un/vai 24 VDC Izpildījums: Nerūsējošais tērauds Izturība pret ielaušanos: vismaz 3200 N Pretspiediena izturība: 390N (12V) Ar atslēgšanas iespēju. Darba temperatūra: robežās vismaz no -20°C līdz +40°C | Gab. | Montāža, savienošana. |  |  | 0
1.1.40 | Durvju elektriskais sprūds metāla/koka durvīm ar pretplāksni 3: Tips: NC Darbības režīms: 12 un/vai 24 VDC Izpildījums: Nerūsējošais tērauds Izturība pret ielaušanos: vismaz 3200 N Pretspiediena izturība: 390N (12V) Ar mikroslēdzi (monitoring) Darba temperatūra: robežās vismaz no -20°C līdz +40°C | Gab. | Montāža, savienošana. |  |  | 0
1.1.41 | Durvju elektriskais sprūds metāla/koka durvīm ar pretplāksni 4: Tips: NO Darbības režīms: 12 un/vai 24 VDC Izpildījums: Nerūsējošais tērauds Izturība pret ielaušanos: vismaz 3200 N Pretspiediena izturība: 190N (12V) Ugunsklase: 120 Ar mikroslēdzi (monitoring) Darba temperatūra: robežās vismaz no -20°C līdz +40°C | Gab. | Montāža, savienošana. |  |  | 0
1.1.42 | Durvju elektromagnēts 250kg 12v/24v ar kronšteinu | Gab. | Montāža, savienošana. |  |  | 0
1.1.43 | Durvju elektromagnēts 500kg 12v/24v ar kronšteinu | Gab. | Montāža, savienošana. |  |  | 0
1.1.44 | Durvju elektromagnēts 500kg 12v/24v ar kronšteinu, paredzēts ārtelpām | Gab. | Montāža, savienošana. |  |  | 0
1.1.45 | Izgaismota evakuācijas izejas poga, zaļa: 2 izejas (NO un NC) | Gab. | Montāža, savienošana. |  |  | 0
1.1.46 | Cilindrisks iebūvējams magnētiskais kontakts koka durvju stāvokļu noteikšanai | Gab. | Montāža, savienošana. |  |  | 0
1.1.47 | Cilindrisks iebūvējams magnētiskais kontakts metāla durvju stāvokļu noteikšanai | Gab. | Montāža, savienošana. |  |  | 0
1.1.48 | Magnētiskais kontakts durvju stāvokļu noteikšanai koka durvīm | Gab. | Montāža, savienošana. |  |  | 0
1.1.49 | Magnētiskais kontakts durvju stāvokļu noteikšanai metāla durvīm | Gab. | Montāža, savienošana. |  |  | 0
1.1.50 | Magnētiskais kontakts metāla vārtu stāvokļu noteikšanai | Gab. | Montāža, savienošana. |  |  | 0
1.1.51 | Magnētiskais kontakts ar kronšteinu metāla vārtu stāvokļu noteikšanai | Gab. | Montāža, savienošana. |  |  | 0
1.1.52 | REX sensors: LED, ar skaņu Maināms laiks līdz 60 sekundēm. | Gab. | Montāža. |  |  | 0
1.1.53 | Durvju aizvērējs (piemēram, Abloy DC336_120500 + DCL190 vai ekvivalents) | Gab. | Montāža. |  |  | 0
1.1.54 | Durvju slēdzene: Saderīga ar piedāvāto elektrisko sprūdu. (Jāmaina vietās, kur nav iespējams uzstādīt elektrisko sprūdu, iespējamās aizvietojamās slēdzenes: Abloy 2018, Abloy LC200 un citas) | Gab. | Montāža. |  |  | 0
1.1.55 | Durvju garnitūra: Rokturpoga un rokturis ar garo uzliku | Gab. | Montāža. |  |  | 0
1.1.56 | Cilindrs (piemēram, Wilka 1400 A vai līdzvērtīgs): 40-40 mm Niķelēts vai misiņa | Gab. | Montāža. |  |  | 0
1.1.57 | Cilindrs (piemēram, Wilka 1400 A vai līdzvērtīgs): 35-50 mm Niķelēts vai misiņa | Gab. | Montāža. |  |  | 0
1.1.58 | Cilindrs (piemēram, Wilka 1400 A vai līdzvērtīgs): 35-45 mm Niķelēts vai misiņa | Gab. | Montāža. |  |  | 0
1.1.59 | Cilindrs (piemēram, Wilka 1400 A vai līdzvērtīgs): 35-40 mm Niķelēts vai misiņa | Gab. | Montāža. |  |  | 0
1.1.60 | Cilindrs (piemēram, Wilka 1400 A vai līdzvērtīgs): 35-35 mm Niķelēts vai misiņa | Gab. | Montāža. |  |  | 0
1.1.61 | Cilindrs (piemēram, Wilka 1400 A vai līdzvērtīgs): 30-50 mm Niķelēts vai misiņa | Gab. | Montāža. |  |  | 0
1.1.62 | Cilindrs (piemēram, Wilka 1400 A vai līdzvērtīgs): 30-40 mm Niķelēts vai misiņa | Gab. | Montāža. |  |  | 0
1.1.63 | Cilindrs (piemēram, Wilka 1400 A vai līdzvērtīgs): 30-35 mm Niķelēts vai misiņa | Gab. | Montāža. |  |  | 0
1.1.64 | Cilindrs (piemēram, Wilka 1400 A vai līdzvērtīgs): 30-30 mm Niķelēts vai misiņa | Gab. | Montāža. |  |  | 0
1.1.65 | Cilindrs (piemēram, Wilka 1400 A vai līdzvērtīgs): 26-35 mm Niķelēts vai misiņa | Gab. | Montāža. |  |  | 0
1.1.66 | Cilindrs (piemēram, Wilka 1400 A vai līdzvērtīgs): 26-40 mm Niķelēts vai misiņa | Gab. | Montāža. |  |  | 0
1.1.67 | "Speed gate" tipa turnikets: Atveras pa : 90° Komplektācijā: Karšu nolasīšanas stiprinājumi un indikācijas modulis turniketā, turniketu avārijas atvēršanas vadības elements Vismaz 24 pāru IR sensoru. | Gab. | Montāža, savienošana. |  |  | 0
1.1.68 | Trīszaru motorizēts turnikets, divvirzienu šķērsošanas režīms | Gab. | Montāža, savienošana. |  |  | 0
1.1.69 | Skārienjutīgs vadības panelis turniketu vadībai | Gab. | Montāža, savienošana. |  |  | 0
1.1.70 | Norobežojošā barjera turniketiem | Gab. | Montāža. |  |  | 0
1.1.71 | Adrešu apsardzes signalizācijas centrāles komplekts 1: Atbalsta: ne mazāk kā 4 adrešu cilpas, 1500 adreses, 100 rajonus un 100 lietotājus. Kopnes Tips LSN. Komplektācijā: Integrēts kontrolējams barošanas avots, kas nodrošina līdz 80Ah rezerves akumulatoru uzlādēšanu. Dzelzs korpuss slēdzams ar atslēgu, nodrošināts ar vāka atvēršanas kontroles slēdzi. Darbības temperatūra: robežās vismaz no +5ºC līdz +40ºC Aizsardzības klase: IP 30, IK04 Papildus prasības: Sistēmai jābūt integrējamai ēkas kopējā pārvaldības sistēmā Bosch BIS V6.x draiveru vai OPC līmenī | Gab. | Montāža, savienošana, konfigurēšana, integrācija BIS sistēmā. |  |  | 0
1.1.72 | Adrešu apsardzes signalizācijas centrāles komplekts 2: Atbalsta: ne mazāk kā 4 adrešu cilpas, 1500 adreses, 100 rajonus un 100 lietotājus. Kopnes Tips LSN. Komplektācijā: Integrēts kontrolējams barošanas avots, kas nodrošina līdz 80Ah rezerves akumulatoru uzlādēšanu. Dzelzs korpuss slēdzams ar atslēgu, nodrošināts ar vāka atvēršanas kontroles slēdzi. Darbības temperatūra: robežās vismaz no +5ºC līdz +40ºC Aizsardzības klase: IP 30, IK04 Nodrošina Connetix, SIA-DC09 protokolus. Papildus prasības: Sistēmai jābūt integrējamai ēkas kopējā pārvaldības sistēmā Bosch BIS V6.x draiveru vai OPC līmenī | Gab. | Montāža, savienošana, konfigurēšana, integrācija BIS sistēmā. |  |  | 0
1.1.73 | Apsardzes signalizācijas centrāles vadības tastatūra Prasības: Apsardzes signalizācijas LCD skārienjutīga vadības tastatūra ar ekrānu pa diagonāli vismaz 14 cm un vismaz 320 x 240 pikseļu izšķirtspēju. Aizsardzības klase: IP 30 Darbības temperatūra: robežās vismaz no +5ºC līdz +40ºC | Gab. | Montāža, savienošana, konfigurēšana. |  |  | 0
1.1.74 | Adrešu apsardzes signalizācijas centrāles cilpu modulis: Atbalsta: vismaz līdz 127 LSN ierīcēm ar kopējo strāvas patēriņu līdz 300mA. Nodrošina elastīgu tīkla struktūru slēgumu, vienas cilpas vai divu staru slēgums. Darbības temperatūra: robežās vismaz no +5ºC līdz +40ºC Aizsardzības klase: IP 30, IK04 | Gab. | Montāža, savienošana, konfigurēšana, integrācija BIS sistēmā. |  |  | 0
1.1.75 | Barošanas bloks ar akumulatoru uzlādes iespēju: Nodrošina: divas neatkarīgas fiksētas 28 VDC (+/-1VDC) izejas, vienu nominālo 24 VDC pārslēdzamu izeju, 150W jaudu, kas nodrošina vismaz divu 38Ah rezerves akumulatoru uzlādēšanu, aprīkots ar 2 LED trauksmes signāliem (AC barošanas avota bojājums un akumulatoru DC bojājums) Aizsardzības klase: IP 30 Darbības temperatūra: robežās no vismaz +5ºC līdz +40ºC | Gab. | Montāža, savienošana. |  |  | 0
1.1.76 | Paplašināšanas montāžas korpuss: Prasības: montāžas korpuss 2 LSN cilpas moduļiem, barošanas avotam, slēdzams ar atslēgu, nodrošināts ar vāka atvēršanas kontroles slēdzi. Vieta akumulatoriem. | Gab. | Montāža. |  |  | 0
1.1.77 | Adrešu apsardzes signalizācijas datu kanāla sadalītājmodulis: Sadala apsardzes sistēmas datu kanālu divās daļās. Iespējams pievienot, līdz 8 moduļiem pie apsardzes sistēmas. Darbības temperatūra: robežās no vismaz -5ºC līdz +50ºC | Gab. | Montāža, savienošana, konfigurēšana. |  |  | 0
1.1.78 | Barošanas bloka paplašināšanas korpuss: Montāžas korpuss barošanas blokam ar vietu vismaz četriem 12V 38-45Ah akumulatoriem. Slēdzams ar atslēgu, nodrošināts ar vāka atvēršanas kontroles slēdzi. | Gab. | Montāža. |  |  | 0
1.1.79 | Paplašināšanas montāžas korpuss ieeju/izeju moduļiem: Prasības: montāžas korpuss ar vietu LSN ieeju/izeju moduļiem, barošanas avotam, slēdzams ar atslēgu, nodrošināts ar vāka atvēršanas kontroles slēdzi. Vieta akumulatoriem. | Gab. | Montāža. |  |  | 0
1.1.80 | Akumulatoru baterija 12 VDC 24Ah | Gab. | Montāža, savienošana. |  |  | 0
1.1.81 | Akumulatoru baterija 12 VDC 17Ah | Gab. | Montāža, savienošana. |  |  | 0
1.1.82 | Adrešu LSN cilpas kustības detektors ar antimask: Prasības: adrešu apsardzes infrasarkano staru kustības signāldevējs. Signāldevējam jānodrošina trauksmes, bojājuma un "tamper" signāla nosūtīšana caur seriālo komunikācijas interfesu izmantojot detektoru datu līniju. Signāldevēja darbības attālums vismaz 12m | Gab. | Montāža, savienošana, regulēšana, konfigurēšana, integrācija BIS sistēmā. |  |  | 0
1.1.83 | Montāžas kronšteins kustības detektoram: Regulēšanas diapazons: vertikālais vismaz + 7 ° līdz -16 °, horizontālais vismaz ± 45 ° | Gab. | Montāža. |  |  | 0
1.1.84 | Adrešu LSN cilpas trauksmes poga: Prasības: Adrešu apsardzes stacionārā rokas trauksmes poga stiprināma pie virsmas. Signāldevējam jānodrošina trauksmes un "tamper" signāla nosūtīšana caur seriālo komunikācijas interfeisu izmantojot detektoru datu līniju. Aizsardzības klase: IP 40 Darbības temperatūra: robežās vismaz no +5 ºC līdz +40ºC | Gab. | Montāža, savienošana,konfigurēšana, integrācija BIS sistēmā. |  |  | 0
1.1.85 | Adrešu LSN cilpas magnētiskais kontakts (virsmas): Prasības: Adrešu magnētiskais kontakts/signāldevējs, montāžai uz virsmas. Signāldevējam jānodrošina trauksmes un bojājuma signāla nosūtīšana caur seriālo komunikācijas interfeisu izmantojot detektoru datu līniju un jābūt aprīkotam ar "tamper" slēdzi. Darbības temperatūra: robežās vismaz no -25ºC līdz +50ºC | Gab. | Montāža, savienošana,konfigurēšana, integrācija BIS sistēmā. |  |  | 0
1.1.86 | Adrešu LSN cilpas magnētiskais kontakts (iebūvējams): Prasības: Adrešu magnētiskais kontakts/signāldevējs, montāžai uz virsmas. Signāldevējam jānodrošina trauksmes un bojājuma signāla nosūtīšana caur seriālo komunikācijas interfeisu izmantojot detektoru datu līniju un jābūt aprīkotam ar "tamper" slēdzi. Darbības temperatūra: robežās vismaz no -25ºC līdz +50ºC | Gab. | Montāža, savienošana,konfigurēšana, integrācija BIS sistēmā. |  |  | 0
1.1.87 | Stiprinājums iebūvējamam magnētiskajam kontaktam metāla durvīs. | Gab. | Montāža. |  |  | 0
1.1.88 | Adrešu LSN stikla plīšanas detektors | Gab. | Montāža, savienošana,konfigurēšana, integrācija BIS sistēmā. |  |  | 0
1.1.89 | Adrešu LSN seismiskais detektors | Gab. | Montāža, savienošana,konfigurēšana, integrācija BIS sistēmā. |  |  | 0
1.1.90 | Adrešu LSN ieeju/izeju modulis: Vismaz 6 ieejas un 4 izejas. | Gab. | Montāža, savienošana, konfigurēšana, integrācija BIS sistēmā. |  |  | 0
1.1.91 | Releju modulis: Nodrošina vismaz 4 sausos kontaktus. | Gab. | Montāža, savienošana, konfigurēšana |  |  | 0
1.1.92 | LSN izeju modulis: Vismaz 8 izejas | Gab. | Montāža, savienošana, konfigurēšana |  |  | 0
1.1.93 | Bezvadu signālu uztvērējs ar 2 pultīm (1 kanāla) 433MHz | Gab. | Montāža, savienošana, konfigurēšana |  |  | 0
1.1.94 | Savienojumu kārbiņa magnētiskajiem kontaktiem | Gab. | Montāža. |  |  | 0
1.1.95 | Iekštelpu sirēna Saderīga ar piedāvāto signalizācijas sistēmu. | Gab. | Montāža, savienošana,konfigurēšana, integrācija BIS sistēmā. |  |  | 0
1.1.96 | Ārtelpu sirēna Saderīga ar piedāvāto signalizācijas sistēmu. | Gab. | Montāža, savienošana,konfigurēšana, integrācija BIS sistēmā. |  |  | 0
1.1.97 | IP Video kamera 1: Tips: dienas/nakts IP kupola kamera ar vismaz 5MP (2592 x 1944) izšķirtspēju. Video kompresija: H.264; M-JPEG Objektīvs: vismaz robežās no 3 līdz 10 mm (AVF) automātiski varifokāls, P-Iris Horizontālais skata leņķis: vismaz no 30° līdz 94° Infrasarkanais apgaismojums: vismaz 40m. Funkcionalitāte: Audio ieraksts, audio detekcijas funkcija, iekšējais pastiprinātājs, ABF (automatic Back Focus) funkcija, trauksmes ieejas/izejas releji, privāto zonu maskēšanas funkcija, video kustības detektēšanas funkcija ar kamerā iebūvēto video analītiku (IVA), iekštelpas lietošanai, Ethernet RJ45 savienojums, atmiņas kartes ligzda, WDR (Wide Dynamic Range) atbalsts, kas ļauj redzēt detaļas vienlaicīgi spilgtās un tumšās zonās Drošība: TPM procesors, droša sāknēšana, parakstīta programmaparatūra. Darba temperatūra: robežās vismaz no –20 °C līdz +50 °C Barošana: IEEE 802.3af/802.3at Type 1 IP klase: vismaz IP54, vandālisma aizsardzības klase IK10 Savietojamība: video novērošanas kamerām jābūt integrējamām esošajā kopējā video pārvaldības sistēmā BVMS | Gab. | Montāža, savienošana, regulēšana, konfigurēšana, integrācija BVMS sistēmā. |  |  | 0
1.1.98 | IP Video kamera 2: Tips: dienas/nakts IP kupola kamera ar vismaz 4MP (2688 x 1520) izšķirtspēju un iebūvētu infrasarkano apgaismojumu. Gaismas jūtība: Lietojuma bilde krāsainai vismaz 0.01 lux, melnbaltai vismaz 0.0008 lux Video kompresija: H.264, H.265, M-JPEG Kodēšanas intervāls: vismaz robežās no 1 līdz 50 fps Objektīvs: vismaz robežās no 4.5 līdz 9 mm, P-Iris Horizontālais skata leņķis: vismaz no 50° līdz 109° Funkcionalitāte: Audio ieraksts, audio detekcijas funkcija, trauksmes ieejas/izejas releji, privāto zonu maskēšanas funkcija, PTRZ, video kustības detektēšanas funkcija ar kamerā iebūvēto video analītiku (IVA), Ethernet RJ45 savienojums, atmiņas kartes ligzda, WDR (Wide Dynamic Range) vismaz 135dB. Darba temperatūra: robežās vismaz no –45 °C līdz +55 °C Barošana: 802.3at Type 2 Nakts redzamība: infrasarkanais apgaismojums vismaz 50m. IP klase: vismaz IP66, vandālisma aizsardzības klase IK11 Savietojamība: video novērošanas kamerām jābūt integrējamām esošajā kopējā video pārvaldības sistēmā BVMS | Gab. | Montāža, savienošana, regulēšana, konfigurēšana, integrācija BVMS sistēmā. |  |  | 0
1.1.99 | Savienojumu kārba kamerai 1 un 2. | Gab. | Montāža |  |  | 0
1.1.100 | Sienas kronšteina komplekts kamerai 1 un 2. | Gab. | Montāža |  |  | 0
1.1.101 | Griestos iebūvējams stiprinājums kamerai 1. | Gab. | Montāža |  |  | 0
1.1.102 | Griestos iebūvējams stiprinājums kamerai 2. | Gab. | Montāža |  |  | 0
1.1.103 | IP video kamera 3: Tips: dienas/nakts IP bullet kamera ar vismaz 5MP (2592 × 1944) izšķirtspēju. Gaismas jūtība: Lietojuma bilde (30IRE) krāsainai vismaz 0.045 lux, melnbaltai vismaz 0.01lux Video kompresija: H.264, H.265, M-JPEG Kodēšanas intervāls: vismaz robežās no 1 līdz 25fps Objektīvs: vismaz robežās no 3.3 līdz 10 mm (AVF) automātiski varifokāls Horizontālais skata leņķis: vismaz no 30° līdz 94° Funkcionalitāte: Audio ieraksts, audio detekcijas funkcija, trauksmes ieejas/izejas releji, privāto zonu maskēšanas funkcija, video kustības detektēšanas funkcija ar kamerā iebūvēto video analītiku (IVA), Ethernet RJ45 savienojums, atmiņas kartes ligzda, WDR (Wide Dynamic Range) vismaz 120dB. Darba temperatūra: robežās vismaz no –35 °C līdz +55 °C Barošana: IEEE 802.3af / 802.3at Type 1 Nakts redzamība: vismaz 60m, Starlight vai alternatīva tehnoloģija IP klase: vismaz IP66, vandālisma aizsardzības klase IK10 Savietojamība: video novērošanas kamerām jābūt integrējamām esošajā kopējā video pārvaldības sistēmā BVMS | Gab. | Montāža, savienošana, regulēšana, konfigurēšana, integrācija BVMS sistēmā. |  |  | 0
1.1.104 | IP video kamera 4: Tips: dienas/nakts IP bullet kamera ar vismaz 4MP (2688 x 1520) izšķirtspēju. Gaismas jūtība: Lietojuma bilde (30IRE) krāsainai vismaz 0.009 lux, melnbaltai vismaz 0.0012 lux Video kompresija: H.264, H.265, M-JPEG Kodēšanas intervāls: vismaz robežās no 1 līdz 25 IPS Objektīvs: vismaz robežās no 4.7 līdz 10 mm (AVF) automātiski varifokāls, P-Iris Horizontālais skata leņķis: vismaz no 50° līdz 102° Funkcionalitāte: Audio ieraksts, audio detekcijas funkcija, trauksmes ieejas/izejas releji, privāto zonu maskēšanas funkcija, video kustības detektēšanas funkcija ar kamerā iebūvēto video analītiku (IVA), atbalsta LPR, Ethernet RJ45 savienojums, atmiņas kartes ligzda, WDR (Wide Dynamic Range) vismaz 130dB. Darba temperatūra: robežās vismaz no –35 °C līdz +55 °C Barošana: IEEE 802.3af / 802.3at Type 1 Nakts redzamība: vismaz 80m, Starlight vai alternatīva tehnoloģija IP klase: vismaz IP66, vandālisma aizsardzības klase IK10 Savietojamība: video novērošanas kamerām jābūt integrējamām esošajā kopējā video pārvaldības sistēmā BVMS | Gab. | Montāža, savienošana, regulēšana, konfigurēšana, integrācija BVMS sistēmā. |  |  | 0
1.1.105 | Savienojumu kārba kamerai 3 un 4.
1.1.106 | IP video kamera 5: Tips: dienas/nakts IP PTZ kamera ar vismaz 2MP (1920 x 1080) izšķirtspēju. Gaismas jūtība: Lietojuma bilde (30IRE) krāsainai vismaz 0.007 lux, melnbaltai vismaz 0.0011 lux Video kompresija: H.264, H.265, M-JPEG Kodēšanas intervāls: vismaz robežās no 1 līdz 25 IPS Objektīvs: vismaz robežās no 4.3 līdz 168 mm (AVF) automātiski varifokāls, P-Iris Horizontālais skata leņķis: vismaz no 2° līdz 65° Funkcionalitāte: Audio ieraksts, audio detekcijas funkcija, trauksmes ieejas/izejas releji, privāto zonu maskēšanas funkcija, video kustības detektēšanas funkcija ar kamerā iebūvēto video analītiku (IVA), Ethernet RJ45 savienojums, atmiņas kartes ligzda, WDR (Wide Dynamic Range) vismaz 120dB. Darba temperatūra: robežās vismaz no –35 °C līdz +50 °C Barošana: IEEE 802.3bt Type 4 Nakts redzamība: vismaz 300m, Starlight vai alternatīva tehnoloģija IP klase: vismaz IP66, vandālisma aizsardzības klase IK10 Savietojamība: video novērošanas kamerām jābūt integrējamām esošajā kopējā video pārvaldības sistēmā BVMS | Gab. | Montāža, savienošana, regulēšana, konfigurēšana, integrācija BVMS sistēmā. |  |  | 0
1.1.107 | PoE baroklis 90W | Gab. | Montāža |  |  | 0
1.1.108 | Kronšteins ar kārbu 230VAC PTZ kamerai | Gab. | Montāža |  |  | 0
1.1.109 | Kronšteins ar montāžas plāksni PTZ kamerai | Gab. | Montāža |  |  | 0
1.1.110 | Stūra kronšteins PTZ kamerai | Gab. | Montāža |  |  | 0
1.1.111 | IP video kamera 6: Tips: dienas/nakts IP multi-sensoru kamera ar vismaz četriem 5MP sensoriem. Gaismas jūtība: Lietojuma bilde (30IRE) krāsainai vismaz 0.092 lux, melnbaltai vismaz 0.013 lux Video kompresija: H.264, H.265, M-JPEG Kodēšanas intervāls: vismaz robežās no 1 līdz 25 IPS Objektīvs: vismaz robežās no 3.8 līdz 7.6 mm (AVF) automātiski varifokāls, P-Iris Horizontālais skata leņķis: vismaz no 39° līdz 85° Funkcionalitāte: Audio ieraksts, audio detekcijas funkcija, trauksmes ieejas/izejas releji, privāto zonu maskēšanas funkcija, video kustības detektēšanas funkcija ar kamerā iebūvēto video analītiku (IVA), Ethernet RJ45 savienojums, atmiņas kartes ligzda, WDR (Wide Dynamic Range) vismaz 120dB. Darba temperatūra: robežās vismaz no –45 °C līdz +50 °C Barošana: IEEE 802.3bt Type 3 Nakts redzamība: vismaz 300m, Starlight vai alternatīva tehnoloģija IP klase: vismaz IP66, vandālisma aizsardzības klase IK10 Savietojamība: video novērošanas kamerām jābūt integrējamām esošajā kopējā video pārvaldības sistēmā BVMS | Gab. | Montāža, savienošana, regulēšana, konfigurēšana, integrācija BVMS sistēmā. |  |  | 0
1.1.112 | Industriāla atmiņas karte 128GB | Gab. | Montāža |  |  | 0
1.1.113 | IP Videonovērošanas serveris ar video vadības sistēmu (programmatūra) 1: Izmērs: 2U 19'' skapja izpildījums Procesors: Intel® Core i7-12700E vai ekvivalents Operatīvā atmiņa: vismaz 16 GB, DDR5-4800 Tīkla karte: 2 x RJ45 Gigabit Ethernet LAN porti (teamed) vai ekvivalents Operētāju sistēmas disks: vismaz 2 x 480 GB SSD RAID-1 konfigurācijā Arhivēšanas diski: vismaz 8x8TB SATA 7. 200 RPM 3.5“ RAID-5 slēgumā, arhivēšanai izmantojot iSCSi tehnoloģiju SAS RAID karte: 12Gb/s, 16 porti Barošanas bloks: vismaz 800 W Preinstalēta: Operētāju sistēma Microsoft Windows Server IoT 2022 for Storage Standard | Gab. | Uzstādīšana, savienošana, konfigurēšana, integrācija BIS sistēmā. |  |  | 0
1.1.114 | IP Videonovērošanas serveris ar video vadības sistēmu (programmatūra) 2: Izmērs: 2U 19'' skapja izpildījums Procesors: Intel® Core i7-12700E vai ekvivalents Operatīvā atmiņa: vismaz 16 GB, DDR5-4800 Tīkla karte: 2 x RJ45 Gigabit Ethernet LAN porti (teamed) vai ekvivalents Operētāju sistēmas disks: vismaz 2 x 480 GB SSD RAID-1 konfigurācijā Arhivēšanas diski: vismaz 8x18TB SATA 7. 200 RPM 3.5“ RAID-5 slēgumā, arhivēšanai izmantojot iSCSi tehnoloģiju SAS RAID karte: 12Gb/s, 16 porti Barošanas bloks: vismaz 800 W Preinstalēta: Operētāju sistēma Microsoft Windows Server IoT 2022 for Storage Standard | Gab. | Uzstādīšana, savienošana, konfigurēšana, integrācija BIS sistēmā. |  |  | 0
1.1.115 | Aplikāciju serveris Izmērs: 2U 19'' skapja izpildījums Procesors: Intel Xeon-Silver 4410Y (2.0G / 12 core / 150W) vai ekvivalents Operatīvā atmiņa: vismaz 32 GB, DDR5-4800 Tīkla karte: 2 x RJ45 Gigabit Ethernet LAN porti (teamed) vai ekvivalents Operētāju sistēmas disks: vismaz 2 x 480 GB SSD NVMe M.2 RAID-1 konfigurācijā Preinstalēta: Operētāju sistēma Microsoft Windows Server 2022 Standard | Gab. | Uzstādīšana, savienošana, konfigurēšana, integrācija BIS sistēmā. |  |  | 0
1.1.116 | Dators Procesors: vismaz Intel Xeon W-2123 (3.6 GHz, 8.25 MB cache, 2666 MHz memory speed, 4C CPU) vai ekvivalents pr ocesors, kas nodrošina prasību izpildi. Operatīvā atmiņa: vismaz 8 GB DDR4 2666. Video karte: NVIDIA Quadro P4000 vai ekvivalenta, kas atbalsta darbu vismaz ar 4 monitoriem, nodrošina savietojamību ar operētājsistēmu un specializēto programmu nodrošinājumu. Cietais disks: vismaz 500 GB SSD. Pele: optiskā 2 pogu pele ar vadības rullīti un USB spraudni Klaviatūra: standarta USB Preinstalēta operētājsistēma: Microsoft Windows 10 Professional 64-bit angļu valodā, jābūt uzstādītai | Gab. | Uzstādīšana, savienošana, konfigurēšana, nepieciešamo programmatūru installēšana. |  |  | 0
1.1.117 | Monitors Ekrāna tips: LCD Izmērs: vismaz 27" collas pa diagonāli Ekrāna proporcija: 16:9 Izšķirtspēja: vismaz 1920 x 1080@60Hz Spilgtums: vismaz 300 cd/m2 Kontrasts: 1000:1 Skata leņķis: vismaz 160°/170° (vertikāli/horizontāli) Signāla ieejas: vismaz DVI, HDMI | Gab. | Uzstādīšana, savienošana. |  |  | 0
1.1.118 | Grīdas komutācijas skapis 42U 19" Nokomplektēts: Komutācijas skapja 3 ventilatoru bloks ar termostatu, zemējuma kopne, rozešu bloks, kabeļu vertikālie organizatori 2gb, kabeļu horizontālie organizatori 2gb, 2 x 24p Cat6 komutācijas panelis (kopā ar ligzdām) | Gab. | Montāža. |  |  | 0
1.1.119 | Grīdas komutācijas skapis 22U 19" Nokomplektēts: Komutācijas skapja 3 ventilatoru bloks ar termostatu, zemējuma kopne, rozešu bloks, kabeļu vertikālie organizatori 2gb, kabeļu horizontālie organizatori 2gb, 2 x 24p Cat6 komutācijas panelis (kopā ar ligzdām) | Gab. | Montāža. |  |  | 0
1.1.120 | Sienas komutācijas skapis 16U 19" Nokomplektēts: Komutācijas skapja 3 ventilatoru bloks ar termostatu, zemējuma kopne, rozešu bloks, kabeļu horizontālie organizatori 2gb, 2 x 24p Cat6 komutācijas panelis (kopā ar ligzdām) | Gab. | Montāža. |  |  | 0
1.1.121 | 48 portu vadāms PoE komutators Porti (DOWNLINK): 48 x 10/100/1000 PoE porti Porti (UPLINK): Vismaz 4 x 25G SFP porti Tips: Montējams 19" statnē PoE pieejamā jauda: vismaz 2150W Komutācijas veiktspēja: vismaz 650 Mpps Komutācijas kapacitāte: vismaz 900 Gbps MAC adrešu tabula: vismaz 120000 MAC adreses VLAN: vismaz 900 VLAN ID Divi maināmi barošanas bloki un četri maināmi ventilatori. | Gab. | Uzstādīšana, savienošana, konfigurēšana. |  |  | 0
1.1.122 | 24 portu vadāms PoE komutators Porti (DOWNLINK): 24 x 10/100/1000 PoE porti Porti (UPLINK): Vismaz 4 x 25G SFP porti Tips: Montējams 19" statnē PoE pieejamā jauda: vismaz 1050W Komutācijas veiktspēja: vismaz 650 Mpps Komutācijas kapacitāte: vismaz 900 Gbps MAC adrešu tabula: vismaz 120000 MAC adreses VLAN: vismaz 900 VLAN ID Divi maināmi barošanas bloki un četri maināmi ventilatori. | Gab. | Uzstādīšana, savienošana, konfigurēšana. |  |  | 0
1.1.123 | Nepārtrauktās barošanas bloks (UPS) Jauda:3300VA UPS arhitektūra: Line-Interactive Tips: Montējams 19" statnē, 2U Aprīkojums: LCD displejs, zummers, saziņas protokoli JBUS, TCP/IP, SNMP, EPO funkcija, savienojuma interfeisi RS232 - USB, iespējams paplašināt ar bateriju paplašinājuma moduļiem | Gab. | Uzstādīšana, savienošana, konfigurēšana. |  |  | 0
1.2. | Materiāli
1.2.1 | Cat6 PoE pārsprieguma aizsardzības bloks ārtelpu kamerām | Gab. | Montāža, savienošana. |  |  | 0
1.2.2 | Kabelis cat.5e UTP 4*2*0,5, iekšdarbiem, LSZH | m | Montāža. |  |  | 0
1.2.3 | Kabelis cat.5e FTP 4*2*0,5, iekšdarbiem, LSZH | m | Montāža. |  |  | 0
1.2.4 | Kabelis cat.6 UTP 4*2*0,5, iekšdarbiem, LSZH | m | Montāža. |  |  | 0
1.2.5 | Kabelis cat.6 FTP 4*2*0,5, iekšdarbiem, LSZH | m | Montāža. |  |  | 0
1.2.6 | Kabelis cat.5e UTP 4*2*0,5, āra instalācijai | m | Montāža. |  |  | 0
1.2.7 | Kabelis cat.5e FTP 4*2*0,5, āra instalācijai | m | Montāža. |  |  | 0
1.2.8 | Kabelis cat.6 UTP 4*2*0,5, āra instalācijai | m | Montāža. |  |  | 0
1.2.9 | Kabelis cat.6 FTP 4*2*0,5, āra instalācijai | m | Montāža. |  |  | 0
1.2.10 | Vājstrāvas kabelis 1x2x0.8, neekranēts, LSZH | m | Montāža. |  |  | 0
1.2.11 | Vājstrāvas kabelis 1x2x1, neekranēts, LSZH | m | Montāža. |  |  | 0
1.2.12 | Vājstrāvas kabelis 1x2x0.8, ekranēts, LSZH | m | Montāža. |  |  | 0
1.2.13 | Vājstrāvas kabelis 1x2x1, ekranēts, LSZH | m | Montāža. |  |  | 0
1.2.14 | Vājstrāvas kabelis 2x2x0.8, neekranēts, LSZH | m | Montāža. |  |  | 0
1.2.15 | Vājstrāvas kabelis 2x2x1, neekranēts, LSZH | m | Montāža. |  |  | 0
1.2.16 | Vājstrāvas kabelis 2x2x0.8, ekranēts, LSZH | m | Montāža. |  |  | 0
1.2.17 | Vājstrāvas kabelis 2x2x1, ekranēts, LSZH | m | Montāža. |  |  | 0
1.2.18 | Ugunsdrošs kabelis El90 2x2x0.8, neekranēts, LSZH | m | Montāža. |  |  | 0
1.2.19 | Ugunsdrošs kabelis El90 2x2x0.8, ekranēts, LSZH | m | Montāža. |  |  | 0
1.2.20 | Elektrobarošanas kabelis 3*1,5mm, iekšdarbiem, LSZH | m | Montāža. |  |  | 0
1.2.21 | Elektrobarošanas kabelis 3*1,5mm, ekranēts, iekšdarbiem, LSZH | m | Montāža. |  |  | 0
1.2.22 | Elektrobarošanas kabelis 3*2,5mm, iekšdarbiem, LSZH | m | Montāža. |  |  | 0
1.2.23 | Elektrobarošanas kabelis 3*2,5mm, ekranēts, iekšdarbiem, LSZH | m | Montāža. |  |  | 0
1.2.24 | Kabeļu kanāls 10*16mm, LSZH | m | Montāža. |  |  | 0
1.2.25 | Kabeļu kanāls 10*16mm, LSZH | m | Montāža. |  |  | 0
1.2.26 | Kabeļu kanāls 16*16mm, LSZH | m | Montāža. |  |  | 0
1.2.27 | Kabeļu kanāls 16*16mm, LSZH | m | Montāža. |  |  | 0
1.2.28 | Kabeļu kanāls 16*25mm, LSZH | m | Montāža. |  |  | 0
1.2.29 | Kabeļu kanāls 25*40mm, LSZH | m | Montāža. |  |  | 0
1.2.30 | Kabeļu kanāls 40*40mm, LSZH | m | Montāža. |  |  | 0
1.2.31 | Kabeļu kanāls 40*60mm, LSZH | m | Montāža. |  |  | 0
1.2.32 | Kabeļu kanāls 40*90mm, LSZH | m | Montāža. |  |  | 0
1.2.33 | Kabeļu kanāls 40*110mm, LSZH | m | Montāža. |  |  | 0
1.2.34 | Kabeļu kanāls 60*110mm, LSZH | m | Montāža. |  |  | 0
1.2.35 | Kabeļu kanāls 60*150mm, LSZH | m | Montāža. |  |  | 0
1.2.36 | Alumīnija grīdas kabeļu kanāls 50*12mm | m | Montāža. |  |  | 0
1.2.37 | Alumīnija grīdas kabeļu kanāls 75x18mm | m | Montāža. |  |  | 0
1.2.38 | Komutācijas kabelis cat.5e UTP RJ45-RJ45, 0,5m, LSZH | Gab. | Komutācija. |  |  | 0
1.2.39 | Komutācijas kabelis cat.5e UTP RJ45-RJ45, 1,0m, LSZH | Gab. | Komutācija. |  |  | 0
1.2.40 | Komutācijas kabelis cat.5e UTP RJ45-RJ45, 2,0m, LSZH | Gab. | Komutācija. |  |  | 0
1.2.41 | Komutācijas kabelis cat.5e UTP RJ45-RJ45, 3,0m, LSZH | Gab. | Komutācija. |  |  | 0
1.2.42 | Komutācijas kabelis cat.5e UTP RJ45-RJ45, 5,0m, LSZH | Gab. | Komutācija. |  |  | 0
1.2.43 | Komutācijas kabelis cat.5e UTP RJ45-RJ45, 10,0m, LSZH | Gab. | Komutācija. |  |  | 0
1.2.44 | Komutācijas kabelis cat.5e FTP RJ45-RJ45, 0,5m, LSZH | Gab. | Komutācija. |  |  | 0
1.2.45 | Komutācijas kabelis cat.5e FTP RJ45-RJ45, 1,0m, LSZH | Gab. | Komutācija. |  |  | 0
1.2.46 | Komutācijas kabelis cat.5e FTP RJ45-RJ45, 2,0m, LSZH | Gab. | Komutācija. |  |  | 0
1.2.47 | Komutācijas kabelis cat.5e FTP RJ45-RJ45, 3,0m, LSZH | Gab. | Komutācija. |  |  | 0
1.2.48 | Komutācijas kabelis cat.5e FTP RJ45-RJ45, 5,0m, LSZH | Gab. | Komutācija. |  |  | 0
1.2.49 | Komutācijas kabelis cat.5e FTP RJ45-RJ45, 10,0m, LSZH | Gab. | Komutācija. |  |  | 0
1.2.50 | Komutācijas kabelis cat.6 UTP RJ45-RJ45, 0,25m, LSZH | Gab. | Komutācija. |  |  | 0
1.2.51 | Komutācijas kabelis cat.6 UTP RJ45-RJ45, 0,5m, LSZH | Gab. | Komutācija. |  |  | 0
1.2.52 | Komutācijas kabelis cat.6 UTP RJ45-RJ45, 1,0m, LSZH | Gab. | Komutācija. |  |  | 0
1.2.53 | Komutācijas kabelis cat.6 UTP RJ45-RJ45, 2,0m, LSZH | Gab. | Komutācija. |  |  | 0
1.2.54 | Komutācijas kabelis cat.6 UTP RJ45-RJ45, 3,0m, LSZH | Gab. | Komutācija. |  |  | 0
1.2.55 | Komutācijas kabelis cat.6 UTP RJ45-RJ45, 5,0m, LSZH | Gab. | Komutācija. |  |  | 0
1.2.56 | Komutācijas kabelis cat.6 UTP RJ45-RJ45, 10,0m, LSZH | Gab. | Komutācija. |  |  | 0
1.2.57 | Komutācijas kabelis cat.6 FTP RJ45-RJ45, 0,25m, LSZH | Gab. | Komutācija. |  |  | 0
1.2.58 | Komutācijas kabelis cat.6 FTP RJ45-RJ45, 0,5m, LSZH | Gab. | Komutācija. |  |  | 0
1.2.59 | Komutācijas kabelis cat.6 FTP RJ45-RJ45, 1,0m, LSZH | Gab. | Komutācija. |  |  | 0
1.2.60 | Komutācijas kabelis cat.6 FTP RJ45-RJ45, 2,0m, LSZH | Gab. | Komutācija. |  |  | 0
1.2.61 | Komutācijas kabelis cat.6 FTP RJ45-RJ45, 3,0m, LSZH | Gab. | Komutācija. |  |  | 0
1.2.62 | Komutācijas kabelis cat.6 FTP RJ45-RJ45, 5,0m, LSZH | Gab. | Komutācija. |  |  | 0
1.2.63 | Komutācijas kabelis cat.6 FTP RJ45-RJ45, 10,0m, LSZH | Gab. | Komutācija. |  |  | 0
1.2.64 | Komutācijas (patch) panelis cat.5e UTP 24 portu, 19" | Gab. | Montāža, izšūšana. |  |  | 0
1.2.65 | Komutācijas (patch) panelis cat.5e FTP 24 portu, 19" | Gab. | Montāža, izšūšana. |  |  | 0
1.2.66 | Tukšs komutācijas (patch) panelis cat.5e 24 portu, 19" | Gab. | Montāža, izšūšana. |  |  | 0
1.2.67 | Komutācijas (patch) panelis cat.6 UTP 24 portu, 19" | Gab. | Montāža, izšūšana. |  |  | 0
1.2.68 | Komutācijas (patch) panelis cat.6 FTP 24 portu, 19" | Gab. | Montāža, izšūšana. |  |  | 0
1.2.69 | Tukšs komutācijas (patch) panelis cat.6 24 portu, 19" | Gab. | Montāža, izšūšana. |  |  | 0
1.2.70 | Keystone neekranēts Cat5e | Gab. | Montāža, izšūšana. |  |  | 0
1.2.71 | Keystone ekranēts Cat5e | Gab. | Montāža, izšūšana. |  |  | 0
1.2.72 | Keystone neekranēts Cat6 | Gab. | Montāža, izšūšana. |  |  | 0
1.2.73 | Keystone ekranēts Cat6 | Gab. | Montāža, izšūšana. |  |  | 0
1.2.74 | Komutācijas kabelis FO SM SC-SC, duplex, 0,5m | Gab. | Komutācija. |  |  | 0
1.2.75 | Komutācijas kabelis FO SM SC-SC, duplex, 1,0m | Gab. | Komutācija. |  |  | 0
1.2.76 | Komutācijas kabelis FO SM SC-SC, duplex, 2,0m | Gab. | Komutācija. |  |  | 0
1.2.77 | Komutācijas kabelis FO SM SC-SC, duplex, 3,0m | Gab. | Komutācija. |  |  | 0
1.2.78 | Komutācijas kabelis FO SM SC-SC, duplex, 5,0m | Gab. | Komutācija. |  |  | 0
1.2.79 | Komutācijas kabelis FO SM SC-SC, duplex, 10,0m | Gab. | Komutācija. |  |  | 0
1.2.80 | Komutācijas kabelis FO SM SC-LC, duplex, 0,5m | Gab. | Komutācija. |  |  | 0
1.2.81 | Komutācijas kabelis FO SM SC-LC, duplex, 1,0m | Gab. | Komutācija. |  |  | 0
1.2.82 | Komutācijas kabelis FO SM SC-LC, duplex, 2,0m | Gab. | Komutācija. |  |  | 0
1.2.83 | Komutācijas kabelis FO SM SC-LC, duplex, 3,0m | Gab. | Komutācija. |  |  | 0
1.2.84 | Komutācijas kabelis FO SM SC-LC, duplex, 5,0m | Gab. | Komutācija. |  |  | 0
1.2.85 | Komutācijas kabelis FO SM SC-LC, duplex, 10,0m | Gab. | Komutācija. |  |  | 0
1.2.86 | Cat.5e RJ45 UTP konektors | Gab. | Montāža. |  |  | 0
1.2.87 | Cat.5e RJ45 FTP konektors | Gab. | Montāža. |  |  | 0
1.2.88 | Cat.6 RJ45 UTP konektors | Gab. | Montāža. |  |  | 0
1.2.89 | Cat.6 RJ45 FTP konektors | Gab. | Montāža. |  |  | 0
1.2.90 | DIN sliede | m | Montāža. |  |  | 0
1.2.91 | Kabeļu plaukts 100mm ar stiprinājumiem | m | Montāža. |  |  | 0
1.2.92 | Kabeļu plaukts 200mm ar stiprinājumiem | m | Montāža. |  |  | 0
1.2.93 | Kabeļu plaukts 300mm ar stiprinājumiem | m | Montāža. |  |  | 0
1.2.94 | Kabeļu plaukts 400mm ar stiprinājumiem | m | Montāža. |  |  | 0
1.2.95 | Gludā caurule LSZH 16mm ar stiprinājumiem | m | Montāža. |  |  | 0
1.2.96 | Gludā caurule LSZH 20mm ar stiprinājumiem | m | Montāža. |  |  | 0
1.2.97 | Gludā caurule LSZH 25mm ar stiprinājumiem | m | Montāža. |  |  | 0
1.2.98 | Gludā caurule LSZH 32mm ar stiprinājumiem | m | Montāža. |  |  | 0
1.2.99 | Gludā caurule LSZH 40mm ar stiprinājumiem | m | Montāža. |  |  | 0
1.2.100 | Gludā caurule UV noturīga 16mm ar stiprinājumiem | m | Montāža. |  |  | 0
1.2.101 | Gludā caurule UV noturīga 20mm ar stiprinājumiem | m | Montāža. |  |  | 0
1.2.102 | Gludā caurule UV noturīga 25mm ar stiprinājumiem | m | Montāža. |  |  | 0
1.2.103 | Gludā caurule UV noturīga 32mm ar stiprinājumiem | m | Montāža. |  |  | 0
1.2.104 | Gludā caurule UV noturīga 40mm ar stiprinājumiem | m | Montāža. |  |  | 0
1.2.105 | Gofrēta caurule LSZH 16mm ar stiprinājumiem | m | Montāža. |  |  | 0
1.2.106 | Gofrēta caurule LSZH 20mm ar stiprinājumiem | m | Montāža. |  |  | 0
1.2.107 | Gofrēta caurule LSZH 25mm ar stiprinājumiem | m | Montāža. |  |  | 0
1.2.108 | Gofrēta caurule LSZH 32mm ar stiprinājumiem | m | Montāža. |  |  | 0
1.2.109 | Gofrēta caurule LSZH 40mm ar stiprinājumiem | m | Montāža. |  |  | 0
1.2.110 | Gofrēta caurule UV noturīga 16mm ar stiprinājumiem | m | Montāža. |  |  | 0
1.2.111 | Gofrēta caurule UV noturīga 20mm ar stiprinājumiem | m | Montāža. |  |  | 0
1.2.112 | Gofrēta caurule UV noturīga 25mm ar stiprinājumiem | m | Montāža. |  |  | 0
1.2.113 | Gofrēta caurule UV noturīga 32mm ar stiprinājumiem | m | Montāža. |  |  | 0
1.2.114 | Gofrēta caurule UV noturīga 40mm ar stiprinājumiem | m | Montāža. |  |  | 0
1.2.115 | Automātiskais slēdzis 1P B16A 6kA | Gab. | Montāža, savienošana. |  |  | 0
1.2.116 | Automātiskais slēdzis 1P B10A 6kA | Gab. | Montāža, savienošana. |  |  | 0
1.2.117 | Kabeļu marķējuma apvalks (piemēram, PM-24033AN, vai līdzvērtīgs) Caurspīdīgs apvalks un ar savilcējiem piestiprināms pie kabeļa ar uzrakstu uz priekšu. | Gab. | Montāža, printēšana. |  |  | 0
1.2.118 | Ugunsdrošs pildījums (Hilti vai līdzvērtīgs) | kompl. | Montāža. |  |  | 0
1.2.119 | Ugunsdroši kabeļu stiprinājumi | kompl. | Montāža. |  |  | 0
1.3. | Licences
1.3.1 | BIS-FGEN-BVMS | Gab. | Piegāde, konfigurēšana. |  |  | 0
1.3.2 | BIS-FGEN-MSRV | Gab. | Piegāde, konfigurēšana. |  |  | 0
1.3.3 | BIS-XGEN-1CLI | Gab. | Piegāde, konfigurēšana. |  |  | 0
1.3.4 | BIS-XGEN-5CLI | Gab. | Piegāde, konfigurēšana. |  |  | 0
1.3.5 | BIS-XGEN-1DIV | Gab. | Piegāde, konfigurēšana. |  |  | 0
1.3.6 | BIS-FACE-API | Gab. | Piegāde, konfigurēšana. |  |  | 0
1.3.7 | BIS-FACE-OFFL | Gab. | Piegāde, konfigurēšana. |  |  | 0
1.3.8 | BIS-FACE-VISWEB | Gab. | Piegāde, konfigurēšana. |  |  | 0
1.3.9 | BIS-FACE-PRK | Gab. | Piegāde, konfigurēšana. |  |  | 0
1.3.10 | AMS-BBIS | Gab. | Piegāde, konfigurēšana. |  |  | 0
1.3.11 | AMS-FREPBIS | Gab. | Piegāde, konfigurēšana. |  |  | 0
1.3.12 | AMS-XCLIBIS | Gab. | Piegāde, konfigurēšana. |  |  | 0
1.3.13 | AMS-X5CLIBIS | Gab. | Piegāde, konfigurēšana. |  |  | 0
1.3.14 | AMS-X10CLIBIS | Gab. | Piegāde, konfigurēšana. |  |  | 0
1.3.15 | AMS-XDIVBIS | Gab. | Piegāde, konfigurēšana. |  |  | 0
1.3.16 | AMS-XMACBIS | Gab. | Piegāde, konfigurēšana. |  |  | 0
1.3.17 | AMS-X32DORBIS | Gab. | Piegāde, konfigurēšana. |  |  | 0
1.3.18 | AMS-X128DORBIS | Gab. | Piegāde, konfigurēšana. |  |  | 0
1.3.19 | AMS-X100CRDBIS | Gab. | Piegāde, konfigurēšana. |  |  | 0
1.3.20 | AMS-X1KCRDBIS | Gab. | Piegāde, konfigurēšana. |  |  | 0
1.3.21 | AMS-XKEYBIS | Gab. | Piegāde, konfigurēšana. |  |  | 0
1.3.22 | AMS-X25OFFBIS | Gab. | Piegāde, konfigurēšana. |  |  | 0
1.3.23 | AMS-X25OSOBIS | Gab. | Piegāde, konfigurēšana. |  |  | 0
1.3.24 | AMS-X25SIOBIS | Gab. | Piegāde, konfigurēšana. |  |  | 0
1.3.25 | AMS-FMOBBIS | Gab. | Piegāde, konfigurēšana. |  |  | 0
1.3.26 | AMS-X50MOBIS | Gab. | Piegāde, konfigurēšana. |  |  | 0
1.3.27 | AMS-X100MOBBIS | Gab. | Piegāde, konfigurēšana. |  |  | 0
1.3.28 | AMS-X1KMOBBIS | Gab. | Piegāde, konfigurēšana. |  |  | 0
1.3.29 | BIS-XAUE-100P | Gab. | Piegāde, konfigurēšana. |  |  | 0
1.3.30 | BIS-XAUE-1KP | Gab. | Piegāde, konfigurēšana. |  |  | 0
1.3.31 | BIS-FVIE-BPA | Gab. | Piegāde, konfigurēšana. |  |  | 0
1.3.32 | BIS-XVIE-1CHA | Gab. | Piegāde, konfigurēšana. |  |  | 0
1.3.33 | AMS-FVISBIS | Gab. | Piegāde, konfigurēšana. |  |  | 0
1.3.34 | AMS-FSSOBIS | Gab. | Piegāde, konfigurēšana. |  |  | 0
1.3.35 | BIS-FGEN-SSO | Gab. | Piegāde, konfigurēšana. |  |  | 0
1.3.36 | AMS-SMA-BBIS | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.37 | AMS-SMA-FVISBIS | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.38 | AMS-SMA-FREPBIS | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.39 | AMS-SMA-FSSOBIS | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.40 | AMS-SMA-XMACBIS | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.41 | AMS-SMA-XCLIBIS | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.42 | AMS-SMA-X5CLIBIS | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.43 | AMS-SMA-X10CLIBIS | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.44 | AMS-SMA-XDIVBIS | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.45 | AMS-SMA-X32DORBIS | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.46 | AMS-SMA-X128DORBIS | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.47 | AMS-SMA-X100CRDBIS | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.48 | AMS-SMA-X1KCRDBIS | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.49 | AMS-SMA-FMOBBIS | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.50 | AMS-SMA-X50MOBIS | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.51 | AMS-SMA-X100MOBBIS | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.52 | AMS-SMA-X1KMOBBIS | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.53 | AMS-SMA-XKEYBIS | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.54 | AMS-SMA-X25OFFBIS | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.55 | AMS-SMA-X25OSOBIS | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.56 | AMS-SMA-X25SIOBIS | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.57 | BIS-SMA-BAS | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.58 | BIS-SMA-AMPK | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.59 | BIS-SMA-1CLI | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.60 | BIS-SMA-5CLI | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.61 | BIS-SMA-1DIV | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.62 | BIS-SMA-MSRV | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.63 | BIS-SMA-BVMS | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.64 | BIS-SMA-ACE | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.65 | BIS-SMA-32DR | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.66 | BIS-SMA-128DR | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.67 | BIS-SMA-100C | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.68 | BIS-SMA-1KC | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.69 | BIS-SMA-1MAC | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.70 | BIS-SMA-ACEAPI | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.71 | BIS-SMA-VISWEB | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.72 | BIS-SMA-1KEY | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.73 | BIS-SMA-OFFL | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.74 | BIS-SMA-25OF | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.75 | BIS-SMA-25OSO | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.76 | BIS-SMA-25ONDR | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.77 | BIS-SMA-50MO | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.78 | BIS-SMA-100MO | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.79 | BIS-SMA-1KMO | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.80 | BIS-SMA-MOB | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.81 | BIS-SMA-AUE | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.82 | BIS-SMA-100P | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.83 | BIS-SMA-1KP | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.84 | BIS-SMA-SEE | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.85 | BIS-SMA-2PNL | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.86 | BIS-SMA-500P | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.87 | BIS-SMA-VIE | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.88 | BIS-SMA-1CHA | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.89 | BIS-SMA-1VRE | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.90 | MBV-BPRO | Gab. | Piegāde, konfigurēšana. |  |  | 0
1.3.91 | MBV-FOBJPRO | Gab. | Piegāde, konfigurēšana. |  |  | 0
1.3.92 | MBV-FMAPPRO | Gab. | Piegāde, konfigurēšana. |  |  | 0
1.3.93 | MBV-XSUBPRO | Gab. | Piegāde, konfigurēšana. |  |  | 0
1.3.94 | MBV-XFOVPRO | Gab. | Piegāde, konfigurēšana. |  |  | 0
1.3.95 | MBV-XDURPRO | Gab. | Piegāde, konfigurēšana. |  |  | 0
1.3.96 | MBV-XSITEPRO | Gab. | Piegāde, konfigurēšana. |  |  | 0
1.3.97 | MBV-XCHANPRO | Gab. | Piegāde, konfigurēšana. |  |  | 0
1.3.98 | MBV-XWSTPRO | Gab. | Piegāde, konfigurēšana. |  |  | 0
1.3.99 | MBV-XDVRPRO | Gab. | Piegāde, konfigurēšana. |  |  | 0
1.3.100 | MBV-XKBDPRO | Gab. | Piegāde, konfigurēšana. |  |  | 0
1.3.101 | MBV-XINTPRO | Gab. | Piegāde, konfigurēšana. |  |  | 0
1.3.102 | MBV-XLPRPRO | Gab. | Piegāde, konfigurēšana. |  |  | 0
1.3.103 | MBV-FPRIPRO | Gab. | Piegāde, konfigurēšana. |  |  | 0
1.3.104 | MBV-MPRO | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.105 | MBV-MCHANPRO | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.106 | MBV-MWSTPRO | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.107 | MBV-MKBDPRO | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.108 | MBV-MOBJPRO | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.109 | MBV-MMAPPRO | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.110 | MBV-MSUBPRO | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.111 | MBV-MFOVPRO | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.112 | MBV-MDURPRO | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.113 | MBV-MSITEPRO | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.114 | MBV-MDVRPRO | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.115 | MBV-MMVSPRO | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.116 | MBV-MINTPRO | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.117 | MBV-MPIPRO | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.118 | MBV-MLPRPRO | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.119 | MBV-MPRIPRO | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.120 | MBV-BPLU | Gab. | Piegāde, konfigurēšana. |  |  | 0
1.3.121 | MBV-FOBJPLU | Gab. | Piegāde, konfigurēšana. |  |  | 0
1.3.122 | MBV-FMAPPLU | Gab. | Piegāde, konfigurēšana. |  |  | 0
1.3.123 | MBV-XCHANPLU | Gab. | Piegāde, konfigurēšana. |  |  | 0
1.3.124 | MBV-XWSTPLU | Gab. | Piegāde, konfigurēšana. |  |  | 0
1.3.125 | MBV-XDVRPLU | Gab. | Piegāde, konfigurēšana. |  |  | 0
1.3.126 | MBV-XKBDPLU | Gab. | Piegāde, konfigurēšana. |  |  | 0
1.3.127 | MBV-XFOVPLU | Gab. | Piegāde, konfigurēšana. |  |  | 0
1.3.128 | MBV-XDURPLU | Gab. | Piegāde, konfigurēšana. |  |  | 0
1.3.129 | MBV-XSITEPLU | Gab. | Piegāde, konfigurēšana. |  |  | 0
1.3.130 | MBV-XINTPLU | Gab. | Piegāde, konfigurēšana. |  |  | 0
1.3.131 | MBV-XLPRPLU | Gab. | Piegāde, konfigurēšana. |  |  | 0
1.3.132 | MBV-XSUBPLU | Gab. | Piegāde, konfigurēšana. |  |  | 0
1.3.133 | MBV-FPRIPLU | Gab. | Piegāde, konfigurēšana. |  |  | 0
1.3.134 | MBV-MPLU | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.135 | MBV-MCHANPLU | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.136 | MBV-MWSTPLU | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.137 | MBV-MKBDPLU | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.138 | MBV-MOBJPLU | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.139 | MBV-MMAPPLU | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.140 | MBV-MSITEPLU | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.141 | MBV-MPIPLU | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.142 | MBV-MDVRPLU | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.143 | MBV-MMVSPLU | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.144 | MBV-MFOVPLU | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.145 | MBV-MDURPLU | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.146 | MBV-MINTPLU | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.147 | MBV-MSUBPLU | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.148 | MBV-MLPRPLU | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.149 | MBV-MPRIPLU | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.150 | MBV-MEUP | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.151 | MBV-MENT | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.152 | MBV-BLIT-DIP | Gab. | Piegāde, konfigurēšana. |  |  | 0
1.3.153 | MBV-BPLU-DIP | Gab. | Piegāde, konfigurēšana. |  |  | 0
1.3.154 | MBV-MLIT-DIP | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.155 | MBV-MPLU-DIP | Gab. | Piegāde. |  |  | 0
1.3.156 | IVA PRO Appearance | Gab. | Piegāde, konfigurēšana. |  |  | 0
1.3.157 | IVA PRO PPE | Gab. | Piegāde, konfigurēšana. |  |  | 0
1.3.158 | IVA PRO License Plate | Gab. | Piegāde, konfigurēšana. |  |  | 0
1.3.159 | IVA PRO Vehicle Make model | Gab. | Piegāde, konfigurēšana. |  |  | 0
1.3.160 | IVA PRO Visual Gun | Gab. | Piegāde, konfigurēšana. |  |  | 0
1.3.161 | Gunshot Dectector | Gab. | Piegāde, konfigurēšana. |  |  | 0
1.4. | Pakalpojumi
1.4.1. | Kameras demontāža. | Gab. | Demontāža. |  |  | 0
1.4.2. | Kustības sensora demontāža. | Gab. | Demontāža. |  |  | 0
1.4.3. | Durvju magnētiskā magnēta (herkona) demontāža. | Gab. | Demontāža. |  |  | 0
1.4.4. | Karšu lasītaja demontāža. | Gab. | Demontāža. |  |  | 0
1.4.5. | Sprūda demontāža. | Gab. | Demontāža. |  |  | 0
1.4.6. | Slēdzenes demontāža. | Gab. | Demontāža. |  |  | 0
1.4.7. | Durvju ēvelēšana/kalšana jaunai slēdzenei | Gab. | Durvju ēvelēšana/kalšana, pielāgošana. |  |  | 0
1.4.8. | Cilindra demontāža. | Gab. | Demontāža. |  |  | 0
1.4.9. | Furnitūras demontāža. | Gab. | Demontāža. |  |  | 0
1.4.10. | Kabeļu penāļa demontāža. | m | Demontāža. |  |  | 0
1.4.11. | Kabeļu demontāža. | m | Demontāža. |  |  | 0
1.4.12. | Piekļuves karšu lasītāja demontāža. | Gab. | Demontāža. |  |  | 0
1.4.13. | Citu signalizācijas, piekļuves sistēmas vai videonovērošanas sistēmu saistīto iekārtu demontāža. (izmēros līdz 500x500x400). | Gab. | Demontāža. |  |  | 0
1.4.14. | Darbs ar pacēlāju. | diena | Darbs ar pacēlāju. |  |  | 0
1.4.15. | Caurumu urbšana starpsienās un pārsegumos (biezums līdz 400mm, diametrā līdz 50mm). | Gab. | Caurumu urbšana. |  |  | 0
1.4.16. | Caurumu urbšana starpsienās un pārsegumos (biezums līdz 400mm, diametrā līdz 100mm). | Gab. | Caurumu urbšana. |  |  | 0
1.4.17. | BVMS sistēmas programmēšanas darbi | h | Programmēšana |  |  | 0
1.4.18. | BIS sistēmas programmēšanas darbi | h | Programmēšana |  |  | 0
1.4.19. | AMS sistēmas programmēšanas darbi | h | Programmēšana |  |  | 0
1.4.20. | MAP sistēmas programmēšanas darbi | h | Programmēšana |  |  | 0
1.4.21. | Izpilddokumentācijas sagatavošana. | h | Izpilddokumentācijas sagatavošana. |  |  | 0
1.4.22. | Lietotāja apmācība operatora līmenī (skaitā līdz 5). | h | Apmācības. |  |  | 0
1.4.23. | Transporta izmaksas. | km | Transporta izmaksas. |  |  | 0
1.5. | Tehniskās apkopes
Piekļuves kontroles sistēma (reizi 6 mēnešos)
1.5.1. | Drošības sistēmu pārvaldības programmatūras servera darbības pārbaude un notikumu bufera analīze. | h |  |  |  | 0
1.5.2. | Visu sistēmas elementu vispārējās darbspējas vizuāla pārbaude un bojājumu fiksēšana programmatūras līmenī. | h |  |  |  | 0
1.5.3. | Durvju aprīkojuma, sprūdu un elektromagnētisko slēdzeņu tīrīšana, eļļošana (pēc nepieciešamības) un darbības pārbaude. | h |  |  |  | 0
1.5.4. | Darba stacijas un iekārtu dzesēšanas elementu attīrīšana no putekļiem. | Gab. |  |  |  | 0
1.5.5. | Akumulatoru bateriju kapacitātes pārbaude – ar mēriekārtu tiek noteikta akumulatora ietilpība un tehniskais stāvoklis. | Gab. |  |  |  | 0
1.5.6. | Bezkontaktu nolasītāju darbspējas pārbaude – izmantojot testa pieejas karti tiek pārbaudīta nolasītāju darbspēja, tā nostiprinājums un indikācijas elementu darbība. | Gab. |  |  |  | 0
1.5.7. | Neatbilstību atklāšanas gadījumā- PK sistēmas konfigurācijas un vizualizācijas korekcija. | h |  |  |  | 0
1.5.8. | Turniketa un sensoru ārējā stāvokļa vizuālā pārbaude. | Gab. |  |  |  | 0
1.5.9. | Atklāto defektu novēršanu, ja tas neprasa mezglu vai detaļu nomaiņu. | h |  |  |  | 0
1.5.10. | Iepriekšējā periodā veikto remontdarbu kvalitātes pārbaude. | h |  |  |  | 0
1.5.11. | Piekļuves kontroles sistēma (reizi gadā)
1.5.11.1. | Turniketa stiprinājumu pārbaude. | Gab. |  |  |  | 0
1.5.11.2. | Turniketa darba režīmu un sensoru pārbaude. | Gab. |  |  |  | 0
1.5.12. | Apsardzes sistēma (reizi 3 mēnešos)
1.5.12.1. | Sistēmas darbspējas novērtējums (notikumu un bojājumu atmiņas analīze), programmnodrošinājuma saglabāšana (backup). | h |  |  |  | 0
1.5.12.2. | Lietotāju kodu aktualizēšana ar Pasūtītāju – tiek veikta kodu nomaiņa pēc nepieciešamības. | h |  |  |  | 0
1.5.12.3. | Apsardzes sistēmas vispārējās darbības pārbaude – imitējot kopējo trauksmes režīmu, tiek pārbaudīta sistēmas kopējās darbība, sirēnu un sakaru kanālu darbība. | h |  |  |  | 0
1.5.12.4. | Iepriekšējā periodā veikto remontdarbu kvalitātes pārbaude. | h |  |  |  | 0
1.5.13. | Apsardzes sistēma (reizi gadā)
1.5.13.1 | Apsardzes sistēmas vispārējās darbības pārbaude – imitējot trauksmes režīmu, tiek pārbaudīta sistēmas kopējās darbība un notikuma fiksēšana vizualizācija programmnodrošinājuma vidē. | h |  |  |  | 0
1.5.13.2 | Rezerves un pamata barošanas avotu pārbaude, akumulatoru kapacitātes pārbaude. | Gab. |  |  |  | 0
1.5.13.3 | Apsardzes sistēmu devēju pārredzamības zonas pārbaude. | Gab. |  |  |  | 0
1.5.13.4 | Signāldevēju attīrīšana no svešķermeņiem (pēc nepieciešamības). | Gab. |  |  |  | 0
1.5.13.5 | Projekta dokumentācijas aktualizēšana, izmaiņu aktualizēšana. | h |  |  |  | 0
1.5.14. | Video novērošanas sistēma (reizi 3 mēnešos)
1.5.14.1. | Sistēmas darbspējas novērtējums, notikumu atmiņas pārskats. | h |  |  |  | 0
1.5.14.2. | Video arhīva ilguma un ierakstu parametru atbilstība definētām prasībām. | h |  |  |  | 0
1.5.14.3. | Video novērošanas sistēmas statusu un notikumu bufera (LOG) analīze. | h |  |  |  | 0
1.5.14.4. | Darbstaciju un serveru procesu noslodzes, Tīklu procesu un procesu analīze. | Gab. |  |  |  | 0
1.5.14.5. | Video attēlu kvalitātes pārbaude uz ekrāna (nakts un dienas laikos). | h |  |  |  | 0
1.5.14.6. | Kameru pozīcija un fokusa atbilstība un korekcija (pēc nepieciešamības). | Gab. |  |  |  | 0
1.5.14.7. | Kameru lēcu attīrīšana no netīrumiem (pēc nepieciešamības). | Gab. |  |  |  | 0
1.5.14.8. | Serveru, darba stacijas un iekārtu dzesēšanas elementu attīrīšana no putekļiem. | Gab. |  |  |  | 0
1.5.14.9. | Neatbilstību atklāšanas gadījumā- konfigurācijas un vizualizācijas korekcija. | h |  |  |  | 0
1.5.14.10. | Drošības datu tīkla komutatoru noslodzes (CPU, porti) pārbaude un rezultātu analīze. | Gab. |  |  |  | 0
*Cenā iekļauti visi tieši un netieši saistītie izdevumi. Finanšu piedāvājumā ir noteiktas maksimāli augstākās cenas. Vispārīgās vienošanās darbības laikā izpildītājam tiks sūtīts konkrēts pieprasījums tajā brīdī, kad būs nepieciešams uzstādīt drošības sistēmas kādā no objektiem. Izpildītājam būs jāpiedāvā cenas, atbilstoši konkrētajam objektam un cenas nedrīkstēs būt augstākas kā finanšu piedāvājumā norādītās.