Sarunu procedūras pretendentiem

Par iepirkumu 1. un 2. būvniecības kārtas siltumtīklu būvniecība ēku Hanzas ielā 14F Rīgā, pieslēgšanai siltumtīkliem (RS2025/175/ASP)

Akciju sabiedrības “RĪGAS SILTUMS” atklātas sarunu procedūras "1. un 2. būvniecības kārtas siltumtīklu būvniecība ēku Hanzas ielā 14F Rīgā, pieslēgšanai siltumtīkliem " (identifikācijas Nr.RS2025/175/ASP) iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija) ir saņēmusi ieinteresēto piegādātāju jautājumus:
JAUTĀJUMS:
	1.
	Lūgums precizēt Būvdarbu apjomus. Lokālajā tāmē nr. 2 un 4 iztrūkst pozīcijas daudzums.
Lokālā tāme nr. 2:
[image: A screenshot of a computer
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Lokālā tāme nr. 4:
[image: A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.]




ATBILDE:
No projekta attīstītāja sniegtas informācijas es sagatavotu šādu atbildi:

Atbildot uz jautājumu par Fieldwire aplikāciju izmaksām, paskaidrojam, ka Fieldwire aplikācijā sastāda un aizpilda Kvalitātes Kontroles Aktu (KKA) - dokumentējami ar fotofiksāciju ikdienā veiktās kvalitātes kontroles pārbaudes un darbības. Ar šo aplikāciju aizstāj būvuzņēmēja Kvalitātes Kontroles Aktu (KKA), ko parasti veidoja papīra dokumenta formātā.
Praksē atbildīgajam darbiniekam būvuzņēmējam jānodrošina programmatūras licenci uz darbu veikšanas laiku. Darbinieks viedtālruņa aplikācijā veic fotofiksācijas veiktajām kvalitātes kontroles pārbaudēm darbu posmiem, kas piesaistītas rasējumiem, piemēram, fiksē cauruļvadu guldīšanu posmā no/līdz - pamatnes izveidošanu, noblīvēšanu, cauruļvadu šuves sagatavošanu, šuves metināšanu, pretkorozijas apstrādi utt.

Attiecīgi finanšu piedāvājumā Pretendentiem pašiem ir jānosaka izmaksas pēc aplikācijas nepieciešamības konkrētiem darbiniekiem.  

JAUTĀJUMS:
Ņemot vērā, ka Pasūtītājam ir jāveic nepieciešamie precizējumi Lokālajās tāmēs, lai sagatavotu kvalitatīvu piedāvājumu, lūdzam rast iespēju pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 03.02.2026.

ATBILDE:
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiks pagarināts līdz 2026.gada 3.februārim.
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